

安阳市政府采购

采购文件

项目名称：安阳市第三十六中学办公楼维修改造项目                          
采购编号：   安财磋商采购-2026-40                      
采 购 人： 安阳市第三十六中学              
采购代理机构： 安阳市中博工程管理服务有限公司                      
目     录

3第一部分   采购邀请


8第二部分    供应商须知


28第三部分    采购人需求


45第四部分  评审标准和评审办法


56第五部分    合同（格式）


86第六部分    附件——响应文件格式




第一部分   采购邀请

一、采购基本情况

1.项目编号： 安财磋商采购-2026-40                      
2.项目名称： 安阳市第三十六中学办公楼维修改造项目 

3.方式：竞争性磋商

4.预算金额： 1072800元              

最高限价：1072800元              

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	预留金额（元）

	1
	1
	安阳市第三十六中学办公楼维修改造项目 
	1072800
	1072800
	是
	1072800


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：详见第三部分 采购人需求。

5.2技术要求：具体内容详见项目采购文件第三部分。

5.3施工地点：采购人指定地点。

5.4施工工期：办公楼25天，教师办公室（教学楼）25天。
6.合同履行期限：同施工工期。    

7.本项目是否接受联合体投标：否    

8.是否接受进口产品：否    

9.是否专门面向中小企业：是    

二、申请人资格要求： 

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商应在响应文件中提供《中小企业声明函》。
3.本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级（含）以上资质，具有行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证书；

 3.2 项目经理应具有本单位注册的建筑工程专业二级注册建造师执业资格且具有有效的安全生产考核合格证，一年以内任意1个月本单位缴纳社保证明，无在建工程（提供相关证明、证件、无在建承诺，格式自拟）；
3.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询，截图打印，作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动。   

3.4以联合体形式响应的，提供联合协议。如本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供。

3.5.投标人特定资格要求：
所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

本项目采取资格后审，由评标委员会进行文件审查，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

政府采购监督管理部门将依据“双随机一公开”原则，定期或不定期随机抽取政府采购项目进行监督检查，审查供应商投标（响应）文件的真实性，重点审查中标、成交供应商，财政部门认为有必要的，可以对其他参加采购活动的供应商一并审查。如发现提供虚假材料谋取中标的情形，将按照政府采购法顶格给予处罚。

三、获取采购文件：

1.时间：2026年 6 月 5日 至 2026年 6  月 11  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：安阳市公共资源交易中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn）

3.方式：本次招标文件在网上获取，供应商登陆安阳市公共资源交易中心网站，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，获取招标文件及其它资料（具体办理流程请查询安阳市公共资源交易中心网站-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统供应商（供应商）操作手册》）。

4.售价：0元

四、响应文件提交：
1.时间：2026年 6  月 15  日09时00分（北京时间） 

2.地点：供应商应在投标截止时间前到安阳市公共资源交易系统平台,凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，上传加密的电子投标文件。

五、响应文件开启：
1.时间：2026年 6  月  15 日09时00分（北京时间） 

2.地点：安阳市公共资源交易中心五楼集中开标大厅  一 室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方[登录]按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》《安阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省˙安阳市）》上发布。公告期限为三个工作日。
七、其他补充事宜

1.本项目采用远程不见面交易模式进行采购，供应商需提前办理CA数字证书及电子签章。

2.供应商下载招标文件前需凭CA数字证书登录安阳市公共资源交易中心网站点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。（咨询电话：0372-3387728）

3、供应商注册完成后选择项目填写联系人信息后可下载招标文件（格式为*.ayzf ）。获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387737，13215996193。

4.根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

5.项目落实的政府采购政策：本项目执行强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品及贫困地区产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等、支持绿色建筑、绿色建材。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系 

1. 采购人信息

名称：安阳市第三十六中学               

地址：河南省安阳市钢三路安钢第六生活区                          

联系人：刘念              

联系方式：15837288936             

2.采购代理机构信息 

名称：安阳市中博工程管理服务有限公司                
地址：安阳市文峰区解放大道108号院（原安阳市社保中心）5楼                           
联系人：张宗懿          

联系方式：16668358557           
3.项目联系方式 

项目联系人：张宗懿              

联系方式： 16668358557              

第二部分    供应商须知

前附表

	序号
	事项
	本项目的特别规定

	1
	供应商的资格要求及相关证明材料要求
	1.提供满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。见磋商文件“第六部分附件——响应文件格式”。
2.落实政府采购政策满足的资格要求及本项目的特定资格要求。见“第一部分采购邀请”相应条款。

说明：供应商未提供有效的资格证明文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，投标无效。

	2
	符合性要求及相关证明要求
	详见第三部分“采购人需求”相应条款。

	3
	项目属性
	工程类。

	4
	所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准行业为： 建筑业 。

	5
	是否允许联合体投标
	见“第一部分采购邀请”相应条款。

	6
	是否允许采购进口产品
	见“第一部分采购邀请”相应条款。

	7
	是否允许分包
	不允许。

	8
	踏勘现场
	不组织。

	 9
	评标方法
	综合评分法。（是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。）

	10
	确定成交供应商
	本项目已授权评标委员会直接确定成交供应商。评标委员会按照磋商文件规定的方式提出3名成交候选人，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

	11
	价格评审优惠（非专门面向中小企业采购项目）如有
	（1）小型和微型企业价格扣除：20%  。

（2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。

（3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。

（4）大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除： 6%  。

	12
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起，响应有效期为90日。

	13
	中小企业信用融资
	根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

	14
	代理服务费
	根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知“豫招协[2023]002 号，招标代理服务费由中标供应商支付。


一、总则
1.适用范围

1.1本采购文件仅适用于本次采购所述的货物、工程或服务。

1.2 采购文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.3本采购文件适用于并执行《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、法规。
1.4 本采购文件的解释权属采购人及代理机构。

2.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

2.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一部分采购邀请。

2.2 供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
3.合格的供应商

3.1符合本采购文件第一部分供应商资格要求规定，有能力提供采购的货物、工程或服务，承认本采购文件所有内容的国内生产商或经销商。

4.合格的货物和服务

4.1合格的货物是指由供应商为满足采购文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸或其它材料。供应商应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。

4.2合格的服务是指供应商提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。

4.3国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

4.4进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。进口的货物须有合法的进口手续和途径。

5.投标费用

5.1无论参与本项目过程中的作法和结果如何,供应商应自行承担其参加本项目有关的全部费用。

6.知识产权

6.1供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用所供货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有响应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

6.3 供应商应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，提供正版软件。
7.联合体投标

7.1除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份投标。

7.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议附入响应文件。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8.信用信息

8.1依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财办库〔2016〕125号）和《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知的通知》（豫财购〔2016〕15号）文件的要求，将对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

8.2信用信息查询渠道和内容为：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”。

（2）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

8.3供应商信用信息的截止时点为本项目提交响应文件截止时间，采购代理机构将在解密响应文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询。

8.4采购人、采购代理机构会将查询的供应商信用信息进行截图打印，作为证据留存。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人、采购代理机构拒绝其参加该项目的政府采购活动。

8.5两个或两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

9.9.询问与质疑

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问。采购人或采购代理机构将依法及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

9.2 供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自已的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（供应商质疑函范本可在安阳市公共资源交易中心网站“服务指南-文档下载”中进行下载）。采购人或采购代理机构根据双方签署的政府采购委托代理协议中涉及的相关事项依法作出答复。

9.3 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.4 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.6 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人及其授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。

9.7 供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

9.8 供应商如果捏造、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，或在质疑过程中采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的，将报请有关部门查处。
9.9如对采购人或采购代理机构的答复不满意，可向安阳市财政局政府采购监督管理科进行书面投诉。(具体程序按《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等文件执行。)

10.踏勘现场

10.1 如采购人组织踏勘现场的，所有供应商应按《供应商须知》前附表规定的时间、地点前往参加踏勘现场活动。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

10.2 供应商现场考察发生的费用由其自理。

10.3 采购人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

10.4 采购人在踏勘现场中口头介绍的情况，除采购人事后形成书面记录、并以澄清或修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

11. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求） 

11.1.促进中小企业发展扶持政策（本项目为专门面向中小微企业项目，不适用）

11.1.1中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
11.1.2本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
11.1.3若本项目或采购包是专门预留采购份额面向中小企业采购的，则供应商必须提供相关证明材料予以证明，参加本项目或采购包的供应商不再享受价格扣除政策。
11.1.4若本项目或采购包是非专门预留采购份额面向中小企业采购的，则对小微企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。若本次政府采购活动允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

11.1.5享受小微企业价格扣除的界定依据（未按要求提供相关资料的，不享受价格扣除扶持政策）：
(1)参加本次政府采购活动的小微企业应按附件格式提供《中小企业声明函》；

(2)供应商对申报的小微企业产品的价格扣除事项在附件《小微企业产品价格扣除明细表》和电子交易系统中如实认真填列。
11.1.6监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.1.7评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项（投标文件中相关明细表等）进行评审：

(1)评标委员会对供应商申报的小微企业产品的价格扣除事项的评审结论，分为合格与不合格；

(2)经评审、申报的价格扣除事项如有计算错误（明细金额或总金额有元以上计算错误）、多报产品、错报产品、明细报价不合理对价格扣除产生重要影响、缺失声明函等任一不符合政策要求及不准确的事项，评标委员会将评审为不合格，该供应商申报的价格扣除事项不予接受；

(3)评审合格的，接受其申报的小微企业产品的价格扣除总金额，用扣除后的价格参与评审。

11.1.8享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

11.2.促进残疾人就业政策

11.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　　(1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　(2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　(3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　(4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　(5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　　前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

11.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

11.3政府采购节能产品、环境标志产品

11.3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

11.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

11.3.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

11.3.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四部分《评审标准和评审办法》（如涉及）。

11.4.贫困地区农副产品政策

11.4.1同等条件下，优先采购贫困地区农副产品。

11.4.2贫困地区农副产品是指国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

11.5.优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司

11.5.1同等条件下，对注册地在国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司优先采购。同等条件是指，采用综合评分法的项目，供应商综合得分一致、价格得分一致；采用最低评标价法的项目，供应商最终报价一致。

11.5.2如供应商满足此项要求，应在符合性响应文件中提供物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。

11.6.信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

11.8.依据《财政部住房和城乡建设部 工业和信息部关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）文件规定，使用的建材属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”绿色建材的，须全部采购和使用符合国家及地方标准的绿色建材；属于“可选类”的，其选用种类不得低于项目所涉建材总种类的40%。

二、采购文件
12.采购文件的构成

12.1采购文件用以阐明采购人所需货物、工程或服务、磋商采购程序和合同条款。采购文件由下述部分组成：

(1) 采购邀请

(2) 供应商须知

(3) 采购人需求

(4) 评审标准和评审办法

(5) 合同（格式）

(6) 附件——响应文件格式

12.2供应商获取采购文件后，应仔细阅读采购文件，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应对采购文件做出满足，否则，将承担其磋商被拒绝或终止的风险。

13.采购文件的澄清与修改

13.1采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改的，将在原公告发布媒体上公布更正公告。
13.2投标截止时间前，供应商有义务上网查看，澄清或修改公告一经上网发布，即视为书面通知。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在供应商具有约束力。基于网上电子交易的特点，供应商应随时关注“采购公告”所述媒体相关项目信息，如有遗漏，采购人或采购代理机构不承担责任。

13.3供应商未在规定的期间内提出质疑的，视为完全接受采购文件规定的所有条款。对采购文件中描述有前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、响应文件的编写
14.响应文件的语言及度量衡单位

14.1响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就本项目来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

14.2除在采购文件的基本技术要求中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

15.响应文件的组成

15.1响应文件应按照采购文件“第六部分附件——响应文件格式”进行编写。混乱的编写导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

15.2如供应商不满足促进中小企业发展扶持政策的要求，可不附“中小企业声明函”、“残疾人福利性单位声明函”和“中小企业产品价格扣除明细表”。

16.响应文件格式

16.1供应商应按采购文件“第六部分附件——响应文件格式”中所要求的内容及顺序编制响应文件，并编制目录及页码，如未列明格式的，由供应商自行设计。

16.2供应商响应文件的编制需在“安阳市公共资源交易系统平台”投标文件编制软件中制作，由系统自动生成.ayzf格式。

17.磋商报价

17.1供应商需在“安阳市公共资源交易系统平台”中填写开标一览表，填写的开标一览表为供应商响应文件的一部分。

17.2供应商的报价均为目的地交验价，包括产品价款、相关税款、售后及技术服务费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与本项目相关的、必须的款项及费用。

17.3供应商不得以任何理由在开标后对响应报价予以修改， 报价在响应有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的响应，将被视为不满足实质性要求而予以拒绝。

17.4供应商可对本采购文件中所列的所有包号进行分别响应，也可选择其中一个或几个包号响应，但不得将响应文件规定的同一包号中的内容拆开进行报价。

18.投标承诺函（替代投标保证金）

18.1依据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件要求，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

19.响应有效期

19.1响应文件从提交响应文件的截止之日起，投标有效期为90日。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件应按采购文件相关要求（含格式上标注的要求）使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并密封。没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书进行签名并密封的响应文件，属于未按照采购文件要求进行签署，其投标无效。

20.2根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对响应文件进行签章与加盖企业公章具有同等法律效力；供应商法定代表人（经营者）使用有效的个人数字证书对响应文件进行签名与法人签名具有同等法律效力。

20.3电报、电话、传真、电子邮件形式的递交概不接受。

21.响应文件的密封和标记

21.1供应商使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人（经营者）数字证书对响应文件进行签名并密封，按照采购文件附件格式要求对响应文件加盖供应商电子签章和法定代表人（经营者）电子签名。

四、响应文件的递交

22.响应文件的递交

22.1供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交密封电子响应文件。密封的电子响应文件,应在响应文件提交截止时间前在安阳市公共资源交易系统平台上传，供应商应在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

22.2 供应商应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成供应商投标内容缺漏、不一致或投标失败的，采购人或代理机构不承担任何责任。

23.迟交的响应文件

23.1提交响应文件截止时间后，电子响应文件将无法通过安阳市公共资源交易系统平台进行上传，逾期未上传的电子响应文件将不予受理。

24.响应文件的修改和撤回

24.1供应商于响应文件提交截止时间前如对响应文件进行补充、修改，可以撤回后重新上传响应文件。在提交响应文件截止时间后，供应商不得再要求修改或撤回其响应文件。

24.2供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照响应文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。

五、开标、评标
25.开标

25.1采购人和采购代理机构将在采购文件规定的时间和地点组织公开开标。

25.2 本项目采用远程电子交易方式。采购人和采购代理机构将在采购文件规定的时间和地点组织开标。供应商无需到安阳市公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在提交响应文件截止时间前，凭企业数字证书登录安阳市公共资源交易不见面开标大厅系统，进入本项目相匹配的网上开标室，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行文件解密、答疑澄清、二轮报价等。

25.3开标前，供应商对本单位电子响应文件密封情况进行检查确认。

25.4响应文件解密前，采购人、采购代理机构将会对供应商的信用信息进行查询，对不符合要求的供应商将拒绝其解密。信用信息查询完成后，将下达解密指令，要求供应商在规定时间内完成对本单位的密封响应文件进行解密。由于供应商的自身原因，在规定时间内未进行自行解密或解密不成功的，作为无效投标处理。

25.4 解密完成后，供应商的投标报价将在系统界面上显示，并由参加开标的各供应商确认。供应商未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
25.5 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.6供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

27.磋商小组

27.1依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关专家组成。

28.评审原则

28.1坚持客观、公正、审慎地原则对待所有供应商。

28.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的响应文件。

29.评审办法
29.1 见第四部分《评审标准和评审办法》
六、确定成交

26.确定成交供应商

26.1 采购人或磋商小组按照采购文件第四部分《评审标准和评审办法》规定的方式确定成交供应商。采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知前附表》。

27.编写磋商报告

27.1磋商小组根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果编写磋商报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商报告。
28.成交结果的发布

28.1 磋商结束后，采购代理机构将依据磋商小组确定的成交供应商在“河南省政府采购网”和“安阳市公共资源交易中心网”公告成交结果，并向成交供应商发出《成交通知书》。

28.2 供应商若对评标结果有疑问，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人或采购代理机构提出询问或质疑。

七、授予合同

29.签订合同
32.1根据政府采购法及相关规定，采购人和成交供应商必须在成交通知书发出之日起2个工作日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2《成交通知书》、采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。合同起草后，双方签字盖章生效。

32.3根据政府采购法及相关规定，据“河南省电子化政府采购系统”合同备案后系统同时合同公告的实际情况，采购人必须在合同签订后1个工作日内进行合同公告及备案，鼓励合同签订当日进行公告及备案。

33.合同变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的（即增加原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算。超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。

33.2按照有关规定，合同变更应报经安阳市财政局政府采购监督管理科备案。

33.3如采购人、成交供应商拒签合同或采购人、成交供应商之间擅自私下协商、变更成交标的、价格及采购文件、响应文件实质性内容的，将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

八、验收
34.验收程序和要求

34.1供应商履约完毕应及时提出验收申请，采购人应在五个工作日或在采购合同约定的期限内组织验收。

34.2合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责，直接参与该项目政府采购活动的主要责任人不得作为验收工作的主要责任人。

34.3政府采购合同金额10万元以下的项目，以及品牌小汽车、办公家具、空调、办公自动化设备等4类通用商品的验收，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作应当邀请采购项目评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收；向社会公众提供的公共服务采购项目，采购人组织验收时应当邀请服务对象参与并出具意见。

34.4验收时需要进行破坏性试验的，成交供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

34.5验收后，由验收工作组等出具检测验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

34.6验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或工程的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知同级人民政府财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

34.7采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

第三部分    采购人需求

一、服务要求

1.施工方案

一、办公楼安全维修改造项目：

（一）、1～2层办公室改造装修

一层办公室尺寸：长4.90m*宽6.76m*2个房间；长5.16m*宽3.30m*2个房间；长5.16m*宽3.36m*3个房间；长5.03m*宽3.36m*2个房间；长5.03m*宽3.23m*1个房间；共计10个房间。层高3.6米，室内净层高3.40米；窗洞口尺寸1.8*1.8m，窗台高0.9m；改造后门洞口尺寸1.0*2.1m（门的尺寸，无亮）；吊顶高度按3.30m考虑。

二层办公室尺寸：长4.90m*宽6.76m*2个房间；长5.16m*宽3.30m*2个房间；长5.16m*宽3.36m*3个房间；长5.03m*宽3.36m*2个房间；长5.03m*宽3.23m*1个房间；长4.36m*宽3.36m*1个房间；共计11个房间。层高3.3米，室内净层高3.10米；窗洞口尺寸1.8*1.8m，窗台高0.9m；改造后门洞口尺寸1.0*2.1m（门的尺寸，无亮）；吊顶高度按3.00m考虑。

墙面装修（瓷砖踢脚线0.15m）：拆除下部0.15m高瓷砖踢脚线，建筑垃圾外运，拆除后对墙面进行清理，刷基层处理剂，1:2水泥砂浆找平；做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做100mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、0.8厚304#不锈钢钢板饰面（结构胶）。

顶棚做法：采用DC38系列轻钢龙骨、600*600*14mm矿棉吸音板吊顶。

原水泥砂浆楼地面进行清理基层，凿毛处理，107胶素水泥浆一道，20～30厚1：4干硬性水泥砂浆，粘贴600*600地板砖（全瓷瓷砖，做美缝，所有款式颜色由甲方指定）。

在原有窗台板上做10厚350mm（大办公室及2个小办公室）、250mm（小办公室）宽人造石窗台板，人造石窗台板外侧做50mm高包边。

暖气罩：30*40mm木龙骨（进行防腐及防火处理）做骨架，满铺防火欧松板（除暖气罩部位），立面钉600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口；顶面高度、做法与窗台板一致，整个房间通常设置，安装铝合金暖气罩0.75m*1.5m。

每个大办公室安装4套600*600mmLED平板灯（≧60W），安装5孔暗插座8个，安装3孔空调暗插座2个，安装双联暗开关2个。

每个小办公室安装2套600*600mmLED平板灯（≧60W），安装5孔暗插座7个，安装3孔空调暗插座1个，更换双联暗开关1个。

拆除1、2层西段办公室A～B轴、C～D轴交2轴轻质隔墙。

1层6～7轴交C～D轴原淋浴间保留地板砖地面（施工中进行保护），拆除吊顶，拆除淋浴隔断及配套淋浴设施运至甲方指定位置。

拆除1层C～D轴交8轴金属门运至甲方指定位置，门洞上方0.7米高包墙板（厚度同墙厚）。

修补办公室门洞处瓷砖地面，颜色与走廊地面保持一致。

做护墙板时对空调进行保护性拆除，施工结束后重新恢复至原状。

暖气管铲除原有漆层，刷银粉漆二遍。

2层3~8轴交A-B轴5个办公室，2层6~9轴交C-D轴3个办公室增加上下水管道：原有砖墙钻孔：Φ35mm孔8个，Φ65mm孔8个，管道安装后，封堵孔洞。安装Φ25PPR管28m，安装Φ50UPVC中空螺旋消音管28m,所有给、排水管道敷设在暖气罩内。

（二）、四层大办公室室内改造装修

大办公室尺寸：长12.70m*宽6.76m*1个房间；长7.43m*宽6.83m*1个房间；共2间。层高3.3米，室内净层高3.10米；窗洞口尺寸1.8*1.8m*7樘，窗洞口尺寸2.16*1.8m*2樘，窗台高度0.9m，门洞口尺寸2.16*2.7m*2樘。吊顶高度按2.8m（梁下50mm）考虑。

墙面装修：拆除下部0.15m高瓷砖踢脚线，建筑垃圾外运，拆除后对墙面进行清理，刷基层处理剂，1:2水泥砂浆找平；做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做100mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

顶棚做法：采用DC38系列轻钢龙骨、600*600*14mm矿棉吸音板吊顶。

大办公室原水磨石地面进行清理，刷基层处理剂一道，4厚水泥基自流平砂浆找平，专用胶粘贴4.5厚PVC塑胶运动地板。

在原有窗台板上做10厚350mm宽人造石窗台板，人造石窗台板外侧做50mm高包边。

暖气罩：30*40mm木龙骨（进行防腐及防火处理）做骨架，满铺防火欧松板（除暖气罩部位），立面钉600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口；顶面高度、做法与窗台板一致，整个房间通常设置，安装铝合金暖气罩0.75m*1.5m。

安装16套（西办公室10套+东办公室6套）600*600mmLED平板灯（≧60W）。安装双联暗开关4个，安装5孔暗插座8个，安装3孔空调暗插座4个。

拆除隔墙：2轴交A～B轴、C～D轴；8轴交C～D轴；B轴、C轴交1～3轴；C轴交7～9轴轻质隔断墙及门6个。

做护墙板时对空调进行保护性拆除，施工结束后重新恢复至原状。

（三）、四层小办公室（A～B轴交7～8轴）室内改造装修

房间尺寸：长5.03m*宽3.36m*1个房间，室内净层高3.10米；窗洞口尺寸1.8*1.8m，窗台高度0.9m，门洞口尺寸1.1*2.4m；吊顶高度按3.00m考虑。

墙面装修（瓷砖踢脚线0.15m）：拆除下部0.15m高瓷砖踢脚线，建筑垃圾外运，拆除后对墙面进行清理，刷基层处理剂，1:2水泥砂浆找平；做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做100mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

顶棚做法：采用DC38系列轻钢龙骨、600*600*14mm矿棉吸音板吊顶。

原水泥砂浆楼地面进行清理基层，凿毛处理，107胶素水泥浆一道，20～30厚1：4干硬性水泥砂浆，粘贴600*600地板砖（含美缝，颜色由甲方确认）。

在原有窗台板上做10厚250mm宽人造石窗台板，人造石窗台板外侧做50mm高包边。

暖气罩：30*40mm木龙骨（进行防腐及防火处理）做骨架，满铺防火欧松板（除暖气罩部位），立面钉600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口；顶面高度、做法与窗台板一致，整个房间通常设置，安装铝合金暖气罩0.75m*1.5m。

安装2套600*600mmLED平板灯（≧60W）。安装双联暗开关1个，安装5孔暗插座7个，安装3孔空调暗插座1个。

做护墙板时对空调进行保护性拆除，施工结束后重新恢复至原状。

（四）、1～4层走廊（含一层门厅）改造装修

走廊墙面装修（瓷砖墙裙1.40米高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做100mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、0.8厚304#不锈钢钢板饰面（结构胶）。

顶棚采用DC38系列轻钢龙骨、600*600*14mm矿棉吸音板吊顶。吊顶高度一层按3.30m考虑，二层～四层按3.00m考虑。（走道内设有桥架，一层桥架底标高2.95m，二层桥架底标高2.77m，三层桥架底标高2.73m，四层桥架底标高2.76m，为保证吊顶高度，需将原有桥架提高）。

在1轴、9轴原有窗台板上做10厚200mm宽人造石窗台板，人造石窗台板外侧做50mm高包边。

安装19套（一至四层走廊分别为6+5+5+3，合计19套平板灯）600*600mmLED平板灯（≧60W），安装开关19个。
拆除1～4层1轴交B～C轴处铝合金门连窗，2~4层砌370砖墙0.9米高，外侧20厚1：2.5水泥砂浆找平,内侧20厚1：2.5水泥砂浆找平,饰面装修同走廊大墙面做护墙板。1层安装1.05*2.75+1.11*1.8米（1樘）55系列隔热断桥铝合金门联窗；2~4层安装1.8*2.16米（3樘）55系列隔热断桥铝合金平开窗。

拆除门厅防盗门1.75*2.65m，改为不锈钢钢化玻璃（12mm厚）地弹门，不锈钢圆管拉手。

门口顶棚（0.56*3.3米）采用DC38系列轻钢龙骨、600*600*14mm矿棉吸音板吊顶。

1层9轴交B-C 轴开设窗洞口，安装1.8*2.16  1樘55系列隔热断桥铝合金平开窗。

一层门厅门口拆除原暖气片，安装一组立式暖气片。

（五）、楼梯间改造装修

墙面装修（瓷砖墙裙1.4米高）：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），在原有瓷砖墙裙上固定护墙板，瓷砖墙裙上部用七厘板衬平，阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做100mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、0.8厚304#不锈钢钢板饰面（结构胶）。

顶棚装修：清理基层打磨成毛面，刷强固一道，批腻子刷室内乳胶漆两遍。

更换单联暗开关3个。更换3套600*600mmLED平板灯（≧60W）。

楼梯踏步损坏处10处需修复。

 拆除楼梯间1.0米*1.0米圆形金属窗7个，改为0.9*1.2矩形窗洞。保护性锯缝拆除窗周边多余砖墙，拆除后15厚1：2..5水泥砂浆抹平，批耐水腻子两遍，刷乳胶漆。安装55系列隔热断桥铝合金封闭窗（0.9*1.2）7樘，颜色同原外墙窗户保持一致。

（六）、阳台间改造装修

楼地面改造装修：拆除现瓷砖地面，清理基层，素水泥浆一道，20厚1：4干硬性水泥砂浆，粘贴600*600防滑地砖。

墙面改造装修：拆除原瓷砖墙面，清理基层，做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做100mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、0.8厚304#不锈钢钢板饰面（结构胶）。

顶棚清理基层，做轻钢龙骨、600*600*0.8mm铝合金吸音方板吊顶（嵌入式）。

拆除1～4层9轴交1/A轴～B轴、8～9轴交1/A轴铝合金窗户，1～4层采用M10水泥砂浆砌筑240*115*53标准砖窗下墙（1.05米高），外侧20厚1：2.5水泥砂浆找平,内侧20厚1：2.5水泥砂浆找平,饰面装修同室内大墙面做护墙板。安装55系列隔热断桥铝合金平开窗（高1.85米，宽3.16+3.30米），4樘。

1层拆除原钢制门框，采用M10水泥砂浆砌筑240*115*53标准砖墙3.36*3.0*0.365m，预留洞口1.8*2.7m，20厚1：2.5水泥砂浆找平，饰面装修同室内大墙面做护墙板。

1~3层安装1.8*2.7m(3樘）断桥铝推拉门。

1～4层拆除原砖砌洗衣池及水管、水龙头。

1～2层外露水管采用轻钢龙骨做骨架，同墙面材料护墙板密封包管处理。

安装成品陶瓷一体型台盆柜4套。

安装4套600*600mmLED平板灯（≧60W），安装单联暗开关4个，安装5孔暗插座8个等。

（七）、1～4层卫生间改造装修：

拆除原卫生间隔墙，拆除蹲位砖砌隔断墙（1.15*1.45*0.1m*7处*4层），墩台拆至0.15标高处做地台；采用M10水泥砂浆砌筑240*115*53标准砖墙0.77*0.12*0.24m，采用90mm厚1：6水泥炉渣，60mm厚C20细石混凝土填平中间凹陷处。

采用M10水泥砂浆砌筑240*115*53标准砖封堵原1～4层卫生间门洞（尺寸0.8*2.4m，每层1处），走廊侧墙面20厚1：2.5水泥砂浆抹平；卫生间内侧墙面刷专用界面剂一道，20mm厚1：3水泥砂浆找平层。

1~4层卫生间墙面做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。在护墙板饰面上做100mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。

1-4层在原有窗台板上做10厚300mm宽人造石窗台板，人造石窗台板外侧做50mm高包边。

拆除1～4层水箱，拆除1～4层洗手池。

1～4层卫生间上下水管采用轻钢龙骨做骨架，使用护墙板包管处理。

楼地面改造装修：清理基层，20厚1:3水泥砂浆找平，2.0mm厚聚氨酯防水涂料一道，30厚（最薄处）C20细石砼保护层，素水泥浆一道，20厚1：4干硬性水泥砂浆，粘贴600*600防滑地砖。

修补墙面砖300mm高（5.16m*2+3.36m*2）*4层。

顶棚清理基层，做轻钢龙骨、600*600*0.8mm铝扣板吊顶，安装4套600*600mmLED平板灯（≧60W）。

安装成品淋浴隔断、蹲便隔断，采用三聚氰胺板材质，挡板距门口2米，高度1.8米，宽度1.5米。做法参照图集12YJ11-102页。

安装热水器（甲供材）2台，成品不锈钢淋浴器（甲供材）2套，安装给排水管、地漏及配套管件、铺设电路。（3-4层各一套）

安装成品陶瓷一体型台盆柜4套。

安装不锈钢拖布池4套：规格420*400*620mm。

安装感应式陶瓷蹲式大便器12套（1、3层为女卫生间，2、4层为男卫生间），安装Φ100PVC排水管；安装感应式陶瓷壁挂式小便器4套，重新安装PPR管。

（八）、更换木门、铝合金门

拆除1～4层现有办公室钢制门0.85*2.4米45樘，放至甲方指定地点，现门洞0.85米宽，不满足防火及使用要求，保护性拆除门边砖墙0.15m宽，扩大门洞宽度，安装成品套装平开木门（规格1.0*2.1米），不锈钢合页3个/樘，执手锁等；门上洞口封堵0.3m：内外侧均采用30*40mm防腐木做骨架，内填240厚憎水岩棉板（防火A级、150kg/m3），外侧钉10厚纤维水泥压力板，装饰面同大墙面装修或根据实际情况施工。

拆除4层大办公室门框2樘，安装钛镁合金平开门2樘（规格2.16*2.7米）。

拆除1～4层卫生间木门8樘（尺寸0.8*2.4m），保护拆除门边砖墙0.15m宽，扩大门洞宽度，1～4层更换为钛镁合金平开门4樘（尺寸1.0*2.4米）。（保留靠西位置的门：尺寸1.0*2.4米，封堵靠东位置的门）

（九）、配电线路改造

走廊原配电箱（4个）在原有砖墙上开洞暗敷。

走廊吊顶高度要求，线槽及槽内线路拆除重新安装。

1～4层室内照明利用原有管线进行改造。仅室内房间做装饰的更换开关、灯具。
1～4层室内一般插座：从走廊配电箱出线，沿线槽进入房间，房间内在砖墙上凿槽敷设PVCΦ20管穿BV4mm2铜芯线，水泥砂浆修补线槽。三层改造房间布局尺寸同二层。四层两个大房间，六个小房间。

1～4层室内空调插座：利用原有线路，房间内在砖墙上凿槽敷设PVCΦ20管穿原有铜芯线，水泥砂浆修补线槽。三层改造房间布局尺寸同二层。四层两个大房间，六个小房间。

每一层增加2个疏散指示灯，1个安全出口指示灯。

（十）、外墙面改造装修

1、清理基层后，刷专用界面剂一道，挂160克/m2玻璃纤维网格布(耐碱)1层，4厚聚合物抗裂砂浆，批耐水腻子刷真石漆（并分格）。分格大小及颜色根据效果图确定。

2.安装∅110落水墩7个，∅75冷凝水管墩13个。

3、外墙施工完成后，外窗清洁干净。

4、保护性拆除外墙金属字。

5、保护性拆除外墙晾衣架。

（十一）、网络改造

24芯单模光纤300m，主光纤交换机（千兆48口）1台配600*400*300mm机箱及配线架、理线架；光纤交换机（千兆24口）4台配600*400*300mm机箱及配线架、理线架；千兆交换机（千兆8口）48台配200*230*75mm汇聚箱及配线架、理线架；光纤模块（1.25G 1310 LC 单模双纤SFP模块）55个；增加水晶头576个；六类无屏蔽23AWG网线760m，敷设在走廊原桥架内，室内在砖墙开槽敷设PVCΦ16管穿线；室内砖墙开槽敷设PVCΦ16管穿超五类无屏蔽23AWG网线656.64m，安装电脑插座288个；安装50*100mm钢制防火桥架50m。

（十二）、其他事项说明

走廊、楼梯间地面不在本次装修改造范围内。

3层、4层小办公室，有11间小办公室改造，剩余房间室内装修不在本次装修改造范围内。

1～2层、4层（1间）办公室地面改造范围：现状为水泥砂浆地面部分。

办公楼1、2、4层装修改造房间原室内上下铺床100张，需拆除后搬运至甲方指定地点，按照甲方要求安装床铺20张。3层、4层剩余小房间的上下铺床影响施工的，进行保护性拆卸，施工完成后归回原处。

3层、4层：3-7轴交A-B轴4间、3-4轴交C-D轴1间，共10间，墙面、顶面清理基层、修补墙面，刷基层处理剂，批腻子刷室内乳胶漆两遍，面积632.92㎡。
更换2层6-9轴交C-D轴3个房间的窗户，安装65系列1.4厚断桥铝窗3樘（1.8*1.8m*3），5+20A+5中空钢化玻璃，面积9.72㎡，颜色同其它窗。
拆除9轴周围楼梯踏步两步，长度7.5m、宽300mm、高150mm；
破除100mm厚混凝土路面34.27㎡；拆除行政楼东山墙管井，墙长5.72m*墙厚240mm*高450mm，西面随散水高度，东侧随路沿石高度。

东山墙管井（长2.25*宽1.7m）支设模板浇筑100mm厚C30混凝土顶板，配筋HRB400双层双向 Ф8@200，预留检修孔，安装800*800mm球墨铸铁井盖 C250级。

安装1000*100*200mm芝麻灰花岗岩路沿石50m。
回填种植土约8.5m³。
施工外墙面真石漆前将所有空调室外机冷媒管、冷凝水管重新用专用绷带缠裹，部分老化的冷凝水管进行更换，绷带外侧喷真石漆。
施工结束后，对整栋楼进行保洁（含窗户、空调外机等）。
本办公楼现状是宿舍楼使用功能，为满足办公功能要求，改造成办公楼，现状室内部分墙体与原竣工图纸不符，具体开间布局依实际为准。

二、1～4层教师办公室安全维修改造:

一层办公室（4个房间）尺寸：长6.36m，宽3.81m，高4.00m；窗洞口1.8*1.8m，门洞口1.0*2.7m；吊顶高度按3.35m、3.45米（梁 底）考虑。

二层办公室（4个房间）尺寸：长6.36m，宽3.81m，高3.6m；窗洞口1.8*1.8m，门洞口1.0*2.7m；吊顶高度按2.95米、3.05m（梁底）考虑。

三层小办公室（4个房间）尺寸：长6.36m，宽3.81m，高3.6m；大办公室（1间）尺寸：长6.36m，宽7.86m，高3.6m（该房间划分为两个小办公室）；窗洞口1.8*1.8m，门洞口1.0*2.7m；吊顶高度按2.95米、3.05m（梁底）考虑。

四层小办公室（4个房间）尺寸：长6.36m，宽3.81m，高3.60m；大办公室（1间）尺寸：长6.36m，宽7.88m，高3.6m（该房间划分为两个小办公室，靠4轴附近开设门洞，安装成品钢制防盗门1樘，门尺寸1*2.7m带上亮，颜色、样式同原办公室门）；窗洞口1.8*1.8m，门洞口1.0*2.7m；吊顶高度按2.80m考虑 (横穿房间暖气水平干管底）。

办公室墙面装修：做600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口。三层、四层大办公室隔墙使用100mm厚轻钢龙骨防火纸面石膏板隔墙（长6.36米*2道，高3.6米），内填100mm、防火隔音岩棉板，饰面为护墙板。在护墙板饰面上做100mm高踢脚线：10厚纤维水泥压力板基层、304#0.8厚不锈钢钢板饰面（结构胶）。办公室采用DC38系列轻钢龙骨、600*600*14mm矿棉吸音板吊顶。

原有水泥楼地面进行凿毛处理，瓷砖专用胶粘剂粘贴800*800mm地板砖，贴砖总厚度20mm，并做美缝处理。

在原有窗台板上做10厚250mm宽人造石窗台板，人造石窗台板外侧做50mm高包边。

暖气罩：30*40mm木龙骨（进行防腐及防火处理）做骨架，满铺防火欧松板（除暖气罩部位），立面钉600*7厚集成墙板（竹木纤维），阳角采用配套阳角线收口；顶面高度、做法与窗台板一致，整个房间通常设置，安装铝合金暖气罩0.75m*1.9m。

做18厘木工板窗帘盒250mm宽，下挂200mm，批腻子刷乳胶漆。

单间办公室安装2套600*600mmLED平板灯（≧60W），安装5孔暗插座8个，安装3孔空调暗插座1个，更换双联暗开关1个。

4层原乐器室与音乐教室间门洞采用240*115*53标准砖进行封堵。20mm厚1：2.5水泥砂浆抹平。

1~4层仅最北边办公室东北角暖气立管采用30*40mm木龙骨（刷防火涂料2道）做骨架，衬12mm木工板（刷防火涂料2道）400mm*400mm的包管，饰面同墙面集成墙板，每层留检修口。每层剩余暖气立管铲除原有漆层，刷银粉漆两遍。

室内原配电箱（4个）在砖墙上开洞暗敷。空调原线槽拆除，利用原10mm2铜芯线重新穿Φ40PVC管在吊顶内敷设。普通插座拆除原有线槽，利用原6mm2铜芯线重新穿Φ25PVC管在暖气罩内敷设，每个房间安装插座控制箱，内配2P40A漏电空开1个。室内普通插座砖墙开槽敷设Φ20PVC管穿4mm2铜芯线。室内空调插座砖墙开槽敷设Φ25PVC管穿6mm2铜芯线。

室内照明线路利用原有管，重新穿2.5mm2铜芯线。

室内桌椅板凳及书柜影响施工，进行保护性搬移，施工完毕恢复原状；电脑、室内灯具影响施工，进行保护性处理。

三、其他问题

施工用水电费由学校免费提供。

保护性拆除原有吊风扇、灯具，运至甲方指定位置。

影响施工物品必须进行保护性处理，如因施工造成损坏，按物品当下时间购买价合理赔偿。

施工中产生的垃圾由中标单位负责运出校园。
该项目为装修改造工程，在施工过程中，供应商须承诺中标后自行负责协调周边关系并结合现场实际情况，根据发布的施工方案及招标工程量清单，按国家施工规范施工，未注明的次要工序均已包含在内。
工程量清单；另附 

最高限价编制依据：

定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及相关配套文件

清单采用《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）及相关配套文件；

材料价格按照《安阳建设工程价格信息》2026年第1期指导价执行；

（4）人工价格指数按第18期价格指数（2025年7-12月）调整；      

二、商务要求
1.施工工期：详见采购文件第一部分。

2.施工地点：详见采购文件第一部分。

3.质保期：2年。

4.付款方式：项目履约验收完成后，无质量问题一次性无息付清。
三、其他要求

1.投标人应承诺如中标后在项目服务实施期间严格执行国家、地方、行业各项有关本项目业务管理和安全作业的法律、法规和制度，积极主动加强和服务业务及安全等有关的管理工作，并按规定承担相应的费用（含代理服务费）。因违反规定等原因造成的一切损失和责任由投标人承担。

2.项目负责人与项目组成员应为中标人在职人员，项目组人员的数量应足够满足本项目服务需要，具有良好的职业道德和严谨的工作作风。

3.中标人在组织项目服务实施期间，应按采购人实际服务需求落实所对应提供的服务工作，中标人在项目服务实施期间应做好相关管理记录，保证满足采购人服务需求。

4.经采购人确认的项目负责人和项目组人员及数量，未经采购人书面批准不得随意调换或撤离，若自行更换或撤离，按照合同违约处理。

5.各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的服务管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

4.如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所提供的货物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.项目经理每周在岗不少于5天。
第四部分  评审标准和评审办法
一、评审标准

	条款内容
	编列内容

	分值构成

（总分100 分）
	1、价格部分：40分

2、技术部分：15分

3、商务部分：45分

	价格部分

（40分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（基准价（最低报价）/投标人报价）×40分

	技术部分

（15）分
	施工组织设计（15分）
	主要施工方案与技术措施

1.施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）内容详细科 学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足工程的施工需要；运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进 和合理的建议，得3 分； 

2.施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）内容科学、 合理，考虑基本周全，措施基本到位，针对性较强，基本能够满足工 程的施工需要；运用较先进、较合理的施工工艺、施工机械；对施工 难点有较先进和合理的建议，得2 分； 

3.施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）内容基本科 学、合理，但考虑不周全，措施不到位，针对性不强，虽然能够基本 满足工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑； 运用的施工工艺、施工机械不先进，虽然能够基本满足工程的施工需 要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得 1 分； 

4.未提供，不得分。

	
	
	质量管理体系与措施

1.组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调 系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施，得 3 分；

2.组织机构形式基本合理，有较完善的指挥系统、质量监控系统、联 络协调系统，对项目提出可行的保证措施，得 2 分；

 3.组织机构形式不合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统， 具体措施一般，虽然能够基本满足工程的施工需要，但有很多方面需 要进一步完善甚至重新考虑，得 1 分； 

4.未提供，不得分。

	
	
	安全管理体系与措施

1.施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具 体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国 家规定要求；根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源 辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应 的安全管理措施；安全技术方案措施科学合理、先进可行，得 3 分； 

2.有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工 工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定 有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方 案计划），安全技术方案、措施基本可行，得 2 分； 

3.施工安全生产保障体系不健全，安全管理制度简单，安全管理目标 笼统，全员安全责任制不够明晰，虽然能够基本满足工程的施工需要， 但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得 1 分；

 4.未提供，不得分。

	
	
	文明施工、环境保护管理体系措施

1.安全文明标准化目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建 计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费 用投入使用计划；现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符 合有关文明施工、健康卫生的规定；措施方案科学、先进，得 3 分；

 2.安全文明标准化目标较为明确，有针对项目实际情况，科学可行的 创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措 施费用投入使用计划；现场施工区、生活区、办公区等设置较为科学 规范，基本符合有关文明施工、健康卫生的规定；措施方案较为科学、 先进，得 2 分； 

3.安全文明标准化目标不明确，创建计划可行，创建保证措施和安全 文明措施费用投入使用计划基本符合相关标准、规范、规程；现场施 工区、生活区、办公区等设置规范性不高，虽然能够基本满足工程的 施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑，得 1 分； 

4.未提供，不得分。

	
	
	工期保证措施

工期承诺优于或完全满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施合理 且有针对性，有具体的违约责任承诺，得 3 分； 

工期承诺满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施合理且针对本项 目，违约责任承诺不够具体，得 2 分； 

工期承诺满足竞争性磋商文件要求，工期保证措施合理性及针对性 不强，虽然能够基本满足工程的施工需要，但有很多方面需要进一步 完善甚至重新考虑，得 1 分；

 4.未提供，不得分。

	商务部分

（45分）
	业绩（18分）
	供应商2023年1月1日以来（以合同签定为准）承担过房屋建筑类或装饰装修项目业绩的，每有一项得3分，最多得18分。（提供网上中标结果公告截图、中标通知书、合同关键页、竣工验收报告，缺项或不提供不得分）。

	
	项目团队

（15分）
	项目拟派团队具有施工员，质检员（或质量员），材料员， 资料员，安全员有一项的得3分，最多得15分（提供证书扫描件、本单位缴纳社保证明材料，缺项或不提供不得分）。

	
	技术负责人技术能力

（5分）
	   拟派的技术负责人具有建筑工程专业高级职称证书的得5分，建筑工程专业中级职称证书的得4分，建筑工程专业初级职称证书的得3分，需提供相关证书、劳动合同及岗位职责（提供证书扫描件、人社厅官方网站截图、本单位缴纳社保证明材料，缺项或不提供不得分）。

	
	认证证书

（3分）
	投标人同时获得ISO质量、环境、职业安全健康管理体系认证证书的，得3分。缺一项不得分。（提供证书原件扫描件）

	
	服务承诺

（4分）
	在法定2年质保期的基础上，供应商承诺每延长一年的得2分，最多得4分。不提供不得分。


二、评审办法

1.评审方法
1.1本项目采用综合评分法。（是指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。）

2.评审程序

2.1确认采购文件：磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，将修改采购文件，重新组织采购活动。如采购文件不存在歧义、重大缺陷则继续进行。

2.2资格性检查：开标结束后，磋商小组将依法对供应商的资格条件进行审查。通过资格审查并满足3家的供应商将进入下一环节。如采购政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

2.3符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的打分办法，对符合性审查合格的投标文件进行评分。

2.6政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价小于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价小于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价小于采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
3.响应文件的澄清

3.1评审期间，供应商法定代表人（经营者）或委托代理人须时刻关注安阳市公共资源交易系统平台，如供应商未及时澄清而被认定为无效响应等后果由供应商自行承担。

3.2对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当在安阳市“莲易”智慧评标系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，供应商有责任按照磋商小组规定的时间要求进行答疑和澄清。

3.3供应商在“安阳市公共资源交易系统平台”系统中收到澄清、答疑提示后进行回复，并生成PDF格式文档加盖供应商电子签章并上传。

3.4供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.5供应商的澄清是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

3.6磋商小组已确认为不满足采购文件实质性要求的响应文件，不得要求供应商通过修正或撤销不符之处而使其响应文件成为满足采购文件实质性要求。

3.7磋商小组判断响应文件是否满足采购文件的实质性要求应于响应文件本身内容而不靠外部证据。

3.8响应文件报价出现前后不一致的按以下方法更正：“安阳市公共资源交易系统平台”中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照本款规定的顺序修正。修正后的报价，供应商应按采购文件本款要求进行确认，不确认的，无效响应。

4.落实政府采购政策的价格调整

4.1 符合第二部分《供应商须知》11.1.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

4.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

4.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.5价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

4.6中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4.7监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

4.8残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

4.9若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

5.磋商

5.1磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

5.2磋商小组所有成员会集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。磋商小组会在评审界面的对话框及时通知所有参加磋商的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。磋商结束后，未实质性响应采购文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。

5.3磋商结束后，磋商小组会要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。响应文件按无效处理的供应商，所提交的最后报价也按无效处理。

5.4本项目在磋商结束后只进行一轮报价，即最后报价。如果磋商小组发起最后报价，供应商应在规定时间内在“安阳市公共资源交易系统平台”上填写分项报价明细和最后报价后加盖电子签章并提交。如果供应商未在规定时间内提交最后报价，视为该供应商根据磋商情况退出磋商。

5.5供应商在网上报价过程中，如遇到网上交易系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询（咨询电话：0372-3387737，13215996193）。供应商因未按照要求进行操作、供应商办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，磋商小组应认定其为按无效处理。

6.确定成交供应商

6.1本项目采购人已授权磋商小组直接确定成交供应商。磋商小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序确定1名成交供应商，并推荐2名成交候选供应商（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐1家成交候选供应商），编写评审报告。评审得分相同的按报价由低到高的顺序确定，评审得分且最后报价相同的，按照供应商提供的产品中属于节能产品及环境标志产品优先采购政府采购品目清单中的数量多少排序，其中物业服务类项目若评审得分且最后报价相同的，优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司，前者情况都一致的按照技术指标优劣顺序进行确定。一经发现提供虚假材料将进一步追究其供应商相关责任并当场取消其资格。

7.编写成交报告

评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次确定、推荐本项目（各采购包）的成交候选人，起草并签署成交报告。 
8.供应商存在下列情况之一的，响应无效:

(1)响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

(2)不具备采购文件中规定的资格要求的；

(3)最终报价超过采购文件中规定的预算金额的；

(4)响应文件含有采购人不能接受的附加条件或不符合国家强制性规定的;

(5)响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出实质性响应的；

(6)供应商有串通、行贿等违法行为的；

(7)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

9.出现下列情形之一的，应予终止采购活动： 

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的； 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

(3)除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

10.出现下列情形之一的，本项目应予废标： 

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

11.串通投标

11.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。在评审过程中发现供应商有下述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门：

(1)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理本项目事宜；

(3)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的响应文件相互混装；

(6)不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

(7)不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(8)不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；

(9)不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发的，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(10)不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(11)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等以及其他工作人员由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(12)不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(13)其它涉嫌串通的情形。

12.保密及其它注意事项

12.1评审是采购工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。

12.2在开标、评审期间，供应商不得向磋商小组询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

12.3为保证评审的公正性磋商小组不得与供应商私下交换意见。

12.4在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得擅自将评审情况扩散出评审人员之外。

第五部分    合同（格式）

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

   
 。

   二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

    五、项目经理

承包人项目经理：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自                                   生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款
依据建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                      
                               
                                                         。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           

                                      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：     

                                     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：           
                              。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                 

                                                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                                                                。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                                                   。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：          
  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：          ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  
                             。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                                                           。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                        。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                     

                                   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：             
                                         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：    
                               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   

                                   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：                  
                                                       。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                                                。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                                           。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                                                            。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：                      
                                                         。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
（10）承包人应履行的其他义务：                                                                                          。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                                            。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                                     。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                                                        。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：              
                                         。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                                          。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：                                          。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：                                              。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                                                          。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                                                            。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                           。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。
主体结构、关键性工作的范围：                      

                                                         。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                  
                                                         。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                                                     。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：              
                                                         。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                

                                                         。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                             
                                                         。

关于工程奖项的约定：                                  
                                                         。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：    

                                                         。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：         

                                                         。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                         

                                                         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                  
                                                         。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                          

                                                         。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     
                                                         。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   

                                                         。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：              

                                                         。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：                                             。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                             。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：             

                                                         。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            
                                                         。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：              

                                                         。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
                                                         。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：       
                                                         。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                    

                                                         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：            

                                                         。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          
                                                         。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                     

                                                        。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                           
                                                         。 
施工现场需要配备的试验设备：                           
                                                         。

施工现场需要具备的其他试验条件：                      
                                                         。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                              
                                                         。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                
                                                         。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                    
                                                         。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                
                                                         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                     
                                                         。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                     

                                                         。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                        

                                                         。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                               

                                                         。

风险费用的计算方法：                                  

                                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：                              

                                                         。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                   

                                                         。

风险费用的计算方法：                                   

                                                         。
风险范围以外合同价格的调整方法：                              

                                                         。

3、其他价格方式：                                     

                                                                                                                   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                         
                                                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                       
                                                         。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       

                                                         。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           
                                                         。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            

                                                         。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                  

                                                         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：            
                                                         。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                              

                                                         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         
                                                        。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：                                                  。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          

                                                         。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                        
                                                                                                                   。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                           

                                                         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：                    。

竣工结算申请单应包括的内容：                        
                                                        。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。
发包人完成竣工付款的期限：                            。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：          
                                                         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：                                                  。
（2）发包人完成支付的期限：                         。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                
                                                         。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                            

                                                         。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                        

                                                         。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：          

                                                         。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                

                                                         。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：                                             。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                                                      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：              

                                                         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                                           。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：     

                                                         。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                

                                                         。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                  

                                                         。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                    
                                                         。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                                     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                                                 。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              

                                                         。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  

                                                         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    

                                                         。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

第六部分    附件——响应文件格式

        项目

响应文件

采购编号：

供应商：                                    （加盖电子签章）

法定代表人（经营者）：                      （加盖电子签名）
日期：           年           月          日
目录

1.磋商函

2.供应商基本情况一览表

3.供应商资格条件及履约承诺函

4.其他资格证明材料

5.已标价工程量清单
6.项目管理机构
7.技术偏差表

8.商务偏差表

9.施工组织设计
10.投标承诺函

11.中小企业声明函（如需要）

12.残疾人福利性单位声明函（如需要）

13.小微企业产品价格扣除明细表（如需要）

14.其他证明材料（如需要）
1.磋商函

致：    (采购人名称）    
我们收到了采购编号为         的    （项目名称）  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

1.愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，报价为人民币（大写）
                ，（ RMB￥：       元 ）。

2.我们将依照采购文件中规定的每一项要求，按质、按量履行合同，承诺施工期限              （时间）。

3.我们已详细阅读全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的磋商。

5.我单位承诺响应有效期为  90 日。

6.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

与本磋商有关的一切正式往来请寄：

联系人：

联系地址：

                      

联系电话：

                      

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

2.供应商基本情况一览表

	供应商名称
	

	法定代表人
	
	联系方式
	

	统一社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	成立日期
	
	公司类型
	

	营业执照期限
	

	经营范围
	

	公司上一年度相关数据（无上一年度数据的新成立企业可不填报）

	从业人员
	
	资产总额（万元）
	

	营业收入（万元）
	
	利润总额（万元）
	

	公司变更情况

（如供应商存在企业名称或其他内容变更，参与本项目投标时，涉及变更前公司相关内容，提供变更证明，如不涉及可不必提供。）
	

	备注
	以上内容信息，供应商应保证数据的真实性，如发现造假或不实，供应商自行承担相关法律后果。


法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

3.供应商资格条件及履约承诺函

致：    (采购人名称）    
在采购编号为               的    （项目名称）  采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，响应文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺成交后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《采购文件》的全部内容，包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《采购文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《采购文件》所述报价组成的所有内容、并包括《采购文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《采购文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《采购文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。如我公司成交，将在成交结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司成交后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《采购文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司成交资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

                    

法定代表人（经营者）（电子签名）：
供应商（电子签章）：

                     日期：
备注：依据安阳市财政局文件（安财购〔2021〕20号）要求，供应商在参加本项目投标时，对于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，供应商可用承诺函的形式进行证明，但必须保证承诺事项的真实性。
4.其他资格证明材料

（按采购文件要求提供，落实政府采购政策满足的资格要求证明材料或特定资格要求证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）

5.已标价工程量清单
供应商名称：                       

项目名称：                         

采购编号：                                      单位：元/人民币
注：投标报价均为目的地交验价，包括设备价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、培训费、安装调试费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用。

法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

                                           日期：
6.项目管理机构

（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

                                           日期：
（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理附注册建造师证书、安全生产考核合格证书、身份证、社
保证明等扫描件；项目技术负责人附职称证、身份证、社保证明材料等，五大员附岗位资格证书扫描件。
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于      学校      专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系人

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（电子签章）：
法定代表人（经营者）（电子签名）：  

日期：   年   月   日
7.技术偏差表
供应商名称：                       

项目名称：                          

采购编号：                          
	序号
	项目名称
	采购文件要求
	所供（服务）设备参数
	偏差

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


注：⑴“偏差”栏中详细注明响应文件中技术条款与谈判文件中要求有何不同，并说明其符合性。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印。⑵如响应文件中技术条款与采购文件中要求一致，仍需在本表填列“与采购文件技术条款要求一致”字样。

法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

                                           日期：

8.商务偏差表
供应商名称：                       

项目名称：                          

采购编号：                          
	序号
	采购文件要求条款
	响应文件条款
	偏差

	1
	施工工期
	
	

	2
	施工地点
	
	

	3
	质保期
	
	

	4
	付款方式
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	......
	
	
	


注：⑴“偏差”栏中详细注明响应文件中商务条款与采购文件中要求有何不同，并说明其符合性。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印。⑵如响应文件中商务条款与采购文件中要求一致，仍需在本表填列“与采购文件商务条款要求一致”字样。(3)如不涉及产品质保期可不必填写。
法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

                                           日期：

9.施工组织设计
备注：格式自拟，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。
10.投标承诺函
致：    (采购人名称）    
在采购编号为        的    （项目名称）  采购活动中，我单位承诺：
一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；
    二、在采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；
三、按照采购文件规定，在提交响应文件截止时间后，在采购文件规定的响应有效期限内不撤回响应文件；
四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；
五、如我单位成交，除不可抗拒力或采购文件认可的情形外，我单位承诺及时领取成交通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及采购文件规定的其他情况；
七、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：
1.法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.违约责任：
2.1已成交的，成交无效；
2.2给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：
11.中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

                         日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12.残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

                         日期：

13.小微企业产品价格扣除明细表
供应商名称：                       

项目名称：                          

采购编号：                                          单位：元/人民币
	序号
	价格扣除货物（服务、工程）名称
	价格扣除货物（服务、工程）制造企业（承担企业）
	单位
数量
	单价
	小计
	价格扣除金额
（小计×20%）
	声明函页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	

	申报的小微企业产品的价格扣除总金额：
       拾      万      仟      佰       拾       元整（小写：￥　　  　　元）


备注：1.小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体的价格扣除比例为6%。

2.供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

法定代表人（经营者）（电子签名）：        供应商（电子签章）：

                                           日期：
14.其他证明材料
（按采购文件要求提供的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章。）

附件：未标价工程量清单

	工程项目清单汇总表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目内容
	金额（元）

	1
	分部分项工程项目
	

	1.1
	  安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	

	1.1.1
	    安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	

	1.2
	  教师办公室安全维修改造
	

	1.2.1
	    教师办公室安全维修改造
	

	
	
	

	2
	措施项目
	

	2.1
	  其中：安全生产措施项目
	

	
	
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	  其中：暂列金额
	

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	  其中：计日工
	

	3.4
	  其中：总承包服务费
	

	3.5
	  其中：合同中约定的其他项目
	

	3.6
	  其中：环境保护税
	

	4
	增值税
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

	    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

	程可按本表汇总计算。


	工程项目清单汇总表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目内容
	金额（元）

	1
	分部分项工程项目
	

	1.1
	  安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	

	
	
	

	2
	措施项目
	

	2.1
	  其中：安全生产措施项目
	

	
	
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	  其中：暂列金额
	

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	  其中：计日工
	

	3.4
	  其中：总承包服务费
	

	3.5
	  其中：合同中约定的其他项目
	

	3.6
	  其中：环境保护税
	

	4
	增值税
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

	    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

	程可按本表汇总计算。

	工程项目清单汇总表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	分部分项工程
	

	1.1
	室内装饰改造
	

	1.2
	更换木质门、铝合金门
	

	1.3
	室内线路改造
	

	1.4
	网络改造
	

	1.5
	外墙面装饰
	

	1.6
	其他改造
	

	2
	措施项目
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.5
	合同中约定的其他项目
	

	3.6
	环境保护税
	

	4
	增值税
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合    计
	

	    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程           可按本表汇总计算。


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	室内装饰改造
	
	
	
	
	

	
	
	1~2层办公室装修改造
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面
	
	
	
	
	

	1
	011102003001
	块料楼地面
	1.原水泥楼地面凿毛处理
2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：4干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地板砖（全瓷瓷砖，做美缝，所有款式颜色由甲方指定）
	m2
	286.87
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	

	2
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
2.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	1010.55
	
	

	3
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨（进行防腐及防火处理）做骨架，满铺防火欧松板（除暖气罩部位）
2.面层材料品种、规格、颜色:立面600*7厚集成墙板（竹木纤维）
3.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	47.17
	
	

	4
	011504001001
	金属暖气罩
	1.暖气罩材质:铝合金
	m2
	28.13
	
	

	
	
	踢脚线
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 2 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	5
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:10厚纤维水泥压力板
3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶）
	m
	35.6
	
	

	
	
	吊顶
	
	
	
	
	

	6
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:DC38系列轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600*14mm矿棉吸音板
4.600*600mm灯光孔
	m2
	419.36
	
	

	7
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:600*600mmLED平板灯（≧60W）
2.安装形式:嵌入式
	套
	50
	
	

	
	
	窗台板
	
	
	
	
	

	8
	010809001001
	石材窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:10厚人造石窗台板宽350mm、250mm
2.人造石窗台板外侧做50mm高同材质包边
	m2
	21.5
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	

	9
	01B001
	隔断隔墙拆除
	1.拆除原轻质隔墙
2.位置:1~2层A~B轴交2轴，C~D轴交2轴
	m2
	60.76
	
	

	10
	01B002
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:面砖
2.部位:办公室踢脚线
	m2
	50.97
	
	

	11
	01B003
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶
2.拆除部位:1层淋浴间
	m2
	17.33
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 3 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	12
	01B004
	隔断隔墙拆除
	1.拆除1层淋浴间隔断
2.放至甲方指定位置
	m2
	17.85
	
	

	13
	01B005
	拆除热水器及配套淋浴设施
	1.拆除1层淋浴间热水器及配套淋浴设施
2.放至甲方指定位置
	项
	1
	
	

	14
	01B006
	金属门窗拆除
	1.拆除1层C~D轴交8轴金属门
2.放至甲方指定位置
	樘
	1
	
	

	15
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12km
3.人工运到室外
	m3
	10.33
	
	

	16
	01B057
	修补门洞下瓷砖
	1.修补门洞下瓷砖，颜色与走廊地面保持一致。
	m2
	1.92
	
	

	17
	01B008
	室内空调安拆费
	1.办公室内空调影响施工时，进行保护性拆除，施工完毕后，恢复至原状，如有损坏，按时价赔偿，满足正常安全使用
	个
	25
	
	

	18
	01B009
	室内物品保护
	1.室内上下床影响施工，进行保护性搬移至甲方指定位置；如有损坏，按时价赔偿，满足正常安全使用
	个
	25
	
	

	19
	011402003001
	金属面油漆
	1.暖气管铲除原有漆面，刷银粉漆两遍
	m2
	10.51
	
	

	20
	01B010
	灯具拆除
	1.拆除灯具高度:3.0
2.灯具种类:软线吊灯
	套
	25
	
	

	21
	030405015001
	风扇
	1.名称:拆除原有风扇
2.其他:保护性拆除
	台
	50
	
	

	22
	040801029001
	照明开关
	1.名称:破坏性拆除照明开关
	个
	25
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 4 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	23
	040801029002
	照明开关
	1.名称:照明开关（双联暗开关）
2.规格:满足使用要求
	个
	25
	
	

	24
	031001008001
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De25
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗
	m
	35
	
	

	25
	031001008002
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:De50中空螺旋消音管
4.连接形式:粘接
	m
	35
	
	

	26
	01B011
	过墙洞
	1.Φ35mm过墙洞
2.修补、封堵等
	个
	7
	
	

	27
	01B012
	过墙洞
	1.Φ65mm过墙洞
2.修补、封堵等
	个
	7
	
	

	
	
	4层大办公室室内装修
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面
	
	
	
	
	

	28
	011103001001
	橡塑板楼地面
	1.原水磨石地面清理干净
2.刷基层处理剂一道
3.4厚水泥基自流平砂浆找平
4.专用胶粘贴4.5厚PVC塑胶运动地板
5.部位：大办公室
	m2
	138.15
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	

	29
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
2.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	120.49
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 5 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	30
	011205001004
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨（进行防腐及防火处理）做骨架，满铺防火欧松板（除暖气罩部位）
2.面层材料品种、规格、颜色:立面600*7厚集成墙板（竹木纤维）
3.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	25.17
	
	

	31
	011504001002
	金属暖气罩
	1.暖气罩材质:铝合金
	m2
	11.27
	
	

	
	
	踢脚线
	
	
	
	
	

	32
	011105006002
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:10厚纤维水泥压力板
3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶）
	m
	6.17
	
	

	
	
	吊顶
	
	
	
	
	

	33
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:DC38系列轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600*14mm矿棉吸音板
4.600*600mm灯光孔
	m2
	136.96
	
	

	34
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:600*600mmLED平板灯（≧60W）
2.安装形式:嵌入式
	套
	16
	
	

	
	
	窗台板
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 6 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	35
	010809001002
	石材窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:10厚人造石窗台板宽350mm
2.人造石窗台板外侧做50mm高同材质包边
	m2
	10.63
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	

	36
	01B013
	隔断隔墙拆除
	1.拆除原轻质隔墙
	m2
	115.06
	
	

	37
	01B014
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:钢制平开门0.9*2.4m
2.放置甲方指定位置
	樘
	6
	
	

	38
	01B015
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:面砖
2.部位：办公室踢脚线
	m2
	9.25
	
	

	39
	010103002002
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12km
3.人工运到室外
	m3
	14.08
	
	

	40
	011613001001
	灯具拆除
	1.拆除灯具高度:3.0
2.灯具种类:软线吊灯
	套
	6
	
	

	41
	030404033001
	风扇
	1.名称:拆除原有风扇
2.其他:保护性拆除
	台
	12
	
	

	42
	040801029003
	照明开关
	1.名称:破坏性拆除照明开关
	个
	6
	
	

	43
	040801029004
	照明开关
	1.名称:照明开关（双联暗开关）
2.规格:满足使用要求
	个
	4
	
	

	44
	01B016
	室内空调安拆费
	1.办公室空调影响施工时，进行保护性拆除，施工完毕后，恢复至原状，如有损坏，按时价赔偿，满足正常安全使用
	个
	6
	
	

	45
	01B017
	室内物品保护
	1.室内上下床影响施工，进行保护性搬移至甲方指定位置；如有损坏，按时价赔偿，满足正常安全使用
	个
	6
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 7 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	4层小办公室室内装修
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面
	
	
	
	
	

	46
	011102003002
	块料楼地面
	1.原水泥楼地面凿毛处理
2.结合层厚度、砂浆配合比:20~30厚1：4干硬性水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:600*600地板砖4.粘贴600*600地板砖（全瓷瓷砖，做美缝，所有款式颜色由甲方指定）。
4.A~B轴交7~8轴房间
	m2
	17.1
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	

	47
	011205001005
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
2.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	43.61
	
	

	48
	011205001006
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨（进行防腐及防火处理）做骨架，满铺防火欧松板（除暖气罩部位）
2.面层材料品种、规格、颜色:立面600*7厚集成墙板（竹木纤维）
3.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	1.9
	
	

	49
	011504001003
	金属暖气罩
	1.暖气罩材质:铝合金
	m2
	1.13
	
	

	
	
	踢脚线
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 8 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	50
	011105006003
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:10厚纤维水泥压力板
3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶）
	m
	1.61
	
	

	
	
	吊顶
	
	
	
	
	

	51
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:DC38系列轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600*14mm矿棉吸音板
4.600*600mm灯光孔
	m2
	16.9
	
	

	52
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:600*600mmLED平板灯（≧60W）
2.安装形式:嵌入式
	套
	2
	
	

	
	
	窗台板
	
	
	
	
	

	53
	010809001003
	石材窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:10厚人造石窗台板宽350mm、250mm
2.人造石窗台板外侧做50mm高同材质包边
	m2
	0.76
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	

	54
	01B018
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:面砖
2.部位：办公室踢脚线
	m2
	2.41
	
	

	55
	010103002003
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12km
3.人工运到室外
	m3
	0.07
	
	

	56
	01B019
	灯具拆除
	1.拆除灯具高度:3.0
2.灯具种类:软线吊灯
	套
	1
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 9 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	57
	030405015002
	风扇
	1.名称:拆除原有风扇
2.其他:保护性拆除
	台
	2
	
	

	58
	040801029005
	照明开关
	1.名称:破坏性拆除照明开关
	个
	1
	
	

	59
	040801029006
	照明开关
	1.名称:照明开关（双联暗开关）
2.规格:满足使用要求
	个
	1
	
	

	60
	01B020
	室内空调安拆费
	1.办公室空调影响施工时，进行保护性拆除，施工完毕后，恢复至原状，如有损坏，按时价赔偿，满足正常安全使用
	个
	1
	
	

	61
	01B021
	室内物品保护
	1.室内上下床影响施工，进行保护性搬移至甲方指定位置；如有损坏，按时价赔偿，满足正常安全使用
	个
	1
	
	

	
	
	1~4层走廊装修
	
	
	
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	

	62
	011205001007
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
2.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	248.72
	
	

	63
	011205001008
	墙、柱面装饰板
	1.基层材料种类、规格:7厚胶合板
2.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
3.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	301.74
	
	

	
	
	踢脚线
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 10 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	64
	011105006004
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:10厚纤维水泥压力板
3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶）
	m
	16.78
	
	

	
	
	吊顶
	
	
	
	
	

	65
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:DC38系列轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600*14mm矿棉吸音板
4.600*600mm灯光孔
	m2
	232.61
	
	

	66
	030413002004
	装饰灯
	1.名称:600*600mmLED平板灯（≧60W）
2.安装形式:嵌入式
	套
	19
	
	

	
	
	窗台板（1～3层走廊）
	
	
	
	
	

	67
	010809001004
	石材窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:10厚200mm宽人造石窗台板
2.人造石窗台板外侧做50mm高同材质包边
3.山墙窗台
	m2
	2.59
	
	

	
	
	西山墙窗户改造
	
	
	
	
	

	68
	01B022
	金属门窗拆除
	1.拆除1~4层1轴交C~D轴门联窗
2.放至甲方指定位置
	樘
	4
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 11 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	69
	010807001001
	金属（断桥）窗
	1.窗代号及洞口尺寸:55系列隔热断桥铝合金门联窗
2.框、扇材质:铝合金、壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5mm+9mm+5mm
4.五金配件:铰链、拉手、锁具等
5.部位：1层
	m2
	4.89
	
	

	70
	010807001002
	金属（断桥）窗
	1.窗代号及洞口尺寸:55系列隔热断桥铝合金平开窗（带隐形纱窗）
2.框、扇材质:铝合金、壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5mm+9mm+5mm
4.五金配件:铰链、拉手、锁具等
5.部位：2~4层
	m2
	11.66
	
	

	71
	010401008001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:2~4层1轴交C~D轴
2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
	m3
	1.05
	
	

	72
	011202001001
	零星项目一般抹灰
	1.基层类型、部位:2~4层1轴交C~D轴
2.找平的砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	5.67
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	

	73
	01B023
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:门厅防盗门1.75*2.65m
2.放置甲方指定位置
	樘
	1
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 12 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	74
	010805004001
	全玻自由门
	1.门代号及洞口尺寸:1.75*2.64m
2.框材质:不锈钢
3.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃
4.地弹簧、拉手等五金配件
	m2
	4.64
	
	

	75
	011302001005
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:DC38系列轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600*14mm矿棉吸音板
4.部位：门厅外
	m2
	1.85
	
	

	76
	01B024
	开门洞
	1.1层9轴交B-C 轴开设窗洞口
2.锯缝拆除砖墙
3.拆除后15厚1：2..5水泥砂浆抹平
	个
	1
	
	

	77
	010103002004
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12km
3.人工运到室外
	m3
	1.44
	
	

	78
	010807001003
	金属（断桥）窗
	1.窗代号及洞口尺寸:55系列隔热断桥铝合金平开窗（带隐形纱窗）
2.框、扇材质:铝合金、壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5mm+9mm+5mm
4.五金配件:铰链、拉手、锁具等
5.部位：1层东山墙
	m2
	3.89
	
	

	79
	031004003001
	暖气片安拆费
	1.保护性拆除暖气片
2.部位：1层大厅门口
	组
	1
	
	

	80
	031004001001
	铸铁散热器
	1.安装立式暖气片
	组
	1
	
	

	81
	01B025
	走廊灯具拆除
	1.拆除灯具高度:3.0
2.灯具种类:吸顶灯
	套
	15
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 13 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	82
	040801029007
	照明开关
	1.名称:破坏性拆除照明开关
	个
	15
	
	

	83
	040801029008
	照明开关
	1.名称:照明开关（单联暗开关）
2.规格:满足使用要求
	个
	19
	
	

	
	
	1~4层楼梯间装修
	
	
	
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	

	84
	011205001009
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
2.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	77.61
	
	

	85
	011205001010
	走廊墙面装饰板
	1.基层材料种类、规格:7厚胶合板
2.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
3.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	98.26
	
	

	
	
	踢脚线
	
	
	
	
	

	86
	011105006005
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:10厚纤维水泥压力板
3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶）
	m
	6.06
	
	

	
	
	顶棚
	
	
	
	
	

	87
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.清理基层打磨成毛面，刷强固一道
2.批腻子刷室内乳胶漆两遍
	m2
	84.95
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	

	88
	040801029009
	照明开关
	1.名称:破坏性拆除照明开关
	个
	3
	
	

	89
	01B026
	灯具拆除
	1.拆除灯具高度:3.0
2.灯具种类:吸顶灯
	套
	3
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 14 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	90
	040801029010
	照明开关
	1.名称:照明开关（单联暗开关）
2.规格:满足使用要求
	个
	3
	
	

	91
	030413002005
	装饰灯
	1.名称:600*600mmLED平板灯（≧60W）
2.安装形式:嵌入式
	套
	3
	
	

	92
	01B027
	楼梯踏步损坏处修复
	1.楼梯踏步损坏处修复
	处
	10
	
	

	93
	01B028
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:金属窗圆形1.0*1.0
2.放置甲方指定位置
	樘
	7
	
	

	94
	01B029
	改楼梯间窗洞
	1.楼梯间D1.0米圆形窗改0.9*1.2矩形窗
2.窗洞处原墙面锯缝拆除多余砖墙
3.拆除后15厚1：2..5水泥砂浆抹平，批耐水腻子两遍，刷乳胶漆
	个
	7
	
	

	95
	010807001004
	金属（断桥）窗
	1.窗代号及洞口尺寸:55系列隔热断桥铝合金封闭窗
2.框、扇材质:铝合金、壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5mm+9mm+5mm
4.颜色同原外墙窗户保持一致
	m2
	7.56
	
	

	
	
	1~4层阳台间
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面
	
	
	
	
	

	96
	011102003003
	块料楼地面
	1.清理基层
2.素水泥浆一道
3.20厚1：4干硬性水泥砂浆
4.粘贴600*600防滑地砖
	m2
	46.05
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 15 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	97
	011205001011
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
2.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	108.73
	
	

	
	
	踢脚线
	
	
	
	
	

	98
	011105006006
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:10厚纤维水泥压力板
3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶）
	m
	4.69
	
	

	
	
	吊顶
	
	
	
	
	

	99
	011302001006
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:DC38系列轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝合金吸音方板（嵌入式）
4.600*600mm灯光孔
	m2
	43.4
	
	

	100
	030413002006
	装饰灯
	1.名称:600*600mmLED平板灯（≧60W）
2.安装形式:嵌入式
	套
	4
	
	

	
	
	窗户改造
	
	
	
	
	

	101
	01B030
	金属门窗拆除
	1.拆除1~4层9轴交1/A轴~B轴、8~9轴铝合金窗户
2.放至甲方指定位置
	樘
	8
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 16 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	102
	010807001005
	金属（断桥）窗
	1.窗代号及洞口尺寸:55系列隔热断桥铝合金平开窗（带隐形纱窗）
2.框、扇材质:铝合金、壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5mm+9mm+5mm
4.五金配件:铰链、拉手、锁具等
	m2
	48.77
	
	

	103
	010401008002
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:2~4层9轴交1/A轴~B轴、8~9轴交1/A轴新砌墙
2.砖品种、规格、强度等级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
	m3
	4.86
	
	

	104
	011202001002
	零星项目一般抹灰
	1.基层类型、部位:2~4层9轴交1/A轴~B轴、8~9轴交1/A轴新砌墙
2.找平的砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	40.32
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	

	105
	01B031
	平面块料拆除
	1.拆除地板砖
	m2
	44.72
	
	

	106
	01B032
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:墙面砖
	m2
	65.81
	
	

	107
	01B033
	砖砌体拆除
	1.拆除原砖砌洗衣池
	m3
	9.77
	
	

	108
	01B034
	管道拆除
	1.保护性拆除水管及水龙头
2.放至甲方指定位置
	m
	26.84
	
	

	109
	010103002005
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12km
3.人工运到室外
	m3
	13.09
	
	

	110
	01B035
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:钢制门框
2.放置甲方指定位置
	樘
	4
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 17 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	111
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸:1.8*2.7
2.门框或扇外围尺寸:55系列断桥铝推拉门
3.部位：1~3层
	m2
	14.58
	
	

	112
	010401008003
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:1层门洞处砌墙
2.砖品种、规格、强度等级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
	m3
	1.84
	
	

	113
	011202001003
	零星项目一般抹灰
	1.基层类型、部位:1层门洞处砌墙抹灰
2.找平的砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	10.08
	
	

	114
	01B036
	包管
	1.1~2层外露水管
2.规格:100*100
3.材质：轻钢龙骨做骨架，同墙面材料护墙板密封包管处理。
	m2
	1.26
	
	

	115
	031003003001
	洗脸盆
	1.陶瓷一体型台盆柜
2.包含：台盆、柜体、水龙头、排水附件、角型阀（带铜活）、管件、金属软管、镜面玻璃等
	组
	4
	
	

	116
	01B037
	灯具拆除
	1.拆除灯具高度:3.0
2.灯具种类:软线吊灯
	套
	4
	
	

	117
	040801029011
	照明开关
	1.名称:破坏性拆除照明开关
	个
	4
	
	

	118
	040801029012
	照明开关
	1.名称:照明开关（双联暗开关）
2.规格:满足使用要求
	个
	4
	
	

	
	
	1~4层卫生间改造
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 18 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	119
	011101006001
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆
	m2
	50.4
	
	

	120
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.2.0mm厚聚氨酯防水涂料
	m2
	56.74
	
	

	121
	011101007001
	细石混凝土找平层
	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石商品砼
	m2
	50.4
	
	

	122
	011102003004
	块料楼地面
	1.拆除原地面后清理干净基层
2.素水泥浆一道
3.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：4干硬性水泥砂浆
4.面层材料品种、规格、颜色:600*600地板砖
	m2
	50.4
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	

	123
	011204003001
	块料零星项目
	1.部位：修补墙面
2.刷专用界面剂一道，20mm厚1：3水泥砂浆粘接层，粘贴300*600墙面砖，颜色与原墙面保持一致
	m2
	20.45
	
	

	124
	011201004001
	立面砂浆找平层
	1.部位：1~4层门口墙封堵门洞处
2.刷专用界面剂一道，20mm厚1：3水泥砂浆找平层
	m2
	14.02
	
	

	125
	011205001012
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
2.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	192.95
	
	

	
	
	踢脚线
	
	
	
	
	

	126
	011105006007
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:10厚纤维水泥压力板
3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶）
	m
	6.51
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 19 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	吊顶
	
	
	
	
	

	127
	011302001007
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:DC38系列轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600*0.8mm铝合金扣板
4.600*600mm灯光孔
5.1~4层
	m2
	69.32
	
	

	128
	030413002007
	装饰灯
	1.名称:600*600mmLED平板灯（≧60W）
2.安装形式:嵌入式
	套
	4
	
	

	
	
	窗台板
	
	
	
	
	

	129
	010809001005
	石材窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:10厚人造石窗台板宽250mm
2.人造石窗台板外侧做50mm高同材质包边
	m2
	2.16
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	

	130
	01B038
	砖砌体拆除
	1.拆除卫生间墩台、隔墙
	m3
	11.52
	
	

	131
	01B039
	卫生洁具拆除
	1.拆除1~4层卫生间水箱
2.放至甲方指定位置
	套
	4
	
	

	132
	01B040
	卫生洁具拆除
	1.拆除1~4层洗手池
	套
	4
	
	

	133
	010103002006
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12km
3.人工运到室外
	m3
	12.68
	
	

	134
	010401008004
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:1~4层地台边墙
2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
	m3
	0.09
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 20 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	135
	010401008005
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:1~4层封堵原有门洞砌墙
2.砖品种、规格、强度等级:240*115*53标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
	m3
	1.84
	
	

	136
	011202003001
	零星项目砂浆找平
	1.基层类型、部位:新砌墙面
2.找平的砂浆厚度、配合比:20厚1：2.5水泥砂浆
	m2
	15.73
	
	

	137
	01B041
	地面填平
	1.1~4层卫生间地台地面填平
2.90mm厚1：6水泥炉渣
3.60mm厚C20细石混凝土抹平
	m2
	30.24
	
	

	138
	01B042
	包管
	1.1~4层卫生间包上下水管
2.规格:750*500，500*500
3.轻钢龙骨做骨架，使用护墙板包管处理
	m2
	27.06
	
	

	139
	011207003001
	成品隔断
	1.成品隔断
2.材质：三聚氰胺板
3.做法参照图集12JY11P102
	m2
	79.56
	
	

	140
	031005013001
	热水器、开水炉
	1.名称:电热水器
2.型号、容积:RS30型
3.安装方式:挂装
4.甲供材
	台
	2
	
	

	141
	031003010001
	淋浴器
	1.材质、规格:不锈钢
2.组装形式:成品
3.附件名称、数量:含螺纹管件等配套附件
4.甲供材
	套
	2
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 21 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	142
	031003003002
	洗脸盆
	1.陶瓷一体型台盆柜
2.包含：台盆、柜体、水龙头、排水附件、角型阀（带铜活）、管件、金属软管、镜面玻璃等
	组
	4
	
	

	143
	031003008001
	其他成品卫生器具
	1.材质:陶瓷拖布池
2.规格、类型:420*400*620mm
3.附件名称、数量:管件、DN15铜芯水嘴、排水栓等
	组
	4
	
	

	144
	031003006001
	大便器
	1.材质:感应式陶瓷蹲式大便器
2.规格、类型:蹲式
3.附件名称、数量:含螺纹管件、排水附件等附件
	组
	12
	
	

	145
	031003007001
	小便器
	1.材质:感应式器陶瓷壁挂式小便器
2.规格、类型:挂式 RS15型
3.附件名称、数量:含螺纹管件、排水附件等附件
	组
	4
	
	

	146
	031003014001
	给、排水附件
	1.名称:地漏
2.材质:塑料
3.型号、规格:De50
	个
	4
	
	

	147
	031001008003
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:De110
4.连接形式:粘接
	m
	28.8
	
	

	148
	031001008004
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:De50
4.连接形式:粘接
	m
	33.24
	
	

	149
	031001008005
	塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:De20
4.连接形式:热熔连接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
	m
	50.64
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 22 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	150
	030413014001
	插座
	1.名称:成套插座（5孔暗插座）

2.规格:10A
3.其他说明:满足使用要求
	套
	2
	
	

	151
	030412004001
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
	m
	18
	
	

	152
	030412001001
	配管
	1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN16mm
4.配置形式:明配
	m
	6
	
	

	
	
	更换木质门、铝合金门
	
	
	
	
	

	153
	01B043
	门洞改大
	1.办公室门洞改大
2.门洞处原墙面锯缝拆除多余砖墙
3.拆除后15厚1：2..5水泥砂浆抹平
	个
	49
	
	

	154
	01B044
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:钢制平开门0.9*2.4m
2.办公室门
3.放置甲方指定位置
	樘
	45
	
	

	155
	01B045
	金属门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:钢制门框
2.放置甲方指定位置
3.部位：4层大办公室
	樘
	2
	
	

	156
	01B046
	木门窗拆除
	1.门窗洞口尺寸:0.8*2.4
2.卫生间木门
3.放置甲方指定位置
	樘
	8
	
	

	157
	010801002001
	木质门带套
	1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.1米
2.成品套装木门
3.含门锁、不锈钢合页等五金配件
	m2
	94.5
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 23 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	158
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸:2.16*2.7米
2.钛镁合金平开门
3.部位：4层大办公室
	m2
	11.66
	
	

	159
	010802001003
	金属(塑钢)门
	1.门代号及洞口尺寸:1.0*2.4米
2.钛镁合金平开门
3.部位：1~4层卫生间
	m2
	9.6
	
	

	160
	011207002001
	木隔断
	1.办公室门洞封堵0.3m高
2.内外侧、下侧均采用30*40mm防腐木做骨架，内填240厚憎水岩棉板（防火A级、150kg/m3),外侧钉10厚纤维水泥压力板
	m2
	37.8
	
	

	
	
	室内线路改造
	
	
	
	
	

	161
	030413014002
	插座
	1.名称:成套插座（5孔暗插座）
2.规格:10A
3.其他说明:满足使用要求
	套
	277
	
	

	162
	030413014003
	插座
	1.名称:成套插座（3孔空调暗插座）
2.规格:16A
3.安装方式:满足使用要求
	套
	45
	
	

	163
	030412004002
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
	m
	1907.5
	
	

	164
	030412004003
	配线
	1.名称:线槽配线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
	m
	2638.1
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 24 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	165
	030412001002
	配管
	1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
	m
	795.83
	
	

	166
	031301001001
	凿(压、切割)槽
	1.名称:凿（压)槽
2.规格:Φ40mm
3.填充(恢复)方式:水泥砂浆
	m
	731.77
	
	

	167
	031301002001
	开孔打洞
	1.名称:打洞（孔）
2.规格:DN40
3.类型:砖墙
	个
	77
	
	

	168
	01B047
	端子接线
	1.BV4mm2端子接线
	个
	231
	
	

	169
	030402011001
	配电箱
	1.名称:配电箱（利旧）
2.拆除配电箱，砖墙开洞并修补、重新安装配电箱，恢复原装
	台
	4
	
	

	170
	030409007001
	电缆槽盒
	1.名称:电缆槽盒（利旧）
2.材质:金属
3.拆除桥架及桥架内线路，重新安装桥架及线路
	m
	214.7
	
	

	171
	030413002008
	装饰灯
	1.名称:疏散指示灯
2.安装形式:壁式
	套
	8
	
	

	172
	030413002009
	装饰灯
	1.名称:安全出口指示灯
2.安装形式:吊链式
	套
	4
	
	

	173
	030412004004
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
	m
	32
	
	

	174
	030412001003
	配管
	1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN16mm
4.配置形式:暗配
	m
	16
	
	

	
	
	网络改造
	
	
	
	
	

	175
	030502005001
	光缆
	1.名称:光纤
2.线缆对数:24芯
3.敷设方式:暗敷
	m
	300
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 25 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	176
	030501015001
	交换机
	1.名称:主光纤交换机
2.功能:千兆48口
3.600*400*300mm机箱及配线架、理线架
	台
	1
	
	

	177
	030501015002
	交换机
	1.名称:光纤交换机
2.功能:千兆24口
3.600*400*300mm机箱及配线架、理线架
	台
	4
	
	

	178
	030501015003
	交换机
	1.名称:光纤交换机
2.功能:千兆8口
3.200*230*75mm汇聚箱及配线架、理线架
	台
	48
	
	

	179
	030502007001
	跳线
	1.名称:光纤跳线
	条
	53
	
	

	180
	030904007001
	模块(模块箱）
	1.名称:光纤模块
2.规格:1.25G 1310 LC 
3.类型:单模双纤SFP模块
	个
	55
	
	

	181
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:六类网线
2.规格:23AWG
3.线缆对数:小于等于4对
4.敷设方式:桥架内布放
	m
	760
	
	

	182
	030502003002
	双绞线缆
	1.名称:超五类网线
2.规格:23AWG
3.线缆对数:小于等于4对
4.敷设方式:穿管敷设
	m
	656.64
	
	

	183
	031301001002
	凿(压、切割)槽
	1.名称:凿（压)槽
2.规格:Φ40mm
3.填充(恢复)方式:水泥砂浆
	m
	656.64
	
	

	184
	030502010001
	信息、网络插座
	1.名称:信息插座
2.安装方式:安装
3.底盒材质、规格:PVC线盒
	个
	288
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 26 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	185
	030409007002
	电缆槽盒
	1.名称:钢制防火桥架
2.材质:金属
3.规格:50*100mm
	m
	50
	
	

	
	
	外墙面装饰
	
	
	
	
	

	186
	011201004002
	立面砂浆找平层
	1.刷专用界面剂一道
2.160克/m2玻璃纤维网格布(耐碱)1层
3.4厚聚合物抗裂砂浆
	m2
	1091.68
	
	

	187
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.基层类型:一般抹灰面
2.腻子种类:耐水腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.刷真石漆(底漆一遍、罩面漆一遍，并分格）
	m2
	1092.83
	
	

	188
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:刷真石漆（底漆一遍、罩面漆一遍）
2.部位:雨水管
	m2
	80.55
	
	

	189
	01B048
	安装落水墩
	1.安装落水墩
	个
	20
	
	

	190
	01B049
	窗户清洁
	1.外墙施工完成后，外窗清洁干净
	项
	1
	
	

	191
	01B050
	金属字拆除
	1.拆除外墙面金属字
2.保护性拆除
3.放置甲方指定位置
	项
	1
	
	

	192
	01B051
	拆除室外晾衣架
	1.拆除外墙面晾衣架
2.保护性拆除
3.放置甲方指定位置
	项
	1
	
	

	
	
	其他改造
	
	
	
	
	

	193
	01B007
	安拆上下床
	1.办公楼1、2、4层装修改造房间原室内上下铺床100张，需拆除后搬运至甲方指定地点，按照甲方要求安装床铺20张。
	项
	1
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 27 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	194
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.清理基层、修补墙面，刷基层处理剂，批腻子刷室内乳胶漆两遍
2.部位：3层、4层3-7轴交A-B轴4间、3-4轴交C-D轴1间，共10间墙面
	m2
	464.92
	
	

	195
	011403001005
	抹灰面油漆
	1.清理基层、修补墙面，刷基层处理剂，批腻子刷室内乳胶漆两遍
2.部位：3层、4层3-7轴交A-B轴4间、3-4轴交C-D轴1间，共10间顶棚
	m2
	168
	
	

	196
	01B058
	拆除金属窗户
	1.拆除金属窗户1.8*1.8
2.拆除部位：2层6-9轴交C-D轴房间
3.放至甲方指定位置
	樘
	3
	
	

	197
	010807001006
	金属（断桥）窗
	1.窗代号及洞口尺寸:65系列隔热断桥铝合金平开窗（带隐形纱窗）
2.框、扇材质:铝合金、壁厚1.4mm
3.玻璃品种、厚度:5+20A+5中空钢化玻璃
4.五金配件:铰链、拉手、锁具等
5.2层6-9轴交C-D轴房间
	m2
	9.72
	
	

	198
	01B052
	拆除楼梯踏步
	1.拆除9轴周围楼梯踏步两步，长度7.5m、宽300mm、高150mm；
	m3
	0.34
	
	

	199
	01B053
	拆除混凝土路面
	1.破除混凝土路面
2.厚度100mm
	m2
	34.27
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 28 页  共 28 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	200
	01B054
	拆除管井
	1.拆除行政楼东山墙管井，墙长5.72m*墙厚240mm*高450mm，西面随散水高度，东侧随路沿石高度。
	m3
	0.62
	
	

	201
	010502028001
	混凝土管井
	1.东山墙管井（长2.25*宽1.7m）支设模板浇筑100mm厚C30混凝土顶板，配筋HRB400双层双向 Ф8@200，预留检修孔，安装800*800mm球墨铸铁井盖 C250级。
	座
	1
	
	

	202
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.安装1000*100*200mm芝麻灰花岗岩路沿石
	m
	50
	
	

	203
	060106012001
	种植土回填
	1.回填种植土
	m3
	8.5
	
	

	204
	01B055
	空调室外机冷媒管、冷凝水管保护
	1.施工外墙面真石漆前将所有空调室外机冷媒管、冷凝水管重新用专用绷带缠裹，部分老化的冷凝水管进行更换，绷带外侧喷真石漆。
	项
	1
	
	

	205
	01B056
	保洁
	1.施工结束后，对整栋楼进行保洁（含窗户、空调外机等）。
	项
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合    计
	


	材料暂估单价及调整表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	暂估
	确认
	调整金额（元）
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	—
	—
	
	
	—

	合    计
	
	—
	—
	
	
	—

	    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。


	措施项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	01B001
	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
	
	

	3
	011601011001
	夜间施工增加
	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
	
	

	4
	011601013001
	二次搬运
	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	6
	011601001001
	脚手架
	1.脚手架材质:钢管脚手架
2.搭设高度:10.20
3.部位：阳台外墙砌筑
	
	

	7
	011601001002
	外装饰吊篮
	1.外墙装饰用吊篮
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	--

	合    计
	
	--

	    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。


	其他项目清单计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）金额（元）
	结算（确定）金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	详见本标准表 E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表 E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表 E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表 E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	6
	环境保护税
	
	
	
	按实计取

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	—


	暂列金额明细表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	暂定金额
（元）
	确定金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	合同价格调整暂列金额
	
	
	
	
	
	

	2
	未确定工程暂列金额
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	未确定服务暂列金额
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	未确定其他暂列金额
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	
	
	
	

	合    计
	-
	-
	
	
	
	

	    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   


	专业工程暂估价明细表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±（元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	--

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	--

	    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。


	计日工表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页 共 1 页

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价(元)
	合价（元）
	调整金额±
(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际
	

	
	
	
	
	
	
	A₁
	A₂
	B=A₂-A₁

	一
	人工
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。


	总承包服务费计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	确认
计算基础
	结算金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	
	
	A₁
	B
	C₁
	A₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	1
	发包人提供材料
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表G.1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	专业分包工程
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	直接发包的专业工程
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表E.4.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	—
	—
	
	—
	
	
	—

	    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。


	直接发包的专业工程明细表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页 共 1 页

	序号
	直接发包的专业工程名称
	备注

	1
	直接发包的专业工程
	

	1.1
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。


	增值税计价表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额(元)

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


	发包人提供材料一览表

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	有效损耗率(%)
	备注

	1
	双管成品淋浴器(含固定件) 
	套
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	--
	--

	合    计
	
	--
	--


	承包人提供可调价主要材料表一

	
	(适用于价格信息调差法)
	

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准价
Cₒ（元）
	投标报价
（元）
	风险幅度系数
r（%）
	价格信息
Cᵢ（元）
	价差
ΔC（元）
	价差调整金额
ΔP（元）

	1
	运动地板 PVC塑胶δ4.5
	m2
	145.0575
	65
	
	0
	
	
	

	2
	胶合板 δ9
	m2
	420
	14.38
	
	0
	
	
	

	3
	集成墙板（竹木纤维） 600*7
	m2
	2420.481
	20.5
	
	0
	
	
	

	4
	地砖 600mm*600mm
	m2
	414.4678
	38.23
	
	0
	
	
	

	5
	铝合金装饰板 
	m2
	63.826644
	94.39
	
	0
	
	
	

	6
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 
	m2
	966.42
	9
	
	0
	
	
	

	7
	单扇套装平开实木门 1.0*2.4
	樘
	45
	955.752
	
	0
	
	
	

	8
	钛镁合金平开门(含中空玻璃) 
	m2
	11.198264
	438.05
	
	0
	
	
	

	9
	铝合金隔热断桥推拉门(含中空玻璃) 
	m2
	14.139684
	458.16
	
	0
	
	
	

	10
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 55系列
	m2
	65.465739
	438.05
	
	0
	
	
	

	11
	304#不锈钢踢脚线 0.8
	m2
	81.291
	81.918
	
	0
	
	
	

	12
	真石漆 
	kg
	4881.2608
	5.31
	
	0
	
	
	

	13
	矿棉(岩棉)吸音板 14mm
	m2
	815.178
	23
	
	0
	
	
	

	14
	聚合物抗裂砂浆 
	kg
	6004.24
	0.97
	
	0
	
	
	

	15
	成品隔断 
	m2
	81.1512
	57.59
	
	0
	
	
	

	16
	LED平板灯 600*600 
	套
	98.98
	107.57
	
	0
	
	
	

	17
	绝缘电线 铜芯 BV4mm2
	m
	2098.25
	3.32
	
	0
	
	
	

	18
	BV4mm2 
	m
	2770.005
	3.32
	
	0
	
	
	

	19
	光纤 24芯
	m
	306
	31.24
	
	0
	
	
	

	本页小计
	

	    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

	承包人提供可调价主要材料表一

	
	(适用于价格信息调差法)
	

	工程名称：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准价
Cₒ（元）
	投标报价
（元）
	风险幅度系数
r（%）
	价格信息
Cᵢ（元）
	价差
ΔC（元）
	价差调整金额
ΔP（元）

	20
	光纤交换机 千兆8口
	台
	48
	243.36
	
	0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。


	工程项目清单汇总表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目内容
	金额（元）

	1
	分部分项工程项目
	

	1.1
	  教师办公室安全维修改造
	

	
	
	

	2
	措施项目
	

	2.1
	  其中：安全生产措施项目
	

	
	
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	  其中：暂列金额
	

	3.2
	  其中：专业工程暂估价
	

	3.3
	  其中：计日工
	

	3.4
	  其中：总承包服务费
	

	3.5
	  其中：合同中约定的其他项目
	

	3.6
	  其中：环境保护税
	

	4
	增值税
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

	    2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工

	程可按本表汇总计算。


	工程项目清单汇总表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	分部分项工程
	

	1.1
	室内装饰改造(1~4层）
	

	1.2
	室内线路改造
	

	2
	措施项目
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目
	

	3
	其他项目
	

	3.1
	暂列金额
	

	3.2
	专业工程暂估价
	

	3.3
	计日工
	

	3.4
	总承包服务费
	

	3.5
	合同中约定的其他项目
	

	3.6
	环境保护税
	

	4
	增值税
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合    计
	

	    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程           可按本表汇总计算。


	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	室内装饰改造(1~4层）
	
	
	
	
	

	
	
	楼地面
	
	
	
	
	

	1
	011102003005
	块料楼地面
	1.原水泥楼地面凿毛处理
2.瓷砖专用胶粘剂粘贴800*800mm地板砖，贴砖总厚度20mm，并做美缝处理
	m2
	492.48
	
	

	
	
	墙面
	
	
	
	
	

	2
	011205001013
	墙面装饰板
	1.面层材料品种、规格、颜色:600*7厚集成墙板（竹木纤维
2.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	1060.38
	
	

	3
	011205001014
	墙面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:30*30mm木龙骨（进行防腐及防火处理）做骨架，满铺防火欧松板（除暖气罩部位）
2.面层材料品种、规格、颜色:立面600*7厚集成墙板（竹木纤维）
3.压条材料种类、规格:配套阳角角线
	m2
	56.02
	
	

	4
	011504001004
	金属暖气罩
	1.暖气罩材质:铝合金
	m2
	28.5
	
	

	
	
	踢脚线
	
	
	
	
	

	5
	011105006008
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:100mm
2.基层材料种类、规格:10厚纤维水泥压力板
3.面层材料品种、规格、颜色:0.8mm厚304不锈钢踢脚线（结构胶）
	m
	39.37
	
	

	
	
	吊顶
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 2 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	6
	011302001008
	平面吊顶天棚
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人
2.龙骨材料种类、规格、中距:DC38系列轻钢龙骨
3.面层材料品种、规格:600*600*14mm矿棉吸音板
4.600*600mm灯光孔
	m2
	487.92
	
	

	
	
	窗台板
	
	
	
	
	

	7
	010809004001
	石材窗台板
	1.窗台板材质、规格、颜色:10厚人造石窗台板宽250mm
2.人造石窗台板外侧做50mm高同材质包边
	m2
	16.69
	
	

	
	
	其他
	
	
	
	
	

	8
	01B052
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:面砖
2.部位:办公室踢脚线
	m2
	55.24
	
	

	9
	010103002007
	余方弃置
	1.废弃料品种:建筑垃圾
2.运距:12km
3.人工运到室外
	m3
	2.33
	
	

	10
	01B053
	灯具拆除
	1.拆除灯具高度:3.0
2.灯具种类:软线吊灯
	套
	40
	
	

	11
	030405015003
	风扇
	1.名称:拆除原有风扇
2.其他:保护性拆除
	台
	20
	
	

	12
	040801029013
	照明开关
	1.名称:破坏性拆除照明开关
	个
	20
	
	

	13
	040801029014
	照明开关
	1.名称:照明开关（双联暗开关）
2.规格:满足使用要求
	个
	20
	
	

	14
	030413002010
	装饰灯
	1.名称:600*600mmLED平板灯
2.安装形式:嵌入式
	套
	40
	
	

	15
	030413014004
	插座
	1.名称:破坏性拆除插座
	套
	128
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 3 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	16
	030413014005
	插座
	1.名称:成套插座（5孔暗插座）
2.规格:10A
3.其他说明:满足使用要求
	套
	144
	
	

	17
	030413014006
	插座
	1.名称:成套插座（3孔空调暗插座）
2.规格:16A
3.安装方式:满足使用要求
	套
	20
	
	

	18
	01B054
	室内空调安拆费
	1.办公室内空调影响施工时，进行保护性拆除，施工完毕后，恢复至原状，如有损坏，按时价赔偿，满足正常安全使用
	个
	20
	
	

	19
	01B055
	室内物品保护
	1.室内桌椅板凳及书柜影响施工，进行保护性搬移，施工完毕恢复原状；如有损坏，按时价赔偿，满足正常安全使用
	个
	20
	
	

	20
	01B056
	包管
	1.暖气立管
2.规格:400*400
3.30*40mm木龙骨（刷防火涂料2道）做骨架，衬12mm木工板（刷防火涂料2道）,饰面同墙面集成墙板，留检修口。
	m2
	11.84
	
	

	21
	011402003002
	金属面油漆
	1.暖气管铲除原有漆面，刷银粉漆两遍
	m2
	9.71
	
	

	22
	010810002001
	窗帘盒
	1.做18厘木工板窗帘盒250mm宽（同窗台板宽度），下挂200mm，批腻子刷乳胶漆。
	m
	74.44
	
	

	23
	011207001001
	轻质隔墙
	1.100mm厚轻钢龙骨防火纸面石膏板隔墙，内填100mm厚防火隔音岩棉板
2.部位：3层.4层新加隔墙
	m2
	45.79
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 4 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	24
	01B059
	开门洞
	1.4层4轴B 轴开设门洞口1.0*2.7米
2.锯缝拆除砖墙
3.拆除后15厚1：2..5水泥砂浆抹平
	个
	1
	
	

	25
	010802003001
	防盗门
	1.门代号及洞口尺寸:成品钢制防盗门1*2.7m
	m2
	2.7
	
	

	26
	010401008006
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:封堵原乐器室与音乐教室之间门洞
2.砖品种、规格、强度等级:标准砖
3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0
	m3
	0.65
	
	

	27
	011202003002
	零星项目砂浆找平
	1.封堵原乐器室与音乐教室之间门洞墙面
2.20mm厚1：2.5水泥砂浆抹平
	m2
	5.4
	
	

	
	
	室内线路改造
	
	
	
	
	

	28
	030402011002
	配电箱
	1.名称:配电箱（利旧）
2.拆除配电箱，砖墙开洞并修补、重新安装配电箱，恢复原装
	台
	4
	
	

	29
	030412004005
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:2.5
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
	m
	487.84
	
	

	30
	01B058
	拆除管内线
	1.拆除原有照明线，保护线管
	m
	487.84
	
	

	31
	030412004006
	配线
	1.名称:管内穿线
2.配线形式:照明线路
3.型号:BV
4.规格:4
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
	m
	1101.03
	
	

	本页小计
	

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 5 页  共 5 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	32
	030412001004
	配管
	1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN20mm
4.配置形式:暗配
	m
	367.01
	
	

	33
	031301001003
	凿(压、切割)槽
	1.名称:凿（压)槽
2.规格:Φ40mm
3.填充(恢复)方式:水泥砂浆
	m
	386.61
	
	

	34
	030412001005
	配管
	1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN25mm
4.配置形式:明配
	m
	155.37
	
	

	35
	030412001006
	配管
	1.名称:塑料管
2.材质:PVC
3.规格:DN32mm
4.配置形式:明配
	m
	106.28
	
	

	36
	030412004007
	配线
	1.名称:管内穿线（利旧）
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:6
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
	m
	479.3
	
	

	37
	030412004008
	配线
	1.名称:管内穿线（利旧）
2.配线形式:动力线路
3.型号:BV
4.规格:10
5.材质:铜芯
6.配线部位:暗敷
	m
	332.05
	
	

	38
	030404014001
	控制箱
	1.名称:空调控制箱
	台
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合    计
	


	材料暂估单价及调整表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量单位
	暂估
	确认
	调整金额（元）
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	—
	—
	
	
	—

	合    计
	
	—
	—
	
	
	—

	    注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入

        工程量清单综合单价。


	措施项目清单计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格（元）
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	
	

	2
	01B001
	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
	
	

	3
	011601011001
	夜间施工增加
	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
	
	

	4
	011601013001
	二次搬运
	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	
	

	6
	01B061
	场内搬运
	1.由于施工场地条件限制而发生的材料、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次搬运
	
	

	7
	011601001001
	脚手架
	1.满堂脚手架
2.部位：1层
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	--

	合    计
	
	--

	    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。


	其他项目清单计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	暂估（暂定）金额（元）
	结算（确定）金额（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	
	详见本标准表 E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	
	
	
	详见本标准表 E.4.3

	3
	计日工
	
	
	
	详见本标准表 E.4.4

	4
	总承包服务费
	
	
	
	详见本标准表 E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	
	
	
	

	6
	环境保护税
	
	
	
	按实计取

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	—


	暂列金额明细表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	暂定金额
（元）
	确定金额（元）
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	合同价格调整暂列金额
	
	
	
	
	
	

	2
	未确定工程暂列金额
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	未确定服务暂列金额
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	

	4
	未确定其他暂列金额
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	-
	-
	
	
	
	

	合    计
	-
	-
	
	
	
	

	    注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算

          填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

        2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

        3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。
   


	专业工程暂估价明细表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	专业工程名称
	暂估金额（元）
	确认金额（元）
	调整金额±（元）
	备注

	
	
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	不含税价格
	增值税
	含税价格
	
	

	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	
	--

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	--

	    注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “确认金额”。


	计日工表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页 共 1 页

	编号
	计日工名称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价(元)
	合价（元）
	调整金额±
(元)

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际
	

	
	
	
	
	
	
	A₁
	A₂
	B=A₂-A₁

	一
	人工
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	
	

	二
	材料
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。


	总承包服务费计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	确认
计算基础
	结算金额
（元）
	调整金额±
（元）
	备注

	
	
	A₁
	B
	C₁
	A₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	1
	发包人提供材料
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表G.1.1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	专业分包工程
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表E.4.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	直接发包的专业工程
	
	
	
	
	
	
	详见本标准表E.4.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	—
	—
	
	—
	
	
	—

	    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，

          并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”，

          C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。


	直接发包的专业工程明细表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页 共 1 页

	序号
	直接发包的专业工程名称
	备注

	1
	直接发包的专业工程
	

	1.1
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。


	增值税计价表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页 共 1 页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额(元)

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


	发包人提供材料一览表

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 1 页

	序号
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	有效损耗率(%)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	--
	--

	合    计
	
	--
	--


	承包人提供可调价主要材料表一

	
	(适用于价格信息调差法)
	

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 1 页  共 2 页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准价
Cₒ（元）
	投标报价
（元）
	风险幅度系数
r（%）
	价格信息
Cᵢ（元）
	价差
ΔC（元）
	价差调整金额
ΔP（元）

	1
	木工板 δ18
	m2
	40.942
	29.73
	
	0
	
	
	

	2
	集成墙板（竹木纤维） 600*7
	m2
	1184.652
	20.5
	
	0
	
	
	

	3
	地砖 800mm*800mm
	m2
	512.1792
	45.31
	
	0
	
	
	

	4
	10厚人造石窗台板 
	m2
	17.5245
	67.96
	
	0
	
	
	

	5
	防火纸面石膏板 
	m2
	97.0748
	18.23
	
	0
	
	
	

	6
	铝合金装饰板 
	m2
	44.8818
	94.39
	
	0
	
	
	

	7
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600 
	m2
	512.316
	9
	
	0
	
	
	

	8
	304#不锈钢踢脚线 0.8
	m2
	41.3385
	81.918
	
	0
	
	
	

	9
	10厚人造石装饰线 50
	m
	78.9064
	15
	
	0
	
	
	

	10
	矿棉(岩棉)吸音板 14mm
	m2
	477.6555
	23
	
	0
	
	
	

	11
	岩棉吸音板 
	m3
	4.80795
	336.28
	
	0
	
	
	

	12
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15
	m3
	10.046592
	297.344
	
	0
	
	
	

	13
	LED平板灯 灯罩周长>1100mm
	套
	40.4
	137.57
	
	0
	
	
	

	14
	绝缘电线 铜芯 BV2.5mm2
	m
	565.8944
	2.11
	
	0
	
	
	

	15
	绝缘电线 铜芯 BV4mm2
	m
	1211.133
	3.32
	
	0
	
	
	

	16
	空调控制箱 半周长≤700mm
	个
	20
	75
	
	0
	
	
	

	17
	室内物品保护 
	个
	20
	500
	
	0
	
	
	

	18
	室内空调安拆费 
	个
	20
	100
	
	0
	
	
	

	19
	板方材 杉木
	m3
	0.71246
	2035.4
	
	0
	
	
	

	20
	铝合金框料 L25*2
	m
	233.5
	4.82
	
	0
	
	
	

	本页小计
	

	    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

	承包人提供可调价主要材料表一

	
	(适用于价格信息调差法)
	

	工程名称：教师办公室安全维修改造
	标段：安阳市第三十六中学办公楼安全维修改造项目
	第 2 页  共 2 页

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	基准价
Cₒ（元）
	投标报价
（元）
	风险幅度系数
r（%）
	价格信息
Cᵢ（元）
	价差
ΔC（元）
	价差调整金额
ΔP（元）

	
	
	
	7745
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合    计
	

	    注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险

          幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

        2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。




