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[bookmark: _Toc17682]第一章 谈判公告

1.项目基本情况
1.1项目编号：安县竞谈采购-2026-18 
1.2项目名称：安阳县公安局机房UPS电源、通信设备建设项目
1.3采购方式：竞争性谈判
1.4预算金额：588120元 
1.5采购需求：公安信息网UPS电源、“雪亮工程”视频专网UPS电源、公安网服务器等，技术参数详见《谈判文件》“基本技术要求”
1.6合同履行期限：合同签订日起30日内
1.7本项目（是/否）接受联合体投标：否
1.8是否接受进口产品：否

[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]2.申请人的资格要求：
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无专项资格要求。
2.3本项目的特定资格要求：
2.3.1《政府采购法》第二十二条第一款--法定基本资格条件需提供的相关资格证明材料（文件）：
（1）具有独立承担民事责任的能力。■提供营业执照或事业单位法人证书，■提供税务登记证（三证合一的只需提供三证合一的营业执照）。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。■提供银行出具的近1年内资信证明（法人为基本开户行）、或2024年度以来（任一年度）经审计的财务报告、或银行（保险公司）出具的投标担保函；■提供近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；■提供近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。■提供相关设备或设施的购置发票或单据（任一），■专业人员用工合同（任一人），或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）等的证明材料。
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。■提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。
2.3.2对供应商的限制性规定
（1）供应商应当无不良信用记录。(在“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”均未列入)
供应商递交《投标文件》后，采购人或者采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《投标文件》之前对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内容将以截图或者拍照作为证据留存。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。
（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。
2.3.3项目的特定资格要求：
（1）具备法律、行政法规规定的其他条件。
（2）本项目（是/否）接受联合体投标：同“项目基本情况”1.7款要求。
注：（1）所有证照均应为有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。
（2）资格证明材料（文件）应附于投标文件中并经投标人电子签章。投标人对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。
（3）本项目采取资格后审，开标后，将由谈判小组对投标人的资格证明材料（文件）进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，投标人应自负其风险费用。

3．获取谈判文件
3.1时间：2026年7月27日至2026年7月30日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
3.2地点：登陆安阳县公共资源交易分中心网站（https：//ggzy.anyang.gov.cn/ayxggzy/），在【交易主体登录】入口完成注册。凭数字证书下载谈判文件及其它资料。
3.3方式：网上下载；
具体流程请查询安阳县公共资源交易分中心网站-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统投标人（供应商）操作手册》。如有技术问题请咨询400-998-0000、0372-3387739。
3.4售价：0元

4．响应文件提交
4.1截止时间：2026年8月3日09时00分（北京时间）
4.2地点：于安阳县公共资源交易平台网上上传递交、并由投标人在规定时间远程解密。

5.响应文件开启
5.1时间：2026年8月3日09时00分（北京时间）
5.2地点（管理员网上操作地点）：安阳县公共资源交易分中心第一开标厅（安阳市文明大道东段—安阳市城乡一体化示范区管委会院内）。
5.3本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

6. 发布公告的媒介及公告期限
本项目在“河南省政府采购网（安阳市政府采购网）”、“全国公共资源交易平台（河南省·安阳县）安阳县公共资源交易分中心”、“安阳招标采购网”网站上同期发布。公告期限为三个工作日。

7. 其他补充事宜
7.1项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品、环境标志产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展、支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚、本国产品的支持政策等。
7.2政府采购合同融资
根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。
7.3网上电子交易系统网址
7.3.1 全国公共资源交易平台（河南省·安阳县）https：//ggzy.anyang.gov.cn/ayxggzy/谈判文件简称“安阳县公共资源交易平台”
7.3.2投标文件制作软件：在安阳县公共资源交易平台内进行下载、并安装投标文件制作工具，查看谈判文件和制作电子投标文件。

[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]8.凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
8.1采购人信息
[bookmark: OLE_LINK5]名 称：安阳县公安局
地址：安阳市示范区锦泰东大街东段
联系人：丁强
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]电话：18603726981　 
8.2采购代理机构信息
名 称：安阳市方正招标采购服务有限责任公司  　
地　址：安阳市安钢大道39号（人民大道北地下道口南侧、安阳粮食产业集团-后院办公楼五楼）　
联系人：白杨  
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0372-2283981、2283982   财务部咨询电话：0372-2283983　
8.3项目联系方式
项目联系人：白杨  
联系方式：0372-2283981、2283982　

9.网上电子交易提示： 
9.1 注册：投标人完成注册、办理数字证书后，方可获取谈判文件、参加投标等网上电子交易。
9.2 获取谈判文件：按本章第3条“获取谈判文件”办理。
9.3 谈判文件的澄清与修改或延期的通知：按《谈判文件》第三章“投标人须知”第2条“2.4 谈判文件的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更”执行。不另行通知。
9.4 响应文件编制：在安阳县公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具、进行编制，按《谈判文件》第三章“投标人须知”第3条第7款“3.7投标文件的编制”执行，否则将会评定为无效投标。
9.5 响应文件递交：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳县公共资源交易平台，按《谈判文件》第三章“投标人须知”第4条 “4. 投标（响应文件的递交）”执行，否则将会评定为无效投标。
9.6 响应文件解密：本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。按《谈判文件》第三章“投标人须知”第5条“5 开标（响应文件的开启）”执行，否则其投标将不能被接受。
9.7 谈判：时刻关注电子开标室并及时澄清，有效投标人在规定时间进行最后报价，按《谈判文件》第四章“评审办法”执行，否则将会评定为无效投标。
9.8锁名称变更或者延期可能会导致开标过程无法正常解密标书。开标过程中解密必须使用生成标书时使用的CA锁，丢失、变更、延期都会导致无法解密。如无待开标解密项目，变更或者延期不影响正常的业务操作，但需要注意如下事项：
①锁名称变更前建议先在交易系统修改单位名称为最新的，变更完成后再变更锁名称，以免因名称不一致无法正常登录系统。
②锁延期之后序列号可能会发生改变（视不同CA而定），变更后需要重新进行绑定。
9.9政府采购电子交易中，投标人网上电子交易的系统操作规则应以安阳市公共资源交易平台即时发布的相关规则为准。
9.10 望投标人充分熟悉网上电子交易操作流程、以便有效投标。
9.11 如遇到网上系统操作等技术问题请咨询400-998-0000、0372-3387739。

安阳市方正招标采购服务有限责任公司
二〇二六年七月二十四日


[bookmark: _Toc21645]第二章 采购项目及技术服务要求

[bookmark: _Toc25189]1. 采购项目、标段（包）划分、投标报价
1.1采购项目名称：安阳县公安局机房 UPS 电源、通信设备建设项目
1.2 标段（包）划分及其交验期交验地点：本次采购项目划分为1个标段（包）。
	标段（包）一览表

	项目名称
	标段（包）名称
	标段（包）内容（范围）
	合同履行期限
（交验期）
	交验地点

	安阳县公安局机房 UPS 电源、通信设备建设项目
	同项目名称
	见“第二章第2条：标段（包）内容（范围）及基本技术要求”
	见谈判公告1.6
	采购人指定地点


1.3 投标报价（价格构成）
1.3.1 投标人的投标报价应为达到正常使用条件下的目的地交验价，包括产品价款、相关税款、备品备件价、易损件价、专用工具价、售后及技术服务费、知识产权（如有）、保险（如需）、货物包装、安装调试费、系统对接费、培训费及运送到安阳地区指定地点的运杂费、装卸费等与采购项目相关的、必须的款项及费用（包括未列明而完成交验所必须的所有产品、材料、工具、费用）。成交价格在成交合同范围内固定不变。
1.3.2本次竞争性谈判共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格谈判）。谈判小组未对谈判文件作优化变更增加的，谈判中的报价均不应超过前次报价，投标人擅自调高报价的，谈判小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。投标人拒绝接受上述意见的，谈判小组将视为变相在提交投标文件（响应文件）截止时间后撤回投标文件（响应文件），并评定其为无效投标。依据谈判文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，投标人承担相应法律责任及违约责任。
价格谈判规则详见第四章“评审办法”第“3.5.7 价格谈判”条款。
1.3.3 如投标人的投标报价未超过预算金额（见谈判公告1.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。
1.3.4遵循第三章投标人须知3.7.5项规定。

[bookmark: _Toc31985]2. 标段（包）内容（范围）及基本技术要求
2.1 总体技术（方案）要求及标段（包）内容（范围）：详见下述2.4款
2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）
2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。
属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。
2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。(认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。)
2.2.3本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。
2.2.4计算机产品须预装正版操作系统软件。
2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。
2.2.6如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第4条。
2.2.8促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评审办法”第4条。
2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。
2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低VOCs含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。
2.2.11 执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》。
2.3采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以谈判文件未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

2.4 具体技术要求及标段（包）内容（范围）
	序号
	标段（包）内容
	基本技术要求
	数量
	最高限价单价（元）
	货物所属行业

	公安信息网UPS电源

	
1
	UPS主机（30KVA）
	1.UPS采用在线双变换架构，包含整流器、IGBT逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、控制单元、显示单元机电路等。
2.UPS标配≥5寸全彩触摸屏。
3.支持4台UPS直接并机，无需额外选配并机电路组件。
4.电池管理功能 
1）UPS应支持电池节数在线调整技术，可以在线调整电池节数，调整范围：30~46颗可调；
2）UPS充电能力高达15A，实现蓄电池的快速回充。
5.UPS应具有支持恶劣环境应用，可选IP42等级灰尘防护组件。实现恶劣环境下的正常工作。
6.两台以上UPS并联时，具有共用电池组功能。
7.UPS输入参数要求
1）输入电压：三相五线制。228~304Vac，带载能力70%~100%负载随输入电压值线性递增；305~477 Vac时 100%全额带载；
2）输入频率：50/60Hz±10% 自适应；
3）输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，输入功率因数应为1。
8.UPS输出
1）输出功率：30kw； 
2）输出功率因数：1。不管带任何功率因数的负载，均无需降容使用；
3）输出电压：AC380/220V±1%，三相五线制； 
4）输出波形：正弦波；
5）输出频率精度：50HZ±0.05HZ；
6）同步速度： ≤1HZ/sec；
7）输出电压波形失真度≤1%（额定阻性负载），≤2.1%（额定非线性负载）；
8）过载能力：≤105% 额定负载时，连续工作；
106%~125%额定负载时10min；
126~ 150%额定负载时1min； 
>150%额定负载时，1s
9.其它参数
1）整机效率≥95%；
2）UPS内置式手动维护旁路，标配输出开关，主输入开关，旁路输入开关，手动维护旁路。
10.UPS功能
1）UPS在电池放电时，应可预测并显示电池的剩余容量；
2）UPS必须具备双回路输入功能，支持两路不同的市电分别输入到UPS主回路及UPS旁路，提供系统的供电可靠性；
3）UPS必须配置2个以上辅助电源供电电路，保证UPS设备自身供电安全；
4）UPS通风装置必需具有多段式速度控制，可根据负载率及周边温度，自动调整风扇转速。风机应该支持在线热插拔更换功能。
11.UPS应该具有标配RS232通信接口，具备监控系统和信息网两路独立的智能卡插槽，可同时接2个智能通信卡。内置USB接口，方便固件升级或事件日志下载。
	1台
	37800
	工业

	2
	蓄电池
	电池容量：100AH（安时）电池类型：铅酸密封电池电池电压：12V（直流）小时率：20小时率端子类型：铜端子（下旋）净重：≥28.00kg（公斤）尺寸（LWH）：330*170*220mm（±10mm）
	96块
	900
	

	3
	电池连接线
	定制成品25平方铜芯软线
	3套
	4000
	

	4
	直流空开箱
	定制空开箱含DC100A直流空开及配件
	3套
	950
	

	5
	UPS输入输出线缆
	YJV4*16+1*10
	100米
	105
	

	6
	电池组连接线
	BVR25平方
	200米
	30
	

	7
	辅材
	铜鼻子、扎带、线卡、胶带等辅材
	1项
	3300
	

	8
	系统集成费
	包含搬运、安装、调试、集成、售后
	1项
	21500
	其他未列明行业

	注：带载总量24KW,平均1个机柜4KW，可以带载6个机柜，满载供电时间不低于4小时，所投产品需考虑电池架利旧市电输入配电柜利旧，UPS输入电缆利旧。

	“雪亮工程”视频专网UPS电源

	1
	UPS主机(60KVA)
	1. UPS具备输入功率缓升功能，实现上游发电机的平稳供电切换，减少上游配电功率容量配置。
2.UPS具备可更换电源模块设计，便于从前部进行维护，从而最大限度地降低MTTR。
3.UPS内置主输入、旁路输入、输出及维护旁路开关，简化安装、提升可靠性，并减少停机时间与成本。
4.UPS标配≥7英寸带图形显示的触摸屏，便于现场监控和参数配置。
5.支持4台机组并联运行，共用一组电池组。
6.电池管理功能
1）电池电压：±216Vdc(±192至±240Vdc调节)。
2）最大充电电流18A，实现蓄电池的快速回充。
3）兼容铅酸和锂离子电池。
7.UPS输入参数要求
1）输入电压：318-477Vac(100%负载)；190-323Vac和477-518Vac(降额至50-100%负载)；
2）输入频率：40-70Hz。
8.UPS输出
1）输出功率：60KW，输出功率因数：1。可实现最佳备用电源可用性
2）输出电压调节≤±1%(静态)
3）输出波形：正弦波
4）输出频率：50/60±4Hz(跟踪市电)，50/60±0.05Hz(电池模式)
5）总谐波失真(THDv）<2%(线性载荷）
6）过载能力：100-110%：60分钟；111-125%：10分钟；126-150%：1分钟；＞150%：200毫秒
9.整机效率≥95%。
	1台
	57700
	工业

	2
	蓄电池
	电池容量：100AH（安时）电池类型：铅酸密封电池电池电压：12V（直流）小时率：20小时率端子类型：铜端子（下旋）净重：≥28.00kg（公斤）尺寸（LWH）：330*170*220mm（±10mm）
	96块
	900
	

	3
	电池连接线
	定制成品35平方铜芯软线
	3套
	4350
	

	4
	直流空开箱
	定制空开箱含DC225A直流空开及配件
	3套
	840
	

	5
	UPS输入输出线缆
	YJV4*25+1*16
	100米
	150
	

	6
	电池组连接线
	BVR35平方
	200米
	45
	

	7
	辅材
	铜鼻子、扎带、线卡、胶带等辅材
	1项
	3300
	

	8
	系统集成费
	包含搬运、安装、调试、集成、售后
	1项
	31800
	其他未列明行业

	注：带载总量48KW,平均1个机柜4KW，计划带载8个机柜，满载供电时间不低于4小时，所投产品需考虑电池架利旧市电输入配电柜利旧，UPS输入电缆利旧。

	公安新增设备清单

	1
	公安网服务器
	1.品牌要求 国产服务器品牌
2.机型 2U机架式服务器
3.处理器 配置2颗≥2.0GHz/12核/30MB/150W CPU，最大支持2颗处理器。
4.内存配置≥32GB DDR5 5600MHz ECC RDIMM内存，支持≥16个内存插槽，支持内存ECC，内存镜像等多种保护模式。
5.硬盘“本次配置≥2块4TB SATA硬盘”
6.硬盘控制器“最大支持4个3.5寸硬盘或者6个2.5寸硬盘，最大兼容6个NVMe，支持热插拔支持2个M.2”。
7.扩展插槽  最大支持5个PCIe 扩展插槽，包含1个OCP专属插槽。可支持2个双宽GPU卡。
8.电源 ≥800W；配置2颗冗余电源
9.风扇支持≥4个风扇，支持N+1冗余
10.网络 1个OCP 3.0，具备NCSI；板载2个千兆RJ45接口。
11.功能管理 “集成BMC芯片，提供1个1Gbps RJ45管理口，支持Redfish、SNMP、IPMI 2.0等标准接口，提供全面的故障诊断、自动化运维、远程管理等功能”。
注：所购设备必须按照采购人实际工作需求进行软硬件配置（双机热备及旧服务器冷备等），并试运行符合采购人需求后方可验收，如不满足要求采购人有权拒收设备。
	2台
	36000
	工业

	2
	防火墙
	1.标准机架式设备，具备千兆电口≥8个，千兆光口≥2个,双电源。
2.整机网络吞吐量≥4Gbps，每秒新建连接数≥10000，最大并发连接数≥80万。
3.支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式，双机模式支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步。
4.访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式。
5.支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制。
6.支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备，支持将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟防火墙，并可查看各虚拟防火墙的CPU和内存利用率、新建、并发和吞吐信息，并可单独重启特定虚拟防火墙。
7.支持对安全策略进行冗余分析，并支持按不同时间段筛选未匹配的策略功能，且可以对其进行禁/启用或者删除操作。
8.支持自动生成安全策略。统一管理平台可通过对流量日志的统计整理，自动生成安全策略，并下发给防火墙设备，提高运维人员工作效率。 
9.支持通过命令行的方式对设备内部数据流进行分析，可快速定位造成故障的防火墙内部功能模块，便于进行故障排查。
10.入侵防护漏洞规则特征库数量在6000条以上，入侵防护漏洞特征具备中文相关介绍，包括但不限于漏洞名称，危险等级，对应CVE编号 。
11.支持应用识别及URL过滤功能，可识别3000种以上应用，支持URL重定向。
12.提供SQL注入攻击、XSS攻击的检测和防御功能，对Web服务系统提供保护。
注：所投产品要求符合GB 42250-2022《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》，提供具备资格的机构出具的安全认证或安全检测的有效证明材料、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）
	1台
	33000
	

	3
	光端机
	1.设备采用19英寸 1U标准机箱。
2.提供3个业务槽位。
3.支持AC220V或DC 48V电源供电。
4.光口为2.5G时提供2个物理隔离线速千兆以太网口、4个物理隔离线速百兆以太网口。最大24路E1接口，3个槽位时，最大支持30路电话接口，E1接口和电话接口采用插盘配置，E1每盘不少于8路，电话≥10路。
5.远端设备的槽位上要能够提供光口中继盘，把中心端的业务转接到更远的远端，每个下行光口远端设备要能提供百兆网、E1、和电话等。
6.设备要能提供可能用到的多种接口盘，如以太网接口扩展盘、视频编解码盘、EM2/4线音频盘、RS232/RS422/RS485盘等。
7.支持在光口自环的的情况，以太网业务具有解环功能。避免广播风暴。
8.最大提供两个光传输接口，实现双光口互备份功能。光口形式为SFP（可插拔式光模块），无中继传输距离≥40公里。
9.业务板卡模块化设计，支持热插拔功能，售后和维护简单方便。
10.设备支持网管功能，能实现局端远端统一管理；能检测和配置局端和远端的各种信息，告警信息并且能主动上报等软件功能。
	3对
	28000
	


注：1、投标人按照上述各产品（货物）所对应标明的所属行业，判断所投标的各产品（货物）的制造企业是否属该行业（采购文件标明的）的小微企业。
提醒：产品(货物）的制造企业不应按照自身的行业属性作为小微企业的判断标准（应按采购文件标明的产品所属行业进行判断）。
2、本标段（包）核心产品为：公安网服务器
3、如涉及台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，按第六章14-2附件要求执行。
4、投标人享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》20%价格扣除的，按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求执行。
5、本项目必须按照采购人实际工作需求进行相应配置，并试运行符合采购人需求后方可进入验收程序。
2.4.1 应遵循第三章投标人须知3.7.4项规定。
2.4.2 成交供应商负责产品的安装、调试，并具备正常使用条件。

2.5 安全
投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。
2.6 投标文件对“基本技术要求”的响应
“基本技术要求”为采购需求的基础性要求，投标产品应当明确，投标技术参数应最终指向具体明确的产品。投标文件技术参数抄袭谈判文件“基本技术要求”，投标产品不明确的、或与投标产品不一致的，谈判小组有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。
2.7技术偏离
2.7.1 “基本技术要求”列示的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且投标人认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供谈判小组评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。
“基本技术要求”列示的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。
如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，均为“参照或相当于”的技术标准，投标人可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供谈判小组评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。
2.7.2★不接受负偏差，低于“基本技术要求”的、为无效投标。
2.7.3 除谈判文件“基本技术要求”有明确说明外，投标人所投标的各项产品均应为该产品的标准配置、不应改变或调换厂家的出厂标准配置；如确因市场因素无法按上述规格产品进行投标，应提供优于“基本技术要求”的同类产品进行投标，投标人应提供印刷品产品说明书或印刷品图册等予以佐证（电子档）。
2.7.4 投标文件对技术偏差的描述要求：见第三章投标人须知3.7.3项。

[bookmark: _Toc13891]2.8  售后服务的基本条款（采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求）
2.8.1货物的保修除按国家有关规定、各产品生产厂家规定及项目特殊要求处理外，还应满足下述条款：
（1）谈判文件中未明确列明保修条款的产品，均需提供至少三年的免费保修；国家规定或产品生产厂家规定大于三年的，按国家规定与厂家规定最有利于采购人原则执行；谈判文件已明确列明大于三年保修的，按该条款及其响应执行，并终身维护；
（2）保修期内货物发生故障系货物出现质量问题，必须无偿更换；
（3）货物超过保修期发生故障，采购人可自由选择维修单位，如委托给成交供应商，成交供应商不得借故推诿，且维修费优于市场价格；
（4）如货物发生故障，远程无法解决故障时应于4小时内到达现场处理、定期巡检、故障快速响应、远程运维及固件升级，确保系统稳定可靠运行，降低管理成本、减轻运维压力，为公安核心业务提供持续、高效的技术支撑。
2.8.2 在成交供应商未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，由成交供应商承担责任。
2.8.3投标人需提供详尽的售后服务承诺；如由产品生产厂家提供相关售后服务的，投标人负有连带售后服务责任。
2.9保险、货物包装
2.9.1保险（如需）：
投标人应遵循国家相关保险的规定，依法办理采购需求范围内的相关法定保险，相关保险费用及相应责任由成交供应商承担。
在成交供应商未按照合同规定的地点交验前，货物毁坏或灭失，人身、安全责任，均由成交供应商承担责任。投标人可以按照最有利于项目风险控制的原则，为项目办理货物、人身及第三方公众责任险。
2.9.2货物包装：
成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。
2.10采购标的的验收标准
见“第三章 投标人须知” 第8条“验收”条款。
2.11采购标的的其他技术、服务等要求
 无
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无
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	章节
	条款号
	条款名称
	编列内容

	第一章
	1.2
	采购项目名称
	见“第一章谈判公告”相应条款

	
	1.1
	项目编号
	见“第一章谈判公告”相应条款

	
	1.3
	采购方式
	见“第一章谈判公告”相应条款

	
	1.4
	预算金额
	见“第一章谈判公告”相应条款。注：投标人的投标报价未超过预算金额的不足三家时，该项目（标段<包>）终止。

	
	2
	申请人的资格要求及相关证明材料要求
	见“第一章谈判公告”相应条款

	
	8.1
	采购人
	见“第一章谈判公告”相应条款

	
	8.2
	采购代理机构
	见“第一章谈判公告”相应条款

	第二章
	1.2
	标段（包）划分
	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款

	
	1.2
	交验期
	见“第二部分采购项目及技术服务要求”相应条款

	
	1.2
	交验地
	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款

	
	1.3
	投标报价
	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款

	
	2
	标段（包）内容（范围）及基本技术要求
	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款

	
	2.7
	技术偏离
	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款

	
	2.8
	售后服务
	见“第二章 采购项目及技术服务要求”相应条款

	第三章
	1.4
	联合体投标
	不接受  

	
	1.10
	踏勘现场
	不组织

	
	1.11
	投标预备会
	不召开

	
	1.12
	分包
	不允许  

	
	2.1
	构成谈判文件的其他材料
	见“第三章 投标人须知” 相应条款

	
	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	投标截止时间2日前 

	
	2.3
	谈判文件澄清修改补充时间
	投标截止时间3个工作日前。

	
	2.4
	谈判文件的澄清修改补充告知方式
	见“第三章 投标人须知” 相应条款

	
	3.2
	投标文件的组成
	见“第三章 投标人须知” 相应条款

	第三章

	3.4.1
	投标有效期
	从开标之日起，投标有效期为90日历天

	
	3.5
	投标承诺函
	供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。

	
	3.7.3
	偏差描述
	见“第三章 投标人须知” 相应条款

	
	3.7.4
	签字或盖章要求
	见“第三章 投标人须知” 相应条款

	
	4.2.4
	是否退还投标文件
	否

	
	6.1
	谈判小组的组建
	见“第三章 投标人须知” 相应条款

	第三章
	7.1
	是否授权谈判小组确定成交供应商
	是。谈判小组按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

	
	7.2
	成交结果公告
	本次竞争性谈判的成交结果将在成交供应商确定之日起1个工作日内，在谈判公告所述媒介公告1个工作日。

	
	7.3
	质疑、投诉
	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的纸质书面质疑函，书面原件送达至采购文件列示的采购代理机构及采购人联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。

	
	7.4
	成交通知书
	采购代理机构在成交供应商确定后1个工作日内，向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应凭缴费凭证及时领取成交通知书。

	第三章
	7.5
	履约保证金
	不需缴纳

	
	8
	验收
	见“第三章投标人须知”相应条款

	
	9
	付款
	[bookmark: OLE_LINK11]为优化政府采购营商环境，根据安财购﹝2019﹞8号文件落实政府采购预付款的规定，采购人有权视资金情况可在政府采购合同履约前向成交供应商预付30%的合同资金，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。
为进一步优化营商环境，根据安财购﹝2022﹞8号文件落实政府采购中小企业预付款的规定，采购人有权视资金情况可在政府采购合同签订后，向成交供应商原则上预付不低于合同金额50%的预付款，成交供应商应向采购人提交预付款保函，未提供保函的，视同其放弃项目预付款的支付。
成交人持采购人及专家等出具的《政府采购验收报告》、成交人填写的《政府采购资金支付申请书》及相应发票，经采购人与成交人签字盖章后，作为付款依据，报同级财政局政府采购管理办公室审核确认后由采购人一次无息付清。
并按照《安阳县公安局项目审计监督管理办法(试行)》相关结算审计环节要求执行。

	
	10.1
	代理服务费
	按照预算参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）及发改价格【2011】534号文件的规定，招标代理服务费（11439元）由中标（成交）供应商支付。




[bookmark: _Toc2779]1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。
1.2 谈判文件的法律适用及法律效力
1.2.1本谈判文件所述内容，仅适用于本次项目采购。
1.2.2 谈判文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。
1.2.3 本谈判文件适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。
1.2.4 本谈判文件的解释权属采购人及代理机构。
1.3 合格的投标人
1.3.1 凡符合谈判文件规定，承认本谈判文件所有内容的投标人为合格的投标人。
1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
1.3.4 投标人应遵守国家法律、法规和谈判文件的规定。
1.4　联合体
如投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
（2）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。
（3）以联合体形式参加投标的，应符投标人须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目（标段<包>）的相应能力、具备规定的相应资格条件。
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（5）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。
（6）联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
（7）联合体中标（成交）的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标（成交）项目（标段<包>）向采购人承担连带责任。
（8）预留中小企业份额项目中，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。
1.5  知识产权
1.5.1 供应商须保证采购人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。
1.5.2供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
1.5.3 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
1.6  投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，无论何种原因的谈判失败废标或终止，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担投标人的任何费用。
1.7 保密
1.7.1 参与竞争性谈判活动的各方应对谈判文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，投标人应在投标文件中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。
1.7.2 依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交（合同）标的名称、规格型号、单价及成交（合同）金额等内容不得作为商业秘密。
1.8 语言文字
除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。
1.9 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.10 踏勘现场
1.10.1投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10.2投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人及代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10.3  投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，谈判文件不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，投标人被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，投标人可自行踏勘现场并自行了解相关情况。
1.11 投标预备会
1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。
1.11.3 投标预备会后，采购人及代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以本章2.3.2项方式通告潜在投标人。该澄清内容为谈判文件的组成部分。
1.12 分包
投标人拟在成交后将成交项目(标段<包>)的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
预留中小企业份额项目中，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系
依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.13 偏离
谈判文件允许投标文件偏离谈判文件某些要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。

[bookmark: _Toc28848]2. 谈判文件
2.1谈判文件的组成：
2.1.1 谈判文件用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：
（1）谈判公告
（2）采购项目及技术、服务要求
（3）投标人须知
（4）评审办法
（5）合同主要条款
（6）投标文件格式
2.1.2 根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款、对谈判文件的澄清、修改、补充书构成谈判文件的组成部分，并取代谈判文件中被澄清、修改处，对所有投标人均有约束力。
2.1.3 当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。
2.1.4 投标人与任何人的口头协议不影响《谈判文件》的任何条款和内容。
2.1.5 投标人应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。
2.2 谈判文件的澄清
2.2.1 合规获取谈判文件的所有潜在投标人对谈判文件如有需澄清的疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内按谈判公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对谈判文件的完全认可。
2.2.2 采购代理机构对潜在投标人在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“谈判公告”所述媒体通告所有潜在投标人。
2.2.3 谈判文件中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，投标人应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的投标人（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由投标人（成交供应商）承担。
2.2.4采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。
2.3 谈判文件的澄清、修改、补充
2.3.1 采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的谈判文件。
2.3.2 谈判过程中对谈判文件的变动见第四章评审办法3.5款谈判规则。
2.4 谈判文件的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更
2.4.1 谈判文件在投标截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“谈判公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。
基于网上电子交易的特点—-无权限获知或通知潜在投标人，潜在投标人应随时关注“谈判公告”所述媒体相关项目信息（为免各部门网站出现维护等情况，潜在投标人应对“谈判公告”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。
2.4.2 谈判文件的澄清、修改、补充书构成谈判文件的组成部分，并取代谈判文件中被澄清、修改处，对所有投标人均有约束力。
2.4.3 如果投标截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足投标人须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响投标文件编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“谈判公告”所述媒体予以公告。

[bookmark: _Toc1029]3. 投标文件（响应文件）
3.1 投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供投标文件（响应文件），并保证所提供全部资料的真实性。投标文件（响应文件）应对谈判文件实质性要求作出实质性响应。谈判小组对投标文件（响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为无效投标。
3.2 投标文件（响应文件）的组成
3.2.1 投标文件（响应文件）组成如有缺项，谈判小组按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效投标处理，投标人自负此项风险；投标文件组成内容未对谈判文件实质性要求作出实质性响应，谈判小组按照实质性判断原则、视情况将其作无效投标处理，投标人自负此项风险
3.2.2 投标文件（响应文件）应包括下列内容：
（1）投标书。
（2）开标一览表（即交易系统中报价一览表） 
（3）投标报价明细表
（4）投标产品清单及其技术参数，安装调试方案
（5）技术偏差表。
（6）其他偏差表
（7）售后服务计划
（8）关于资格的声明函
（9）反商业贿赂承诺书。
（10）履约承诺书。
（11）资格要求相关证明材料（文件）
（12）采购项目及技术服务要求所需的其他材料（按条款需要）
（13）投标人须知所需的其他材料（按条款需要）
（14）评审办法所需的其他材料（按条款需要）
（15）投标人认为有必要提交的其它材料
3.2.3按照本章第4.3款、第四章第3.4款规定，对投标文件（响应文件）的补充、修改、澄清、说明或者更正构成投标文件（响应文件）的组成部分，
3.3 投标报价（价格构成）：见第二章1.3款。
3.4 投标有效期
3.4.1投标有效期见投标人须知前附表。投标文件（响应文件）在投标有效期内保持不变（包括价格等投标文件各项条款）。
3.4.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件（响应文件）的，应承担谈判文件和法律规定的责任。
3.5 投标承诺函（替代投标保证金）：
3.5.1 按照豫财购〔2019〕4号文件规定，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。
3.5.2 未提供投标承诺函的为无效投标。
3.5.3 投标人的投标承诺函包含投标人承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。
3.5.4 承诺事项：
3.5.4.1、投标人应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；
    3.5.4.2、投标人在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；
3.5.4.3、投标人按照谈判文件规定，在提交投标文件截止时间后，在谈判文件规定的投标有效期限内不应撤回投标文件；
3.5.4.4、不应与其他投标人、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。
3.5.4.5、中标后除不可抗拒力或谈判文件认可的情形外，投标人应及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；
    3.5.4.6、投标人应遵守法律法规及谈判文件规定的其他情况；
3.5.4.7、投标人应按谈判文件规定及时缴纳中标服务费。
3.5.5 违背承诺的责任追究措施
投标人如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：
3.5.5.1法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
3.5.5.2违约责任： 
3.5.5.2.1 已中标的，中标（成交）无效；
3.5.5.2.2 支付采购人违约标的预算金额2%的违约金；
3.5.5.2.3中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视该单位为失信企业、不予办理其后相关业务。
3.6 投标资格文件：要求见谈判公告
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件（响应文件）应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件（响应文件）的组成部分。谈判文件中未列明格式的，由投标人按一般通用格式自行设计编写。
投标文件编制后，投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳县公共资源交易平台。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳县公共资源交易平台将拒绝接收。
3.7.2 “投标文件格式”仅为对投标文件（响应文件）部分内容的格式化规范，并非投标文件所应具备的全部内容。投标人应按本章“3.2投标文件的组成”列示内容编制投标文件（响应文件）。
3.7.3投标文件（响应文件）应当对谈判文件有关标段（包）内容（范围）、技术要求、售后服务、交验期、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。并符合谈判文件偏差规定。
投标文件（响应文件）的所有条款与谈判文件要求有任何不同之处，应按《技术偏差表》、《其他偏差表》格式逐一填列。投标文件（响应文件）与谈判文件所有要求存在偏差而未填列的，谈判小组有权按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）评定其为无效投标。投标人应认真编制投标文件（响应文件）并自负此项风险。
3.7.4 投标文件（响应文件）应按谈判文件相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名（签章）、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名（签章）并加密的响应文件，属于未按照谈判文件要求进行签署。
根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对响应文件进行电子签章与加盖投标人公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对响应文件进行签名（签章）与法人签章具有同等法律效力。
3.7.5投标人可对本谈判文件“标段（包）一览表”中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将谈判文件规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。
3.7.6 投标文件（响应文件）因字迹或表述不清所引起的后果由投标人自行负责。
3.7.7 未按上述要求提供的投标文件（响应文件）将视为无效投标。

[bookmark: _Toc31357][bookmark: _Toc224739414]4. 投标（响应文件的递交）
4.1 投标文件（响应文件）的加密和标记：
[bookmark: OLE_LINK2]4.1.1 投标文件（响应文件）应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在投标文件（响应文件）提交截止时间前，将加密的投标文件（响应文件）上传至谈判公告所述网上电子交易系统。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc296602445]4.1.2 投标文件（响应文件）没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其投标文件（响应文件），投标人应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。
4.2 投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.aytf）到安阳县公共资源交易平台。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一CA锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳县公共资源交易平台将拒绝接收。
4.2.2 据网上电子交易系统设定，投标文件（响应文件）提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子投标文件（响应文件），拒绝再次提交。投标人将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的投标文件（响应文件）
4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对投标文件（响应文件）的遗失和损坏不负任何责任。
4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件（响应文件）不予退还。
4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。
4.3 投标文件（响应文件）的修改与撤回：
4.3.1 投标人于提交投标文件（响应文件）截止时间前如对投标文件进行补充、修改，可以上传新的投标文件进行覆盖。投标人如撤回投标文件，应及时书面通知采购代理机构进行办理。
4.3.2 投标人在投标文件（响应文件）提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则依据谈判文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，投标人承担相应法律责任及违约责任。

[bookmark: _Toc224739415][bookmark: _Toc18654]5. 开标（响应文件的开启）
5.1 开标时间和地点
5.1.1 采购人和采购代理机构按谈判公告规定的时间和地点于网上（谈判公告所述网上电子交易系统）公开开标。
5.1.2本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用IE浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。
5.2 开标程序
5.2.1 本项目为网上电子交易方式，投标文件（响应文件）的开启方式为远程解密，为保证开标工作顺利进行，投标人需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密投标文件（响应文件）的远程解密。如投标人因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，投标人自行承担相应后果。
鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。
5.2.2 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。
5.2.3 在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（废标）。

[bookmark: _Toc224739416][bookmark: _Toc16076]6. 评审
6.1 谈判小组  
评审工作由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。
6.2 评审原则
6.2.1 坚持公开、公平、公正地对待所有投标人。
6.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有投标人的投标文件。
6.2.3 反对不正当竞争
6.3 评审
6.3.1 评审工作在谈判小组内独立进行。谈判小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.3.2 在开标、评审期间，投标人不得向谈判小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。
6.4  谈判：见第四章评审办法3.5款谈判规则。

[bookmark: _Toc5762][bookmark: _Toc224739417]7. 授予合同
7.1 确定成交供应商方式
除投标人须知前附表规定授权谈判小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。
7.2 成交结果公告
采购代理机构在成交供应商确定后1个工作日内，在谈判公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为1个工作日。
7.3 质疑、投诉：
7.3.1见投标人须知前附表
7.3.2询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
7.4 成交通知：见投标人须知前附表
7.5 履约保证金
7.5.1 在签订合同时，成交供应商应按投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金。
7.5.2 成交供应商不能按本章第7.5.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，依据谈判文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，投标人承担相应法律责任及违约责任。给采购人及采购代理机构造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。
7.6 签订合同
7.6.1 据优化营商环境精神，成交供应商应在《成交通知书》发出后1个工作日内，按照谈判文件确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。
7.6.2 如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，依据谈判文件“第三章3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，投标人承担相应法律责任及违约责任。给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。
7.6.3 合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效。采购人要在合同签订后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行备案并公告。
7.6.4《成交通知书》、谈判文件及其修改补充澄清、成交供应商的投标文件及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对谈判文件和成交供应商的投标文件作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。
7.6.5 评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及招投标文件实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。
7.6.6 采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。
7.7 合同补充变更
7.7.1 政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物、工程和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10%，应重新组织采购活动。
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8.1验收时间：所供货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。
8.2验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。
直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
8.2.1政府采购合同金额在10万元以下（含10万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。
8.2.2政府采购合同金额50万元以下的（含50万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额50万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。
8.3验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。
8.4 验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。
8.5验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。
8.6 验收公告的时限：采购人要在政府采购项目验收完成后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行验收公告。
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见投标人须知前附表
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10.1 中标服务费等：见投标人须知前附表
10.2 同义解释。谈判文件中：“投标”同义“提交响应文件”，“投标人”同义“提交响应文件的供应商”，“投标文件”同义“响应文件”，“开标”同义“响应文件的开启”，“中标”同义“成交”，“中标供应商”同义“成交供应商”。
10.3 投标人资格条件中包含非法人单位的，谈判文件中法定代表人一词相应包含表示证照标示的负责人； 投标人资格条件中包含自然人的，谈判文件中法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署投标文件、参加投标，不应再授权他人。
10.4  谈判文件第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1为第1 条，1.1为第1条第1款（简称1.1款），1.1.1为第1条第1款第1项（简称1.1.1项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。
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各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
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