采购需求
一、采购范围：
通过框架协议采购方式选定3家供应商，承担巩义市住房和城乡建设管理局管辖的范围内（北至黄河路、南至永安办辖区、西至人民西路、东至S235）路灯维修服务（包含材料及维修服务）。服务期限2年，每年费用不超过80万元。
二、服务要求：

采购人按实际情况定期提供维修任务清单，供应商须在接到清单后24小时内响应，按清单准备材料并在规定时间内安排人员完成维修工作，达到合格验收标准。

在维修过程使用的登高车由采购人提供。
首次维修提供的材料必须为全新的未使用过的产品。
维修服务中的人工费（含电工、杂工等）为200元/人/天，此费用无需报价供应商应无条件接受。
三、路灯维修常用材料及最高限价见下表：

路灯维修常用材料表
	序号
	品名 产地
	规格型号
	单位
	最高限价（元）
	备注

	1
	路灯集中控制器
	SEMS-CCO9D-（HN）
	台
	8000
	

	2
	单灯控制器
	SEMS-RTU06CD-（HN）
	个
	350
	

	3
	瓷灯口
	E27
	个
	5
	

	
	
	E40组合
	个
	15
	

	4
	端子保险座
	10A
	个
	5
	

	
	
	15A
	个
	5
	

	5
	保险
	10A
	个
	3
	

	
	
	15A
	个
	3
	

	6
	铜塑线
	BV1.52
	盘/100米
	170
	

	
	
	BV2.52
	盘/100米
	270
	

	
	
	BV42
	盘/100米
	440
	

	
	
	BV62
	盘/100米
	660
	

	7
	铜护套线
	BVVB2×2.52
	盘/100米
	780
	

	
	
	BVVB2×42
	盘/100米
	1100
	

	
	
	BVVB2×62
	盘/100米
	1620
	

	8
	电  缆
	1KV-YJV-4×25
	米
	130
	

	
	
	1KV-YJV-4×35
	米
	175
	

	
	
	1KV-YJV-4×50
	米
	255
	

	9
	1KV电缆绝缘穿刺线夹
	TTD051FJ
	个
	16
	

	10
	铜质接线端子
	DT-25
	个
	11
	

	
	
	DT-35
	个
	12
	

	
	
	DT-50
	个
	13
	

	11
	铜质电缆中间对接头
	GT-25
	个
	10
	

	
	
	GT-35
	个
	11
	

	
	
	GT-50
	个
	12
	

	12
	交流接触器
	CJ40 100A
	台
	680
	

	
	
	CJ40 120A
	台
	700
	

	
	
	CJ40 160A
	台
	1150
	

	13


	空气开关
	CDM100A/330
	台
	310
	

	
	
	CDM125A/330
	台
	310
	

	
	
	CDM225A/330
	台
	360
	

	14
	单片空气开关
	DZ47V/10
	个
	10
	

	
	
	DZ47V/16
	个
	10
	

	
	
	DZ47V/20
	个
	10
	

	15
	宽频电压LED电源驱动器

输出28-56V、0.43-4.30A
	60W/36V
	个
	320
	现有路灯使用的驱动器品牌为：明纬、茂硕、英飞特

	
	
	90W/36V
	个
	360
	

	
	
	150W/36V
	个
	380
	

	
	
	200W/36V
	个
	430
	

	
	
	300W/36V
	个
	790
	

	16
	LED灯头
	60W
	个
	880
	

	
	
	90W
	个
	1300
	

	
	
	120W
	个
	1500
	

	
	
	180W
	个
	1700
	

	
	
	250W
	个
	1800
	

	17
	LED太阳能路灯用锂电池
	12V 100Ah
	套
	1450
	含驱动器、控制器

	18
	路灯球墨铸铁检查井
	400*600 C250
	套
	270
	

	
	
	400*600 B125
	套
	190
	

	
	
	Φ700 D400
	套
	380
	

	19
	胶布
	防水胶布
	盘
	2
	

	
	
	高压自粘带
	盘
	10
	

	20
	灯罩
	财政局门口灯罩
	PVCφ500
	个
	60
	

	
	
	政府大楼前灯罩
	PVCφ450
	个
	55
	

	合计（各项单价之和）
	29488
	


注：如维修中使用的材料超出以上范围的，单价由采购人询价后确定，供应商应无条件接受。
技术要求：
供应商需提供技术方案，包含但不限于以下内容：①材料供应保障能力；②维修服务方案；③维修服务质量管理制度及保障措施；④安全施工管理制度及保障措施；⑤交通影响管理措施；⑥维修服务响应效率；⑦应急维修处置能力；⑧售后服务方案；⑨人员配备

五、商务要求：

1、适用框架协议的采购人或者服务对象范围：巩义市住房和城乡建设管理局

2、履行合同的地域范围：巩义市境内

3、框架协议的期限：从框架协议签订之日起贰年。

4、服务标准：合格。

5、质保期：每次维修验收完成后1年（同一维修项在质保期内的须免费更换维修）。

6、响应文件有效期：提交响应文件的截止之日起60日历天。

7、履约验收：

①履约验收时间：每次维修工作完成后对本次维修范围进行验收。

②履约验收方式：对材料质量、安装工序、安装服务情况、亮灯效果进行检查。

③履约验收程序：对材料质量、安装工序、安装服务情况、亮灯效果进行进行验收。

④履约验收内容：根据征集文件“第六章 用户反馈和评价机制”中的要求对供应商服务进行评价考核。

⑤履约验收验收标准：合格，满足征集人要求。

8、付款方式：

按季度付款，每个季度第一个月支付上一季度发生的服务费用（材料费+人工费），按本期成交单价（二次竞价）及双方认可的工作量计算季度总金额。征集人依据供应商开具的实际应付款项的正式发票，在财政拨款到位后进行支付。

