医学影像技术实训设备提升项目采购清单

| 产品名称 | 需求概括 |
| --- | --- |
| 数智化模拟MRI教学实训设备 | 全真仿真MRI设备机型及可实操模拟检查床，配有操作软件及完整图像处理工作站，内置标准化临床影像图像库、配套教学资料库；完整覆盖MRI各部位扫描、序列设置、图像后处理等实训操作，满足医学影像技术专业MRI临床检查技术全流程实操教学与实训考核需求。 |
| 数智化模拟DR教学实训设备 | 全真仿真DR设备机型及可实操模拟检查床，配有操作软件及完整图像处理工作站，内置标准化临床影像图像库、配套教学资料库；全身各部位不同摄影体位拍摄及图像后处理，满足医学影像技术专业DR临床检查技术全流程实操教学与实训考核需求。 |
| 人工智能影像诊断思维教学系统 | 包括诊断思维训练及考核系统等，支持影像案例教学、分步实操训练、标准化在线考试、教学学情大数据分析、AI智能体等功能，符合实际教学的需求；收录完整正常人体部位条目目录、全系统常见疾病分类目录；配套对应部位或疾病DICOM原始影像、真实病例病史资料、诊断报告模板；支持多端同步教学，可自动生成实训考核成绩。 |
| DR检查技术虚拟仿真教学系统 | 具备DR摄影全业务流程:包含设备开机准备、患者信息录入、检查前防护与准备、标准体位摆位、摄影参数调整、模拟曝光、影像后处理、影像质量评价、诊断报告书写等过程。系统分学习模式和考核模式，学习模式具有指导学习功能、考核模式具有自主命题、随机出题等方式。 |