急救校园建设项目采购清单

| 产品名称 | 需求概括 |
| --- | --- |
| 半自动体外除颤器/AED设备 | 用于校园场景，配备原装电极片与适配电池，可快速对心脏骤停师生进行心律分析、电击除颤，电极片精准导电流，电池保障稳定供电，构建校园应急救护体系，提升突发心脏骤停急救能力，保障师生生命安全。 |
| AED外箱 | 为AED设备提供独立存放空间，带联网功能可远程监控设备存取情况，适配校园不同区域安装需求，保障 AED 安全存放与便捷取用。 |
| 辅助急救箱 | 急救箱的核心用途是应对宿舍日常、校园运动、实验室操作、公共活动中的常见突发状况，聚焦可自行处理的轻微外伤、应急防护，同时适配宿舍安全规定和多人共用场景。 |
| AED设备安装与布局 | 设备安装与布局由按照学院要求提供。 |
| AED操作及相关急救培训 | 提供产品AED操作及相关急救培训（心肺复苏、AED）。 |