河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目           竞争性磋商文件

河南省科学院质量检验与分析测试研究中心

食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目
竞争性磋商文件

项目编号：豫财磋商采购-2026-75
[image: image1.png]th 2 & H




采 购 人：河南省科学院质量检验与分析测试研究中心

采购代理机构：中建山河建设管理集团有限公司

日        期：二〇二六年三月

目  录
5第一章  竞争性磋商公告


9第二章  供应商须知


9供应商须知前附表


181. 总则


192. 磋商文件


203. 响应文件


224. 响应文件递交


225. 磋商


236. 磋商小组


247. 合同授予


258. 重新招标


259. 纪律和监督


2710. 需要补充的其他内容


33第三章  评标办法（综合评分法）


381.评审方法


382. 评审标准


383. 评审程序


40第四章  合同条款及格式


53第五章 采购需求


531、设备采购配置及技术参数要求


562、商务服务要求


67第六章  响应文件格式


69一、磋商函及磋商函附录


71二、法定代表身份证明


72三、授权委托书


73四、 投标报价表


75五、资格审查资料


84六、技术规格偏差表


85七、商务条款偏离表


87八、技术部分评审资料


88九、同类项目供货业绩


89十、商务部分评审资料


90十一、反商业贿赂承诺书


91十二、投标响应承诺函


92十三、本项目执行的政府采购政策




特 别 提 示
1、供应商首先通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目CA办理流程准备齐注册资料，最后根据《河南省公共资源交易中心关于数字证书（CA）互认功能上线试运行的通知》办理CA密钥，完成注册。

2、投标（响应）文件制作

2.1供应商通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载“响应文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2供应商凭CA密钥登陆并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的竞争性磋商文件。

2.3供应商须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交：（1）加密的电子投标（响应）文件（*.hntf格式）,应在投标（响应）文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传；

2.4加密的电子投标（响应）文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”网站提供的“投标（响应）文件制作工具”软件制作生成的加密版投标（响应）文件。

2.5供应商在制作电子投标（响应）文件时，“投标（响应）文件制作工具”左侧栏目“封面”、“报价一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

2.6竞争性磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目竞争性磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标（响应）文件被拒绝的风险。报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。“投标（响应）文件制作工具”左侧栏目中“报价一览表”为公共资源交易中心系统默认设置，该“报价一览表”若与竞争性磋商文件中规定格式不一致，不作为实质性条款及废标条款。

2.7供应商（供应商）编制投标（响应）文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

2.8供应商编辑电子投标（响应）文件时，根据竞争性磋商文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、澄清与变更

采购人、采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为竞争性磋商文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载竞争性磋商文件的项目供应商，系统将通过第三方短信群发方式提醒供应商进行查询。各供应商须重新下载最新的竞争性磋商文件和答疑文件，以此编制响应文件。供应商注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担供应商未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

根据《河南省发展和改革委员会关于对〈关于认定供应商响应文件制作机器码一致视为串通投标行为的请示〉相关问题的批复》（豫发改公管〔2019〕198号的文件精神，如出现“响应文件制作机器码一致”的情形，响应文件制作机器码一致的响应文件均作无效标处理。

投标保证金：本项目不收取投标保证金，若交易中心系统内开标一览表确需填写，保证金金额可以填写“0”。

请参照河南省公共资源交易中心首页-公共服务-办事指南-《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》，本次项目实行远程不见面招标。

供应商无需到现场解密，请持编制响应文件的CA钥匙进行在线远程解密，逾期解密或超时解密将被拒绝。

各供应商请注意根据竞争性磋商文件要求，在规定的时间内完成第二轮报价。

第一章  竞争性磋商公告

河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目-竞争性磋商公告

项目概况

河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年3月19日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：豫财磋商采购-2026-75
2.项目名称：河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购预算：1400000.00元           

最高限价：1400000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20260215-1
	河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目
	1400000.00
	1400000.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：购置一套食品药品及农产品质量安全检测系统及其配套服务，包括气相色谱质谱联用仪、原子吸收光谱仪、红外光谱仪、紫外可见分光光度计、液相色谱仪、旋光仪。包含但不限于软硬件及附属设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务。
5.2 标包划分：本招标项目共划分一个标包。

5.3 交货期：自合同生效之日起4个月内供货完成，供货后3个月内安装调试完成。

5.4 质量要求：符合国家、行业现行验收规范和标准，满足采购人的相关要求。

5.5 交货地点：河南省郑州市郑东新区崇实里228号河南省科学院东楼。

5.6 质保期：验收合格后至少质保1年。

6.合同履行期限：自合同签订至质保期结束。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：是。

9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库 [2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信 主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标采购活动（查 询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在磋商当天将对所有参与本项目投标的供应商及其法定代表人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在磋商当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效处理；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 若供应商所投设备为进口设备，需提供制造商或中国总代理商对于本项目的授权书(加盖制造商或中国总代理商公章)。
三、获取采购文件

1.时间： 2026年3月9日至 2026年3月13日，每天上午 00:00 至 12:00，下午12:00 至 23：59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）

3.方式：登录“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/） ”，凭企业身份认证锁（CA密钥）按网上提示进行网上下载竞争性磋商文件。供应商应首先完成 CA 数字证书办理及市场主体信息库登记（具体办理事宜请参阅公共服务----办事指南----新交易平台使用手册（培训手册））

4.售价：0元

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年3月19日09 时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心交易系统平台。各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过河南省公共资源交易中心交易系统上传加密的电子响应文件。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

五、响应文件开启

1.时间：2026年3月19日09 时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（四）-2（郑州市经二路与纬四路向南50米路西）
本项目采用远程磋商方式，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加磋商会议，磋商采用“远程不见面”磋商方式，开标大厅的网址（https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）。供应商须在竞争性磋商文件确定的响应文件提交截止时间前,登录远程开标大厅,并在规定的时间内进行响应文件解密、答疑澄清、最后报价等。具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-新交易平台使用手册。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）；

2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

3.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

4.执行《关于贯彻落实国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知的意见》（财库〔2025〕30号）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南省科学院质量检验与分析测试研究中心
地址： 郑州市金水区红专路56号
联系人：王强

联系方式：18037191551

2.采购代理机构信息

名称：中建山河建设管理集团有限公司

地址：郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮集团大楼三楼312室

联系人：张乾
联系方式：0371-86556161、13849049707
3.项目联系方式

项目联系人：张乾

联系方式：0371-86556161、13849049707

第二章  供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.2.1
	采购人
	名称：河南省科学院质量检验与分析测试研究中心
地址：郑州市金水区红专路56号
联系人：王强

联系方式：18037191551

	1.2.2
	采购代理机构
	名称：中建山河建设管理集团有限公司

地址：郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮集团大楼三楼312室

联系人：张乾

联系方式：0371-86556161、13849049707
电子邮件：zjsh86556161@163.com

	1.2.3
	项目名称
	河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目

	1.2.4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实

	1.4.1
	采购内容及标段划分
	购置一套食品药品及农产品质量安全检测系统及其配套服务，包括气相色谱质谱联用仪、原子吸收光谱仪、红外光谱仪、紫外可见分光光度计、液相色谱仪、旋光仪。包含但不限于软硬件及附属设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务。
标段划分：本项目划分为1个标段。

	1.4.2
	交货地点
	河南省郑州市郑东新区崇实里228号河南省科学院东楼

	1.4.3
	交货期
	自合同生效之日起4个月内供货完成，供货后3个月内安装调试完成。

	1.4.4
	质量要求
	符合国家、行业现行验收规范和标准，满足采购人的相关要求

	1.4.5
	质保期
	验收合格后至少质保1年

	1.5.1
	供应商资质条件和能力
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库 [2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：采购代理机构在磋商当天将对所有参与本项目投标的供应商及其法定代表人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在磋商当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的响应文件按无效处理；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.3 若供应商所投设备为进口设备，需提供制造商或中国总代理商对于本项目的授权书(加盖制造商或中国总代理商公章)。

	1.5.2
	是否接受联合体
	不接受

	1.12
	偏离
	本项目商务条款和实质性要求不允许负偏离

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	除磋商文件外，采购人在磋商期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是磋商文件的组成部分

	2.2.1
	供应商要求澄清磋商文件的截止时间
	应当在收到磋商文件或公告期限届满之日起7个工作日内，在河南省公共资源交易中心系统内提出

	2.2.2
	提交响应文件截止时间
	2026年3月19日9时00分

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	在河南省公共资源交易中心系统内发布后即视同供应商收到该澄清，请各供应商随时关注河南省公共资源交易中心系统

	2.3.2
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	在河南省公共资源交易中心系统内发布后即视同供应商收到该修改，请各供应商随时关注河南省公共资源交易中心系统

	3.1.1
	构成响应文件的其他材料
	供应商认为需要提交的其他证明材料

	3.2
	磋商报价
	响应报价：随同响应文件递交的响应报价为第一轮报价，供应商通过符合性审查后，将进行第二轮报价（采购人可根据报价情况进行多轮磋商并要求供应商进行最后报价）。供应商的后一次报价不得高于前一次报价（磋商过程中采购需求发生实质性变动的除外），否则磋商申请将被拒绝。

本次磋商报价原则上进行两轮报价。

注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（建议30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

	3.3.1
	磋商有效期
	递交响应文件截止时间起60日历天

	3.4
	磋商保证金
	不收取

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	提供2024年度经第三方审计机构出具的审计报告或基本户银行开具的资信证明。

	3.6
	是否允许递交备选磋商方案
	不允许

	3.7.3
	签字盖章要求
	（1）所有要求供应商加盖公章的地方都应用供应商单位的CA签章。

（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA签章。若有委托代理人，且委托代理人没有CA签章，则响应文件需上传有手写签名的扫描件。

	3.7.4
	响应文件份数
	网上上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密的电子响应文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）。

	4.2.1
	响应文件的递交
	(1)各供应商应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

(2)资格审查证明文件须上传至河南省公共资源交易平台“资格审查资料”模块，因未上传至指定位置导致资格审查不通过的，由供应商自行承担责任。

(3)供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095925。

	4.2.2
	提交响应文件地点
	河南省公共资源交易中心交易系统平台。各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过河南省公共资源交易中心交易系统上传加密的电子响应文件。请各供应商在上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确，加密电子响应文件逾期上传，采购人不予受理。

	4.2.4
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	磋商时间和地点
	磋商时间：同提交响应文件截止时间

磋商地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（四）-2   ，（郑州市经二路12号，经二路与纬四路向南50米路西）

	6.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：3人，由1名采购人代表、相关评标专家组成；

相关评标专家确定方式：磋商前在河南省政府采购评审专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交人
	否；推荐的成交候选人数：3名

	7.3.1
	履约保证金
	是否要求中标人提供履约担保：是

缴纳形式：银行保函

金额：合同金额的5%

缴纳时间：成交通知书发出后15日内

退还时间：全部产品质保期结束，无质量问题退还其保函。履约保函期限应覆盖供货期和中标人承诺的质保期。

	10.需要补充的其他内容

	10.1
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.2
	最高限价
	大写：人民币壹佰肆拾万元整，小写：¥1400000.00元，超过最高限价的按无效投标处理。

	10.3
	付款方式
	货到安装、调试、验收合格后，乙方按照合同金额的100%向甲方开具发票，甲方支付100%合同价款给乙方。在成交人响应文件中承诺的质保期满无质量问题退还履约保函。

	10.4
	成交服务费
	1、供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任。

2、本项目采购代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定收费标准60%收取，由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构缴纳。类别：货物招标。
供应商在转账和汇款时，请务必注明所投项目的项目名称（简写）代理服务费。

	10.5
	政府采购政策要求
	A．为贯彻落实《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。本项目鼓励中小企业参与，若供应商为符合政府采购政策价格扣除的小型及微型企业，应提交信息完整有效的《中小企业声明函》。若不能提供，则视为非小微型企业，价格不予扣除；本项目对属于小微型企业的磋商报价给予10%的价格扣除。（声明函格式详见附件）。

B．中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。

C．根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

D．根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动，符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。

供应商提供的《声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

E.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购或优先采购。属于优先采购节能产品的，未提供节能产品认证证书的不予优先推荐。属于政府强制采购节能产品的，未提供强制采购节能产品认证证书的其投标将被认定为投标无效。本项目不涉及。

F.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的规定。

G.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。本次采购仅气相色谱质谱联用仪接受进口产品。

H.投标产品已列入强制性产品认证目录的，必须经过经国家认监委指定的认证机构认证。提供有效认证证书复印件，否则其投标将被认定为投标无效。

本项目所涉及的强制认证产品：无。

I.是否执行对本国产品报价扣除政策

□否

☑是，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

J.招标文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	10.6
	本项目所属行业
	本项目所属行业:工业

中小企业划型标准：中小微企业划分按照“工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）”规定的划型标准为依据。

	10.7
	质疑投诉
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，具体事项按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》执行。
提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：
对竞争性磋商文件、采购过程提出的质疑：在河南省公共资源交易系统内提出，并电话告知代理机构。同时将签字盖章的PDF纸质版文件扫描发至招标代理邮箱:zjsh86556161@163.com。
对成交结果提出的质疑：书面形式当面递交，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和加盖公章的复印件）、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向采购人和采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期将不再受理，质疑函格式详见附件1。
接受质疑的联系电话和通讯地址详见竞争性磋商公告。

	10.8
	政府采购合同融资政策
	河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	10.9
	关于知识产权
	供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务(包含部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

	10.10
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按磋商公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。供应商对磋商文件内容有疑义的，在磋商文件规定时间内提出，否则，因供应商理解错误造成的后果由供应商自行承担。

竞争性磋商文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	10.11
	投标供应商数量确定
	出现多个供应商提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审：

（1）单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，确定的核心产品见招标文件的采购清单。多家供应商提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定一家供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

本项目属于非单一产品采购。

核心产品：气相色谱质谱联用仪


1. 总则

1.1 适用范围

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，编制本项目磋商文件。

1.2 采购项目说明

1.2.1 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.3 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.4 本项目资金来源及落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 定义及解释

1.3.1采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3.2采购代理机构：取得政府采购采购代理资质，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。

1.3.3工程：系指根据本磋商文件规定供应商须承担的工程以及伴随服务等。

1.3.4货物：根据本磋商文件规定供应商须提供并安装的产品及伴随服务。

1.3.5供应商：响应磋商文件、参加磋商竞争的中华人民共和国境内的法人、其它组织、自然人。

1.3.6响应文件：指供应商根据磋商文件提交的所有文件。

1.3.7磋商小组：依据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法律、法规的规定依法组建的专门负责本次评标工作的临时机构。

1.3.8偏离：响应文件的响应相对于磋商文件要求的偏差，该偏差优于磋商文件要求的为正偏离；劣于的，为负偏离。

1.3.9“日期”或“天”：指日历天。

1.3.10合同：指依据本次服务采购招标结果签订的协议或合约文件。

1.3.11磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对磋商文件内容的理解和解释。

1.4 采购内容及标段划分和交货期、质量要求、质保期

1.4.1 本次采购内容及标段划分：见供应商须知前附表。

1.4.2 本项目的交货地点：见供应商须知前附表。

1.4.3 本项目的交货期：见供应商须知前附表。

1.4.4 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4.5 本项目的质保期：见供应商须知前附表。

1.5 供应商资质条件和能力

1.5.1供应商资质及能力要求：见供应商须知前附表。

1.5.2是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.6 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理，不论磋商的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.7 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.8 语言文字

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

本项目不统一组织，供应商可自行踏勘现场。

1.11 磋商预备会

不召开磋商预备会。

1.11分包

不允许分包。

1.12 偏离

本项目商务条款和实质性要求不允许负偏离，技术条款依照第三章评标办法相应标准执行。
2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评标办法（综合评分法）

第四章  合同格式及条款

第五章  采购需求

第六章  响应文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在河南省公共资源交易中心交易平台上进行提问，要求采购人对磋商文件予以澄清，并及时电话告知采购人和采购代理机构。供应商在规定的时间内未按要求对磋商文件提出疑问的，采购人和采购代理机构将视其为无异议，开标后，采购人和采购代理机构可以不接受其对磋商文件内容的质疑。
2.2.2 磋商文件的澄清或答疑将在供应商须知前附表规定的时间前发给领取磋商文件的供应商，但不指明澄清或答疑问题的来源。如果澄清发出的时间距提交响应文件截止时间不足5天，并且澄清内容影响磋商响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。
2.2.3 澄清内容是磋商文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。
2.2.4 供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载磋商文件的澄清等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件，修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

2.3.2采购人或采购代理机构以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性磋商文件，并通知所有已获取竞争性磋商文件的供应商，同时在原公告媒体发布变更公告。修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3.3修改内容是竞争性磋商文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有供应商，并对供应商具有约束力。若供应商对修改内容仍有疑问，应在修改内容发出后24小时内在电子交易平台进行提问，否则视为已接收，并同意修改或澄清内容。开标后，采购人和采购代理机构不接受其对竞争性磋商文件内容的质疑。

2.3.4供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载竞争性磋商文件的修改等，因供应商未及时查看和下载而造成的后果自负。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

详见第六章“响应文件格式”

3.2 磋商报价

3.2.1供应商应根据第五章“采购需求”的要求，综合考虑并填写报价。

3.2.2供应商在磋商截止时间前修改投标函中的磋商报价，应同时修改分项报价表中相应报价。

3.2.3磋商过程供应商需二轮报价（首轮报价、最终报价不能超出最高限价，否则视为无效标）。

3.2.4成交人不得以任何理由在磋商截止后对磋商报价予以修改，报价在磋商有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的磋商，将被视为非实质性响应磋商而予与拒绝。
3.3 磋商有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的磋商有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。 

3.4 磋商保证金

根据《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》(豫财购〔2019〕4号)的相关要求，本项目不再收取磋商保证金。

3.5资格审查资料

见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选磋商方案。

3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按“第六章响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页， 作为响应文件的组成部分。其中，磋商函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。 

3.7.2 响应文件应当对磋商文件有关交货期、磋商有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。 

3.7.3 响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。 

3.7.4 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，在市场主体信息库中已登记的信息中选取，并附进响应文件中。供应商应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。 

3.7.5 主体信息库中上传的资料扫描件必须完整、清晰、易辨，如因证件上传问题导致未能给予认定的，供应商自行承担责任。

4. 响应文件递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.2 响应文件的递交

4.2.1 加密的电子响应文件（*.hntf 格式）,应在响应文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台内上传。 
4.2.2 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密及二次报价等。 在规定时间内响应文件未解密及未二次报价的供应商，视为放弃磋商投标。 
4.2.3 不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。 
4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。 
4.2.5 逾期送达的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
4.3 响应文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以在河南省公共资源交易中心系统内撤回已上传的响应文件。 
4.3.2 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应性文件： 
（1）在竞争性磋商文件规定的递交竞争性磋商文件截止时间之后递交竞争性磋商文件的。 
（2）响应性文件未按竞争性磋商文件规定上传解密的。 
（3）未按规定方式取得竞争性磋商文件参加磋商的。
5. 磋商

5.1 磋商时间和地点

采购人在本章第2.2.2项规定的响应文件递交截止时间和供应商须知前附表规定的地点进行磋商，本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，供应商无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。供应商应当在响应文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。在规定时间内响应文件未解密的供应商，视为放弃磋商投标。

5.2 磋商会议程序（按河南省公共资源交易中心“远程不见面”开标程序进行）。

（1）公布供应商；

（2）供应商解密；

（3）招标人解密；

（4）开标结束。

5.3 开标异议

供应商对开标过程有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
5.4异常情况处理

在开标、评标过程中，若出现异常情况导致无法正常采用电子开标时，如出现网络中断、服务器发生故障或停电等其它不可抗力情形，导致电子交易系统无法正常运行的，应由采购人、采购代理机构视情况提出解决方案，及时通报监管部门和交易中心研究处理。

6. 磋商小组

6.1 磋商小组的组建
磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关方面的专家组成。磋商小组成员人数以及相关方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循客观、公正、审慎的原则。

6.3 磋商

6.3.1磋商小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。该变动是竞争性磋商文件的有效组成部分。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，未提交最终报价的作为无效标处理。提交最终报价的供应商不得少于3家。

6.3.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.3.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3.5评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评标报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商数量见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。采购人将依序确定排名第一的供应商为成交人，若第一成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新磋商。

7.2 成交通知

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内按评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人。采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起 2 个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告成交结果。

在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书，对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因并公告成交人得分及排序。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和竞争性磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失较大的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.4.2 发出成交通知书后，成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失较大的，成交供应商还应当予以赔偿；采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3采购人需追加（或减少）与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十，且合并不得超过预算总额。补充合同不得对服务内容、单价或其它实质性条款和条件做任何改变。

8. 重新招标

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通投标：

（一）采购人在开标前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商；

（二）采购人直接或者间接向供应商泄露标底、磋商小组成员等信息；

（三）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高磋商报价；

（四）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（五）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商中标提供方便；

（六）采购人与供应商为谋求特定供应商中标而采取的其他串通行为。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.2.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（四）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（五）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（六）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（七）其它涉嫌串通的情形。

9.2.2 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：

（一）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

9.2.3有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3 对磋商小组成员的纪律要求

（一）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评审资料；

（七）其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

9.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.5 质疑和投诉

9.5.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。（格式见本章附件1）

9.5.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.5.3质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）或本章附件1格式及《政府采购质疑和投诉办法》的要求，以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

9.5.4超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

9.5.5质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

9.5.6采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复内容不涉及商业秘密。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1：质疑函格式（统一格式，需提供原件）
质 疑 函
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：               邮编：
联系人：           联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：             邮编：
二、质疑项目基本信息
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
包号：
采购人名称：
竞争性磋商文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
签字（签章）：
公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明授权代表的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称，代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者他授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件2 中小企业划型标准规定
中小企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件3中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本;二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

说明：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本国产品应符合以下条件，产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。

在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，符合要求的，该产品视为本国产品。

第三章  评标办法（综合评分法）
评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资

格

评

审

标

准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其它组织的营业执照等证明文件

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度经第三方审计机构出具的审计报告或基本户银行开具的资信证明

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（自行承诺，格式自拟）

	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2025年6月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，依法免税或免缴社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或免缴社会保障资金

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录（自行承诺，格式自拟）

	
	
	信誉要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.5.1项规定

	
	
	其他要求
	1.若供应商所投设备为进口设备，需提供制造商或中国总代理商对于本项目的授权书(加盖制造商或中国总代理商公章)。

2.符合磋商文件规定的其他要求

	
	
	注：磋商小组按以上资格评审标准对供应商的资格进行审查（以响应文件中所附相关证明材料的扫描件为准）。有一项不符合资格审查标准的，磋商小组应当否决其投标。

	2.1.2
	符合性评

审

标

准
	标书雷同性分析
	响应文件制作机器码不能一致，电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息不能相同

	
	
	采购内容
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.2项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.3项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.5项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1项规定

	
	
	签字盖章
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.7.3项规定

	
	
	付款方式
	符合第二章“供应商须知前附表”第10.3项规定

	
	
	磋商报价
	磋商报价在规定的报价范围之内，且未超出最高限价

	
	
	其他
	符合磋商文件中规定的其他实质性要求


注：以上评审标准未通过的供应商，不得进入下一步评审。

2.2在评审过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难于协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。
	条款号
	条款内容
	 编列内容

	2.2.1
	分值构成
(总分100分)
	磋商报价：30分

技术部分：50分

商务部分：20分

	2.2.2（1）
	磋商报价

30分
	价格分统一采用低价优先法，即满足竞争性磋商文件要求且磋商报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分＝（评标基准价/磋商报价）×30×100%

注：1、评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品及服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在开标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

2、供应商提供的产品全部由小微型企业生产且使用该小微型企业商号或者注册商标的，其磋商报价扣除10%后进行评审。

3、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》[国办发〔2025〕34号]，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	2.2.2（2）
	技术评分标准50分
	技术参数和产品选型（40分）
	1.第五章 采购需求-2、设备采购配置及技术参数要求中“*”共10项，均需提供证明材料，满分30分，每有一项不满足扣3分，扣完为止；

2.第五章 采购需求-2、设备采购配置及技术参数要求中未标注的参数为一般参数，共237项，满分10分。每有一项不满足扣0.043分，扣完为止。

注：（1）第五章采购需求-2、设备采购配置及技术参数要求中标注“*”的技术参数均需提供证明材料：对于证明材料的形式如有明确要求的，供应商应按要求在响应文件中提供证明材料；对于证明材料的形式未作要求的，可提供的客观证明资料（技术支持资料）形式包括（不限于）：a.国家认可的检验检测认证机构出具的认证证书、检测报告；b.投标产品制造商公开发布的印刷技术资料（彩页或技术白皮书）、设备实物图片；c.投标产品制造商官网发布的技术资料网页版打印件（显示网页网址）。
认证证书、检测报告与其他资料不一致时，以认证证书、检测报告为准。对于定制的产品，供应商也可以提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应加盖用户单位公章）作为客观证据材料。上述客观证据材料应是中文，如是外文应提供对应的中文翻译说明，评标以中文翻译内容为准。
（2）第五章采购需求-2、设备采购配置及技术参数要求未标注“*”的技术参数：对于证明材料的形式如有明确要求的，供应商应按要求在响应文件中提供证明材料；对于证明材料的形式未作要求的，以技术偏离表中供应商的承诺为赋分依据。
（3）供应商对竞争性磋商文件采购需求中列明的技术要求内容作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并在响应文件格式“技术规格偏离表”中的“结论”处填写“正偏离/负偏离/无偏离”，然后在“技术规格偏离表”中注明技术证明材料对应响应文件页码，并在该页面相应位置做出醒目标注，因供应商标注不准确或排列混乱导致磋商小组做出不利于供应商的评审后果由其自行负责。

	
	
	供货、安装、调试方案（5分）
	供货、安装、调试方案包括但不限于①供货计划、②货物包装方式、运输方式、③安装调试流程、时间安排方案、④人员安排等内容。

1.供应商提供的安装调试的方案内容详实具体、安装调试充分且高效、人数充足，满足项目实施的得5分；

2.有较具体的安装调试方案，内容较详实，满足项目需求，但个别地方需要完善的得4分；

3.方案欠完备，内容一般，多处内容需要完善的，得2分；

4.不提供的不得分。

	
	
	人员配备方案(5分)
	根据各供应商提供的人员配备方案，包括但不限于在项目对接、供货、验收、售后、培训等各个阶段的项目组织管理、人员及机构设置。按以下标准进行评审：

1.供应商提供详细的项目组织管理、人员及机构设置，内容齐全且详细、人员力量配备充足、全面且专业得5分；

2.供应商提供项目组织管理、人员及机构设置个别细节需要完善的，4分；

3.方案描述详细基本明确、完整、合理，多处内容需要完善的，得2分；

4.不提供的不得分。

	2.2.2（3）
	商务部分
标准20分
	体系证书（2分）
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，上述证书提供齐全者得2分，缺项不得分。（响应文件中提供证书的扫描件加盖企业电子章）

	
	
	供应商业绩（6分）
	供应商提供2023年1月1日以来同类项目供货业绩合同，每提供一份得3分，本项最高得6分。

注：同类项目的供货业绩指至少包含本次招标核心产品（气相色谱质谱联用仪）；响应文件中需提供验收报告及合同，合同包括合同内容页、盖章页扫描件加盖企业电子章，否则不得分。时间以合同签订时间为准。

	
	
	培训计划（2分）
	有详细可行的技术培训方案，培训人员、培训内容、培训方式、培训时间、培训资料等，磋商小组对各响应文件的详细合理程度按以下标准进行评审：

1.培训计划合理、详细、可行的得2分；

2.培训计划合理性一般、较为详细、较为可行，个别细节需要完善的，得1.5分；

3.计划方案描述详细基本明确、完整、合理，多处内容需要完善的，得1分；

4.不提供的不得分。

	
	
	售后服务方案（10分）


	a）质保期内售后服务（3分）

根据各供应商提供的质保期内售后服务方案，包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等方案。按以下标准进行评审：

1.供应商提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，完全满足或优于采购人需求，得3分；

2.供应商提供的质保期内售后服务方案基本满足采购人需求，个别细节需要完善的得2分；

3.供应商提供的质保期内售后服务方案内容完整性、灵活性、适用性一般，多处内容需要完善的得1分；

4.不提供的不得分。

	
	
	
	b)质保期外售后服务（3分）

根据各供应商提供的质保期外售后服务方案，包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、定期巡检、升级服务、备品备件配备情况等情况。按以下标准进行评审：

1.供应商提供的质保期外售后服务方案内容完整、考虑全面周到，措施灵活、多样，响应及时，备品备件配备完善、价格合理，完全满足或优于采购人需求，得3分；

2.供应商提供的质保期外售后服务方案内容完整性、全面性、详细性，措施灵活性、多样性，备品备件配备等，基本满足采购人需求，个别细节需要完善的得2分；

3.供应商提供的质保期外售后服务方案内容完整性、全面性、详细性，措施灵活性、多样性及备品备件配备方案一般，多处内容需要完善的得1分；

4.不提供的不得分。

	
	
	
	c）承诺所有投标产品在满足竞争性磋商文件整体质保期要求（验收合格后至少质保1年）的基础上每增加1年质保期的得2分，最多得4分。


1.评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，综合评分相等时，以报价得分高的优先；报价得分也相等的，由采购人自行确定。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

（1）磋商报价：见评审办法前附表

（2）技术部分：见评审办法前附表；

（3）商务部分：见评审办法前附表；

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其响应文件作无效处理：

（1）串通或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）未按规定格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合磋商文件规定的其他实质性要求。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

（1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4在磋商过程中，凡遇到磋商文件中无界定或界定不清、前后不一致使磋商小组意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由磋商小组予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏离进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.3.4 评标（审）委员会应当认真审查有关证明文件。评标（审）委员会对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查，评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》或证明材料仍然不符合要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.4 评审结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第四章  合同条款及格式
政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             

乙    方：                             

签 订 地：                             

签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书
甲方：                        

乙方：                       

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、原产地、技术参数等见附件（附件1：货物分项报价一览表  附件2：配置清单  附件3：技术参数  附件4：售后服务  附件5：授权委托书等）。

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（6）乙方企业规模： (大型企业  (中型企业  (小型企业  (微型企业
    本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是   (否

    若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
合同授予类型：(省内      (省外

合同金额

（1）合同金额大写：                           
                 小写：                           

（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款： 货到安装、调试、验收合格后，乙方按照合同金额的100%向甲方开具发票，甲方支付100%合同价款给乙方。在成交人响应文件中承诺的质保期满无质量问题退还履约保函。
（3）其他事项：因采购人单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，供应商应对此清楚知晓，采购人尽量保证按照本协议约定履行义务，如因以上原因导致无法按时支付款项的，供应商承诺不追究采购人违约责任。

合同履行
（1）交货期：自合同生效之日起4个月内供货完成，供货后3个月内安装调试完成。
（2）履约地点：河南省郑州市郑东新区崇实里228号河南省科学院东楼
（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：  银行保函  
    收取履约保证金金额或比例：  合同金额的5% 
    履约担保期限： 自中标通知书发放之日起至质保期结束之日止  
（4）分期履行要求：                                                        

（5）风险处置措施和替代方案：  a.本合同附件1所列的货物在在安装调试测试完成之前的货物灭失风险由乙方负责；b.乙方可对途中运输的货物向保险公司投保商业保险，保险费用由乙方承担。 

合同验收

验收组织方式：自行组织

         验收主体： 河南省科学院、河南省科学院质量检验与分析测试研究中心 

（2）履约验收时间：（设备安装调试完成后1个月内） 

（3）履约验收方式和程序：
技术性验收：接乙方通知后，甲方根据合同、招标文件、投标文件对相关货物数量（规模）和仪器设备安装调试及使用人员情况进行验收、对设备运行是否能够满足采购需求进行现场测试。符合性验收：技术性验收合格后，在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。
（4）履约验收的内容： 合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。

（5）履约验收标准： 满足国家有关规定，符合合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。 

（6）履约验收其他事项：甲方根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，甲方可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同的履行、变更和解除

（1）合同签订后并经甲方备案通过即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同，如甲方备案未能通过的，双方应就本协议另行约定处理方案。

（2）甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目实际情况确需变更，须经双方书面认可方可变更并备案通过后生效。

违约责任

（1）除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

（2）乙方提供的货物（设备）不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，乙方应承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

（3）乙方应保证货物（设备）由原厂生产的全新产品，无侵权行为，表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，乙方应保证进货渠道的合法性。一经发现存在上述问题，甲方有权要求按照货物（设备）原值退货退款，乙方需承担由此产生的一切费用和损失。

（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如遇不可抗力，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（5）无正当理由逾期交付货物（供货、安装调试完毕），每逾期1周（7日）乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金，不足1周（7天）的按日折算，乙方需在3日内将违约金支付给甲方。

（6）如乙方逾期交付货物（供货、安装调试完毕）达70天。甲方有权单方解除合同，甲方解除合同通知自到达乙方时生效。乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金，乙方需在3日内将违约金支付给甲方，并退还甲方已支付的款项。

（7）验收过程中，甲乙双方因质量问题发生争议，由甲方所在地或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担。鉴定质量不合格的，甲方有权拒收、有权单方解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失，乙方应在3日内向甲方偿付合同总额5%的违约金，并退还甲方已支付的款项。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

（8）当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除，用于补偿违约金不足的部分。

合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 （2） 种方式解决：

（1） 将争议提交  /  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2） 向郑州市金水区人民法院起诉。

合同生效

本合同自双方当事人签字加盖单位印章并经甲方备案通过后生效（如授权代表代为签字，应将《授权委托书》作为附件）。
合同份数

本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（4）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

15.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

15.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

16. 政府采购政策
16.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
16.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

16.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
17. 法律适用

17.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

17.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

18. 通知

18.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

18.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

18.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

18.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

19.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

19.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，否则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	/

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节

第7.3款
	保险要求
	/

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	验收合格后XX年（自验收合格之日起计算）

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	质保期内出现故障，接到甲方通知后，乙方2小时内电话响应，24小时抵达现场。

质保期外，乙方提供该设备终身维修服务，服务响应时间与质保期内保持一致。

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	以成交后签订合同为准

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1.乙方不履行合同，履约保证金不予退还；

2.乙方未能按合同约定全面履行业务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间
	乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题之日起7个工作日内，退还乙方履约保证金。

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	质保期内，乙方应对货物及主要部件、配件维修更换，对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；如出现故障，乙方应在接到通知后2小时内响应，24小时内抵达现场进行维修，若问题、故障在检修48小时内仍无法解决，乙方应在3个工作日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复，期间产生的所有费用均由乙方承担。更换的全新配件在使用期间的质保及售后均按本合同执行。

质保期外，乙方应提供货物（设备）的终身维修服务，服务响应时间与质保期内保持一致，质保期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

	第二节

第19.1款
	其他专用条款
	项目管理服务：乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。（如发生变更应及时书面通知甲方。）

项目负责人：        ；联系电话：          


附件1：货物分项报价一览表

附件2：配置清单

附件3：技术参数

附件4：售后服务

附件5：授权委托书等
 采购需求

1、采购货物清单
	序号
	仪器设备名称
	数量
	配置要求
	是否接受进口
	是否是核心产品

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1套
	1、单四极杆质谱仪主机部分

1.1单四极杆质谱仪主机：1套

1.2 EI离子源：1套

2、气相色谱仪主机部分

2.1气相色谱仪主机：1套

2.2 惰性化分流/不分流进样口：1套

3、液体自动进样器：1套

4、软件部分

4.1操作软件：1套

4.2 最新NIST标准谱库：1套

5、备件与耗材

5.1 色谱端螺母 ：10个

5.2 质谱接口螺帽：10个

5.3 机械真空泵油：2L

5.4 EI灵敏度测试液： 1套

5.5 耐高温隔垫：100个

5.6 自动进样器进样针：6根

5.7 0.25mm石墨压环色谱端（10个/包）：2包

5.8 0.25 mm石墨压环质谱端（10个/包）：2包

5.9 不分流衬管：5根

5.10 分流衬管：5根

5.11 O型圈：20个

5.12 2ml样品瓶：500个

5.13灯丝：1 根  

5.14 氦气专用除氧除水除烃三合一过滤器底座：1个

5.15 氦气专用除氧除水除烃三合一过滤器：1个

5.16 弱极性分析柱（MS用），  30 m×0.25 mm×0.25μm：1根

6、辅助设备

6.1 计算机和激光打印机：各1套

6.2 稳压电源：1台

6.3 配套高纯气源：1套
	是
	是

	2
	原子吸收分光光度计
	1套
	1. 原子吸收分光光度计主机（火焰+石墨炉原子化器） 1台

2. AAEW-50原子吸收数据处理系统  1套                     

3.品牌计算机  1台                                      

4. 黑白激光打印机        1台

5. 无油低噪音空压机         1台

6. 元素灯（铜、锰、镉、铁、铅、锌各1支） 6支

7. 标样（铜、锰、镉、铁、铅、锌各一瓶）                6瓶

8. 高纯乙炔+瓶+阀                                     1套

9. 氩气+瓶+阀 1套                       

10. 进口涂层石墨管                                     5只

11.冷却循环水1套                                         

12.备件和专用工具1套   
	否
	否

	3
	高效液相色谱仪
	1套
	1、高效液相色谱仪主机1台

2、自动进样器1套           

3、柱温箱1套              

4、二极管阵列检测器           1套

5、色谱柱2根               

6、品牌计算机（I5处理器，16G内存，22以上显示器）1套

7、配件通用包1套
	否
	否

	4
	红外光谱仪
	1套
	1.台式傅里叶变换红外光谱仪（含验证轮） 1台

2.金刚石晶体ATR附件套装1套

3.国产固体压片机套装1套

4.国产品牌电脑1套
	否
	否

	5
	紫外可见分光光度计
	1套
	1.紫外可见分光光度计主机1台

2.软件工作站1套

3.石英比色皿1对

4.五联100mm长样品池架1套

5.电脑1台
	否
	否

	6
	全自动旋光仪
	1套
	1.全自动旋光仪主机     1台

2.电源链接线1根

3.100MM耐腐蚀控温管 1根

4.旋光试管200mm 1根

5.旋光试管100mm 1根

6.产品使用说明书 1份

7.产品合格证 1份

8.保修卡 1份

9.产品装箱清单 1份
	否
	否


2、设备采购配置及技术参数要求（每个标注*的为1项，其余参数每个最小级别的标题为1项）

	序号
	设备名称
	规格及技术参数要求

	1
	气相色谱质谱联用仪
	1、工作条件
1.1 电源：220V，50Hz电源
1.2 环境温度：15-35˚C
1.3 环境湿度：5%～95%RH
2、技术要求
2.1  气相色谱仪基本性能
2.1.1保留时间重现性：<0.0008min
2.1.2 峰面积重现性：<0.3% RSD
2.1.3 彩色电容触摸屏
2.1.3.1  可通过USB接口升级固件版本。
2.1.3.2 仪器和耗材健康追踪（警报通知）,提供多种诊断功能。
2.1.3.3 内置视频维护操作指南。可通过触摸屏一键检漏，支持一键重置仪器
2.1.3.4 可通过触摸屏直接设定进样口、气相检测器、自动进样器参数，包括温度，流速等参数，实时信号检测。
2.1.3.5 面积：不低于7英寸
2.2   气相色谱仪柱温箱
2.2.1 操作温度：最高至450℃
2.2.2 温度设定精度： 0.1℃
2.2.3 最大升温速度：不小于125℃/ min 
2.2.4 程序升温：32/33 阶
2.2.5 稳定性：< 0.01°C，既环境温度变化1°C，柱箱温度变化< 0.01°C
2.2.6 炉箱冷却速度：450℃到50℃，≦240秒
2.3   惰性毛细柱分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能）
2.3.1 最高温度：400℃
2.3.2 电子参数设定压力，流速和分流比
2.3.3 压力设定范围：0-150psi
2.3.4 流量设定范围：0-1250ml/min
2.3.5 全程压力范围内控制精度：0.001psi
2.3.6 进样口免工具维护设计，无需工具即可完成进样口维护
*2.3.7 模块化设计：采用电子流量控制、数据信息控制、加热三合一集成模块化设计,提供官方彩页截图证明文件
2.4 液体自动进样器
2.4.1 液体样品总容量：不低于100位
2.4.2 液体进样体积范围：0.5μL-100μL
2.4.3 液体进样重现性：<0.3%RSD
2.4.4 废液瓶体积：不低于40ml
*2.4.5 前置放大镜，可方便的观测进样针，提供实物照片证明文件
2.4.6 可通过触摸屏直接控制进样器
2.5 四极杆质谱仪主机
2.5.1 离子源部分
2.5.1.1.无线式组装离子源，一体化设计，推斥极、离子盒、源透镜和RF透镜整合在单一的套筒内，方便安装和维护。
2.5.1.2.无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃；减少维护，增加运行时间。
2.5.1.3.具备除源加热器之外的独立透镜加热器。独立的透镜加热器能给透镜和弯曲的离子光学通道额外提供加热，以减少复杂基质对透镜的污染，延长维护周期。
2.5.1.4.具有独立的RF透镜，能够有效消除四极杆边缘场效应，同时具有防止四极杆污染的功能，使得四极杆终生免维护
2.5.1.5. 精确调节的灯丝发射电流最大可到350 µA
*2.5.2  离子光学通道部分：在离子源和四极杆之间配备可加热的弯曲的离子轨道，最高温度不低于190℃,提供制造厂商相关结构图以及实际软件截图证明文件
2.5.3 四极杆质量分析器
2.5.3.1.全金属钼主四极杆或者石英镀金四极杆。
2.5.3.2.质量范围：1.2 –1100 u 

*2.5.3.3.电离能量范围：最低可设置3ev，提供软电离模式，需提供制造厂商实际软件截图作为证明。
2.5.3.4.无需独立进行加热即可保证质量轴稳定性
2.5.3.5.分辨率：全质量范围内单位质量分辨
2.5.3.6.扫描速度：20000 u/s
2.5.3.7.采集速率
2.5.3.7.1 SIM模式，采集速率≥240 scans/sec
2.5.3.7.2 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥97 scans/sec 
*2.5.4 气质接口：可调的气质接口温度最高不低于380℃ ，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从气相色谱仪传递到质谱仪，需提供制造厂商设备软件截图证明文件
2.5.5 灯丝：
2.5.5.1.双灯丝设计
2.5.5.2.一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计，有效调节发射电流，灯丝具有透镜保护，不受样品电离时的污染，提高灯丝使用寿命
2.5.6 检测器系统：
2.5.6.1.配置离轴 10 kV 打拿极、离散打拿极电子倍增器和静电计
2.5.6.2.提供宽达7个数量级的线性动态范围
2.5.6.3.三重离轴设计，进一步过滤中性噪音，提高仪器灵敏度
2.5.7 真空系统： 空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵
2.5.8灵敏度（使用He气做载气）： 
*2.5.8.1.EI 全扫描，1pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 3000:1 (mass 272，RMS)      
*2.5.8.2仪器检出限（IDL）≤5fg（5fg OFN 八次连续不分流进样，监测 m/z 272 离子的峰面积，置信区间为 99％）。  
2.5.9 质谱数据采集
2.5.9.1.具有棒状、轮廓及和单位质量数扫描模式采集数据。
2.5.9.2.提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描。
2.5.9.3.可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益，指定调谐文件进行控制。

	2
	原子吸收分光光度计
	1 整机要求
1.1 火焰/石墨炉双原子化器安装在同一平台上， 2s完成火焰/石墨炉的软件自动快速切换，切换后光路无需再调整，内置式石墨炉电源（220V，5KW），可选配氢化物装置。
1.2 火焰原子化器和石墨炉原子化器并联放置，光程较串联设置大幅度缩短，光能量损失小，灵敏度高。
1.3 仪器连接采用网口通讯方式，可远程调入主机数据；软件自动控制整机所有参数条件，具备气路自动保护，实时监控压力对乙炔泄漏、空气欠压、异常灭火等情况具有报警和断电、断气各种保护功能，具备液封水位自动监控，笑气保护，石墨炉过热保护，冷却水流量监控等安全连锁功能。
1.4 多元素分析功能：
（1）自动多元素测定：编辑方法后，配合自动进样器，仪器可自动设置方法参数、自动选择波长、自动设置狭缝、自动调整元素灯位置、自动燃烧头升降、自动开关氘灯、自动切换原子化器，软件自动点火、真正实现多元素的自动分析。
（2）同项目多元素分析：可在同一项目中建立多个元素，顺序测定，并打印样品的综合报告。
1.5 仪器自动识别电源频率，并自动匹配到该频率工作。

2  光学指标
*2.1 光学系统：单双光束切换
2.2 整个光学系统具有良好的抗震、抗温漂，抗干扰等优点。
2.3 波长设定：190nm~900nm，计算机控制自动波长快速扫描。
2.4 波长准确度：±0.1nm。
2.5 波长重复性： ≤0.05nm。
2.6 采用Czerny-Turner 单色器，杂散光少，提高原子吸收的线性范围，并可降低检出限。
2.7 光栅刻线1800条/mm。
2.8光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0和2.0nm五档自动狭缝切换。
2.9 分辨率：优于0.1nm。
2.10 基线稳定性：静态基线≤0.0008A/30min，动态基线≤0.002A/30min。
3 元素灯
3.1 八灯自动转塔，快速自动选择元素灯，可真正实现同一项目多元素的顺序测定。
3.2 自动预热下一个元素灯。
3.3 可选编码灯自动识别功能。
3.4 可选一个或两个高性能空心阴极灯电源。
4 背景校正
4.1火焰、石墨炉分析均采用氘灯背景校正，在背景吸收值接近于1.0Abs时，仪器具有60倍以上的背景校正能力。
4.2可选配自吸背景校正方式。
4.3自动氘灯功能可以实现无需手动切换半透半反射镜，软件即可自动开关及调整氘灯。
4.4氘灯光斑调整机构：可优化氘灯位置，最大程度上提高氘灯光斑与元素灯光斑的同心度，扣背景更加准确。
5 火焰系统
5.1 全钛雾化室，具有抗腐蚀性、抗氧化能力，耐高温、使用寿命长。
5.2 燃烧头：可配单缝100mm全钛燃烧头或50mm不锈钢燃烧头，燃烧头上下前后位置及旋转角度可调。
5.3带有燃烧头自动升降功能，自动寻找最佳火焰位置。
5.4雾化器：标配高效玻璃雾化器和全钛金属雾化器，全钛金属雾化器适用于含腐蚀性HF酸样品的分析。
5.5点火方式：软件控制自动点火。
5.6气体控制：电子流量控制，燃气流量自动控制，泄露自动报警。
5.7元素检测指标（Cu元素）: 特征浓度：≤0.02 μg/ml，检出限：≤0.003 μg/ml，RSD：≤0.45%

5.8可选笑气装置，用于分析高温元素，具有笑气保护功能。
6 石墨炉系统
6.1 低功率小型石墨炉，最大功率5kW，内置石墨炉电源，可通过软件方法实现石墨炉电源自动开关，仪器主机无石墨炉电源开关。
6.2具有石墨炉节气模式：能自动控制保护气开关，在需要开气时自动打开保护气，大大提高钢瓶氩气的使用时间，节省使用成本。
6.3配有石墨炉可视系统：可以把样品从加入石墨管到样品在石墨炉中干燥、灰化、原子化等状态以视频的方式在软件中实时呈现，帮助用户更好的优化石墨炉温度条件，取得更好的分析结果。
6.4软件内置了石墨管温度校正程序，可选择国产或进口石墨管温度程序。
6.5石墨锥可以更换，专利设计。
6.6 控温方式：纵向加热，石墨炉原子化温度最高3000℃，室温～1000℃采用功率控温，1000℃～3000℃采用光控升温，控温精度≤1%，温度重现性≤0.5%。
6.7升温速率：升温速率可达2000℃/s。
6.8阶梯、斜坡及保持三种升温方式。
6.9冷却水流量监控功能，冷却水缺少的情况下自动切断仪器电源。
6.10 元素检测指标（Cd元素）：特征量：≤0.3×10-12g，检出限：≤0.2×10-12g， RSD：≤1.8%。

6.11 可选的双内气路，通过添加一路辅助气，可以直接分析血液等复杂样品，延长石墨管寿命
7数据处理系统
7.1信号读数方式：瞬时值、积分值、峰高及峰面积。
7.2采样时间：火焰法10-1000ms共12档，石墨炉法10-200ms共6档；积分时间0—100秒自由设定。
7.3重复测量次数1—99次任选，读数延迟时间0—100秒自动设定。
7.4标尺扩展：0.1—100倍自动设定。
7.5软件具备人性化样品最终结果打印，用户仅需要输入取样量、稀释倍数、定容体积、换算因子即可轻松得到样品的最终结果，而无需繁琐的手动计算。
7.6校准曲线、分析报告，单元素和多元素分析结果汇总列表报告。信号图谱、仪器条件、分析参数均可自动打印，亦可全部存储以备随时调用。
7.7 报告具备自动检索及高级查询功能。
7.8软件具备用户管理、添加用户及设置用户密码功能。
7.9支持LIS系统，可方便进行数据通讯。
8. 火焰石墨炉一体自动进样器
8.1 最多可放置133个样品杯（含5个试剂杯）,支持多种进样盘及塑料和石英进样管。
8.2 一次安装，切换方法时不用搬动进样器主机，即可实现火焰石墨炉自动进样，不使用进样器时，也不用拆卸即可手动进样。
8.3 软件可控制取样深度及进样深度。
8.4 从吸取每个样品到吸取不同标样及化学改进剂均由计算机控制全自动进行。
8.5 全部溶液注入后，自动启动石墨炉加热程序。
8.6 每次进样结束后系统立即进入自动清洗程序，防止样品交叉污染。
8.7 自动稀释功能。

	3
	高效液相色谱仪
	一 运行环境
1 环境温度：4-35℃
2 相对湿度：20～85% 
3 适用电源：220VAC±10%，50-60Hz （电源应含有地线）
二 技术指标
1 泵系统
1.1 溶剂数：≥4
1.2输液原理：串联式双柱塞往复泵，自动脉冲抑制，无需阻尼器。
1.3 脉冲抑制方式：高速反馈，实时控制
1.4 梯度模式：高频混合模式，无混合器条件下的可实现优越梯度重现性
1.5 最大输液压力：≥45MPa
1.6 流速范围：0.001-10.000ml/min，增量0.001ml/min
1.7 系统延迟体积：≤700μL，并不随反压变化。
1.8 流速精密度：≦ 0.05%RSD
1.9 流量准确度：±0.5%
1.10 梯度准确度：±0.5%，与背压无关
1.11 在线脱气机：5个独立通道，（A、B、C、D、AS1）
1.12 柱塞清洗：自动清洗
1.13 压力补偿：自动连续补偿
1.14进、出口阀串联阀芯设计
1.15 漏液报警
1.16 超压保护
1.18 三级溶剂过滤

1.19 保留时间重复性RSD：0.5%

1.20 峰面积重复性RSD：0.5%
2 自动进样器
2.1 进样方式：直接进样方式
2.2 样品数：≥120个（标准样品瓶），扩展样品数：192（96 孔微孔板×2）
2.3 标准进样体积：0.1－100μL，可扩展至1mL
2.4进样准确度：±1%
2.5 进样重复性：<0.25% RSD
2.6 样品残留量：≦ 0.003%
2.7 样品室温度范围： 4°C（室温-21℃）-45°C，步进0.1°C，增量步长：0.1°C
2.8 温度控制方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环
2.9 漏液报警
2.10 样品盘检测功能
2.11样品瓶检测功能
3  柱温箱
3.1 控温方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环
3.2 带有流动相预加热功能
3.3 温度设定范围：1- 90℃（1℃步进）
3.4 温度准确度：±1℃
3.5 色谱柱容量：30cm×3根
3.7 漏液报警
3.8 过热保护功能
4 检测器
4.1 二极管阵列检测器：
4.1.1 二极管数：1024位
4.1.2 光源：D2灯，W灯，Hg灯
4.1.3 波长范围：190～900nm
4.1.4 波长准确度：±1nm
4.1.5 狭缝宽度：1nm，2nm，4nm 软件可调
4.1.6 噪音：＜0.5×10-5AU（灵敏度与UV在同一数量级）
4.1.7 漂移：＜0.4×10-3AU/hr
4.1.8 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验
4.1.9 最大采样频率：160Hz
4.1.10 流通池：石英、SUS、氟树脂（光路长10 mm、流通池的容量 13μL）
4.1.11 流通池耐压：1.0 MPa
4.1.12 光谱参比背景拟合：多通道独立模式，参比波长按通道定义
4.1.13 整体一次成型光学室   
5 数据管理系统
5.1为了保障数据安全性：要求提供软件测试报告。
5.2为保证软件功能迭代能力和检测数据安全：要求提供软件著作权登记证书、软件产品证书及软件截图证明
5.3 提供国内自研、原厂源代码的数据管理系统，同时可配置网络版，双数据库，原始数据存储在数据库中
5.4 数据管理系统为中文版，包括操作界面、数据分析、在线帮助等
5.5 所有数据均存储在数据库中，包括原始数据、分析方法、分析报告、审计追踪记录等
5.6 具备数据安全性设计，具有电子记录、电子签名等功能，包括审计追踪、权限分配等
5.7 多种数据备份还原方式可选，包括冷备份、热备份、增量备份、定时备份等
5.8 批处理方法可在不同项目之间执行；项目之间的数据比较
5.9 积分功能全面，可设定最小面积、最小高度、峰谷到峰谷、强迫垂线、按时间需求积分等
5.10 数据管理系统质量保障良好，数据安全风险低

	4
	红外光谱仪
	1.工作条件
1.1 环境温度: 15℃～35℃
1.2 相对湿度:0～75%
1.3 工作电压:AC220V±10%，50Hz
2.技术要求
2.1 光谱范围: 8000-350cm-1。
*2.2 光谱分辨率:  优于0.5cm-1
2.3 ASTM线性度指标：对0.0%T的偏离不超过0.15%T
2.4灵敏度：峰-峰值性噪比优于50,000:1

2.5 波数准确度：0.05cm-1

2.6 波数精度：0.005cm-1

2.7 波数重复性：0.005cm-1
*2.8 干涉仪：无摩擦电磁驱动式干涉仪，配置三维激光控制系统，有全自动调整和每秒10万次以上高速扫描动态准直控制功能，原厂质保10年。
2.9红外光源：无热点迁移效应高能量单点光源红外光源, 具有更好的峰型重现性，原厂质保10年；光源能量/强度不得在光源的寿命期间内降低，以确保光谱结果的一致性，包括采用衰减全反射（ATR）附件检测。
2.10 检测器：最新高灵敏度DTGS检测器，可自动识别和参数设置，采用24位500KHz A/D转换器, 保证高精度、高速数据采集。 
2.11 分束器：镀锗溴化钾分束器（8000 - 350 cm-1）可有效防潮。 
2.12 光学镜面：合金模块化对阵定位设计，光学镜面在整体合金座上用金刚石精密抛光形成，光路传输效率高于一般金属镀层技术的反射镜；完全不需要任何光路调整，具有极高的重复性、热稳定性和可靠性。
2.13干燥密闭光学台：独立封闭干燥光学台，能够适应湿度很高和极冷、极热气候的复杂环境下操作，仪器无需打开即可显示光学台内部干湿状态，需具备良好防潮性能，使用维护简便。
2.14仪器操作系统适配windows 10系统，具备多种分析软件：高灵敏度的精细分析软件，多组分鉴别软件，定量编辑软件，宏程序执行软件，以及高级ATR校正功能。
2.15多色LED扫描条，可以显示仪器不同的工作状态，直观，效率。
2.16光谱仪支持云计算，并能访问基于云的光谱软件，用户可以在任何时间、任何地点、不同的设备上分析数据。
2.17红外附件：智能型透射测样附件：适配各种固、液、气测样装置，仪器能自动识别、设置和适配性诊断等智能化操作。
2.18红外软件：
2.18.1软件提供各种常规分析处理功能，并包括光谱采集自动光谱质量检查和判断提示，自动谱峰查找定量分析、智能定量模型编辑、衰减全反射（ATR）检测多模式精确校正、高精确物质鉴别等各种应用功能。软件操作界面可进行中英文等多语言切换，适应不同操作者需求。可提供国际通用谱库。
2.18.2随机赠送20万张谱图库


1.1光学系统: 双光束系统，进口闪耀全息光栅。

1.2 波长范围：190nm～1100nm


1.4 波长重复性：≤0.1nm


1.10基线平直度：±0.0005Abs

1.11 漂移：≤0.1%/h；±0.0004Abs/h（500nm）

	1.12噪声：≤0.05%T  RMS: 0.00005Abs以内
1.13光度范围：-4.0～4.0Abs,高浓度样品可直接测量。
1.14打印：支持所有型号打印机。
1.15联机方式：网口通讯、支持wifi，单台电脑可联网控制多台仪器。
1.16显示方式：9.7寸彩屏，1024*768分辨率，全触控控制。
1.17双模式工作：一是单机可操作；二是联接计算机工作。
1.18样品室：可选配自动八联池架，五联长池，固体样品架，微量样品池架，1-10厘米五联池架，恒温池架。
1.19比色皿防漏液可冲洗，有废液槽，打翻液体不会漏到仪器内部，可将比色皿架整体拿出冲洗。
1.20开放式平台，可扩展升级功能模块，内置并可扩展方法包。
1.21生产厂家需设有博士后科研工作站。
1.22透射比重复性：≤0.1%/T（0-100）%/T。
1.23仪器指标通过省级及以上权威机构计量院测试，准确度I级。
1.24 配备五联100mm长样品池。
1.25生产厂家须有全国分析人员检测能力培训委员会的培训机构资质认定文件，可颁发相关分析检测人员技术能力证书。（提供培训机构资质认定文件）

	6
	全自动旋光仪
	1测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度
2校正方法：自动校准
3测量范围：旋光度±90° 糖度±259°Z
4测量精度：±0.01°
5最小读数：0.001° (旋光度）
6重 复 性：（标准偏差 s）0.002°（旋光度）
7可测样品最低透过率：0.1%
8光 源：LED 冷光源+高精度的干涉滤光片
9工作波长：589.3nm
10温度控制方式：内置帕尔贴
11温度测量范围：0-100℃
12温控范围：10℃-50℃(帕尔贴)
13控温准确度：±0.2℃
14输出方式：USB,RS232
15数据存储：1000 组
16显示方式:7 英寸 TFT 真彩触摸屏
17时间日期：可防篡改
18试 管：配200mm、100mm 普通型试管、配100mm耐腐蚀控温型试管
19电 源：220V±22V，50Hz±1Hz，250W
20仪器净重：24kg
21用户管理：有用户名和密码登录
22数据实时打印：可实时打印兼容（针式和热敏）


3、商务服务要求

一、气相色谱质谱联用仪培训要求：
1.仪器制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

2.仪器制造商在中国境内提供培训中心，免费培训用户的操作技术人员(一人次/四天/壹台) 。

二、高效液相色谱仪

技术资料：
1、免费提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器说明书和仪器维护等有关资料及质量认证书。

2、提供行业应用技术资料。

技术服务和培训：
1、供应商须到现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为1名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。

2、质量及验收标准：技术指标符合采购人要求和厂家规定的出厂要求。

3、提供仪器操作人员的操作及维护日常技术指导。

4、及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

5、提供不定期的仪器应用技术培训服务。

质量保证：
质保期自测试验收合格起1年内，免费上门维修服务。

三、紫外可见分光光度计

技术服务和培训：
生产厂家提供1年免费保修，终身技术服务，提供售后服务机构详细的地址、人员及联系方式，同时提供生产厂家的针对该项目的售后服务承诺。

注：以上是本项目商务服务要求，参与投标（响应）即视为没有负偏离。供应商可根据自身实力在满足以上实质性要求的基础上，提出更有利于采购人的承诺。

第六章  响应文件格式

河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目
响 应 文 件

项目编号：豫财磋商采购-2026-xx
供应商：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日
目    录

一、磋商函及磋商函附录

二、法定代表身份证明

三、授权委托书

四、投标报价表

五、资格审查资料

六、技术规格偏差表

七、商务条款偏离表

八、技术部分评审资料

九、同类项目供货业绩
十、商务部分评审资料

十一、反商业贿赂承诺书

十二、投标响应承诺函

十三、本项目执行的政府采购政策

（仅供参考，为方便评审，建议按评分因素展开目录并设置超链接或书签）

一、磋商函及磋商函附录
（一）磋商函

河南省科学院质量检验与分析测试研究中心（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了 河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币大写     （小写：     ）的首次报价，交货期：     ，按合同约定实施和完成本项目，质量要求达到：     。 

2．我方承诺在磋商有效期 递交响应文件截止时间起60日历天 内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成本项目。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. （其他补充说明）。

供应商名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

地址：                               

网址：                               

电话：                               
传真：                               
邮政编码：                           
日期：      年      月      日

（二）磋商函附录
	项目名称
	河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目

	供应商名称
	

	磋商内容
	购置一套食品药品及农产品质量安全检测系统及其配套服务，包括气相色谱质谱联用仪、原子吸收光谱仪、红外光谱仪、紫外可见分光光度计、液相色谱仪、旋光仪。包含但不限于软硬件及附属设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务。

	首次报价（元）
	（大写）

（小写）

	交货地点
	河南省郑州市郑东新区崇实里228号河南省科学院东楼

	交货期
	自合同生效之日起  个月内供货完成，供货后  个月内安装调试完成

	质量标准
	符合国家、行业现行验收规范和标准，满足采购人的相关要求

	质保期
	

	磋商有效期
	递交响应文件截止时间起60日历天

	付款方式
	符合竞争性磋商文件要求

	备注
	

	备注：供应商在竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，可另附页。


供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

二、法定代表身份证明
供应商名称：                   

单位性质：                      

地址：                      
成立时间：    年    月    日

经营期限：                      
姓名：        性别：         年龄：          职务：      
系 （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

                               供应商名称：         （盖单位公章）

                                   日期：    年    月    日 

	法定代表人身份证原件扫描件




三、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限： 同磋商有效期  。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证原件扫描件

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：                      

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：                      

联系电话：                        

日期：    年    月    日

	法定代表人身份证原件扫描件

	委托代理人身份证原件扫描件




响应报价表

4.1响应货物分项报价明细表
单位：元
	序号
	货物名称
	制造商名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	产地
	质保期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	大写：               
小写： (¥            )


说明：

1、产品名称需与第五章“采购需求”相对应。

2、供应商可根据实际情况对表格进行修改。

3、产品品牌、规格型号、制造商等信息必须详细如实填写，若为定制产品，可不填写品牌、规格型号，但其他信息应填写完整，否则视为无效投标。

供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

4.2随机配件、附件、耗材明细表

单位：元
	序号
	名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：配件、附件、耗材如为免费提供，需在备注项注明免费时间。

供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

五、资格审查资料

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


1、具有独立承担民事责任的能力

（附法人或者其他组织的营业执照等证明文件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2024年度经第三方审计机构出具的审计报告或基本户银行开具的资信证明。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

自行承诺，格式自拟，加盖单位公章

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供2025年6月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明资料，依法免税或免缴社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或免缴社会保障资金。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

附参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明（自行承诺，格式自拟）

6、信用记录查询

查询渠道：
“中国执行信息公开网”网站：查询失信被执行人；
“信用中国”网站：查询重大税收违法失信主体；
“中国政府采购网”网站：查询政府采购严重违法失信行为记录名单。
查询时间：本项目开标结束后至评标结束之前。
响应文件内未附入查询记录的不作为无效响应处理。采购人或采购代理机构开标后对所有供应商信用记录进行查询，以开标后查询结果为准，经查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据，以采购代理机构开标当日查询结果作为评审依据。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动声明函
针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函。

8、其他要求

8.1若供应商所投设备为进口设备，需提供制造商或中国总代理商对于本项目的授权书(加盖制造商或中国总代理商公章)。

8.2供应商认为的其他资格要求
六、技术规格偏差表

	序号
	设备名称
	参数名称及重要性（如有）
	磋商文件技术参数要求
	响应文件响应技术参数
	偏离描述
	结论

（正偏离/负偏离/无偏离）
	注明技术证明材料对应响应文件页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	


（1）参照第三章 评标办法中“技术参数和产品选型”的要求提供相关证明材料；

（2）供应商对竞争性磋商文件采购需求中列明的技术要求内容作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并在响应文件格式“技术规格偏离表”中的“结论”处填写“正偏离/负偏离/无偏离”，然后在“技术规格偏离表”中注明技术证明材料对应响应文件页码，并在该页面相应位置做出醒目标注，因供应商标注不准确或排列混乱导致磋商小组做出不利于供应商的评审后果由其自行负责。

供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

七、商务条款偏离表

	序号
	项 目
	磋商文件要求
	响应情况
	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	备注

	1
	采购内容
	
	
	
	

	2
	交货地点
	
	
	
	

	3
	交货期
	
	
	
	

	4
	质量要求
	
	
	
	

	5
	质保期
	
	
	
	

	6
	磋商有效期
	
	
	
	

	7
	付款方式
	
	
	
	

	8
	第五章 采购需求3、商务服务要求（供应商需逐条响应）
	
	
	
	

	.....
	......
	
	
	
	


注：

1、响应项必须按照磋商文件中商务要求逐一填写，不得出现缺项；

2、磋商文件“第五章 采购需求中 商务服务要求”为本项目实质性要求，投标即视为完全响应，供应商可根据自身实力在满足以上实质性要求的基础上，提出更有利于采购人的承诺；

3、商务条款证明材料或承诺函附后（如有），否则以偏离表中的响应为准。

供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

八、技术部分评审资料
1、供货、安装、调试、验收方案

2、人员配备方案

九、同类项目供货业绩
	序号
	合同签订日期
	项目名称
	合同金额
	设备品牌
	规格型号
	设备产地
	制造商
	客户名称
	客户联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商应在本表后附相关证明材料。

供应商名称：                 （单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）

日期：       年      月      日

十、商务部分评审资料

1、体系证书

2、培训计划

3、售后服务方案

4、其他
十一、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在  河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目 招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参见本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

十二、投标响应承诺函
致：河南省科学院质量检验与分析测试研究中心、中建山河建设管理集团有限公司（采购人、采购代理机构名称）
我方  （供应商名称） 参加 河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目（项目名称）项目（项目编号：豫财磋商采购-2026-xx）的磋商响应，根据磋商文件所规定的权利和义务，在此我方承诺如下：

1.我方提交的响应文件内容均真实、合法有效，不提供虚假材料；

2.在响应文件递交截止时间后，响应文件有效期不撤销或修改响应文件；

3.如若我方中标，在收到成交通知书后，如无正当理由将在规定的时间内与采购人签订政府采购合同；

4.如若我方中标，我方将按磋商文件中规定的提供履约保证金或履约担保（如有）；

5.如若我方中标，我方在签订合时不向采购人提出附加条件；

6.如若我方中标，我方将按照磋商文件规定缴纳采购代理服务费。

我单位若有违反上述承诺内容，愿承担相应责任，愿意接受采购人、相关监督部门作出的包括但不限于取消投标（中标/成交）资格、实施不良行为记录、限制投标、公开曝光及相关的行政处理、处罚。

供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

十三、本项目执行的政府采购政策
1、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）  ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                        日 期：

备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

2、中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

3、投标供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

填写示例（此示例无需附入投标文件）：

例：如所投标包X中有A产品、B产品、C产品 
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加河南省科学院质量检验与分析测试研究中心（单位名称）的河南省科学院质量检验与分析测试研究中心食品药品及农产品质量安全检测系统购置项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称）气相色谱质谱联用仪 ，属于   行业；制造商为 XXX  ，从业人员  XXX 人，营业收入为  XXX  万元，资产总额为 XXX 万元，属于 XXX（中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称）原子吸收分光光度计  ，属于   行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入     为 万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
3. （标的名称）  ，属于   行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入     为 万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                    
                      日   期：    

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业公章）：        

日  期：

提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

3、监狱企业证明文件
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供《监狱企业证明文件》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

4、《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有）、关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函（如有）
4.1《关于符合本国产品标准的声明函》
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
                             公司（单位）名称（盖章）： 

                             日期：  年  月  日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
4.2关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函
	序号
	仪器设备名称
	产品成本
	是否符合本国产品标准

	1
	气相色谱质谱联用仪
	
	

	2
	原子吸收分光光度计
	
	

	3
	高效液相色谱仪
	
	

	4
	红外光谱仪
	
	

	5
	紫外可见分光光度计
	
	

	6
	全自动旋光仪
	
	

	所有产品成本合计（a）
	

	符合本国产品标准的产品成本合计（b）
	

	符合本国产品标准的产品成本占比（c=b/a*100%）
	

	是否价格扣除

注：（c）达到80%以上的，对全部产品给予20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审
	是/否


注：“是否符合本国产品标准”一栏供应商应根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定填写。填“是”的，还需按规定填写《关于符合本国产品标准的声明函》。

供应商名称：                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

注意：具体规则详见国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号。
5、供应商认为需要提交的其他资料

