
河南机电职业学院新一代智慧校园基础设施升级改造项目

招 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2026-237
包1
[image: image1.jpg]



采  购  人：河南机电职业学院

采购代理机构：河南正大招标服务有限公司
日      期：2026年03月
特别提示
1、市场主体信息库登记

市场主体（供应商）需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

2、招标文件获取、投标（响应）文件制作

2.1投标人凭CA密钥登陆市场主体系统并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料（详见http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/公共服务-办事指南）。

2.2获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标（响应）文件。

2.3投标（响应）文件的上传 

加密电子投标（响应）文件须在响应文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”电子交易平台加密上传。

2.4加密电子投标（响应）文件为“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标（响应）文件。

3、招标文件的澄清与修改

在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，投标人在提交投标文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

目
录
- 3 -

第一卷

- 4 -

第一章  招标公告

- 8 -

第二章  投标人须知

- 30 -

第三章  资格审查及评标

- 43 -

第四章  拟签订的合同文本

- 53 -

第五章  采购需求

- 76 -

第六章  投标文件格式

- 105 -

第七章  政府采购政策



第一卷
第一章  招标公告
河南机电职业学院新一代智慧校园基础设施升级改造项目
公开招标公告
项目概况

河南机电职业学院新一代智慧校园基础设施升级改造项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）获取招标文件，并于2026年04月20日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：豫财招标采购-2026-237
2、项目名称：河南机电职业学院新一代智慧校园基础设施升级改造项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：4967235.62元

最高限价：4967235.62元

	序号
	包号
	包名称
	包预算

（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20260314-1
	河南机电职业学院新一代智慧校园基础设施升级改造项目包1
	3980020.00
	3980020.00

	2
	豫政采(2)20260314-2
	河南机电职业学院新一代智慧校园基础设施升级改造项目包2
	987215.62
	987215.62


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：包1：超融合一体机、数据中心业务接入交换机、安全管理区交换机、多业务控制网关（BRAS）、机房微模块系统、动环监控系统、综合布线系统、封闭冷通道、机柜系统及精密空调、不间断供电电源等。包2：拆除工程、新建工程、装饰、措施项目、安装拆除工程、给排水、电气、暖通系统、七氟丙烷气体灭火系统、漏氢检测仪主机系统、安装措施项目。电气工程系统、装饰装修工程、新建隔墙项目+吊顶项目、地面项目、消防基础设施系统火灾自动报警及气体灭火系统、新风及排烟系统、防雷系统等。
5.2 标包划分：2个标包。

5.3 资金来源：财政资金，已落实。

5.4 包1交货安装期：合同签订后3个月内完成交付；包2工期：合同签订后3个月内完成交付。
5.5 交货及安装地点：河南机电职业学院校内。

5.6 质量标准：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。

5.7 质保期：包1设备质保期为3年，其中UPS电池质保2年，空调主机质保6年；包2质保期整体为5年，其中电子产品设备质保期3年，工程质量缺陷责任期为2年。
6、合同履行期限：合同签订之日至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：包2供应商须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程总承包叁级及以上资质，并已取得建筑施工企业安全生产许可证（在有效期内）；项目经理须具备建筑工程或机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格，且取得有效的安全生产考核合格证书（B 证），提供自2025年7月1日以来连续三个月社保缴纳证明。

三、获取招标文件

1.时间：2026年03月30日至2026年04月03日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）
3.方式：投标人凭企业CA 数字证书登录河南省公共资源交易中心网站市场主体登录系统，并按网上提示自行下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年04月20日09时00分（北京时间）

2.地点：通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年04 月20日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-3，郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

本项目代理服务费按照关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知-豫招协[2023]002号文件规定执行，中标人在领取中标通知书时应向招标代理机构转账支付中标服务费。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：河南机电职业学院

地址：郑州市郑新快速路与泰山路交叉口西200米

联系人：王老师

联系方式：0371-85901013

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南正大招标服务有限公司

地址：河南省郑州市金水路226号楷林国际B座20楼

联系人：李海鹏  董卫利  卫赵雪

联系方式：0371-55377358   55376830

3.项目联系方式

项目联系人：李海鹏  董卫利  卫赵雪

联系方式：0371-55377358   55376830

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：河南机电职业学院

地址：郑州市郑新快速路与泰山路交叉口西200米

联系人：王老师

联系方式：0371-85901013

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南正大招标服务有限公司

地址：河南省郑州市金水路226号楷林国际B座20楼

联系人：李海鹏  董卫利  卫赵雪

联系方式：0371-55377358   55376830

	1.1.4
	采购项目名称
	河南机电职业学院新一代智慧校园基础设施升级改造项目

	1.1.7
	核心产品
	超融合一体机

	1.2.1
	资金来源
	财政资金，已落实。

	1.2.2
	预算金额
	包1：3980020.00元

	1.2.3
	最高限价
	包1：3980020.00元。

投标人的报价不得超过最高限价，否则投标无效。

	1.3.1
	采购范围
	包1：超融合一体机、数据中心业务接入交换机、安全管理区交换机、多业务控制网关（BRAS）、机房微模块系统、动环监控系统、综合布线系统、封闭冷通道、机柜系统及精密空调、不间断供电电源等。

	1.3.2
	交货安装期
	合同签订后90天内完成交付

	1.3.3
	交货及安装地点
	采购人指定地点

	1.3.4
	技术性能指标
	详见第五章“采购需求”

	1.3.5
	质保期
	包1设备质保期为3年，其中UPS电池质保2年，空调主机质保6年；

	1.3.6
	质量标准
	符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。

	1.4.1
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：/。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：联合体最多由 / 家投标人组成。

	1.4.4
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.9.1
	分包
	(不允许

□ 允许，分包内容要求：/ 

	1.10.1
	实质性要求和条件
	带“*”号条款；“投标无效”条款；招标文件中用“拒绝”“不（予）接受”“不得”“不允许”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。

	1.10.3
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	1.10.4
	偏差
	实质性要求和条件不允许偏差，其他条款允许偏差。

允许偏差范围：详见采购需求

最高项数：  /  项

	1.11.1
	采购进口产品
	(本采购项目拒绝进口产品参加投标  

□本采购项目已经财政部门审核同意采购的进口产品为/。

	1.11.2
	是否提供产品销售授权书
	☑不需要

□需要

	1.12
	政府强制采购节能产品
	本次采购的政府强制采购节能产品为智能触控一体电脑、列间精密空调、房间精密空调 ，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

	1.13
	网络安全专用产品
	本次采购的属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品为多业务控制网关，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告。

	2.2.4
	确认收到招标文件澄清或者修改
	投标人在投标截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	拟分包情况说明；其他需要补充说明的资料。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	报价包括：

1.货物及其附属装置；

2.保证货物正常使用和维护所需的备品备件、附件和专用工具的价格；

3.运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务价格；

4.采购需求要求的其他内容。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

( 不要求

□ 要求：

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	/

	  3.5
	资格审查资料的特殊要求
	(无

□有，具体要求：/

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	2024年度或2025年度

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	(不允许

□允许

	3.7.3
	投标文件所附证书证件要求
	原件的复印件或扫描件（加盖投标人单位公章）

	3.7.3
	投标文件签字或盖章要求
	所有要求投标人盖章的地方都应加盖单位公章或电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的CA数字证书盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理CA数字证书的，投标人应将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描件替换到相应格式中。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	加密的电子投标文件为公共资源交易中心网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	/

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年04月20日09时00分（北京时间）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件

	4.2.3
	投标文件是否退还
	(否
□是，退还时间：/

	5.2
	开标程序
	本项目采用“远程不见面”开标方式，开标程序按交易中心系统要求进行。

	7.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人,其中采购人代表1人，评审专家4人； 

评审专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取

	7.5.3
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3人

	  8.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

(否

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：要求。

履约保证金的形式：采用转账或银行保函。 

履约保证金的金额：政府采购合同金额的10%。

履约保证金的退还：质保期结束后退还。

	10.2
	质疑提出的形式
	在公共资源交易平台系统内提出

	12
	是否采用电子招标投标
	□否
(是，具体要求：

1、投标文件制作

1.1 获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站“下载专区”下载最新版本的“投标文件制作工具安装包文件下载”，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。

1.2 投标人在制作电子投标文件时，须按格式内容要求进行电子签章。

1.3 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。未在市场主体信息库中登记的上述内容，不作为评审依据。投标人应及时对市场主体信息库的相关内容进行补充、更新。

1.4 评审资料的全部信息挑选补充完毕后，请认真核对并确认，若有遗漏或异常的信息，需修改主体信息库信息后再次同步挑选。

2、投标文件的递交

2.1 投标文件的上传：电子投标文件须在投标文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台指定位置完成加密上传。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

2.2 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-61335566。

2.3 投标人通过交易系统上传投标文件时须在“资格审查材料”模块中上传完整的资格证明材料以供审查。

3、开标方式

3.1 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省交易中心现场参加开标会议。投标人应当在招标文件确定的投标文件递交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。远程开标大厅的网址。

3.2 不见面服务的具体操作流程登录河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的“新交易平台使用手册”查看。

4、特别说明：

4.1 因河南省公共资源交易平台在投标文件递交截止时间前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行登录查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。  

4.2 如果招标人对已发出的招标文件进行澄清或修改，招标代理机构将通过河南省公共资源交易平台上传澄清或修改，投标人自行下载查看。并以最新的澄清或修改文件编制投标文件。

5、因交易中心系统不断更新，投标人应适时登录系统查看，以交易中心最新版的系统要求为准进行操作，否则由此造成损失后果自负。

	  13
	需要补充的其他内容
	

	13.1
	专门面向中小企业采购
	本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购：

(否
□是：本项目（或本项目 / 包）是专门面向中小企业采购

	13.2
	支持本国产品内容
	(适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

(不适用

	13.3
	本项目对应的中小企业划分标准所属行业
	工业

	13.4
	享受扶持政策获得政府采购合同的要求
	*依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则投标无效。

	13.5
	现场踏勘
	/

	13.6
	招标代理服务费
	本项目代理服务费按照关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知-豫招协[2023]002号文件规定执行，中标人在领取中标通知书时应向招标代理机构支付中标服务费。

	13.7
	其他
	招标文件内容前后不一致的以投标人须知前附表为准，投标人须知前附表没有的以最后内容为准。


1.总则
1.1 采购项目概况
1.1.1 本采购项目已经政府采购主管部门批准，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行公开招标。
1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。
*1.1.5 采购货物名称及数量: 见投标人须知前附表。

1.1.6 标包划分：见投标人须知前附表。

1.1.7 核心产品：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和预算金额

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

*1.2.3 最高限价：见投标人须知前附表。
1.3 采购范围、交货安装期、交货及安装地点、技术性能指标、质保期和质量标准
*1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。
*1.3.2 交货安装期：见投标人须知前附表。
*1.3.3 交货及安装地点：见投标人须知前附表。
1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量标准：见投标人须知前附表。
*1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人的资格要求见投标人须知前附表。
1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.4.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体） ”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，将拒绝其参加政府采购活动。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 分包
1.9.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并应当在投标文件中载明分包承担主体，*分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。*除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

*1.9.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.10 响应和偏差

*1.10.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标无效。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.10.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和保修期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.10.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术指标要求提供技术支持资料（如有）。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。

*1.10.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标无效。

1.10.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
1.11 采购进口产品
*1.11.1 除投标人须知前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

1.11.2 本章第1.11.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。*参加投标产品为进口产品的，应按投标人须知前附表规定提供产品销售授权书。
1.11.3 本章第1.11.1款规定允许采购进口产品时，中标人应保证负责办理所投进口产品的合法报通关手续并进入中国关境内，保证在供货验收时提供办理进口产品业务的合法手续和证明材料。
*1.12 政府强制采购节能产品
计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备（不含冷却塔）、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等属于节能产品政府采购品目清单中的强制采购产品（以最新发布清单为准），投标产品中含有以上货物的，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。

本次采购的政府强制采购节能产品见前附表。
*1.13 网络安全专用产品
依据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号）的规定，所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》（以最新发布的为准）的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

本次采购的属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的产品见前附表。

*1.14 正版软件
各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

*1.15 强制性产品认证
凡是列入国家强制性产品认证目录的产品（以国家市场监督管理总局公布的最新目录为准），投标人应提供相关证明材料，认证机构应以国家认监委公布的《承担强制性产品认证工作的认证机构及其业务范围》名单为准，否则投标无效。

具体规定详见：《强制性产品认证管理规定》（总局令第117号  根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订）；《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》（2019年第44号）；《强制性产品认证目录》（以最新公布目录为准）；《适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品清单》。以上文件以最新发布为准。
2.招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）资格审查及评标；
（4）拟签订的合同文本；
（5）采购需求；
（6）投标文件格式；
（7）政府采购政策；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 2.2 款对招标文件所做的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清或者修改
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

2.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.2.3 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4 投标人在收到澄清或者修改后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人或者采购代理机构，确认已收到该澄清。

3.投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及开标一览表；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）商务和技术偏差表；
（5）分项报价表；
（6）备品备件、附件和专用工具一览表
（7）资格审查资料；

（8）投标货物技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和保修期服务计划；

（11）享受政府采购政策扶持的证明材料（如有时提供）；
（12）投标人须知前附表要求的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明、补正，构成投标文件的组 成部分。
3.1.2投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的税金。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函及开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函及开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

*3.2.4 投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价，否则投标无效。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

*3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，投标无效。

3.4.3 采购人或者采购代理机构在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资格条件和要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照或事业单位法人证书、自然人的身份证明（自然人投标时）、其他组织的相关证明等。

3.5.2 “财务状况报告”应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明。如投标人提供财务报告的，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。

3.5.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3.5.4 具备履行合同所必需的货物和专业技术能力的证明材料（特定资格要求证明材料）或承诺函（格式自拟，盖公章）。

3.5.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.5.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标人自行承诺，格式自拟，盖公章）。

3.5.7 投标申请人未参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务书面声明（格式自拟，盖公章）

3.5.8 满足投标人须知第1.4.1项要求的“特定资格要求”的相关证明材料。

3.5.9 法律、行政法规规定的其他条件。

3.6 备选投标方案
本项目不允许备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
4.投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

*4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人将拒绝接收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

*4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标
5.1 开标
采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。
5.2 开标程序
按投标人须知前附表规定。
5.3 开标疑义
投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
6.资格审查

*6.1 资格审查
6.1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

6.1.2资格审查合格投标人不足3家的，不得评标。

6.1.3资格审查标准见第三章“资格审查及评标”。

6.1.4投标人信用记录查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号) 和豫财购〔2016〕15号的规定，采购人或采购代理机构应当在投标人递交投标文件或响应文件时查询投标人信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体） 、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。

查询渠道：失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体） （查询网址“信用中国”网（[image: image14.jpg]EXREx



www.creditchina.gov.cn））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（[image: image2.jpg]


www.ccgp.gov.cn）。
7.评标
7.1 评标委员会
7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当要求其回避。

7.1.3 各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

7.1.4 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.1.5评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
7.2 评标委员会职责
评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
7.3 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

*7.4 符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查标准见第三章“资格审查及评标”。
7.5 评标方法和标准
7.5.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标方法和标准见招标文件第三章 “资格审查及评标”。

7.5.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

7.5.3 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.6 废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.6.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

7.6.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.6.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.6.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
8.合同授予
8.1 定标
按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
8.2 中标结果公告

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在原招标公告发布媒体上公告中标结果。

中标公告期限为1个工作日。
8.3 中标通知
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金
8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“拟签订的合同文本”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

*8.4.2 中标人不能按本章第 8.4.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.5 签订合同
8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。*所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

8.5.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.3 中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.4 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
8.6 采购资金的支付
8.6.1采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。

8.6.2合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

8.7 履约验收
采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。
*8.8 中标无效
投标人有下列情形之一的，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会、竞争性谈判（磋商）小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。
9.纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

*9.2 对投标人的纪律要求
投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得有以下行为：

9.3.1 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

9.3.2 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

9.3.3 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

9.3.4 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

9.3.5 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

9.3.6 评标委员会成员收受他人的财物或者其他好处；

9.3.7 使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.3.8 泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

9.3.9 记录、复制或者带走任何评标资料；

9.3.10 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至七项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 回避要求
在政府采购活动中，采购人员、评标委员会及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

9.5.1 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

9.5.2 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

9.5.3 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

9.5.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

9.5.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员、评标委员会及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

10.质疑与投诉
10.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.2 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以投标人须知前附表规定的形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
10.3 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.4 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

10.5 投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求提出质疑，不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的投标人将依法承担不利后果。

10.6 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

11.政府采购政策
本项目需落实的政府采购政策详见“第七章  政府采购政策 ”

12.是否采用电子招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。
13.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知
问题澄清通知
（编号： 
）
 （投标人名称）：
评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄
清、说明或补正：
1.

2.

……
请将上述问题的澄清、说明或补正于 
年 
月 
日 
时前递交至   （详细地址）或传真至 
（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在  年  月  日  时前将原件递交至      （详细地址）。
评标委员会授权的采购人或采购代理机构：           （签字或盖章）
   年   月   日
附件二：问题的澄清
问题的澄清
（编号： 
）
评标委员会：
问题澄清通知（编号： 
）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。
投标人： 
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字或盖章）
 
年 
月 
日
附件三：确认通知
确认通知
 
（采购人名称）：
你方于 
年 
月 
日发出的 
（项目名称）货物采购招标关于招
标文件的澄清/修改的通知，我方已于 
年 
月 
日收到。
特此确认。
投标人：    （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：    （签字或盖章）
 
年 
月 
日
第三章  资格审查及评标

一、资格审查

*采购人或者采购代理机构按资格审查标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标无效。
资格审查标准表
	序号
	审查因素
	资格审查标准
	资格审查内容及要求
	备注

	1
	独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任的能力
	投标人是企业（包括合伙企业），应要求其提供在工商部门注册的有效“营业执照”；投标人是事业单位，应要求其提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应要求其提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户，应要求其提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人，应要求其提供有效的自然人身份证明。

对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
	

	2
	商业信誉和财务会计制度
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供经审计的2024年度或2025年度财务报告或其基本开户银行出具的资信证明的复印件。如投标人提供财务报告的，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，具体年份要求见投标人须知前附表第3.5.2项，投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。
	

	3
	履约能力
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标文件中附具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟，盖公章），有特定资格要求的，附特定资格要求证明材料即可。
	

	4
	依法缴纳税收和社会保障资金
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2025年6月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	

	5
	无重大违法记录
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	投标文件中附投标申请人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，盖公章）
	

	6
	投标人不得存在的情形
	（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	投标人自行承诺，格式自拟，盖公章。
	

	
	
	（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。
	投标文件中附投标申请人未参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务书面声明（格式自拟，盖公章）
	

	7
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定
	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
	

	8
	信用记录
	对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体） ”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，将拒绝其参加政府采购活动。
	采购人或采购代理机构应当在投标人递交投标文件或响应文件时查询投标人信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。
	

	9
	特定资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1款的规定
	/
	


二、评标
*1.符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件按照符合性审查标准进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的，投标无效。

符合性审查标准见符合性审查标准表。

2.评标方法（综合评分法）
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会按照本章规定的评标方法和标准进行打分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
3.评标标准

3.1 分值构成与评分标准

见评标分值构成与评分标准表
3.2 关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件及《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12 号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）规定：

3.2.1 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%～20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为10%；
3.2.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%～6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目的扣除比例为4%；

3.2.3 关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

3.2.4 关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

*4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5 不同投标人的投标文件相互混装；

4.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

4.7 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
4.8 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
4.9 不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；
4.10 不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
4.11 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
4.12 不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
4.13 其他涉嫌串通的情形。
5.投标文件的澄清
5.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

*5.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
6.对投标文件评价
6.1 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，按本章第 3.1 款规定的评标分值构成与评分标准进行打分，并汇总每个投标人的得分。

6.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6.3 投标人最终得分为所有评委打分的算术平均值。

*6.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.投标报价的修正
投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

7.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。*修正后的报价按照本章第5.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.5 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

8.相同品牌产品投标的规定
8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
8.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，报价也相同或者招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

8.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

9.评标结果
9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

9.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

9.3 评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

9.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

符合性审查标准表

	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致

	2
	投标函、开标一览表及签字盖章
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。

	3
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆分投标

	4
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

	5
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

	6
	交货安装期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

	7
	交货及安装地点
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

	8
	技术性能指标
	符合第五章“采购需求”中的实质性要求和条件

	9
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定

	10
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第 1.3.6 项规定

	11
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

	12
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	13
	投标货物及技术服务和保修期服务
	符合第五章“采购需求”中的实质性要求和条件

	14
	进口产品
	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1、1.11.2项规定（参加投标产品为进口产品的，应按投标人须知前附表规定提供产品销售授权书。）

	15
	政府强制采购节能产品
	符合第二章“投标人须知”第 1.12 项规定

	16
	网络安全专用产品
	符合第二章“投标人须知”第 1.13 项规定

	17
	正版软件
	符合第二章“投标人须知”第1.14项规定

	18
	强制性产品认证
	符合第二章“投标人须知”第1.15 项规定

	19
	附加条件
	投标文件不得含有采购人不能接受的附加条件

	20
	其他
	法律、行政法规规定的其他条件


评标分值构成与评分标准表

报价部分30分

	条款
	评分因素
	评分标准

	投标报价
	投标报价（30分）
	评标基准价=有效供应商的最低报价；投标报价得分=（评标基准价/有效供应商的投标报价）×30；其中：落实政府采购政策价格调整部分按后附公式计算计算按四舍五入法，保留小数点后两位。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知{财库〔2020〕46号}、《财政司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。）

注：

1、价格分计算保留小数点后两位；

2、如果投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价同时达到《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）（详见附件1）中异常低价审查条件的，应严格落实制度相关要求启动异常低价审查程序。


商务部分（12分）

	条款
	评分因素
	评分标准

	商务部分
	企业实力（12分）
	1.投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书得1分；

2.投标人具有 ISO14001 环境管理体系认证证书得1分；

3.自2023年1月1日以来，投标人具有类似项目业绩的，每有1份得2分，最高得6分（投标文件中提供合同扫描件、验收报告，中标后审查原件）；

4.投标人拟派项目经理具有机电工程专业二级及注册建造师资格证书，并具有有效的安全生产考核合格证，得2分，没有不得分，需提供2025年7月1日以来连续三个月及以上的人员社保证明；

5.投标人技术团队人员具有特种作业操作证‌低压电工作业证‌1人1分，最多得2分。需提供2025年7月1日以来连续三个月及以上的人员社保证明。
备注：以上证书及报告需提供原件扫描件，且证书和报告需在有效期内，不提供不得分（中标公告发布后，采购人有查验相关资料原件的权利）。


技术部分（50分）

	条款
	评分因素
	评分标准

	技术部分
	技术参数响应程度（40分）
	按照投标文件对项目需求及服务要求的响应程度进行评分，标准如下：

1.完全符合招标文件中项目需求及服务要求的得满分40分;

2.项目需求及服务要求中标记“★”的，有一项不满足减1.5分；

3.未标记“★”号的，有一项不满足减0.5分，技术指标分最多扣至0分为止。

	
	技术方案（10分）
	公司针对本项目提供项目实施方案包括但不限于：（1）项目整体方案概述；（2）项目人员投入；（3）部署方案；（4）质量保证措施；（5）应急响应；（6）项目实施进度；（7）项目验收措施；（8）竣工文档；按以下标准打分：

1.项目实施方案内容全面合理、计划详尽周到，可实施性强，完全满足项目要求，得10分；

2.实施方案较为合理，可实施性较强的，满足6项及以上者， 得7分；

3.实施方案基本合理，可实施性一般的，满足4项及以上者，得4分；

4.实施方案不合理，可实施性一般以下的，满足2项及以上者，得1分；

5.满足1项或未提供实施方案的，不得分。


综合部分（8分）

	条款
	评分因素
	评分标准

	综合部分
	服务承诺（8分）
	详细说明售后服务的内容、形式、含维修人员组成、免费维修时间、解决方案、解决质量或操作问题的响应时间、维修单位名称、地点；针对突发事件是否有相应的处理措施和详细应急预案等：

响应售后服务要求，售后保障服务方案内容详实、服务承诺条理清晰、步骤具体、服务保障措施适合本项目特性，切实可行的，得8分；

基本响应售后服务要求，售后保障服务方案内容基本详实、服务承诺条理基本清晰、步骤基本具体的得5分；

售后服务内容较少，售后保障服务方案粗略、服务承诺条理不清晰的得3分。

缺项不得分。


附件1：           
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知
财库〔2026〕2号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，现就推动解决政府采购异常低价问题有关事项通知如下：

一、加强政府采购需求管理

采购人应当根据实际工作需要，综合考虑同类项目中标（成交）信息，以及市场供给和产业发展状况，材料、人工等市场价格，行业费用标准等市场调查情况，形成科学、完整、清晰的采购需求，合理设定最高限价，为供应商竞争报价提供基础。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。

采购人要综合考虑技术、成本效益、促进竞争等因素，按照专业类型和专业领域，合理设置采购包。采购人可以引入全生命周期成本理念，在采购文件中要求供应商对约定期限内的运营、维护、升级，专用耗材，处置报废等费用进行报价，作为评审因素，并在采购合同中明确，供应商应当在约定期限内以不高于其报价的价格向采购人提供专用耗材或者相关服务。采购项目采用综合评分法的，应当按照相关规定科学合理确定价格、技术、商务等因素的分值和权重。

采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

二、强化政府采购异常低价审查

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

三、加强政府采购履约验收管理

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

各部门、各地区要充分认识解决政府采购异常低价问题的重要意义，加强组织领导，周密安排部署，强化监督指导，结合工作实际，通过完善采购文件标准文本、增设交易系统功能、加强履约担保、加大违约责任追究力度等措施，进一步细化工作举措，确保各项要求落实到位。

本通知自2026年2月1日起施行。

财政部   

2026年1月14日
第四章  拟签订的合同文本
合同编号：
货物（设备）采购合同
项目名称：                                    

需方（甲方）：                                 
供方（乙方）：                                 
签订地点：                                                        
   根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）相关事宜，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
一、合同价款

本合同的总金额为人民币：大写             元整（ ¥              元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）说明

1.乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2.购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

	序 号
	产品名称
	品牌型号
	单位
	数 量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	　
	总价（大写）：元整  （ 小写）：¥元


三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）达到国家规定运行标准和使用要求。

五、货物（设备）运输和交付

1.交货时间：合同生效之日起       个工作日/日历天内（按投标承诺时间）。

2．交货地点：乙方按甲方指定地点将货物免费送达，甲方指定地点为：                                      
3.由甲乙双方代表按照装箱单通过外观检查确认质量、数量、规格及相关单证，清点设备箱数及箱内设备，如合格，甲方在乙方收货确认单签字或盖章。若存在设备包装缺失或出现毁损，设备与装箱数目不相符，箱内设备有丢失或损坏，或者设备的包装、型号、规格、质量等不符合合同规定等情形，甲方有权拒收全部或部分设备，届时乙方须按照甲方要求收回、补齐或更换设备，由此产生的费用由乙方独自承担。

3.产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

4.乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

5.合同货物（设备）验收前的货物灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、验收

1.验收标准：按国家现行验收标准、规范等有关规定以及本合同相关约定。

2.验收方式：货物（设备）交付并正常运行一段时间后，甲方组织相关人员进行正式验收，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

3.乙方设备通过交货验收并不排除乙方对产品质量应承担的责任。

七、付款

1.合同签订生效前，乙方向甲方提供合同总额10%的银行履约保函或履约保证金，货物（设备）经甲方验收合格并正常运行后，甲方付款至合同总额的100%。履约保证金的退还以合同约定期限为准。

2.质保期结束后30日历天内，合同内服务及产品无质量问题，双方无任何纠纷，经使用部门签字确认后，甲方一次性无息退还履约保证金。

3.乙方合同价款具备付款条件后，乙方向甲方申请付款并提供符合甲方要求的税务发票。

八、质保期

本货物（设备）的质保期为        年，自货物（设备）验收合格之日起计算。

九、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1.质保期内，货物出现质量问题或其他内在问题，乙方保证免费上门服务，并提供无偿维修、更换等服务。

2.在质量保证期内安装更换的任何零配件，保证是其原厂家生产的或是经其认可的。

3.专业安装维修人员依照标准作业手册和图纸进行全天候组装作业，确保按时、按质完成。质保期内所派技术人员上门服务的食宿交通等一切费用均由乙方自行承担。

（二）质保期外：

1.在产品质保期满后，乙方将继续承诺对产品的终身保养服务；更换零配件只收取材料成本费。

2.质保期外乙方也需提供专业技术咨询服务。

3.专人追踪改善结果，定期进行电话回访，制作客户档案资料，建立良好的客户关系。对甲方在使用过程中出现的问题，帮助分析原因，提供解决方案。

十、违约责任

1.乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的0.5％向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过7日的或违约金累积达到合同总金额的10%时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失。

2.乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付设备款总值5%的违约金。甲方不解除合同的，乙方除须按前述约定支付违约金外，还应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第十条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。

3.乙方提供的货物（设备）因装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4.乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失承担全部责任。

十一、特别约定

甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

十二、争议解决方式

1.因履行本合同发生争议，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，如正在进行诉讼之外双方无争议的部分仍可独立继续履行，则此部分合同内容继续执行。

十三、其他

1.如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议。

2.响应文件、合同补充协议和售后服务均为本合同的组成部分,与本合同约定不一致之处，以本合同为准。 

3.本合同一式  8 份，甲方 5 份，乙方 3 份。
4.本合同于双方盖章且代表签字之日起生效。
（以下无正文）

甲方（盖章）：河南机电职业学院                乙方（盖章）：
代表：                                        代表：
电话：                                        电话：
地址：新郑市龙湖镇泰山路1号                  地址：
开户行：交通银行郑州新郑支行                  开户行：                        
账户：411119999011005399222                   账户：                                         

企业规模： 
统一社会信用代码：124100000713718618          统一社会信用代码：
签订日期：      年    月    日          签订日期：      年    月    日    


第二卷
第五章  采购需求

	序号
	采购标的物名称
	技术参数要求
	计量

单位
	数量

	1
	多业务控制网关（BRAS）
	1、为保证设备的可靠性和可扩展性，设备采用正交架构设计，主控板、线卡板完全物理分离，板卡(含主 控，线卡等)可直接热插拔；

★2、交换容量≥390Tbps，包转发率≥57600Mpps，总槽位数≥10（包括线卡槽位+主控+交换网板），子卡槽位数≥16；

3、支持FE、GE、10Ge(LAN/WAN)、40Ge、50Ge、100Ge、POS、CPOS、E1等接口；

4、具备跨框聚合支持动态负载分担功能，设备路由等价支持框间动态负载分担，支持本框优先转发或框间负载分担转发；

5、支持防火墙、IPS等安全业务插卡；

6、支持SRv6 TE功能，实现L2VPN，L3VPN的业务的流量调度，支持SRv6 TI-LFA，实现网络快速倒换；

7、支持PPPoE、PPPoEoVLAN、PPPoEoQ、二层Portal、三层Portal、QinQ Porta接入认证，支持二层无感知接入、三层无感知接入；

8、设备Web认证支持二层、三层组网下IPv4、IPv6一次认证双栈放行功能，需提供国家认可的第三方测试报告；

9、设备支持BRAS跨VLAN、跨接口、跨单板、跨机框的漫游功能，设备内置或外置单独DHCP server均支持；

★10、支持基于PPPoE、IPoE、Web,802.1x等协议，支持按不同地址段区分业务，实现不同业务的差异化限速、差异化计费功能，需提供中国信息通信研究院等国家认可资质或第三方测试报告；

11、为保证业务调度的精细化控制，设备需要支持MPLS SR功能，可以支持L3层标签；

12、具备防攻击能力，包括：ARP攻击、IPv6报文攻击、超大Trace报文攻击、TCP SYN flood、Ping flood、DHCP DDOS、PADI DDOS的防御等；

13、配置：双主控、双交换网板、双交流电源≥2个，40G以太网光接口（含对应光模块）≥5个，万兆以太网光接口≥12个；

14、满足IPv6技术演进需求，具备IPv6+能力,以及具备IPv6 Ready证书。
	台
	1

	2
	超融合一体机
	1、国产品牌，产品在中国本土研发、设计和生产；

★2、2U机架式服务器，配置2颗处理器，单CPU主频≥2.9G、单CPU核数≥24核；

★3、配置≥6*64G DDR5 5600B内存，≥24个内存插槽；

4、配置独立SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60，配置≥4GB缓存，含超级电容模块；

5、配置≥2块480GB SSD，≥2块1.92T SSD,≥8块18T HDD，最多可扩展24个NVMe硬盘；

6、最多支持10个PCIe 5.0标准插槽；

7、配置≥4块双端口万兆光口网卡（每口配一个光模块）；

8、配置≥2个冗余电源风扇，配置≥2块冗余电源模块；

9、配置独立管理口，可实现远程控制、硬件监控等功能，包括远程开机、关机、重启、更新固件、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原等高级特性；

★10、服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。

超融合管理平台：

1、可以在通用的X86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署、统一管理；

2、支持一键切换展示大屏功能，直观展示虚拟化资源池的健康度、告警、资源使用情况等，同时展示内容支持用户自定义，可定制的指标包括但不限于主机性能、虚拟机性能、共享存储性能、系统总体健康度、主机健康度、CPU分配比、内存分配比、存储分配比、系统告警、Top 5虚拟机CPU和内存利用率、主机和虚拟机状态统计等；

3、支持分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间的功能。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告和检测结果；

4、提供资源容量预测服务，内置时间序列模型，管理平台自动化实现数据检索预测，提供易用的数据预测服务，服务支持呈现实时的CPU、内存和存储容量资源使用数据信息展示，并给出基于AI机器学习算法预测分析得到的预警时间点的提示，帮助用户做好资源扩容、成本预算等，提升业务可靠性；

5、支持使用一键鼠标按钮导出Excel和PDF格式的集群、主机和虚拟机配置与状态信息；

6、平台具有网络拓扑管理功能。支持在网络拓扑页面查看当前网络配置、增删虚拟交换机、增删虚拟网卡、增删虚拟防火墙，具有操作虚拟机、防火墙关联虚拟机网卡等能力；

7、支持使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度；

8、内置在线p2v、v2v迁移工具，支持业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化平台。包括但不限于VMware、华为、Hyper-V等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量；

9、主机角色灵活划分，可以指定主机角色为存储型、计算型、超融合型，同一个集群内三种类型主机可以任意组合，满足用户各种应用场景，并更好的应对用户资源使用不均衡的情况下对资源的灵活扩容；

10、配置超融合管理软件≥20个CPU授权。

计算虚拟化：

1、计算虚拟化应基于KVM架构开发，可维护性好；

2、集群可动态资源调度，可基于主机的CPU利用率、内存利用率、磁盘I/O、存储利用率、磁盘请求、网络流量等资源对虚拟机进行动态资源调度，实现自动化的存储资源分配和负载均衡功能，主动确保云环境的服务水平；

3、防止因虚拟机误删除导致数据丢失，提供虚拟机回收站功能，可设置回收站文件保存周期，超期的文件将被自动删除；

4、支持虚拟机迁移历史记录功能，记录中包含迁移的操作员、迁移方式、源主机、目的主机、开始时间、迁移耗时等信息，便于对虚拟机的迁移路径进行回溯；

5、支持虚拟机桌面预览功能，无需登录虚拟机即可在虚拟化管理平台上看到虚拟机当前桌面的状态；

6、支持对资源扩展和收缩策略的灵活配置，能够根据虚拟机CPU、内存、连接数、磁盘IO等参数动态的克隆虚拟机或删除虚拟机以满足业务量大时使用多个虚拟机提供服务、业务量少时使用少量虚拟机提供服务的业务需求，整个过程不需要人工干预；

★7、提供应用级别的HA功能。可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于达梦、OceanBase、GaussDB、MySQL、SQL Server、SharePoint、Apache Tomcat、JDK、Apache HTTP Server 等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控；

8、支持设置虚拟机GPU资源业务模板优先级和资源抢占策略，高优先级虚拟机启动时可以按照资源分配比例抢占低优先级虚拟机的GPU资源，实现虚拟机GPU资源按需分配与灵活调度，提高资源利用率；

9、支持vGPU虚拟机热迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的vGPU虚拟机从一台服务器迁移到另一台服务器，提高业务连续性；

10、配置计算虚拟化软件≥20个CPU授权。
存储虚拟化：
1、同一节点同时支持虚拟化和3种存储功能，最少只需3个节点集群即可同时提供虚拟化、分布式块、对象、文件存储服务；

2、兼容S3、swift等接口，通过http或CLI进行管理，支持查询、创建、修改、删除、复制对象，支持分片上传和下载，能对象生命周期进行管理；

3、同一数据的多个副本能够分散到不同的磁盘/节点存储，各副本间保证数据的强一致性，支持多个副本的容错机制，可任意选择2~6副本，支持分级的数据保护模式；

4、对系统中的盘磨损度进行检测，当盘达到设计的磨损度后增大到该盘的IO数量，使其提前磨损并重构，避免系统中多个盘寿命同时到达后同时故障;

5、支持块、文件、对象纠删码特性，支持N+1到N+4的纠删码保护，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机，提供软件功能截图；

6、支持存储QoS策略，根据业务压力，指定服务优先级；支持卷QOS、数据恢复QOS，支持以硬盘池为粒度设置数据恢复策略；

★7、支持构建存储集群，集群内节点可添加和删除，并且可支持添加删除硬盘并实现硬盘在线/离线扩容、更换功能，并能实现磁盘的批量扩容，新增磁盘或者节点后，系统可自动实现数据均衡，保障资源的平衡利用。存储集群规模支持≥256个节点

★8、配置存储虚拟化≥20个CPU授权。

网络安全虚拟化：

1、支持设置虚拟机网络优先级别，当物理网卡带宽拥塞时，确保高优先级的关键业务能够分配到尽可能多的网络I/O资源；

2、虚拟交换机能够作为DHCP Server，为虚拟化环境中的虚拟机自动分配IP地址，并以图形化的方式显示IP地址池分配情况；

3、支持物理网卡至物理交换机端到端的物理网络故障检测与隔离功能，支持网络物理亚健康故障检测、故障告警，故障发生后自动隔离从而不会对集群的正常工作造成影响；

4、支持创建网络策略模板，利用跨多个虚拟端口的网络策略模板简化端口配置，模板定义了一组网络策略属性，包括VLAN、QoS、ACL、网络优先级等；

5、支持创建分布式虚拟防火墙，基于虚拟机的虚拟网卡构建安全防火墙，不仅可以给不同的虚拟网卡提供不同的安全策略，当虚拟机在不同的物理节点之间迁移时，安全策略随之移动；

6、支持对物理交换机，可以在管理界面进行添加管理查询等操作，界面支持对交换机进行管理，支持基本信息查看，支持物理端口配置信息查询与配置，支持创建聚合端口并进行配置和查询，支持VLAN的配置和查询等；

★7、具备虚拟网络设备的连通性探测功能，能够在虚拟化环境中，进行相应的故障排除和恢复，能够定位出现故障的虚拟网络设备，实现快速排查问题；

★8、配置网络虚拟化≥20个CPU授权。

深度安全防御系统：

1、支持同一管理平台对裸金属、宿主机、虚拟机统一安全防护，支持异构虚拟化平台安装轻代理并统一纳管，支持统一管理有代理与无代理防护方式，可提供防病毒、入侵防御、主机加固等防护能力；

2、支持主流国产操作系统、Windows、Linux，虚拟机无代理底层、防病毒能力，例如Ubuntu、统信UOS、银河麒麟等，不需要在虚拟机或虚拟桌面中部署安全防护代理，对虚拟机数量无限制；

3、支持无代理底层网络数据包检测，可以同时保护虚拟机操作系统以及服务应用，提供虚拟补丁功能，在已知漏洞修复之前，提供对漏洞攻击的防护能力，屏蔽漏洞以免遭受无限制的入侵，不需要在虚拟机或虚拟桌面中部署安全防护代理；

4、系统提供批量化安装部署脚本，支持自定义主机分组、安全策略、更新源等脚本内容参数，并自动生成，同时支持代理自动推送安装，提供产品功能截图；

5、支持实时扫描，用户可自定义文件在读取、写入期间进行扫描；也可以根据不同时间段，执行不同的病毒防护策略；

6、支持WEB信誉功能，通过Web信誉阻止主机访问恶意C&C站点，支持C&C恶意站点自定义；

7、虚拟化管理平台提供统一的防病毒配置界面，支持不少于2种主流防病毒软件配置；

8、支持2-4层分布式防火墙功能，根据“特定标志”位特征值进行拦截或放行，支持网络访问控制功能，可自定义防火墙策略；

★9、用户可自定义入侵防御规则，可基于签名、特征码、XML等维度进行Oday漏洞的快速防护。内置大于8000条有效入侵防御的规则库；

★10、配置AV+DPI深度安全防护系统≥20个CPU授权。
	台
	10

	3
	数据中心业务接入交换机
	★1、交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准；

2、提供万兆光接口≥48个，100G光接口≥6个，双电源，三风扇框，支持前后、后前风道；

3、避免机柜功耗过大，节约维护费用，采用高度1U固定接口交换机，整机最大功耗≤180W,提供官网截图证明；

4、支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，支持动态MAC、静态MAC和黑洞MAC表项；

5、支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，以及RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议；

6、支持MPLS和MPLS VPN；

7、支持黑洞MAC、动态ARP检测、ARP防攻击，支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定，并且支持AAA、Radius和TACACS等多种方式认证；

8、支持PFC（优先级流控）、ECN（显式拥塞通知）、ETS（增强传输选择），能够提升大型分布式计算和大型分布式存储的性能；

9、为更好支撑超融合业务性能，端口转发时延≤2μs;

★10、配置≥1根100G QSFP28 to 100G QSFP28 3m无源电缆，≥2个100G QSFP28多模光模块，≥30个SFP+ 万兆多模模块，≥2个交流电源模块，≥3个风扇模块。
	台
	4

	4
	安全管理区交换机
	★1、交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以官网所列最低参数为准；

2、24个GE端口，≥4个万兆SFP+口；

3、整机最大MAC地址表≥16K，最大路由地址表≥1K；

4、支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，以及IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3；

5、支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据;

6、支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

7、支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持基于端口和VLAN的 ACL，支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤。
	台
	6

	A
	配电柜系统
	　
	　
	

	1
	市电配电柜
	1、空开采用国内外著名品牌；

2、市电总空开630A 4P≥1；

3、UPS输入300A 3P≥2；

4、空调总空开250A 3P≥2；

5、空调分空开63A/3P≥6、25A3P≥6；

6、新风32A 3P≥3，消防32A 2P≥3；

7、维修插座32A 2P含漏保≥6；

8、照明32A 1≥9，配置C级防雷模块1套；

智能仪表≥2套 。
	台
	1 

	2
	UPS输出配电柜(综合市电柜)
	1、含UPS旁路开关300A 4P≥2；

2、UPS输出300A 3P≥2、输出支路200A 3P≥6，配置C级防雷1套；

3、智能仪表2套可接入动环监控系统。
	台
	1 

	3
	精密配电柜
	1、精密列头柜尺寸与服务器机柜保持一致，要求配电柜主路开关不小于1≥160A/3P，防雷模块不低于C级防雷模块；

2.要求配电柜支路开关不小于且不少于一路24≥32A/1P，路监测参数要求包含：支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路电流测量精度不低于0.5%，有功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%；

3.采用不小于10寸液晶彩色触摸屏，监控板需能够实现可视化界面；

4.母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀锡处理，含铜量不低于99.9%；

5、配电柜后部应有防护板，不影响正常散热，并有有电危险标识，防止非专业人员误触造成人员伤亡；

6、配电柜面板应采用丝印、雕刻等工艺制作并标注系统线路图，确保标识清晰、规范且能够长久保留，便于日常操作、巡检维护及故障排查，提升使用安全性与运维效率；

7、母线监测参数包含：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流，主路开关状态、负载百分比，主回路电压、电流测量精度不低于0.5%，有功/无功功率测量精度不低于1%，电能测量精度不低于1%；

8. 支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。智能监控板需提供以下报警：

1）主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警；

2）主路电流越限及超限告警，主回路过载告警及三相不平衡告警；

3）主路频率越限告警，电压总谐波率高告警，电流总谐波率高告警；

4）支路开关状态变化告警，过载告警，大电流冲击告警；

5）支路电流两段阈值报警功能，且报警阈值可调；

6）监控模块故障及智能监控板内部通讯失败告警；

9、配电柜具备遥测、遥信功能，可监测输入电压、输入电流、输入频率、主要开关的开关状态、市电故障等状态，并在交流电源停电或恢复时，应具备声光告警信号；

10、为了保证模块机房安全性，要求当配电单元通入额定电流时，插座、端子及断路器连接处的温升应不超过55℃，断路器壳体的温升不超过40℃；

11、满足YD/T 585-2010《通信用配电设备》。
	台
	2

	B
	机柜系统
	　
	　
	

	1
	IT机柜
	1、600*1200*2000,42U, 标准19"机柜，单开前门，双开后门，含侧板，含顶底板(顶板两侧带圆孔软套)，内部配挡风板，1根80宽垂直走线板，前后门配接地线，配6个并柜件，4个脚轮，50套螺丝附件；

2、机柜涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺、无锈蚀。机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形、也不明显抖动；门板开孔均匀；

3、机柜由主框架、顶板、底板、前后门、侧横梁、内立柱和固定层板组成。其中主框架、顶底板、侧横梁、内立柱的材料厚度不小于2.0mm，前后门的材料厚度不小于1.5mm，侧板的材料厚度不小于1.2mm；

4、承载能力：机柜静态承载能力≥2100kg；

5、机柜带载不低于650kg，测试通过≥7级烈度结构抗震考核，提供国家认可的第三方检测报告；

6、机柜角轨应采用双向丝印，同时角轨可上下对称安装。2米机柜内部满足42U以上空间；

7、门和侧板为可拆卸结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便。前门单开网孔门开孔区面积比≥80％。网孔开孔率≥73％，后门双开，后门开孔区面积比≥70％，网孔开孔率≥74％；

8、机柜耐电压强度：要求机柜内各带电回路以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V，50HZ正弦试验电压1min，并不出现击穿或者飞弧现象，漏电流不超过0.9mA；

9、机柜附件：每个机柜含后门左右各1条宽度不小于85mm垂直理线板、1套接地组件（接地线6mm²）和19英寸安装接地铜排（3*15mm²）、4个运输脚轮；

10、机柜应满足GB/T 26572-2011标准，通过电子电气产品有害物质检测，并提供国家认可的检测报告；

11、为满足机房安全性，机柜内盲板、密封圈、侧板卡、毛刷、脚轮等部件应符合GB/T5169.16，满足垂直燃烧V-0的要求；

12、含1U盲板≥11个,2U盲板≥5个，智慧机柜重载托盘≥1个，L型托架≥1个，智慧机柜垂直理线板≥1个。
	台
	42

	2
	PDU(右)
	输入：最大电流32A，含带灯防雷，输出：12位国标10A插座，4位国标16A插座，安装于机柜右边。
	套
	42

	3
	PDU(左)
	输入：最大电流32A，含带灯防雷，输出：12位国标10A插座，4位国标16A插座，安装于机柜左边。
	套
	42

	4
	600mm线槽
	600mm机柜顶部走线槽厚度1.5mm。
	套
	48

	5
	顶部走线梯
	用于1200mm通道列于列线缆跨越。
	套
	4

	6
	轻载层板
	轻载机柜层板承重100kg尺寸485*750。
	块
	42

	7
	L型导轨
	L型支架，≥50kg承重，配套1200mm机柜。
	条
	84

	8
	1U盲板
	1U卡扣式安装。
	块
	420

	C
	封闭冷通道
	　
	　
	

	1
	600mm翻转天窗
	1、适用于机柜宽度600，冷通道宽度1200中间位置，600翻转天窗单开方式，带12V磁力锁；

2、标配2块300mm高天窗支撑板，2块600mm宽机柜后围板，不含复位组件。
	套
	20

	2
	600mm功能天窗
	1、适用于机柜宽度600，冷通道宽度1200列头列尾位置，用于监控设备安装；

2、配LED人体感应模块一只，标配2块300mm高天窗支撑板，2块600mm宽机柜后围板，无法复位。
	套
	4

	3
	双排控制单元
	3U高度，安装于机柜后侧立柱，为门禁【12V】，天窗【控制12V】，平移门控制器供电【12V和220V】。
	套
	2

	4
	RGB灯带控制单元
	1、‌输出功率‌：‌‌≥720W‌‌；

2、‌控制通道‌：‌‌3色RGB；

3、‌传输距离‌：‌‌20米；

4、‌输入电压‌：‌‌AC 220V±15%‌‌；

5、‌防护等级‌：‌‌IP65‌‌；

6、‌载波频率‌：‌‌≥600Hz‌‌。
	个
	2

	5
	三色氛围灯600
	600mm三色氛围灯,红白蓝三色，搭配600宽机柜或空调使用功率10w。
	个
	48

	6
	人体感应开关
	动环监控产品人体感应开关（12V干接点输出）。
	个
	4

	7
	42U冷通道自动平移门
	1、冷通道自动门，适用1200深2000MM高机柜，5MM钢化玻璃自动门；

2、配电动导轨和安全双光束，预留天窗控制开关位置包含2块机柜顶部侧挡板，含门盒包边。
	套
	2

	8
	42U冷通道自动平移门
	1、冷通道自动门，适用1200深2000MM高机柜，5MM钢化玻璃自动门；

2、配电动导轨和安全双光束，预留天窗控制开关位置包含2块机柜顶部侧挡板，含门盒包边。
	套
	2

	9
	21.5寸固定侧板
	门盒侧门适用于自动门带门锁固定配显示屏21.5寸。
	套
	2

	10
	人脸识别系统
	1、多模态组合‌：支持人脸、刷卡、指纹、密码任意组合认证；

2、‌优先级设置‌：可自定义主/辅认证逻辑；

3、人脸识别速度‌：≤0.5秒；

4、指纹容量‌：≥300枚；

5、工作温度‌：0℃至60℃；

6、防护等级‌：IP65；

7、光照兼容‌：0~100,00 Lux；

8、通信接口‌：RS485/TCP-IP；

9、门控输出‌：继电器干接点。
	个
	6

	D
	不间断供电电源
	　
	　
	　

	1
	模块化UPS
	★1、要求UPS为三进三出模块化UPS，模块化机柜满配容量应不小于150kVA；

★2、UPS系统采用分散非主从控制方式，每个功率模块采用独立的双DSP控制技术，单个模块可独立运行，不依赖集中控制器控制，具备不转旁路热插拔功能，使整个系统独立性增强，互相干扰少；

3、为保证UPS产品的高效节能、绿色环保，要求50%额定阻性负载情况下，系统效率≥96%，功率模块效率≥96%，并提供第三方测试报告证明；

4、要求UPS输入功率因数不小于0.999（满载）；输入电流谐波成分，100%额定非线性负载时≤2.7%，50%额定非线性负载时≤3.6%，30%额定非线性负载时≤5.8%；输入电压范围不小于305V-455V；并提供第三方测试报告证明；

5、要求输出稳压精度≤0.8%；输出电压波形失真度，正常工作额定阻性负载时≤1%，正常工作额定非阻性负载时≤2.4%；输出功率因数为1；输出电流不均衡度≤0.3%；并提供第三方测试报告证明；

6、为了保证电源之间的切换不可间断，要求主机在停电和供电情况下，市电、电池两种电源之间为0ms切换；在50%、100%负载下，逆变、旁路之间为0ms切换；并提供第三方测试报告证明；

7、要求主机过载能力：125%负载10min后转旁路；要求主机三相电不平衡度能力：≤0.1%（平衡负载），≤0.3%（100%不平衡负载）；并提供第三方权威证明资料证明；

8、要求模块化UPS具有热插拔功能，即系统的功率模块、监控模块和旁路模块应具有热插拔功能，模块插入和拔出后应不影响系统其他部件的正常工作；并提供第三方测试报告证明；

9、要求主机在运行中，如果功率模块、监控模块、或旁路模块发生故障，故障模块应自动退出运行，不影响系统输出，并提供第三方测试报告证明；

10、要求主机具有功率模块输出过载保护功能，即功率模块的输出超过额定负载时，应发出声光告警，功率模块的输出超过其过载能力时，应退出系统，当系统中所有功率模块均超过过载能力时，应转旁路供电；并提供第三方测试报告证明；

11、UPS系统需具有黑匣子功能，全面监控功率模块关键部分参数，实现故障可控可管：记录和预警关键部位器件的数据，可设置风扇更换时间到期提示功能，每个模块提供不少于8个温度监控点，检测每个IGBT的内部温度，进风口和出风口温度，散热器温度，有故障发生时，能够自动记录该时刻前后一段时间的各个关键点的波形，并可以导出至电脑；

12、要求机组具备智能休眠模式，当模块的负载率小于休眠负载级别时，控制器根据当前负载量来决定进入休眠模式的模块数量，并在根据所设置的轮休时间来进行休眠轮换，以节省能耗真正实现绿色节能，同时提高系统综合使用寿命；

★13、UPS控制模块25KVA数量≥6块。
	套
	2

	2
	铅酸畜电池
	1、铅酸免维护蓄电池，标称电压12V、浮充电压：13.5～13.8V；

2、标称容量容量：100 AH；

3、内阻为2～3.5mΩ；

4、自放电率每月自放电≤3%。
	块
	192

	3
	电池架
	1、主体材质：镀锌钢板或 304 和306不锈钢，钢板厚度≥2.0mm，承重横梁厚度≥3.0mm表面处理：热镀锌或静电喷塑，防腐蚀防锈，涂层厚度≥60μm；

2、承重与散热：≥额定层载 × 层数，预留≥20mm / 节的散热与接线空间；

3、组装方式：螺栓拼接式，配件含绝缘脚垫、电池固定卡扣、铜排走线槽

4、防护设计：边角做圆角处理，防止剐蹭线缆；

5、铜排参数：材质T2 紫铜（纯度≥99.9%），表面镀锡 / 镍（镀层≥8μm），厚度≥3mm（大电流≥5mm），宽度按电流计算并留余量，长度预留 5-10mm 安装空间，搭接面积≥铜排截面 1.2 倍，涂导电膏；绝缘螺栓固定，扭矩符合规范，裸露部分套热缩管或装绝缘挡板。
	台
	6

	4
	直流开关箱
	1、箱体：冷轧钢板（厚度≥1.5mm）或304不锈钢，表面静电喷塑/热镀锌，防腐蚀防锈；安装方式：壁挂式/落地式，配加固安装支架，抗震等级≥8级，内置散热风扇或散热孔，保证箱体内部温升≤20℃，箱外贴直流警示标识、额定电压电流标识，箱内贴开关分路用途标识；

2、总开关参数规格：3P直流塑壳断路器，额定电流≥630A。额定电压匹配电池组母线电压。具备过载长延时、漏电保护、短路瞬时保护，手动操作手柄，带合闸/分闸/故障状态指示灯；

3、分路开关参数：3P直流塑壳断路器，额定电流≥200A，配置数量≥4路，额定电压与总开关电压等级一致，电压降≤50mV，每路独立过载、短路保护，各分路开关独立合闸/分闸，互不影响，支持单独检修；

4、箱内辅件参数：铜排T2紫铜材质，镀锡防氧化。母线绝缘护套、开关端子绝缘挡板，阻燃等级≥V0级，不锈钢螺栓、螺母，配平垫、弹垫，箱内配置铜质接地排，接地电阻≤4Ω。配尼龙扎带、线夹，规整箱内布线。
	台
	3

	E
	空调系统
	　
	　
	　

	1
	列间精密空调
	制冷量≥40KW，风量≥8200 m3/h，恒温恒湿，水平送风，尺寸（宽*深*高）：600*1200*2000mm；
2、精密空调室内机采用高效工业用直流变频压缩机；
3、机组标配PTC电加热，加热量≥6kW,标配湿膜加湿，加湿量≥3kg/h；
4、采用全变频设计，冷量输出可实现10%～100%连续调节；
5、空调风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行；
6、机组标配6KV防雷，防止雷击或电网浪涌对设备造成损坏；标配排水泵，同时支持上排水和自然排水；标配电源检测板，具备过流、过压、欠压、缺相、过热、短路等保护功能；
7、机组标配7寸真彩触摸屏，支持彩色图形化界面和触摸式操作，控制系统模块化设计，功能扩展灵活，支持现场升级；
8、支持最大32台机组群控，实现轮值备用、同向自主、平均分配、按需分配的群控模式；
9、要求空调机组设备符合GB19413相关标准，经中国制冷空调设备产业联盟、中国制冷空调工业协会、中国冷冻空调设备标准化技术委员会联合确认的中国机房空调专业认证，并通过相关证书；
10、为了相应国家节能节耗政策，要求空调全年能效比应不小于4.1；

11、室外机要求：风量不低于15000m³/h，风机风速可在10%~100%范围调节，防护等级不低于IPX4；室外运行环境不低于-15℃～+40℃。
	台
	4

	2
	房间精密空调
	1、制冷量不小于8KW，风量不小于2400m3/h、显冷量不小于7.5KW、上送风正面回风；

2、机组标配PTC电加热，加热量≥3kW,标配电极式加湿，加湿量≥3kg/h；

3、机组采用电子膨胀阀，保证系统运行的高效性和稳定性；

4、机组标配防雷设计，具备不低于6kV防雷滤波，有效保证机组的运行安全性；

5、控制系统模块化设计，功能扩展灵活，支持现场升级;标配RS485接口，实现远程监控，支持MODBUS-TCP、SNMP等协议;支持来电自启及自动延时功能，电源切换恢复后设备可自启动运行;

6、标配真彩触摸屏,支持彩色图形化界面和触摸式操作;支持最大32台机组群控，实现轮值备用、同向自主、平均分配、按需分配的群控模式；

7、要求空调机组设备符合GB19413相关标准，经中国制冷空调设备产业联盟、中国制冷空调工业协会、中国冷冻空调设备标准化技术委员会联合确认的中国机房空调专业认证，并通过相关证书；

8、室外机参数：风量不低于4200m³/h，风机风速可在10%~100%范围调节，防护等级不低于IPX4，室外运行环境不低于-15℃～+40℃。
	台
	2

	F
	动环监控系统
	　
	　
	　

	1
	动环监控主机（1U）
	★1、最大可支持4台(单/三相)UPS的监控、4台智能配电、4台精密配电、8*8=64路普通市电开关状态检测、8台精密空调，60路温湿度、8路DI检测（最大可扩展至40路DI检测)、8路AI模拟量检测（可转换成DI干接点）、4路DO输出控制、支持网络视频及网络门禁监控、支持ModbusTCP/SNMP北向接口便于第三方监控系统的集成需要；

2、支持21.5‘智能触控一体电脑（可通过系统浏览器显示登陆实时显示模块化机房的运行状态），提供标准的3D可视化管理功能（可实现微模块数据中心的3D展示需要）；本地APP监控管理（支持安卓系统实现本地监控管理的需要）；

3、技术要求：

1）1U机架式结构，前面板RJ45接口，方便理线；

2）双网口，双电源冗余热备，≥1个内置天线接口；

3）≥8个RJ45形态RS485串口，≥2个为RS232/RS485复用串口；

4）≥8路DI，8路AI/DI复用接口，≥4路DO输出接口；

5）≥2个RJ45形态韦根输入接口；

6）≥2个RJ45形态IR红外输出接口（主机自带红外遥控）；

7）≥2个USB接口；

8）配置≥32G的SD存储卡。
	台
	2

	2
	声光告警模块
	1、电压与电流:‌额定电压‌：12V DC、‌工作电压范围‌：9-15VDC、‌工作电流‌：≤300mA；

2、环境适应性：‌温度范围‌：-20℃~+60℃、‌防护等级‌：IP65以上；

3、声光性能：‌声压‌：≥105dB/m、闪灯频率‌：200±30次/分钟。
	个
	2

	3
	智能型高精度温湿度侦测采集器（带LCD显示屏）
	1、专用于机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-55C~+155C的精度在±0.5C，全双工方式，抗干扰性强，稳定可靠，吸顶或壁挂式安装；

2、DC12V供电，RS-485接口，带LCD显示屏，可直观显示现场温湿度参数。
	个
	8

	4
	烟雾传感器（非RJ45接头）
	1、‌电压与电流‌：额定电压12V DC，工作电压范围9-15V DC，工作电流≤300mA；

2、‌环境适应性‌：温度范围-20℃~+60℃，防护等级IP65以上；

3、监控机房烟雾状况‌：根据机房大小、设备密度配置（10~20平方左右安装一个），一路烟雾占用一个开关量检测端口。
	个
	6

	5
	漏水检测报警器（非RJ45接头）
	1、功能要求：检测报警，检测漏水状态；

‌2、检测方式‌：通过漏水感应线检测漏水状态，输出继电器报警信号；

‌3、报警功能‌：蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口；

4、灵敏度调节‌：支持通过拨码开关或控制器面板调节灵敏度。
	套
	6

	6
	漏水感应线(5M）
	1、检测方式‌：通过漏水感应线检测漏水状态，输出继电器报警信号；

‌2、报警功能‌：蜂鸣器警报，占用一个开关量检测端口；

‌3、灵敏度调节‌：支持通过拨码开关或控制器面板调节灵敏度；

‌4、固定胶贴‌：产品需包含固定胶贴，用于固定感应线。
	条
	6

	7
	红外网络半球摄像机（200万）
	1、分辨率‌≥1920×1080@25fps，支持H.265/H.264编码；

2、‌镜头焦距3.6mm至5.6mm；

3、红外夜视‌：内置高效红外灯，夜视距离≥10米；

4、‌支持IEEE 802.3af标准PoE供电，简化布线；

5、‌防护等级‌≥IP67级防水防尘；

6、接口‌：RJ45网络接口、DC12V电源接口。
	个
	4

	8
	16路硬盘录像机
	1、‌路数与盘位‌：16路监控接入，2个SATA接口，单盘最大支持8T硬盘；

2、解码能力‌：最大支持≥8路≥1080P解码；

3、‌视频编码‌：支持H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；

4、输出接口‌：HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持≥4K输出，VGA支持≥1080P输出；

5、‌智能分析‌：集成NVR后智能分析能力，支持≥4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报。
	台
	1

	9
	4TB监控级硬盘
	1、容量‌：8TB（单盘），支持双盘位扩展；

2、‌接口‌：SATA接口；

3、转速‌：≥7200rpm；

4、缓存‌：≥128MB。

5、监控系统‌：适用于需要高可靠性、高稳定性的监控录像存储场景。
	个
	2

	10
	门禁控制器(四门WEB控制器)
	1、‌Web接口‌：支持HTTP/HTTPS协议，提供RESTful API接口；

2、接入能力‌：支持动环系统接入，可连接温湿度、烟雾、漏水等传感器；

3、控制路数‌：支持4路继电器输出，每路可独立控制门锁开关；

4、通信方式‌：TCP/IP网络通信，支持Wi-Fi和有线网络双备份；

5、用户管理‌：支持多级用户权限管理，最多1000个用户账户；

6、网络接口‌：≥1个RJ45 10/100Mbps自适应以太网口；

7、继电器输出‌：≥4路C型继电器；

8、输入接口‌：≥4路门磁输入，≥4路红外探测输入。
	台
	2

	11
	IC卡
	材质‌PVC、ABS、PC、等。
	张
	20

	12
	智能触控一体电脑
	CPU处理器：4核主频1.6Ghz，操作系统：Android 7.1，运行内存：≥2GB，固态硬盘：≥8GB，尺寸：≥21.5英寸，分辨率：1920*1080，电容式。
	台
	2

	13
	24口非POE交换机
	‌1、端口数量与类型：‌24个‌10/100/1000BASE-T‌以太网电口(RJ45)；

2、‌‌交换容量≥4.8Gbps；

3、‌包转发率‌≥3.57Mpps；

4、‌MAC地址表‌≥4K条目；

5、‌缓冲区大小‌≥ 512 KB缓解视频流突发；

6、物理：440mm x 300mm x 44mm (1U), 19英寸机架安装；

7、‌工作温度：‌0°C至50°C；

8、‌工作湿度：‌10%至90%(非凝露)。
	套
	2

	14
	IDM2022（机房动力环境网络监控系统软件）
	集中监控管理软件，用于监控主机、视频、门禁等设备数据统一采集、分析、管理，本地服务器/电脑安装部署，B/S架构，支持web访问，支持局域网和广域网，本地APP监控管理，包含5个主机的授权（支持安卓系统，实现本地监控管理的需要）。
	套
	1

	15
	视频监控链接功能模块License
	用于实现在监控页面中可以支持调用网络摄像机、网络硬盘录像机的外置Web页面，从而实现视频监控与动环监控的整合集成（可直接支持多数品牌的网络摄像机和网络硬盘录像机）。
	个
	1

	16
	门禁监控链接功能模块License
	用于实现在监控页面中可以支持调用带网络接口的智能门禁主机的外置Web页面，从而实现门禁监控与动环监控的整合集成（可直接支持多数品牌的网络智能门禁主机）。
	个
	1

	

	1
	网络机柜
	1.名称:网络机柜；
2.规格:标准42U（600*1000*2000）。
	台
	2

	2
	双绞线缆
	1、名称:双绞线缆；
2、规格:6类/非屏蔽；
3、国标、国内品牌双绞线。
	m
	5000

	3
	光缆
	1、名称:光缆；
2、规格:24芯/室内OM3多模。
	m
	400

	4
	铜缆配线架
	1、名称:铜缆配线架；
2、规格:24口/6类含模块。
	个
	64

	5
	光缆配线架
	光缆芯数:96口含耦合器。
	个
	8

	6
	光缆配线架
	光缆芯数:24口含耦合器。
	个
	32

	7
	光纤尾纤
	1、名称:光纤尾纤；
2、规格:3米/LC-LC/OM3。
	根
	1536

	8
	跳线
	1、名称:跳线；
2、规格:3m。
	条
	300

	9
	线管理器
	名称:线管理器。
	个
	160


第三卷
第六章  投标文件格式

（项目名称）
投
标
文
件
包号：
投  标  人： 
（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人 ：  （签字或盖章）
 
年 
月 
日
目  录

一、投标函及开标一览表
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
三、投标保证金（不要求）
四、商务和技术偏差表

五、分项报价表 
六、备品备件、附件和专用工具一览表

七、资格审查资料
八、投标货物技术性能指标的详细描述 
九、技术支持资料 
十、技术服务和保修期服务计划

十一、享受政府采购政策扶持的证明材料

十二、其他资料
一、投标函及开标一览表
1.1 投标函

         （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了（项目名称）  招标文件（采购编号：        ）的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥               ）的投标总报价提供招标文件要求的全部货物及技术服务和质保服务，并按合同约定履行义务。
2. 我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函及开标一览表；
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）商务和技术偏差表；
（5）分项报价表；
（6）备品备件、附件和专用工具一览表；
（7）资格审查资料；
（8）投标货物技术性能指标的详细描述；
（9）技术支持资料；
（10）技术服务和保修期服务计划；
（11）享受政府采购政策扶持的证明材料；
（12）其他资料。
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以开标一览表为准。
3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
5．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7． 
（其他补充说明）。

     投 标 人：   （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）
地址：             
电话：             
传真：             

邮政编码：             
        
年 
月 
日
1.2 开标一览表

	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标总报价
	大写：             

小写：             

	投标范围
	超融合一体机、数据中心业务接入交换机、安全管理区交换机、多业务控制网关（BRAS）、机房微模块系统、动环监控系统、综合布线系统、封闭冷通道、机柜系统及精密空调、不间断供电电源等。

	交货安装期
	

	交货及安装地点
	   

	质保期
	

	质量承诺
	

	投标有效期
	90日历天

	其他声明
	           


投 标 人： 
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字或盖章）
   
年 
月 
日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称： 

姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 

系 
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件或扫描件。 
注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。
投标人： 
（单位公章）
 
年 
月 
日
二、授权委托书
本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改本采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证及委托代理人身份证复印件或扫描件 
注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。
投
标
人： 
（单位公章）
法定代表人（单位负责人）： 
（签字或盖章）
身份证号码： 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

 
年 
月 
日
三、投标保证金
不要求

四、商务和技术偏差表
（1）商务偏差表

	序号
	招标文件要求内容
	投标文件响应内容
	偏差说明

	1
	采购范围
	
	

	2
	交货安装期
	
	

	3
	交货及安装地点
	
	

	4
	质量标准
	
	

	5
	质保期
	
	

	6
	投标有效期
	
	

	7
	招标文件“第五章 采购需求”中“二、相关要求”
	
	

	7.1
	1.资料要求
	
	

	7.2
	...
	
	

	……
	
	
	


投 标 人： 
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字或盖章）
   
年 
月 
日

（2）技术偏差表

	序号
	招标文件要求内容
	投标文件响应内容
	偏差说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：投标人应对招标文件“第五章 采购需求”中“一、技术参数”逐条响应。

投 标 人： 
（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字或盖章）
   
年 
月 
日
分项报价表

	序号
	名称
	品牌
	型号
	制造商
	原产地
	国别
	是否进口
	单位
	数量
	单价
	小计
	是否属于列入节能或环境标志产品政府采购品目清单的产品

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（大写）：                                         元整（小写）：￥
	


注：1、投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的，应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。
*2、投标产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。
投标人(盖章)： 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字或盖章）
日期： 

六、备品备件、附件和专用工具一览表

	序号
	名称
	产地
	生产厂家
	品牌
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	合计（元）
	


注：没有备品备件、附件和专用工具的，可不填写此表。
投标人(盖章): ________________________________________
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 
（签字或盖章）
日期：________________________________________________
七、资格审查资料
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标 人需具有的各类资质
证书
	类型：
等级：
证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	近三年营业额
	

	投标人关联企业情况
（包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在直接控股、管理关系的不同投标人）
	

	投标货物制造商名称
	

	投标人须知要求投标货物制造商需具
有的资质证书
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5 项的要求在本表后附相关证明材料。
7.1投标人是企业（包括合伙企业），应要求其提供在工商部门注册的有效“营业执照”；投标人是事业单位，应要求其提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应要求其提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户，应要求其提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人，应要求其提供有效的自然人身份证明。

对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
7.2提供经审计的2024年度或2025年度财务报告或其基本开户银行出具的资信证明的复印件。如投标人提供财务报告的，财务报告应包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，具体年份要求见投标人须知前附表第3.5.2项，投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。

7.3投标文件中附具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟，盖公章），有特定资格要求的，附特定资格要求证明材料即可。

7.4提供2025年6月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

7.5投标文件中附投标申请人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，盖公章）

7.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标人自行承诺，格式自拟，盖公章。）
7.7投标文件中附投标申请人未参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务书面声明（格式自拟，盖公章）

7.8信用查询信用信息查询（供应商于投标截止时间前通过查询渠道：“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，并保存网站查询结果截图，加盖供应商公章后附于响应文件内）（采购人或采购代理机构应当在投标人递交投标文件或响应文件时查询投标人信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。）

八、投标货物技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料（如有）

技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告为准。

十、技术服务和保修期服务计划
1、供货安装实施方案

2、售后服务计划

3、技术培训
4、其他
十二、享受政府采购政策扶持的证明材料
1、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人

员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                   企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46 号  )相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  单位名称（盖章）：_______________
日    期：__________________
3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、节能环保产品（如有）
4.1政府强制采购节能产品（如有）

	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造商名称
	认证

证书号
	单价
	数量
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	政府强制采购节能产品总价
	
	


注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不予认可。

投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：       
                                          日期：        年        月        日
4.2非政府强制采购节能产品（如有）
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造商名称
	认证

证书号
	单价
	数量
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	非政府强制采购节能产品总价
	
	


注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不予认可。
投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：       
                             日期：        年        月        日
4.3环境标志产品（如有）
	序号
	货物名称
	品牌
	型号规格
	制造商名称
	认证

证书号
	单价
	数量
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	环境标志产品总价
	
	


注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不予认可。
投标人名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：       
                              日期：        年        月        日

十三、其他资料
1、类似项目业绩

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	合同签订日期
	

	承担的工作
	

	质量标准
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附业绩中标（成交）公告网站截图及网址链接、中标通知书、合同书扫描件或复印件。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2、投标人提交的其他资料
第七章  政府采购政策

一、关于小微企业及产品
1、政府采购政策：

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

1.2关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

1.3《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）
政府采购促进中小企业发展管理办法

（财库﹝2020﹞46 号）
第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国

境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。 除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条
采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购， 其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%～10%（工程项目为 3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%～5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%～3%（工程项目为 1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%～2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后， 符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中 小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的 比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管 部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标 投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的 预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标， 落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价， 强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自2022年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的 具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标， 依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相 应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家 有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机 关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库﹝2011﹞181 号）同时废止。

附：中小企业声明函 

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号
各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

　　为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

　　一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

　　二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%～10%提高至10%～20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%～3%提高至4%～6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

　　三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

　　四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

　　本通知自2022年7月1日起执行。

　                                                                                                                                                财  政  部

                                                                                                                                     2022年5月30日

工业和信息化部　国家统计局国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号   
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

附件：中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。

二、关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68号）
关于监狱企业：视同小微企业。
2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策
政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）
四、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

[image: image3.png]



财库〔2019〕18号

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

　　根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

　　附件：环境标志产品政府采购品目清单
财政部 生态环境部
2019年3月29日

[image: image4.jpg]i

PR & S BUR R & B i

=B -
e R
il
1| A0zot0n if SBL | AG2010103 M6 B 112507 R B
L 02010101 AT AL HIZ536 BN, S
A02010105 (AL 01253 B, S
402010107 “FH R HHL HI2536 WOREHBEAL. SRR
A02010108 MEFTFFEAL 01253 GO HAL, S
02010109 THBLL A 01253 B, Sl
A02010199 Jitsif-$EHLEL % 112536 WORISHL, SR
2| A020106 % AK | AQ2010601 TTEN R 0201060101 WEHTERL | RI2512 {TE0BL. fEAHLA S o0E hHL
i 20201060102 #OGITEHL | HIZ512 FTEDHL. feFUbLA % ik —1hbL
0201060105 FAAITEDBL | M12512 TE0BL. feFHLE S0k bl
0201060101 HFAAITEBL | RI2512 TE0BL. (e FHLA S e hHL
A02010604 SR 0201060401 #id4 2R3 | NI2536 WM SIHL, SR
0201060199 JLREEA | MI2536 GO AL, S
402010600 P FRIREA B 46 40201060901 i HI2517 $4i6C
3 4020202 HHEAC HI2516 A
1| aozozor mL W21 B S B
5| nozz0s £k W2t e R (RS B
i
6 | A020210 CEVEL | A02021001 SEDBL W72 SR AL
3
T | noosor a8k 012532 TR
)
8 020305 % fj % | 402030501 4 HJ2532 A E
R 02030509 LRI 4> HI2532 R
9 | M0006%E | A020s0601 MEFE 112532 RIE:
10| A020007 % | A02030799 Jeie G 12532 R
#
11| 020523 177 | AG202301 DITRARHL 12531 T
Wi A02052305 % IHLEL HI2531 L 6
102052300 % B il HI2531 T R i 4
12 A020618 ‘3% ] | A02061802 il 12 40206180203 7L HI2535 5 ) 55 LU 15 2

i

402061808 7K 2

HI/T362 KBITESH 2




[image: image5.jpg]13 [ 4020619 BE W % [ 402061908 T AREHIT S HI2518 B
&
14 [ A020810 f6 SR | A02081001 46 FmE e HI2512 TN, f6 FBLA B I~ 1hbL
HR T
#
15 | A020010 L | 402091001 HdB BB & (B 12506 % AL R ACHL
# [3)
402091003+ Ty i K2 At 112506 %% L HCHL
i
16| Aosol ik AOB0101 HUAIK 112547 FII2540 A9 f
060101 AR 112547 FL/HJ2540 AR
4060199 LR 112547 FIL/HJ2540 AR
17 [ ao602 £, s | A060201 KSR 112547 FI12540 A9 f
4060205 ABIFr, ALK 112547 FUL/HJ2540 A5
4060299 St Fr. A% 112547 FIL/HJ2540 AR
18 [ A0603 WX | A0G0301 LR AN ERINISER 112547 FH/HI2540 A5 6
4060302 AH A (9K S22 112547 FIL/HJ2540 AR
4060399 LR HI254T FCIL/MI2540 AT
19 [a0e01 g% | 4060199 Jeftip K 112547 FUL/H]2540 AR
20 [ 0005 ik 4060501 AN % 112547 FIL/HJ2540 AR
AO80503 4 el 3¢ 112547 FI12540 A9 i
4060599 JLft % HI2547 FIL/HJ2540 AR
21| 0606 et 4060601 A4 HI254T 5CIL/MI2540 AT i
060602 4 45 112547 F/HI2540 A5
22 [ AOGOT BFIAK | AOGOTOL AT 1A 112547 FIL/HJ2540 AR
A0B0702 S B A 112547 FII2540 A9 f
23 | A0GUSO4 At HI/1296 TR EE
24| A060805 {2 HI/T296 AR5
25 | A0GOSOG K HI/TALL K
26 | A0609 AlFr S 112547 FL/HJ2540 AR
21 [ A0610 HAF A 112547 FI12540 A% i
FAE
28 [ A0699 JEftFH HI254T 5CIL/MI2540 AT i
R
29 [ Ao70101 i T HI2516 97558

SIS




[image: image6.jpg]50 | A090101 S W10 TR
o
£
0| Aovzol SR W/ TR A
L
®
52| 100208 AL | ALOO20301 B WITI MBI
A10020302 FFAERE WISTI AR S
0020303 HEH WITI MBI
0020901 #A T8 WITI ABCIM
110020399 1l AT BE WIST AEBUI
55| 100200 BN | L0001 MBI G WISTI AU, 112510 AT
TH, MR
0020101 AR ARSI WISTI MBI, 112510 AW
23
34 A100301 KRR | 410030102 K HI2519 K
K
35 A100303 /KR | AL0030301 i 5k ik 1 HI/T412 FEFEE L
BB
S5 | A100S04 EF R | ALODS0102 EFARBRRENLS B W0/1225 SERARRCH
SRR X L0030103 A PREFALKIEDI: WI/T223 SRR
9| MI00305 KR | A100SO501 AT W1/1223 SERURRTH
SRR [30050503 42 WI/T223 SRR
38 A100307 ERHLP | AL0030701 FENTi% HI/1297 R e
i AO030T01 iR 101/T297 Ry et
A10030705 ROl 5 /1297 R
10030799 USRS /1297 FaER
39| 100309 ZEHBY | AL003090T i FACKHE H Bk 111455 Bk
KEMABE | B
A10030303 FIHH AT W55 BT
A10030906 5% FHIAE (7)) HJ455 Bk BEH
"
10| A10US10 RS B | ALOOSIO0T 2R AL B HE W0/1225 SERARRCH
A PR | $
RIS AL0031002  B1H B W0/1225 SERARIRCH
41 AL00601 ZREHE HJ2537 Atk e
s
2| L0039 AT | ALOOIS90T ST RAESH Y 3156 BHFERTAH

SR




[image: image7.jpg]43 [ AL00G02 HEHI 3t [ ALO0G0202 £ ARHIRTAL ML PSR HI2537 K Peif R
o H
AL0060203 AR MR AL LA 3% HI2537 K Peif R
fad
AL0060299 ST AN HI2537 K Peif R
44 [ A100604 P K | 410060499 JEAB A 112537 AdEHRH
H
45 [ A100699 Jeflait 112537 AdEHRH
S
46| A100TOL (1. 1H HI/T 237 SRV @I/ 1459 AR TR T
47| ALooroz HI/T237 SR B
A8 | AL70108 HE G 112537 AdEHRH
SRR
19 | Aronz EHA HI251L e
A

50

A180201 81K B

HI/T226 SESUNMETH /M)/T231 LA
b

e FRARE B R BB A R AT R A





五、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

[image: image8.png]B

=




财库〔2019〕19号

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

　　根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）， 我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。 

　　附件：节能产品政府采购品目清单
财政部 发展改革委
2019年4月2日

附件：                      节能产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准
 

	
	
	标准名称
	备注

	1
	A020101

计算机设备
	★A02010104台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
	标准适用于普通用途微型计算机，不适用于工作站及工控机；不适用于具有两个及两个以上独立图形显示单元的微型计算机；不适用于电源额定功率大于750W的微型计算机；不适用于显示屏对角线小于0.2964m（11.6英寸）的便携式计算机及一体机。

	
	
	★A02010105便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
	

	
	
	★AO2O1O1O7平板式微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB 28380)
	

	2
	A020106

输入输出设备


	A02010601打印设备
	A0201060101 

喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
	标准适用于在220V、50Hz电网供电下正常工作，标准幅面的产品。不适用于以下产品：仅有数据接口（如USB、IEEE 1394等接口）供电的产品；具有数字接收前端（DFE）的产品；输出速度大于或等于70页/min的产品；打印头针数大于48的针式打印机。

	
	
	
	★A0201060102

激光打印机


	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
	

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
	

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401 液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
	标准适用于计算机使用的液晶显示器，也适用于主要功能为计算机显示器，带有调谐器/接收器的显示设备。不适用：

（1）在电视节目拍摄、制作和播出等环节进行图像评价的专业用途监视器；

（2）双屏显示器；

（3）工业设备用、医疗设备用、电影放映用、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、融合现实(MR)、扩展现实(XR)和液晶控制台(KVM/KMM)等专业用途显示器和仅作为配件使用的显示产品；

（4）仅支持以电池方式供电的显示器。

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求
	

	3
	A020202

投影仪


	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》(GB 32028)
	

	4
	A020204

多功能一体机


	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
	

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵


	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）


	

	6
	A020523

制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
	GB 19577标准适用于电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组。

GB 37480标准适用于采用电动机驱动、低温环境运行的风-水型低环境温度空气源热泵（冷水）机组、供暖用低环境温度空气源热泵热水机、供暖用低温型商业或工业用及类似用途的热泵热水机。不适用于低温环境温度空气源多联式空调机组和风-风型低环境温度空气源热泵机组。

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）
	标准适用于以电动机械压缩式系统并以水为冷（热）源的户用、工商业用和类似用途的水（地）源热泵机组。不适用于单冷型和单热型水（地）源热泵机组。

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 29540）
	标准适用于以蒸汽为热源或以燃油、燃气直接燃烧为热源的空气调节或工艺用双效溴化锂吸收式冷（温）水机组，但不含两种或两种以上热源组合型的机组。

	
	
	★A02052305 空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）


	标准适用于采用风冷式或水冷式冷凝器的多联式空调（热泵）机组（以下简称多联机）、低环境温度空气源多联式热泵（空调）机组（以下简称低温多联机）。

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量>14000W）


	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）

《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）
	GB 19576标准适用于采用电机驱动压缩机、室内机静压为0Pa（表压力）的单元式空气调节机、计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、通讯基站用单元式空气调节机和恒温恒湿型单元式空气调节机。

GB 37479标准适用于采用电机驱动压缩机、室内机静压大于0 Pa（表压力）的风管送风式空调（热泵）机组和直接蒸发式全新风空气处理机组。

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB 19576）
	标准适用于采用电机驱动压缩机、室内机静压为0Pa（表压力）的单元式空气调节机、计算机和数据处理机房用单元式空气调节机、通讯基站用单元式空气调节机和恒温恒湿型单元式空气调节机。

	
	
	A02052399

其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔 第1部分中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）《机械通风冷却塔 第2部分大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
	

	7
	A020601

电机
	
	
	 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613）
	

	8
	A020602

变压器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）
	

	9
	★A020609

镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB 17896）
	本标准适用于220V、50Hz交流电源供电，标称功率在4W～120W的管形荧光灯用电感镇流器和电子镇流器。不适用于配合非预热启动灯的电子镇流器。


	10
	A020618

生活用电器


	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）
	

	
	
	★A0206180203

空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB 21455）


	本标准适用于采用空气冷却冷凝器、全封闭电动压缩机，额定制冷量不大于14000W、气候类型为T1的房间空气调节器和名义制热量不大于14000 W的低环境温度空气源热泵热风机。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W)


	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454）
	

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB 19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB 37479）


	

	
	
	A0206180301

洗衣机


	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB 12021.4）
	

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
	

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB 20665)


	

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
	

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
	

	11
	A020619

照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
	标准适用于以下两种工作类型的灯：工作于交流电源频率带启动器的线路且能工作于高频线路的预热阴极灯、工作于高频线路预热阴极灯。

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）


	

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
	

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
	

	12
	★A020910

电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
	标准适用于AC220V、50Hz供电条件下正常工作，以地面、有线、卫星或其他模拟、数字信号接收、解调及显示为主要功能的液晶电视和有机发光二极管电视（以下统称“平板电视”），也适用于主要功能为电视，不具备调谐器，但作为电视产品流通的液晶和有机发光二极管显示设备。

	13
	★A020911

视频设备
	A02091107视频监控设备


	监视器


	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）


	

	14
	A031210饮食炊事机械


	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
	

	15
	★A060805

便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》(GB 25502)
	标准适用于安装在建筑设施内冷水管路上，供水压力不大于0.6 MPa条件下使用的各类坐便器的水效评价。

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
	标准适用于安装在建筑物内的冷水供水管路上，供水静压力不大于0.6 MPa条件下使用的蹲便器（不含幼儿型）的水效评价。

100



	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）
	标准适用于安装在建筑设施内的冷水供水管路上，供水静压力不大于0.6 MPa条件下使用的各类小便器（不含无水小便器）的水效评价。



	16
	★A060806

水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
	标准适用于安装在建筑物内的冷、热水供水管路末端，公称压力（静压）不大于1.0 MPa，介质温度为4℃～90℃条件下的洗面器水嘴、厨房水嘴、妇洗器水嘴和普通洗涤水嘴的水效评价。不适用于具有延时自闭功能的水嘴。

	17
	A060807

便器冲洗阀


	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
	

	18
	A060810

淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）
	


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“★”标注的为政府强制采购产品。

六、网络关键设备和网络安全专用产品

1.《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号）；

2.关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告（2023年第2号）。

关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告
2023年第2号

依据《中华人民共和国网络安全法》，国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会等部门更新了《网络关键设备和网络安全专用产品目录》，现予以公布，自印发之日起施行。

2017年国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会联合发布的《关于发布〈网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）〉的公告》（2017年第1号）中的网络关键设备和网络安全专用产品目录同步废止。

特此公告。

国家互联网信息办公室

工业和信息化部

公安部

国家认证认可监督管理委员会

2023年7月3日

附件：网络关键设备和网络安全专用产品目录.pdf

[image: image9.png][P2 KeBl Ve 2 RR 452 44 1™ B H o

— REXEIEE

= (B %=
TR IE
N : = £
fe | £, b €400 |58
2 =h
S= 85| <. = Tl |
2o | 20| Se| B B[ e
AR A< I SRE[ T || WAE
Fw | 2N S| w s | Ty |Eg [
= * |0EA| 2 B || e
mib | R [y E b Al b ot
® W% | ﬁﬂﬁ & 3 ﬁﬁ wmw ﬁﬁf
2 | ww |pog| F bR R i
w® | wex |55%| & g Fe] ot
wf ek |T5F| 2 Joyed bord oy
| N e |G| e
B " || www
& Bt || EER
' BE|RE | IhiE
En
ol A~ = ®
| o | e | ¥ [RE W Ix|Tel | w
R S| | 2 [mx R \Tu| D =2
low [ x| m |BY] MR eX) ) &S
= ERRCIIE SRl B
=5 E
L R N IR R R . (PO (O




[image: image10.png]e
o5 o e Tew Txw
T T umi [ e
TER [we Eeue aiE |22 Mwﬁ g |% E5E |nee |5
Saa |mwa [Eeew S re | wr® [k e vEw | ex
Bur |wwE |lExme 25 1| S5 alE == i3 |5
Foew |wowpate [shw S| wEe ER )5 nE | ww g
Ve |dosuEe |sow g wak e, "RE $=% i
=4 R e s Sl || e Ean | us
S5EEEIRED R B RO
ol v e = pat) Zalete | afe |wal
ERx |2af Cagatlung | Dy wEL Bk E w T B2
Bxe e ew Hwan |Eg e b ed =2 |2Es
WL | #@#ﬁ# g | et |wmnt ZiETe | es Zeg
iir |BLy|Eesii|exn 6= R e e
255 EEyfsnemlen Re |27 = 25 R es | 4= #=ig
B ERTRITeiaes B ot o e bt e e Ny
ThrslshE BEaR . T | KN |55 RRES| 95T |2
R | WK R R R o | o : :
o}
8 o I " 5 H W R b MM
P ny Foler| % | ¥ E A
P L3 & . S o ¥ £
&y N = ® Iy ® = z 5 H
- - £ Elg| = | ®
< |F P * w |2

6

7

10

11

12




[image: image11.png]Mmoo (M ERER |gEd (E (% (B (K@ e |8 e
B B[R |[msmE (pwE (ROE (¥ (% (¥ g% |® ks
T P e ol bl P S - e S S P
Mﬁé & B Bumsw# Fat S i S R L T P O
Lo B ol e SRR |ghle |0 E R || s
¥ w22 |w D |Ewe |® (|ZTE|C B e |@F w5y
wEw |8 lw®WE g ey (B E | EmE |
wha w a® W TRE [xax (w0 |ESm |6 |8 | Sk x| el
L e N e A R P EM RS
wlm | | Tw| B e R (& TR (R (B g0
el ol ol et i I I ] e - o B el e Rl
A R A A LN E S E e P R R Rt R s
b | B | TR T e e ae| T [ME | = | ey |4 R R
R | | e | | RITEERRE | (B < B |G GER
| | @ EREE bR K R V| RE | | TR | &y | Wi
B | e T ae |G (e | | e | RRR R R
Rl b e e I b e R b b e A R
KEE | EE | W eRek | RREE | RE [ RE|FA = | ®E | R =5 gde
o} o}
® E ] ® 4 ™ S A | B | A
W * | X Kooy Wk | R | LS EN
& @ | en Wb (DA & | m | R W | | s
® | E | # | e wet (RE|® |0 (W) < | Be | B o
4w F | we wis (R | w SR % | g | & o
w | W || = @ = |- o B | x| %

©

20

22

23

24

25

27




[image: image12.png]FREREE: NS
I I P I O I
e Nk Bop | L w7 Rog | B
Shlwm | RA | W B R (K
ECRE AR b

<« g : = = |2y
Ml | owE | B wn | M e
Salww | Be | W wmg | R IE
He | Ry #E | W wmg | Ew amyl
el BTl IS I N N vt oo
O | g | ke | B4 | wE | Mg 00
M b | o | B | x| i @
R me | e | WE | &R ke | GRE
e pme | 85 | wk | mses | CE | sobd
w | s | wE [ w& |asd | #e |ewd
wF | WRH | we | WE | Eam | RE | Fd
= CRR | 8T | e | ees | % R
WE | e | mw | W |[sex | ®Y [ ER]
o} o} o} o}
Ao ks o o Lo
| o« B ks kS ® | kor
® | # o X = EREN
| ® 4 * P 4 | e
F | R i W & ®| b
B« & = = ® | W
£ A W ki

28

29

30

32





七、 正版软件
1.《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）；

2.《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）；

3.《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

八、 绿色数据中心政府采购需求标准

1.财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号）。

九、商品包装、快递包装政府采购需求标准

1.财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）。
十、政府采购合同融资政策

1.河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办〔2020〕33号）。

附件

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: image13.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。
 
附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　　2.关于符合本国产品标准的声明函
国务院办公厅　        
2025年9月28日         
（此件公开发布）
 
 
附件1
 
中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
 
 
附件2
 
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日     
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
十二、其他政府采购政策
