周口师范学院智慧教室空调安装项目
澄清文件（CQ-01）

采   购   人：周口师范学院
采购代理机构：郑州中路方圆工程咨询有限公司

2026年6月

各供应商：

现对“周口师范学院智慧教室空调安装项目”发布澄清文件(CQ-01)，本澄清文件(CQ-01)为磋商文件的组成部分，如与原磋商文件有冲突，以本澄清文件(CQ-01)为准。
磋商文件修改部分  

磋商文件第七章技术标准和要求 2、采购需求 主要设备参数修改如下：                      主要设备参数
	序号
	采购项目名称
	单位
	数量
	设备参数

	1
	多联机外机
	台
	3
	制冷量Q≥129kW 制热量Q≥144kW；P冷≤45kW，P热≤42kW

	2
	多联机外机
	台
	1
	制冷量Q≥147kW 制热量Q≥163kW；P冷≤47kW，P热≤45kW

	3
	多联机外机
	台
	2
	制冷量Q≥190kW 制热量Q≥212kW；P冷≤59kW，P热≤57.5kW

	4
	中静压多联机内机
	台
	6
	SN-45，Q冷≥4.5kW，Q热≥5kW，P≤83W

	5
	中静压多联机内机
	台
	15
	SN-71，Q冷≥7.1kW，Q热≥8kW，P≤108W

	6
	中静压多联机内机
	台
	18
	SN-90，Q冷≥9.0kW，Q热≥9.8kW，P≤165W

	7
	中静压多联机内机
	台
	58
	SN-100，Q冷≥10.0kW，Q热≥11.2kW，P≤169W

	8
	中静压多联机内机
	台
	12
	SN-112，Q冷≥11.2kW，Q热≥12.5kW，P≤173W

	9
	双层百叶出风口
	个
	109
	1000×200

	10
	单层百叶回风口（带过滤网）
	个
	109
	950×209


