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特别提示

1、供应商或投标人注册
供应商或投标人首先通过“河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）”网站进行注册，然后按网站公共服务（办事指南及下载专区）公共资源项目CA办理流程准备齐注册资料，最后到CA公司办理 CA密钥，完成注册。
2、招标文件获取、投标文件制作
2.1、投标人通过河南省公共资源交易中心网站（www.hnggzy.net）-公共服务-办事指南-新交易平台使用手册-河南省公共资源“智慧交易”平台投标/响应文件制作操作手册。
2.2、投标人凭 CA 密钥登陆河南省公共资源交易中心并按网上提示自行下载每个项目所含格式(.hnzf)的招标文件。
2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”电子交易平台内上传；
2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.net）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
2.5、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。（注：本次采购项目采用远程不见面开标方式，请各投标人在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密，在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。具体操作可登陆河南省公共资源交易中心“首页---公共服务---办事指南---新交易平台使用手册（培训资料）”。
3、评标前的澄清与变更
招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商或投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目供应商或投标人，系统可能通过第三方短信群发方式提醒供应商或投标人进行查询。各供应商或投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。供应商或投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4、评标过程的澄清
评标委员会在评审的过程中已发出的的澄清作为评审过程的组成部分。供应商或投标人应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“答疑”，系统也可能通过第三方短信群发方式提醒供应商或投标人。供应商或投标人须在规定的时间内进行回复。供应商或投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构和招标人不承担供应商或投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
[bookmark: _Toc16058]5、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。 
6、根据河南省发展和改革委员会关于对《关于认定投标人投标文件制作机器码一致视为串通投标行为的请示》相关问题的批复》(豫发改公管〔2019〕198号)文件精神，如出现“投标/响应文件制作机器码一致”的情形，投标文件制作机器码一致的投标文件均作无效标处理。
7、投标保证金：本项目不收取投标保证金，若交易中心系统内开标一览表确需填写，保证金金额可以填写“0”。
8、未到现场解密的供应商或投标人，请持编制投标文件的CA钥匙进行在线远程解密，逾期解密或超时解密将被拒绝。
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[bookmark: _Toc13119]河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目-公开招标公告
项目概况
河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年7月21日09时00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
1.项目编号：豫财招标采购-2026-744
2.项目名称：河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：5250000.00元
最高限价：5250000.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	豫政采(2)20261011-1
	河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目
	5250000.00
	5250000.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1 采购内容：
一套纳米红外高光谱检测系统，包含但不限于软硬件及附属设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务；
5.2 交货期：自签订合同之日起6个月内完成供货、安装、验收合格、交付使用；
5.3交货地点：河南省郑州市管城回族区汉月街26号中原量子谷；
5.4质量要求：符合国家、行业现行验收规范和标准，满足招标人的相关要求；
5.5质保期：验收合格后原厂质保一年（自验收合格之日起计算）；
5.6资金来源：财政资金；
5.7包段划分：本招标项目共划分一个标包。
6.合同履行期限：以合同约定为准。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.是否接受进口产品：是。
9.是否专门面向中小企业：否。
二、申请人资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
3.1提供的货物为进口产品的，须提供制造商或总代理商的授权书；
3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库 [2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录、严重违法失信名单（黑名单）的企业，拒绝参与本项目招标采购活动。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询：政府采购严重违法失信行为记录名单；国家企业信用信息公示系统网站（https://shiming.gsxt.gov.cn/socialuser-use-rllogin.html）查询：列入经营异常名录、列入严重违法失信名单（黑名单）。注：招标代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录、严重违法失信名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的投标文件按无效处理；
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
1.时间：2026年7月1日至2026年7月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外；
2.地点：河南省公共资源交易中心（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/）；
3.方式：凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料；投标人需要完成信息登记及CA数字证书办理，才能通过省公共资源交易平台参与交易活动，具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台市场主体信息库登记指南（工程建设、政府采购）》；
4.售价：0元。
四、投标截止时间及地点
1.时间：2026年7月21日09时00分（北京时间）；
2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置，逾期上传的，招标人不予受理。
五、开标时间及地点
1.时间：2026年7月21日09时00分（北京时间）；
2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（六）- 2（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
本项目需要落实的主要政府采购政策：
1.政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库〔2020〕46号）；
2.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
3.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
4.《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）；
5.《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）。
八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系
1.招标人信息 
名    称：河南省科学院光资源与环境科学研究所
地    址：河南省郑州市管城回族区汉月街26号中原量子谷
联 系 人：陈立
联系方式：0371-63060866
2.招标代理机构信息 
名称：中建山河建设管理集团有限公司
地址：郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮集团大楼三楼312室
联系人：王肖楠、程萌、张乾
联系方式：0371-86556161、15839171848
3.项目联系方式 
项目联系人：王肖楠、程萌、张乾
联系方式：0371-86556161、15839171848


[bookmark: _Toc1488499359][bookmark: _Toc27876][bookmark: _Toc28136][bookmark: _Toc2019][bookmark: _Toc9361]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc25287][bookmark: _Toc6645][bookmark: _Toc20288][bookmark: _Toc256363511][bookmark: _Toc13047][bookmark: _Toc21537][bookmark: _Toc1171722810][bookmark: _Toc24770]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	[bookmark: _Toc17565][bookmark: _Toc10492][bookmark: _Toc31849]名    称：河南省科学院光资源与环境科学研究所
[bookmark: _Toc27642][bookmark: _Toc5583][bookmark: _Toc20393]地    址：河南省郑州市管城回族区汉月街26号中原量子谷
[bookmark: _Toc6864][bookmark: _Toc21361][bookmark: _Toc14987]联 系 人：陈立
[bookmark: _Toc16743][bookmark: _Toc12057][bookmark: _Toc19982]联系方式：0371-63060866

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：中建山河建设管理集团有限公司
地址：郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮集团大楼三楼312室
联系人：王肖楠、程萌、张乾
联系方式：0371-86556161、15839171848
邮箱：zjsh86556161@163.com 

	1.1.4
	项目名称
	河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目

	1.1.5
	项目编号
	豫财招标采购-2026-744

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.2.3
	★最高投标限价
	大写：人民币伍佰贰拾伍万元整
小写：¥5250000.00元
报价超出最高限价的为无效投标。

	1.3.1
	★采购内容
	采购一套纳米红外高光谱检测系统，包含但不限于软硬件及附属设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务。

	1.3.2
	★质保期
	验收合格后原厂质保一年（自验收合格之日起计算）

	1.3.3
	★交货期
	自签订合同之日起6个月内完成供货、安装、验收合格、交付使用

	1.3.4
	★交货地点
	河南省郑州市管城回族区汉月街26号中原量子谷

	1.3.5
	★质量要求
	符合国家、行业现行验收规范和标准，满足招标人的相关要求

	1.4.1
	★投标人资质条件、能力和信誉
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：
3.1提供的货物为进口产品的，须提供制造商或总代理商的授权书；
3.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》 (财库 [2016]125号) 和豫财购[2016]15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与本项目招标采购活动（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询：列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）：政府采购严重违法失信行为记录名单）；注：招标代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的供应商及其法定代表人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到供应商有相关负面信息的，则该供应商递交的投标文件按无效处理；
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	1.4.2
	★是否接受联合体
投标
	否

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间： / 
踏勘集中地点： /

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	招标文件中的实质性要求和第五章 采购需求中“（二）商务服务要求”不允许负偏离

	2.1
	构成招标文件的
其他材料
	在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	时间：获取招标文件或招标公告期限届满之日起七个工作日内；
形式：在河南省公共资源交易平台上提出，并及时电话告知代理机构（联系方式见招标公告）。

	2.2.2
	投标人确认收到招标文件澄清的形式及时间
	所有澄清均通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台及原招标公告发布媒介发布。一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注，如有遗漏自行负责。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的形式及时间
	所有修改均通过“河南省公共资源交易中心”电子交易平台及原招标公告发布媒介发布。一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注，如有遗漏自行负责。

	3.3.1
	★投标有效期
	递交投标文件截止时间起90日历天。

	3.4
	投标保证金
	不要求，根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购（2019）4号要求，本项目不再收取投标保证金。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	★签字和（或）盖章要求
	（1）所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的CA 印章。
（2）所有要求法定代表人签字的地方都应用法定代表人的CA 印章。
（3）若有委托代理人，且委托代理人没有CA锁，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。

	4.2.1
	投标文件的递交
	（1）各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
（2）资格审查证明文件须上传至河南省公共资源交易平台“资格审查资料”模块，因未上传至指定位置导致资格审查不通过的，由投标人自行承担责任。
（3）投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095925。

	4.2.2
	远程开标机位地点
	河南省公共资源交易中心远程开标室（六）- 2（郑州市经二路12号（经二路与纬四路向南50米路西）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	1.时间：同投标文件递交截止时间；
2.开标管理员操作地点：河南省公共资源交易中心远程开标室（六）-2；

	6.1
	资格审查
	资格审查主体：招标人或招标代理机构；
在开标结束后，首先由招标人或招标代理机构对投标人的资格进行审查,资格审查内容为：第三章评标办法及标准中“资格审查表”规定的全部内容。

	6.2.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，由1名招标人代表、4名评标专家组成；
评标专家确定方式：开标前从河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

	6.3.4
	本次评标采用的评标方法
	综合评分法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	7.4
	★履约担保
	履约担保的金额：合同金额的5%
履约保证金币种：人民币
履约担保的时间及形式：银行保函
履约保证金提交方式：成交供应商应在采购合同签订之日起 7 个工作日内向招标人缴纳履约保证金（以银行保函形式）。履约保证金期限应覆盖供货期和质保期，不缴纳，视为中标人自动放弃中标资格。在成交供应商完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题，退还成交供应商履约保证金（银行保函）

	10. 需要补充的其他内容

	10.1
	★付款方式
	1.合同签订后30日内，由乙方提供本合同金额30%的预付款保函（银行保函形式、有效期至甲方收货后），甲方收到预付款保函、合同备案通过后一个月内，支付合同总额30%作为预付款给乙方；
2.乙方在验收合格之日起15日内，按照合同金额的100%向甲方开具发票，甲方收到全额发票30日内支付合同总额的70%给乙方并退还乙方预付款保函，在乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题，退还乙方履约保证金（银行保函）；
3.如乙方未开具预付款保函，视为放弃预付款。乙方在验收合格之日起15日内，按照合同金额的100%向甲方开具发票，甲方收到全额发票30日内支付合同总额的100%给乙方，在乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题，退还乙方履约保证金（银行保函）；
注：因甲方单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，乙方应对此清楚知晓，甲方尽量保证按照本协议约定履行义务，如因以上原因导致无法按时支付款项的，乙方承诺不追究甲方违约责任。

	10.2
	投标费用
	1.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不承担任何责任。
2.本项目招标代理服务费参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定收费标准（以中标金额为基数）的60%收取，由中标供应商在领取中标通知书时，一次性向招标代理机构缴纳。类别：货物招标。
因成交供应商/中标人无正当理由拖延/拒绝支付招标代理服务费用，导致招标代理机构通过诉讼/仲裁维权的，成交供应商/中标人应赔偿代理机构维权产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、利息、律师费，差旅费等。

	10.3
	中标结果公告
	招标人或者招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在招标公告发布的同一媒介公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

	10.4
	重新确定中标人
	按照投标人须知第7.1条规定的情形确定的中标候选人出现下述情况：排名第一的中标候选人放弃中标/因不可抗力不能履行合同/被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	10.5
	投标供应商数量确定
	出现多个供应商提供相同品牌产品的，按以下原则进行评审：
（1）单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，技术部分得分高的供应商获得中标人推荐资格；技术部分得分也相同的，商务部分得分高的供应商获得中标人推荐资格。其他同品牌供应商不作为中标候选人。
（2）非单一产品采购项目，招标人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，确定的核心产品见招标文件的采购清单。多家供应商提供的核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，技术部分得分高的供应商获得中标人推荐资格；技术部分得分也相同的，商务部分得分高的供应商获得中标人推荐资格。其他同品牌供应商不作为中标候选人。
本项目为单一产品采购项目。

	10.6
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.7
	政府采购政策
	A．为贯彻落实《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。本项目鼓励中小企业参与，若供应商为符合政府采购政策价格扣除的小型及微型企业，应提交信息完整有效的《中小企业声明函》。若不能提供，则视为非小微型企业，价格不予扣除；本项目对属于小微型企业的响应报价给予10%的价格扣除。（声明函格式详见附件）。
B．中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。
C．根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。
D．根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动，符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。
供应商提供的《声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
采购标的所属行业：工业
中小企业划型标准：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部<关于印发中小企业划型标准规定的通知>》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号文件）、《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）。
E.投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
F.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。本次采购接受进口产品。
G.为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办〔2020〕33号），中标人可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件1。
H.为落实财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
I.对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目不适用此种情形）。
评标委员会须根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
本国产品应符合的条件：产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；为产品运输或者销售进行的包装或者展示；在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；简单的上漆、磨光和分装；其他不属于属性改变的情形。在分产品的中国境内生产组件成本占比要求，以及对特定产品关键组件、关键工序的相关要求实施前，只要是符合在中国境内生产要求的产品，在政府采购活动中即视同本国产品。
投标供应商须对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
招标人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
供应商提供虚假《声明函》或虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

	10.8
	质疑
	（1）针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出，多次提出质疑的不予受理。
（2）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）以书面实名形式向招标人或招标代理机构一次性提出质疑，质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章逾期不再接收,质疑函见附件。
（3）对招标文件、采购过程提出质疑的方式：登录河南省公共资源交易中心市场主体系统，在对应模块提出，同时将签字盖章的完整版发送至采购代理机构邮箱，并电话告知代理机构。
对中标结果提出质疑的方式：登录河南省公共资源交易中心市场主体系统，在对应模块提出，并将书面签字盖章完整版的纸质版质疑函及授权委托书当面送达至采购代理机构接收部门。
（4）质疑函接收部门、联系电话和通讯地址：
接收质疑函联系部门：中建山河建设管理集团有限公司
联系电话：0371-86556161
采购代理机构邮箱（zjsh86556161@163.com ）
通讯地址：郑州市郑东新区七里河南路与圃田西路交叉口明亮集团大楼三楼312室

	10.9
	知识产权
	（1）供应商须保证招标人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
（2）如制造商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致招标人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

	10.10
	特别提醒
	1.招标人和招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件及答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并具有任何约束性和必要性，招标人和招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
3.本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。

	10.11
	其他
	招标人属于“十四五”期间享受科技创新进口税收政策的科研院所，供应商自行了解政策并考虑在报价中。


[bookmark: _Toc345178448][bookmark: _Toc20145][bookmark: _Toc184635071][bookmark: _Toc10596][bookmark: _Toc950][bookmark: _Toc6076][bookmark: _Toc12470][bookmark: _Toc1066277272][bookmark: _Toc28240][bookmark: _Toc9974]
1.总则
[bookmark: _Toc171076289][bookmark: _Toc12807][bookmark: _Toc487128323][bookmark: _Toc22694][bookmark: _Toc492577679]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目项目编号：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc1946069537][bookmark: _Toc20332][bookmark: _Toc25594][bookmark: _Toc7137]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本项目资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的最高限价：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc13037]1.3 采购内容、质保期、交货期、质量要求等
1.3.1 本次招标项目的采购内容：见投标人须知前附表。
1.3.2 本次招标项目的质保期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本次招标项目的交货期：见投标人须知前附表。
1.3.4 本次招标项目的交货地点：见投标人须知前附表。
1.3.5 本次招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc24498]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力、信誉：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc18874]1.4.2 本项目不接受联合体投标。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc6153]1.6 保密
1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.6.2 依据政府采购中标结果及合同公告规定，中标（合同）标的名称、规格型号、单价及中标（合同）金额等内容不得作为商业秘密。
[bookmark: _Toc12185]1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _Toc10849]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc23251]1.9 踏勘现场（不组织）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc30607]1.10 投标预备会（不召开）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
[bookmark: _Toc184635072][bookmark: _Toc345178449]1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
详见投标人须知前附表。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc30881][bookmark: _Toc14690][bookmark: _Toc3390][bookmark: _Toc1414764549][bookmark: _Toc16127][bookmark: _Toc8608][bookmark: _Toc7515]2.招标文件
[bookmark: _Toc7846]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法及标准；
（4）合同格式及合同条款；
（5）采购需求
（6）投标文件格式；
根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc2466]2.2 招标文件的澄清
[bookmark: _Toc18485]2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，在河南省公共资源交易中心平台上提出。招标人和招标代理机构对潜在投标人在规定期限内提交的疑问予以答复。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为完全理解并接受招标文件的全部内容。
2.2.2 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.3 招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，但不得改变采购标的和资格条件。澄清的内容为招标文件的组成部分。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.4 招标文件的澄清将通过交易平台系统内部“答疑文件”告知投标人，发布给所有下载招标文件的投标人，并在原公告发布媒体上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源。对于项目中已经下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。
2.2.5 投标人市场主体信息登记时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标人和招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.2.6 因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自行承担。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的修改。
2.3.2 招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过招标公告发布网站以“变更公告”和系统内部“答疑文件”的形式告知投标人，对于项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。
2.3.3 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
2.3.4 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。
2.3.5 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。
[bookmark: _Toc4744][bookmark: _Toc5787][bookmark: _Toc1539][bookmark: _Toc23766][bookmark: _Toc16439][bookmark: _Toc1008835459][bookmark: _Toc184635073][bookmark: _Toc11237]3.投标文件
[bookmark: _Toc274]3.1 投标文件的组成
3.1.1 详见招标文件第六章 “投标文件格式”；
3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc13425]3.2 投标报价
[bookmark: _Toc257025777][bookmark: _Toc247965702][bookmark: _Toc257026310][bookmark: _Toc247965803][bookmark: _Toc256760544][bookmark: _Toc247961842]3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写费用清单。投标货币投标文件中投标报价全部采用人民币表示。
3.2.2 投标人的投标报价为指定地点交货报价，包含但不限于设备及附属设施设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修、安装场地改造装修等及相关伴随服务。投标人应结合自身条件，充分考虑本项目实际情况以及市场因素、现场环境因素、社会因素等各方面的风险因素，投标报价将被认为已综合考虑可能发生的全部不可预见的风险费用。中标人无权再以估计不足为由提出任何延长交货期、增加价款或索赔等要求。
3.2.3 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写投标报价。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。
3.2.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。
3.2.7 投标报价包含单价和合计价格的，单价乘数量与合计价格不符时以单价为准修正合计价格，单价小数点明显错误的除外。数字表示的价格与文字表示的价格不一致时以文字表示的为准。如果单价、分项总价和投标总价之间有差异，评标时以单价为准。
3.2.8 投标文件中凡是与“报价”、“金额”有关的条款，前后金额数应一致，不一致时以投标函中的金额为准。
3.2.9 投标人应考虑物价上涨，政策性调整等诸多因素以及由此引起的费用变动的风险。
3.2.10 投标人的投标报价不得低于企业成本，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2.11 投标人除按评标委员会要求对其报价进行修正外，不得以任何理由在投标截止后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应,将被认定为投标无效。
[bookmark: _Toc9931]3.3 投标有效期
3.3.1 投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。
3.3.2 在特殊情况下，招标人于原投标有效期满前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这一要求而放弃中标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改投标文件。
[bookmark: _Toc9293]3.4 投标保证金
[bookmark: _Toc73]本项目不再收取投标保证金。
3.5 资格审查资料
3.5.1 资格审查资料见投标人须知前附表
3.5.2上述条款所需材料投标人应按前附表规定从河南省公共资源交易中心会员诚信库选择相应电子文件编入投标文件。投标人应及时更新河南省公共资源交易中心会员诚信库中的材料，确保相关材料真实有效。
[bookmark: _Toc14395]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc4196]3.7 投标文件的编制
[bookmark: _Toc184635074][bookmark: _Toc345178450]3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”使用河南省公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关采购内容、质保期、交货期、交货地点、质量要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc32423][bookmark: _Toc16773][bookmark: _Toc7385][bookmark: _Toc6439][bookmark: _Toc22156][bookmark: _Toc26971][bookmark: _Toc1114166348]4.投标
[bookmark: _Toc14814]4.1 投标文件的加密
4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。
[bookmark: _Toc22547]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在第二章投标人须知前附表中规定的投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系。
4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc345178451][bookmark: _Toc184635075]4.3.1 在第二章投标人须知前附表中规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至河南省公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。
[bookmark: _Toc17110][bookmark: _Toc10759][bookmark: _Toc10332][bookmark: _Toc7][bookmark: _Toc1883892643][bookmark: _Toc7016][bookmark: _Toc5042]5.开标
[bookmark: _Toc22203]5.1 开标时间和地点
[bookmark: _Toc19999]5.1.1 招标人在第二章投标人须知前附表中第5.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点通过远程进行公开开标。投标人不需要到开标现场，只需根据要求进行远程解密。河南省公共资源交易中心现采用“远程不见面”开标方式，投标人须提前进入远程开标大厅（http://hnsggzyjy.henan.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）进行开标操作和投标文件的解密。具体操作流程及程序，请投标人查阅河南省公共资源交易平台“办事指南”专区的《河南省公共资源交易平台不见面服务系统使用指南》。
5.1.2 投标人须在系统规定的解密时间内完成解密。如投标人因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，投标人自行承担相应后果。
5.1.3 投标人未参加远程开标的，视同认可开标结果。
5.2 开标程序
[bookmark: _Toc345178452][bookmark: _Toc32736][bookmark: _Toc184635076]（1）公布投标单位；
（2）投标人远程解密投标文件；
（3）投标文件导入；
（4）电子唱标；
（5）异议与回复；
（6）开标结束。
[bookmark: _Toc25313]5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标：
[bookmark: _Toc2791]5.3.1 经检查数字证书无效的投标文件；
[bookmark: _Toc5572]5.3.2 加密的电子投标文件逾期上传的，或加密的电子投标文件从投标截止时间开始30分钟内未解密的，其投标文件不予接收。
[bookmark: _Toc20045]5.4 开标异议
[bookmark: _Toc13185][bookmark: _Toc4261]投标人对开标有异议的，应当在开标现场，在电子招标投标交易平台系统规定的时间内在交易系统中提出。逾期未提出的，视为无异议。
[bookmark: _Toc18670][bookmark: _Toc20198][bookmark: _Toc27274][bookmark: _Toc21142][bookmark: _Toc84759533]6.资格审查及评标
[bookmark: _Toc1158]6.1 资格审查
[bookmark: _Toc9537]6.1.1 开标结束后，招标人或招标代理机构将依法对投标人的资格进行审查。 
[bookmark: _Toc14183]6.1.2 资格审查内容及标准
[bookmark: _Toc21698]（1）资格性检查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 
[bookmark: _Toc26039]（2）投标人须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标人若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。 
[bookmark: _Toc2682]6.1.3 招标人或招标代理机构对投标人的资格进行审查后，将资格审查结果提交评标委员会，未通过资格审查的投标人，不进入评标程序。合格投标人不足3家的，不得评标。
6.2 评标委员会
6.2.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人委托的熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加政府采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
[bookmark: _Toc7484]6.2.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标 的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。
[bookmark: _Toc17348]6.3 评标原则
6.3.1 评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。
[bookmark: _Toc3492]6.4 评标
评标委员会按照第三章“评标办法及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc2983][bookmark: _Toc14352][bookmark: _Toc345178453][bookmark: _Toc3741][bookmark: _Toc184635077][bookmark: _Toc15037][bookmark: _Toc771813170][bookmark: _Toc2561][bookmark: _Toc23160]7.合同授予
[bookmark: _Toc26471]7.1 定标方式
[bookmark: _Toc22718]招标人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。若排名第一的中标候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。
7.2 中标公告
[bookmark: _Toc357522223][bookmark: _Toc15022]7.2.1 招标人或者招标代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。
[bookmark: _Toc7170]7.2.2 投标人对中标结果有疑义的，在中标公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知前附表10.8款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对中标结果的质疑。但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任。
7.3 中标通知
[bookmark: _Toc18115]7.3.1 在公告中标结果的同时，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
[bookmark: _Toc10020]7.3.2 中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7.4 履约担保
[bookmark: _Toc6980]7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
[bookmark: _Toc6537]7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成损失的，中标人应当予以赔偿。
[bookmark: _Toc5133]7.5 签订合同
[bookmark: _Toc281837633][bookmark: _Toc345178454][bookmark: _Toc323212714][bookmark: _Toc214173888][bookmark: _Toc184635080]7.3.1 招标人应在中标通知书发出之日起15日内与中标人签订政府采购合同。
7.3.2 中标人无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（银行保函）的，招标人有权取消其中标资格，中标投标人须按投标保证承诺书内容向招标人和招标代理机构支付赔偿；招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定排名下一位的中标候选人为中标投标人，也可以重新开展采购活动。当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，招标人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。
7.3.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。
[bookmark: _Toc27298][bookmark: _Toc25993][bookmark: _Toc1062720310][bookmark: _Toc22431][bookmark: _Toc6433][bookmark: _Toc20206][bookmark: _Toc32636]8.废标和重新招标
[bookmark: _Toc281837634][bookmark: _Toc323212715][bookmark: _Toc24071][bookmark: _Toc345178455][bookmark: _Toc214173889][bookmark: _Toc281837636][bookmark: _Toc323212717]8.1 有出现下列情形之一，将导致项目废标： 
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
8.2 重新招标 
废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标。需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。
[bookmark: _Toc955][bookmark: _Toc25623][bookmark: _Toc6477][bookmark: _Toc24859][bookmark: _Toc25583][bookmark: _Toc518758071][bookmark: _Toc2691]9.纪律和监督
[bookmark: _Toc323212718][bookmark: _Toc11700][bookmark: _Toc281837637]9.1 对招标人的纪律要求
[bookmark: _Toc256694841][bookmark: _Toc256690965][bookmark: _Toc281837638][bookmark: _Toc323212719]招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
[bookmark: _Toc13183]9.2 对投标人的纪律要求
[bookmark: _Toc256694849][bookmark: _Toc256690973][bookmark: _Toc323212720][bookmark: _Toc281837639]投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
9.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；
（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
（八）其它涉嫌串通的情形。
9.2.3 有下列情形之一的，属于以他人名义投标：
（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。
9.2.4 有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的信用状况；
（4）提供虚假材料谋取中标、成交的，中标、成交无效；
（5）其他弄虚作假的行为。
9.2.5 投标人提供虚假材料谋取中标的，中标无效。并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc13930]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
[bookmark: _Toc323212721][bookmark: _Toc281837640]评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc31797]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc281837641][bookmark: _Toc323212722]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc23777]9.5 质疑和投诉
[bookmark: _Toc345178456]（1）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向招标人和其委托的招标代理机构提出质疑。
（2）质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑函的内容及形式应符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条的规定。超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。
（4）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料（质疑人捏造事实或是提供虚假质疑材料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚），未按要求提出质疑的不予受理。
（5）对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。
（6）质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。
[bookmark: _Toc12679][bookmark: _Toc2980][bookmark: _Toc21753]（7）投标人知道或者应知其权益受到损害之日是指：
①对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
③对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
[bookmark: _Toc32573][bookmark: _Toc5035][bookmark: _Toc26123][bookmark: _Toc2130776124]10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。


[bookmark: _Toc12150][bookmark: _Toc8078] 
附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函
[bookmark: _Toc7567][bookmark: _Toc19399]
河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
[bookmark: _Toc15196][image: 1607567798(1)]贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


[bookmark: _Toc30288]附件2：中小企业划型标准
中小企业划型标准规定
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。
（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。
（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。
（3）资产总额，采用资产总计代替。


附件3：质疑函范本

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：          邮编：
联系人：        联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：          邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：         包号：
招标人名称：
招标文件获取日期: 
三、质疑事项具体内容
质疑事项1:
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：   
公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


第3章 [bookmark: _Toc29320][bookmark: _Toc517018696][bookmark: _Toc27152][bookmark: _Toc5769][bookmark: _Toc5003]  评分办法及标准
[bookmark: _Toc4403][bookmark: _Toc2524][bookmark: _Toc15953]资格性审查表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）。分支机构投标的，还须提供总公司营业执照副本，总公司出具给分支机构的授权书。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2024年度或2025年度经第三方审计机构出具的审计报告，或提供基本户银行开具的资信证明。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供声明函

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供2026年1月1日以来至少1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明复印件或扫描件。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供其依法免税或免缴纳社会保障资金的证明文件

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供声明函

	6
	信用查询记录
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1项规定

	7
	单位负责人为同一人或者存在直接控股关系、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
	提供声明函

	8
	允许进口的产品授权
	提供的货物为进口产品的，须提供制造商或总代理商的授权书


1.资格审查
开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。
2.资格审查标准
资格审查标准：见“资格性审查表”。
3.资格审查程序
资格审查人员依据本章资格性审查表规定的标准对投标文件进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，有一项不符合审查标准的，资格审查人员将认定其投标无效，合格供应商不足3家的，将不进入评审阶段。
4.鉴于河南省公共资源交易中心开评标系统的模式设置，开标后采购人或采购代理机构进行资格审查时，仅能查阅投标文件中的“资格审查材料”，供应商在制作电子投标文件时，招标文件资格评审标准中要求提供的全部资料务必在“投标文件制作工具”左侧栏目“资格审查资料”模块上传并加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章），因供应商上传位置错误、漏传或未传资格审查资料，将视为不符合招标文件资格要求。


符合性审查表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	标书雷同性分析
	投标（响应）文件制作机器码不能一致，电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息不能相同

	2
	投标人名称
	与法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明一致

	3
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定

	4
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定

	5
	交货期
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定

	6
	交货地点
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.4 项规定

	7
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.5 项规定

	8
	投标报价
	报价未超过招标文件中规定的最高投标限价

	9
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	10
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定

	11
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规定

	12
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	13
	付款方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第10.1项规定

	14
	其他
	符合招标文件中规定的其他实质性要求


[bookmark: _Toc281405528]注：以上评审标准未通过的供应商，不得进入下一步评审。




详细评审
[bookmark: _Toc345178458][bookmark: _Toc18047]
	[bookmark: _Toc25084][bookmark: _Toc3358]分值构成
	评审因素
	评审标准

	投标报价
（30分）
	投标报价
得分（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注意：1.本项目非专门面向中小企业采购，若供应商为符合政府采购政策价格扣除的小型及微型企业，应提交信息完整有效的《中小企业声明函》。若不能提供，则视为非小微型企业，价格不予扣除，残疾人福利企业、监狱企业视同小型、微型企业。小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。本项目对属于小微型企业的投标报价给予10%的价格扣除。
2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件）计算。供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
3.上述1-2项政府采购政策对于价格的评审优惠可累计扣除。
4.评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的或未在规定时间内提供的，评标委员会应当将其作无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序详见4.1.4。

	商务部分
（15分）
	体系证书（1分）
	投标产品生产厂商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，上述证书提供齐全者得1分，缺项不得分。（投标文件中提供证书的扫描件，附网页查询截图并加盖企业电子章）

	
	业绩要求（3分）
	供应商提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来同类项目供货业绩合同，每提供一份得1分，本项最高得3分。
注：投标文件中需提供验收报告及合同，合同包括合同内容页、盖章页扫描件加盖企业电子章，否则不得分。

	
	质保期（2分）
	承诺所有投标产品在满足招标文件整体质保期要求（验收合格后原厂质保一年（自验收合格之日起计算）的基础上每增加1年质保期的得1分，最多得2分。

	
	人员配备方案
(3分)
	根据各供应商提供的人员配备方案，包括但不限于在项目对接、供货、安装调试、验收、售后、备品备件及易损件的供应、培训等各个阶段的项目组织管理、人员及机构设置。按以下标准进行评审：
1.供应商提供详细的项目组织管理、人员及机构设置，内容齐全且详细、人员力量配备充足、全面且专业得3分；
2.供应商提供项目组织管理、人员及机构设置个别细节需要完善的，得2分；
3.方案描述详细基本明确、完整、合理，多处内容需要完善的，得1分；
4.不提供的不得分。

	
	质保期内售后服务（3分）
	根据各供应商提供的质保期内售后服务方案，包括但不限于质保期内技术支持和服务的内容、形式、定期检测、故障响应及排除、应急维修措施、技术升级服务、备品备件配备情况等。按以下标准进行评审：
1.供应商提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，形式灵活、多样，响应及时，完全满足或优于采购人需求，得3分；
2.供应商提供的质保期内售后服务方案内容较完整、全面、详细，形式灵活、多样，比较满足采购人需求，得2分；
3.供应商提供的质保期内售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，形式灵活性、多样性一般， 得1分；
4.不提供的不得分。

	
	质保期外售后服务（3分）

	根据各供应商提供的质保期外售后服务方案，包括但不限于服务内容、服务措施、升级服务、价格优惠、备品备件配备情况等情况。按以下标准进行评审：
1.供应商提供的质保期外售后服务方案内容完整、考虑全面周到，措施灵活、多样，响应及时，备品备件配备完善、价格合理，完全满足或优于采购人需求，得3分；
2.供应商提供的质保期外售后服务方案内容比较完整、全面、详细，措施比较灵活、多样，备品备件配备价格偏高，基本满足采购人需求，得2分；
3.供应商提供的质保期外售后服务方案内容完整性、全面性、详细性一般，措施灵活性、多样性一般，得1分；
4.不提供的不得分。

	






技术部分
(55分)
	技术参数和产品选型（45分）
	1.第五章采购需求-纳米红外高光谱检测系统技术参数中重要性一栏加“*”项代表重要技术指标（14分）：
重要技术指标共7项，全部满足招标文件要求得14分，每有一项不满足或证明文件不齐全扣2分，扣完为止。
2.第五章采购需求-纳米红外高光谱检测系统技术参数中重要性一栏未作标注的为一般技术指标（31分）：
一般技术指标共29项，全部满足要求得31分，每有一项不满足扣1.07分，扣完为止。
注：（1）第五章采购需求-纳米红外高光谱检测系统技术参数中对于证明材料的形式有明确要求的，供应商在投标文件中按要求的形式提供证明资料；未要求提供证明材料的，以投标文件中技术响应偏离表中供应商的承诺为赋分依据。
（2）供应商对招标文件采购需求中列明的技术要求内容作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并在投标文件格式“技术响应偏离表”中的“偏离情况”处填写“正偏离/负偏离/无偏离”，然后在“技术响应偏离表”中注明技术证明材料对应投标文件页码，并在该页面相应位置做出醒目标注，因供应商标注不准确或排列混乱导致评标委员会做出不利于供应商的评审后果由其自行负责。

	
	供货、安装、调试、验收方案（5分）
	供货、安装、调试、验收方案包括但不限于：①供货计划和质量管控措施；②货物包装方式、运输方式；③安装调试流程、时间安排方案；④验收内容和流程；⑤资料整理和归档等内容。
1.供应商提供的供货、安装、调试、验收方案内容完整丰富、可操作性强，与采购需求贴合度高的得5分；
2.有较具体的供货、安装、调试、验收方案，内容比较完整，可操作性较强，基本满足项目需求，但个别细节需要完善的得3分；
3.供货、安装、调试、验收方案内容不够完整，可操作性一般，多处内容需要完善的得1分；
4.不提供的不得分。

	
	培训计划（5分）
	通过培训使采购人相关人员掌握有关使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。响应文件中有详细可行的技术培训方案，包括但不限于培训、培训内容、培训方式、培训时间、培训资料、费用承担等，评审小组对各响应文件的详细合理程度按以下标准进行评审：
1.培训计划合理、详细、可行的得5分；
2.培训计划合理性一般、较为详细、较为可行，个别细节需要完善的，得3分；
3.计划方案描述详细基本明确、完整、合理，多处内容需要完善的，得1分；
4.不提供的不得分。

	1．评标委员会完成综合打分的汇总后，评委打分的算术平均值，作为该投标人的最终得分。
2．本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，结果按四舍五入保留两位小数。


一、评标方法
[bookmark: _Toc17571]本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人的评标方法。如汇总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，投标报价也相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列，仍相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列确定中标候选人顺序。
二、评审标准
2.1 符合性评审标准
2.1.1 符合性评审标准：见“评分办法前附表 符合性审查标准”。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）综合部分：见评标办法前附表；
（3）技术部分：见评标办法前附表；
2.2.2 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）综合部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）技术部分评分标准：见评标办法前附表；
三、评审原则
评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审；
四、评审程序
4.1 符合性检查
4.1.1 评标委员会按符合性审查标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
4.1.2 投标供应商有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
（1）投标（响应）文件制作机器码一致的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）投标供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报两个或多个报价的；
（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（5）不接受进口的产品提供了进口产品的；
（6）采购人不能接受的其他实质性条款。
4.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标供应商确认后具有约束力。投标供应商不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。供应商的确认应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
4.1.4 异常低价投标（响应）审查程序
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 ＜ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价 ＜ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价 ＜ 采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
4.1.5 评标委员会只对通过符合性评审确定为实质性响应的投标文件进行详细评审。
4.2 详细评审
4.2.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc31850]4.2.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分B；
（3）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。
4.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
4.2.4 投标供应商得分=A+B+C，投标供应商的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。
4.3 投标文件的澄清和补正
4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。
4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
4.3.3 评标委员会对投标供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
五、评标结果
5.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的供应商获得中标人推荐资格；投标报价也相同的，技术部分得分高的获得中标人推荐资格。
5.2 评标委员会复核评标结果，复核结果无误的，按评审后综合得分由高到低顺序排列，向采购人推荐3名中标候选人。
5.3 评标委员会组长须在评标报告签署前发起“核对评标结果”，采购代理机构在评标委员会规定的时间内线上完成评标结果核对，并反馈相关意见；
5.4 评标委员会根据评标记录和评标结果编写评标报告。
5.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.6 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
1）分值汇总计算错误的；
2）分项评分超出评分标准范围的；
3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
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政府采购货物买卖合同









项目名称：河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目
合同编号：                             
甲    方： 河南省科学院光资源与环境科学研究所
乙    方：                             
签 订 地：                             
签订时间：                             



[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 河南省科学院光资源与环境科学研究所 
乙方（全称）：                                

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称： 河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）、品牌、规格型号、原产地、技术参数等见附件（附件1：货物分项报价一览表  附件2：配置清单  附件3：技术参数  附件4：售后服务  附件5：授权委托书等）。
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（6）乙方企业规模： 大型企业  中型企业  小型企业  微型企业
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
（7） 合同授予类型：省内      省外
2. [bookmark: _Toc27624]合同金额
（1）合同金额大写：                           
                 小写：                           
（2）付款方式（按项目实际勾选填写）：
 全额付款： 货到安装、调试、验收合格后，甲方支付100%合同价款给乙方。在成交人响应文件中承诺的质保期满无质量问题退还履约保函。
分期付款：1.合同签订后30日内，由乙方提供本合同金额30%的预付款保函（银行保函形式、有效期至甲方收货后），甲方收到预付款保函、合同备案通过后一个月内，支付合同总额30%作为预付款给乙方；
2.乙方在验收合格之日起15日内，按照合同金额的100%向甲方开具发票，甲方收到全额发票30日内支付合同总额的70%给乙方并退还乙方预付款保函，在乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题，退还乙方履约保证金（银行保函）；
3.如乙方未开具预付款保函，视为放弃预付款。乙方在验收合格之日起15日内，按照合同金额的100%向甲方开具发票，甲方收到全额发票30日内支付合同总额的100%给乙方，在乙方完成其合同义务包括任何保证义务至质保期结束无质量问题，退还乙方履约保证金（银行保函）；
（3）其他事项：因甲方单位性质，需要按照国家、省级项目资金支付规定执行，乙方应对此清楚知晓，甲方尽量保证按照本协议约定履行义务，如因以上原因导致无法按时支付款项的，乙方承诺不追究甲方违约责任。
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：河南省郑州市管城回族区汉月街26号中原量子谷       
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：  银行保函  
    收取履约保证金金额或比例：  合同金额的5% 
    履约担保期限： 自合同签订之日起至质保期结束之日止            
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案： a.本合同附件一所列的货物在到达交货地点之前的货物灭失风险由供应商负责；b.供应商应对途中运输的货物向保险公司投保商业保险，保险费用由供应商承担。                      
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织
         验收主体： 河南省科学院和河南省科学院光资源与环境科学研究所 
（2）履约验收时间：（供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收） 
（3）履约验收方式和程序：
技术性验收：接供应商通知后，采购人根据合同、招标文件、投标文件对相关货物数量（规模）和仪器设备安装调试及使用人员情况进行验收、对设备运行是否能够满足采购需求进行现场测试。符合性验收：技术性验收合格后，由财务审计部在技术性验收报告的基础上进行的实地、实物符合性验收。
（4）履约验收的内容： 合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。
（5）履约验收标准： 满足国家有关规定，符合合同、投标文件、招标文件货物数量、技术规格以及商务服务要求。 
（6）履约验收其他事项：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的落标人参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同的履行、变更和解除
（1）合同签订后并经甲方备案通过即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同，如甲方备案未能通过的，双方应就本协议另行约定处理方案。
（2）甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目实际情况确需变更，须经双方书面认可方可变更并备案通过后生效。
7. 违约责任
（1）除如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。
（2）乙方提供的货物（设备）不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，乙方应承担因此而发生的一切费用，同时甲方有权拒收并追究乙方责任。因乙方更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。
（3）乙方应保证货物（设备）由原厂生产的全新产品，无侵权行为，表面无划痕、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，乙方应保证进货渠道的合法性。一经发现存在上述问题，甲方有权要求按照货物（设备）原值退货退款，乙方需承担由此产生的一切费用和损失。
（4）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（5）如乙方逾期交付货物（供货、安装调试完毕）达70天。甲方有权单方解除合同，甲方解除合同通知自到达乙方时生效。乙方向甲方偿付合同总额5%的违约金，乙方需在3日内将违约金支付给甲方，并退还甲方已支付的预付款。
（6）验收过程中，甲乙双方因质量问题发生争议，由甲方所在地或上一级质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担。鉴定质量不合格的，甲方有权拒收、有权单方解除合同并要求乙方赔偿因此造成的一切损失，乙方应在3日内向甲方偿付合同总额5%的违约金，并退还甲方已支付的预付款。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
（7）当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除，用于补偿违约金不足的部分。
8. 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 （2） 种方式解决：
（1）将争议提交  /  仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
（2）向郑州市管城回族区人民法院起诉。
9. 合同生效
本合同自双方当事人签字加盖单位印章并经甲方备案通过后生效（如授权代表代为签字，应将《授权委托书》作为附件）。
10. 合同份数
本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

	甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1 合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（4）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
15.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
15.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
16. 政府采购政策
16.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
16.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
16.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
17. 法律适用
17.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
17.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
18. 通知
18.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    18.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
18.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
18.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
19. 合同未尽事项
19.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    19.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第3节 政府采购合同专用条款
	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	如有异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的7天内做出书面答复，则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	/

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	/

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	/

	
	指定现场
	根据采购人要求

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	/

	第二节
第7.3款
	保险要求
	/

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	验收合格后XX年（以最终验收结果单据签订时间为准）

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	以成交后签订合同为准

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等。

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	以成交后签订合同为准

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	1.乙方不履行合同，履约保证金不予退还；
2.乙方未能按合同约定全面履行业务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间
	在成交人投标文件中承诺的质保期满无质量问题退还履约保函。

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	质保期内，乙方应对货物及主要部件、配件维修更换，对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；如出现故障，乙方应在接到通知后2小时内响应，24小时内抵达现场进行维修，若问题、故障在检修48小时内仍无法解决，乙方应在3个工作日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复，期间产生的所有费用均由乙方承担。更换的全新配件在使用期间的质保及售后均按本合同执行。
质保期外，乙方应提供货物（设备）的终身维修服务，服务响应时间与质保期内保持一致，质保期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

	第二节
第19.1款
	其他专用条款
	项目管理服务：乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。（如发生变更应及时书面通知甲方。）
项目负责人：        ；联系电话：          



附件1：货物分项报价一览表
附件2：配置清单
附件3：技术参数
附件4：售后服务
附件5：授权委托书等



[bookmark: _Toc16690][bookmark: _Toc2131528488][bookmark: _Toc4091][bookmark: _Toc16887][bookmark: _Toc11311][bookmark: _Toc795][bookmark: _Toc256363560]第五章  采购需求
[bookmark: _Toc17012]（一）设备采购清单
	序号
	仪器设备名称
	是否接受进口
	数量
	配置要求

	1
	纳米红外高光谱检测系统
	是
	1
	1.纳米红外高光谱检测系统主机 1套
2.中红外量子级联脉冲/连续波激光器 1台
3.纳米级热分析模块 1个
4.隔音罩 1个
5.近场光学显微镜用探针 50根
6.轻敲模式AFM-IR探针 50根
7.扫描热显微镜用探针 50根





[bookmark: _Toc277098562][bookmark: _Toc23712][bookmark: _Toc1064][bookmark: _Toc11255]（二）纳米红外高光谱检测系统技术参数
	序号
	重要性
	技术参数
	是否需要提供证明材料及技术证明材料的形式

	1
	
	本系统应为一体化设计的扫描探针平台，集成纳米红外光谱分析、近场光学成像与表面多物理性能表征功能，避免多模块拼接方案所带来的光路偏差、功能兼容性差及系统稳定性不足等问题，确保纳米尺度测试的空间分辨率与数据一致性。
	否

	2
	
	配置高分辨率明场显微镜模块，用于快速识别和定位感兴趣的样品区域，支持与原子力显微镜（AFM）扫描区域的精准对位。
	否

	3
	
	显微镜配备高速数字相机，像素 ≥ 500万，分辨率 ≤ 1.5 μm，配10倍物镜。
	否

	4
	*
	高速数字相机视野范围要求：大视野 ≥ 900 µm × 600 µm，小视野 ≤ 450 µm × 300 µm。
	是，需要提供软件操作页面证明大视野 ≥ 900 µm × 600 µm和小视野 ≤ 450 µm × 300 µm

	5
	
	扫描器要求：三轴独立闭环控制扫描器，XY方向最大扫描范围 ≥ 50 μm × 50 μm，Z方向最大扫描范围 ≥ 5 μm；XY方向分辨率 ≤ 0.2 nm，Z方向分辨率 ≤ 0.1 nm。
	否

	6
	
	样品台支持XY二维移动，移动范围 ≥ 7 mm × 7 mm；样品台应为马达驱动控制，支持鼠标点击实现目标位置的快速自动移动，无需手动操作；支持的最大样品尺寸为：直径 ≥ 20 mm，高度 ≥ 6 mm，适应多种材料样品的安装与测试。
	否

	7
	
	具备全功能纳米级多模式成像模块，支持包含但不限于以下成像模式：接触模式、轻敲模式、相位成像、侧向力显微镜、力调制成像、磁力显微镜、纳米级热分析以及扫描热显微镜。
	否

	8
	
	系统支持高速度扫描，成像速度 ≥ 5 Hz；支持高频率探针，最大共振频率 ≥ 2 MHz，满足高速动态过程监测和高频响应材料的表征需求。
	否

	9
	
	系统应支持 ≥ 8通道同步数据采集，提供 ≥ 150根探针，适用于多种成像/功能模式下的测试需求。
	否

	10
	
	采用上方垂直照射式入射光路，具备包括但不限于以下三种红外测试模式：轻敲红外模式、接触红外模式以及接触共振红外模式，满足不同材料的近场红外测试需求。
	否

	11
	
	系统具备原位纳米红外光谱与成像功能，无需退针、切换探头或更换硬件，即可实现红外光谱和成像之间的快速切换；红外光谱分辨率优于1 cm-1，单条光谱采集时间为1 s ~ 5 s，兼具高灵敏度与高通量测试能力。
	否

	12
	
	系统具备纳米尺度的化学与光学成像能力，空间分辨率 ≤ 10 nm，支持单分子层厚度样品的红外光谱分析。
	否

	13
	
	软件应具备自动功能，需包括但不限于激光能量识别、红外光源能量调节、背景光谱自动扣除等功能；无需重复采集参考光谱，实现实时、自动的背景校正。
	否

	14
	
	支持全自动一键式红外光路校正，用户仅需鼠标点击即可自动完成光路调整；光路准直过程由马达控制，激光斑点的聚焦与位置可独立调节；校准过程可视化，优化结果可实时呈现。光斑可视化最大扫描范围不小于400 μm × 400 μm。
	否

	15
	
	软件可实时控制激光能量输出，调节范围为0.1% ~ 100%；在测试过程中，系统可实时监测接触共振频率信号，以辅助判断激光照射水平与样品响应状态。
	否

	16
	
	采用上方入射光路，近场光学成像空间分辨率 ≤ 10 nm，实现亚波长尺度的光学信息采集。
	否

	17
	
	配置高数值孔径的照明系统与光采集单元；配备高信噪比的MCT红外探测器，光谱响应范围覆盖2 μm ~ 14 μm，满足中远红外区域的检测要求。
	否

	18
	
	系统集成马达控制的抛面镜，可独立调节激发光束的聚焦与位置；支持一键切换纳米红外与近场光学成像工作模式，无需更换硬件部件，提升操作效率。
	否

	19
	
	系统集成可见光引导光，与激光光路共线，用于激光路径的预校准与光斑对准，提升实验效率与精度。
	否

	20
	*
	要求扫描头可实现沿固定轴进行水平方向移动，可移动范围 ≥ 10 cm，扫描头可向上翻折，以提供更大空间进行样品放置操作。
	是，需要提供设备实物照片证明扫描头可移动可翻折，且可移动范围 ≥ 10 cm

	21
	*
	要求探针预固定在半圆片上，通过磁性吸附扫描头上，以易于操作及原子力显微镜的激光校准。
	是，需要提供设备实物照片证明探针预固定在半圆片上

	22
	
	光谱数据不需要通过模型拟合，同傅里叶红外光谱数据严格匹配。
	否

	23
	
	提供光谱线扫描，可快速、自动实现界面光谱自动分析。
	否

	24
	
	提供高光谱成像，可快速获得三维光谱和化学成像。
	否

	25
	
	激光类型：4芯片可调谐量子级联激光器（QCL）。
	否

	26
	*
	激光工作模式：脉冲波和连续波可切换。
	是，需要提供官方彩页证明激光工作模式可在脉冲波和连续波之间切换

	27
	*
	波段可调谐范围需包含：940 cm-1 ~ 1740 cm-1。
	是，需要提供官方彩页证明波段调谐范围包含940 cm-1 ~ 1740 cm-1

	28
	
	光斑尺寸 ≤ 2.5 mm。
	否

	29
	
	脉冲波工作模式时：
28.1线宽 ≤ 1 cm-1；
28.2峰值能量 ≥ 1 W；
28.3能量稳定性 ≤ 3%；
28.4脉冲宽度：40 ns至1 μs，以20 ns步进；
28.5脉冲重复频率：0.1 KHz至3 MHz，步进为0.1 KHz；
28.6最大占空比：20%。
	否

	30
	
	连续波工作模式时：
29.1平均能量 ≥ 500 mW；
29.2线宽：半高宽 ≤ 100 MHz（在1秒钟的测量积分时间内）。
	否

	31
	
	激光器使用寿命：10年以上。
	否

	32
	
	包含纳米热学模块，可对探针进行针尖加热，进行微区的点/线/面的热加工。
	否

	33
	
	可对材料微区纳米尺度熔点或相变温度测量。
	否

	34
	*
	探针加热温度：由室温至400°C，升温速率不低于10000°C/秒。
	是，需要提供官方彩页证明探针加热温度可由室温至400°C，升温速率不低于10000°C/秒

	35
	*
	提供相变温度显微镜（TTM）模式，通过快速加热功能，实现优于100 nm空间分辨率的微区熔点、玻璃化温度等热转变温度的扫描成像图像。
	是，需要提供软件操作页面证明能够提供TTM模式

	36
	
	提供扫描热显微镜（SThM）功能，可对样品微区的热导率和温度分布进行成像。
	否





[bookmark: _Toc1796903344][bookmark: _Toc8514][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc21518]（三）商务服务要求
一、供货、安装、调试、验收要求
1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本公开招标规定标准、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。
2、采购人使用供应商中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
3、包装和发运
（1）货物的包装和运输须符合货物特性要求。
（2）为了保证货物在长途运输、多次搬运和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装、运输、搬运和装卸不当导致货物锈蚀、缺失或损坏，由供应商承担一切责任。
4、供应商技术工程师负责统筹安排现场的免费安装、调试工作；如需特殊安装条件的，供应商应当发货前30天内与采购人进行场地安装事宜的确认。
5、货物运抵安装现场后，采购人应当与供应商共同开箱进行初步验收；验收结果以双方签署的验收报告为准，验收时发现短缺、破损,采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。
6、供应商应提出设备测试的内容、项目、指标和方法,供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题做出解答。测试应进行详细记录,仪器设备测试结束后,由供应商技术人员签字后交给采购人验收。
7、供应商应提前一周将发货信息提供给采购人。货物到达后，采购人应将到货信息立即通知供应商。供应商应协助采购人于到货后一周（7天）内在设备基础上安装就位，并做好现场安装调试、验收的各项准备工作，包括必要的试件、刀具及检具等。
8、同时满足以下条件，采购人将向供应商签发货物验收报告：
1）供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
2）采购人确定最终验收方案，并根据该验收方案验收所有的配置、功能和技术指标。
3）最终验收在采购人授权代表在场和供应商授权代表在场的情况下按照现场验收方案逐项进行。验收报告由双方签署后完成设备最终验收。
9、采购人根据国家有关规定、公开招标文件、供应商的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，采购人可以视项目情况邀请第三方机构或者参加本项目投标的其他供应商参与验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
二、售后服务要求
1、成交后提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。
2、提供质保期内免费上门保修服务。
3、质保期内（自验收合格之日起计算）应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询。供应商或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。
（2）现场响应。质保期内出现设备故障，乙方2小时内电话响应，24小时内抵达现场，在双方协商期限内处理完毕，乙方在协商期限内未安排处理售后服务的，甲方有权委托第三方进行维修，产生的费用全部由乙方承担。
（3）供应商应当定期对所供设备系统运行情况进行检测，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。
（4）技术升级。在质保期内，如果制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。
4、质保期外应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）提供免费电话咨询服务，并提供产品上门维护服务。
（2）以优惠价格继续提供售后服务。
（3）超过免费保修期，乙方提供该设备终身维修服务，服务响应时间与质保期内保持一致，维修费用另行协商。
四、备品备件及易损件
供应商或制造商售后服务过程中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
五、培训要求
通过培训使采购人相关人员掌握有关使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。培训过程中产生的费用由供应商承担。
六、其他
1、供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明原件。
2、投标报价均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3、采购人在授予供应商合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对投标文件做出修改，如单价、交货期、售后服务等。
4、为保证履约能力，优先选择具有体系证书、具有同类项目供货经验、提供人员配备方案的供应商。

注：以上商务服务要求供应商无需响应，投标即视为全部满足，但可根据自身实力在投标文件中提出更有利于采购人的承诺。



[bookmark: _Toc809212579][bookmark: _Toc17392][bookmark: _Toc256363562][bookmark: _Toc129][bookmark: _Toc13711][bookmark: _Toc10248][bookmark: _Toc29445]第六章  投标文件格式

封面

河南省科学院光资源与环境科学研究所
红外检测实验平台（二期）项目

投 标 文 件

项目编号：豫财招标采购-2026-744 










投标人：                            （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章或签字）
        年        月        日
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[bookmark: _Toc22848][bookmark: _Toc2144][bookmark: _Toc10367][bookmark: _Toc24694][bookmark: _Toc421878802][bookmark: _Toc17192][bookmark: _Toc29685][bookmark: _Toc3008][bookmark: _Toc10763][bookmark: _Toc277685508]一、投标函及开标一览表
[bookmark: _Toc26561][bookmark: _Toc1673506467][bookmark: _Toc8414]1、投标函
致（招标人）：河南省科学院光资源与环境科学研究所
我方收到了贵单位采购编号为       的   （项目名称）   招标文件，经研究，我公司决定参加该项目的投标活动，并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下内容并负法律责任：
根据贵方的投标邀请,我方签字代表   (姓名、职务)经正式授权，代表投标人    （名称、地址）提交投标文件。
据此，签字代表宣布同意如下：
（1）愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）人民币       （¥：         元），交货期为        ，质保期为       。
（2）本投标有效期为递交投标文件截止时间起  90  日历天。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充文件、更正公告、澄清、答疑文件（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
（4）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，我方与招标代理机构不存在附属关系。
（5）若我方中标，同意按招标文件的规定的收费标准和方式，一次性支付招标代理服务费。
（6）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切真实数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
（7）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
（8）完全理解并无条件承担中标后不依法与招标人签订合同的法律后果。
（9）与本次投标有关的一切正式往来请寄：
地  址：              
联系人：                             
电  话：              
                           
投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日




[bookmark: _Toc28743][bookmark: _Toc1029866110][bookmark: _Toc7141][bookmark: _Toc30355][bookmark: _Toc10808][bookmark: _Toc1074][bookmark: _Toc1085]2、开标一览表
	[bookmark: _Toc10771][bookmark: _Toc4328][bookmark: _Toc79579478][bookmark: _Toc13480][bookmark: _Toc7338][bookmark: _Toc31158][bookmark: _Toc27452][bookmark: _Toc16938][bookmark: _Toc24299]项目名称
	河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目

	项目编号
	

	投标人名称
	

	投标报价（元）
	大写：
小写：

	投标内容
	采购一套纳米红外高光谱检测系统，包含但不限于软硬件及附属设备的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务。

	品牌、型号
	

	交货期
	自签订合同之日起6个月内完成供货、安装、验收合格、交付使用。

	交货地点
	河南省郑州市管城回族区汉月街26号中原量子谷。

	质量标准
	符合国家、行业现行验收规范和标准，满足招标人的相关要求。

	质保期
	

	联合体投标
	我单位非联合体投标。

	投标有效期
	递交投标文件截止时间起90日历天。

	付款方式
	符合第二章投标人须知前附表10.1及第四章合同格式及合同条款要求。

	其他声明
	



[bookmark: _Toc14271]投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
[bookmark: _Toc18973][bookmark: _Toc16304][bookmark: _Toc30099][bookmark: _Toc7482]日期：       年      月      日
[bookmark: _Toc241515950]

[bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc14929][bookmark: _Toc21998]二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

[bookmark: _Toc10779][bookmark: _Toc414478820][bookmark: _Toc25274]1、法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                   
地址：                                      
成立时间：          年        月        日
经营期限：                                 
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


投标人名称：                （单位电子印章）
法定代表人：                （电子签章）
日      期：       年       月       日 


	法定代表人身份证正反面扫描件







[bookmark: _Toc27527][bookmark: _Toc1856060519][bookmark: _Toc31180]2、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）联系方式：            为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
 
附：法定代表人及授权委托人身份证正反面扫描件


投标人名称：                              （单位电子印章）
法定代表人：                              （电子签章）
身份证号码：                              
                      委托代理人：                              （签字或盖章）
身份证号码：                              
日      期：       年       月       日

	法定代表人及委托代理人身份证正反面扫描件








[bookmark: _Toc25575][bookmark: _Toc461686511][bookmark: _Toc20542][bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc14843]三、投标货物分项报价明细表
单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	制造商
	规格型号
	质保期
	数量
	单位
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计:
	



说明：
1、产品名称需与第五章“采购需求”相对应。
2、供应商可根据实际情况对表格进行修改。
3、投标产品品牌、规格型号、制造商等信息必须详细如实填写，否则视为无效投标；若为定制产品，可不填写品牌、规格型号，但至少需明确制造厂家且其他信息应填写完整。

投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日

[bookmark: _Toc6628]
[bookmark: _Toc25186]

[bookmark: _Toc706773766][bookmark: _Toc32507][bookmark: _Toc15165][bookmark: _Toc1782]四、随机配件、附件、耗材明细表
单位：人民币元
	序号
	随机配件、附件、耗材名称
	品牌
	规格型号
	单位
	单价（元）
	制造商
	产地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1. 投标人根据所投产品实际需要填写产品使用、售后服务、维修过程中可能涉及的随机配件、附件、耗材等。
2.若没有则不填写。
投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日


[bookmark: _Toc14862][bookmark: _Toc23322][bookmark: _Toc25167][bookmark: _Toc4177][bookmark: _Toc28212][bookmark: _Toc1014633605][bookmark: _Toc1512][bookmark: _Toc10704]五、响应偏离表
[bookmark: _Toc32028][bookmark: _Toc1926842055]1、技术响应偏离表
	序号
	重要性（*）
	技术参数
	投标文件响应
	偏离描述
	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）
	技术偏离索引（注明技术证明材料对应的投标文件页码）
	备注

	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1、 投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按偏离表的要求汇总说明，在“偏离描述”中说明差异，并在“偏离情况”中标注出正偏离/负偏离/无偏离。如果投标文件与招标文件的差异之处没有填入“偏离表”中，不管投标人是否在投标文件的其他任何地方有其他描述，均不能免除投标人已经承诺响应招标文件要求的责任。
2、 技术证明材料附后（若需）。
3、 如同一产品有证明材料中名称与采购需求中名称不一致的，需在备注中说明。
投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日
[bookmark: _Toc5827][bookmark: _Toc21789][bookmark: _Toc25331][bookmark: _Toc29991][bookmark: _Toc1614][bookmark: _Toc30851][bookmark: _Toc381021625][bookmark: _Toc4387]2、商务响应偏离表
	序号
	响应项
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）

	1
	投标内容
	
	
	

	2
	质保期
	
	
	

	3
	交货期
	
	
	

	4
	交货地点
	
	
	

	5
	质量要求
	
	
	

	
	投标有效期
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	...
	第五章采购需求“（三）商务服务要求）”
	
	
	

	
	
	
	
	

	......
	......
	......
	
	


注：
1、供应商应根据要求进行一一响应，供应商认为需要响应的其他商务条款应在本表中进行说明，如未列出则认定供应商对其他条款无异议，完全响应招标文件要求。
2、商务条款证明材料或承诺函附后（若需）。

投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日



[bookmark: _Toc5667][bookmark: _Toc10698][bookmark: _Toc605][bookmark: _Toc1737][bookmark: _Toc34216021]六、资格审查资料
[bookmark: _Toc17983][bookmark: _Toc1690531198][bookmark: _Toc31363]1、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况
（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	



注：投标人应根据投标人须知前附表在本表后附营业执照或其他组织证照；


[bookmark: _Toc31966][bookmark: _Toc1549194976][bookmark: _Toc24717]
2、投标承诺函
致河南省科学院光资源与环境科学研究所及中建山河建设管理集团有限公司（招标人及招标代理机构）：
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）根据采购项目提出的特殊条件。
二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销投标文件的；
（二）在招标人确定成交投标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于成交投标人的原因未能按照招标文件的规定与招标人签订合同；
（四）由于成交投标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（六）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；
（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。


投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日



[bookmark: _Toc1228225404][bookmark: _Toc25259][bookmark: _Toc31121]3、资格证明材料
（按照招标文件规定内容逐一提供）

[bookmark: _Toc8951][bookmark: _Toc25851][bookmark: _Toc30980][bookmark: _Toc6685]

[bookmark: _Toc6713][bookmark: _Toc20592][bookmark: _Toc6940][bookmark: _Toc1171550064][bookmark: _Toc13722]七、业绩
	序号
	合同签订日期
	项目名称
	合同金额
	品牌
	规格型号
	制造商
	客户名称
	客户联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人应在本表后附相关证明材料。

投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日
[bookmark: _Toc26334]

[bookmark: _Toc9368][bookmark: _Toc15647][bookmark: _Toc2988][bookmark: _Toc2111849952]八、商务部分其他资料

（按照招标文件评分办法规定内容逐一提供，格式自拟）
[bookmark: _Toc252425648]

[bookmark: _Toc3713][bookmark: _Toc30196][bookmark: _Toc6437]九、技术部分其他资料


（按照招标文件评分办法规定内容逐一提供，格式自拟）





[bookmark: _Toc3360][bookmark: _Toc15757][bookmark: _Toc21900][bookmark: _Toc18444][bookmark: _Toc1237663111][bookmark: _Toc2262][bookmark: _Toc184635145][bookmark: _Toc105833183][bookmark: _Toc106079261][bookmark: _Toc129512125][bookmark: _Toc106076893][bookmark: _Toc106080549][bookmark: _Toc105816675][bookmark: _Toc106079108][bookmark: _Toc106078819][bookmark: _Toc94716518]十、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
在河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与招标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
                 
投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日


[bookmark: _Toc23909][bookmark: _Toc24339]


[bookmark: _Toc15668][bookmark: _Toc12198][bookmark: _Toc27268][bookmark: _Toc3628][bookmark: _Toc10528][bookmark: _Toc31865][bookmark: _Toc877301735][bookmark: _Toc500170705][bookmark: _Toc497920544]十一、中小微企业、残疾人福利企业、监狱企业
[bookmark: _Hlk492844196][bookmark: _Toc500170706][bookmark: _Toc497920545]
（一）中小企业声明函（货物）
[bookmark: _Hlk484015033]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称    ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（投标人名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（投标人名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                 投标人名称（盖章）：
    日 期：
说明：
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。
2、中标人如为小型和微型企业的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
3、投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定的中小企业扶持政策。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
5、提醒：如果投标人提供的货物不是全部由中小企业制造的（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），则不享受扶持政策，不需要提供《中小企业声明函》。





（2） 残疾人福利企业

残疾人福利企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：
       日  期：

说明：
《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：
1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
2. 中标人为残疾人福利性单位的，招标人或者其委托的招标代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、残疾人福利性单位评审中享受10%的价格扣除。
5、提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。




（三）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明： 
1、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、监狱企业评审中享受10%的价格扣除。
3、提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明文件。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。
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[bookmark: _Toc608][bookmark: _Toc28093][bookmark: _Toc24561]1、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》（附件2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。
附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
3. ……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：                 _
日期：         年       月        日
注：
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）
关于本国产品比例的承诺函（如适用）
本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例        （填写“达到”“未达到”）80%。
	序号
	仪器设备名称
	产品成本
	是否符合本国产品标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	所有产品成本合计（a）
	

	符合本国产品标准的产品成本合计（b）
	

	符合本国产品标准的产品成本占比（c=b/a*100%）
	

	是否价格扣除
注：（c）达到80%以上的，对全部产品给予20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审
	是/否



本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：        
                    日期：      年      月    日
河南省科学院光资源与环境科学研究所红外检测实验平台（二期）项目招标文件

注：“是否符合本国产品标准”一栏供应商应根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定填写。填“是”的，还需按规定填写《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（若有）。
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2、代理服务费交纳承诺函


致：                        （填写采购代理机构名称）
我们在贵公司组织的                       （填写项目名称、采购编号）招标活动中若被确定为中标人，我单位保证在领取中标通知书前按招标文件的规定， 以银行转账或现金的形式， 向贵公司一次性支付代理服务费。
如我方无正当理由拖延/拒绝支付招标代理服务费用，导致招标代理机构通过诉讼/仲裁维权的，我方除支付正常招标代理服务费之外，还应赔偿代理机构维权产生的合理费用，包括但不限于诉讼费、保全费、利息、律师费，差旅费等。
我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
特此承诺。



投标人名称：                 （单位电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                    （电子签章或签字）
日期：       年      月      日


3、投标人认为需要提供的其他资料
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