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	[bookmark: _GoBack]河南交通技师学院智慧校园场景化建设项目
	一、采购标的名称及数量：
河南交通技师学院东校区消防改造工程一项（包括设备和安装），主要包括：
1.前端设备（400万智能筒型摄像机、400万智能半球型摄像机、防火报警安消一体机等）；
2.存储设备（48盘位存储磁盘阵列、36盘位存储磁盘阵列、存储磁盘阵列、8T企业级硬盘、12T企业级硬盘、8T硬盘、16路双盘位硬盘录像机）
3.管理平台软件（平台服务一体机、基础包/系统管理及基础应用、视频联网、出入口车辆管理、统一网络管理平台）、
4.交换设备（核心交换机、24口千兆接入交换机（POE）、8口千兆接入交换机（POE）、光纤收发器等）、
4.车辆出入管理（一体化道闸、一体化管理终端等）、
5.核心数据迁移（96芯单模光缆、电缆、光纤熔接服务、机柜等）
6.显示拼接单元（LCD拼接单元、解码服务器、操作主机等）
二、采购标的实现主要功能或目标：
全面消除河南交通技师学院西校区现有安防系统安全隐患，配套防火墙、分级访问权限及视频数据加密存储等网络安全措施，实现公共区域与实训重点部位监控“全覆盖、无盲区”。接入目前学院正在使用的安防监控等信息化管理系统，保障师生生命财产安全，确保校区正常办学秩序。
三、采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求：
1.工程质量应符合《职业院校智慧校园规范（试行）》《中小学、幼儿园安全防范要求》（GB/T 29315—2022）等国家及行业现行安防技术标准，一次性通过第三方机构的验收。
2.施工单位应具备相应消防设施工程专业承包资质，施工过程中做好安全防护，不得影响正常教学。
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	同学院现有系统功能上互联互通、无缝对接



