
焦作市第五人民医院医养结合适老化改造设备采购项目

（一标段）

公开招标文件

项目编号：焦财招标采购-2026-57 
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招   标   人：焦作市第五人民医院   

采购代理机构：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

日        期：二〇二六年九月                                    
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优化和提升政府采购营商环境政策

（2025年12月30日修订版）

一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。

二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超3%，且不得以现金形式收取。
*四、在政府采购中落实本国产品标准及相关政策。

（一）采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（二）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

五、落实政府采购促进中小企业发展政策。200万元以下的货物、服务采购项目，400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行： 
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例； 
（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至6%。

六、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。

七、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策;节能环保产品优先采购和强制采购;支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。

八、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。

*九、落实“两个公平竞争审查制度”。

（一）落实《关于进一步完善政府采购文件公平竞争审查制度的通知》，将《焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表》编入采购文件扉页；

（二）落实《关于开展政府采购中标结果公平性审查工作的通知（焦财采购函〔2025〕13号）》，将《焦作市政府采购中标结果公平性审查自查表》作为中标结果公示及合同备案的必备材料。

十、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应 1 个工作日内确定中标（成交） 供应商，鼓励1 个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。

十一、合同签订时限。鼓励自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。

十二、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起 1 个工作日内完成。

十三、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日起1个工作日内组织验收；鼓励验收结束后1个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。

十四、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。

	监督单位
	监督电话
	电子邮箱

	焦作市财政局
	0391-8866638,8866636
	jzscgb@163.com

	解放区财政局
	0391-2519285
	jfcg2519285@126.com

	中站区财政局
	0391-2941311
	zzzfcg@126.com

	马村区财政局
	0391-3958812，13569188516
	mczfcg@163.com

	山阳区财政局
	0391-2996117，2111675
	syqcgb@163.com

	高新区财政局
	0391-3566505，3566015
	jzgxqczj01@126.com

	修武县财政局
	0391-7188950
	jiaozuo018@163.com

	博爱县财政局
	0391-8683273
	zfcg2000@126.com

	沁阳市财政局
	0391-5611799，5637651
	qycgb@163.com

	温县财政局
	0391-6197778
	wxzfcgb@126.com

	孟州市财政局
	0391-8156680
	mzscgb@163.com

	武陟县财政局
	0391-7290461
	wzxcgb7290461@163.com
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政府采购合同融资政策
为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。 

政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。 

政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：http://jiaozuo.hngp.gov.cn）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	融资服务机构名单

	
	
	
	

	名称
	联系人
	联系电话
	地址

	中国农业银行股份有限公司焦作分行
	周文静 
	0391-2878135
	焦作市民主南路88 号

	中国银行股份有限公司焦作分行
	申长平
	0391-8825171
13938195906
	焦作市丰收路159号

	中国建设银行股份有限公司焦作分行
	黄炳杰
	0391-3294113
18317269875
	焦作市建设东路152号

	中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行
	于  洋 
	15903910344
	焦作市火车站北广场售票厅西邻

	中原银行股份有限公司焦作分行
	周建林
	15893053027
	焦作市山阳区迎宾路1号

	中信银行股份有限公司焦作分行
	周江江 
	17639185001
	焦作市人民路669号锦江现代城广场御景10号商业楼

	中国光大银行股份有限公司焦作分行
	张继峰 
	0391-8787962 
15225817285
	焦作市塔南路1736号

	广发银行股份有限公司焦作分行
	张嘉强
	0391-8653785
13203910032
	焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心

	备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。
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第一部分 投标邀请函

项目概况：     

焦作市第五人民医院医养结合适老化改造设备采购项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2026年10月20日08时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：焦财招标采购-2026-57
2.项目名称：焦作市第五人民医院医养结合适老化改造设备采购项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：2,800,000.00元

最高限价：2,800,000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	焦公资医疗X2026-036-1
	焦作市第五人民医院医养结合适老化改造设备采购项目（一标段）
	1,400,000.00
	1,400,000.00

	2
	焦公资医疗X2026-036-2
	焦作市第五人民医院医养结合适老化改造设备采购项目（二标段）
	1,400,000.00
	1,400,000.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

一标段：采购老年人基本设备，含全胸振荡排痰机、肠内营养液输注泵、电动三功能护理床、全护栏双摇护理床、雾化吸入器、老年综合评估系统软件等；

二标段：采购老年人康复器材，含中医体质辨识机、中医四诊仪、红外热成像仪、耳穴探测诊断仪及治疗仪、多关节主被动训练仪等。

6.合同履行期限：接到招标人交货通知后30个工作日内供货、安装、调试、培训到位。

7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：/
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人行贿犯罪档案记录（开标当日中国裁判文书网的信息）；

3.2按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3未被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或无因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内（提供承诺函）；

3.4具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可证。
备注：以上第3.1条和第3.2条由采购代理机构提供查询结果。

三、获取招标文件

1.时间：2026年9月30日00时00分至2026年10月12日23时59分（北京时间）；

2.地点：焦作市公共资源交易中心网站；

3.方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目下载招标文件；

4.售价：0元。
四、投标截止时间及地点 

1.时间：2026年10月20日08时30分（北京时间） 

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）”网站-交易平台加密上传。

五、开标时间及地点 

1.时间：2026年10月20日08时30分（北京时间） 

2.地点：焦作市公共资源交易中心第一开标室2号机 

六、发布公告的媒介及招标公告期限 

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。  

七、其他补充事宜

1.需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、实施本国产品标准及相关政策。

2.《投标单位操作手册及视频》和新点投标文件制作软件请到焦作市公共资源交易中心网站“公共服务”——“下载专区”栏目下载。

3.请各投标人提前办理 CA 数字证书，并学习电子投标文件制作。加密的电子投标文件须使用CA数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子投标文件上传，请各投标人提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。为保护用户账户的安全和即将开展的电子化开评标，投标人必须使用移动CA或实体CA证书等数字认证方式登录招投标交易平台，移动CA通过交易主体登录页扫码下载app线上申请即可，实体CA办理可通过网站办事指南查询办理流程。

4.按要求进行网上获取并下载招标文件,凡未在规定时间内获取招标文件者视为无效标。

5.平台统一技术服务电话为：0512-58188538，服务QQ:4008503300,服务时间:周一至周日8:00-17:30（北京时间）。

6.获取招标文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标文件，在投标截止时间前，上传加密的投标文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。

7.本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见焦作市公共资源交易中心网站-公共服务-下载专区《投标单位操作手册及视频》。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：焦作市第五人民医院

地址：焦作市山阳区和平街448号

联系人：许先生
联系方式：13939168816
2.采购代理机构信息

名称：焦作市公共资源项目服务有限责任公司 

地址：焦作市解放区人民路889号 

联系人：张先生
联系方式：17603918777
3.项目联系方式 

项目联系人：许先生         张先生
联系方式：13939168816    17603918777
第二部分   投标人须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于招标文件第一部分“投标邀请函”中所述的项目。

2.定义

2.1“招标人（采购人）”系指焦作市第五人民医院。

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标的机构：焦作市公共资源项目服务有限责任公司。

2.3“投标人”系指按招标文件规定取得招标文件并参加投标的供应商（法人、其他组织或自然人）。

2.4“中标人”系指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.5“货物”系指由中标人承担的货物及其他相关服务。

2.6 “法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加投标的，指营业执照上注明的负责人或经营者。

2.7“重大违法行为”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停业停产、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.8“不具备良好的商业信誉”是指：

（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；

（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；

（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；

（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；

（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关规定的；

（6）法律法规规定的其他情形。

3.合格的投标人

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

注：（1）根据《焦作市财政局关于实施政府采购信用承诺制度的通知》的规定，投标人在投标时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料。

（2）供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3.2符合本招标文件规定的资格要求及项目要求的其它条件，并按照要求提供相关证明材料。

3.3投标人应遵守国家法律、法规和招标人、采购代理机构有关招标的规定。

3.4 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。

3.5本项目不接受联合体投标。

注：单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4．投标费用

4.1无论招标结果如何，投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用，采购代理机构、招标人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本次采购活动收取招标代理服务费。

4.3采购代理服务费收费标准：中标金额100万（含）以下部分按照千分之十七收取，100万-500万（含）部分按照千分之十二收取。中标人在领取中标通知书前须以刷卡或转账的方式向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

账户名称：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司焦作焦西支行

账号：41050164610800000094

5.现场踏勘、标前答疑会

本项目不组织现场踏勘、标前答疑会。

6. 招标文件的约束力 

6.l投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

6.2投标人如认为本招标文件含有倾向性或排斥潜在投标人的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向招标人和采购代理机构提出，否则，将视为对本招标文件要求无任何异议，并不得因此在开标后提出任何异议。

6.3本招标文件由招标人负责解释。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1招标文件是用以阐明招标需求、招标程序和合同格式等的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）招标项目内容及要求

（4）投标文件内容及格式

（5）合同主要条款（参考）

7.2投标人收到招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。投标人发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与招标人、采购代理机构联系解决。如果投标人因未按上述提出要求而造成不良后果的，招标人、采购代理机构不承担任何责任。　　　　

7.3投标人被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。

7.4投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式等。投标人若未按招标文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。

8.招标文件的澄清与修改

8.1 招标人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，改变采购标的和资格条件除外。澄清或者修改的内容将在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人、采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式（发布变更公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制

9.要求

9.1投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术服务要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求）。

9.2任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。

9.3投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其投标被拒绝或按无效标处理，该风险由投标人承担。

10.投标文件的语言和计量单位

10.1投标文件以及投标人与招标人、采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

10.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。 

10.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

10.4本招标文件所表述的时间均为北京时间。

11.投标文件的组成

投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成。具体内容和格式见招标文件第四部分。 

12.投标文件格式

12.1投标人可按照招标文件提供的格式编写投标文件，但不得缺少或私自更改任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的可按格式填列，未提供格式的可自行拟定。

12.2投标人登录“焦作市公共资源交易中心”网站，“公共服务”——“下载专区”栏目下载“新点投标文件制作软件”。

12.3投标人凭CA锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

12.4加密的电子投标文件为“焦作市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

12.5投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

13.投标报价
13.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

13.2投标人要按开标一览表、报价明细表的内容填写（格式见附件），并由法定代表人或其委托代理人签署。

13.3如招标文件规定项目分包（分标段），投标人投报多标段的，应对每标段分别报价并分别填报开标一览表。

13.4开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

13.5招标人、采购代理机构不接受可选择的投标报价。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价。

13.7需要落实政府采购政策

13.7.1对小型或微型企业投标的扶持：(本项目非专门面向中小企业采购）

（1）所投产品制造商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为20%），即：评标价＝投标报价×(1－C1）；

（2）小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式13）

13.7.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

13.7.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

13.7.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

13.7.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

13.7.2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

13.7.2.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.7.2.6享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
13.7.3监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7.4为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。

13.7.5小微企业、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格20%的扣除，不重复享受政策。

13.7.6在政府采购中实施本国产品标准及相关政策

13.7.6.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件16，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

13.7.6.2根据关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
13.7.6.3本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
13.7.6.4政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

14.投标有效期

14.1从提交投标文件截止之日起有效期为90日，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效投标处理。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

14.2特殊情况下招标人、采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标人、采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为同意上述要求。 

15.投标文件的签署、盖章
15.1投标人可按本招标文件规定的格式编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，字迹必须清晰可认，投标文件的目录需编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

15.2投标文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本招标文件所表述（指定）的公章是指法人（投标人）行政公章，不包括专用章。

15.3投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由投标人法定代表人签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。

15.4投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供服务的详细描述。

15.5电报、电话、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

16.投标文件的密封和标记

本项目为不见面开标，加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）”网站-交易平台加密上传。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

17.投标文件的递交

17.1加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）”网站-交易平台加密上传。由于对网上投标操作程序不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件，由投标人自行负责。

17.2未在投标截止时间前完成上传加密的电子投标文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子投标文件，投标无效。

17.3 若招标人、采购代理机构推迟了投标文件接收截止时间，招标人、采购代理机构和投标人受投标文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。 

17.4 招标人、采购代理机构接收的所有投标文件，均不予退还。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在焦作市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

18.2 投标截止时间以后不得修改或撤回投标文件。

五、开标与评标

19.开标

19.1招标人在招标文件中规定的时间和地点开标。本 项 目 采 用 “ 远程不见面”的开标方式,载明不见面开标大厅网址 （https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login）投标人无需到焦作市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录不见面开标大厅系统，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

19.2开标程序

采购代理机构主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件在规定时间内进行解密；

（3）批量导入文件；

（4）代理机构将通过焦作市电子招投标交易平台进行唱标，并公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人通过焦作市电子招投标交易平台对开标过程及投标报价进行无异议确认；

（6）招标人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

19.3投标人出现下列情况之一者为废标，取消参加评标资格：

（1）未按规定在投标截止时间前递交电子投标文件（加密版）的；

（2）开标时，因投标人自身原因而导致投标文件无法解密的。

19.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（语音异议、文字异议），招标人当场作出答复，并制作记录。

19.5 开标异常处理

当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

20.资格性审查

20.l资格性检查。

开标结束后，招标人根据有关法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查每个投标人提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。

20.2资格性审查的内容包括：

招标文件规定的投标人资格条件；

资格性审查中内容任意有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足3家的，将不再评标。

21.组建评标委员会

21.1招标人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。本次评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家共5人组成，其中评审专家不少于成员总数的2/3。

21.2招标人根据本次招标内容在政府采购专家库中抽取有关方面专家，按照规定依法组成评标委员会。

21.3评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

（1）审查投标人法定代表人或委托代理人的投标资格及身份核查；

（2）审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

（3）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（4）推荐中标候选人名单；

（5）向政府采购监督部门报告非法干预评标工作的行为。

21.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

21.5采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

21.7评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.8评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

22.符合性审查 

22.1对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

22.2符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(签署情况等)；

（2）投标文件的完整性(内容是否齐全等)；

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大偏离等）。

以上符合性审查中内容任意一条不满足，则投标文件为无效文件。

本次招标采用电子化评标，如“焦作市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

22.3实质性响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

22.4重大偏离是指投标人所投标的范围、质量、服务等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

22.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

22.6评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

22.7凡有下列情况之一的，其投标文件也被视为未实质性响应招标文件要求，按照无效投标处理：
（1）投标文件制作机器码一致的;

（2）未按招标文件规定签署、盖章的；

（3）资格证明文件不齐全的，或不符合招标文件规定的资格要求的；

（4）投标文件内容不齐全或者内容虚假的；

（5）不符合招标文件规定的实质性要求的；

（6）不响应招标文件商务要求的；

（7）投标报价超过采购预算或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件规定报价的；

（10）投标文件中的报价明细表同一产品同一型号出现不同单价的；

（11）以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

（12）设备技术指标星号参数不满足的数量达到第三部分“技术参数要求”中按无效投标处理情形的；

（13）违反法律、行政法规、招标文件规定的其他情形的。

22.8在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照无效投标处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：

22.8.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.8.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.8.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.8.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.8.5不同投标人的投标文件相互混装；

22.8.6有证据证明投标人与招标人、采购代理机构或者其他投标人串通的其他情形；

22.8.7评标委员会认定的其他串通情形。

22.9投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.投标文件的澄清

23.1评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.3评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

23.4并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

24.比较与评价

24.1评标委员会按本招标文件规定的评标方法和标准，对资格性和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.2根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；

（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；

（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价（采购预算）50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价（采购预算）×50%；

（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
24.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

24.3.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

24.3.2接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本须知23条规定的情形除外；

24.3.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

24.3.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

24.3.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

24.3.6记录、复制或者带走任何评标资料；

24.3.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

25.评标方法和标准 

1、本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2、综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评审委员会按评审后得分由高到低顺序，推荐三名中标候选人。

本项目总分为100分。

	序号
	评分内容
	评分标准

	1
	投标报价

（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按照20%进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二部分《投标人须知》13.7.6条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

	2
	设备技术指标

（40分）
	投标设备技术参数满足招标文件要求,得基本分30分；与招标文件要求相比有细微偏差的,评委根据投标文件内容分析打分,低于招标文件技术要求，每一项负偏差在基本分的基础上扣1分，加星号参数有负偏差的扣2分；高于招标文件技术要求，每一项正偏差在基本分的基础上加1分，最高加10分。加星号参数有负偏差的所有正偏差不得加分。

	3
	安装、调试方案

（5分）
	根据项目制定安装、调试方案，内容包含但不限于运输、安装、调试各环节等：

安装、调试安排科学合理，能完全满足招标文件的时间进度要求，提出的保证进度措施具体以及可操作性强，得5分；

安装、调试安排有一定的适用性，能基本满足招标文件的时间进度要求，能提出的保证进度措施但可操作性欠缺，得3分；

安装、调试安排仅满足基本需求，提出的保证进度措施不够充分，得1分；

未提供不得分。

	
	技术人员安排及配备供应方案

（5分）
	根据项目制定技术人员安排及配备供应方案，内容包含但不限于技术人员分配及安排、备件供应实力等：

方案内容完整，样表格式规范，完全满足采购需求的得5分；

提供的方案内容常规、通用、缺乏针对性的得3分；

方案简略，整体表述笼统的得1分；

缺项或未提供不得分。

	
	售后服务承诺

（10分）
	满足国家规定产品三包条款得基础分4分；

	
	
	投标人服务条款更加优惠且评委认为有实质性价值的，每一项加1分，最高加6分；

	
	同类业绩

（6分）
	根据投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产品）或其同品牌的同类产品近三年（2023年1月1日至本采购活动招标公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得6分。 

注：1.投标人需提供采购合同（至少含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）扫描件，否则业绩不予认可。2.投标产品（若为非单一产品采购包，则提供该包核心产品）或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。3.同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。

	
	培训方案

（4分）
	（1）提供原厂培训方案；（2）对培训内容、培训对象、 培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、 预计培训结果，保证采购人人员掌握仪器的基本操作和日常维护。全部满足得4分，每有一项不满足或缺少相关描述的扣1分，最低得0分。


注：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和投标报价。

（2）技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分，保留小数点后两位（四舍五入）；

（3）综合得分一致时报价低的优先。

26. 保密及其他注意事项
26.1评标委员会将遵照评标原则，公平、公正地对待所有投标人。
26.2在评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

26.3为保证中标结果的公正性，开标之后直至授予中标人合同时，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不向投标人或其他与评标无关的人员透露。在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

26．4 招标人、采购代理机构不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。
27. 废标条款

在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为；

（5）因重大变故，采购任务取消的；

（6）法律、法规规定的其他情形。
六、授予合同

28. 中标通知

28.1中标结果将在以下网站发布：

河南省政府采购网(http://hngp.gov.cn/)

焦作市公共资源交易中心网（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/） 

28.2 在发布中标公告的同时由采购代理机构发出中标通知书，中标通知书将作为签订合同的依据。中标人在发布中标公告之日起1个工作日内领取中标通知书，未在规定时间领取中标通知书的，中标人承担由此引起的一切后果。

28.3 中标人凭《中标通知书》，与招标人签订合同。

28.4 中标人在领取中标通知书时，须提供纸质投标文件贰份。

29. 签订合同及合同的执行
29.1鼓励招标人、投标人在发出中标通知书1个工作日，根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件签订书面合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件实质性修改。

29.2 招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

29.3 合同招标人叁份、中标人贰份、采购代理机构壹份。 中标人应在采购合同签订之日起1个工作日内将合同报采购代理机构备案。

29.4 合同双方如违约，将按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规中的规定执行。

30. 质疑与投诉

30.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

30.3 潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）获取招标文件的证明；

（8）以上资料一式二份（招标人、采购代理机构各执一份）。

30.4 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标人、采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。

30.5招标人应在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，并作出答复，同时以书面形式（或网上公告方式）通知质疑投标人和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.6质疑处理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

30.7质疑联系事项：  

（1）投标人应以书面方式将质疑函分别送至招标人、采购代理机构；（格式详见附件）

（2）招标人：焦作市第五人民医院

联系人：许先生
联系电话：13939168816
联系地址：焦作市山阳区和平街448号

（3）采购代理机构：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

联系人：贾女士 

联系电话：0391-3568884

联系地址：焦作市人民路889号阳光大厦B座 

30.8质疑投标人对招标人的答复不满意以及招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

附件

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                         邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                     

联系电话：                       

地址：                         邮编：                           

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 

招标人名称：                                       

招标文件获取日期:                                            

三、质疑事项具体内容

质疑事项1:                    

事实依据：                     

法律依据：                     

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：                      

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三部分 招标项目内容及要求
一、采购需求

	序号
	标的名称
	计量

单位
	数量

	1
	全胸振荡排痰机
	台
	3

	2
	肠内营养液输注泵
	台
	6

	3
	电动三功能护理床（含床头柜）
	张
	40

	4
	全护栏双摇护理床（含床头柜）
	张
	30

	5
	心电图机
	台
	1

	6
	心电监护
	台
	9

	7
	电动吸引器
	台
	9

	8
	电子血压计
	个
	4

	9
	电子体温枪
	个
	3

	10
	血糖仪
	个
	3

	11
	体重身高秤
	台
	1

	12
	电子握力计
	个
	2

	13
	移动护理站
	台
	3

	14
	抢救车
	台
	3

	15
	输液泵
	台
	3

	16
	微量泵
	台
	3

	17
	雾化吸入器
	台
	10

	18
	模拟生活场景套装
	套
	1

	19
	助行器
	个
	1

	20
	转移带
	个
	1

	21
	阶梯
	个
	1

	22
	老年综合评估系统软件
	套
	1


二、技术参数要求

	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	全胸振荡排痰机
	1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 

2、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 

3、成人、儿童一体型； 

4、配备手动触发器； 

5、充气背心采用TPU高强度复合面料；充气背心分标准全胸充气背心（成人）、标准全胸充气背心（儿童）、简易半胸充气胸带，共三种类型； 

6、充气背心的尺寸： 

标准全胸充气背心（成人）：胸围80cm～130cm；

标准全胸充气背心（儿童）：胸围50cm～80cm；

简易半胸充气胸带：胸围60cm～135cm；

7、压力范围：0.5～3.2kPa，分10档可调，步距增量1（0.3kPa），误差±15%或±0.2 kPa； 

8、振动频率：5～30Hz连续可调，步距增量1Hz，误差±20%； 

9、工作模式：手动模式、五种自动程序模式、用户自定义模式； 

10、时间设定： 

手动模式1min～99min，误差±10%；

自动模式、自定义模式四档调节5min、10min、15min和20min，误差±10%；

	2
	肠内营养液输注泵
	1、喂养模式：连续模式、间歇模式；

2、喂养速度：1～1800ml/h；

3、喂养误差：±5%；

4、连续模式设置：喂养量范围：1～99999ml；

5、间歇模式设置：喂养间隔范围：1min～24h、喂养次数范围：1～100次；

6、排气设置：有手动、自动排气，速度：2000ml/h不可调，排气量：1～20ml可调；

7、KTO设置：有手动、自动进入KTO模式，时间：1min～24h，速度：1～30ml/h；

8、反抽设置：有手动、自动反抽，速度：1～1200ml/h可调，反抽量：1～9999ml可调；

9、冲洗设置：有手动、自动冲洗，速度：1～1200ml/h可调，冲洗量：1～9999ml可调；

10、快进设置：有手动、自动快进，速度：1～1200ml/h可调，快进量：1～9999ml可调：

★11、加温方式：有夹板式加温仪与硅胶加热两种可选，加温功能可选择关闭；

12、加温设置：单位为℃时：32～50℃，单位为℉时：90～122℉；

13、温度精度：≤±2℃；

14、预热时间：夹板式加温仪：≤6min，硅胶加热管：≤4min；

15、历史记录查询：具有历史记录查询功能；

16、病人设置：可设置病人姓名、住院号、床号、年龄、性别、体重、身高和科室；

17、营养管品牌管理：可选择、添加、编辑、删除、导入、导出、校准和恢复内置品牌，可储存不少于100种品牌；

18、锁屏设置：有锁屏开关，时间为1～5min可调；

19、报警功能：喂养异常、电池丢失、电池电量耗尽、营养管未校准、电机故障、高温、低温、加温仪脱落、喂养完成、KTO完成、营养液泄漏、冲洗完成、反抽完成、排气完成。遗忘操作、网电源脱落、电池电量低、联机失败、参数错误、未连接加温仪、泵门打开、待机完成；

20、显示屏：≥4.0英寸触摸屏，屏幕亮度10档可调；

21、产品有效期：≥8年。

	3
	电动三功能护理床

（含床头柜）
	1、规格尺寸：≥2150（长）×≥950（宽）×420～680mm（高）

2、床面板采用优质冷轧板。厚度≥1.0mm条形冷轧钢板，表面处理无锐角毛边，不割手，高透气性、耐压不变形、不波动、无共鸣声，易清洗消毒。床体承载重量≥240kg；

3、床头、尾板：采用木质床头、床尾，弧线形设计，床头带软包。

4、床框：采用30×60≥1.2mm矩形钢材焊接而成，表面无毛刺。

5、床面板调节范围：背部0-75°±5°腿部0-40°±5°升降范围420～680mm。

6、护栏：全新整体加固型倾倒式折叠铝合金护栏，电泳铝合金横梁，六根铝合金木纹管立柱，上下关节为ABS关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，单触点式手柄操作，插杆式锁紧安装，升降灵活安全。

7、脚轮：四个，病房专用，采用直径为125±5mm的高级静音聚氨酯耐磨双面脚轮，单独刹车，耐磨、静音，防缠绕。

8、点滴架插座：床边设有两个点滴架插孔。

9、手持式控制面板。

10、床体表面处理：涂层为静电粉体涂装，防锈全处理；

11、配套一个床头柜

11.1外形尺寸：≥400×400×700mm；

11.2板材厚度：≥18mm颗粒板；

11.3边角处理：边角倒圆工艺，防磕碰；

11.4结构配置：两抽屉+单开门柜体，上抽屉配备锁具，格柜一体，分区储物，收纳空间充足；

11.5五金配件：金属拉手，配套锁具与钥匙。

	4
	全护栏双摇护理床

（含床头柜）
	1、规格尺寸:≥长度2000mm×宽度900mm×高度500mm

2、承载力:病床整体床体承载重量:≥260kg

3、功能:病床背部倾斜度:0-70°，±5°，病床腿部倾斜度:0-45°，±5°

4、床头、床尾采用立柱双向卡死工艺，不会松动，防止病人误操作发生松动。

5、材质

1)床框、床腿使用国标钢管。床框钢管壁厚度≥1.5mm，床腿钢管壁厚度≥1.5mm；

2)床板采用冷轧钢管，厚度≥1.0mmm，采用二氧化碳保护焊接;床板中部及床框两边有加强筋，增加承载力；

6、表面为自动设备静电粉末喷涂。（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率99%以上，提供第三方检测机构出具的检测报告）

7、结构

1)床体四角设置四个输液架插孔。

2)配备不锈钢输液架。

3)床框底部配有置物架。

8、护栏

1)采用新型全包围护栏。整体采用加高型立柱，护栏上方边缘距离床面≥460mmm.设有两个档位可调，立柱采用双向卡死工艺，护栏立柱密集度高，全方位防止病人掉床的风险。

2)提放自如，下放时低于床面高度，便于卧床者上下床。护栏开关采用两个开关同时按压，有效防止患者误操作引起的安全隐患。

9、脚轮

配备医用静音外包脚轮，每个脚轮都配有独立开关，脚轮刹车开启闭合顺畅。脚轮刹车开启闭合顺畅，耐腐、耐磨、静音。（提供第三方医用脚轮检测报告须包含：脚轮外观质量，制动性能，转动性能，转向性能。）

床垫:床垫尺寸和分段与床相配，外套采用防水深色帆布，底层为厚≥40mm棕丝成型垫，上层为≥40mmn高弹性海绵，有透气孔，床垫套全脱设计。（提供第三方检测机构出具的环保棕密度≥100kg/m³及环保棕甲醛释放量、床垫阻燃性的检测报告）

配套一个床头柜

11.1尺寸：≥480×480×760mm

11.2材质：整体采用ABS塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭，抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良。

11.3结构：整体为三层，第一层为餐桌板，第二层为抽屉，下部是大容积储物柜，内置可折卸隔板。

11.4配餐桌、抽屉、单拉门扇，两侧毛巾架及挂勾。
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	心电图机
	基本要求
1.1 ≥10英寸彩色触摸屏，支持全屏操作和背景网格显示，屏幕亮度可调；
1.2 标准12导联心电信号同步采集；
1.3 提供手动输入、条码扫描、身份证读取、快速预约下载等多种患者信息录入方式；
1.4 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5GHz双频带传输；
1.5 支持心电数据双向传输，可上传心电数据至心电网络平台并接收、打印诊断报告；
1.6 支持多种数据格式（PDF、JPG、BMP、PNG、XML、DICOM-PDF等）及传输协议（FTP、HTTP、SAMBA、DICOM、HL7等）；

1.7 内置热敏点阵打印机，支持热敏折叠纸（全幅A4大小）和卷纸，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能；

1.8 内置存储器，存储容量≥10000例，支持扩展存储及数据导出；
1.9 支持电源线防脱落卡扣，避免不当脱线，影响设备的持续使用。

性能要求
2.1 A/D转换：24位；
2.2输入阻抗：≥100MΩ；
2.3采样率：≥50000Hz；

2.4独立起搏通道，起搏采样率≥60000 Hz；
2.5频率响应：0.01Hz至400Hz；
2.6内部噪声：≤15µVp-p；
2.7时间常数：≥5s；

2.8共模抑制比:≥120dB;
2.9耐极化电压：≥1000 mV；

2.10抗干扰滤波:具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；

三、功能要求
3.1 手动、自动、节律等工作模式可供选择；

★3.2 支持30分钟数据采集，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形；

3.3 支持快速模式，采集与打印同步，减少等待采集时间，提高出报告效率；
3.4 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局;
3.5 支持自动异常报警功能，可自动对异常心率、导联脱落、外设连接进行实时监测报警;

3.6具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理;

★3.7具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量、波形对比等操作;（提供相关证明材料）
★3.8支持电极反转功能，可进行肢导联或胸导联的纠正；（提供相关证明材料）
★3.9支持不同层级的用户账号登录，可设置不同权限，防止误操作。

四、电源

交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作5小时以上。

五、配置

主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。
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	心电监护
	一、监护参数

1.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的三类医疗器械注册证。

2.支持升级6导、12导联心电监护, 适用于成人、小儿、新生儿的监测。

二、物理指标  

1.一体化多参数监护仪，彩色显示屏≥10英寸，分辨率不低于1024*600，支持同屏显示8道波形，以同时观察丰富的信息。

2.飞梭旋钮设计，可升级电容触摸屏，提升操作效率。

3.主机不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备

4.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式等。

三、性能特点

1.心电模块抗干扰能力好，耐极化电压范围不≥±800MV。

2.具有多导心电监护算法，至少同步分析2通道心电波形，能够消除单一导联可能带来的误差。

3.支持呼气末二氧化碳(ETCO2)
★4.支持不少于29种实时心律失常分析，支持房颤心律失常分析功能。（提供相关证明材料）

★5.支持≥2种NIBP测量算法，最快测量时间不超过20秒。

6.无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 

7.无创血压提供手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式。

8.实时监测弱灌注指数（PI），测量范围0.05-20%。

9.RR 测量范围 0～200 rpm，精度0rpm～120rpm：±1rpm，120rpm～200rpm：±2rpm。

★10.同品牌具备多参数数字遥测监护产品，支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

11.使用年限≥8年
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	电动吸引器
	1、吸引泵：无油活塞泵

2、极限负压：≥0.09MPa（90kPa）

3、负压调节：0.02MPa～极限值（无级调压）

4、抽气速率：≥20L/min/5

5、贮液瓶：2500ml×2只（双瓶大容量）

6、噪音：≤65dB(A)

7、电源：220V±10% 50Hz

8、输入功率：180VA

9、尺寸：≥360×320×480mm

10、熔丝：F2AL250V Φ5×20
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	电子血压计
	1、测量方式：示波法，自动充气自动排气

2、测量范围：压力0～280mmHg，脉搏40～180次/分

3、测量精度：压力±3mmHg，脉搏±5%

4、加压方式：智能加压

5、显示屏：LCD数字显示屏

6、适用臂围：22cm～32cm

7、记忆功能：5组记忆

8、供电：4节5号电池或电源适配器

9、机身尺寸：≥130mm×109mm×76mm

10、重量：≥290g（不含电池）   
11、功能：袖带自检、误动作提示、不规则脉波提示、高血压提示、自动关机
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	电子体温枪
	1、测量方式：非接触式红外感应，额温模式

2、测量范围：体温 32.0～42.9℃；物体 0～100℃

3、测量精度：35.0～42.0℃ 范围内 ±0.2℃，其余范围 ±0.3℃

4、测量距离：3～5cm（最佳），1秒快速出值

5、记忆容量：32组历史数据，支持查询

6、显示：三色背光LCD（正常绿色、低烧黄色、高烧红色）

7、电源：2节AAA电池（3V），约30秒自动关机
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	血糖仪
	1、反应酶：葡萄糖氧化酶

2、反应介质：三氯化六氨合钌

3、采血量：0.5uL

4、反应时间：5s

5、样本类型：新鲜毛细血管全血

6、吸血方式：自动虹吸

7、满足ISO 151972013标准

8、调码方式：免调码

9、存储量：250组
10、电池：2枚3.0V锂电池（CR2032）
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	体重身高秤
	1、体重量程：0～200kg

2、分度值：0.1kg (100g)

3、身高量程：70～190cm

4、身高分度：≥0.5cm

5、显示：数码管/液晶显示

6、电源：AC220V±10%或充电电池

7、精度等级：III级（商用/医用标准）

8、台面：≥280×380mm

9、整机：立柱式，金属底座+可伸缩身高杆
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	电子握力计
	1、规格：≥19.5×12.5×3cm                                                         

2、最大量程：≥90kg                                                               

3、分辨率：0.1kg                                                                

4、机械装置和螺母，可调节手柄位置
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	移动护理站
	625×480×920mm（±10mm）                                      

1、用于药品转运、分发和管理的专用设备，支持医护人员批量配送；

2、主体：主要由铝、钢、ABS工程塑料结构组成；四柱承重；

3、产品采用ABS注塑工艺成型，台面凹陷设计可防止物品滑落，台面安装有304不锈钢三面护栏，配透明软玻璃，隐形式副工作台；

4、左侧：配一个置物篮；右侧：一个置物篮，两个利器盒，两只分色污物桶，方便存放垃圾；   

其他：仪器平台一个，输液杆一根，电源延长线一根，心肺复苏板一块，氧气瓶支架一套；                                             

5、中控锁，配置有四层抽屉（三中抽，一大抽），内置3×3分隔片，可自由分隔；

抽屉尺寸尺寸：

中抽面板：≥495×115mm 内深：≥425×350×110mm

大抽面板：≥495×240mm 内深：≥425×350×220mm

6、静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；
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	抢救车
	1、规格：≥745×475×940mm

2、推车立柱采用优质铝合金型材；

3、车身为钢塑箱体，采用厚度≥1.0mm的电解板，箱体采用抗菌粉末静电喷涂而成；

4、ABS台面和护栏吹塑一体而成；抽屉采用全塑ABS材质模块化设计；

5、车体正面装有中控锁定装置，可同时锁住五层抽屉；

6、车体配有两小抽（抽屉高度≥68mm）、两中抽（抽屉高度≥138mm）、和一大抽（抽屉高度≥208mm），抽屉内置分割条，可自由分割，抽屉可随时拆装,导轨采用三节式滚珠静音导轨；车体左侧面带有手写板；

7、配有四只Φ100mm防卷发万向轮，其中两只带有刹车，推行灵活，转向准确。

8、配置：文件盒1个，侧挂盒1个，锐器盒2个，垃圾桶2个，旋转托盘1个，伸缩输液杆1套，氧气瓶支架1个，复苏板1个，220V电源/线插座1套。
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	输液泵
	★1.输液模式：容积模式、时间总量模式、微量模式、新生儿模式、药物体重模式共5种模式;（提供相关证明材料）

2.输液器规格：专用或标准一次性输液器（20和60滴/毫升,管径3.4～4.5mm）;

3.流速设定范围：0.1～1500ml/h 

4.新生儿模式流速设定范围：0.1～50ml/h，最高速度不能超过50ml/h；

5.流速增量：0.1ml/h; 

6.输液流速精度：≤±5%（标准输液器经校准后）;

7.预置量设定范围：0.1～99999.9ml；

8.KVO流速：0.1ml/h～5ml/h，可调;

9.不停机修改参数功能：在运行状态下，可修改输液参数;

★10.双气泡检测功能：有上端、下端两个超声波气泡传感器;（提供相关证明材料）

11.累计气泡报警功能：15分钟内累计气泡达到500μL时应触发气泡报警;

12.气泡检测：可测≥25μL的气泡，25μl～300μL的气泡灵敏度分10档可调;

13.双压力检测功能：有上端、下端两个压力传感器;

14.报警提示：气泡、开门、下管路阻塞、上管路阻塞、输液完成、电机错误、电池脱落、泵错误、暂停超时、电池电量低、电池电量耗尽、交流电断开、输液参数错误、输液器未校准、输液将尽、通讯错误；

15.内置电池：充电锂电电池，DC10.8V，2600mAh；速度不大于25ml/h时，电池连续工作时间：≥7小时，实时检测电池电量并显示；

16.安全类别：电气Ⅰ类带功能接地，CF型，IP33设备；

17.使用年限：≥8年。
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	微量泵
	1.注射模式：恒速、时间/总量、药物体重、微量、可编程五种注射模式；

2.注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml，自动识别；

3.速度增量：0.1ml/h；

4.时间设置：5秒～99小时；

5.注射过程参数修改：支持在运行过程中修改预置量、速度；

6.注射流速精度：≤±2%（包括注射泵的机械精度±1%）；

7.预置量设定范围：0.10-9999.99ml及推空；

8.累计量显示范围：0.00-9999.99ml；

9.快排速度：

5ml注射器：30～60ml/h；

10ml注射器：150～300ml/h

20ml注射器：200～400ml/h；    

30ml注射器：300～600ml/ h；    

50ml注射器：600～1200ml/h；

10.KVO：0.10 ～5.00ml/h可调；

★11.阻塞压力检测：专用压力传感器，20Kpa～150Kpa，灵敏度8档可调，动态显示压力值；

12.报警：注射完成、接近完成、注射将空、注射器已排空、阻塞、注射器脱落、 遗忘操作、参数错误、注射器错误、电池电量低、电池耗尽、网电源脱落、注射异常、启动注射失败、通讯错误；

13.注射器管理：已内置15种以上品牌注射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器；

14.显示：≥3.2英寸TFT彩色显示屏，显示屏亮度8档可调；

15.录入方式：物理实体数字按键“0-9” 录入（非触摸屏）；                   

16.压力自动释放：具有阻塞后压力自动释放功能；

17.内置电池：锂聚合物电池，10.8V，2600mA，工作时间：≥7小时（5ml/h）；

18.历史记录：具备≥8000条历史记录功能；

19.使用年限：≥8年。
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	雾化吸入器
	1.喷雾速率：在(23±2)℃、(65±5)%条件下，喷雾速率应为 0.25ml/min 以上 (无吸嘴、无吸入面罩状态下测量)。

2.残液量：要求残液量在0.7ml以下。

3.噪音：雾化器工作时的整机噪音要求在65dB以下（无药液状态）。

4.压力范围：正常工作条件下，本体所产生的压力范围应在 55kPa～180kPa以内。

5.气体流量：雾化器气体流量应为7L/min以上。
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	模拟生活场景套装
	1、进食类评估具：辅助汤勺、辅助叉子，记忆汤勺、记忆叉子、记忆筷子、杯架、防洒碗                                                                          2、洗漱类评估具：记忆牙刷、长柄弯曲浴刷、长柄梳子、斜口杯子                            

3、起居类评估具：夹物器、穿袜辅助器、辅助穿衣杆、系扣器、指甲刀、评估穿衣板
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	助行器
	带座款铝合金轮式助行器
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	转移带
	标准型由单层非织造布及非织造布制成的筋带组成60cm×120cm
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	阶梯
	1、外形尺寸：长≤140cm，宽≤82cm，高≤120cm

2、相邻台阶的距离分别为：9cm,10cm，14cm，台阶有限宽度70cm

3、扶手杠高度：80~120cm

4、扶手杠侧向额定承载：≥750N

5、阶梯踏板额定承载：≥2000N

6、用于患者恢复日常上下楼功能训练,扶手高度可调节
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	老年综合评估系统软件
	硬件配置

1.高级双屏台车系统一套

PC模块：CPU≥四核 运行内存≥8G，支持 DDR3，固态硬盘≥SSD240G；显示器≥15.6 英寸，分辨率≥1920×1080。

2.打印机

彩色喷墨打印机一台，打印分辨率：≥5760×1440dpi。

3.鼠标键盘一套

采用2.4GHz无线连接，提供稳定的≥10米无线操作范围。其键盘为全尺寸设计，配备数字小键盘、方向键和9个F键，并支持多媒体功能键。鼠标采用对称式光电设计，配备双向滚轮。

4.平板电脑一台

屏幕≥11英寸，分辨率≥1920×1080， 运行内存≥6GB ，内存≥128GB。

技术规格

1.开发架构： 

评估端采用多层架构的B/S结构，支持PC、移动端跨平台的应用展示。

2.部署环境：

2.1 操作系统：兼容主流64位Windows操作系统（Windows 10/11）。

2.2 硬件平台：≥15.6英寸双屏显示，可灵活部署于多种硬件终端，可使用触控平板电脑与硬件终端进行互联，满足固定桌面与移动床旁双重应用场景。

2.3 网络支持：支持有线与无线网络连接。

2.4 操作模式：支持便携端的触屏手势操作。

3.整体要求： 

系统开发应遵循稳定性、安全性、易维护性、易操作性、可扩展性、开放性的原则，符合国内相关行业技术标准要求，包括功能规范、 数据标准、建设与管理标准等。

4.开发语言： 

开发语言采用跨平台、扩展性强、现代化的编程语言。完整的类型检查机制，确保应用系统的稳定性，敏捷的语言特性，确保对用户需求的快速响应。

5.应用模型：

采用MVC通用模型，实现表现层和控制层的分离。

6.服务监控：

软件包含日志管理模块，包括登录日志、数据变化日志等。软件须有详细的服务器监控模块，至少包含 redis 监控（图表+日志）、tomcat监控、服务器基本参数监控、JVM 监控、请求追踪、磁盘监控。

7.多维度查询：

系统本身具有灵活的过滤查询方式，本地化开发的过程中，会根据院方工作人员操作特点，个性化查询，展示页面可视化支持自定义配置。

8.安全要求：

系统服务器支持在医院内网安装。多层安全性保障，从操作系统、数据库、应用软件等多层次设置安全屏障，有效保证数据安全，确保数据不被篡改，保障网络信息的安全性、完整性。

9.软件证书：

系统取得国家版权局颁发的软件著作权登记证书。 

10.台车：采用医用级抑菌塑料材质的ABS台面。 

11.电源要求：220V±10%，50Hz±2%。 

工作环境：温度：5℃～40℃；湿度：≤80%。

核心功能模块

1.综合患者管理

1.1支持患者档案的创建、编辑、查询与批量管理。

1.2提供基于姓名的快速检索及更多维度的组合查询。

1.3支持患者信息的手动录入与通过Excel模板批量导入。

2.专业量表评估

2.1量表库：预置超过128个通用量表，覆盖跌倒风险、认知功能、情绪状态（抑郁/焦虑）、精神行为症状、营养、疼痛、日常生活活动能力等核心评估领域。

2.2 CGA评估模块：包含但不限于快速筛查评估、标准化评估、围手术期评估等。 

2.3 CGA评估内容：包含但不限于一般医学评估、躯体功能评估、老年综合征评估、器官功能评估、社会支持评估等。 

2.4 评估模式：支持双屏台车评估、平板评估，平板可进行添加编辑患者、评估及查看报告，评估数据可实时同步到后台管理系统。（提供产品功能截图）

2.5 自定义组合：系统满足临床根据需求自主选择评估量表内容，并能够依据所选择量表自动出具详版报告。（提供产品功能截图）

2.6 套餐设置：评估师可根据临床要求的量表内容自主设定评估套餐，以便简化测评流程，提高评估效率。（提供产品功能截图）

2.7 权限设置：超级管理员可以根据工作需要设置多个管理员并为管理员设置不同的权限。 

2.8 信息查询：系统支持多条件模糊查询模式，可以按分级管理定义的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名等条件快速查询。 

2.9 进程显示：系统显示每一个测评量表的测评进度。 

2.10 自动跳转：当一个患者完成上一个测试时，系统自动跳转进入下一个测试量表。 

2.11 漏答提醒：若量表有未答题目，在保存时系统会自动提醒漏答题目数量。 

2.12 报告修改：可手动修改测试报告，并自动保存到数据库中。 

2.13 导读选项：语音导读可以根据被试者情况实时调节导读语音大小，重复导读或取消导读。 

2.14 词语流畅性：可分别记录前期、中期及后期词语的数量。 

2.15 笔画记录：支持手写及笔输入方式，智能记录立方体、复杂图形等临摹笔画顺序。 

2.16 数字划销：测试结果包含靶数字总数、错划数、漏划数及指数。 

2.17 药品管理：系统可根据医院现有药物的情况，增加、修改、删除药物库中的内容。（提供软件功能截图）

2.18 工作统计：系统可自动记录不同管理员的工作量以便绩效考核。 

2.19 数据导出：支持数据脱敏后批量导出数据、分析图等，用于医疗及科研。 

2.20 自动签名：可以设置测试报告自动签名。 

2.21 量表添加：可根据招标人需求，配置医学量表和医学模型。能够及时、准确、动态地更新，提供信息资源的共享和传递。 

2.22 升级服务：根据临床及科研需求，系统支持提供动态升级服务。

2.23 量表导入：支持自定义量表创建，修改和保存，包括问题和答案自由组合，评分标准的配置，支持导入多维度复杂量表，自定义配置多维度评估算法。

2.24 量表组合：支持根据临床路径或科研需求，自定义创建、修改和保存量表评估套餐。

2.25 量表结果：量表支持量表结果建议的灵活配置，支持在线打印。

★2.26 历史结果对比：支持对患者评估的多个量表和选项结果分别进行对比分析，以折线图和柱状图形式展示。（提供软件功能截图）

2.27 复评功能：支持对患者上次评估的量表进行重新评估。

2.28 统计功能：对日、周、月评估患者人数和评估数量进行统计。

★2.29 膳食评估：根据膳食结构结合肌少症数据生成营养处方餐盘计划。（提供软件功能截图）

★2.30 营养处方：膳食结构分析、餐盘计划、全营养制剂支持等模块。（提供软件功能截图）

2.31 多重用药评估：具备中西药、保健品检索库，自定义检索功能。（提供软件功能截图）

★2.32 智能匹配：支持依据患者基本信息（如性别、年龄、遗传病、慢性病、过敏史等数据），精准匹配所需量表以开展评估工作。（提供软件功能截图）

3.智能化评估流程

3.1 进度可视化：实时显示当前量表的答题进度，以及整体评估的答题进度。

3.2 语音播报：支持量表内容的语音播报。

3.3 漏答校验：提交前自动检查未答题项，并给予友好提示，确保数据完整性。

3.4 断点续评：支持评估过程暂停与数据暂存，下次可从中断点继续，尤其适用于长量表或疲劳长者。

3.5 手动跳转：当一个患者完成上一个测试时，经患者确认后才能进入下一个量表，避免因量表回答错误而无法修改，提高评估准确性。

4.报告与数据洞察

4.1 自动报告生成：测评结束后，系统即时生成结构清晰、内容详尽的评估报告，包含分项得分、结果解释、评估建议与风险提示。

4.2 多样化输出：支持评估报告以PDF格式导出，并支持打印。

4.3 数据统计看板：提供后台数据统计功能，可直观查看评测总量、工作量趋势等管理数据。

4.4 在线签章：支持根据登录账号在线签章，报告自动添加医生签章。

5.平板端

数据统计：支持医生使用平板端登录系统查看评估趋势、评估记录和评估详情。

6.接口对接：支持对接医院HIS、EMR等系统


注：1、肠内营养液输注泵、心电图机技术指标星号参数出现四个（含）以上不满足的视为无效投标。

2、心电监护、输液泵技术指标星号参数出现四个（含）以上不满足的视为无效投标。

3、微量泵、老年综合评估系统软件技术指标星号参数出现四个（含）以上不满足的视为无效投标。

4、核心设备：全胸振荡排痰机、肠内营养液输注泵、心电监护、老年综合评估系统软件 为本项目核心产品，如不同供应商所投该项目设备品牌一致，依据招标文件第二部分3.4采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。
三、商务要求

1.交货安装期：接到招标人交货通知后30个工作日内供货、安装、调试、培训到位。

2.付款方式：设备完成安装调试验收合格后7个工作日内，支付中标金额的70%；自验收合格之日起三个月内，支付中标金额的20%；余款10%质保期满一年后付清。

3.维保期：整机及附属设备原厂免费保修≥1年，提供终身维修服务。故障通知2小时内响应，24小时内到达，在河南设有厂家办事处，维修部。

4.交货地点：招标人指定地点。

5.售后服务：

5.1在河南省内，制造商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务，要求国内设有备件仓库、省内拥有固定维修工程师，确保售后服务的及时和有效。

5.2安装调试及人员培训：对招标人使用科室和设备维修人员进行现场专业培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，对招标人的操作人员在交货地点现场进行技术操作培训，直至操作人员能熟练操作为止。

5.3所投系统或设备若需与医院系统对接，对接所需费用及软硬件费用由中标人承担。
第四部分   投标文件内容及格式

注：1、电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制，否则可能影响对投标文件的评价；

2、投标人请按照以下文件的要求格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码；

3、本部分格式仅供参考，除未实质性响应外，不以格式有偏差作为无效投标处理。

投标文件内容

	项  目
	审核内容
	格式
	顺序

	投标文件的封面及目录
	投标文件的封皮
	格式1
	1-1

	
	投标文件的目录
	格式2
	1-2

	资格性

证明材料


	焦作市政府采购供应商资格信用承诺函
	原件
	格式3
	2-1

	
	其他资格要求（如有需提供）
	扫描件
	自拟
	2-2

	
	法定代表人身份证明书或授权委托书
	原件
	格式4
	2-3

	
	未被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或无因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的承诺

	原件
	格式5
	2-4

	符合性

证明材料
	投标承诺函
	原件
	格式6
	3-1

	
	投标人公司基本情况简介
	原件
	格式7
	3-2

	
	反商业贿赂承诺书
	原件
	格式8
	3-3

	
	关于符合本国产品标准的声明函（如是需提供）
	原件
	格式16
	3-4

	
	开标一览表
	原件
	格式9
	3-5

	
	报价明细表
	原件
	格式10
	3-6

	
	技术响应表
	原件
	格式11
	3-7

	
	商务响应表
	原件
	格式12
	3-8

	
	产品注册证及附表等相关技术资料（产品彩页不作为评审依据）
	扫描件
	自拟
	3-9

	
	中小企业声明函（如是需提供）
	原件
	格式13
	3-10

	
	残疾人福利性单位声明函（如是需提供）
	原件
	格式14
	3-11

	
	投标人同类业绩、评分标准中要求的各项方案
	原件
	格式15
	3-12

	
	招标文件要求的必须提供的其他材料
	扫描件
	自拟
	3-13

	其他

材料
	投标人认为有必要且能响应评分细则中各项要求的其他材料
	扫描件
	自拟
	4-1


重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的扫描件。 

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以自行设计。

3.以上材料要求提供原件的，原件扫描件须编制于响应性文件内；要求提供扫描件的，扫描件编制于投标文件内。法定代表人本人参加投标的，不需提供授权委托书。
4.以上有关材料原件因年检、换证等原因在评标时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并编制于投标文件内。

格式1

 封  面

	（项目名称）

投   标   文   件

（项目编号）

 招  标  人：                    
投  标  人：         （单位公章）

法定代表人：         （电子签章）

地      址：                   
日      期：        年   月   日


格式2
目      录

资格性证明材料

1.1焦作市政府采购供应商资格信用承诺函……………所在页码

1.2其他资格要求（如有需提供）………………………所在页码

1.3法定代表人身份证明书或授权委托书………………所在页码

……

……

目      录

符合性证明文件
2.1投标函  …………………………………………所在页码

2.2开标一览表………………………………………所在页码

……
2.X商务响应表………………………………………所在页码

其他证明文件
3.1……
格式3
焦作市政府采购供应商资格信用承诺函

致（招标人） ：

供应商名称：                            
统一社会信用代码：                      
供应商地址：                           
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：           
法定代表人或授权代表(签字或签章)：       
日期：  年    月    日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

格式4-1
法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

               同志，系我单位法定代表人，任               

职务。

特此证明。

附：联系地址：               

联系电话：

	（※此处附法定代表人身份证扫描件※）




投标人名称（单位公章）： 
年   月  日

格式4-2

授权委托书

（委托代理人参加投标的，出具此授权委托书）

委托人授权             （被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为        号的       项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（单位公章）         被授权人：（签字）  

法定代表人：（电子签章）

	（※此处附被委托人身份证扫描件※）




年   月   日
格式5

承诺函

致（采购人） ：

供应商名称：                            

统一社会信用代码：                      

供应商地址：
我单位郑重承诺，未被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资失信联合惩戒名单或无因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：           

法定代表人或授权代表(签字或签章)：       
日期：  年    月    日

格式6
投标承诺函

致：（招标人）
根据贵方为             项目的投标邀请（项目编号：     ），投标人委托代理人             全名、职务)代表投标人             (投标人名称、地址)提交下述文件，并对之负法律责任。

据此函，承诺如下：

1、所附投标报价表中为人民币         元；   

2、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为，并同意本文件规定的投标有效期；

3、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意按无效投标处理并同意接受相关处罚；若中标之后查出有虚假的，同意被取消中标资格并同意接受相关处罚；

4、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行每项规定；

5、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

6、如果在规定的开标时间后，至投标有效期满前撤回投标文件，我们将自愿接受相关处罚；

7、中标后保证在与采购人签订合同之日起1个工作日内将合同向采购代理机构备案。我单位保证项目验收合格之日起1个工作日内将验收证明（验收书）向采购代理机构备案。

8、保证中标之后按照招标文件的要求提供相关货物或服务，如有违法或出现上述违背承诺的行为，我单位愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

9、与投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                       邮箱：

电话：                       传真：

投标人名称：（单位公章）  

法定代表人：（电子签章）

         年  月  日

格式7
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	营业执照号
	

	税务登记证号
	 

	组织机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	电话
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称：（单位公章）        

法定代表人：（电子签章）

                                       年  月  日

格式8
反商业贿赂承诺书

在                               招标活动中，我单位郑重承诺：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：单位名称（公章）

法定代表人：（电子签章）

                                       年   月   日

格式9
   标段开标一览表

                                                       单位：元

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价（小写）：
	                  

	投标总价（大写）：
	


 注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或法定代表人电子签章，否则其响应作无效投标文件处理。

3.所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。
投标人名称：（单位公章）      

法定代表人：（电子签章）                          

    年  月  日

格式10
   标段报价明细表

项目名称：                                  项目编号：

	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	所投产品生产厂家名称


	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（小写）：

	投标总价（大写）：


注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

投标人名称：（单位公章）     

法定代表人：（电子签章）   

    年  月  日

格式11
技术响应表
项目名称：                                  项目编号：

	序号
	货物名称
	规格/型号
	招标文件技术规格要求
	实际

响应情况
	差异说明
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

投标人名称：（单位公章）    

法定代表人：（电子签章）         

                                          年  月  日

格式12
商务响应表

项目名称：                                      项目编号：
	序号
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容；

2、投标人必须完全响应招标文件商务要求，否则按无效标处理。

投标人名称：（单位公章）     

 法定代表人：（电子签章）                           

 年  月  日

格式13
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）2；
2.（标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业划分标准见工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业 [2011]300号。

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业。

格式14
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖章）
       日  期
格式15-1
投标人同类业绩
	序号
	合同签订时间
	需方名称
	主要供货内容
	合同总金额

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：（1）投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

格式15-2
评分标准中要求的各项方案
根据招标文件评审方法和标准及第三部分采购项目内容及要求的各项要求编制。

格式16
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
第五部分  合同主要条款（参考）

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
甲方（需方）：_________

乙方（供方）：_________

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。

一、产品清单及付款方式

1．产品清单及价格 
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	中标总价（小写）：

	中标总价（大写）：


2.付款方式及时间：

二、交货时间及地点

1．交货时间：_________（投标文件承诺时间）。  

2．交货地点：________。

三、权利义务和质量保证

1．甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；

2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4．甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期      年，保修期     年；

11.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在    日（小时）之内做出及时响应，在    日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修    工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在     日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

五、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。
六、违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价      ％的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付应付金额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的    ％。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

八、 争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第   种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向     仲裁委员会提出仲裁。

4.在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他

1．本合同一式三份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份；

2．本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3．本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）：_________　　　　　乙方（盖章）：________

法定代表人（签字）：_________　　法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

_______年____月____日　　 　______年____月____日

  签订地点：_________　　　　　　 签订地点：_________
特别说明：

除政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，根据《焦作市财政局优化政府采购营商环境 39 项举措》第31条规定：严格合同公告和备案。采购单位要在合同签订后 1 个工作日内通过焦作市政府采购网登陆“河南省电子化采购系统”进行公告并备案。
中小微企业申请








依据中标（成交）通知书，登陆焦作市政府采购网的“办事指南”栏，对照各融资服务机构融资方案，选择符合自身的融资产品，与融资机构对接，提供相关资料。





开设收款账户


签订政府采购合同





合同资金支付及还贷





中小微企业按照合同约定履约，采购人及时开展履约验收，融资服务机构加强管理，及时锁定合同回款资金。





中小微企业领取中标（成交）通知书





采购人或采购代理机构在焦作市政府采购网发布中标（成交）结果公告，同时发出中标（成交）通知书。








融资服务机构审查





对有融资意向的中小微企业，按规定开展审查，申请材料齐全完备的，一般在7个工作日内完成审批。





中小微企业按照融资服务机构要求，开设收款账户，并在中标（成交）通知书发出后及时签订政府采购合同（政府采购合同已签订的，需变更约定收款账户的，中小微企业向采购人申请，变更收款账户）。








政府采购合同备案





融资服务机构确认合同的真实性后，5个工作日内完成放款。








融资服务机构放贷





签订合同后1个工作日内完成备案；实行线上服务的融资机构登陆河南省电子化政府采购系统核对合同真实性，实行线下服务的融资机构到财政部门核对合同真实性。








