市四大班子办公区及生活区维修服务项目

一、具体采购项目的名称

市四大班子办公区及生活区维修服务项目

二、采购需求概况
1、服务地点：晋安路办公区、市人大办公区、市政协办公区、郑开大道6号附1号院、夷山大街中段1号院
2、服务期限：2年
3、服务质量：合格

4、服务内容：市四大班子办公区及生活区维修服务项目（详见招标文件）

5、本项目是否接受联合体投标：否
6、供电设施设备运行管理维护：按照国家规范对供用电系统进行严格管理。建立严格的变配送电运行制度、电气维护制度和配电管理制度等，确保供配电系统运行良好；供电运行和维护人员必须持证上岗；制定临时用电管理措施；限电、停电应有明确的审批权限，按规定要求通知物业使用人；对突发事件有应急方案；按照规定的周期进行高压电气设备试验，留存并上报高压电气测试合格的报告；

给排水设施设备运行管理维护：建立相应的管理制度，制定应急方案；应定期对给排水系统进行巡视养护；用户末端的水压及流量满足使用要求；每年两次对二次供并符合规定的要求：定期对水泵、水质处理和消毒装置及设备控制柜进行保养；每季度对楼宇排水系统进行检查，定期对排污泵启动检查，确保系统畅通，设备完好；如遇供水单位限水、停水，应按规定时间通知办公楼内物业使用人。

中央空调系统运行管理维护：空调系统的操作、维护、保养（制冷主机不包括在内），负责夏季供冷、冬季供暖期间人员值班，保障中央空调、供暖机组及附属设施的正常运行，达到符合甲方要求的温度。

弱电系统更新维护：需对市四大班子办公区及生活区监控设备进行更换，确保服务范围内所有监控运行正常、存储满足安全要求；为各办公区及生活区现有弱电门禁道闸等系统提供全年运维保障服务，包含设备巡检、故障维修、线路维护、系统调试、配件更换及技术支持，确保监控系统全天候稳定运行、图像清晰、录像完整可查；具备快速应急响应能力，保障弱电系统运行安全可靠。
三、预算金额（万元）
170万元

四、预计采购时间（填写到月）
2026年8月

