尉氏县民政局尉氏县特殊困难老年人家庭适老化改造项目（三次）
竞争性谈判文件
采购编号： 尉财谈判采购2026-2
            招   标   人：尉氏县民政局

            招标代理机构：中海域安项目管理有限公司 

日        期：二〇二六年六月
[image: image4.png]B REE

R % R %k

Sl RFIH T *

EALHA (1)
HALBA (Y)

B8 (2)
Ak 5 (X)
EALHA (1)

Ak 5 (X)
B8 (2)

Ak 5 (X)

Y210000

¥=20000
0

2210000
X=1000

¥25000

X=300

7>12000
0

X=300

1000<Y<10000

1000<Y<200
000

5000<72<10000
300<X<1000

1000<Y<5000

100<X<300

8000<2<120
000

100<X<300

50=v<
1000
100<Y<1
000
2000<2<50
00
100<X<300
500<¥<1
000
10<X<10
0
100<7<8
000
10<X<10
0

¥<50

Y<100

2<2000

X<100

Y<500

X<10

7<100

X<10




目  录

4第一部分  竞争性谈判公告


7第二部分  谈判须知


19第三部分  项目采购清单及技术要求


19第四部分  谈判与确定成交


39第五部分  响应文件格式


54第六部分  合同样本


第一部分  竞争性谈判公告

尉氏县民政局尉氏县特殊困难老年人家庭适老化改造项目（三次）
竞争性谈判公告

项目概况

尉氏县民政局尉氏县特殊困难老年人家庭适老化改造项目招标项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网获取招标文件，并于2026年06月24日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况
1、采购编号：尉财谈判采购2026-2
2、项目名称：尉氏县民政局尉氏县特殊困难老年人家庭适老化改造项目（三次）；

3、采购方式：竞争性谈判；

4、预算金额：600000.00元；

最高限价：600000.00元。

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	尉财谈判采购2026-2
	尉氏县民政局尉氏县特殊困难老年人家庭适老化改造项目（三次）
	600000.00
	600000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：对全县特殊困难老年人家庭进行适老化改造、以室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作便利、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配为主要内容、本次改造任务 200 户、具体要求详见招标文件。
5.2、资金来源：省级福利彩票公益金；

5.3、质量要求：达到相关行业技术标准合格要求，并满足采购人要求；

5.4、工期：90日历天 ；

5.5、质保期：1年；
5.6、标段划分：本次招标共分为1个标段；

6、合同履行期限：同服务期限；
7、本项目是否接受联合体投标：否；
8、是否接受进口产品：否；
9、是否专门面向中小企业：是
二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

节约能源、保护环境、促进中小企业发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供企业财务状况良好承诺函及2024年度或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或近一年基本户银行出具的资信证明）；

3.3、依法缴纳税收的证明材料（提供2026年1月1日以来任意一个月企业纳税证明，依法免税或零申报的供应商须提供相关证明）；

3.4、依法缴纳社会保障资金的证明材料（提供企业2026年1月1日以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）
3.6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）。

3.7、信誉要求：本项目投标截止日期前对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体的和政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/），“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；提供网页查询截图，查询日期在本公告发布日期之后。

3.8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函，格式自拟）
三、获取采购文件：
1、时间：2026年6 月  17   日至2026年  6  月  23  日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易中心网

3、方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易中心网http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，按要求下载电子竞争性谈判文件及附件。投标人未按规定下载电子竞争性谈判文件及附件的，其投标将被拒绝。

4、售价：0元

四、响应文件提交：
1.截止时间： 2026 年   6  月   24  日 09   时  30  分（北京时间）

2.地点：电子响应文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。加密电子响应文件逾期上传的，招标人不予受理。
五、响应文件开启：
1.时间：  2026 年 6   月 24  日 09  时 30   分（北京时间）

2.地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家六楼）。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜：
1、获取竞争性谈判文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的响应文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本响应文件制作工具制作电子响应文件。

2、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

3、投标人只需要递交电子响应文件。

4、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场提交原件资料、无需到尉氏县公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。

5、、递交质疑或投诉的方式及地址

（1）线上：

根据汴公管办〔2020〕13号文件规定，投标人需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出质疑（异议）与投诉，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复，各投标人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

递交地址:《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。(如有疑问可拨打服务电话咨询0371-23859291)

（2）线下：

行政监督部门受理投诉的联系方式:

监督部门: 尉氏县财政局政府采购办公室

地址：尉州大道中段财政局413室

联系人:郭先生

联系方式:0371-27997349

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1、采购人信息：

名    称：尉氏县民政局
地    址：河南省开封市尉氏县福甬路65号
联 系 人：潘女士
联系方式：17303869351
2、采购代理机构信息：

名    称：中海域安项目管理咨询有限公司

地    址：河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联 系 人：黄女士

联系电话：18903785168  

3.项目联系方式

联 系 人：黄女士

联系电话：18903785168
第二部分  谈判须知
谈判须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名    称：尉氏县民政局

地    址：河南省开封市尉氏县福甬路65号

联 系 人：潘女士
联系方式：17303869351

	2
	代理机构
	名    称：中海域安项目管理咨询有限公司

地    址：河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联 系 人：黄女士

联系电话：18903785168

	3
	项目名称
	尉氏县民政局尉氏县特殊困难老年人家庭适老化改造项目（三次）

	4
	采购内容
	对全县特殊困难老年人家庭进行适老化改造、以室内行走便利、如厕洗澡安全、厨房操作便利、居家环境改善、智能安全监护、辅助器具适配为主要内容、本次改造任务 200 户、具体要求详见招标文件。

	5
	项目地点
	招标人指定地点

	6
	资金来源
	省级福利彩票公益金

	7
	资金落实情况
	已落实

	9
	采购方式
	竞争性谈判

	10
	工期
	90日历天

	11
	质量要求
	达到相关行业技术标准合格要求，并满足采购人要求

	12
	资格要求
	详见竞争性谈判公告

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	投标供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间3个工作日前

	15
	招标人澄清的时间
	投标截止时间3个工作日前

	16
	分包
	不允许

	17
	投标截止时间
	2026年  6  月  24 日上午  09 时 30  分（北京时间）

	18
	投标有效期
	自谈判截止之日起90日历天

	19
	投标保证金
	根据汴财购（2019）2号规定，本项目不收取投标保证金。

	20
	签字或盖章要求
	（1）所有要求投标人加盖单位公章的地方，都应加盖单位电子章。
（2）所有要求法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，

都应加盖个人电子章或上传有手写签名的扫描件。

（3）电子响应文件中所附扫描件资料均需加盖企业电子章。

（4）响应文件所附证书证件均为原件扫描件。

	21
	响应文件份数
	加密的电子响应文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）；

	22
	偏离
	■不允许下列重大偏离：
经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应竞争性谈判文件，应认定为无效标（即废标）：

1.电子投标文件没有加盖投标企业电子签章、法定代表人盖电子签章或签名的；

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.投标人拒绝按评标委员会要求对投标人文件进行澄清、说明或者补正的；

4.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

5.投标文件中载明的质量等级达不到招标文件规定的质量等级；

6.明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7.投标文件附加有招标人不能接受的条件的；

8.投标人以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

9.投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；

10.投标人名称或组织结构与投标报名时不一致的；

11.授权委托书委托期限小于投标有效期的；

12.投标报（总）价高于招标控制（总）价的；

13.不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

14.投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

15. 投标人不得存在总则1.4.2情形之一。

	23
	递交响应文件地点
	（1）电子响应文件的递交
a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应文件到会员系统的指定位置。请投标人在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。

b、投标人无法上传电子响应文件时，请在工作时间及时与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。如不能按期上传，招标人不予受理。

	24
	是否退还响应文件
	否

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：尉氏县公共资源交易中心开标室（尉氏县市民之家六楼）。

	26
	评标委员会的组建
	评标委员会共3人构成，其中招标人代表1人，有关经济、技术等方面的专家2人；评标专家从相关专家库中随机抽取产生。

	27
	招标控制价
	本项目最高限价为：600000.00元（大写：陆拾万元整）；控制费率为100%；

本项目采用费率方式报价，投标人投标报价超出招标控制价（费率）的作废标处理，中标后按实际服务内容乘以对应价格予以结算，最多不超过项目预算金额。

	28
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：3名

	29
	开标程序
	1.招标人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行开标。
2.投标人须在规定的时间内完成解密，若出现非系统原因无法解密的，不再参与开评标。

3.开标程序

（1）本项目采用电子开标。到投标文件递交截止时间止，各投标人须对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标文件递交截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃开标。

（2）主持人按下列程序进行开标会议：

（3）宣布开标人、监标人等有关信息；

（4）宣布开标会议纪律；

（5）电子投标文件解密；

（6）开标会议结束。

	30
	1、招标人只对中标人发出书面通知，对未中标人不作任何解释，
本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性向代理机构支付

代理服务费计算方法：按控制价×1.7%计取（人民币：10200元），由中标人在领取中标通知书前全额支付给招标代理机构（不含税金）

2、电子响应文件加密要求：投标人应当按照竞争性谈判文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件。
3、投标人应时刻关注发布网站和公司CA密钥推送消息，招标人在招标期间发出的竞争性谈判文件补充文件、变更、澄清、修改、答疑等，在发出之日起即视同投标人已收到该文件。
4、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

5、本竞争性谈判文件最终解释权归招标人所有。

	31
	关于面向小微型企业采购及相关要求：
1、是否专门面向中小微型企业采购：是；

2、有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号文件的规定执行）；

3、参加本项目响应的中小企业，应当在其响应文件中提交《中小企业声明函》；

4、除非本项目专门面向中小微型企业采购，如小型企业和微型企业参与本项目响应的，对小型和微型企业的价格将给予20％的扣除，用扣除的价格参与评审；

中小企业基于扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

标的物所属行业：工业
注：本项目为专门面向中小微企业的项目，不再执行价格优惠扣除政策

执行相关政府采购政策：

（1）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）；

（2）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)。

	32
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：
递交质疑或投诉的方式：

1、递交方式：提出质疑（异议）、投诉的方式为线上提起。（格式详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“政府采购项目质疑注意事项”/“政府采购项目投诉注意事项”）

2、递交地址：《开封市公共资源交易信息网》会员投标系统中本项目“质询信息”位置线上直接提起。（如有疑问可拨打服务电话咨询）

	33
	投标单位须独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。


总  则

1.概况

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目己具备谈判条件，现对本项目进行竞争性谈判。

1.1.2招标人：见谈判须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见谈判须知前附表。

1.1.5本项目供货地点：见谈判须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见谈判须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见谈判须知前附表。

1.3采购内容、工期和质量要求

1.3.1采购内容：见谈判须知前附表。

1.3.3工期：见谈判须知前附表。

1.3.4质量要求：见谈判须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格要求、能力和信誉。

(l）资格要求：见谈判须知前附表；

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）; 

(2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3）被责令停业的；

(4）被暂停或取消谈判资格的；

(5）财产被接管或冻结的；

(6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5费用承担

投标供应商准备和参加竞争性谈判活动发生的费用自理。

1.6保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

不组织，投标供应商领取竞争性谈判文件后可自行进行现场踏勘。

1.10竞争性谈判预备会

招标人不召开竞争性谈判预备会。

2．竞争性谈判文件

2.1竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

(1）  竞争性谈判公告

(2）  谈判须知

(3）  项目采购清单及技术要求

(4）  谈判与确定成交

(5）  响应文件格式

(6）  合同样本

根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2竞争性谈判文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在谈判须知前附表规定的时间前，要求招标人对竞争性谈判文件予以澄清，如不提出，视为接受竞争性谈判文件所有内容。

2.2.2竞争性谈判文件的澄清将在谈判须知前附表规定的响应文件递交截止之日3个工作日前以网站发布公告的形式通知所有下载竞争性谈判文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距谈判须知前附表规定的谈判截止时间不足3 个工作日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长谈判截止时间。

自竞争性谈判文件的澄清在相关网站发布起，即默认投标人收到。澄清文件作为竞争性谈判文件的组成部分，对投标供应商具有约束作用。

2.3竞争性谈判文件的修改

2.3.1提交首次响应文件截止之日前，招标人、招标代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人、招标代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网站发布公告的形式通知所有下载竞争性谈判文件的投标人，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。自竞争性谈判文件的澄清或修改在相关网站发布起，即默认投标人收到。

2.3.2澄清或者修改的内容与竞争性谈判文件不一致的地方，以澄清或者修改的内容为准。

3．响应文件

3.1响应文件的组成

3.1.1响应文件应包括下列内容：

1. 竞争性谈判函

2. 谈判函附录

3. 技术偏差表
4. 法定代表人身份证明
5. 授权委托书
6. 服务方案、质量保证及售后服务承诺书
7. 资格声明函
8. 投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商资格和能力的资料
9.  投标人认为需要提交的其他材料

10. 其他政府采购政策及证明材料
3.2谈判报价

3.2.1谈判报价：投标人的报价是投标人为完成本项目所发生的一切费用，包括招标项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及招标项目履行过程中所需的而竞争性谈判文件中未列出的相关辅助材料和费用。报价时投标人应综合考虑项目的风险、难易程度和应付给招标代理公司的代理服务费，报价估算错误或漏项的风险由投标人自行承担，出具承 诺函，格式自拟。

3.2.2投标人的最后报价即为签订合同价，在合同期内任何人工工资、材料价格和政府收费的调整及变更将不对该合同价款作调整。

3.2.3招标人不接受任何有选择的报价包括最后报价。 投标人一次报价不得超过招标控制价，二次报价不得超过一次报价，否则按废标处理。进入二次报价环节的供应商，若出现二次报价（费率）相同的情况，谈判小组可要求报价相同的供应商进行三次报价。直至产生唯一的最低报价（供应商二次报价后，须自行关注报价系统有无收到再次报价的信息，如因自身原因错过谈判小组发出的再次报价信息的，后果由投标（响应）人自行承担）。最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且谈判小组认为低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子交易系统向该供应商提出，供应商在30分钟内（另有约定者按约定）提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，可按无效投标处理。

3.2.4谈判报价的货币：本次谈判招标的报价均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的从其规定。

3.3响应文件有效期

3.3.1在谈判须知前附表规定的响应文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长响应文件有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；投标人拒绝延长的，其谈判失效。

3.4投标保证金

根据汴财购（2019）2号规定，本项目不收取投标保证金。

3.5资格审查资料

3.5.1本项目中要求提供的相关证书、证件等资料均不需要提供原件，只需提供加盖企业电子章的原件扫描件，投标人须对自己所提供资料的真实性负责。

3.5.2供应商须承诺：所投产品已取得现行有效的国家强制性产品认证证书及其他必要的准入资质，若中标后无法提供，视为无效应标，并承担由此产生的一切法律责任。
3.6响应文件的编制

3.6.1响应文件应按第五部分“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，谈判项目承诺书在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2响应文件应当对竞争性谈判文件有关工期、质量要求、采购内容、谈判有效期等实质性内容作出响应。

3.6.3投标供应商应按竞争性谈判文件规定的内容和式样提供电子响应文件。

3.6.4电子响应文件壹份。响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.6.5响应文件所投产品功能性应全部满足招标文件和业主要求，保证其功能性并提供相应承 诺 书，否则视为无效投标。

3.6.6响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有法定代表人或其授权代表的签字及加盖单位公章。

3.6.7未按上述要求提供的响应文件将视为无效投标。

3.6.8电子响应文件应按竞争性谈判文件要求签字或盖章的位置由投标人的法定代表人电子章和企业电子章。

3.6.9供应商须承诺在参与本项目过程中不存在以下情形：

(1) 除因不可抗力或中标通知书认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(2) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

未按要求提供承诺函的，视为投标无效。

4．响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1未按竞争性谈判文件要求加密上传的响应文件，招标人不予受理。

4.2响应文件的递交

4.2.1上传响应文件截止日期：按投标供应商须知前附表。

4.2.2投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传电子响应文件。

4.2.3加密电子响应文件逾期上传的，招标人不予受理。

4.2.4由于不可抗拒的原因，采购代理机构对响应文件的遗失和损坏不负任何责任。

4.3响应文件的修改与撤回

4.3.1投标供应商在投标后，可以修改、补充其响应文件，但必须使采购代理机构在规定的投标截止时间之前能够收到修改、补充包括替代的书面通知。

4.3.2投标供应商修改、补充的文件须符合竞争性谈判文件签字盖章要求，并作为响应文件的组成。

4.3.3投标供应商在投标截止时间后不得修改或撤回其投标。

5．竞争性谈判及报价

5.1竞争性谈判报价

5.1.1按谈判文件第二部分规定的时间和地点组织竞争性谈判及报价。

5.1.2报价部分谈判共分两轮进行，通过初步评审的各投标人有权进行第二轮报价。

6．谈判小组

6.1谈判小组

6.1.1谈判由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见谈判须知前附表。
6.1.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对谈判公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标响应有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2谈判原则

谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3具体谈判工作流程

6.3.1谈判小组讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。

6.3.2谈判小组审阅响应文件。

6.3.4谈判文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的投标人。

6.3.5谈判结束后，谈判小组将要求所有投标人在规定时间内确定并提交最后报价。在规定时间内没有提交最后报价的投标人，其响应文件视为无效。

6.3.6谈判小组按照第四部分“谈判与确定成交”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第四部分“谈判与确定成交”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.4响应文件的澄清

6.4.1在谈判期间，谈判小组有权要求投标人对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

6.4.2谈判小组认为有必要，可要求投标人对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。投标人的书面澄清材料作为响应文件的补充。

6.4.3投标人不按谈判小组规定的时间和方式作出澄清，将视为放弃该权利。

6.5注意事项：

6.5.1投标人出现下列情形之一的，谈判小组可取消其谈判资格

（1）未按谈判文件要求和规定提供有关材料的；

（2）有违反政府招标法律、法规行为的。

6.5.2投标人出现下列情形之一的，谈判小组在评审中将不予评审：

（1）工期不确切或不符合谈判文件要求的；

（2）报价有选择性的；

（3）一次报价超过招标控制价或二次次报价超过一次报价的；

（4）被谈判小组认定存在重大负偏离的；

所谓重大负偏离是指投标人对谈判文件的响应在范围、质量和计划工期等方面明显不能满足要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上同意。

（5）不符合谈判文件中规定的其他实质性要求；

（6）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

6.6谈判过程保密

6.6.1在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与谈判工作无关的人员。

6.6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

6.6.3谈判小组不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

7．合同授予

7.1确定成交人

7.1.1坚持公平、公正地对待所有投标人。

7.1.2按照同一评审程序及方法、标准评审投标人的响应文件。

7.1.3谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行比较,根据谈判文件中公布的评定成交标准推荐3名成交候选人。

7.2成交通知

7.2.1确定成交供应商后,由招标人或招标代理机构向成交供应商签发《中标（成交）通知书》,成交供应商应及时领取《中标（成交）通知书》。

7.2.2中标（成交）通知书对招标人和成交供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，招标人改变成交结果的，或者中标（成交）供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
7.3签订合同

7.3.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与招标人签订成交合同,给招标人和招标代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

7.3.2成交通知书、谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

7.3.3签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经招标人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的， 成交供应商还应承担相应赔偿责任。

7.5授予合同时变更数量的权利

7.5.1招标人不按照谈判文件和成交供应商的响应文件确定的事项签订政府招标合同、或者与成交供应商另行背离合同实质性内容的协议的、成交通知书发出后无正当理由不与成交供应商签订招标合同的，相关监督管理部门有权责令限期改正、警告、对直接负责的主管和其他直接人员给予处分，给成交供应商造成损失的，应予赔偿。

7.5.2成交供应商不按照谈判文件和成交供应商的报价文件确定的事项签订政府招标合同、或者另行签订背离合同实质性内容的协议的、或中标（成交）通知书发出后无正当理由不签订招标合同的，相关监督管理部门有权列入不良行为记录名单、1-3年内禁止参加政府招标活动、并予公告，没收违法所得，建议工商机关吊销营业执照、直至追究刑事责任。

7.5.3政府招标合同适用合同法。招标人和投标人之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

8．纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏竞争性谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通参加谈判或者与招标人串通参加谈判，不得向招标人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

9.3对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选投标人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行，不得使用第四部分“谈判与确定成交”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选投标人的推荐情况以及谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

9.5质疑

9.5.1询问、质疑与投诉的递交方式为线上递交，供应商需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出询问、质疑与投诉,并电话告知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则不予受理。
9.6 投诉

9.6.1质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意的，或者未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。
9.6.2投标人投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

9.6.3投标人投诉时，应当具备以下法定必备条件：

1、投诉投标人应具备以下基本条件：

①投诉人是参与所投诉政府招标活动的投标人；

②提起投诉前已依法进行质疑；

③在投诉有效期限内提起投诉；

④属于本级财政部门管辖；


⑤同一投诉事项未经财政部门投诉处理。

10.需要补充的其他内容

10.1双方约定的其它因素。需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

10.2当谈判须知前附表与总则就同一事件描述不一致的以谈判须知前附表为准。

10.3当谈判文件、补充（答疑）通知文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

[image: image2.png]FRAETEREN A A RE

FREAE = A




财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

　　　2.关于符合本国产品标准的声明函

 国务院办公厅　        

2025年9月28日         

附件1
 
中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2.关于符合本国产品标准的声明函（详见投标文件格式附件）
 第三部分  项目采购清单及技术要求
（一）采购清单
	序号
	产品名称
	项目类型
	单位
	单项最高限价（元）

	
	（一）地面改造
	
	
	

	1
	防滑地垫
	基础
	块
	8.5

	2
	防滑地胶
	基础
	㎡
	180

	3
	防滑地砖
	基础
	㎡
	320

	4
	水泥坡道
	基础
	㎡
	350

	5
	定制橡胶坡道A
	基础
	块
	220

	6
	定制橡胶坡道B
	基础
	块
	220

	7
	走廊/通道扶手
	可选
	m
	93

	
	（二）卧室改造
	
	
	

	1
	床边护栏
	基础
	个
	190

	2
	落地床边抓杆
	基础
	个
	510

	3
	护理床
	可选
	张
	1500


	4
	防褥疮床垫
	可选
	个
	400

	
	（三）如厕、洗浴设备改造
	
	
	

	1
	一字扶手
	基础
	个
	130

	2
	上翻U型扶手
	基础
	个
	260

	3
	L型扶手
	基础
	个
	165

	4
	T型扶手
	基础
	个
	180

	5
	135。扶手
	基础
	个
	200

	6
	洗澡专用凳
	基础
	个
	260

	7
	折叠坐便椅
	可选
	个
	500

	
	（四）物理环境改造
	
	
	

	1
	适老化换鞋凳
	可选
	个
	360

	2
	适老化椅子
	可选
	个
	410

	3
	电源插座及开关
	可选
	个
	50

	4
	感应便携灯
	可选
	个
	45

	
	（五）老年用品配置
	
	
	

	1
	三角手杖
	基础
	个
	75

	2
	四角手杖
	基础
	个
	85

	3
	凳拐
	基础
	个
	84


	4
	助行器
	可选
	个
	200

	5
	两轮助行器
	可选
	个
	250

	6
	四轮助行器
	可选
	个
	400

	7
	四轮手推车
	可选
	个
	550

	8
	轮椅
	可选
	个
	750

	9
	带坐便轮椅
	可选
	个
	850

	10
	电子血压计
	可选
	个
	500

	11
	防走失手环
	基础
	个
	480

	12
	防走失胸卡
	基础
	个
	360


注：可选类项目是根据老年人家庭意愿，供自主付费购买，预算金额不包含可选项费用。

（二） 采购技术要求
	序号
	产品名称
	采购技术参数（技术要求）
	单位

	
	（一）地面改造
	
	

	1
	防滑地垫
	1.材质： 环保软性 pvc

2.尺寸： 约 300*300*10mm ；
3.防滑性能好 ，可任意裁剪拼接  ；拼接安装 ，便于清洁拆洗
	块

	2
	防滑地胶
	1. 采用 pvc材质
2. 抗菌防霉易清洗 ，加厚耐磨防水防滑； 厚度： ≥ 2mm
	㎡

	3
	防滑地砖
	规格： 800*800*9.8mm
	㎡

	4
	水泥坡道
	1.材质： 混凝土
2.面层采用防滑处理
	㎡


	5
	定制橡胶坡道A
	1. 材质： 实心橡胶
2.尺寸约 ： 1000*150*(30～50)mm,1000*230*40mm,1000*250*(60～100)mm，500*500*(60～100)mm 3.耐水防滑 、不变形 ，承重≥ 500kg
	块

	6
	定制橡胶坡道B
	1.材质： 实心橡胶
2.尺寸约： 1000*300*(110～120)mm,500*500*(110～190)mm

3.耐水防滑 、不变形
	块

	7
	走廊/通道扶手
	1.材质： PVC 面板+铝材
2.铝材厚度：大于 1.2mm

3.规格：4000*150mm
4.颜色： 自选
	m

	
	（二）卧室改造
	
	

	1
	床边护栏
	1.材质： 主架高强度碳钢
2.尺寸:约32*8*42cm

3.功能： 安装在床垫下方 ，供使用者起身时抓手拉扶使用
4.特点：可拆卸、免打孔安装、可站立
	个

	2
	落地床边抓杆
	1．⑴总长：68cm； ⑵总宽：57cm； ⑶总高： 56-61cm； （4）压垫架宽度：62cm； (5）压垫架深度：54cm； （6）侧扶手离床高度： 最低 14cm，最高 35cm； （7） 净重量： 2.5kg； （8）纸箱尺寸： 62*13*51.5cm

2．床边扶手结构特点如下：
2． 1） 主架： 由优质碳钢管材弯制而成 ，壁厚 1.0mm、 1.2mm，承重性能更好 ，表面做喷粉处理 ，主架为组装拆卸结构设计 ，主扶手为 3 孔调节，带侧扶手 ，安装便捷，包装体积小，美观耐用；
2．2）扶手棉： 采用 NBR 发泡管，吹入扶手管上，使扶手管抓握更舒适；
2．3）储物袋： 由尼龙布编织成， 防水耐磨 ，两面带有储物网，储物空间大；
	个


	3
	护理床
	1. 外形尺寸： 约 2090*960*500mm

2. 床架： 优质加厚型钢 1.2mm焊接成型 ，表面静电喷塑 ，光滑平整 、无毛刺 、尖锐等缺陷
3.床面： 优质冷轧钢板一次冲压成型 ，厚度 1.0mm, 并设有透气孔 ，表面静电喷塑
4.床头 、床尾： 采用医用 ABS 注塑 ，床头 、床尾可随意快速拆卸方便操作 5.护栏： 五档折叠护栏木纹铝合金材质
6.床腿 、丝杠连接部分使用加厚板材一次成型冲压件 ，长期使用不变形
7.摇把： ABS 折叠摇把不用时可收回状态
8. 起背角度0~70。
9.床垫内芯 :3 公分双面高密度海绵，3 公分环保椰丝棕 ，椰丝棕具有防虫蛀、防出油的特点，符合医用标准，回弹迅速 ，软硬双面可轮换使用；
10.床垫外罩采用优质防水牛津面料 ，具有防水 、 防潮 ，柔软耐磨 、久睡不变形
	张

	4
	防褥疮床垫
	1. 材质： PVC、尼龙
2. 气垫尺寸： 约 19 00*900mm

3. 充气泵出口充气压力可调 ，最大压力应不小于 12kPa；气床垫在最大工作载荷下 ，其最大压力应不小 于4kpa。充气泵交替对奇 、偶数气室进行循环充气 ，每次充气6min，放气4min,每 10 min为一周期循 环往复，充放气时间误差± 10%
4. 气床垫工作载荷应不小于 100 kg ；
5. 气床垫承受最大工作载荷时 ，最大压力的压力降幅不大于 5%
6.气床垫正常工作时的噪声不大于 45dB（A 计权）
7.充气泵的正常连续工作时间应不小于24h 8.泵功耗不大于20VA
	个

	
	（三）如厕、洗浴设备改 造
	
	


	1
	一字扶手
	1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。
2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。
3、带防滑颗粒纹理及夜光圈，为老人起夜时提供保护。
4、尼龙材质装饰盖直径8 公分，扶手边到边长度为 300mm，固定底座为 2mm 厚度不锈钢。
5、产品配备不锈钢安装螺丝。
	个

	2
	上翻U型扶手
	1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。
2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。
3、带防滑颗粒纹理及夜光圈 ，为老人起夜时提供保护 。
4、尼龙材质装饰盖直径8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢.
5、产品配备不锈钢安装螺丝 。
	件

	3
	L型扶手
	规格尺寸：700mm*700mm

1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。
2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。
3、带防滑颗粒纹理及夜光圈 ，为老人起夜时提供保护 。
4、尼龙材质装饰盖直径8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢.
5、产品配备不锈钢安装螺丝 。
	件


	4
	T型扶手
	规格尺寸：800mm*1200mm

1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。
2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。
3、带防滑颗粒纹理及夜光圈 ，为老人起夜时提供保护 。
4、尼龙材质装饰盖直径8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢.
5、产品配备不锈钢安装螺丝 。
	件

	5
	135。扶手
	1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。
2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。
3、扶手长度为450mm*450mm，带防滑颗粒纹理及夜光圈 ， 为老人起夜时提供保护 。
4、尼龙材质装饰盖直径8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢.
5、产品配备不锈钢安装螺丝 。
	件

	6
	洗澡专用凳
	1） 56*48.8*68-80CM（ 6 档可调 ） ，坐高 ：37-49.5CM ，扶手到地面 53-66CM，坐宽 40CM，坐深 33.5CM，扶手高 17CM ，坐板尺寸 40*33.5*5CM ，椅背尺寸 41*17CM ，靠背离坐板高度 32CM ，两扶手 间 内宽 50CM，两扶手 间外宽 55CM，净重： 3kg

2）主架： 由高强度铝合金管材组成 ，管 的厚度是 1.2mm，表面 阳极氧化处理 。采用交叉螺丝安装方式设计。
3） 座靠板： 坐板和靠背板是采用 的 PE 吹塑成型 ，坐板表面设计有漏水孔和 防滑纹。
4） 扶手： 扶手采用 的是塑胶 8 字管拆装稳定不晃 ，扶手表面安装有泡沫棉 ， 防滑耐用。
5）脚腿： 四 只脚腿高度 6 档可调节 ，可 以根据不 同 的身高来调节舒适度 ，脚底配用大底斜形橡胶 防滑脚垫，脚垫 内有钢片经久耐用。
	台


	7
	折叠坐便椅
	1.产品尺寸： 长 57CM， 宽 62-68CM，高 89-96CM，安全承重： 100KG，净重： 6.72KG

2. 以 GB/T 24434-2009《座便椅（凳） 》 国家标准为执行标准 ，其结构如下：
2． 1） 椅架 ; 由不锈钢组成 ，抗冲击 ，韧性强 ，承重高 ，钢管规格Φ22.2、 Φ25.4、 Φ28.4, 管壁厚度 1.0mm，；采用三步快速折叠结构 ，携带方便 ，免工具安装 ，整体高度五档可调节 。 表面采用喷粉处理。
2．2） 坐垫： 厕板马桶均采用 HD-PE 工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。
2．3） 桶 ：直径 33*28*13CM，双提手椭圆形加厚 PVC 光面桶 ，无味防裂。
2．4） 扶手： PE 防水扶手。
2．5） 脚垫： 采用弹性 、耐磨 、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫 ，耐用 ， 防滑。

2．6） 靠背： PP 工程塑料 ，强度好 ，韧性高 。性能稳定 ，终生免维护 。
2．7） 便桶架： PP 工程塑料 ，强度好 ，韧性高 。性能稳定。
	台

	
	（四）物理环境改造
	
	

	1
	适老化换鞋凳
	1.尺寸：约 600*400*600mm,座面尺寸：约 530*300*72mm ;扶手尺寸：约400*35*35mm ;底部储物空间高度： 约 230mm,底部层板侧边开 2*2mm工艺线
2.框架： 采用优质橡胶木实木框架＋中纤板贴皮 ，橡胶木木质细腻 、具有较良好的强度性能 ， 良好的抗震力
3.海绵： 采用阻燃 、 高密度 、 高弹海绵 ，可有效防止褥疮
4.面料： 采用具有耐磨防水 、抗菌防霉 、 防火阻燃 、耐医疗消毒剂特性的 PU皮
5.油漆： 采用净味环保漆 ，成品纹理清晰 、表层饱满 、光泽润亮
	个

	2
	适老化椅子
	尺寸：约53*57*85 cm   

2.流线型优雅扶手，表面圆润光滑，稳固椅腿，实木打造，木纹清晰。抗磨耐腐，牢固耐用。                                                                        采用橡胶木实木，椅子背顶带有挖空把手，纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边等现象。

3.卯榫工艺生产，环保油漆漆面丰厚、透明度高、手感细腻光滑。采用优质海绵，靠背海绵+坐垫海绵回弹力好。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4.产品工艺要求：符合适老化设计及制作工艺。
	个


	3
	电源插座及开关
	1. 性能参数 ： 10A250V~
2. 尺寸 ：约 86MM*86MM
	个
	

	4
	感应便携灯
	1. 功率： 5W 以下
2. 灯罩材质： PVC

3. 工作 电压 :36V 及下
4. 感应方式： 人体感应 ，光线感应
	个
	

	
	（五）老年用品配置
	
	
	

	1
	三角手杖
	1.尺寸： 长 ：58.5cm，高 ：84-93cm，手柄长度 :12cm，坐板尺寸： 24.5*21.5cm，使用凳坐尺寸:凳面高度： 47-56cm，握把高度： 73-82cm

2. 以 GB/T 19545.5-2021 《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 5 部分:带座手杖》 国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：
2.1） 主架： 由高强度铝合金管材组成 ，管的厚度是 1.5mm，表面处理阳极氧化古铜色 ，整体的螺母都是尼龙带帽螺母，提高了整体的美观性。
2.2） 凳板： 凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型 ，经久耐用 ，形状根据人体臀部学设计 ，凳板表面带有凸起点按摩功能。
2.3） 握把： 由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型 ，形状是根据人体手掌工学设计 ，表面带有防滑纹，
2.4） 脚垫： 拐杖凳整体高度 5 档可调节 ，可以根据不同的身高来调节舒适度 ，脚垫内衬钢片。
	


	2
	四角手杖
	1.尺寸:总长： 23CM,总宽： 27CM,总高： 69-91.5CM,最大载荷： 108KG,净重： 0.92KG

2. 以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》 国家标准作为设计生产执行标准 ，其结构特点如下：
2.1） 主架： 采用的是 6061F 铝合金材料构成 ，管的直径 19MM ，壁厚 1.2MM，表面处理采用的是阳极氧化处理。采用蝶形螺母紧固设计,不滑牙.
2.2） 底座： 采用的是 6061F 铝合金材料 ，管的直径 22.2MM，壁厚 1.2MM，表面处理阳极氧化处理 。底座采用实心铝条焊接加固,底盘更稳,安全性能佳.
2.3）握把： 采用环保 TPR 材质 ，高弹性 ，触感柔软 ，环保无毒无刺激性气味 ，表面防滑纹理 ，久握不累, 内含钢柱,避免断裂风险。
2.4） 脚垫： 四支脚着地结构 ，配橡胶防滑脚垫 ，着地性能好 ，稳定性极佳 ，安全可靠。
2.5） 性能： 高度 10 档可调节 ，适用人群 1.55-1.75CM
	支

	3
	凳拐
	尺寸： 长 31.5cm，高 ：81-92cm，手柄长度 :12cm，坐板尺寸： 24.5*21cm，使用凳坐尺寸:凳面高度： 47-56cm，握把高度： 70-80cm  净重 1.1KG

2. 以 GB/T 19545.5-2021 《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 5 部分:带座手杖》 国家标准作为设计生产执行标准 ，其结构特点如下：
2.1） 主架： 由高强度铝合金管材组成 ，管的厚度是 1.5mm，表面处理阳极氧化 ，整体的螺母都是尼龙带帽螺母，提高了整体的美观性。
2.2） 凳板： 凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型 ，经久耐用 ，形状根据人体臀部学设计 ，凳板表面带有凸起点按摩功能。
2.3）握把： 采用环保 PP+TPR 材质 ，高弹性 ，触感柔软 ，环保无毒无刺激性气味 ，防滑纹理 ，食指和中指之前的最佳距离设计 ，久握不累 ，不打滑 ，减少了打滑引起的摔倒 。内置 LED 灯。LED 照片光通量：15Lm,持续照明时间： 20H 以上。
2.4） 脚垫： 拐杖凳整体高度 5 档可调节 ，可以根据不同的身高来调节舒适度 ，脚垫内衬钢片。
	个


	4
	助行器
	1.尺寸： 长 46CM： 宽 54CM； 高 74-92CM； 折叠后尺寸： 52*10*74-92CM，承重： 100KG； 净重： 2.53KG；
2. 以 GB/T 14728.1-2024《双臂操作助行器要求和试验方法 第 1 部分： 框式助行架》 国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下：
2.1） 主架： 采用 6063T5 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理 ，可折叠式结构 ，不占空间 。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，前杆加宽加厚设计； 主架高度 8 档可调 ，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。
2.2）握把：采用 PVC 软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适 ，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计 ，增加了辅助起身的功能。
2.3） 垫材质为耐用，耐磨，有弹性 ，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。
2.4） 使用方式： 固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。
	台

	5
	两轮助行器
	1、尺寸： 长 51~53CM： 宽 60CM； 高 77.5～93CM； 折叠后尺寸： 62*10*80CM，承重： 100KG； 净重： 2.78KG；
2、 以 GB/T 14728.2-2024《双臂操作助行器要求和试验方法 第 2 部分：轮式助行架》 国家标准作为设计生产执行标准 ，其结构特点如下：
2.1） 主架： 采用 6063T5 高强度加粗铝合金材质 ，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理 ，可折叠式结构 ，不占空间 。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，前杆加宽加厚设计； 主架高度 7 档可调 ，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠 。前面带两个 5 英寸小轮
2.2）握把：采用 PVC 软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计 ，增加了辅助起身的功能 。前轮为 5 英寸 PVC 小轮.
2.3） 垫材质为耐用，耐磨，有弹性 ，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。
	台

	6
	四轮助行器
	1、产品横杆为碳素钢材质，横杆加厚处理，强度更高，稳定性更强。
2、产品尺寸宽度为 52 公分，整体高度八档可调节：71 公分 -85 公分；扶手高度可调节46 公分-60 公分；扶手间距为
51 公分；产品可折叠收纳，折叠后尺寸为 52*71cm。
	个


	7
	四轮手推车
	1. 尺寸：长约 650mm，宽约620mm，扶手高度：780-970mm，折叠后尺寸：约300*570*860mm，承重：≥ 100kg，净重：约 6.48kg
2. 主架： 高强度加粗铝合金材质 ，厚度为 1.2mm，座椅高度 4档可调，
3.握把： 采用蝶形握把 ，6 档可调节；
4.加厚PU 小轮 ，耐磨防震 ，后轮配备驻刹功能 ;加大加宽PE坐板 ，高承重易清洗,轻松折叠
	个
	

	8
	轮椅
	1．尺寸： 总长： 106.83cm； 总宽： 64.2cm； 总高： 88.27cm； 折叠后宽度： 28cm； 靠背高度： 42cm； 座位深度： 41cm； 座位宽度： 43cm； 座位离地面高度： 46cm； 前轮直径： 20cm； 后轮直径： 57cm； 最大载荷： 100kg ；净重量 ： 15.5 kg

2． 以 GB/Z13800-2021《手动轮椅车》 国家标准作为设计生产的执行标准 ，结构特点如下：
2．1）车架： 由 Q235B 优质碳钢管焊接而成 ，抗冲击 ，韧性强 ，承重高 ，钢管规格Φ22.2*1.0mm；采用固定扶手、加宽加大脚托 ，可折叠 ，承重架为双交叉结构设计 ，受力均匀 ，承重性能更好 ，表面喷涂处理 ，美观耐用；
2．2） 前轮： 8 英寸 PVC 一体实心轮 ，配置 6 骨高强度工程塑料轮毂 、实心轮胎；
2．3） 后轮： 免充气 24 英寸实心带花纹橡胶轮 。高强度铁轮圈 ，配置铁手圈（驱动轮椅用） ；
2．4） 刹车： 配备金属手动驻刹 ，手刹功能；
2．5） 座靠垫： 600D 牛津布坐垫 ， 内含一体成型海绵 ，抗拉强度高；
2．6） 扶手： 固定扶手 ，配与坐背垫配套的 600D 材质扶手垫 、 PP 材料护板；
2．7） 手轮： 选用钢制手扶圈 ，长时间耐用 ，不易变形；
2．8） 脚托： 塑料脚踏板 、高度可调；
	个
	


	9
	带坐便轮椅
	1.尺寸:总长：约 1050mm；总宽：约640mm；总高：约900mm；折叠后宽度：约260mm；靠背高度；约360mm； 座位深度：约 420mm；座位宽度： 约 440mm；座位离地面高度： 约 510mm；前轮直径； 约 200mm；后轮直 径 ：约 600mm；最大载荷： 110kg；净重量： 约 18kg

2.车架： Q235B 优质高碳钢管焊接组合成型 ，管直径 22mm，壁厚 1.2mm，可折叠 ，承重架为双交叉结构 设计，交叉架钢管规格为Φ22.2*1.2mm。表面喷涂处理
3.前轮： 8 英寸PVC+PP 一体实心轮； 配一体冲压成型金属前叉
4.后轮： 24 英寸 PU 实心工程塑胶大轮
5.刹车： 配备金属手动驻刹
6.座靠垫：采用 PU皮革缝纫成型 ，坐垫内填充一次成型高密度海棉 ，质地柔软、抗拉强度高 ，配备安全 带 ；坐架采用 6*20MM扁铁加固设计 ， 固定靠背。
7.扶手： 采用固定扶手,配与坐背垫配套的 PU 皮革材质扶手垫 、 ABS 材料护板
8.方形便盆： 由工程材料一次注塑成型
	个

	10
	电子血压计
	1.脉搏数据：30-170 次/分钟
2.显示方式： 大屏幕显示 ，语音播报
3.测量范围： 30-280mmHg

4.重量： 约 534g (包含电池重量） ；

5.规格： 约 112*140*70mm

6.双人分组测量值 ，含日期/时间（免丢记忆体）
7.示波法测量； 心率不齐检测； 智能加压； GPRS 传输
	个


	11
	防走失手环
	1.产 品尺寸 ：50.5*41*16mm

2.成 品材质： PC+ABS

3.网络格式： 4G 全 网通
4.远程升级： 支持 FOTA 升级
5.定位方式 ：GPS+WIFI+LBS+AGNSS

6.健康检测： 心率 ，血氧
7.通话： 支持 VoLTE 通话（拔号盘/电话本）拔号盘
8.麦克风： 全指 向麦克风
9.马达： 支持震动提醒
10.计步： 支持计步功能
11.电池容量： 680mAh 高容 电池
12.待机时长： 10 天+
13.充 电时间： 约 2H
14.充 电接口 ：磁吸充 电
15.产 品重量： 50g
16.尺寸 ：47.8*40.1*14.7 毫米。
	个


	12
	防走失胸卡
	1 产 品尺寸 ： 106*62*11（mm）
显示屏： 1.77 寸彩屏智慧老年卡
成 品材质： PC+ABS

12 :14
小雨 32℃
网络格式： 4G 全 网通
远程升级： 支持 FOTA 升级
2 键解锁版2021.08.05星期四
定位方式 ：GPS+WIFI+LBS+AGNSS

NFC： 支持超级 SIM 卡（选配）
通话： 支持 VoLTE

麦克风： 全指 向麦克风
马达： 支持震动提醒
计步： 支持计步功能
电池容量： 1000mAh 聚合物锂 电
池待机时长： 5 天
充 电时间： 约 2H
充 电接 口 ：Type-C 接 口
产 品重量： 67g
	个


第四部分  谈判与确定成交

1、谈判

    1.1 谈判组织人将在“谈判须知前附表”中规定的时间和地点组织谈判。

2、谈判小组

    2.1 谈判仪式后，谈判组织人将立即组织谈判小组进行评定。

2.2 谈判小组由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成（谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见谈判须知前附表）。

2.3 谈判小组独立开展工作，负责审议所有谈判响应文件，并推荐成交候选人。

  2.4 谈判小组将对谈判投标人的商业、技术秘密予以保密。

3、谈判过程的保密性

    3.1 谈判响应文件打开后，直至向成交人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，均不得向谈判投标人及与谈判无关的其他人员透露。

    3.2 在谈判过程中，如果谈判投标人试图向谈判组织人和参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其响应被拒绝。

4、对谈判响应文件的初审

    4.1 谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，谈判响应文件是否大体编排有序,且基本符合谈判文件要求。

    4.2 在详细评定之前，谈判小组将首先审查每份谈判响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到谈判文件规定的工期、质量要求，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利或谈判投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的谈判投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过谈判小组三分之二以上认定。谈判小组决定谈判文件的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

   4.3 如果谈判响应文件实质上没有响应本谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，谈判投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性的响应文件。

   4.4 谈判小组将对确定为实质性响应的谈判文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下:

如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在谈判小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

如果谈判投标人提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

   4.5 谈判小组将按上述修正错误的方法调整谈判响应文件中的谈判报价，调整后的价格应对谈判投标人具有约束力。如果谈判投标人不接受修正后的价格，则其谈判响应文件将被拒绝。

   4.6 谈判小组将允许修正谈判文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何谈判投标人相应的名次排列。

5、谈判过程及谈判响应文件的澄清

5.1本次谈判原则上进行两轮报价。谈判结束后，谈判小组将要求所有谈判投标人在规定的时间内就谈判达成的最终条款进行二次报价，谈判投标人的最后报价是在满足招标人的需求的最低报价及谈判书面承诺文件将被视为确定成交的最终依据。谈判投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其递交的谈判文件成为实质性响应。投标人的谈判报价不得低于成本价。最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，且谈判小组认为低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过电子交易系统向该供应商提出，供应商在30分钟内（另有约定者按约定）提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，可按无效投标处理。

异常低价审查

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2 号)规定：

（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

   5.2 接到谈判小组澄清要求的谈判投标人应按谈判小组通知的时间、地点和方式做出承诺，并作为谈判响应文件的补充部分。

   5.3 接到谈判小组澄清要求的谈判投标人如未按总则第6.4条的规定做出澄清，其风险由谈判投标人自行承担。

6、谈判响应文件的评价和比较 

6.1 谈判小组在初步评审时，将主要考虑下列因素:

	  初步评审

	1
	形
式

评

审

标

准
	投标供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	响应文件签字或盖章
	有法定代表人个人电子章和企业电子章

	
	
	响应文件格式
	符合竞争性谈判文件要求

	
	
	谈判报价
	不得高于招标控制价

	2
	资
格

评

审

标

准
	营业执照
	具有有效的营业执照

	
	
	企业纳税证明
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	公司社保证明
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	公司财务状况
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	开标前三年内无重大违法记录的书面声明
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	信用记录查询
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	其他要求
	符合竞争性谈判文件要求

	3
	响
应

性

评

审

标

准
	投标内容
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	工期
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	投标质量
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	谈判有效期
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定

	
	
	质保期
	符合谈判文件的规定

	
	
	其他要求
	符合第二部分 “谈判须知前附表”的规定


	注：
（1）本项目中要求提供的相关证书、证件等资料均不需要提供原件，只需提供加盖企业电子章的原件扫描件，且投标人对自己所提供资料的真实性负责。

（2）投标人投标报价超出招标控制价的作废标处理。

注：本项目为专门面向中小微企业的项目，不再执行价格优惠扣除政策


6.2以上评审因素采用合格制，如有一项不符合文件要求，其响应文件将被拒绝。

6.3谈判小组对通过以上评审的投标人的谈判报价进行评审，通过二次次报价，谈判小组根据最后报价由低到高的顺序推荐中标侯选人。没有按要求提交最后报价的供应商，视为自动退出本次谈判活动。
6.4谈判完成后，谈判小组应当向招标人提交书面谈判报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

6.5依据财政部87号令第三十七条：有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的响应文件相互混装；

附件 :统计上大中小微型企业划分标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）
[image: image3.png]FLEH wREK  GE wal S T
B | BB | i | Y2000 | OSSR | SOSYSS0 |y 50
AR | A | xz1000 | s00<x<tonn | 0T xca0
e HARA ) | 737 | ¥>10000 | 2000<v<d0000 | S0SVSZ | y<a0
A () | 737 | v280000 | 6000<y<s0000 | O=VSE |y g0

EHL 000
B | Ji | 2280000 | 5000<7<80000 | C0=E=7 | 2<300
MEAG ) | A X=200 20=X<200 5<X<20 X<5
ok BWHAW | 737 | 1240000 | s000=v<a0000 | P05 [ v<ioo0
MEAG X | A X=300 50=X<300 10=X<50 X<10
e HAHA(Y) | TiT6 | Y=20000 5°"$nv<2°"° 100<Y<500 | Y<100
5 AR | A | xz1000 | s00<x<tonn | 0T xca0
R HARA ) | 7% | ¥>30000 | 3000<v<30000 | 20T | y<a00
MEAR® | A | xz200 | 1o0sx<200 | OSYSION xopo

b 9
HAMA ) | 73 | ¥>30000 | 1000<v<30000 | 0=T<T | y<i00
” AR | A | xz1000 | s00<x<tonn | 0T xca0
e BUUAW | 7% | 30000 | 2000<v<30000 | 0= y<io0
AWAR® | A | xz300 | wosx<soo | OTF ] x<o
e HAMA ) | 73 | ¥>10000 | 2000<v<10000 | 0=T<2 | y<i100
- AEAR® | A | xz300 | w0sx<soo | O] <o
. HAMA ) | 73 | ¥>10000 | 2000<v<10000 | 0=T<2 | y<i100
. AR | A | xz2000 | to0sx<zo00 | O] x<io

L. -

WA Y) | FE Y/IODODO l()ﬂ(i)f:(lﬂ() 10:;v<1 Y<100
ISR L | MEAR (D | A | X300 | 100=X<300 1osux<|o x<10





[image: image1.png]FEBR SO il U 23T S LT

FFA PR AT B KB B IBUR] B B Ly
(=00, ATUH R TAFRFE
AREE AL G fit] FE 58 SCAEBRATTBA A

FEWERAL (FHERAD

2026 4£ 06 H 15 H

A ZFE RN G ) HERERBURKZETE, it (KD HEK
LH (=00 AR, Sl

FAR AR A il A

T A (E %)

2026 7 06 H 15 H





说明：1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。 

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。 

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置 主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替； 限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未 设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。 

（3）资产总额，采用资产总计代替。

第五部分  响应文件格式
尉氏县特殊困难老年人家庭

适老化改造项目（三次）
采购编号：             
响 应 文 件

投标供应商：                    （企业电子章）
法定代表人：                    （个人电子章）
        年      月       日
目  录

一. 竞争性谈判函

二. 谈判函附录

三. 技术偏差表

四. 法定代表人身份证明

五. 授权委托书

六. 服务方案、质量保证及售后服务承诺书

七. 资格声明函

八. 投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商资格和能力的资料

九.  投标人认为需要提交的其他材料

十. 其他政府采购政策及证明材料

一、竞争性谈判函

致：（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了  （项目编号、项目名称）      竞争性谈判文件的全部内容，愿意以投标报价为大写：       ，小写：      %  的谈判报价，工期       ，按合同约定完成本项目，质量达到         。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

(3）如我方中标，我方愿意按照《谈判须知前附表》的规定一次性向代理机构支付招标代理服务费及相关费用。

(4）我公司承诺：我公司独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。
4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且完全响应竞争性谈判文件中所有已明确的实质性要求。

5.                   （其他补充说明）。
投标供应商：              （企业电子章）
   法定代表人：              （个人电子章）
地      址：                            

电      话：                            

        年        月        日
二、谈判函附录

	项目名称
	

	采购编号
	

	投标单位名称
	

	谈判报价（费率）
	大写：         
小写：        

	投标内容
	 

	工期
	

	质量
	

	备注
	


注：1、第一次报价表中的“谈判报价”应包括谈判文件所规定的招标范围的全部内容的相关所有费用；

2、以上第一次报价表格式不得自行改动，否则，视为无效。

3、报价保留至小数点后两位，第三位数字四舍五入。
                               投标供应商：              （企业电子章）

                               法定代表人：              （个人电子章）

日期：   年   月   日

三、技术偏差表

	序号
	设施设备

名称
	品牌（如有）

规格型号
	技术参数及要求
	响应或偏差情况说明

	
	
	
	招标文件要求
	投标文件表述
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注明：1、响应文件内容与谈判文件技术偏差情况，应在上表中分别列明。
投标单位根据需求可自行修改或删除表格

           投标人：               (企业电子签章)

法定代表人或授权委托人：            （个人电子签章或签名）

                  日期：      年      月       日

四、法定代表人身份证明
投标供应商名称：                      

单  位  性  质：                        

地          址：                        

成  立  时  间：        年      月       日

经  营  期  限：              

姓名：        性别：        年龄：      职 务：       _

系                                （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：              （企业电子章）
         年       月        日

五、授权委托书
本人        （姓名）系        （投标供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）       项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：1、法定代表人身份证原件的扫描件或图片

2、委托代理人身份证原件的扫描件或图片

投标供应商：                           （企业电子章）

法定代表人：                                 （签字）

身份证号码：                                         

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：                                         

委托代理人手机号码：                                 
       年       月        日

六、服务方案、质量保证及售后服务承诺书

	                 投标供应商：              （企业电子章）
                              法定代表人：              （个人电子章）
年    月    日




七、资格声明函

致：   （招标人）       

我单位愿意对                   项目进行投标。

响应文件中所有关于投标供应商资格的文件、证明、陈述均是合法、真实的。如有违法或虚假，我单位愿意承担由此产生的一切后果。

特此声明！

               投标供应商：              （企业电子章）
                法定代表人：              （个人电子章）
         年    月    日

八、投标供应商的企业法人营业执照等证明投标供应商

资格和能力的资料

注：包括竞争性谈判文件投标供应商资格要求和评标办法中所有涉及到公司原件的扫描件等，但不仅限于此内容。电子响应文件中相关文件的扫描件均必须加盖企业电子章，一定要清晰可见，否则扫描件无效。

九、投标人认为需要提交的其他材料
投标人认为需要提交的其他更有利于投标人的材料

十、其他政府采购政策及证明材料

附件1
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的  （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.  （标的名称）  ，属于    （采购文件中明确的所属行业）；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于    （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为  （企业名称）  ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，不适用者可不提供）：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业电子签章）：

日  期：
附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供）：
监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：成交人的本证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件4
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：  年    月     日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第六部分  合同样本

（以签订正式合同时为准）
中标合同主要条款

招标人（甲方）：                     签约时间：     年  月   日

中标人（乙方）：                     签约地点： 

双方根据尉氏县家庭养老床位建设项目招响应文件及其他文件，采购单位与中标人签订采购项目供货合同，经双方协商一致，达成以下协议：

一、本次中标的尉氏县家庭养老床位建设项目采购承包范围、货物质量、报价等说明：根据业主、中标人双方就本协议的协商，以上报价为项目采购在协议有效期内的总报价。

二、供应货物产品清单及质量要求：

1、产品清单

2、乙方对项目的质量必须符合招、响应文件的规定及与招标方签订的合同要求。

三、甲方权利：

1、对质量不满意，有权要求限期改正，否则按有关规定办理。

2、有权向尉氏县有关部门投诉。

3、有权享受乙方在该项目响应文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定。

四、甲方义务：

1、应接受乙方合理的建议；

2、应妥善保管所有单据，随时接受有关部门检查。

五、乙方权利：

1、有权拒绝甲方提出除合同规定及服务承诺以外的要求；

2、在没有违约的情况下不能终止合同。

六、乙方义务：

1、按本合同和竞争性谈判文件约定按时供应货物，并履行响应文件中承诺的一切质量要求、处罚办法等各项条款所有的规定；

2、必须保证遵守合同，承诺按时交货；

3、必须保管好所有单据，随时接受有关部门的检查；

4、必须接受采购单位和相关部门的监督管理，遵守合同中规定的一切承诺。

七、付款方式：按进度支付。

八、违约责任：

乙方如因货物质量不合格或不按照规定时间供货等问题被投诉，一经调查属实，扣其全部售后服务保证金、取消其承包资格，并赔偿因此而造成的一切损失，通报取消合同，由预备中标单位入选，并在三年内不得参与与之相关的招标活动。

九、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，业主有权单方面终止合同。售后服务保证金不退还：

（1）、乙方不履行合同规定义务的；

（2）、破产或无理赔能力的；

（3）、擅自更改投标价及服务承诺的；

（4）、弄虚作假的；

（5）、被业主就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方不履行合同义务的，乙方有权要求终止合同，退还售后服务保证金；

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

十、合同期限：

本合同有效期自合同签订生效之日起至本次采购项目采购完毕，经有关部门验收合格交付使用后自行终止。

十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成，任何一方可向有关部门提请协调，或者向合同签订地人民法院申请诉讼。

十二、其他约定事项：

合同履行期间，签订本合同的双方经协商可对本合同条款进行修改或补充。

十三、本合同一式    份，招标人持有    份，中标人持有    份。

招标采购单位：                   法定代表人： 

中 标 人：                       法定代表人：

年  月   日

注：合同格式及内容可以由招标采购单位与中标人共同协商签订。

