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第一章 招标公告

项目概况

开封市卫生学校2026年中职双优校建设项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/获取招标文件，并于2026年7月16日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一.项目基本情况

1.项目编号：汴财招标采购-2026-40
2.项目名称：开封市卫生学校2026年中职双优校建设项目

3.采购方式：公开招标
4.预算金额：3000000元

最高限价：3000000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	汴财招标采购-2026-40-2
	第二标段:护理优质专业群建设
	1500000.00
	1500000.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1资金来源：财政资金
5.2采购内容：第二标段，护理优质专业群建设,包括①基础护理：模拟中心供氧/负压接口（含终端+仿真空管）20套，标准化模拟病历与文书系统1套，电动伸缩阶梯座椅2个，操作台20张，医用高压蒸汽灭菌器1台，静脉穿刺输液训练模型20套，肌肉注射模块20套，高级压疮护理模型10套，导尿灌肠模型20台，鼻饲半身模型20台，口护训练脸部模型（带脸颊・自然大）20个，无菌治疗巾包布40个，隔离衣20套，电子血压计20台，电子体温计20个，无菌治疗巾40个，乳房自检平台（2.0）1套，超声引导下脓肿切开模型1套，动脉穿刺平台（3.0）1套，隔帘轨道+抗菌隔帘20套，一体化护士站与治疗准备区1套；②老年护理：移动交互式AI康养综合体格检查训练考核系统1套，肢体康复训练机2台，静态平衡测试仪1套，老年认知障碍训练系统1套，肢体循环压力治疗仪2台，老年生理模拟套装（视觉/听觉/触觉/关节）2套，电动起身椅2套，定时药盒2个，换鞋凳1个，助行器2个，折叠老人手推车2台，床上用品2个，实木床头柜2个，高级全功能老年护理人（女性）1套，高级全功能老年护理人（男性）1套，起身器2个，起立辅助坐垫2个，防褥垫2个，紧急呼救按钮2个，老年人膳食宝塔模型1个，BMI健康指数转盘1个，平衡膳食海报挂图1张，评估训练阶梯1套，无障碍升降衣柜2套，操作台2套，四脚拐杖2个，适老化沙发1套，茶几1套，多功能胸挂式放大镜2个，老年动静脉穿刺手臂模型2套，老人电话机1台，智能拐杖2个，流食壶2个，切药器1个，穿衣镜1个，餐桌1张，餐椅4把，餐具1套，多功能护理移位机1套，展示储物柜（木质）1台，老年护理电动病床2套，OT综合训练工作台1套，着装式老年行动模拟服1套，着装式老年偏瘫护理模拟服1套，食物模型清单1套，高血压膳食宝塔模型1套，糖尿病膳食宝塔模型1套，患慢性病风险计算盘1个，运动强度计算盘1个，每日万步活动量计算盘1个，隐形盐含量模型1套，隐形糖含量模型1套，老年人能力评估1套，上肢训练器1套，智能穿戴设备1套，智能定位手环1套，文化提升1个。以达到重点护理专业、母婴照护和中医康复技术专业群提质升级，围绕实训设备升级、校外实训基地拓展、校企合作产教融合、专业数字化水平提升四大核心任务推进建设等，具体采购内容及要求详见招标文件。
5.3交货（服务）期限：合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕。

5.4质量要求：所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

5.5交货（服务）地点：采购人指定地点。

5.6标段划分：共分为两个标段。

6.合同履行期限：按合同执行。
7.本项目是否接受联合体投标：否。

8.是否接受进口产品：否。

9.是否专门面向中小企业：否。

二.投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）有独立承担民事责任的能力(投标人需提供合法有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2024年或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或提供其基本开户银行出具的有效期内的资信证明。成立不足一年的企业，按实际情况提供财务报表或其基本开户银行出具的有效期内的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年10月份以来任意连续三个月的社保及税收缴纳证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业从成立之日起计算）。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供开标前三年内无重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人凡被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人”将拒绝参加本项目采购活动。

注：①由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故本项目提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】；②采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间后资格审查开始前对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司信息、股东及出资信息”“主要人员信息”的截图（网页截图并加盖投标单位公章，投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】。

3.4本次招标不接受联合体投标。
三.获取招标文件

1.时间：2026年6月26日至2026年7月15日，每天上午00:01至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）。

3.方式：投标人应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥,凭CA密钥登录开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统，按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年7月16日9时30分(北京时间)

2.地点：加密电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传；加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

五、开标时间及地点

1.时间：2026年7月16日9时30分(北京时间)
2.地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》《中国招标投标公共服务平台》《开封市卫生学校官网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

2.获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网站查看（如有网上系统问题请联系0371-23859291）。

3.请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网站和公司CA密钥推送消息。

4.供应商可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查询招标文件。

5.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

6.本项目执行小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
7.监督人信息

名称：开封市财政局政府采购监督管理办公室

联系方式：0371-23876034

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：开封市卫生学校
地    址：开封市滨河路中段28号

联 系 人：范宇

电    话：15194606363
2、采购代理机构信息

名    称：河南宏业建设管理股份有限公司
地    址：郑州市郑东新区寿丰街50号28层
联 系 人：宋先生、申女士
电    话：15003850543
电子邮箱：2224501720@qq.com
3、项目联系方式

项目联系人：宋先生、申女士
电      话：15003850543
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	内      容

	说      明

	1
	项目名称及编号
	项目名称：开封市卫生学校2026年中职双优校建设项目
项目编号：汴财招标采购-2026-40

	2
	采购人
	名    称：开封市卫生学校
地    址：开封市滨河路中段28号

联 系 人：范宇

电    话：15194606363

	3
	代理机构
	名    称：河南宏业建设管理股份有限公司
地    址：郑州市郑东新区寿丰街50号28层
联 系 人：宋先生、申女士
电    话：15003850543
电子邮箱：2224501720@qq.com
户名：河南宏业建设管理股份有限公司
纳税人识别号：914101052680450901
地址、电话：郑州市郑东新区寿丰街50号28层、0371-56505015
开户行：中国银行股份有限公司郑州农业南路支行

账号：2624 7594 5330

	4
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1有独立承担民事责任的能力(投标人需提供合法有效的营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供企业2024年或2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或提供其基本开户银行出具的有效期内的资信证明。成立不足一年的企业，按实际情况提供财务报表或其基本开户银行出具的有效期内的资信证明）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年10月份以来任意连续三个月的社保及税收缴纳证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业从成立之日起计算）。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供开标前三年内无重大违法记录的书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人凡被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人”将拒绝参加本项目采购活动。

注：①由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故本项目提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】；②采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间后资格审查开始前对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司信息、股东及出资信息”“主要人员信息”的截图（网页截图并加盖投标单位公章，投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】。

3.3本次招标不接受联合体投标。

	5
	交货（服务）地点
	采购人指定地点

	6
	交货（服务）期限
	合同签订30日历天内交货并安装调试完毕。

	6.1
	质保期
	免费保修期：2年，保修期内，投标人负责对其提供的产品整体进行维修。并承诺对所供应的软件产品进行终身免费升级。

	7
	合同履行期限
	按合同执行

	8
	采购内容
	第二标段，护理优质专业群建设,包括①基础护理：模拟中心供氧/负压接口（含终端+仿真空管）20套，标准化模拟病历与文书系统1套，电动伸缩阶梯座椅2个，操作台20张，医用高压蒸汽灭菌器1台，静脉穿刺输液训练模型20套，肌肉注射模块20套，高级压疮护理模型10套，导尿灌肠模型20台，鼻饲半身模型20台，口护训练脸部模型（带脸颊・自然大）20个，无菌治疗巾包布40个，隔离衣20套，电子血压计20台，电子体温计20个，无菌治疗巾40个，乳房自检平台（2.0）1套，超声引导下脓肿切开模型1套，动脉穿刺平台（3.0）1套，隔帘轨道+抗菌隔帘20套，一体化护士站与治疗准备区1套；②老年护理：移动交互式AI康养综合体格检查训练考核系统1套，肢体康复训练机2台，静态平衡测试仪1套，老年认知障碍训练系统1套，肢体循环压力治疗仪2台，老年生理模拟套装（视觉/听觉/触觉/关节）2套，电动起身椅2套，定时药盒2个，换鞋凳1个，助行器2个，折叠老人手推车2台，床上用品2个，实木床头柜2个，高级全功能老年护理人（女性）1套，高级全功能老年护理人（男性）1套，起身器2个，起立辅助坐垫2个，防褥垫2个，紧急呼救按钮2个，老年人膳食宝塔模型1个，BMI健康指数转盘1个，平衡膳食海报挂图1张，评估训练阶梯1套，无障碍升降衣柜2套，操作台2套，四脚拐杖2个，适老化沙发1套，茶几1套，多功能胸挂式放大镜2个，老年动静脉穿刺手臂模型2套，老人电话机1台，智能拐杖2个，流食壶2个，切药器1个，穿衣镜1个，餐桌1张，餐椅4把，餐具1套，多功能护理移位机1套，展示储物柜（木质）1台，老年护理电动病床2套，OT综合训练工作台1套，着装式老年行动模拟服1套，着装式老年偏瘫护理模拟服1套，食物模型清单1套，高血压膳食宝塔模型1套，糖尿病膳食宝塔模型1套，患慢性病风险计算盘1个，运动强度计算盘1个，每日万步活动量计算盘1个，隐形盐含量模型1套，隐形糖含量模型1套，老年人能力评估1套，上肢训练器1套，智能穿戴设备1套，智能定位手环1套，文化提升1个。以达到重点护理专业、母婴照护和中医康复技术专业群提质升级，围绕实训设备升级、校外实训基地拓展、校企合作产教融合、专业数字化水平提升四大核心任务推进建设等，具体采购内容及要求详见招标文件。

	9
	质量要求
	所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

	10
	投标语言
	中文，投标人提供的外文资料应附有相应中文译本。

	投  标  报  价  和  货  币

	11
	投标报价
	投标报价应包括投标人成交后为完成招标文件规定的全部工作而发生的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。

	12
	投标货币
	人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	13
	资格证明文件
	按照本招标文件要求提供相应的资格证明文件

	14
	证明投标人符合招标文件技术要求的文件
	1）投标人应按招标文件的规定，招标文件中有明确要求提供相关证明文件的，也应按要求提供。
2）特别说明:
①各项证明文件（包括彩页）应装订在其投标文件中（投标人如未提供服务证明文件、提供不全或不满足要求，将会导致废标）。

	15
	投标保证金
	根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向投标人收取投标保证金。

	16
	履约保证金
	履约保证金金额：合同总价款的5%。项目完工验收合格后无息退还。

支付方式：乙方应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交。

如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除其履约保证金。

	17
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起60天

	18
	投标文件上传
	1.投标文件的上传截止时间/递交截止时间为开标时间。加密电子投标文件须在投标文件的上传截止时间前通过“开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/”电子交易平台上传。

2.逾期上传的或者未上传系统指定位置的投标文件，采购人不予受理。

3.投标文件在对应格式中有法定代表人（法定代表人电子签章指办理CA钥匙时所采集的个人签字或电子章）或其委托代理人签字或盖单位公章（电子签章）

注意事项：
1.投标文件需编制目录及页码；
2.编制投标文件导航窗格；（即各级标题）
3.本项目须上在开封市公共资源交易网提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件并上传。开标时，投标人在规定时间登陆系统远程解密。

	19
	投标文件上传/递交截止时间（即开标时间）
	时间：2026年7月16日9时30分(北京时间)

地点：开封市市民之家五楼开封市公共资源交易中心开标室。

	评          标

	20
	评审方法
	采用综合评分法进行评审。

评标采用百分制，满分为100分

评审后得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。

	21
	付款条件的偏离
	允许优于招标文件要求

	授  予  合   同

	22
	采购人追加采购货物数量的权力
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

	23
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，在河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

	24
	推荐的中标候选数量
	是否授权评标委员会确定成交人：否；

推荐的中标候选数量：3名

	25
	代理服务费
	本次采购的中标人/中选供应商须向招标代理机构支付招标代理服务费。中标人/中选供应商在领取中标通知书前，参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协[2023]002号）文件中规定的“代理服务费收费标准”向招标代理人缴清招标代理服务费，以标段预算金额为计算基数,代理费23000.00元，由中标人/中选供应商领取中标通知书时缴纳。
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名称：河南宏业建设管理股份有限公司
纳税人识别号：914101052680450901
地址、电话：郑州市郑东新区寿丰街50号28层、0371-56505015
开户行：中国银行股份有限公司郑州农业南路支行

账号：2624 7594 5330

	26
	付款方式
	详见合同条款。
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	需要落实的政府采购政策（国家政策和标准如有调整时以最新为准）
	1.需要落实的政府采购政策（国家政策和标准如有调整时以最新为准）：
（1）政府采购促进小微企业发展政策；

（2）政府采购强制、优先采购节能产品政策；

（3）政府采购优先采购环保产品政策；
（4）政府采购支持监狱企业发展政策；

（5）政府采购促进残疾人就业政府采购政策。
2.上述政府采购政策的具体约定详见本招标文件所述内容
采购标的所属行业为：其他未列明行业
划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字{2017}213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。
3.是否专门面向中小企业： 否 （是、否）
注：若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小微企业，其投标将被认定为投标无效。

	28
	支持小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业发展及节能、环保产品政策
	支持小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业发展
1.为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业（货物服务类20%）价格扣除（工程项目为3%）用扣除后的价格参与评审，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。
2.根据财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为依据。本项目评审时给予小型或微型企业（货物服务类20%）价格扣除，政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行，投标人须提供《中小企业声明函》，否则不予认可。
3.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.在政府采购活动中，监狱企业视同小型和微型企业，享受预留份额、评标中价格优惠等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	
	
	节能、环保产品政策
1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次采购产品类别属于政府强制采购产品或优先采购类别的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
2.根据《财政部工业和信息化部国家质检总局国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，本次采购产品如有信息安全产品的，需提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件（具体认证要求详见附件）。
3.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。
4.根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。
根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）的要求。自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。自2023年7月1日起，停止颁发《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》(简称销售许可证)，产品生产者无需申领。此前已经获得销售许可证的产品在有效期内可继续销售或者提供。
5.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。
6.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行，若有冲突的，按最新的法律、法规执行。

注：本项目不接受进口产品，国产产品报价不给予优惠，但仍需要提供《关于符合本国产品标准的声明函》（详见投标文件格式）。

	
	认证产品
	（1）政府强制采购的节能产品
属于“节能清单”中标记“★”产品的，投标人应在投标文件中提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”；否则认定其投标文件无效。
具体详见附件节能产品政府采购品目清单。

	
	
	（2）CCC认证产品
根据“国家市场监督管理总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号，如投标人所投产品属于强制性产品认证目录内的，投标人应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性认证要求”的承诺函，否则认定其投标文件无效。

	
	信息安全产品强制性认证
	投标人须在投标文件中提供以下材料（如有）：
根据《财政部工业和信息化部国家质检总局国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在投标人在本次投标活动中投标货物中，如有涉及到安全产品的（具体认证要求详见附件），应提供相关证明。投标文件中须提供：
①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图；
②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》的原件扫描件（或图片）。
注：仅需提供序号①～②其中之一即可。

	29
	最高限价
	最高限价：第二标段1500000.00元

注：1.投标人报价须是采购人认可后的价格，投标人若不按照采购人要求执行，则采购人有权取消其中标资格或解除合同，并追究其相关责任。

2.报价须包含完成本项目直至项目期限满后所产生的全部费用，且投标人报价高于采购人最高限价的按无效标处理。

3.投标人的投标报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用，投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内，投标人还应考虑因耗材增加、服务内容增加、物价上涨、政策性调整、人工、运输成本增加等因素造成的风险。

	30
	解释权
	解释权：
招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、投标人须知、评标办法、货物服务要求、合同条款与格式、投标文件格式的顺序进行解释。第二章投标人须知中，如果投标人须知前附表的内容与投标人须知正文部分中的内容有不一致(或矛盾)的，以投标人须知前附表为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
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	质疑或异议
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：投标人(供应商)向招标人（采购人）、招标代理机构（采购代理机构）提出质疑(异议)的方式为线上提起，招标人（采购人）、招标代理机构（采购代理机构）在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。

	32
	同义词语
	构成招标文件中出现的措辞“甲方”“招标人”在招标阶段应当按“采购人”进行理解；“乙方”“响应人”“供应商”，在投标阶段应当按“投标人”进行理解。
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	投标人应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”、无法解密，解密后乱码、所造成的不良后果，自己承担以上责任。
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	1.电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。
2.加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
3.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
4.各投标人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标人自行承担。
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	依据中国人民共和国财政部发布的“关于推动解决政府采购异常低价问题的通知 财库(2026)2号”，异常低价认定：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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	核心产品：移动交互式AI康养综合体格检查训练考核系统。
注：不同供应商投标核心产品为同一品牌，且全部通过资格审查、符合性审查的，该系列投标人合并按一家供应商认定。

1.同品牌多家投标人中，评审得分最高者获得中标候选人推荐资格；

2.若同品牌投标人评审得分一致，由采购人或评标委员会依据招标文件约定规则选定一名推荐候选人；招标文件未约定同分处置规则的，以随机抽取方式确定；

3.未被选定的其余同品牌供应商，不纳入中标候选人名单。


投标人须知正文部分
一、说明
1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于河南省政府采购公开招标的货物及伴随服务。

2.定义

2.1采购人:“投标人须知”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3合格投标人：见投标人须知前附表投标人资格要求。

2.4中标/成交人：接到并接受成交通知，最终被授予合同的投标人。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件。
2.6投标人：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

2.8若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.9若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

3.投标费用

3.1无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
二、招标文件
4.招标文件的构成
4.1招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。
招标文件由下述部分组成：
第一章 公开招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 货物服务要求
第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

4.2投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。
5.招标文件的澄清
5.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。潜在投标人对招标文件有质疑的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，将质疑内容加盖公章通过开封市公共资源交易平台系统内进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清，逾期不予接受。
5.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。
5.3所有澄清均通过线上的形式发布回复，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注采购代理机构发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
5.4因交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
6.招标文件的修改
6.1在招标文件中所述的投标截止日期十五（15）日前，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2招标文件的修改将在开封市公共资源交易信息网系统通知已下载招标文件的所有潜在投标人，并构成招标文件的一部分，对所有投标人均具有约束力。投标人应关注系统并自行下载,否则视为已接收，并同意通知（或修改、或澄清）内容。同时，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
6.3采购人/招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。开封市公共资源交易信息网“变更公告”，对于各项目中已经成功下载招标文件的投标人，系统将提醒投标人进行查询。招标文件有修改的，各投标人须重新下载最新的招标文件，以此编制投标文件。
6.4为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可适当延长投标截止期。
6.5所有修改均通过“河南省政府采购网”及“开封市公共资源交易信息网”电子平台发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过开封市公共资源交易信息网系统发出的通知，如有遗漏自行负责，采购人和采购代理机构不承担任何责任。
三、投标文件的编写
7.投标语言
7.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
8.投标文件计量单位
8.1除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。
9.投标文件的组成
9.1投标文件包括下列部分：
（1）投标函

（2）投标报价表
（3）法定代表人身份证明及授权委托书
（4）资格证明材料
（5）技术部分

（6）商务部分

（7）其他
（8）政府采购政策相关附件（如有）
（参考，根据实际内容编制目录）

9.2招标文件中的每个包（标段），是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此包（标段）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆标段投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。
10.投标格式
10.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、投标报价表，按招标文件提供的资格证明格式（见附件）提交招标文件要求的资格证明文件。
11.投标报价
11.1本项目的投标总报价依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、服务要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。
11.2投标人的投标总报价应包括本次进行本次服务所发生的一切费用。投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用，投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素。
11.3投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

11.4投标报价应完全包括招标文件规定的服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

11.5投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和招标代理机构不接受有任何选择报价的投标。

11.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

12.投标货币
12.1除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。
13.投标人资格的证明文件
13.1依据“投标人须知”中的要求按招标文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
13.2投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。
14.证明投标人符合招标文件技术要求的文件
14.1投标人提交证明其拟供的服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。
15.投标保证金
15.1根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向投标人收取投标保证金。
16.投标有效期
16.1投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。
17.投标文件的式样和文件签署
17.1投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

17.2加密的电子投标文件,应在投标文件截止时间前通过“开封市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

17.3加密的电子投标文件为“开封市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

17.4投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的内容：投标文件商务部分格式、投标文件技术部分格式按格式要求电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章），并将所有扫描内容（包括营业执照、资质证书、财务报告、纳税凭证等）电子签章（企业电子签章）投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及投标报价一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

17.5投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

17.6投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.file格式和*.nfile格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

17.7电报、电传和传真投标文件一律不接受。

四、投标文件的递交
18.投标文件的标记
18.1投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
18.2投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系。
19.投标截止期
19.1投标人应在不迟于“投标人须知”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“投标人须知”中载明的地址上传/递交至开封市公共资源交易中心。
19.2采购人和招标代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
20.迟交的投标文件
20.1交易中心将拒绝并原封退回在第19条规定的投标截止期后收到的任何投标文件。
21.投标文件的修改和撤回
21.1投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前。在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。
21.2从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22.开标
22.1招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。
22.2开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。投标人未提交网上加密电子投标文件的或由于自身原因在规定时间内解密不成功的，作无效投标处理。
22.3投标人报名成功后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。
22.4开标时，代理机构将公布投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。
22.5资格审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查未通过的投标无效，不得进入评审环节；资格性审查通过的投标文件将交给评标委员会进行评审。
23.评标工作
23.1不同投标人“投标文件制作硬件特征码一致”的按无效标处理；（采购人对此种情况有向政府采购监督部门报告的权利）。
23.2在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人提交的投标文件进行形式性评审和响应性评审进行初步审查，不符合招标文件要求的投标人将被拒绝；评标委员会对通过初步评审投标文件进行综合评分，并按得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

23.3评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，在河南省政府采购评标专家库中随机抽取。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。
24.投标文件的澄清
24.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。
24.2重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其授权代表人签字。
24.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
24.4投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
25.投标文件的初审
25.1投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
25.1.1资格性审查
25.1.1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；
25.1.1.2合格投标人不足3家的，不得提交评标委员会进行评标；
25.1.1.3采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。资格审查标准见资格评审前附表（评标办法）；
25.1.1.4资格审查人员依法将资格审查结果提交评标委员会。
25.1.1.5采购人或代理机构将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的资格，资格审查未通过的投标将被拒绝。
25.1.2符合性审查
评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求：

25.1.2.1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.1.2.2算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价。若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

25.1.2.3允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

25.1.2.4在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确定每一份投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件要求的条款且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了招标代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

25.1.2.5投标价超出采购人预算且采购人不能接受的投标将会被拒绝。

25.1.2.6实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

25.1.2.7评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

（1）企业电子签章或个人电子签章不符合招标文件要求的；

（2）投标有效期不足的；

（3）投标报价超出采购预算的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

25.1.2.8投标人有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任：
（1）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

（2）与其他投标人恶意串通投标的；

（3）采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他严重违反招标程序的行为。

25.1.2.9有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，其投标做废标处理：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）同一包内投标人的电子投标文件制作机器码存在一致的废标。

25.1.2.10根据河南省财政厅发布的《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》除政府采购法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

26.评标方法和投标的评价
26.1评标方法综合评分法。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评委会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
26.2投标文件报价出现前后不一致的，由评标委员会按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
26.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.4评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

26.5计算投标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。

26.6评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。

27.评标价的确定
根据第25、26条计算出的评标价为最终评标价。评标价仅限于评标的比较，对中标价没有任何影响。对于小型和微型企业产品以扣除优惠比率后的报价参与价格打分，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
28.政府采购政策：详见投标人须知前附表。

29.保密及其它注意事项
29.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。
29.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
29.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。
29.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
29.5在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。
29.6评委会和招标代理机构不退还投标文件。
六、中标结果
30.确定中标人
30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人组织并列的中标候选人当面按照随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采购人或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将中标结果以中标公告形式在财政部门指定的媒体上予以发布，中标公告期限为1个工作日。

30.3质疑和投诉

（1）供应商认为本次招标活动的招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

（2）对招标文件质疑函递交方式：系统内递交；

对采购过程、成交结果质疑函的递交方式：系统内递交。

（3）投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料（质疑人捏造事实或是提供虚假质疑材料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚）。未按要求提出质疑的不予受理。

（4）对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

（5）质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

31.中标通知书

31.1在中标公告发布的同时，采购人或采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

31.2未通过资格审查的投标人，应当告知资格审查未通过原因；采用综合评分法评审，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

31.3中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

31.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

七、授予合同
33.合同授予标准
除相关规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力且评标综合得分最高排名第一的投标人。

34.合同授予时追加采购货物数量
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

35.签订合同
35.1采购人应当自中标、成交通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标、成交人投标文件的规定，与中标、成交人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

35.3采购人将在其认为必要时审查中标候选人的财务、技术、服务能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。也可以根据实际需要进行考察。

36.履约保证金：详见投标人须知前附表

37.本招标文件解释权归采购人所有。
招标文件中有不一致(或矛盾)的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，按照招标公告、投标人须知、评标办法、服务要求、政府采购合同、响应文件格式的顺序进行解释，排名在前的具有优先解释权。第二章投标人须知中，如果投标人须知前附表的内容与投标人须知正文部分中的内容有不一致(或矛盾)的，以投标人须知前附表为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

38.开封政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与开封政府采购活动！
政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在开封市政府采购网“政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标办法
资格评审前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	无重大违法记录证明
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	信誉查询
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人查询
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	联合体投标
	符合第二章“投标人须知”前附表规定


1.资格评审

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行评审。

2.资格评审标准

资格评审标准：见资格评审前附表。

3.资格评审程序 

资格评审人员依据本章资格评审前附表规定的标准对投标文件进行资格评审，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格评审人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

符合性审查前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2
	符合性评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函
	按照招标文件的规定提交投标承诺函 

	
	
	投标函及投标报价表签字盖章
	有法定代表人（法定代表人电子签章指办理CA钥匙时所采集的个人签字或电子签章）或其委托代理人签字或盖单位公章（电子签章）

	
	
	交货（服务）期限
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	投标报价
	投标报价不得超出最高限价

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”前附表规定

	
	
	其他实质性要求
	符合招标文件规定的其他实质性要求

	注：供应商上传的投标文件制作机器码一致的，按无效标处理。


一、评标原则

1.1坚持招标文件所有相关规定，公平、公正的评标。

1.2评标工作独立进行，评标委员会遵照评审原则，公平、公正、择优的原则进行评审。

1.3评标委员会在评审期间根据实际需要对投标文件中有关问题可向投标人进行询问，请各投标人予以答复及书面澄清，并经法定代表人或其委托代理人签署。澄清的文件将作为投标文件的组成部分。

1.4在评审期间，投标人不得向评委询问评审情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

1.5为保证评审的公正性，评标开始后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得将评审情况扩散出评标人员之外。

1.6代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

二、对投标文件的审查和确定

2.1在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将按照招标文件的要求，对投标人提交的投标文件进行符合性评审，不符合招标文件要求的投标人将被拒绝。

2.2评标委员会判断投标文件的响应性仅依据投标文件本身而不靠外部证据。

2.3评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应招标要求的投标人通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.4本项目落实节能环保、小微型企业扶持等相关政府采购政策

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

三、投标文件有下列情况之一者，将视为无效

3.1资格证明文件不全，或不满足招标文件规定的投标人资格要求的；

3.2投标文件没有按招标文件格式要求加盖电子签章的；

3.3投标有效期不足的；

3.4投标文件附有采购人不能接受的条件；

3.5不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7若因“投标文件制作机器码一致”与其他投标人一致，机器码一致的所有投标文件按无效文件处理，所造成的不良后果由投标人自行承担。

四、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明。但是澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的答复必须经法人或授权代表签字，作为投标文件的组成部分。

五、评标办法

（1）评标方法采用综合评分法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）推荐中标候选人名单。按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前三名的中标候选人。

评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

采购人从评标报告推荐的中标候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定中标人，中标结果将在相关网站等媒体公示。

（2）评分标准及分项分值（100分）

	评分项
	评分内容
	评分细则

	投标报价30分
	报价得分（30分）
	1.价格分计算：
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。
投标报价得分=(评标基准价／评标报价)×30
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分。

2.价格扣除：

（1）投标人所投标的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。

评标报价=投标报价-投标报价×20%
小微企业、监狱、残疾人福利性企业投标价格扣除优惠只享受一次，不重复给予价格扣除。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分55分
	技术要求（45分）
	1.无偏差：指投标文件的描述响应招标文件要求，未出现负偏差，评标委员会按45分给予计入。

2.有偏差：指投标文件的描述不响应招标文件要求，所出现的负偏差，评标委员会按下述原则予以评审。

非▲号的技术参数及功能要求每有一项不满足的扣0.2分；带▲号的技术参数及功能要求为关键技术指标，每有一项不满足的扣1分，扣完为止。

(项数的计算，以标有最低一级序号的指标项即为一项，无论是否隶属于上一级编号)。

注：仅针对设备核心功能缺失、关键硬件不满足、无法实现实训教学核心用途的重大负偏离进行扣分；仅外观、软件界面展示形式、配套辅助配件、非专属次要显示界面等细微差异，只要核心功能等同或优于招标文件指标，不做扣分处理。

	
	供货、验收及培训方案

（4分）
	投标人须根据本项目的采购需求提供供货、验收、培训方案，包括但不限于供货进度安排、质量保障措施、成品保护措施、验收测试内容、物品存在缺陷处理方案、培训计划、培训对象、培训内容等。

1）供货、验收及培训方案内容全面完整，表述清晰准确，能完全满足本项目采购需求的，得4分；

2）供货、验收及培训方案内容全面，表述基本清晰，基本能满足采购人需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的，得2.5分；

3）供货、验收及培训方案内容简单，虽然对各项内容均有阐述，但需要在多个方面进一步完善才能满足采购需求的，得1分；

未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	设备安装、调试方案

（3分）
	投标人须根据本项目的采购需求提供设备安装、调试方案，方案应包括但不限于安装人员安排、安装调试内容、安装注意事项、安装出现问题处理等。

1）设备安装、调试方案内容全面完整，表述清晰准确，能完全满足本项目采购需求的，得3分；

2）设备安装、调试方案内容全面，表述基本清晰，基本能满足采购人需求，但有个别细节需要进一步完善或提高的，得2分；

3）设备安装、调试方案内容简单，虽然对各项内容均有阐述，但需要在多个方面进一步完善才能满足采购需求的，得1分；

未提供或提供的内容完全不能响应采购需求的得0分。

	
	质量保证措施

（3分）
	投标人须根据本项目的采购需求制定关于设备安全、可靠的质量保障措施。应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。

1.针对本项目提供的设备安全、可靠，制定的质量保障措施、质量管控方法内容详细全面、科学、合理、实用性强得3分；

2.针对本项目提供的设备安全、可靠，制定的质量保障措施、质量管控方法内容符合本项目基本需求得2分；

3.质量保障措施、质量管控方法内容一般，缺乏针对性，需进一步完善得1分；

4.质量保障措施缺失，质量管控方法漏项或未提供得0分。

	综合部分15分
	合同业绩（6分）
	投标人或产品制造商具有2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）已经通过用户验收合格的同类项目业绩，每提供一份完全符合要求的完整业绩材料得3分，最高得6分。

注：提供合同扫描件。

	
	服务承诺（9分）
	售后服务方案包括质保期内和质保期外售后服务方案，评审委员会根据售后服务方案的内容、形式（含维修人员组成）；运维服务（含驻场人员安排）；免费维修时间；解决问题方案（含应急突发事件）；出现操作问题的响应时间等内容进行综合评审打分。

1）售后服务方案非常合理成熟、先进可靠，质量保证体系及风险控制体系非常完善，服务承诺内容非常齐全，可控性、可行性强，投标文件的响应程度高，被评审小组充分认可，得5分；

2）售后服务方案较合理，质量保证体系及风险控制体系较完善，服务承诺内容完整、可行性较高，投标文件的响应程度中等，得3分；
3）售后服务方案合理性一般，质量保证体系及风险控制体系需进一步完善，只能满足本项目基本需求的，得1分；

4）不满足采购要求或未提供得0分。

	
	
	在满足采购文件基本要求的基础上提供的其他承诺，包含但不限于备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等。
1）投标人对采购人提供的其他承诺，备品备件及后续免费开发、软件升级或提供技术支持服务，所投设备操作人员培训，操作手册讲解等内容具有实质性，切实可行的得4分；
2）投标人对采购人提供的其他承诺，不具有实质性，提供的技术支持服务，设备操作人员培训，操作手册讲解等内容没有针对性需要进一步完善，得2分；
3）不满足采购要求或未提供得0分。


（3）签订合同

1）采购人和中标人应在收到《中标通知书》后及时签订合同。

2）中标人如不按合同、招标文件要求及投标文件的承诺履行义务的，采购人将有权追究中标人的相关责任，同时取消其中标资格。

3）招标文件、投标文件、答疑及澄清文件，均为签订合同的依据。

第四章 货物服务要求
一、采购内容及技术要求

1.货物技术参数
	开封市卫生学校2026年中职双优校建设项目二标段-护理优质专业群建设

	序号
	项目名称
	规格参数
	计量
单位
	数量

	基础护理

	1
	模拟中心供氧/负压接口（含终端+仿真空管）
	与医院真终端同模具，仅内部取消气体，外观完全一致:设备带含灯罩堵头、国标氧气终端、国标吸引终端、开关、插座、灯管、呼叫装置。不含铜管，只可模拟使用。
	套
	20

	2
	标准化模拟病历与文书系统
	电子化系统便于更新病例，生成不同难度考题，并与录播系统联动记录：

1.1模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例；需提供线上现场模拟人演示，不接受计算机软件、平板APP形态。

1.2可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景。

1.3已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。

1.4学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音；需提供线上现场模拟人演示。

1.5提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。

1.6支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语；需提供线上现场模拟人演示。

1.7内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应；需提供线上现场模拟人演示。
	套
	1

	3
	电动伸缩阶梯座椅
	一、整体设计布局小巧，不占太多空间设计有60-65个座位，全自动可伸缩。中控吹塑前折版座椅参数：座宽（450mm±5 mm），座长（440mm±5 mm），背宽（450mm±5 mm）背长（540mm±5 mm），安全中心距：500mm,座椅可承载220kg,并耐冲击。座椅加载950N×10万次，椅背加载330N×10万次以上。座椅耐高低温为＋75°C至-50°C。座椅整体设计符合人体工程学原理，各项性能指标符合《体育场馆公共座椅标准》的要求。

1.活动看台设计要求

1.1看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为450kg：每米长可承受左右摆动负载36kg。

1.2护栏设计满足承受水平力如下：顶端满足承受每米65kg,护栏中间满足承受每米135kg。

1.3活动看台构架强度为：每座静载≥200kg；床架耐冲击强度为：每座静载200kg，每层中间加载≥80kg、300mm高度冲击，不产生永久变形。

1.4看台两边及前沿有安全的护栏，表面喷塑。

1.5看台前沿外表用铝合金包边美观，看台踏步材质是18mm多层实木板组装而成防滑，避免观众上下时滑倒。
2.系统材料说明

2.1脚轮：采用宽幅PU轮，直径为φ100mm，轮辐为B=40mm。内层采用滚珠轴承，中间为尼龙层，再覆以高韧性耐磨聚氨酯层，能承受巨力且不磨损地板。

2.2驱动轮有多条加强筋PU结构，提供看台所需驱动摩擦力，可轻易克服地面缺陷，满足看台使用需求，且不磨损地板。

2.3伸缩脚：每排伸缩脚的数量可根据场地的大小及要求设置。每只伸缩脚下装有3个脚轮。在地板上滚动时，不伤害地板并不会留下滚动痕迹。

2.4骨架：采用组合件结构，材料采用钢材，支撑组件钢板厚度3.0mm，通过高强度型材连接而成。能够增加材料的强度和韧性，改善材料的机械性能，增强结构的稳定性。承重大梁尺寸200*50*25*2.0mm钢板冷折而成，经抛丸、喷塑，使其既具有良好的耐磨蚀性能，又具有平滑光洁的外表面。副梁尺寸60*40*1.5矩形管，作为所有木支撑臂以及行走表面的结束元件。支撑构架之间的支撑臂，应用于主梁，消除滑动摩擦。本看台主要部件全部采用热度管材和热度板连接，全部采用标准件。

2.5踏板：18mm多层木板，承重力强。

2.6同步伸缩装置：采用双层导向设计，底部伸缩脚处滑道，顶部带有导向滑道。各驱动装置采用刚性轴连接，看台支撑结构采用机械反馈式同步伸缩装置，确保伸展与回缩同步一致，无定向跑偏。看台走轮支架采用定拉型材，设计导向滑槽，保证在伸缩及制动时，均为平衡的直线运动，运动无噪音。

2.7喷塑采用机械钢珠抛丸除锈，静电粉末喷塑，约在190度下进行20分钟定型，颜色有项目经理决定，所有螺丝和螺母均为标准件。

3.动力和电源系统说明

3.1活动看台电动系统采用线遥控和遥控。操作时，可配合一个活动式控制开关执行前进、后退。控制灵活方便。

驱动系统能保证遇到地面缺陷和障碍时，提供充足动力，运动不跑偏。驱动机构：采用电动控制式，具备遥控和有线手控两项功能。电机功率0.2-0.75KW，电压380V，具有减速比大、效率高、噪音低、故障少，寿命长等特点。安装有防跑偏装置，保证活动看台伸缩时轻松自如，不会产生跑偏等现象。伸缩机构动作灵活，工作噪音小，不划伤地板
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	操作台
	1.板材：采用医用成品1.0mm电解钢板制作；台面采用1.0厚304不锈钢双包台面；

2.拉手：采用折弯一体成型拉手，美观大方，易清洁，坚固耐用；

3.喷涂：表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂；

4.配件：采用星徽品牌，液压阻尼铰链，医用三节静音导轨；

5.锁具：采用望通折叠钥匙叶片锁；
	张
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	5
	医用高压蒸汽灭菌器
	小型台式设计，适合教学场景下的器械灭菌；产品形式：台式

有效容积≥45L

重    量≥65kg

灭菌室材质：灭菌室为304防腐型不锈钢材质

外箱材质：ABS材料

工作环境：0-50℃

工作压力：-80kpa～200kpa

灭菌时湿度：≥80%

最高抗压力值：-120kpa～260kpa

灭菌时温度:121℃-134℃

温度显示:液晶显示

微电脑控制技术:该灭菌器使用微处理器智能化控制，自动锁门，人机化界面，操作简便，安全可靠。

脉动方式:微电脑控制根据现场条件自动选择脉动次数，确保温度与压力的协调性。真空方式:三次预真空，确保升温更加快速，灭菌更为彻底。

安全阀:当灭菌器压力达到240kPa±5kPa时，安全阀自动打开泄压。超压保护程序:当灭菌室压力达到220±5kPakPa时，有提示音并能自动泄压。

空气泄漏:灭菌器在各阶段进行测试时，压力上升率应不大于0.13kPa/min。

水质监测:具有自动监测水质功能。

灭菌室动态压力:灭菌器周期过程中在任意2s间隔内的压力变化应不超过1000kPa/min。

真空泵:采用皮碗双头无油真空泵；

压力传感器：内置压力传感器自动检测腔内压力，确保腔内压力的精确有。

温度传感器：内置温度传感器自动检测腔内温度，精确范围±3℃。

打印机：采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据，可做永久性保存。

灭菌模式：分别为裸露器械、封装器械、织物中空、橡胶制品、BD测试、真空测试。

自动干燥：强力真空干燥，适用不同物品干燥需求；器械剩余湿度<0.2%。

蒸汽内排：内置冷凝水收集器，废蒸汽由冷凝器冷凝后排除，不向外排废蒸汽，更加安全清洁。

密封结构：密封圈为硅胶制品，设计使用寿命2年（1200次）不老化不变形。

易损件：密封圈

报警系统：有高低温报警系统
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	静脉穿刺输液训练模型
	1.材料要求：手臂皮肤采用优质热塑弹性体混合材料，肤质仿真度高，性能稳定，经消毒清洗后不变形。​
2.解剖与基础功能：解剖标志明显，手臂分布多条主要动、静脉血管系统；可进行动、静脉输液（血）、抽血等穿刺训练，进针有明显落空感，正确穿刺有明显回血。​
3.耐用性：血管和皮肤同一穿刺部位可经受数百次反复穿刺且不渗漏，且血管和皮肤均可更换，操作简便。

4.血液循环功能：具备真实血流动力学的血液循环功能，可调节血液输出速度，操作真实；系统可模拟动、静脉血液循环，穿刺时有回血。

5.便携与存储：配有带锂电池的血液循环系统装置，适用于野外培训或考核；系统装置自带血液存储空间，无需外接模拟血袋，设有手臂固定凹槽，防止操作时手臂移动。

6.操控装置：血液循环动力装置配备≥3.5寸液晶触摸屏，支持设置操作。​

7.系统模式：系统内置手动、自动、设置三种模式。

7.1手动模式：具备动脉、静脉和注液设置功能，动脉可调整脉搏频率，静脉可调整慢、中、快模式。

7.2自动模式：包含昏迷、正常、应激、心衰四种病例选择，屏幕显示对应模式心率（昏迷40、正常80、应激120、心衰160）。

7.3设置模式：可进行屏幕亮度百分比调节、中英文切换、排液开 / 关操作。​注排液功能：设备支持快速注液和排液。

8.配置智慧系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（静脉留置针输液法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：

8.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。

8.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，包含静脉留置针输液法操作。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。

8.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。

8.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换手臂皮肤、如何更换手臂血管、如何清洗循环泵等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。

8.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。

8.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。

8.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性
	套
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	肌肉注射模块
	一、

1.体表解剖结构明确了，为更准确的注射操作提供了科学依据。结构包括：近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨。

2.左臀部外上四分之一可卸下，便于观察确认其内部结构、臀中肌、臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构。
3.可进行三种肌肉注射方法训练，背侧臀部注射法、腹侧臀部注射法和骨外侧注射法。

4.材料采用进口塑胶弹性体材料，由不锈钢模具经高温浇注而成，手感质地真实，经久耐用，进针痕迹不明显.

5.配置智慧教学系统，系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：5.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。

5.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。

5.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。

5.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障，详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。

5.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。

5.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。

5.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。

6.系统功能

6.1系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。此外，系统还可以批量为角色分配对应的用户。

6.2系统允许为每个用户单独定制菜单目录，用户可以选择是否显示特定系统、菜单及功能，并设置显示顺序。

6.3系统具备查看操作日志和登录日志的功能。操作日志详细记录每个用户的操作内容及其状态；登录日志则能够记录每个用户的登录行为，包括登录时间、登录地址、操作系统、浏览器等信息。
6.4系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。

6.5用户可以自主上传视频和文档，同时还可以编辑评分表格，方便定制化的教学和评估。

二、系统资源库

1.系统内置了临床技能，教师和学生可以通过该资源库进行教学与学习。

2.系统提供了常见的技能操作，能与各类模型融合使用，实现单项技能学习及评分。

3.每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。

4.系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。

5.系统通过情景案例与单项技能进行匹配，确保每项技能操作都能关联多个情景案例。每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。

三、学习与评估

1.系统支持将线上资源与线下训练相结合，提供全面的学习和评估功能。无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。

2.系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能并能实时定位。

3.通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。（提供系统截图）

4.系统本地化部署，局域网访问使用
	套
	20
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	高级压疮护理模型
	一、显示压疮的临床分期不少于6种，包括但不限于：第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。

1.以中老年人为原形，皮肤手感真实，可训练压疮（褥疮）护理技术。

2.由压力溃疡所形成的四个阶段的褥疮均有显示。分别为：第1期：淤血红润期；第2期：炎症浸润期；第3期：浅度溃疡期；第4期：坏死溃疡期。

3.显示错综复杂的褥疮类型：疱疹、溃疡、窦道、瘘管、腐痂、腐肉、坏死、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口和念珠菌感染。

4.可练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量。

5.共显示以下特征：

5.1左侧坐骨压疮，第Ⅰ期皮肤红肿；

5.2左侧股骨大转子压疮，第Ⅱ期炎症侵润呈紫红色，露出疮面；

5.3右侧股骨大转子压疮，第Ⅲ期浅度溃疡期，破溃，黄色脓液渗出伴有感染；

5.4骶骨压疮，第Ⅳ坏死溃疡，坏死组织发黑，深达鼓面，骨头暴露；

5.5压疮伴有瘘管；

5.6压疮伴有窦道；

5.7压疮伴有腐肉；

5.8右侧坐骨压疮焦痂；

5.9肛瘘；

5.10肛门皱襞周围念珠菌感染；

5.11左侧臀沟皮肤疱疹；

5.12右侧臀部皮肤切口缝合。

6.系统功能

6.1系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。此外，系统还可以批量为角色分配对应的用户。

6.2系统允许为每个用户单独定制菜单目录，用户可以选择是否显示特定系统、菜单及功能，并设置显示顺序。

6.3系统具备查看操作日志和登录日志的功能。操作日志详细记录每个用户的操作内容及其状态；登录日志则能够记录每个用户的登录行为，包括登录时间、登录地址、操作系统、浏览器等信息。

6.4系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。

6.5用户可以自主上传视频和文档，同时还可以编辑评分表格，方便定制化的教学和评估。

二、系统资源库

1.系统内置了临床技能，教师和学生可以通过该资源库进行教学与学习。

2.系统提供了常见的技能操作，能与各类模型融合使用，实现单项技能学习及评分。

3.每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。

4.系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。

5.系统通过情景案例与单项技能进行匹配，确保每项技能操作都能关联多个情景案例。每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。

三、学习与评估

1.系统支持将线上资源与线下训练相结合，提供全面的学习和评估功能。无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。

2.系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能并能实时定位。

3.通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。

4.系统本地化部署，局域网访问使用
	套
	10
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	导尿灌肠模型
	1.男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道弯曲部（耻骨前弯）的伸直，方可使导尿管插入，当导尿管通过尿道弯曲部耻骨前弯后和膀胱尿道内口时，有不同颜色灯光显示，同时有尿液自导尿管排出，说明导尿成功。

2.女性导尿：两腿曲伸并外展60°左右，导尿管插入尿道到达尿道口和膀胱时，有不同颜色灯光显示，同时有尿液流出。

3.灌肠：可摆放为侧卧位进行灌肠，肛管自肛门插入直肠10cm左右，可灌入模拟“灌肠液”。

4.造瘘口冲洗及护理。大腿外侧肌和臀部肌肉注射训练。

5.配置智慧教学系统，系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（导尿术、灌肠术、肠造口护理）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：

5.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。

5.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，包含导尿术、灌肠术、肠造口护理等操作。操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。

5.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。

5.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换导尿模块、如何对导尿功能注水、如何更换灌肠模块管等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。

5.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。

5.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。

5.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。
	台
	20
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	鼻饲半身模型
	1.基础护理：包括洗脸，洗头，眼、耳清洗滴药。

2.上下固定的假牙，可进行口腔护理操作训练。

3.经口咽、鼻咽插入吸痰管，模拟吸痰操作。

4.具有鼻中隔，可练习鼻导管给氧，口面罩给氧等。

5.气管切开护理。

6.经口鼻插入鼻饲管或胃管，进行鼻饲喂养、给药，洗胃、胃肠减压操作训练。

7.智能助教系统

配置系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师提供全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：
7.1知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。

7.2专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，重点涵盖口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法等核心操作。每个操作项目均提供详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。

7.3产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。

7.4常见故障维修视频模块：结合产品维修中高频出现的产品故障，系统专门设置常见故障维修视频模块，帮助带教老师自主解决简单故障，减少对维修人员的依赖。视频涵盖各类产品的常见故障（如何更换导尿模块、如何对导尿功能注水、如何链接导尿管路、各部位螺丝掉落如何处理、如何跟换手背注射模块、如何更换前臂注射模块等），详细讲解故障排查思路、维修步骤、所需工具及注意事项，带教老师可根据产品出现的故障现象，快速检索对应维修视频，跟着视频步骤自主完成简单故障维修，既节省故障处理时间，也能提升自身对产品故障的应对能力，保障带教工作顺利推进。

7.5一键报修模块：针对带教过程中产品出现故障影响教学进度的问题，系统设置一键报修功能。带教老师在带教现场发现产品故障后，无需查找产品售后负责人电话，避免出现以前因遗忘或者忘记储存产品售后服务电话，而耽误报修时间。点击一键报修，直接出现产品售后服务负责人及联系方式，方便沟通。

7.6产品说明书模块：系统整合了本产品的电子说明书，替代传统纸质说明书，方便带教老师随时查阅。电子说明书涵盖产品参数、性能、操作规范、安全注意事项、日常维护等全部内容，无需逐页翻阅纸质说明书，大幅提升查阅效率。

7.7数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化提供数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。

8.系统功能

8.1系统支持创建角色，并为每个角色配置平台中所有系统的权限。此外，系统还可以批量为角色分配对应的用户。

8.2系统允许为每个用户单独定制菜单目录，用户可以选择是否显示特定系统、菜单及功能，并设置显示顺序。

8.3系统具备查看操作日志和登录日志的功能。操作日志详细记录每个用户的操作内容及其状态；登录日志则能够记录每个用户的登录行为，包括登录时间、登录地址、操作系统、浏览器等信息。

8.4系统能够自动统计成绩，并提供岗位胜任力的数据分析和考核回顾功能。通过可视化的数据分析，用户可以清晰地查看岗位胜任力情况。教师还可以获取学生在不同领域的薄弱环节，从而进行有针对性的教学。

8.5用户可以自主上传视频和文档，同时还可以编辑评分表格，方便定制化的教学和评估。

二、系统资源库

1.系统内置了临床技能，教师和学生可以通过该资源库进行教学与学习。

2.系统提供了常见的技能操作，能与各类模型融合使用，实现单项技能学习及评分。

3.每项技能操作都配有详细的知识文档和标准操作视频，帮助用户更好地理解和掌握操作技巧。

4.系统的知识文档详细介绍了每项技能操作的标准名称、适应症、禁忌症以及标准操作步骤。

5.系统通过情景案例与单项技能进行匹配，确保每项技能操作都能关联多个情景案例。每个情景案例包含题干和评分表，评分表的分值和评分项可进行修改和调整。

三、学习与评估

1.系统支持将线上资源与线下训练相结合，提供全面的学习和评估功能。无论是PC端、平板还是手机端，都可以实现多设备间的协同操作。

2.系统与模型可以实现高效互联互认，用户可以在学习大厅中查看与对应临床技能相关的教学视频和标准操作流程。且APP具备模型查找功能并能实时定位。

3.通过识别评分二维码，用户可以访问对应的评分表进行评分。学生可以互相评分，或者由教师进行评分，确保评分的多样性与准确性。

4.系统本地化部署，局域网访问使用
	台
	20

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11
	口护训练脸部模型（带脸颊・自然大）
	按照1:1成人自然大小，带仿真脸颊（可开合），牙龈软硬适中功能：口腔护理、刷牙、漱口、棉球擦拭、义齿清洁、舌 / 颊部护理；颊部弹性好，可模拟真实咬合与张口角度；可分解为脸颊皮肤和全口牙两个部件。显示舌与成人全口牙齿，共32颗。

可进行开口和闭口功能活动；可进行口腔护理操作训练。
	个
	20

	12
	无菌治疗巾包布
	不缩水，绿色棉布，45cm*45cm
	个
	40

	13
	隔离衣
	吸水透气性好，耐反复灭菌
	套
	20

	14
	电子血压计
	上臂袖带型：测量方式：臂式/示波测定法

脉搏数据：40~200次/分钟

显示方式：LCD数字显示

测量范围：0-300mmHg(0-40.0kpa)

记忆组数：60x2组记忆值

精度压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内

运行模式：连续运行
	台
	20

	15
	电子体温计
	额温电子体温计：最小分度值：0.1℃

温度显示范围：32.0℃~43.0℃

温度单位：摄氏度C/华氏度°F

显示屏

液晶显示屏，4位数字加特殊图标

基本尺寸：148mm*38mm*43mm

整机重量：61g(不含电池)

电池：2x1.5VAAA尺寸电池

温度测量最大允许32℃~34.9℃范围内为±0.3℃，

误差：35℃~42C范围内为±0.2℃，

42.1℃~42.9℃范围内为±0.3C.
	个
	20

	16
	无菌治疗巾
	规格：60cm*80cm（医院常用），阻菌、耐洗、无荧光、无异味
	个
	40

	17
	乳房自检平台2.0
	1.模拟了一成年女性上半身和中等尺寸乳房；

2.表皮采用优质硅胶制成，内部凝胶填充，使操作者体验触诊时的真实手感和肿块的硬度、活动度以及与周围组织粘连的情况；

3.包括的乳房病变有：边缘光滑可移动的良性肿瘤，多个不同大小硬度的恶性肿瘤，恶性肿瘤淋巴转移如腋窝、锁骨上淋巴结肿大粘连，乳头凹陷，皮肤橘皮样改变；

4.左侧乳房可模拟乳头溢液；

5.可平铺于桌面进行演示教学，也可佩戴于胸前进行自我检查；

6.可通过手机下载智能评分系统，支持Android和IOS两种操作系统，均可正常展示并使用所有功能。

▲6.1.具有游客登录、微信登录、账号登录3种类登录方式。

6.2展示云端评分表，可将云端评分表下载到我的评分表，云端评分表可通过微信导出，使用Excel调整内容后，通过微信上传到我的评分表。

▲6.3可手工输入考生姓名和学号，确定本次评分对象；还可通过扫描身份证，获取考生姓名和学号（身份证号）。

▲6.4支持拍照获取学生头像。支持正计时和倒计时两种方式。支持打分制和扣分制两种模式。

6.5支持评分表内容文字的大小调节。

▲6.6支持添加评语，对考生的考试情况进行文字说明。
	套
	1

	18
	超声引导下脓肿切开模型
	1.模型为人体腰背部形态，胸廓下缘至髂嵴，臀裂顶点体表标志明显；

2.左右各有一个脓肿，左侧为多囊，右侧为单囊；可触诊感受到明显的波动感；

3.超声模块支持超声探查，可以显示皮肤、软组织、脓腔及脓液；手术模块含有完全覆盖模型主体的皮肤，可以进行脓肿手术的消毒、铺巾、麻醉、切开、清除、放置引流条及缝合；

4.穿刺可抽出脓液，可进行脓腔大小、位置以及形状的探查；

5.模块配置：左侧脓肿模块1个（可超声探查）、右侧脓肿模块1个（可超声探查）、左侧手术模块2个（不可超声）、右侧手术模块2个（不可超声）。

6.可通过手机下载智能评分系统，支持Android和IOS两种操作系统，均可正常展示并使用所有功能。

▲6.1.具有游客登录、微信登录、账号登录3种类登录方式。

6.2展示云端评分表，可将云端评分表下载到我的评分表，云端评分表可通过微信导出，使用Excel调整内容后，通过微信上传到我的评分表。

▲6.3可手工输入考生姓名和学号，确定本次评分对象；还可通过扫描身份证，获取考生姓名和学号（身份证号）。

6.4支持拍照获取学生头像。支持正计时和倒计时两种方式。支持打分制和扣分制两种模式。（提供图例证明）

6.5支持评分表内容文字的大小调节。

▲6.6支持添加评语，对考生的考试情况进行文字说明。
	套
	1
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	动脉穿刺平台3.0
	1.模拟成人一侧手臂，外形仿真，解剖结构包括腕横纹、桡骨茎突等。

▲2.模型可自动产生桡动脉搏动，搏动档位1-3档可调，不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉。
▲3.可在腕部触诊到桡动脉搏动，在搏动位置穿刺，进入血管可体会到突破感，可见动脉血将注射器活塞顶起。

▲4.模型内置电动循环泵，无外接血袋、水袋或其他容器，方便移动和使用；

5.支持在桡动脉采集动脉血标本。

6.穿刺部位内部具有液体防外漏设计，可经受上百次穿刺。

7.穿刺位置为耗材式设计，更换方便。

▲8.肩部设计有透明可视窗，可观察模拟血液的液位，方便及时补充液体。
9.内置锂电池供电，可持续工作不少于3小时。

▲10.模型可与手机无线连接，通过手机扫码进入评分系统。

▲11.软件内置动脉穿刺操作评分标准，可对操作技能进行逐项打分。

▲12.满足一带一路临床诊疗技能赛项大赛需求。
	套
	1

	20
	隔帘轨道+抗菌隔帘
	B1级阻燃，可水洗；（1）滑道：铝合金型材质，表面阳极氧化处理，耐腐蚀、轻量静音，支持 现场定制。

（2）规格为180*150*230mm

颜色与实验室整体色调一致
	套
	20

	21
	一体化护士站与治疗准备区
	专业医疗家具定制，可一体化设计，材质符合院感要求（耐腐蚀、易清洁）

1.台面采用品牌复合亚克力人造石；

2.立面全部采用木皮油漆工艺，内部基材为密度板结构；

3.配置：配备三胺板柜体（主机柜、四抽柜、双抽双开门柜、单抽单开门柜数量适量，若全部柜子布满考虑加价率）；

4.304不锈钢踢脚线，品牌五金件，品牌油漆；含字体雕刻。
	套
	1

	老年护理

	1
	移动交互式AI康养综合体格检查训练考核系统
	一、项目概述与总体要求：

1.AI智能问诊功能
▲1.1模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例；

▲1.2可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景；
1.3已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。
▲1.4学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音；
1.5提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。
▲1.6支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语；

▲1.7内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应；
1.8系统支持病史采集、系统体格检查、辅助检查判读至病历书写的全流程临床实践训练，包括问诊、一般生命体征监测、心肺部听诊、眼耳鼻喉专科检查、甲状腺触诊、腹部体格检查、心电图采集与判读、神经反射检查等核心临床操作。
1.9系统可训练学习者依据症状及问诊结果开展针对性体格检查，规范完成病历书写训练与考核；通过构建高还原度临床场景，强化操作规范性、病史采集逻辑性与临床思维缜密性，实现“理论-实践-考核”一体化教学闭环。
二、系统总体技术规格
1.供电与续航：具备不小于60000mAh锂电池，续航不小于6小时；支持220V市电供电，具备过充、过放、短路保护功能。
2.网络与接入：内置Wi-Fi模块，支持独立组网，支持智能手机、平板电脑、笔记本电脑等多终端通过浏览器扫描二维码直接访问，无需安装专用客户端，全面兼容Windows、iOS、Android操作系统。
3.系统架构与模式：软件平台采用分级权限架构，严格区分教师控制端（含教学管理、考核配置、成绩分析功能）与学生训练/考核端（含技能操作、病史采集、病历书写功能）。支持双核心运行模式：训练模式涵盖病例综合训练（全流程实操）；考核模式支持客观结构化临床考试、技能达标考核、随机抽题考核等多种标准化考核形式。
三、模拟人物理特性与解剖学要求
1.外观与材质：采用成年人体标准解剖体型，关键解剖标志精准可触及。皮肤采用医用级高分子材料成型，触感贴合人体真实皮肤，具备抗撕裂、耐摩擦、耐消毒特性。
2.关节与体位：配备仿真外形及多自由度灵活关节，关节活动度符合人体解剖学生理范围，可稳定摆放端坐位、平卧位、屈膝仰卧位、截石位、肘膝位、左侧卧位、右侧卧位、半卧位等多种临床标准查体体位。手指关节可自由屈伸。
3.头部：具备完整头部解剖结构，含鼻腔、口腔、外耳道、眼睑等功能结构，可支撑眼耳鼻喉基础检查操作。
4.实时操作反馈与物联网集成：可实时感知学习者在模拟人上的体格检查操作（含触诊定位精度、听诊部位准确性、叩击力度分级等），并将操作数据与结果同步反馈至学生端及教师端界面。模拟人可根据预设病例情景产生病理反馈，如腹部压痛时触发痛苦呻吟、墨菲氏征阳性时模拟吸气中止反射、眼球检查时电子眼球随指示物精准追踪运动等。
四、智能化问诊与病历书写系统
1.临床场景化问诊：支持基于封闭式问题的语音问诊交互模式。对讲模式下支持纯语音即时对话，符合临床诊疗沟通时效要求。
2.病例与评分表管理：支持用户自主新建病例，亦可在既有病例基础上自定义创建评分表以适配不同考核需求。同一病例可关联多个评分表，考核时以选定评分表为量化标准。评分表配置支持体征要点选择性勾选、主观评分项自定义添加及分值自由设定。
3.手动评分与记录导出：支持教师手动评分模式，可自定义评分细则与权重分配。可完整导出学生书写病历原文等资料，支持PDF格式一键导出，适配医学教育档案管理要求。
五、生命体征与基础体征模拟
1体温测量：适配模拟人专用电子额温枪，体温设置范围34.0℃至42.0℃，精度达0.1℃，测量结果实时在系统显示屏呈现。
2.呼吸模拟：可模拟自主呼吸运动，呼吸频率范围12至20次/分，支持正常、呼吸过缓、呼吸过速三种分级设置。具备真实腹式呼吸起伏模拟功能，起伏幅度符合人体生理特性，支持呼吸起伏功能独立开启或关闭。
3.血压测量：完全还原临床柯氏音听诊法血压测量原理。教师端可精准设置收缩压（80至230mmHg）、舒张压（40至小于收缩压数值）范围，支持听诊无音间歇及袖带充气阻断压力自定义调节。支持与临床常用汞柱式或电子血压计同步校准。
▲4.紫绀模拟：可模拟手指末端（甲床）轻度紫绀（血氧饱和度85%至90%）及重度紫绀（血氧饱和度不大于80%），颜色显示变化均匀自然，模拟临床缺氧体征病理表现。
5.动脉搏动：双侧桡动脉、双侧足背动脉可触及真实搏动，搏动频率可调范围20至260次/分，强度分为正常、减弱、消失三档分级，触感贴合人体动脉搏动生理特性。
▲6.颈静脉与肝颈静脉回流征：支持肝颈静脉回流征规范化检查，以正确手法按压右上腹肝区后，模拟人体表通过高亮显示颈静脉充盈度增加，模拟临床阳性体征表现。
六、心肺腹听诊与心电图功能
1.听诊系统：听诊部位严格依据《诊断学》标准解剖定位设置，全身共设不少于46个标准化听诊点（涵盖前胸、侧胸、后背等核心区域）。预置不少于119个高保真临床真实音源，全面覆盖心脏、肺部所有常见及疑难异常听诊音（含病理性杂音、啰音等）。
2.心电图功能：支持标准12导联心电图采集，内置不少于47种临床常见心电图波形（含正常窦性心律、心律失常、心肌缺血、心肌梗死等）。模拟人胸部无预设导联标识，需学习者依据解剖定位规范放置电极片。12导联全部连接正确后，可实时显示心电波形并生成标准化12导联心电图报告，支持连接临床标准心电图机打印输出。
▲七、神经系统检查功能：配置微型神经刺激器：
7.1微型神经刺激器采用分体式设计，包含通信模块和刺激模块两部分，两者之间通过蓝牙进行通讯通信模块主要包含定位、远程通讯及数据记录等功能；刺激模块主要包含神经刺激信号生成等功能。防水等级≥IPX7；具有太阳能充电功能，光电转化效率≥27%（AM1.5G标准下）。通信模块可充电太阳能板面积≥6cm2； 刺激模块可充电太阳能板面积≥4cm2具有远程定位功能，定位精度≤2m；通讯距离不受限制。
7.2微型神经刺激器通信模块长×宽×高≤43mm×25mm×20mm，质量≤20g，锂电池容量≥300mAh。微型神经刺激器刺激模块长×宽×高≤25mm×25mm×13mm，质量≤8g，锂电池容量≥70mAh。
7.3.神经反射检查：全面支持深反射与病理反射规范化检查。
7.4深反射：涵盖肱二头肌反射（C5-6）、肱三头肌反射（C6-7）、桡骨膜反射（C5-6）、膝反射（L2-4）、跟腱反射（S1-2）。每项反射可独立设置为正常、减弱、消失、亢进四种状态。
7.5.病理反射：涵盖巴宾斯基征、奥本海姆征，可设置为阴性或阳性。阳性反应严格遵循临床规范（拇趾背伸，其余四趾扇形展开）。反射触发点解剖定位精准，与人体神经支配节段完全吻合。
八、眼部与耳部检查功能
▲1.高仿真眼部检查：
1.1硬件配置：搭载全高清液晶电子眼球，分辨率不小于1080P。
1.2病变模拟：病变库预设眼前节病变类型不少于47种（含结膜、角膜、巩膜、虹膜等部位常见及疑难病变）及眼底病变类型不少于17种，预设病变类型可在模拟人电子眼球中显示。
1.3眼球运动：配套无线红外检查笔，电子眼球可随指示物完成左右水平2个、左右斜向4个，共六个方向的平滑追踪运动。可模拟眼球运动障碍（左右眼6个运动方向可分别独立设置）、眼球震颤（支持水平型、垂直型、旋转型）、斜视（内斜视、外斜视）等临床常见眼部运动异常。
1.4瞳孔与眼睑：支持直接对光反射、间接对光反射检查，对光反射可分别调节正常、迟钝、消失三档状态。瞳孔直径可调节正常、散大、缩小三档状态。眼睑具备电动控制功能，可模拟自主眨眼（速度分低、中、高三档可调）、眼睑下垂（无、1级、2级、3级共四档分级模拟）、眼睑痉挛等体征。
2.耳部检查：可模拟不少于18种耳部病变（含鼓膜充血、穿孔、内陷等各类鼓膜病变及外耳道病变）。支持使用临床标准检耳镜进行规范化检查操作。
九、甲状腺与腹部检查功能
▲1.甲状腺触诊：甲状腺区域解剖结构精准，可模拟正常甲状腺、甲状腺囊肿、弥漫性甲状腺肿大、甲状腺癌等不同病理状态的触感差异。模拟人具备自主吞咽动作能力，触诊过程中模拟人可配合吞咽，甲状腺可随吞咽动作上下移动，高度还原临床真实检查体验。
▲2.高仿真腹部触诊：
2.1脏器触诊：支持肝脏、胆囊、脾脏规范化触诊。肝脏大小可分级设置（如肋下未触及、肋下2cm、4cm、6cm等），触诊质地可设置为质软、质韧、肝硬化、胆囊肿大四种不同模式。脾脏大小可设置为正常、肋下1cm、肋下3cm、肋下5cm共四档分级。设置的模式与分级可在模拟人身上真实体现。
2.2墨菲氏征：可精准模拟墨菲氏征检查场景，阳性体征时模拟人表现为因疼痛触发突然中止吸气，符合临床病理生理逻辑。
2.3压痛与反跳痛：腹部设置不少于15个独立压痛点（含麦氏点、胆囊点等临床关键压痛点），每个压痛点可独立设置浅压痛、深压痛、反跳痛三种状态。支持“全腹压痛”一键快捷设置。触诊触发疼痛时，模拟人可发出符合临床场景的痛苦呻吟。
2.4叩击痛：支持肝区、肾区叩击痛规范化检查，可模拟阳性体征的疼痛反应。
▲十、教学与考核管理功能
1.教师端管理功能：
1.1病例与评分表管理：支持自定义病例编辑，可创建个性化评分表适配训练或考核需求，评分表配置灵活度高，支持多维度考核要点设置。
1.2考试监控：实时可视化显示考生操作进度、完成情况等考核数据。
1.3成绩管理：具备完善的成绩管理、学员信息管理功能。学员信息可通过标准模板批量导入，支持成绩导出及统计分析，适配医学教育档案管理要求。
2.学生端训练功能：
2.1登录与模式：平板端支持教师登录、学生登录双权限模式，学生登录后可进入训练模块开展实践学习。
2.2训练模式：涵盖病例训练（基于既有病例开展问诊与病历书写全流程训练）。
3.考核模式与评分规则：
3.1考核流程：学生通过身份验证登录学生端，教师端指定分配方式获取病例，在规定时间内完成全流程操作，所有操作数据实时同步至教师端后台。
3.2评分机制：采用客观量化评分与主观综合评分相结合的方式。问诊环节由教师依据自定义标准自主打分；体格检查环节在任意模式下，客观操作项由模拟人感应系统自动量化打分，主观评估项由教师自主打分。成绩构成分为问诊、体格检查、病历书写三大模块，各模块总分值及子项分值可由教师端自由设定与分配。
3.3结果反馈：考核结束后即时生成标准化成绩单及错题分析报告。
	套
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	2
	肢体康复训练机
	锻炼部位:上肢/下肢

锻炼模式:主被动训练

运动方向:正转/反转

模式切换:手动/自动

时间设定:5-30min

阻力范围:1-12档可调

额定电压:220V/50Hz

速度范围:10-60转

功率范围:90-200W

重量:≤13KG
	台
	2

	3
	静态平衡测试仪
	平衡与协调虚拟仿真系统基于真实临床病例研发，通过3D场景还原平衡与协调康复训练的全过程；

1.软件包含概述、平衡、协调三个模块，平衡与协调的训练方法包含训练和考核两种操作模式，训练模式包含全程操作提示和智能纠错功能，考核模式全程无提示，训练与考核结束后均给予全面的操作评价，帮助学生实现自主训练和自主纠错；

2.概述包含定义与分类、维持机制、评定三部分，可学习平衡与协调定义、平衡与协调分类、平衡与协调的维持机制，平衡与协调的评定方法。

3.平衡模块包含平衡的影响因素、训练原则、训练方法，训练方法在三维治疗室场景中为模拟患者进行平衡训练。

4.平衡训练方法以三维动画模拟患者训练过程，包含桥式运动、前臂支撑俯卧位、肘膝跪地、双膝跪位与半跪位、坐位和站立位的训练，可进行患者体位选择，全程训练动作指导。

5.平衡功能训练可进行三级平衡训练，包含在不同体位下的静态平衡训练，自动态平衡训练与他动态平衡训练。

6.协调功能训练以三维动画交互模拟训练过程，包含协调的影响因素、训练原则和训练方法，训练方法在三维治疗室场景中为模拟患者进行协调训练。

7.训练方法中采用动画交互模拟，包含上肢轮替练习、方向性动作练习（指鼻试验）、节律性动作练习（摆臂踏步）、手眼协调练习、下肢轮替练习，可进行患者体位选择，全程训练动作指导。

8.每次操作过程中的训练要求为软件随机指定，达到学生每次操作软件能训练到不同的评估与训练项目；

9.软件包含机理视角，可于机理视角查看到患者运动时的肌肉运动过程；

10.包含虚拟病人反馈机制，为病人进行康复评估与训练操作时，如触发患者疼痛机制，患者会出现哭喊与表情痛苦反馈；

11.包含人文关怀素养的考察，学生在操作过程中应注重人文关怀，需在合适时机与患者及其家属进行沟通；

12.操作完成后，软件从训练和考核两个角度对学生的操作全程进行评价，主要包括各步骤、详细信息、得分、总分，平衡评价项包含桥式运动3项、俯卧位运动3项、肘膝跪位运动3项、双膝跪位运动3项、坐位运动3项、站立位运动3项；协调包含下肢轮替动作、节律性动作、上肢轮替动作、手眼协调动作、方向性动作，列出每个具体的评分项，评分项设置合理且满足教学需求。
	套
	1
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	老年认知障碍训练系统
	老年人能力评估实训系统运用虚拟仿真技术，搭建真实的养老院评估室场景和老年人不同等级的表现供学生进行能力评估，参考《老年人能力评估规范》GB/T42195-2022，适用于养老服务管理、老年健康管理、老年社会工作等专业学生的教学和老年人能力评估师职业资格考试的相关培训。

1.系统包含训练和考核两种操作模式，训练模式包含全程操作提示和智能纠错功能，且包含所有分级典型异常表现，考核模式全程无提示，训练与考核结束后均给予全面的操作评价，帮助学生实现自主训练和自主纠错；

2.系统以三维动画的形式表现家属与老人进入养老院前台的沟通过程，并填写老年人基本信息表。

3.系统包含评估区俯视三维模型，实现包含起居评估区、洗漱评估区、饮食评估区、认知能力评估区、运动能力评估区和体征数据测量评估区的标准评估室，各区域包括老年人进行评估所需的各项设施和辅具，学生可于模型中进行评估区域的配对。

4.系统包含自理能力评估、运动能力评估、精神状态评估、感知觉与社会参与四个主要评估模块的评估过程，每个模块评估结束后均有相应评估表的整合展现。

5.自理能力评估中以三维动画的形式展现老人、家属、评估员与评估助手的评估过程，包含进食、洗澡、修饰、穿/脱上衣、穿/脱裤子和鞋袜、大便控制和小便控制、如厕共8项能力的评估，包含老人吃饭、刷牙、穿衣穿鞋等动画过程，共不少于63种表现。

6.运动能力评估中以三维动画的形式展现老人、家属、评估员与评估助手的评估过程，包含床上体位转移、床椅转移、平地行走、上下楼梯共4项能力的评估，包含老人翻身、从床上到轮椅、独立或使用辅具行走、上下楼梯等动画过程，共不少于21种表现。

7.精神状态评估中以三维动画的形式展现老人、家属、评估员与评估助手的评估过程，包含时间定向、空间定向、人物定向、记忆、理解、表达、攻击、抑郁、意识水平共9项能力的评估，包含老人接打电话、认字、认识人物等动画过程，共不少于32种表现。

8.感知觉与社会参与评估中以三维动画的形式展现老人、家属、评估员与评估助手的评估过程，包含视力、听力、执行日常事务的能力、交通工具外出、社会交往能力共5项能力的评估，包含唤醒老人、依次认物体等动画过程，共不少于23种表现。

9.在共26项能力评估中，系统每项以动画的形式实现0~4分共5级中不定项的老人不同表现，其中包含多个同一得分的不同表现和对应知识点的学习，共包含至少130项不同的老人评估反馈。

10.训练模式中，学生可查看0~4分每一等级的老人表现，考核模式中，每一次进入系统将随机组合展现轻度失能、中度失能、重度失能的老人表现，由学生判断得分。

11.在评估前后，系统分别出具“老年人基本信息表”和“老年人能力评估报告”，并对相应知识点进行考核，包含一级指标分级、初级等级得分、老年人能力初步等级、能力等级变更依据、老年人能力最终等级，模拟真实老年人入住养老院前的评估过程。

12.系统将对用户的各项操作进行得分判断，并给出全面的评价报告，包含29个得分项，列出每个具体的评分项，评分项设置合理且满足教学需求。
	套
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	5
	肢体循环压力治疗仪
	设备组成：主机、双下肢

循环压力：可设定循徐渐近的挤压力度，可随时调节挤压力度。

可调定时设计，运行时间随时设定。
	台
	2

	6
	老年生理模拟套装（视觉 / 听觉 / 触觉 / 关节）
	1.模拟服根据老年生理变化而设计，材质优良、环保，可以清洗。

2.可亲身穿戴“老人行动模拟服”，亲身体验老人的生活，可体会身体特定部位老化的感觉，更好的理解发现老人的感受。

3.后背和身体的弯曲的角度可调节。
	套
	2

	7
	电动起身椅
	1.采用高强度钛钢结构，结实耐用。

2.配备医用级静音脚轮，夜间移动不影响家人；四轮刹车安全可靠。

3.配备可拆卸便盆，方便外出。

4.后背可180度开合，不用费力搬抱，一个人轻松操作，减轻照顾难度，轻松实现生活场景转换。

5.大范围可调节升降，方便应用于各种场景。

6.可推入床底或沙发底部。

7.机身采用防水设计，方便如厕、淋浴、洗澡。

8.可折叠摇柄节省空间，轻松通过常规尺寸的房门。

9.快拆式设计。
	套
	2

	8
	定时药盒
	可同时设置5组闹铃；七格一周药量；装有强力磁铁，拆卸方便
	个
	2

	9
	换鞋凳
	宽610，坐高340，坐深400，高600，
	个
	1

	10
	助行器
	折叠式；高度可调节；宽度可调节；摩擦阻力可调节。
	个
	2

	11
	折叠老人手推车
	使用时尺寸：座宽410*座长515*高710-880mm

折叠时尺寸：座宽410*座长245*高605mm

座面尺寸：座宽270*座长195*高480mm

袋子尺寸：座宽210*座长130*高220mm

材质：管件：铝，重量：2.9KG，称重：80KG
	台
	2

	12
	床上用品
	被子、被套、床单、枕头、枕套各一件，材质：棉，颜色：纯色
	个
	2

	13
	实木床头柜
	材质：橡胶木实木，三斗柜，尺寸500*400*730mm
	个
	2

	14
	高级全功能老年护理人（女性）
	一、基础护理功能内容
洗头发、洗脸；眼耳清洗滴药；助听器取出和插入；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置；气管切开护理；吸痰法；氧气吸入法；口鼻饲法；洗胃法；手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；三角肌皮下注射；股外侧肌内注射；胸腔、骨髓、腰椎穿刺；灌肠法；男/女性导尿术；男/女性膀胱冲洗；造瘘引流术；结肠造瘘术；臀部肌肉注射；大面积骶骨位置溃烂；癌症肿块的对比；皮摺对比；整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法；

▲四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅；躯干-旋转，曲伸；颈部-旋转，曲伸，侧弯；肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸；肘部-旋内，旋外膝部-旋内，旋外；腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲；踝部-内翻，外翻，内收，外展；无创血压测量：收缩压和舒张压可单独设置，精确到1mmHg，收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg，科罗特科夫音量可从0-9进行调节；需要配置微型神经刺激器。
1.1微型神经刺激器采用分体式设计，包含通信模块和刺激模块两部分，两者之间通过蓝牙进行通讯。通信模块主要包含定位、远程通讯及数据记录等功能；刺激模块主要包含神经刺激信号生成等功能。防水等级≥IPX7；具有太阳能充电功能，光电转化效率≥27%（AM1.5G标准下）。通信模块可充电太阳能板面积≥6cm2； 刺激模块可充电太阳能板面积≥4cm2。具有远程定位功能，定位精度≤2m；通讯距离不受限制。

1.2微型神经刺激器通信模块长×宽×高≤43mm×25mm×20mm，质量≤20g，锂电池容量≥300mAh。微型神经刺激器刺激模块长×宽×高≤25mm×25mm×13mm，质量≤8g，锂电池容量≥70mAh

二、智能助教系统

配置系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师实现全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：

1.知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。

2.专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，重点涵盖口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法等核心操作。每个操作项目均实现详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。

3.产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。

4.数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化实现数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。
	套
	1

	
	
	
	
	

	15
	高级全功能老年护理人（男性）
	一、基础护理功能内容：1.需要配置微型神经刺激器
1.1微型神经刺激器采用分体式设计，包含通信模块和刺激模块两部分，两者之间通过蓝牙进行通讯。通信模块主要包含定位、远程通讯及数据记录等功能；刺激模块主要包含神经刺激信号生成等功能。防水等级≥IPX7；具有太阳能充电功能，光电转化效率≥27%（AM1.5G标准下）。通信模块可充电太阳能板面积≥6cm2； 刺激模块可充电太阳能板面积≥4cm2。具有远程定位功能，定位精度≤2m；通讯距离不受限制。

1.2微型神经刺激器通信模块长×宽×高≤43mm×25mm×20mm，质量≤20g，锂电池容量≥300mAh。微型神经刺激器刺激模块长×宽×高≤25mm×25mm×13mm，质量≤8g，锂电池容量≥70mAh；洗头、洗脸；眼耳清洗滴药；助听器取出和插入；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置；气管切开护理；吸痰法；氧气吸入法；口鼻饲法；洗胃法；手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；三角肌皮下注射；股外侧肌内注射；胸腔、骨髓、腰椎穿刺；灌肠法；男/女性导尿术；男/女性膀胱冲洗；男性前列腺检查，有包皮，可行男性前列腺肿块对比检查,，判断前列腺两性和恶性之间去区别对比。左侧为前列腺肥大，右侧为前列腺癌；造瘘引流术；结肠造瘘术；臀部肌内注射；大面积骶骨位置溃烂；癌症肿块的对比；皮摺皱对比；整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法；

▲四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅躯干-旋转，曲伸；颈部-旋转，曲伸，侧弯；肩部和臀部-内收，外展，旋转，曲伸；肘部-旋内，旋外膝部-旋内，旋外；腕部-旋内，曲伸，伸展，弯曲；踝部-内翻，外翻，内收，外展；无创血压测量：收缩压和舒张压可单独设置，精确到1mmHg，收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg，科罗特科夫音量可从0-9进行调节。
二、智能助教系统

配置系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师实现全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求，具体功能详情如下：

1.知识测评模块：为帮助带教老师检验学生对产品知识、操作技能的掌握程度，系统设置知识测评模块。测评题目由专业人员精心设计，涵盖护理操作规范等考题，题型包括选择题（单选）、选择题（多选）、判断题等。学生完成测评后，系统会自动生成测评报告，清晰展示得分情况，帮助带教老师精准掌握学生对知识的掌握情况。

2.专业操作指导模块：针对教学工作中涉及的专业操作场景，系统专门设置专业操作指导模块，重点涵盖口腔护理、吸痰法、导尿术、肌肉注射给药、护理评估要点、全身状态评估、协助患者翻身侧卧法、协助患者移向床头法等核心操作。每个操作项目均实现详细的操作流程、规范要求、注意事项及操作技巧，搭配示意图或短视频辅助讲解，明确操作中的关键步骤。学生可通过该模块快速熟悉各类专业操作的规范流程，帮助学生掌握正确的操作方法，规避操作风险，提升学生的实操能力。

3.产品操作视频模块：为帮助学生快速掌握产品正确操作方法，系统整理了本产品操作视频资源。视频内容由专业技术人员录制，涵盖产品拆箱、开机、组装、核心功能操作、日常调试、关机及基础维护等各个环节，画面清晰、步骤详细、讲解通俗易懂，且支持倍速播放、暂停、重复观看等功能。带教老师可根据自身需求，随时随地查看对应产品的操作视频，无需依赖线下培训或纸质说明，快速熟悉产品操作流程，确保在带教过程中能够准确、规范地演示产品操作。

4.数据统计模块：为方便带教老师进行教学管理和自我复盘，系统设置数据统计模块，自动记录并统计知识测评模块的测评数据。统计内容包括知识测评模块的累计学习人次、累计学习时长、累计考核次数、平均分值、合格率、考试排名等。带教老师可通过数据统计结果，清晰了解学生的学习进度和工作情况，及时调整带教计划，同时也能为后续的带教工作优化实现数据支撑，提升带教工作的科学性和针对性。
	套
	1

	
	
	
	
	

	16
	起身器
	满足老人床边辅助起身以及辅助扶手等功能

旋转升降，带夜光圈

材质：喷塑碳钢/尼龙

高低可调节
	个
	2

	17
	起立辅助坐垫
	起立辅助坐垫，转为起身困难老人设计，坐垫缓慢下降至底部，防止失重式下降导致老人摔跤受伤，材质：坐垫海绵材质，底板钢板，支架钢制。
	个
	2

	18
	防褥垫
	分散体压，实现身体支持，放松筋肉；高透气性，使用舒适，防止褥疮。
	个
	2

	19
	紧急呼救按钮
	按钮触发报警

传输距离：100米（空旷距离）
	个
	2

	20
	老年人膳食宝塔模型
	规格:47x47x50cm，材质:所有食物模型均由环保材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高；2、结实耐用、组装简单；3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个
	个
	1

	21
	BMI健康指数转盘
	壁挂式直径59cm
	个
	1

	22
	平衡膳食海报挂图
	平衡膳食宝塔海报挂图，尺寸60×80cm；材质：KT板。
	张
	1

	23
	评估训练阶梯
	1.产品尺寸：1200×700×1050mm。

2.材质方面，采用优质实木，表面涂抹清漆，保证了产品的美观与耐用性；同时配备高级防滑胶，增强了使用过程中的安全性。

3.该产品主要用于支持患者进行上下阶梯抬腿步态训练。
	套
	1

	24
	无障碍升降衣柜
	1.驱动方式为电动，上升下降采用开关控制，升降高度可随意控制，升降距离110CM

2.升降平稳，安全静音，304不锈钢钢丝，防锈结实。
	套
	2

	25
	操作台
	钢木结构，台面采用国标304不锈钢材质。不易磨损、防火防潮、质地坚硬不变型，能抗冲击经久耐用，抗菌防静电耐高温等优点。四个抽屉、四个对开门。
	套
	2

	26
	四脚拐杖
	调节范围：70–98cm（常见74–95cm）

适用身高：145–190cm

调节方式：弹珠卡扣/螺纹锁

正确高度：站立时，手柄与腕横纹平齐，肘屈20–30°高度必须可调，贴合腕横纹

铝合金1.2 mm 壁厚最实用

大四脚更稳，小四脚更灵活

脚垫耐磨橡胶、直径够大

重量 <0.9 kg 更省力
	个
	2

	27
	适老化沙发
	完全按照适老化设计，老人椅是用于老年人、残疾人和腰腿弯曲有障碍的人用作休 息的沙发式椅子。该老人椅解决了普通座椅、沙发只能坐不 能躺的困难。表面柔软的布艺或皮革，适合残障人士长时间 坐和躺的需求，满足了护理人员不需移动椅子的需求，人体工程学结构躺卧舒适身心放松。

1.实木。

2.海绵：座垫为高密度回弹海绵，靠背为优质麻布

3.布艺：优质国产布艺；

4.油漆：品牌净味油漆；

5.尺寸：不小于2120mm*830mm*880mm
	套
	1

	28
	茶几
	储物空间和高度按照适老化设计；老人椅是用于老年人、残疾人和腰腿弯曲有障碍的人用作休 息的沙发式椅子。该老人椅解决了普通座椅、沙发只能坐不能躺的困难。表面柔软的布艺或皮革，适合残障人士长时间 坐和躺的需求，满足了护理人员不需移动椅子的需求，人体工程学结构躺卧舒适身心放松。

1.实木：橡胶木实木材质；

2.海绵：座垫为高密度回弹海绵，靠背为优质麻布
3.布艺：优质国产布艺；
4.油漆：品牌净味油漆
	套
	1

	29
	多功能胸挂式放大镜
	光学助视器，适用于三级视力残疾人以上（部分二级视力残疾人）的人群使用。
	个
	2

	30
	老年动静脉穿刺手臂模型
	1.材料要求：手臂皮肤采用优质热塑弹性体混合材料，肤质仿真度高，性能稳定，经消毒清洗后不变形。​
2.解剖与基础功能：解剖标志明显，手臂分布多条主要动、静脉血管系统；可进行动、静脉输液（血）、抽血等穿刺训练，进针有明显落空感，正确穿刺有明显回血。

3.耐用性：血管和皮肤同一穿刺部位可经受数百次反复穿刺且不渗漏，且血管和皮肤均可更换，操作简便。4.血液循环功能：具备真实血流动力学的血液循环功能，可调节血液输出速度，操作真实；系统可模拟动、静脉血液循环，穿刺时有回血。

5.便携与存储：配有带锂电池的血液循环系统装置，适用于野外培训或考核；系统装置自带血液存储空间，无需外接模拟血袋，设有手臂固定凹槽，防止操作时手臂移动。

6.操控装置：血液循环动力装置配备液晶触摸屏，支持设置操作。​

7.系统模式：系统内置手动、自动、设置三种模式。​
8.配置智慧系统以“解放带教老师、便捷掌握产品性能”为核心设计理念，聚焦带教工作中的实际痛点，简化带教流程、降低工作负担，同时为带教老师实现全面、高效的产品学习与管理工具，助力带教老师快速熟悉产品、规范开展带教工作，提升带教质量与效率。系统涵盖七大核心功能模块，包含：知识测评、专业操作指导（静脉留置针输液法）、产品操作视频、常见故障维修视频、一键报修、产品说明书、数据统计，各模块协同发力，全方位满足带教老师在产品认知、操作指导、故障处理及教学管理等方面的需求。
	套
	2

	31
	老人电话机
	适老化设计：大按键、可设置亲情号、按按键可报按键数字号码、来电显示
	台
	1

	32
	智能拐杖
	手柄长度：15.3cm，高66—89cm，手柄材质：ABS材质，管身材质：铝合金，倾倒是自动报警
	个
	2

	33
	流食壶
	特殊的长嘴式设计可让卧床老人斜躺着可喝水或流食，同时可搭配双耳杯托，材质：PP
	个
	2

	34
	切药器
	可切药，可存药；固定槽可保证药片切开后不会蹦开；材质：PP，不锈钢刀片
	个
	1

	35
	穿衣镜
	适老化设计，方便老人的日常起居出行

实木制作，带隐藏衣架
	个
	1

	36
	餐桌
	适老化设计，适用人数：4人
	张
	1

	37
	餐椅
	规格：曲木，PU面料，海绵

尺寸：约宽560*深490*高780mm
	把
	4

	38
	餐具
	1.可控量饮水杯（带喷嘴可调节水量）：

1.1主体/盖：聚碳酸酯 耐热130度

1.2橡胶喷嘴：硅胶 耐热150度

1.3水量调节器：聚碳酸酯 耐热130度

1.4弹簧：304SUS
	套
	1

	
	
	2.四分格餐盘:内侧倒角方便勺子取食，四分格设计方便收纳
	
	

	
	
	3.可塑可弯介护勺

3.1勺柄金属部分可按需弯曲塑形

3.2抓柄放入热水中，塑料部分会变软，可按需塑形，冷却后形状固定

3.3耐热温度：120度
	
	

	
	
	4.吸管杯
4.1本体材质：聚碳酸酯（耐热150℃）

4.2盖子：聚丙烯（耐热140℃）

4.3把手：聚丙烯（耐热120℃）

4.4吸嘴：苯乙烯热可塑合成橡胶（耐热120℃）

4.5吸嘴套：聚丙烯（耐热140℃）

4.6吸管：硅胶 （耐热150℃）

4.7容量：220ML
	
	

	
	
	5.漱口杯(带把手）

5.1材质：聚丙烯

5.2尺寸：185×144×85mm

5.3耐热：100度
	
	

	
	
	6.介护筷

6.1筷子顶端连接设计使抓握更简单 正手反手都可抓握，不宜掉落

6.2筷子尖端蛇腹压印夹取食物不宜滑落
	
	

	
	
	7.可弯曲粗柄勺：不锈钢/聚丙烯柄,耐热130度
	
	

	
	
	8.餐碟（大）：内侧倒角方便勺子取食，底部有四个防滑撑脚，方便单手进食。微波炉、洗碗机可用。
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	多功能护理移位机
	1.采用高强度钛钢结构，结实耐用，载重150公斤。

2.配备医用级静音脚轮，夜间移动不影响家人；四轮刹车安全可靠。

3.配备可拆卸便盆，方便外出。

4.后背180度开合，不用费力搬抱，一个人轻松操作，减轻照顾难度，轻松实现生活场景转换。

5.大范围可调节升降，方便应用于各种场景。

6.可推入床底或沙发底部，需要有16cm以上空间

7.机身采用防水设计，方便如厕、淋浴、洗澡。

8.可折叠摇柄节省空间，可轻松通过宽度60厘米房门。

9.快拆式设计。
	套
	1
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	展示储物柜（木质）
	尺寸：1800*400-600*2500mm。全木结构，柜体18mm颗粒板，上柜玻璃体门（柜门可做宝石蓝，柜体可做暖白色，颜色可定制）配C型圆不锈钢拉手。
	台
	1
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	老年护理电动病床
	一、本款产品为手动电动一体全曲腿护理床。

二、功能特点：

1.电机数量为4个，电动左右翻身、电动起身、电动腿位升降、电动坐便转换，并有30分钟与45分钟定时翻身功能。

2.手动操作功能

当停电时用户还需正常护理，可手动操作完成各功能。避免停电造成护理难度加大的困扰。

3.一键做起功能

一键式实现背与腿板的联动功能，背部升起，腿部下降，床面成坐起状态

4.起背防侧滑功能

随着人体坐起角度不断加大，两侧床板向内运动，呈半包围形式，避免被护理者向两侧倾斜。

5.调节范围：

背部可升降角度：0-70°

腿位可升降角度：+20°至 -65°

侧翻身可调节角度：0- 45°

6.一键复位功能

点击复位功能键，可使护理床回复平躺状态，而不必依次恢复各功能状态，简化操作流程，可有效避免了由于误碰而产生的操作不当。

7.急停功能

为防止用户因操作不当而产生的特殊情况，遥控手柄特设有急停按键，如发送特殊情况，可按“急停”功能键，各个功能立刻停止，等意外解除后，可继续操作。

8.电机防缠绕设计

由于市面上的产品电机末端都是外露设计，在电动护理时容易与物体缠绕。我们产品的电机末端都是采用内藏式设计，不仅美观也完全避免了类情况的发生。

9.手柄夜光功能

轻点任意功能键，手柄各功能键灯光全部亮起，方便用户在夜间使用。

10.铝合金护栏：

侧面护栏总长1150mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5支不锈钢护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度2.5mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。

11.床头尾板：

采用ABS工程塑料，中间点缀蓝色利用模具一次吹塑成型，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。

12.移动静音脚轮：

方便自由移动；同时带有刹车装置以固定床身，移动脚轮直径12cm，内置双轴承，叉子采用冷板2.5mm（厚度）一次冲压成型，胎面为软胎面。

13.床垫：

采用双层床垫罩：外层采用纯棉布料，内层防水布罩可防止液体污染内胆。内胆材料采用4公分硬质棕丝透气性好，2公分高密度海绵回弹力良好，便孔部位为防水布面料,并经防虫处理，外形美观，便于拆洗。

14.便门承重材料采用直径20mm的实心钢棍，有效支撑臀部力量，确保长时间使用不会出现下沉、不回位等现象。便口床垫与便口位置采用粘和设计，接便时无需搬动护理人员，取走床垫。并配有可调高低装置，如在使用过程便口出现下沉情况，可自行调节恢复原位。便口下方容器承重板采用厚度1.2mm的钢板一次冲压成形，整体安全可靠。

15.腿部承重

支撑材料采用直径32mm的圆管，厚度2.75mm，可承受100公斤的重量安全、牢靠、长期使用不变形。

16.背部升降滑轮设计：

配有4个加宽滑轮，避免长时间使用床体之间的摩擦产生的噪音和对床体的损坏，减少摩擦阻力，减轻护理人员负担。

17.左右翻身滑轮设计：在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。

18.圆角框架设计：圆角框架设计不单纯美观漂亮，更增加了整个框架的整体性，并且避免了使用时对被褥床垫的划伤。

19.输液架为升降式

可根据用户需求调节高度。主管采用优质不锈钢管制作，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置

20.腿部弧形触地设计

当腿部下降到与地面接触时，腿部底端配备有灰色尼龙垫，避免划伤地板。

21.床体可承载重量240kg。

三、材料：

1.管材：

床帮采用厚度为1.2mm的40×60方管。床面采用厚度为1.2mm的15×30方管。床体连接件均采用厚壁2.75mm以上管材或3mm冷板冲压成型。

2.焊接工艺

床架和床面采用机器人平铺满焊，焊接牢靠，焊接处平整光滑，坚固耐用。

3.床体喷涂工艺

床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。
	套
	2
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	OT综合训练工作台
	一、产品特性
1.侧板高度可调，适合不同身高人群使用。

2.侧板可快速拆卸，节省存放空间。

3.配有带刹脚轮，方便移动。

4.12套训练器材组合搭配，可进行综合训练。

5.训练结束后各器具可整理、收集在柜中，节约放置空间。

二、产品用途

适用于改善手指功能、提高眼手协调功能，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。

三、产品组成

主要由上肢协调功能练习器、分指板、分指板、铁棍插板、木插板、套圈、木制图形插板、木制图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等组成。

四、主要技术指标和参数

1.侧板展开时外形尺寸（长×宽×高）：1840mm×1035mm×910mm

2.侧板高度调节范围：345mm～735mm

3.侧板角度调节范围：0°～90°
	套
	1
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	着装式老年行动模拟服
	1.根据正常成人体型设计，通过穿戴模拟服可切身体验老年人由于身体机能老化、生活不便而产生的心理感受。

2.通过调整不同部位的调节带可以逼真体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。

3.腕关节和踝关节的负重能让使用者体验到老年肌力减退的感觉。

4.通过调整不同部位的调节带可以体验老年人驼背、肌力减退、关节不灵活等状态。

5.特制眼镜让使用者体验老花眼以及由于白内障而产生的色觉改变，视野减小等症状。

6.戴上特制耳塞能体验老年人听力减退的状态，耳罩使感觉更加逼真。

7.模拟服可以清洗，轻巧耐用，材料经济，可广泛使用。
	套
	1
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	着装式老年偏瘫护理模拟服
	1.根据偏瘫患者生理变化而设计，材质优良、环保，可以清洗。

2.学员能够体验左右偏瘫。

3.当限制装置固定后，练习者可体验由于偏瘫而导致的关节僵硬，通过使用粘贴带可调整松紧度以模拟不同程度的关节僵硬。

4.配合拐杖，练习者可体验拐杖的重要性。

5.鞋是为老年人和残疾人专门设计的，轻便、防滑。
	套
	1
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	食物模型清单
	主食类30种：

1大米 2米饭 3小米 4黑米 5大米粥 6米粉 7粗粮馒头 8白面馒头 9玉米面馒头 10燕麦片 11玉米面 12面粉 13苏打饼干 14花卷 15烧饼 16烙饼 17包子 18素饺子 19马铃薯 20带棒玉米 21绿豆面条 22荞麦面条 23白面面条 24咸面包 25绿豆粥 26红豆粥 27小米粥 28红薯 29薏米 30面包片

蔬菜类33种：

1白菜 2西葫芦 3芋头 4芹菜 5西红柿 6莴笋 7苦瓜 8南瓜 9洋葱 10蚕豆 11百合（鲜） 12茄子 13柿子椒 14黄瓜 15丝瓜 16海带（水浸） 17香菇 18冬笋 19荧白 20西兰花 21干木耳 22花菜 23山药 24扁豆 25冬瓜 26毛豆 27油菜 28红（胡）萝卜 29白萝卜 30大葱 31蒜 32姜 33藕

水果类24种：

1梨 2苹果 3柚子 4猕猴桃 5草莓 6芒果 7火龙果 8李子 9鲜枣 10菠萝 11石榴 12葡萄 13桃 14杨桃 15柿 16柠檬 17无花果 18橙子 19荔枝 20哈密瓜 21桔子 22龙眼 23西瓜 24香蕉

肉制品14种：

1肥瘦猪肉 2猪瘦肉 3牛肉里脊 4鸡肝 5猪肝 6鸡胸脯肉 7鸡肉丸子 8排骨 9鱼丸 10猪肉丸子 11鸭胸脯肉 12羊肉（里脊） 13鸭血 14鸡腿

水产品8种：

1带鱼 2草鱼 3咸鱼 4虾米 5大黄花鱼 6海参（水浸） 7鲍鱼 8对虾

豆类及其制品10种：

1大豆 2红豆 3黑豆 4绿豆 5南豆腐 6北豆腐 7豆浆 8腐竹 9油豆腐 10豆腐干

乳制品4种：

1牛奶 2脱脂奶 3酸奶 4脱脂奶粉

油脂类8种：

1豆油 2花生油 3猪油 4白芝麻 5花生米 6黑芝麻 7西瓜子（炒） 8葵花籽

蛋类5种：

1鸡蛋 2松花蛋 3蛋黄 4鸭蛋 5鹌鹑蛋

坚果类4种：

1栗子（熟） 2腰果 3杏仁 4核桃

调味品3种：

1醋 2酱油 3盐

消耗品6种：

1白酒 2水 3黄酒 4红酒 5葡萄酒 6啤酒

小吃类11种：

1油条 2麻花 3榨菜 4春卷 5月饼 6可乐 7鲜桔汁 8冰淇淋 9火腿肠 10绿豆糕 11烤羊肉串
	套
	1
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	高血压膳食宝塔模型
	规格:47x47x50cm，材质:所有食物模型均由环保材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高；2、结实耐用、组装简单；3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个
	套
	1

	47
	糖尿病膳食宝塔模型
	规格:47x47x50cm，材质:所有食物模型均由环保材质塑型而成，金字塔外罩由进口亚克力制造而成。特点:1、工艺精细、仿真度高；2、结实耐用、组装简单；3、分类清楚、直观明了，便于理解。模型效量:24个
	套
	1
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	患慢性病风险计算盘
	壁挂式直径59cm，根据实训室现场定制。
	个
	1

	49
	运动强度计算盘
	壁挂式直径59cm，根据实训室现场定制。
	个
	1

	50
	每日万步活动量计算盘
	壁挂式直径59cm，根据实训室现场定制。
	个
	1
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	隐形盐含量模型
	该套模型采用环保仿真材质制作而成，包括食物中的隐性盐模型10个，模型配套对应容器、营养标签和小计量瓶，并配套L型亚克力标牌。
	套
	1

	52
	隐形糖含量模型
	该套模型采用环保仿真材质制作而成，包括食物中的隐性糖模型10个，模型配套对应容器、营养标签和小计量瓶，并配套L型亚克力标牌。
	套
	1
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	老年人能力评估
	老年人能力评估实训系统运用虚拟仿真技术，搭建真实的养老院评估室场景和老年人不同等级的表现供学生进行能力评估，参考《老年人能力评估规范》GB/T42195-2022，适用于养老服务管理、老年健康管理、老年社会工作等专业学生的教学和老年人能力评估师职业资格考试的相关培训；具备AI智能问诊功能

▲1.1模拟人内置LLM边缘计算模块，具备智能问诊及AI医患/护患沟通功能；支持学员与模拟人自然语言交互，内置扬声器、全向麦克风，可外接蓝牙音箱外放；自带急诊技能语音交互案例；

▲1.2可通过WiFi接入医学大语言模型，实现技能操作中双向智能医患/护患对话，结合训练案例构建动态交流环境，实现临床思维与技能结合，提供沉浸智能、问操一体的训练场景；
1.3已接入大语言模型，搭建人工智能问诊模拟引擎，结合领域知识库实现智能问诊全流程赋能，满足临床问诊与专业医学知识中枢核心功能需求。

▲1.4学员可直接与模拟人（内置全向麦克风、扬声器）进行自然语言问诊及技能操作交互，支持连接蓝牙音箱播放语音；

1.5提示词工程与RAG检索贯穿智能问诊全流程，融合动态知识检索与大模型生成能力；支持医疗术语识别、非结构化症状转译，保障识别率及术语与口语双向转译需求。

▲1.6支持学员人为暂停对话（非结束），暂停状态下模拟人不识别任何话语；

▲1.7内置技能操作病例库，包含技能关联病例；支持学员通过自然语言问话及操作引导，实现多轮连贯深度问诊，模拟人可精准识别提问并生成符合场景的回应；

1.8系统包含训练和考核两种操作模式，训练模式包含全程操作提示和智能纠错功能，且包含所有分级典型异常表现，考核模式全程无提示，训练与考核结束后均给予全面的操作评价，帮助学生实现自主训练和自主纠错；

2.系统以三维动画的形式表现家属与老人进入养老院前台的沟通过程，并填写老年人基本信息表。

3.系统包含评估区俯视三维模型，实现包含起居评估区、洗漱评估区、饮食评估区、认知能力评估区、运动能力评估区和体征数据测量评估区的标准评估室，各区域包括老年人进行评估所需的各项设施和辅具，学生可于模型中进行评估区域的配对。

4.系统包含自理能力评估、运动能力评估、精神状态评估、感知觉与社会参与四个主要评估模块的评估过程，每个模块评估结束后均有相应评估表的整合展现。

5.自理能力评估中以三维动画的形式展现老人、家属、评估员与评估助手的评估过程，包含进食、洗澡、修饰、穿/脱上衣、穿/脱裤子和鞋袜、大便控制和小便控制、如厕共8项能力的评估，包含老人吃饭、刷牙、穿衣穿鞋等动画过程，共不少于63种表现。

6.运动能力评估中以三维动画的形式展现老人、家属、评估员与评估助手的评估过程，包含床上体位转移、床椅转移、平地行走、上下楼梯共4项能力的评估，包含老人翻身、从床上到轮椅、独立或使用辅具行走、上下楼梯等动画过程，共不少于21种表现。

7.精神状态评估中以三维动画的形式展现老人、家属、评估员与评估助手的评估过程，包含时间定向、空间定向、人物定向、记忆、理解、表达、攻击、抑郁、意识水平共9项能力的评估，包含老人接打电话、认字、认识人物等动画过程，共不少于32种表现。

8.感知觉与社会参与评估中以三维动画的形式展现老人、家属、评估员与评估助手的评估过程，包含视力、听力、执行日常事务的能力、交通工具外出、社会交往能力共5项能力的评估，包含唤醒老人、依次认物体等动画过程，共不少于23种表现。

9.在共26项能力评估中，系统每项以动画的形式实现0~4分共5级中不定项的老人不同表现，其中包含多个同一得分的不同表现和对应知识点的学习，共包含至少130项不同的老人评估反馈。

10.训练模式中，学生可查看0~4分每一等级的老人表现，考核模式中，每一次进入系统将随机组合展现轻度失能、中度失能、重度失能的老人表现，由学生判断得分。

11.在评估前后，系统分别实现“老年人基本信息表”和“老年人能力评估报告”，并对相应知识点进行考核，包含一级指标分级、初级等级得分、老年人能力初步等级、能力等级变更依据、老年人能力最终等级，模拟真实老年人入住养老院前的评估过程。

12.系统将对用户的各项操作进行得分判断，并给出全面的评价报告，包含不少于29个得分项，列出每个具体的评分项，评分项设置合理且满足教学需求。
	套
	1

	
	
	
	
	

	54
	上肢训练器
	用于健身和康复，用做肩关节的训练和康复用，对肱三头肌、前三角肌、胸大肌上束、肱二头肌、背阔肌进行训练；主要技术指标和参数

1.1外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×900mm×1160mm
1.2阻力调节档数：6档

1.3最小档拉力：80N

1.4最大档拉力：120N

1.5座椅安全工作载荷：2000N
	套
	1

	55
	智能穿戴设备
	（一）智能穿戴设备功能要求
1.支持进行手动血氧测量以及光学心率监测

2.采用圆形表盘设计，配备显示屏幕，屏幕分辨率清晰，呈现清晰、细腻的显示效果。腕带采用橡胶材质，具有良好的舒适性和耐用性；表镜采用铝硅玻璃材质

3.支持 AI 语音功能，方便用户通过语音指令操作设备；支持蓝牙接听功能，可与手机等设备连接实现通话；内置扬声器

（二）智能穿戴设备 AI 海姆立克训练系统功能

1.具备成人佩戴装置，借助人工智能系统可模拟气道异物取出训练的全过程，并进行智能化训练分析。支持单人训练模式和团队竞赛模式，同时具有指示灯与报警反馈功能，能及时给予训练者反馈；还具备数据统计分析功能，可对训练数据进行整理和分析。

2.支持多种海姆立克急救手法操作，产品具有标准的体表解剖标志，能精准模拟肺、肚脐的位置。腹部内置模拟气囊，在腹腔受到挤压时可模拟异物喷出的效果。智能传感器能感知异物状态以及冲击部位、冲击方向、冲击力度和冲击频率等信息

3.内置传感器，可感知叩击力度与叩击频率。具备智能语音检测功能，在训练过程中能够检测语音指令，如训练开始指令、询问患者梗阻情况等，增强了训练的交互性和智能化程度。
	套
	1

	56
	智能定位手环
	参数：可定制；电池700mAh；磁吸充电

功能：精准定位、语音通话、语音微聊、SOS一键求教、一键报时、震动提醒、安全围栏、行走轨迹、健康计步、智能寻表、IP65防水超长待机、吃药喝水、提醒起床、睡觉提醒；
	套
	1

	57
	文化提升
	文化定制展板宣传，根据实训室现场定制。
	个
	1


备注：1、投标人须保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。投标人须保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。

2、本项目为交钥匙工程，须满足项目整体功能，采购方不再额外增加费用。投标人报价需包含与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用以及为履行本合同所支出的一切费用。

3、本文件所有标注人的关键技术指标，投标人所投产品性能、功能等同或优于招标文件列明标准，均视为完全正向响应，不判定负偏离;仅核心教学功能缺失、硬件关键规格不达标、无法完成实训教学任务的情形认定为负偏离并按规则扣分。

4、投标文件编制阶段，无需提供设备软件截图、产品实物照片、专项资质证书、演示录像、部件实拍图等各类图片类佐证材料，评标委员会仅依据投标人书面偏离表响应内容评审。

5、中标后实物核验:采购人将在中标确定后3个工作日内组织现场整机实操核验，对所有带关键指标逐项实测。若现场设备实际功能、硬件参数达不到招标文件要求，或达不到投标文件承诺的等同/优于水平，视为供应商虚假响应，采购人有权取消中标资格、解除采购合同，供应商承担全部损失及招标相关赔偿责任。

6、本项目不设置单一品牌专属限制性软硬件指标，所有技术要求均为通用教学实训设备通用标准，市场上多家合规厂商均可提供等同档次产品，不存在独家专有技术壁垒。

二、商务要求
1.供货要求

1.1投标人必须严格按照国家标准及产品的技术规格供货。

1.2投标人必须向采购人提供货物出厂检验合格证。投标人必须保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。

1.3投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由投标人承担。投标人提供的全部货物每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

1.4投标人交付的货物（服务）应当完全符合本项目招标文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由投标人承担。
1.5在任何时候，投标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。投标人货物不符质量要求，致使不能实现采购目的，采购人可拒收货物或解除合同。采购人拒收货物或者解除合同时，标的物毁损、丢失的风险由投标人承担。

2.验收要求

2.1货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好.
2.2投标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；投标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，投标人负责补齐，全部补齐方视为交货，因此导致逾期交付的，由投标人承担相关的违约责任。
2.3投标人在所有设备（工程）安装调试及软件安装完毕后，由采购人与投标人双方共同验收，如产生异议，由双方共同认可的第三方重新进行验收，对此次验收结果双方不得提出异议。

2.4当所有的采购物品都通过采购人的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给采购人。在货物正式交付采购人前，毁损、灭失的风险由投标人承担。

2.5无论采购人因任何原因，包括但不限于疏忽及业务不及等原因认可投标人所售货物质量，均不影响投标人因货物质量不符合合同的应负之责。采购人认可不得作为减轻或免除投标人责任之理由。
3.安装、调试要求

3.1货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和投标人投标文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

3.2投标人派遣技术人员按合同约定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对采购人人员进行技术指导，保证使“采购物品”达到预定的性能指标。

3.3在安装调试过程中，采购人应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在投标人技术人员的指导下配合投标人进行安装、调试和其他辅助工作。

4.伴随服务及售后服务

4.1投标人应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及投标人对本项目的“服务承诺”提供服务。

4.2除前款规定外，投标人还应提供下列服务：

（1）产品的现场安装、调试及启动监督；

（2）就产品的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

4.3培训计划与售后服务

4.3.1投标人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为产品的基本功能、性能、主要部分的结构及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型产品，投标人还需对采购人人员进行相应的技术培训，培训地点主要在产品安装现场或由采购人安排。

4.3.2产品中若包含电脑产品则由投标人提供至少 3 年的整机保修；若为其他产品则按生产厂家的保修标准执行，但不得少于1年（请分别写出：        ）；保修期自采购人在产品质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

4.3.3免费保修期： 2年 ，保修期内，投标人负责对其提供的产品整体进行维修，不再收取任何费用。

4.3.4产品故障报修的响应时间为： 1 小时。

4.3.5若产品故障在检修 2 小时后仍无法排除，投标人应在48小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

4.3.6所有产品保修服务方式均为投标人上门保修，即由投标人派人到产品使用现场维修、维护，由此产生的一切费用均由投标人承担。

4.3.7保修期以后的维修由双方协商再定。

4.3.8投标人承诺所供应的软件产品进行终身免费升级。

5.其他要求

投标人应对由于设备设计、工艺或材料的缺陷而引发的故障负责。在此期间，投标人提供对供货产品的免费维修或更换等服务，由此产生的费用包括在合同总价中，采购人将不须支付任何费用。

投标人应提供备品备件清单，如设备涉及软件升级或开发，投标人应提供技术支持服务。

特别提示：

1）对有具体参数要求的指标，投标人须保证所投货物的具体参数值响应招标文件要求。投标人若所报技术指标指标若优于招标文件技术要求，须提供优于招标文件所对应的技术参数的技术证明文件（可提供包括但不限于第三方出具的检验检测报告，或加盖制造厂商或总代理商盖章的产品彩页或设备说明书等相关证明材料作为评审依据，保证这些技术证明材料与所投报货物的真实功能、性能参数的优越性）。

2）投标人所提供的证明材料需清晰可见，对于模糊不清无法辨认的，评标委员会有权不予认可，由此造成的一切风险投标人自行承担。

3）投标人须保证所提供证明材料真实有效，若因提供虚假材料所造成的风险投标人自行承担。任何虚假指标响应一经发现即作废标，投标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4）本项目采购范围若有属于《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标记的产品，投标人必须在投标文件中提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”，否则认定其投标文件无效。

具体详见附件节能产品政府采购品目清单及第二章“供应商须知前附表”。

注：投标人所提供货物技术参数必须在招标文件第六章投标文件格式“5.技术部分-技术规格偏离表”中逐条应答，其中带▲号的技术参数及功能要求，须按要求提供相应的证明材料，否则视为该项不满足，由此产生的责任投标人自行承担。

第五章 合同条款及格式
（本合同协议书格式条款作为双方签订合同的参考。双方为阐明各方的权利和义务，经协商可增加或减少条款。但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离）

开封市卫生学校2026年中职双优校建设项目
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甲方(采购人)：   开封市卫生学校       

乙方（中标人）：                  

  年  月  日

开封市卫生学校2026年中职双优校建设项目-护理优质专业群建设建设合同

合同编号：
甲方（采购人）：                  住所地：                                
乙方（中标人）：                  住所地：                                

合同签订地点：                    签订日期：                              

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果（项目名称：开封市卫生学校2026年中职双优校建设项目-护理优质专业群建设，项目编号：         ）签订本合同。

合同标的

乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物（或服务项目的服务范围与内容），包括产品主机、随机备品备件及专用工具等：

	序号
	名  称
	品牌
	规格
	数量

单位
	单价；元
	合价；元
	服务期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	合计总金额（大写）：                      人民币（¥）：               元


第二条  价款中包含
本合同约定的总价款包含本招标采购对象及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量检验、各项税费、保险费、意外事故、验收等验收合格前全部费用，以及备品备件、专用工具、技术培训、技术资料、保修期内的各项保修和系统维护费用、相应的伴随服务和售后服务费用等。

第三条合同总价款

本合同项下货物（包括安装及售后服务）的总价款为人民币（大写）        元（￥：           元）（含税）。

第四条  组成本合同的有关文件

本项目的招标文件及补充文件、乙方响应文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函（如果有的话）及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。

第五条  权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物（服务）的任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条  质量保证

6.1乙方所提供的货物（服务）的技术规格标准应与谈判文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
6.2乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第七条包装要求

7.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

7.2每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条交货和验收

8.1交货（服务）地点：              ，乙方将货物运至甲方指定地点并负责装卸。货物未经甲方接收并验收合格前，货物的毁损灭失风险由乙方承担。

8.2交货及安装调试完成期限：　  30  　天，从　       　计算。
8.3乙方交付的货物（服务）应当完全符合本合同、谈判文件及谈判响应文件所规定的货物、数量和规格要求，不符要求的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

8.4货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

8.5乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

8.6甲方应当在到货后的    个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试后的     个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。

8.7货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方谈判响应文件的承诺（详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准）。

第九条伴随服务及售后服务

9.1乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺”提供服务。

9.2除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

9.2.1货物的现场安装、调试及启动监督；

9.2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

9.3若谈判文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

9.3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

9.3.2货物中若包含电脑产品则由乙方提供至少1年的整机保修和系统维护；若为其他货物则按生产厂家的标准执行，但不得少于   年（请分别列出：  ）；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用包含在合同总价中。

9.3.3免费保修期：    年，保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。

9.3.4货物故障报修的响应时间为：     小时。

9.3.5若货物故障在检修     小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

9.3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

9.3.7保修期以后的维修维护由双方协商再定。

第十条 履约保证金

 本项目不适用

货款支付

11.1付款方式（方式）：

11.1.1本合同自甲乙双方签字或盖章时起生效。合同生效之日起    个工作日内，乙方按甲方要求开具增值税专用发票，提供国家统一标准税务发票后，甲方收到发票后三日内，向乙方支付合同总价款的          % ，计￥：        元（大写：人民币           作为本合同定金。 乙方应在收到该笔款后10个工作日内将合同涉及的所有货物运至甲方指定地点后，该款项转为货款。

11.1.2甲方应在货到现场后     个工作日内甲方验收合格后，乙方按甲方要求开具增值税专用发票，甲方收到乙方提供的国家统一标准税务发票后，向乙方支付合同价款的    % 即￥：       元（大写：人民币      ）。
11.1.3乙方将货物安装完毕后，    个工作日内需甲方验收完成且市财政局出具评审报告，在市财政局出具评审报告后7个工作日内，乙方按甲方要求开具增资税专用发票，甲方收到乙方提供国家统一标准税务发票后，甲方向乙方支付该项目最终结算款项的      %，即￥：     元。（大写：             ）。

11.1.4货物质保期为两年，自货物安装验收合格之日起计算，质保期内如货物有任何质量问题皆由乙方免费维修。质保期满无质量问题甲方无息按本合同约定在质保期满后     个工作日内向乙方支付合同款5%的质保金，即￥：          元，（大写人民币：           ）
乙方收款账户信息如下：

开户行：             

开户名：             

开户账号：             

甲方按乙方提供的账户及合同约定完成付款后，视为甲方完成付款义务，乙方不得向甲方再次主张付款。乙方未按甲方要求开具符合合同约定的专用发票的，甲方有权拒付任何一笔合同款项。
本合同项下所有款项均以人民币支付。

11.2如本合同项下的采购资金系甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方在签署验收单后按付款方式约定付款。如合同项下的采购资金系财政拨款，则出具经甲方盖章确认的发票复印件、经甲方签署的验收单、合同副本等资料，按付款方式约定申请拨付款项。

第十二条违约责任

12.1乙方无违约的情况，甲方应按本合同规定的付款方式按时付款，如甲方未按合同约定付款，经乙方书面催款后30日内仍未完成付款的，则视为甲方逾期付款，应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方法为：每延误一日，违约金为本合同总价款的万分之一每日，且违约金上限不得超过合同总款的3%。

12.2如乙方不能按约定交付货物（服务），或交付的货物（服务）质量、品种、型号、规格等不符合本合同约定或同类型产品的有关国家标准，甲方有权拒收，并有权限期要求其提供同类型符合国家标准的产品，同时要求乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

12.3乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总价款的 1%作为 滞纳金。如乙方逾期交货达 30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，并有权要求乙方向甲方支付合同总价5%的违约金。

12.4在乙方承诺的或国家规定的质保期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权退回该货物并要求乙方更换该货物，该更换后的产品质量需符合该产品的国家质量标准。如甲方选择退货，乙方应全额退回该货物的货款（人为损坏的除外），如在质保期内，乙方应按照《中华人民共同国消费者保护法》执行。

12.5乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每违反一次甲方有权从甲方应付的质保金内扣除500元作为违约金（合同另有约定的从其约定）。

12.6乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十三条合同的变更补充，终止及转让　　除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。合同的变更和补充追加需经开封市政府采购监督管理办公室审核备案后生效。乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方不得将本合同约定的合同义务的一部分或全部转给第三方，否则本合同无效，甲方有权拒付合同款项，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的损失（该损失包括但不限于甲方另寻第三方继续履行合同的所有支出及甲方为了维护自己的合同权益所支出的诉讼费、律师费、保全费及差旅费等一切合理开支）。

第十四条不可抗力

14.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

14.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、避免或者控制的事件（市场价格波动风险不在此列）。

第十五条争议的解决

15.1因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十六条合同生效及其他

16.1本合同未尽事宜，双方另行补充。
16.2本合同一式陆份，甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。甲方、乙方各执贰份，开封市政府采购监督管理办公室贰份，均具有同等法律效力。

后附乙方委托代理人授权委托书

甲方：                          乙    方：                            

单位地址：                      单位地址：                            

开户行：                        开户行：                             

账号：                          账号：                               

法定代表人：                    法定代表人：                         

电    话：                      电    话：                          

日    期：    年    月    日    日    期：    年    月    日    

第六章 投标文件格式

                  （项目名称）
投 标 文 件
项目编号：        
投  标  人:                       （电子签章）

法定代表人：                      （电子签章）
日      期:          年         月        日
目   录
（参考，根据实际内容编制目录）
1.投标函
2.投标报价表
3.法定代表人身份证明及授权委托书
4.资格证明材料
5.技术部分
6.商务部分
7.其他

8.政府采购政策相关附件（若有）
1.投标函
致：               
我们收到了项目编号:          的招标文件，经详细研究，我们决定参加        （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）        （小写）        ，交货（服务）期限：             ，质量要求           等内容参加投标。明细见投标分项报价一览表。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标有效期为自递交投标文件截止之日起60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们已经按招标文件中的规定，交纳了       元的投标保证金。

6、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

7、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

8、如我方中标，我方愿意按规定向招标代理机构支付本次招标代理服务费，若招标文件中有规定的代理服务费金额，则按照招标文件中规定的金额向招标代理机构支付本次招标代理费。

投  标  人：                     （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
    年    月   日
2.投标报价表
	投标人
	

	项目名称
	

	投标总报价(元)
	大写：

小写：

	交货（服务）地点
	甲方指定地点

	交货（服务）期限
	合同签订后      日历天内交货并安装调试完毕。

	质量要求
	所提供的货物（服务）的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致；若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

	质保期
	

	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起60天

	其他声明
	


投  标  人：                     （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
    年    月   日

2.1投标分项报价一览表
单位：元/人民币
	序号
	名称
	产地
	计量单位
	数量
	单价
	总价
	生产厂家

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：
	


注：投标人所投货物报价不得超出招标人给出的最高限价，否则按无效标处理
投  标  人：                     （电子签章）
法定代表人：                     （电子签章）
    年    月   日

3.法定代表人身份证明及授权委托书
投标人名称：                                   
单位性质：                                     
地址：                                         
成立时间：         年            月          日
经营期限：                                     
姓名：         性别：       年龄：       职务：       
系                          （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                           （电子签章）

   年   月   日
注：后附法定代表人身份证明复印件
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）


3.1授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）身份证号：                        联系电话：             为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改            （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                    
代理人无转委托权。
投标人：                          （电子签章）
法定代表人：                    （电子签章）
电子邮箱：                                
    年    月    日
注：后附委托代理人身份证明复印件
	委托代理人身份证扫描件（正面）
	委托代理人身份证扫描件（反面）


4.资格证明材料

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

投标人需根据招标公告及投标人须知前附表“投标人资格要求”中关于满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求提供相关资料。
4.2落实政府采购政策满足的资格要求：无。
4.3信誉要求

根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人凡被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人”将拒绝参加本项目采购活动。

注：①由于“信用中国”网站更新，失信被执行人查询窗口转跳至“中国执行信息公开网”，故本项目提供“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询截图【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】；②采购人或采购代理机构在投标文件递交截止时间后资格审查开始前对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印存档，投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

参考例1：“列入失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”（仅供参考）
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例2：中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”查询
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4.4国家企业信用信息公示系统
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标活动。提供投标企业在“国家企业信用信息公示系统”中公示的“公司信息、股东及出资信息”“主要人员信息”的截图（网页截图并加盖投标单位公章，投标人若为事业单位无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章）。【查询日期应在本项目招标公告发布之后至投标截止时间前，截图需包括查询日期】。

参考例1：国家企业信用信息公示系统查询（仅供参考）
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4.5非联合体投标声明
格式自拟

4.6其他声明

其他声明

采购人和采购代理机构：

我方在此声明，我方作为本项目的投标人，不存在以下任一情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）法律法规或《投标人须知前附表》规定的其他情形。

投标人：                           （电子签章）

   年   月   日
5.技术部分
技术规格偏离表

报价单位：人民币/元
	序号
	设备名称及伴随服务内容
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	一
	
	
	
	
	

	二
	
	
	
	
	

	三
	
	
	
	
	

	四
	
	
	
	
	

	五
	
	
	
	
	

	六
	
	
	
	
	

	七
	
	
	
	
	

	八
	
	
	
	
	

	九
	
	
	
	
	

	十
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	


注：响应内容详见招标文件的第四章“货物服务要求 一、采购内容及技术要求”

投标人：                             （电子签章）

法人代表（或被授权代表）：     （签字或电子签章）

   年   月   日
5.1第四章“货物服务要求”中须提供的证书、截图、技术证明文件等材料（如有）

5.2技术整体方案
依据第三章“评标办法”的要求编制

6.商务部分

6.1业绩证明材料（如有）

企业业绩表
	项目时间
	采购人
	项目主要内容
	合同金额
	采购人联系人及联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


具体要求详见评标办法。
6.2服务承诺
	服务承诺主要内容为：

1、评标办法中要求承诺的内容

2、招标文件中其他地方要求承诺的内容

3、投标人认为其他需要承诺的内容



投标人：                           （电子签章）

   年   月   日
6.3投标承诺函

致：     （采购人或采购代理机构）
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。
四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。
六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。
七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：
（一）投标有效期内撤销响应文件的；
（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
九、我方承诺：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”、无法解密，解密后乱码、所造成的不良后果，自己承担以上责任，并承担因“硬件特征码一致”，所造成的不良后果。若我方被认定为“硬件特征码一致”，自愿接受一切处理和处罚。
由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
投标人名称：                  （电子签章）
法定代表人：                  （电子签章）
   年   月   日

6.4中标服务费承诺书

致：      （代理机构）
我们在贵公司组织的      （项目名称）       项目招标中若获中标（项目编号：       ），我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以现金、支票、汇款形式，向贵公司一次性支付应该交纳的招标代理费用。
特此承诺！
承诺方法定名称：                   （电子签章）
地          址：                            
电          话：                           

传          真：                           
邮          编：                           

承诺方法定代表人：               （电子签章）
承  诺  日  期：                            
6.5反商业贿赂承诺书 

致：     （采购人或采购代理机构）
我公司承诺：
在      （项目名称）       招标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次招标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
特此承诺！
投标人：                           （电子签章）

   年   月   日
7.其他

投标人认为其他必要的内容或证明材料

重  要  提  示
1、投标人在制作投标文件时应严格按照本项目招标文件的所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项。否则将存在拒标的风险。
2、招标文件所要求投标文件所包含的全部资料（如投标报价表、资格证明文件等内容）应全部制作装订在投标文件内，投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。
8.政府采购政策相关附件（若有）

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的投标人须提交。

提醒：若不属于以下几项可不附。

附件1：中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020〕46 号）的规定，本公司参加_（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下∶

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）：             
日                  期：             

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：中标人本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

附件2：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                   

日    期：                    

（提醒：如果投标人所投产品制造商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

附件3：投标人所投设备厂家为监狱企业做的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

（如不涉及此类产品可不提供）

附件4：关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同
附件:5：强制性认证产品证明材料

5-1：节能产品认证证书

属于“节能清单”中标记“*”产品的，投标人应在投标文件中提供经过“机构名录”中的认证机构出具的“节能产品认证证书及相关附件”；未提供的按无效响应处理。

5-2：CCC认证产品承诺函

由投标人根据项目特点及自身情况，结合第二章“投标人须知前附表”和第三章“货物需求及技术规格要求”认为需要提供的相关资料。
根据“国家市场监督管理总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号，如投标人所投产品属于强制性产品认证目录内的，投标人应在投标文件中提供“所投产品符合国家强制性认证要求”的承诺函，未提供的按无效响应处理。

投标产品具有CCC认证证书的承诺

我公司承诺： 

所投标产品属于“国家市场监督管理总局《市场监管总局关于发布强制性产品认证目录描述与界定表的公告》2023年第36号”中强制性产品认证目录内的，所投产品均具有有效的CCC认证证书。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
特此声明！
格式仅供参考，投标人可自行添加内容或扩展。
投标人：                           （电子签章）

   年   月   日 

附件6：信息安全产品强制性认证

（如不涉及此类产品可不提供）

如投标人所投产品被列入《信息安全产品强制性认证目录》，投标人不能提供超出此目录范畴外的替代品并须在投标文件中提供：

①中国信息安全认证中心官网（http://www.isccc.gov.cn/index.shtml）产品查询结果截图并加盖投标人公章；

②中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》的原件扫描件（或图片）并加盖投标人公章。

注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 

（附表）信息安全产品强制性认证目录

（此项仅供评标参考，此项无须装订进投标文件）

	产品

类别
	产品名称
	产品的定义和适用范围

	1、边界安全
	1)防火墙
	防火墙产品是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。
适用的产品范围为：(1)以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；(2)其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。

	
	2)网络安全隔离卡与线路选择器
	网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。

适用的产品范围为：(1)安全隔离计算机；(2)安全隔离卡；(3)安全隔离线路选择器。

	
	3)安全隔离与信息交换产品
	安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)安全隔离与信息交换产品；(2)安全隔离与文件单向传输产品。

	2、通信安全
	4)安全路由器
	安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器。　
适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。

	3、身份鉴别与访问控制
	5)智能卡COS
	智能卡芯片操作系统(COS-Chip　 Operating　 System)是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。
适用的产品范围为：(1)采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；(2)其它被集成或内置了的COS。

	4、数据安全
	6)数据备份与恢复产品
	数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。
适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。

	5、基础平台

	7)安全操作系统
	安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB　 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级(含)以上的操作系统。
适用的产品范围为：(1)独立的安全操作系统软件产品；(2)集成或内置了安全操作系统的产品。

	
	8)安全数据库系统
	安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB　 17859-1999　 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级(含)以上的数据库系统。
适用的产品范围为：(1)独立的安全数据库系统软件产品；(2)集成或内置了安全数据库系统的产品。

	6、内容安全
	9)反垃圾邮件产品
	反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)透明的反垃圾邮件网关；(2)基于转发的反垃圾邮件系统；(3)与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4)　 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。

	7、评估审计与监控
	10)入侵检测系统(IDS)
	入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：(1)网络型入侵检测系统；(2)主机型入侵检测系统。

	
	11)网络脆弱性扫描产品
	网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。

	
	12)安全审计产品
	安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。

	8、应用安全
	13)网站恢复产品
	网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件或软硬件组合。
适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。
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附件： 统计上大中小微型企业划分标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准，仅供评标参考）
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

此项仅供评标参考，此项无须装订进投标文件

