## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 拆除工程
1.2 | 园区工程
1.3 | 绿地起坡造型
1.4 | 小品
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除工程
1 | 010103001002 | 平整场地 | 1.场地平整 2.现场杂草清除 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 4035.26
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.构件名称:原有水泥硬质地面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:30cm 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 532.27
3 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:原有透水砖 2.厚度:30cm 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 148.45
4 | 010101003001 | 单独土石方回填 | 1.密实度要求:夯填(外购土) 2.填方材料品种:素土回填 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 382.83
5 | 010101003002 | 单独土石方回填 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土回填 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 53.8
6 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:现场杂草及垃圾 2.运距:自行考虑 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 210
园区工程
沙水区水池
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
7 | 050307021001 | 沙水区水池 | 1.蓄水高度不得超过300mm 2.镶嵌鹅卵石地面(25mm厚,M7.5水泥砂浆找平,放置鹅卵石,混色鹅卵石20-30mm) 3.防水层(丙纶卷材防水一层,厚度2.0mm) 4.25厚M7.5水泥砂浆找平找坡(预留出水口) 5.100厚C15混凝土 6.50厚碎石基础(20-30mm) 7.素土夯实,压实系数≥93% 8.挖沟槽土方 9.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 23.23
8 | 040202009001 | 水池边鹅卵石 | 1.混色鹅卵石20-30mm 2.10mm厚灰色水泥砂浆结合层 3.防水胶粘贴丙纶布防水层 4.60mm厚砖砌围挡 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 17.35
9 | 010101003003 | 儿童专用细沙 | 1.400厚儿童专用黄细沙 2.100厚碎石滤水层(20-30mm) 3.110pvc排水盲管（管壁钻孔）包30g无纺布 4.素土夯实,压实系数≥93% 5.挖沟槽土方 6.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 20.98
10 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.400*400座椅收纳柜 2.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 2.32
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 050201008001 | 塑木平台 | 1.150*50通长塑木,不锈钢螺钉紧固 2.50*50*4厚镀锌方钢管 3.L50*3镀锌角钢 4.M8*80膨胀螺栓固定 5.100厚C20混凝土 6.100厚碎石基础 7.含模板支撑 8.素土夯实,压实系数≥93% 9.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 16.62
实心砖墙小厨房
12 | 010401002001 | 实心砖墙小厨房 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖、240*115*53mm、M7.5水泥砂浆 2.漏灰口（铁艺篦子30*40cm，厚23mm） 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 1.24
13 | 011203003003 | 块料墙、柱面 | 1.台柜规格:20mm石英石台面（含灶台台面） 2.双开门（樟子松防腐木30mm厚） 3.青砖砌筑、240*115*53mm、M7.5水泥砂浆 4.30厚水泥基础 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 3.93
铺装
14 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.马尼拉草皮 2.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 546.73
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 040204001001 | 人行道块料铺设（青瓦饰面路面） | 1.长240*宽200*厚20mm青瓦饰面 2.50厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚级配碎石垫层(20-30mm) 4.素土夯实,压实系数≥93% 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 5.26
16 | 040204001002 | 人行道块料铺设（鹅卵石面层路面） | 1.30厚水泥砂浆嵌20~50鹅卵石面层 2.50厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚级配碎石垫层(20-30mm) 4.素土夯实,压实系数≥93% 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 1.3
17 | 050201008002 | 人行道块料铺设（防腐木路面） | 1.30厚防腐木饰面 2.50厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚碎石垫层(20-30mm) 4.素土夯实,压实系数≥93% 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 1.3
18 | 040204001003 | 人行道块料铺设（嵌碎石） | 1.30厚水泥砂浆嵌碎石 2.50厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚级配碎石垫层(20-30mm) 4.素土夯实,压实系数≥93% 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 2.75
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 040204001004 | 人行道块料铺设（红色透水砖） | 1.200*100*50红色透水砖 2.50厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚碎石垫层(20-30mm) 4.素土夯实,压实系数≥93% 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 138.96
20 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:60宽感统小道 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 0.02
21 | 011103002001 | 塑料卷材楼地面 (EPDM塑胶路面) | 1.8+5mm厚环保塑胶颗粒 2.150厚C25混凝土基础 3.素土夯实路基压实度>93% 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 1983.17
22 | 011502001001 | 不锈钢板收边 | 1.L*90*3厚不锈钢板收边 2.固定于C15基座 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m | 81.03
23 | 050103015002 | 铺种草皮 | 1.30厚人造草坪，专用胶粘剂粘铺 2.150厚C25混凝土基础 3.素土夯实路基压实度>93% 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 250.67
侧石
24 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.80宽×20厚 2.C15垫层80mm 3.砖砌体：100mm 4.含支撑模板 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m | 300.38
小木道
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 050201008003 | 小木道 | 1.150*50通长塑木,不锈钢螺钉紧固 2.50*50*4厚镀锌方钢 3.L50*3镀锌角钢 4.M8*80膨胀螺栓固定 5.100厚C20混凝土垫层 6.100厚碎石垫层 7.素土夯实,压实系数≥93% 8.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 8.33
花池
26 | 011102001001 | 花池石材楼地面 | 1.20厚荔枝面芝麻白 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 29.48
27 | 010401008002 | 零星砌砖 | 1.M7.5水泥砂浆砌标准砖(MU10砖) 2.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 5.41
国旗台
28 | 050201008004 | 国旗台木地面 | 1.50厚塑木饰面 2.50*50*4厚镀锌方管 3.L50*3镀锌角钢 4.100厚C20素混凝土垫层 5.100厚级配碎石垫层 6.素土夯实路基压实度>93% 7.含支撑模板 8.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 109.58
木质步桥
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 050201024001 | 木制步桥 | 1.φ30mm防腐木扶手 2.φ30mm防腐木栏杆 3.φ30mm防腐木栏杆 4.50*50mm防腐木桥板间距30mm 5.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 3.2
廊架
30 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 14.98
31 | 010102007005 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 9.32
32 | 010502001004 | 独立基础 | 1.C25钢筋混凝土 2.含支撑模板 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 2.49
33 | 010501001005 | 基础垫层 | 1.100厚C15砼垫层 2.含支撑模板 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 1.3
34 | 010501001006 | 基础垫层 | 1.100厚6%水泥石粉垫层 2.素土夯实,密度系数>93% 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 1.87
35 | 010702001001 | 木柱 | 1.构件名称:廊架柱 2.构件规格尺寸:150*150 3.木材种类:樟子松 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 0.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010702002001 | 木梁 | 1.构件名称:廊架梁 2.构件规格尺寸:150*150 3.木材种类:樟子松 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 1.04
37 | 010702003001 | 木檩 | 1.构件名称:廊架檩条 2.构件规格尺寸:150*150 3.木材种类:樟子松 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 3.17
38 | 010607010001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:方钢管包木 2.钢材品种、规格:150*150 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | t | 0.042
39 | 010506025004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋件 2.规格:200*200 3.其他详见施工图设计及相关规范 |  | t | 0.003
40 | 020510004001 | 坐凳面 | 1.材料种类:樟子松 2.座凳面厚度、宽度:60mm、520mm 3.370*80樟子松支撑 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m2 | 29.26
绿地起坡造型
41 | 050101006001 | 绿地起坡造型 | 1.种植回填土 2.200厚碎石垫层 3.素土夯实,密度≥93% 4.其他详见施工图设计及相关规范 |  | m3 | 2.32
小品
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009004 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 01B004 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 011601011004 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 011601013004 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 011601010004 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601003002 | 其他大型机械进出场及安拆 |  | 1.大型机械进出场，自行考虑
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：开封市群英幼儿园新园户外施工项目-园建 |  |  | 标段：开封市群英幼儿园新园户外装修、室内电缆电线及园区监控项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。