
开封市生态环境局尉氏分局尉氏县入河排污口规范化整治项目（二次）
招标文件
采购编号：汴财招标采购-2026-56
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采购人：开封市生态环境局尉氏分局
代理机构：河南铭巨工程管理咨询有限公司
日  期：二〇二六年七月
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第一章 招标公告

开封市生态环境局尉氏分局尉氏县入河排污口规范化整治项目（二次）-公开招标公告

项目概况

开封市生态环境局尉氏分局尉氏县入河排污口规范化整治项目的潜在供应商应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2026年08月18日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1、采购编号：汴财招标采购-2026-56  
2、项目名称：开封市生态环境局尉氏分局尉氏县入河排污口规范化整治项目

3、采购方式：公开招标
4、预算金额：6670050.81 元
最高限价：6670050.81元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	汴财招标采购-2026-56-1
	开封市生态环境局尉氏分局尉氏县入河排污口规范化整治项目
	6670050.81 
	6670050.81 


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容: 标志牌建设部分、设备安装部分、综合管理服务平台部分（具体内容详见图纸及清单）。
（2）建设周期: 自合同签订之日起12个月。
（3）质量要求：合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求。
（4）项目地点：采购人指定地点。
（5）质保（运维）期：自验收合格使用之日起三年。

（6）验收标准：合格、符合相关规范及采购人要求。

6、合同履行期限：同建设周期

7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否
9、是否专门面向中小企业：否
二、供应商资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位等相关政府采购政策。
3、本项目的特定资格要求：

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；（具有有效的营业执照）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024或2025年度财务审计报告，新成立企业提供其基本开户银行出具的资信证明，资信证明出具时间距开标不超过一年。)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月1日以来任意一个月的依法缴纳税收的证明和依法缴纳社会保障资金的证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2、资质要求：具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质或环保工程专业承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，自行承诺，格式自拟。

3.3、人员要求：拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，有效的安全生产考核合格证（建安B证）；且未担任其他在建工程项目经理，出具无在建承诺书（项目经理承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定的情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，投标文件递交截止时间后提交的不予认可）；需提供拟派项目经理与本单位签订的劳务合同及2026年1月1日以来连续3个月缴纳的社保证明证明。

3.4、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对在投标截止时间前列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询失信被执行人（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）、重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】。
3.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项目下的政府采购活动【提供加盖供应商公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息，非企业性质的供应商无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章】；查询时间需在本招标公告发布之后。
三、获取采购文件
1、时间：2026年07月29日至2026年08月17日，每天上午00：01至12：00，下午12：01至23：59（北京时间，法定节假日除外。）  
2、地点：开封市公共资源交易信息网
3、方式：通过电子交易系统下载。供应商须注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载采购文件及资料（详见开封市公共资源交易中心网站办事指南-操作规程）。潜在供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询采购文件。
4、售价：0元
四、投标截止时间及地点
1、截止时间：2026年08月18日09时30分（北京时间）
2、地点：电子响应文件须在响应文件提交截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传，加密的电子投标文件逾期上传或未上传到指定地点的，采购人不予受理。
五、开标时间及地点
1、时间：2026年08月18日09时30分（北京时间）
2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西开标区。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）
2、供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3、获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）

4、请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。
5、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看招标文件。

6、监督部门：开封市财政局政府采购监督管理办公室、联系方式：0371-23876034。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1、采购人信息
名称：开封市生态环境局尉氏分局

地址：尉氏县西关中路
联系人：周先生 
联系方式：13598771841

2、采购代理机构信息

名称：河南铭巨工程管理咨询有限公司

地址：河南省开封市顺河回族区铁塔街道北门大街314号303室
联系人：陈女士

联系方式：18537882690

3、项目联系方式

联系人：陈女士

联系方式：18537882690

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：开封市生态环境局尉氏分局

地址：尉氏县西关中路
联系人：周先生 
联系方式：13598771841

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：河南铭巨工程管理咨询有限公司

地址：河南省开封市顺河回族区铁塔街道北门大街314号303室

联系人：陈女士

联系方式：18537882690

	1.1.4
	项目名称
	开封市生态环境局尉氏分局尉氏县入河排污口规范化整治项目

	1.2.1 
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1 
	采购内容
	标志牌建设部分、设备安装部分、综合管理服务平台部分（具体内容详见图纸及清单）。

	1.3.2
	建设周期
	自合同签订之日起12个月。

	1.3.3
	质保（运维）期
	自验收合格使用之日起三年

	1.3.4
	质量要求
	合格，符合国家及行业相关标准及要求，并满足采购人的相关要求。

	1.3.5 
	项目地点
	采购人指定地点

	1.4.1
	供应商资格要求
	详见招标公告

注：供应商需对其提供的相关证件的真实性负责，若发现弄虚作假行为，将取消其中标资格并按相关规定处理。

	1.4.2 
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	1.9
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开 

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间10天前

	1.11
	分包
	不允许分包。

	1.12
	偏离
	不允许以下重大偏离：

经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应采购文件，应认定为无效标（即废标）：

（1）未按招标文件要求电子签章的；
（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

（3）供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

（4）联合体投标的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（6）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（8）投标文件附加有采购人不能接受的条件的；

（9）供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（10）投标报价高于招标控制价的；

（11）不符合采购文件中规定的其他实质性要求的；

（12）投标行为违反招标投标法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1
	构成招标文件的其他材料 
	招标文件补充文件、澄清、修改、答疑，在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》、《中国招标投标公共服务平台》网上发布。当采购文件及其澄清、修改或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发布为准。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止时间10日前

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	自招标文件澄清在相关网站发布起，即默认为投标人收到

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	自招标文件修改在相关网站发布起，即默认为投标人收到

	3.2.1
	报价范围
	投标人应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，包含项目产生的所有费用。

	3.2.2
	最高限价/招标控制价：
	小写：6670050.81元；

大写：陆佰陆拾柒万零伍拾元捌角壹分；
注：投标报价超出最高限价的按无效标处理。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起90日历天

	3.4
	投标保证金
	不收取（按照开封市财政局汴财购【2019】2号文件规定执行）

	3.6
	是否允许递交备选竞标方案
	不允许

	3.7.3
	电子签章要求
	1、投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，要求法定代表人的身份证必须加盖单位电子签章，由代理人加盖电子签章或签字的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

2、已标价工程量清单委托第三方的须附委托协议。

3、已标价工程量清单须加盖供应商单位电子签章；并在相应位置加盖注册在编制单位造价人员职业资格专用章及签字。签章完整真实有效且编制人与审核人不能为同一人。

	4.2
	投标文件递交
	投标人应在提交首次投标文件截止时间前，通过原下载招标文件的电子招投标交易平台上传并提交投标文件。投标文件递交时间以系统生成的递交回执通知载明的传输完成时间为准。

	4.2.2
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	递交投标文件截止时间及开标时间、形式
	递交投标文件递交截止时间及开标时间：2026年08月18日09时30分（北京时间）

开标形式：本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

	5.2
	开标会议程序
	1. 本项目采用“远程不见面”开标方式。

2. 投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议。

3. 投标人应当在开标时间前,登录远程开标大厅,在线准时参加开标活动开标活动开始后各投标人对电子投标文件进行解密，（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

4. 投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标，因投标人原因造成投标文件未解密成功的，视为撤销其投标文件；部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个标段解密的投标文件不足三家时该标段不再继续进行。

5. 投标人可在“开标记录”查看开标一览表（所有人已经解密或者解密倒计时结束之后，可以查看）。

6. 投标人在参加远程开标会议时，投标人如果对开标过程有异议的，可在当前页面中提出质疑，可以在解密过程中以及解密倒计时结束后 5 分钟内提出，如果所有投标人都已解密，可在解密过程中及最后一个投标人解密之后 5 分钟内提出；可以在解密环节看到其他投标人解密状态。具体开标程序及投标人操作指南详见http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/24421.jhtml 开封市公共资源交易平台不见面开标系统操作手册。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会的组建：由采购人代表1人和相关经济、技术方面专家4人，共5人组成。

评标专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是 

☑否，推荐的中标候选人数： 3 名

	7.2
	中标人公布媒介
	《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》、《中国招标投标公共服务平台》

	7.4.1
	履约担保
	无

	8.5
	质疑与异议
	根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号）的规定：投标人(供应商)向采购人、招标代理机构提出质疑(异议)的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人(供应商)的质疑函(异议书)进行回复。

	需要补充的其他内容

	9.1
	偏差说明
	1.若供应商对本招标文件的某些条款不能完全响应，必须在投标文件中以“偏差表”的方式加以详细说明。

2.细微偏差不影响投标文件的有效性。
细微偏差是指投标文件在实质上响应投标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

	9.2
	付款方式
	以实际签订合同为准。

	9.3
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告、投标人须知、评标办法、招标内容及商务技术要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	9.4
	同义词语
	招标文件中出现的措辞理解：“招标人”与“采购人”含意相同；“投标人”与“供应商”和“申请人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。

	9.5
	采购代理费
	1.参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）规定向中标人收取，由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构。

2.账户信息如下：
账户：河南铭巨工程管理咨询有限公司

账号：41050166680800001550

开户行：中国建设银行股份有限公司开封经济新区支行
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	9.6
	硬件特征码
	供应商应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。

	9.7
	签订合同
	采购人和中标人应当在中标通知书规定得期限内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

	9.8
	相同品牌产品投标的处理
	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

	9.9
	标的物所属行业
	其他未列明行业

	注：1、当供应商须知前附表与供应商须知正文内容不一致时，以供应商须知前附表为准。

2、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

3、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商： 

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、 优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

4、本招标文件的未尽事宜按相关法律法规执行。


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况等

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、供货期限、质保期等

1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的建设周期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质保（运维）期：见供应商须知前附表。

1.3.4本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5 本项目项目地点：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。详见供应商须知前附表；

1.4.2 联合体投标：见投标人须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供专业设计或专业咨询服务的；
（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。证书证件应使用中文版本，无中文版本的应附相应的中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

允许分包，但应满足国家相关法律法规规定要求。
1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 采购文件
2.1 采购文件的组成

2.1.1 本采购文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购内容及要求； 

（6）投标文件格式。

2.1.2 对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括的内容：见第六章投标文件格式。

3.2 投标报价

3.2.1 报价范围：见供应商须知前附表。

3.2.2报价应具有唯一性，即只能有一个有效报价（采购文件另有要求的除外），本项目不接受任何有选择性的报价。

3.2.3 采购人设有项目招标控制价（最高限价）的，应在供应商须知前附表中载明。

3.2.4报价币种：见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，自投标截止之日起 90日历天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
3.4 投标保证金（不收取）

3.5 资格审查资料（所有证件以电子投标文件中原件扫描件为准）
按供应商须知前附表中要求的供应商资格审查材料应将原件扫描件附到投标文件中。

3.6 备选投标方案

按供应商须知前附规定不允许供应商递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对采购文件有关投标人资格要求、符合性审查要求等实质性内容作出响应。
3.7.3实行电子招标投标时，投标文件全部采用电子文档，除供应商（供应商）须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用CA密钥，按采购文件要求在相应位置加盖电子签章。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记（不再提供纸质投标文件，需在规定时间内加密上传电子投标文件）
4.2 投标文件的递交
4.2.1 供应商应在规定的投标截止时间前，通过下载采购文件的电子招标投标交易平台上传提交电子投标文件。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.3逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在规定的投标截止及开标时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

5. 开标

5.1 递交投标文件截止时间及开标时间、形式

见投标人须知前附表。
5.2 开标会议程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表

6.4评审程序

分初步评审、详细评审和推荐中标候选人三个阶段详见评标办法。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人名单，按排序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.2 中标人公布

采购人在发布招标公告的媒介公布中标人。

7.3 中标通知

7.3.1在投标有效期内，采购人确定中标人后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保；

7.4.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃成交，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同

7.5.1采购人和中标人应当在中标通知书规定的期限内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 发出中标通知书后，中标人无正当理由拒签合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，不得干扰评标程序正常进行，不得使用“评标办法”规定以外的评审因素和标准进行评标。

8.4 对有关招投标工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，不得影响评标程序正常进行。

8.5 询问、质疑与投诉方式

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害，可以规定时间内向采购人或代理机构提出质疑。详见供应商须知前附表。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

9．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

10.中小企业划型标准（国家政策和标准如有调整时以最新为准）
中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）： 

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

11.需要补充的其他内容

其他需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

          （供应商名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.
......

请将上述问题的澄清、说明或补正于        年    月    日   时     分前提交至系统（详细地址）

评标委员会：          （签字）

        年    月    日

附件二：问题的澄清
问题的澄清

评标委员会：

问题澄清通知已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.
....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

供应商：          （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

        年    月    日

第三章 评标办法

评标办法前附表

一、初步评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	评审标准
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	资质证书
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	项目经理
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	信誉要求
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	其他要求
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	签章要求
	符合招标文件的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标文件格式
	符合“投标文件格式”的要求

	
	
	投标内容
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	建设周期
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	质量要求
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	质保（运维）期
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	投标有效期
	符合“供应商须知前附表”的规定

	
	
	投标报价
	未超过本项目最高限价。

	
	
	验收标准
	合格、符合相关规范及采购人要求。

	
	
	其他要求
	符合招标文件的其他实质性要求。


二、评标方法和评分标准
1.评标委员会将遵照评审原则，公正、公平地对待所有供应商。
2.评审工作由评审小组独立进行评审。
3.综合评分细则：（满分100分）
	编列内容

	分值构成

(总分100分)
	价格部分（30分）

技术部分（40分）

商务部分（30分）

	评分因素
	分值
	评分办法

	价格部分(30分)
	价格评审

（30分）
	1.价格分按低价优先法计算，其中：满足招标文件要求且投标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（得分保留2位小数）：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.价格折扣

为贯彻落实政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等规定，评审时给予小型或微型企业、监狱企业和残疾人福利性企业20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（1）同一供应商，小微企业、监狱、残疾人福利企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（2）供应商如为中小企业，应在投标文件中填写“中小企业声明函”，若不能提供，则价格不予扣除。

备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术部分(40分)
	技术参数（10分）
	根据投标文件判断所投设备技术参数是否满足招标文件及工程量清单的要求；完全满足要求的得10分，每出现一项负偏离扣1分；扣完为止。

注：主要技术参数需提供技术证明文件，否则视为不满足要求。

	
	项目总体实施方案

（3分）
	1.方案完整，整体思路清晰，内容科学客观的，响应契合度高，得3分；

2.方案响应情况与契合度基本可行的，方案思路基本清晰，得2分；

3.方案响应情况与契合度可行性较差，方案较为全面的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得 0分。

	
	项目实施重难点分析及应对措施方案(3分)
	1.重难点识别全面准确，应对措施强，得3分；

2.重难点识别较为全面准确，应对措施较强，得2分；

3.重难点识别基本准确，应对措施基本可行，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得 0分。

	
	供货及实施方案（3分）
	1.供货措施完整详尽、内容非常清晰，具体实施方案科学合理、全面性可靠性高，得3分；

2.供货措施较完整、内容较清晰，具体实施方案比较合理，全面性可靠性较高，得2分；

3.供货措施内容一般，具体实施方案内容一般、全面性可靠性一般，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	
	安全保障措施（3分）
	根据安全生产的组织机构及职责、安全生产管理目标、制度与措施、安全事故应急救援预案、安全控制措施和应急预案等方面进行打分。

1.安全保障措施内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足服务的需求的，得3分；

2.安全保障措施内容完整，方案基本合理，基本考虑周全，措施基本到位，基本能够满足服务的需求的，得2分；

3.安全保障措施内容不完整，方案存在不合理、措施不到位的，得1分。

4.描述欠缺或未提供的，得 0分。

	
	进度保障及质量保障措施(3分)
	有确保项目工期及进度实施的措施，工作进度安排合理、保障措施得力。1.描述详细、完善、科学、合理的，得3分；

2.描述较为完善、科学、合理的，得2分；

3.描述基本完善、科学、合理的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	
	施工方案与技术措施

（3分）
	主要包括工程主要情况、施工条件等、施工准备、施工措施、季节性施工等专项工程的技术措施。

1.描述详细、完善、科学、合理的，得3分；

2.描述较为完善、科学、合理的，得2分；

3.描述基本完善、科学、合理的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	
	项目管理机构设置

（3分）
	项目管理机构人员配备合理并满足工程需要，各部门责任、任务明确，安排合理。

1.描述详细、完善、科学、合理的，得3分；

2.描述较为完善、科学、合理的，得2分；

3.描述基本完善、科学、合理的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	
	资源配备计划（3分）
	根据拟投资本工程的机械、劳动力和主要物资计划等方面进行打分。

1.描述详细、完善、科学、合理的，得3分；

2.描述较为完善、科学、合理的，得2分；

3.描述基本完善、科学、合理的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	
	施工总进度图（3分）
	根据施工进度表、网络计划图是否合理，是否满足施工要求进行打分。
1.描述详细、完善、科学、合理的，得3分；

2.描述较为完善、科学、合理的，得2分；

3.描述基本完善、科学、合理的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	
	施工总平面布置（3分）
	根据施工现场平面布置是否合理，是否满足施工要求进行打分。
1.描述详细、完善、科学、合理的，得3分；

2.描述较为完善、科学、合理的，得2分；

3.描述基本完善、科学、合理的，得1分；

4.描述欠缺或未提供的，得0分。

	商务部分（25分）
	企业业绩

（9分）
	投标人提供2023年1月1日以来参与过类似项目的业绩得3分，最高9分。

注：须提供中标网页截图、中标通知书和合同扫描件，未提供或缺项者不得分。

	
	人员配置

（10分）
	1.项目经理具有环评工程或环境工程类高级技术职称的，得2分；

2.除项目经理外，项目组人员具有环评工程或环境工程类中级及以上技术职称的，每提供1个得1分，本项最高得4分。

3.施工项目机构组成符合工程需要，专业配套齐全，至少包含：施工员、质检员（质量员）、资料员、专职安全员、材料员，其中专职安全员应附安全生产考核合格证（C证）原件扫描件、其他主要人员应附执业证或上岗证书等证件的原件扫描件。人员齐全得4分，缺项不得分。
注：提供相关证书和近3个月的社保证明，否则不得分，同一持证人员不能重复加分。

	
	企业实力

（2分）
	同时具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书的，得2分，未提供或提供不全不得分。

	
	响应承诺

（3分）

	1. 承诺内容全面、服务标准高，提供快速响应、快速到场及限时修复服务，具备完善的突发故障处置措施，完全满足并优于项目需求的，得3分。

2. 承诺内容较为完善，服务标准良好，具备明确的响应及修复时限，有基本的突发故障处置措施，满足项目需求的，得2分。

3. 仅提供基础服务承诺，响应及修复时限一般，无完善的突发故障处置措施，基本满足项目最低需求的，得1分。

4. 未提供相关服务承诺，或承诺内容无法满足项目基本要求的，得0分

	
	服务承诺

（6分）
	1、服务质量保修期内的优惠及服务承诺，完全满足并优于项目需求的得3分，满足项目需求得2分，基本满足项目最低需求的1分，未提供者不得分。

2、质保承诺：出具切实可行的服务方案及优惠措施，完全满足并优于项目需求3 。满足项目需求的得2分，基本满足项目最低需求的，得1分，未提供者不得分。


1.确定中标人办法
1.1、本次评标采用综合评标法，评审小组严格按照招标文件的要求和条件进行评审和打分，按得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并编写评审报告。

1.2、如评审得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序推荐；如评审得分且投标报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，若三者均相同，则由评标委员会投票推荐。

1.3、本项目中标人由采购人根据评审小组推荐的中标候选人，确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准
2.1.1资格性检查标准

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后采购人或者采购代理机构应当依法对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2符合性检查标准

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评标办法前附表。
2.2澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组通过电子系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应通过系统做出响应，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3 比较与评价

2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审标准：见评标办法前附表。

2.3.2评审小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

评审小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，应当要求该供应商在规定的时间内通过系统做出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

2.3.3汇总全体评审小组对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。

2.3.4 评分分值计算保留小数点后两位。

3. 评审程序

3.1响应文件初审

评审小组依据本章第2.1项规定的检查标准，对投标文件进行初审。有一项不符合检查标准的，其投标将被拒绝，不能进入后续评审。
3.2澄清及算术修正

供应商按照评审小组和文件的要求进行问题澄清。算术修正的要求和原则详见供应商须知。

3.3推荐中标候选供应商名单

评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
第四章 合同条款及格式

注：合同参照最新版的合同执行，最终以招标人签订的版本为准。

第五章 采购内容及要求 

一、采购清单
	序号
	类别
	采购内容
	备注

	（一）
	标志牌建设部分
	详见工程量清单
	附件2

	（二）
	设备安装部分
	详见工程量清单
	附件2

	（三）
	综合管理服务平台部分
	详见工程量清单
	附件1

附件2


附件1：
	表1-4 软件功能模块表

	数据功能分类
	数据功能名称
	功能说明
	备注

	ILF（内部逻辑文件）
	河流水质断面数据库
	录入全域入河排污口影响的河流水质自动监测断面名称、所属行政区域、所属河流、控制级别、经纬度、监测因子、水质目标等级。接入全域入河排污口影响的河流水质自动监测断面监测数据。
	

	
	地理信息库
	矢量图层服务的矢量数据具有高精度、高分辨率的特点，能够准确地表示地理要素的形状、大小和位置等信息。系统具备集成常见矢量图层的能力，包括大地图、天地图，也可以根据用户的需求进行定制，提供个性化的地图服务，集成的矢量图层可作为一张图应用的基础底图，支撑丰富的地理分析功能，如空间查询、地图投影、缓冲区分析等。
卫星图层服务是一种基于卫星遥感数据的地图服务，通过将卫星遥感数据与其他地图数据相结合，形成具有丰富信息的地图图层，较矢量图层来说，卫星图层具有信息更丰富、可视化效果好等特点，系统具备集成常见卫星图层的能力，如天地图卫星影像、大地图卫星影像，也可以根据用户的需求进行定制，提供个性化的卫星图层服务。
通过卫星遥感技术获取的入河排污口所属河流及其周边范围的地理信息数据。卫星图层还可以与其他地理信息数据（如地形等）进行叠加分析，作为一张图应用的基础地图，以更全面地了解河流周边环境表面的各种特征。
行政区划矢量数据是重要的基础地理信息数据，通常以不同形式的矢量数据展示市、县/区、乡镇等不同层级的行政区划，以数字化形式存储和表示的地理信息，用于入河排污口专题地图制作、空间分析、数据可视化。
	

	
	溯源企业档案
	包括排污单位名称、注册地址、生产经营场所地址、所属行业类别、统一社会信用代码、废水主要污染物种类、排放规律、排放执行标准。
包括许可证编号、发证日期、许可有效期限、排放口编号、排放口名称、污染物种类、许可排放浓度限值、许可年排放量限值等。
重点排污企业排口在线监测数据：包括排口名称、经纬度、监测因子（包括水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数等）、监测时间、监测数据、流量。
污水处理厂排口在线监测数据：包括排口名称、经纬度、监测因子（包括水温、PH、溶解氧、电导率、浊度、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数等）、监测时间、监测数据、流量。
	

	
	入河排污口查询
	可根据不同工作需求，针对入河排污口涉及各种监测数据、排污口基础信息数据、关联河流水质数据、影响的断面监测数据、污染源数据等业务数据，提供快速检索、属性检索以及其他自定义检索查询功能。数据查询可设置一个或多个查询属性，如排污口、流域区、行政区、监测类别、水环境信息、监测时间、经纬度范围等进行数据选取，数据选取成功后可直接进入统计分析程序，或按需导出。
信息查询。系统提供快速智能检索查询功能，用户通过搜索框输入关键字，可以跳转到对应关键字的搜索结果页面，可通过数据查询可以快速检索出各类不同的数据，可查询得到匹配关键字的文档、报表等相关结构化信息和非结构化信息，为分析人员快速判断提供重要支撑。
条件查询。支持属性检索查询分析，数据查询可设置一个或多个查询属性，如排污口、流域区、行政区、监测类别、水环境信息、监测时间、经纬度范围等进行数据选取，从不同角度满足分析工作的需求，数据选取成功后可直接进入统计分析程序，或按需导出。
	

	
	入河排污口登记管理
	入河排污口基本情况：入河排污口的位置（具体经、纬度，准确到″）、类型、排放方式、入河方式、排入水体基本情况等。对于扩大和改建的入河排污口，入河排污口设置单位原有入河排污口的基本情况（入河排污口类型、入河排污口分类、排放方式、入河方式），入河排污口的平面位置示意图等。
废污水来源及构成：入河排污口所排废污水来源及其主要污染物构成信息。
废污水所含主要污染物种类及其排放浓度和总量：入河排污口拟排的废污水总量论证分析信息，主要是污染物排放浓度和对应的排放总量。对于温排水应有温水排放量和温升数据；对于排放有毒有机污染物、重金属或持久性有毒化学污染物的详细论证调查数据。
申请理由：重点简述入河排污口设置的可行性、重要性和合理性。
其他相关论证审批信息：系统提供入河排污口相关论证审批资料以附件形式上报模块，如符合入河排污口设置地点、排污方式和对排污口门的要求的审批信息；符合废污水排放量、主要污染物质的排放浓度及排放总量要求的审批信息；其它入河排污口设置论证报告等内容。
	

	
	排污口登记信息审核
	建立排污口登记信息的审核机制，针对入河排污口登记的信息完整度、合规性、污染物排放等相关信息准确性提供人工审核模块，如填报信息不符合要求可退回至下级重新进行填报，为排污口登记信息登记审核各个环节提供全流程跟踪。
	

	
	污染物排放情况审核
	针对入河排污口设计排污能力、年排放废污水总量和主要污染物排放浓度及排放总量等，检查排污口的位置、数量、排放方式是否符合规范要求，是否对周围环境造成影响。
	

	
	二维码 / 标识牌管理
	支持自动生成“一口一档”设置的排口信息的二维码，在后期巡查工作中通过扫描排口二维码来快速对目标排口进行信息填报、信息维护、问题反馈等。做到“一口一牌一码”，打通入河排口数据的“采、管、控、用”，提高入河排污口规范化管理精细化水平。
	

	
	入河排污口信息维护
	针对“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”等重点工作、排污单位变更导致的入河排污口信息变更，提供新增、更新、销号等功能，实现入河排污口信息的动态更新维护。
	

	
	入河排污口监控设备管理
	系统提供入河排污口关联的监控设备的管理，包括监控设备品类、型号、安装位置、监控数据、设备维护保养记录等信息、状态的管理。
	

	
	“一口一策”整治管理
	整治信息录入：为每个排口建立“一口一策”整治表，录入信息包括：排口名称、编码、经纬度、地址、排污口一级/二级分类、审批/备案情况、责任主体、行业主管部门、整治类别（依法取缔/清理合并/规范整治）、问题具体情形（如“排放超标”“未安装在线监测设备”）、问题详情、采取的具体整治措施（如“安装在线监测设备”“整改污水处理设施”）、完成期限、整治责任人、联系方式。
整治进度跟踪：实时更新整治进度（未开始/进行中/已完成），上传整治过程照片、视频、整改报告，工作人员可查看整治详情，对逾期未完成的整治任务，系统自动提醒督办，关联责任人。
整治验收：整治完成后，由责任部门提交验收申请，上传验收资料（验收报告、现场照片、监测数据），验收人员线上审核、现场核查，验收通过后标记为“整治完成”，验收不通过的，退回重新整治，验收记录留存。
	

	
	入河排污口规范化成果管理
	按照生态环境部发布的《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》（HJ 1309-2023）入河排污口规范化建设涉及的监测采样点设置、检查井设置、标识牌设置、视频监控系统及水质流量在线监测系统设置、档案建设等相关工作任务的成果、档案资料及影音记录进行数字化的管理。
	

	
	入河排污口规范化建设进度管理
	建设任务分解：按HJ 1309-2023要求，分解规范化建设任务，包括监测采样点设置、检查井设置、标识牌设置、视频监控系统安装、水质流量在线监测系统安装、档案建设，明确每个任务的完成标准、时间节点、责任人。
进度实时监控：按任务类型、区域、时间统计建设进度，以饼状图、进度条形式展示（如“监测采样点设置完成80%”），未按时完成的任务标记为“滞后”，提醒责任人加快推进。进度排名与通报：按区域（乡镇）统计规范化建设完成率，进行排名展示，支持生成进度通报，推送至相关部门，督促落后区域加快建设。
	

	
	入河排污口规范化台账管理
	建立排污口规范化建设工作台账：根据排污口的特点和实际情况，建立排污口规范化建设工作台账，包括排污口规范化的建设阶段、运行阶段以及维护阶段的台账管理，对工作台账进行定期更新和整理，以确保台账的准确性和完整性。
建设阶段台账管理：在入河排污口规范化建设项目初期，对建设方案、设计文件、施工过程、设备安装等环节进行详细记录，并整理成台账，以便于后期查阅和分析。
运行阶段台账管理：在入河排污口规范化建设项目运行过程中，对运行参数、设备运行状况、污染物排放浓度等进行实时监测和记录，建立运行台账，确保排污口的正常运行。
维护阶段台账管理：在入河排污口规范化建设项目维护过程中，应对设备维修、更换配件、故障处理等环节进行详细记录，并整理成维护台账，以便于后期查阅和分析。
	

	
	规范化排口综合分析
	结合入河排污口规范化建设的任务提供按行政区划、任务内容、所属河流、完成情况等条件进行统计分析，可进一步获取任务的详细信息，如规范化建设图集查看。
	

	
	水质监测实时数据查询
	支持入河排污口水质监测数据实时数据查询，系统提供多种查询条件，如排污口名称、类型、监测参数、所属河流等。实时数据监测页面始终显示最新一条数据，让管理者及时查询到当前的实际排污情况。
	

	
	水质监测历史数据查询
	系统可以根据如排污口名称、类型、监测参数、所属河流、监测时间等条件，查询对应范围内的入河排污口水质监测历史数据，通过对一段时间内数据的对比和查询，掌握数据变化的趋势。历史数据查询包括分钟均值查询、小时均值查询、日均值查询、月均值查询。
	

	
	水质监测超标数据查询
	超标数据查询是为了满足环境管理者及时掌握辖区内超排、违排现象而设置的。通过超标因子的确定、监测值与标准值之间的比较、超标次数的查询全面掌握入河排污口的超排、违排事实，督促关联污染源企业进行整改，按规定进行生产和达标排放。
数据校准与修正：监测数据异常时（如设备故障导致的数据突变），支持人工校准，校准需填写校准理由、校准前后数据、校准人员，校准记录留存；系统自动识别异常数据（如超出合理范围、数据不变），标记为“异常数据”，提醒工作人员核查。
	

	
	水质监测统计分析
	按照环保行业要求和格式，对环境业务数据进行过滤抽取、综合统计分析、多维度对比分析，建立综合统计图表、表格，即将所查询的结果以图表、表格方式展现，形成入河排污口水质监测成果图表、监测特征值统计表。将领导关心的环境现状、趋势、对比情况信息进行直观的展示，为领导提供图形化统计、报表分析功能，同时也为未来的环境管理和治理提供科学的决策支撑。
报警推送：报警信息实时推送至系统平台（弹出提醒）、工作人员手机APP、短信（可设置推送对象，如乡镇环保员、县级监管人员），推送内容包括排口名称、报警类型、报警时间、监测数据、标准值、异常描述。
	

	
	报表输出
	包括数据统计报表和业务统计报表的输出。数据统计报表分别以日、月、年为单位，对各时间段内的历史数据进行最大、最小、平均值统计，同时对各污染物的排放量进行统计分析，以图表的形式进行展示，同时支持报表导出和打印。
	

	
	入河排污口水量统计分析
	系统提供入河排污口按乡镇统计分析，选择对应乡镇，可查询获取该乡镇范围内的入河排污口监测信息。
系统提供入河排污口按河流统计分析，选择对应河流，可查询获取该河流涉及的入河排污口监测信息。
	

	
	排污水质监控报警分析
	针对入河排污口水质监测数据进行分析，可提供超标报警、异常报警（如持续恶化预警、瞬时突变等）、物联网离线等多种报警分析。
	

	
	视频监控/回放
	提供视频监控的实时预览，在实时预览的同时，可以针对预览
界面的视频窗口进行录像操作。视频回放模块支持可以查找所需要的录像并回放该录像。在回放录像的同时，可以将指定的录像文件下载到本地。
	

	
	云台控制/定格抓拍
	系统提供云台控制功能，包括左转、右转、上转、下转等，以
及调整焦距和变倍等。系统支持视频监控定格抓拍功能，支持在实时监控或录像回放观看视频时抓拍图片。支持单张抓拍与多张连续抓拍。支持选择图片格式，支持自定义图片名称，支持指定保存路径。支持自动保存与手动保存图片。在自动保存时，抓拍后提示抓图结果以及提供快捷查看，用户可直接打开图片链接，进行编辑，也可以打开图片所在目录；在手动保存时，在手动抓图界面可以复制选定的几张图片，然后在文档中粘贴。
	

	
	智能图像分析
	采用AI智能算法，自动识别水环境污染异常行为，核心识别场景包括：
识别到异常后，自动触发报警，推送至相关人员，同时留存识别图片、视频作为证据，支持人工复核确认。
 水面异常：水面漂浮物（垃圾、油污、浮萍等）、水面颜色异常（发黑、发绿等）；
 岸边异常：人员入侵闯入（如非法排污、偷倒垃圾）、岸边垃圾堆积、非法搭建；
 排口异常：排口异常排水（如无排水、排水颜色异常）。
	

	
	入河排污口分布按区域统计
	入河排污口分布专题可按照行政区划对入河排污口进行分类，统计各区域的排污口数量、占比等信息，并显示排污口实时定位，点击排污口定位图标，可查看排污口的入河排污口的基本信息、排污口设置审批信息以及监测监控信息。其中，排污口图标颜色可根据排污口类别、所属区域、所属流域（海域）、所属河段显示，方便用户直观、一目了然掌握各个行政区域内排污口的部署情况和排放现状。
	

	
	入河排污口分布按河流统计
	入河排污口分布专题可按照河流的流域范围对入河排污口进行分类，统计各河流领域范围内的排污口数量、占比等信息，并显示排污口实时定位，点击排污口定位图标，可查看排污口的入河排污口的基本信息、排污口设置审批信息以及监测监控信息。其中，排污口图标颜色可根据排污口类别、所属区域、所属流域（海域）、所属河段显示，方便用户直观、一目了然掌握各个行政区域内排污口的部署情况和排放现状。
	

	
	入河排污口分布按类型统计
	入河排污口分布专题可按照入河排污口类型（工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排污口）对入河排污口进行分类，统计各类型排污口数量、占比等信息，并显示排污口实时定位，点击排污口定位图标，可查看排污口的入河排污口的基本信息、排污口设置审批信息以及监测监控信息。其中，排污口图标颜色可根据排污口类别、所属区域、所属流域（海域）、所属河段显示，方便用户直观、一目了然掌握各个行政区域内排污口的部署情况和排放现状。
	

	
	专项规范化建设区域统计
	专项规范化建设专题图可按照行政区域对入河排污口进行分类，统计规范排口数、整改数量、取缔数量等，展示各种整改排口的分布、规范化建设目标完成情况、规范化建设任务完成情况。以多种图表的形式对相关的规范化建设任务完成率进行排名展示。
	

	
	专项规范化建设进度统计
	专项规范化建设专题图可根据规范化建设工作的进度进行分类，如未进行、进行中、已完成等，并以饼状图形式进行进度情况百分比统计。通过该功能，可以实时了解各排污口的规范化建设进展情况。
	

	
	专项规范化建设按类型统计
	专项规范化建设专题图可按照排污口的类型（工业排污口、城镇污水处理厂排污口、农业排口、其他排污口）对入河排污口进行分类统计。展示各类排污口数量、占比、规范化建设进度等信息。
	

	
	任务调度分布一张图
	任务调度分布一张图能够直观展示排口巡查、排口水质异常、排口流量异常等排口管控任务在地图上的分布、执行状态分布，执行状态分为待办任务、已办任务、办结任务三种状态，点击到一个具体任务点位，可查看该任务执行情况，对执行任务进行督办。
	

	
	任务调度统计一张图
	通过任务调度统计一张图，可以对各类任务的数据进行统计和分析，包括任务类型，任务完成率、任务级别等，并以饼状图形式进行展示。
以折线图形式展现最近一年任务量，包括待办任务、已办任务、办结任务，直观展示任务完成情况。
	

	
	任务调度与闭环管理
	任务派发：管理人员可派发各类任务，包括巡查任务、报警处置任务、专项整治任务、设备运维任务，明确任务名称、任务内容、完成期限、责任人、关联排口，支持批量派发、单个派发。
任务接收与执行：责任人通过系统平台或APP接收任务，查看任务详情，执行过程中上传执行记录（如巡查照片、处置结果、运维报告），实时更新任务状态（待执行/执行中/已完成/逾期）。
任务督办与核查：管理人员可查看所有任务执行进度，对逾期未完成的任务进行督办（发送提醒、电话通知）；任务完成后，管理人员进行核查，核查通过后任务闭环，核查不通过的，退回重新执行，核查记录留存。
任务统计分析：统计任务类型、数量、完成率、处置时长，分析任务执行效率，识别监管薄弱环节，优化任务调度方案。
	

	
	视频监控专题图
	视频监控体系一张图可通过获取视频监控数据，以 GIS 地理信息系统为基础形成视频点位一张图，每一个被安装的监控视频可以以定点的方式在地图上进行显示，能够及时锁定污染排口。当出现视频异常，自动在视频监控专题图上醒目提示，可叠加水质自动监测数据进行分析，点击视频监控点位可以调取实时监控画面、历史监控画面，根据需要选择方位查看监控区域，辅助管理人员进行决策。
	

	
	“源-厂-口-断面”专题
	视频监控体系一张图可通过获取视频监控数据，以 GIS 地理信息系统为基础形成视频点位一张图，每一个被安装的监控视频可以以定点的方式在地图上进行显示，能够及时锁定污染排口。当出现视频异常，自动在视频监控专题图上醒目提示，可叠加水质自动监测数据进行分析，点击视频监控点位可以调取实时监控画面、历史监控画面，根据需要选择方位查看监控区域，辅助管理人员进行决策。
	

	
	掌上地图
	整合空间数据，构建地理信息基础专项承载移动平台。支持通过 APP 查询水系图、污染源、监测点位、视频监控点位的信息，并可通过点击点位图标，直接查询各点位相关的全部数据，通过数据更新功能确保数据与 PC 端的实时同步。主要实现入河排污口分布专题、专项规范化建设专题图、视频监控专题图、河流水质监测专题。
	

	
	移动视频
	视频监控列表
通过移动设备，可实现远程访问和监控入河排污口的实时视频。支持对入河排口视频监控数据按照行政区域进行列表展示。
视频预览
视频以列表形式展示，点击列表数据便可进行视频画面预览。
	

	
	入河排污口档案查询
	基本档案信息展示
基本档案信息可以通过列表形式展示，可直观呈现排污口的名称、位置、详细地址、责任主体、主管单位、排污许可编码、水质监测信息、流量监测信息、视频监控视频等信息。
数据查询与检索
用户可以通过关键字、排污口名称、主管单位、是否规范化建设、排污口类型、巡查档案信息等条件进行排污口查询与检索。还可通过行政区划、行业、河流水系等条件对排污口基本档案信息进行筛选。可根据不同各种需求，按照不同方式查询排污口。
	

	
	排污口监测数据分析--河流水质监测数据查询
	可实现对河流水质监测数据查询，选择条件“断面名称、水体类型、监测类型、监测时间”，多种条件组合点击查询按钮，符合条件的数据就会显示在列表中。
	

	
	排污口监测数据分析--入河排污口监测数据查询
	可实现对排污口数据管理，对排污口水环境质量数据进行查询管理。选择条件“排污口名称、排污口类型、监测时间”，多种条件组合点击查询按钮，符合条件的数据就会显示在列表中。
	

	
	排污口监测数据分析--报警信息查询
	用户可通过该功能模块对历史报警信息进行查询，可按照时间、报警设备类型（水质监测设备、流量监测设备、视频监控设备）、排污口名称等进行筛选和搜索。
	

	
	排污口监测数据分析--统计分析
	设备分类统计
可根据监控监测设备类型（水质监测设备、流量监测设备、视频监控设备）查询排污口分类，并可对排污口类型（工业排口、城镇污水处理厂排口、农业排口、其他排口）进行叠加统计，并以堆叠柱状图显示。
时间维度统计
用户可以对不同时间段的水质水量监测、视频监控异常数据选择不同查询条件（监测类型、断面名称、监测因子、查询月份）进行环境质量类别分析，了解排污口排放情况的变化趋势，并显示成柱状图。
	

	
	移动协同--现场巡查管理
	巡查任务管理：管理人员制定巡查计划（如每日巡查、每周巡查），明确巡查排口、巡查内容、巡查频次、巡查人员，巡查任务自动推送至巡查人员APP。
现场巡查操作：巡查人员到达现场后，通过APP签到（定位验证，确保实地巡查），填写巡查记录，包括排口状态（正常/异常）、监测设备运行情况、标识牌完整性、现场环境情况，上传现场照片/视频（需包含排口标识牌，确保巡查真实性），填写巡查意见（如“无异常”“排口有垃圾堆积，已清理”）。
	

	
	移动协同--巡查统计
	巡查统计功能可对巡查记录进行统计和分析，根据巡查的频次、发现的问题、异常排口数量等信息，生成各类报表和图表，如巡查任务完成情况、任务类型、区域分布等，帮助用户更好地了解排污口的状况和变化趋势。
	

	
	移动协同--报警任务处置
	报警任务处置功能可针对入河排污口的异常情况或违规排放行为等进行快速响应。
报警信息接收
系统将以列表的形式将待办任务进行展示，同时对临期任务进行加亮展示，任务信息包括如任务名称、污染源名称、污染源地址、
办理期限、剩余时间、紧急程度等。
任务处置
支持通过移动应用对待办任务进行处置，处置人员通过移动应用可直接进行数据填报，将处置信息结果上传到后台中。工作人员收到现场检查任务后，通过移动设备提醒，前往现场，启动检查记录功能，按照检查记录模板，逐项记录检查结果，并上传相关录音、录像、照片等，在现场检查完成后根据现场情况上传处置反馈。
	

	
	移动协同--现场专项规范化建设登记
	填报规范化建设进度
提供电子表单，巡查人员可填写规范化建设进度，数据自动保存并同步至平台服务器，确保信息完整性和可追溯性。
上传影音资料
巡查人员实时拍摄排污口及其周围环境，记录现场情况以供后续分析或证据留存。
	

	
	移动协同--专项规范化建设统计
	专项规范化建设统计功能可以根据排污口的规范化建设进度和其他信息数据，对排污口进行分类统计，以图表形式和简报形式展示。该功能还可以针对规范化建设进度进行分时段统计分析，便于政府相关部门和乡镇对排污口规范化建设工作有整体把握。
	

	
	公众监督与信息公开
	部分信息公开：公开部分排口基础信息（名称、位置、类型、责任主体）、规范化建设进度、监测数据达标情况、整治结果，接受公众监督（涉密数据不公开）。举报渠道：公开举报电话、邮箱，多渠道接收公众举报，建立举报台账。
反馈机制：公众提交的举报、咨询，系统自动记录，可查询。
	


附件2：工程量清单及图纸详见招标文件附件，供应商需自行下载。
第六章 投标文件格式

开封市生态环境局尉氏分局尉氏县入河排污口规范化整治项目（二次）
投 标 文 件
采购编号：
供应商名称：                （企业电子签章）
 法定代表人：                 （个人电子签章）
日      期：      年      月     日
目  录
一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人身份证明和授权委托书
四、投标内容明细表

五、技术及商务偏差表

六、资格审查资料

七、技术方案
八、其他资料
一、投标函

致：           （采购人）
我方已仔细阅读并研究了            （项目名称）（二次）招标文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以人民币（大写）：      （小写）：        元的投标报价，建设周期          ，质保（运维）期      ，质量要求达到       ，项目经理：        。按招标文件要求完成本项目的相应工作。同时做出以下声明：
1、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

3、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、我方承诺不泄露投标活动中获取的项目信息、商业秘密。

5、我方严格按招标文件的要求，向采购代理机构支付相关费用。

6、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。
7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
二、投标函附录

	项目名称
	                                                      （二次）

	供应商名称
	

	投标内容
	

	投标报价
	 (大写)       
	 (小写)            元

	建设周期
	

	投标质量
	

	质保（运维）期
	

	项目经理
	
	证书编号
	

	项目地点
	

	验收标准
	

	投标有效期
	

	需要补充的其他内容
	


供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
三、法定代表人身份证明和授权委托书
（一）法定代表人身份证明
供应商名称：____________

单位性质： _____________
地址： _________________

成立时间：      年     月    日

经营期限：___________________

姓名：         性别：        年龄：         职务：______ 联系电话：______（保持畅通）

系          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证扫描件并加盖单位电子签章

供应商名称：         （企业电子签章）

                                                 日期：      年      月      日
（二）授权委托书

本人         （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托我单位在职人员_______（姓名）         （联系电话，保持畅通）为我方授权代表。授权代表根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（二次）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：____________，联系电话：____________（保持畅通）
电子邮箱：            （保持可通讯状态）
授权代表无转委托权。

附授权代表人身份证扫描件并加盖单位电子签章
供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
四、投标内容明细表

（一）报价表

	序号
	名称及类别
	小计(元)
	备注

	一
	标志牌建设部分
	
	

	二
	设备安装部分
	
	

	三
	综合管理服务平台部分
	
	

	合  计：            元


供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
（二）已标价工程量清单
五、技术及商务偏差表

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏差说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标文件技术、商务内容与招标文件技术、商务要求有偏差时，应将不同之处分别在上表中列明，并在“偏差说明”栏内说明偏离情况（正偏差或负偏差）。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
　　2、无偏差时可以不再填列有关招标文件要求及投标文件内容，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

3、表格可以自行增加或删除，若未提供格式的地方可以自行编制。

投标人：                           （单位电子签章）

               法定代表人：                  （电子签章或签名）

日   期： 　　　　　　　　　 
六、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	技工
	

	经营范围备注
	


（二）根据评标办法中“资格评审标准”提供相关证明材料
（三）反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在投标活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次投标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证劵、购物劵、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
（四）硬件特征码承诺书
致：          （采购人名称）
我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
（五）采购代理服务费承诺书
致           （采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：         采购编号：         ）（二次）招标中若获中标，我们按招标文件的规定，在领取中标通知书前向贵公司一次性支付代理服务费。若因质疑或投诉改变中标结果的或因围标串标、提供虚假材料或成交人放弃成交的等情形，我公司自愿放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺！
供应商名称：         （企业电子签章）
法定代表人：         （个人电子签章）
日期：         年      月       日
七、技术方案
（根据评标办法编制，格式自拟）
八、其他资料
供应商认为需要提供的其他材料，格式自拟。

附件1：中小企业声明函
   本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于  （采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商名称：             （企业电子签章）
日      期：        年        月       日 
注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

②以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 

③中标人的本声明函随中标结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2：供应商为监狱企业声明函
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称：             （企业电子签章）
日      期：        年        月       日 
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。
附件3：供应商为残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称：             （企业电子签章）
日      期：        年        月       日 
说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。
附件4
投标人对其提供的产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。 

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
注：中标、成交投标人提供的《声明函》或有关证明文件随中标、成交结果同时公告
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