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第一章

漯河市召陵区人民医院64排CT球管采购项目

单一来源邀请函
河南乾九工程管理有限公司受漯河市召陵区人民医院的委托，就漯河市召陵区人民医院64排CT球管采购项目采用单一来源采购方式选定供应商，特邀请贵单位前来报名获取采购文件。

一、采购项目名称及编号：漯河市召陵区人民医院64排CT球管采购项目；

二、采购项目编号：召采单一来源采购-2026-1；
三、项目预算金额：1300000.00元
四、采购项目需求

采购GE64排CT球管及附属配件。（详见采购文件）
五、拟定单一来源供应商名称及地址

供应商名称：国控创服医疗技术（河南）有限公司
供应商地址：河南省郑州市金水区宝瑞路115号6号楼5层503号
六、拟参与单一来源采购供应商资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.采购项目需要落实的政府采购政策：项目执行支持中小微企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)发展政策，优先采购节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单内的产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1代理商（经销商）须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；

3.2满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（注：以下材料供应商无需在响应文件中提供，只需按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见第六章响应文件格式中附件2，供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺函替代的证明材料提交采购人、代理机构核验，经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标通知书）：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供其基本开户银行出具的资信证明或2025年度的财务审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供：a. 近六个月（近六个月指2026年01月至至今）内其中任意一个月依法缴纳税收的证明材料；b. 近六个月（近六个月指2026年01月至至今）内其中任意一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的相关主体信用记录，供应商未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

七、单一来源文件的获取方式

获取时间：从2026年07月14日09时00分到2026年07月16日17时00分。

获取方式：供应商收到邀请函后将授权委托书原件及法定代表人身份证复印件（加盖公章）和受托人身份证复印件（加盖公章），营业执照复印件（加盖公章）扫描件后回传, 代理机构工作人员审核无误后将该项目报名登记表发送至供应商邮箱，供应商填写后将报名登记表扫描件后回传，之后代理机构工作人员将采购文件（含纸质版）发送至供应商邮箱，供应商收到采购文件后则视为报名成功，待开标时供应商需将授权委托书原件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、受托人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）以及填写的报名登记表递交至代理机构工作人员处。
八、响应文件提交的截止时间及地点

响应文件的递交时间：2026年07月17日 09 时00分（北京时间）；

响应文件的递交地点：漯河市大学路水利局家属院1号楼四单元三楼。
九、代理费用的收取

收取方式：由成交单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

收取标准：按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文的收费标准向中标、成交供应商收取服务费。
十、联系方式： 
1. 采购人信息 

名称：漯河市召陵区人民医院 

地址：漯河市召陵区人民东路68号

联系人：张先生

联系方式：0395-3227010
2.财政部门信息 

名称：漯河市召陵区政府采购监督管理科

地址：漯河市召陵区中山路8号

联系人： 吴女士
联系方式：0395-2601019 
3.采购代理机构信息 

代理机构：河南乾九工程管理有限公司

地  址：漯河市大学路水利局家属院1号楼四单元三楼

联 系 人：袁女士    

联系电话：13939523366

项目联系方式

联 系 人：袁女士    

联系电话：13939523366

第二章 供应商须知
一、供应商须知前附表

	项号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名称：漯河市召陵区人民医院 

地址：漯河市召陵区人民东路68号

联系人：张先生

联系方式：0395-3227010

	2
	采购代理机构
	代理机构：河南乾九工程管理有限公司

地  址：漯河市大学路水利局家属院1号楼四单元三楼

联 系 人：袁女士    

联系电话：13939523366

	3
	项目名称
	漯河市召陵区人民医院64排CT球管采购项目

	4
	采购编号
	召采单一来源采购-2026-1

	5
	采购方式
	单一来源采购

	6
	采购内容
	采购GE64排CT球管及附属配件。（详见采购文件）

	7
	响应文件电子版递交地点
	漯河市大学路水利局家属院1号楼四单元三楼。

	8
	响应文件截止时间
	2026年07月17日09时00分

	9
	供应商资格要求
	详见第一章单一来源采购公告第六项“拟参与单一来源采购供应商资格要求”

	10
	投标有效期
	自响应文件递交截止之日起60日历天。

	11
	单一来源承诺函
	单一来源承诺函按照单一来源采购文件要求的格式完成承诺，其作为供应商响应文件的组成部分。单一来源承诺函具有法律约束力，违背相关承诺的供应商,采购人将追究其法律责任。

	12
	纸质版响应文件份数
	正本一份，副本两份，电子版U盘一个

	13
	封套上写明
	响应人的地址：

响应人名称：

              （项目名称）磋商响应文件

在      年  月   日   时  分前不得开启

	14
	签字和盖章要求
	见单一来源文件格式要求

	15
	质量要求
	合格

	16
	供货期
	合同签订后5日历天供货安装调试完毕

	17
	招标控制价
	人民币：壹佰叁拾万元整 ¥：1300000.00元

招标控制价为本项目最高限价，若供应商的投标报价超过招标控制价按无效标处理。

	18
	供应商代表出席开标会
	采购人邀请供应商的法定代表人或授权委托人参加开标会。供应商的法定代表人或授权委托人应当按时参加开标会，并在采购人按开标程序进行点名时，向采购人提交法定代表人身份证明文件原件或授权委托书原件，出示本人有效身份证件原件，以证明其出席，否则，其响应文件按废标处理。

	19
	本次代理服务费：

收取方式：由成交单位支付，通过单位基本账户以转账方式支付，不接受现金结算。

收取标准：按照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文的收费标准向中标、成交供应商收取服务费。

	20
	协商小组的组建：

协商小组构成：3人，由相关评审专家共3人组成；
评标专家确定方式：专家全部从相关政府采购专家库中随机抽取。

	21
	其他：本单一来源采购文件最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行


二、供应商须知

（一）、总则

1、适用范围

本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

本文件仅适用于本次单一来源政府采购项目。

2、定义

2.1 “采购人”是指购买本项目货物、服务的采购单位。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应采购文件要求、参加单一来源采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过供应商须知前附表所述方式，只接受受邀请的供应商参与本项目。

2.4 “单一来源采购人员”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

3、供应商资格要求

（详见采购公告供应商资格要求）
4、供应商参与协商活动的费用

供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动有关的费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(二)、单一来源采购文件

5、单一来源采购文件构成

单一来源采购文件包括：

单一来源邀请函
供应商须知

合同条款

采购需求

响应文件格式

供应商应认真阅读和充分理解单一来源采购文件中所有的内容。如果其单一来源采购响应文件没有满足单一来源采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

6、单一来源采购文件的修改

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构有权对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为单一来源采购文件的组成部分。如澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式通知响应人，响应人未看到或其他原因造成的损失，由响应人自行承担，；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2如供应商对单一来源采购文件内容有疑义，需在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前书面提出。

（三）单一来源采购响应文件的编制

7、单一来源采购响应书的语言及度量衡单位

供应商的单一来源采购响应文件、以及供应商与采购单位就有关协商事项的所有来往函电均须使用简体中文。

除单一来源采购文件中另有规定外，单一来源采购响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

8、单一来源采购响应书构成

单一来源采购响应文件必须按照第五章响应文件格式规定的内容和顺序进行编写，供应商在协商中形成的补充文件除外。

供应商必须对其单一来源采购响应文件的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交人，其单一来源采购响应文件将作为合同的重要组成部分。 

供应商不得在未征得采购单位许可的情况下，擅自对单一来源采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。

响应文件密封要求：注明单一来源采购文件中指明的项目名称、采购编号和“于  年  月  日  时  分（开标日期、时间）之前不准启封”的字样。
在密封袋的封装处加盖供应商公章。

单一来源采购报价

9.1  本项目根据采购需求及要求，供应商投报相应的总价，总价为供应商所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算货币，投标报价为项目实施期间内所提供的全部服务所需要的一切费用。已综合包括了实施完成本项目全部工作所需的生活设施、劳务费、技术服务费、测量、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本项目所提供的专用仪器、设备和设施等与项目业务有关的所有一切费用。
9.2  供应商报价须以人民币报价。

证明供应商合格的资格文件

10.1为使响应人在中标后具有履行合同的资格和能力，响应人应提供合法的资格文件。

11.单一来源采购响应文件签署

11.1 单一来源采购响应文件应由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。

11.2 单一来源采购响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章。

（四）、协商

12.协商

12.1单一来源采购响应文件应由供应商在规定的协商时间前和地点递交。

12.2采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织协商。供应商应由其法定代表人或授权代表参与协商。

12.3采购单位的协商小组由3名专家组成。

12.4协商开始前，协商小组将首先认真审查供应商提交的单一来源采购响应文件

12.4.1资格性审查：供应商是否满足单一来源采购文件对供应商的资格要求：

（详见采购公告供应商资格要求）
12.4.2符合性审查：响应文件有下列情形之一的，视为其没有通过符合性审查：

①第一次报价（响应文件中的报价）超过采购人预算价的；

②响应文件未按规定的格式填写、内容不全或字迹模糊辨认不清的，未按照响应文件格式中明示的要求签字盖章的；

③响应文件附有采购人不能接受的条件；

④不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。
12.5供应商的单一来源采购响应文件通过初步审查后，协商小组将与供应商进行协商。
12.6协商小组要求供应商就单一来源采购响应文件中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与供应商就其价格构成与高低进行协商。在其后的协商中，协商小组将要求供应商就之前提出的问题进行确认，然后报出自己能承受的最终价格。

12.7协商中，采购单位的采购文件如果有实质性变动的，协商小组应以书面形式通知供应商。供应商也可以对自己响应文件中有关售后服务和报价等方面的问题进行修改，以符合单一来源采购文件的要求。

13.响应文件计算错误的修正

13.1响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

13.2总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

13.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被拒绝。

14.推荐成交供应商

14.1协商小组将向采购人出具书面报告，并向采购人推荐成交供应商。

（五）成交结果的公告

15.1评审结束后2个工作日内，代理机构将评审报告报送采购人，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内确定成交供应商，成交结果公告将在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》等网站进行公告，公告时间为1个工作日。
（六）、成交通知书

16.1成交通知书是合同的组成部分；
16.2若供应商未能或拒绝按本文件中签订合同的规定签订合同，采购人可以重新组织采购。

（七）签订合同

17.1成交供应商收到成交通知书后，应在30日内与采购人签订合同，具体的合同条款待甲乙双方商定； 

17.2单一来源采购文件、响应文件及协商过程中产生的协商记录及承诺等均作为合同的不可分割的组成部分； 

17.3如果成交供应商不按其响应文件承诺、单一来源采购文件和协商期间的承诺签订合同，采购人将有充分理由重新采购。

17.4成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（二）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（三）拒绝履行合同义务的。

（八）其他

18.1未尽事宜按国家有关规定执行。 

 18.2本单一来源采购文件的解释权归采购人。

第三章 合同条款
（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容，此合同仅作参考）

需方 （ 甲方 ）：

供方 （ 乙方 ）：

签订地点：

签订时间：  年    月    日

供、需双方根据          （项目名称）    包的成交通知书和采购、响应文件，经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同的总金额为人民币：     元(大写    ) ；该价格已综合包括了实施完成本项目全部工作所需的生活设施、劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本项目所提供的专用仪器、设备和设施等与项目业务有关的所有一切费用。

二、数据库内容要求及供方对质量负责条件和期限：

供方提供的数据库产品是严格按照需方选定的，符合本行业的相关标准。

1、数据库清单如下：

	序号
	数据库名称
	本合同期新增资源类型及数量
	服务期限
	数量
	单价（ 元 ）


	小计 （ 元 ）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	合计
	￥：      元        大写：


2、详细的技术规格、质保及售后服务见附件；

三、产品调试：供方对数据库产品免费进行安装调试，使其投入正常运行；

四、人员培训：供方免费为需方人员进行现场技术培训，每年定期进行数据库现场培训 1-2 次。

五、交货时间、地点：于合同生效之日起    日内（按承诺时间），供方按需方要求提供服务。

六、供方应根据需方要求完成货物供应及调试、运行等相关工作。

七、付款方式：以双方实际签订合同为准。

账户信息如下 ：

账户名称 ：

账号 ：

开户银行 ：

统一社会信用代码 ：

八、违约责任：

1、供方未按期限、地点供货，每延迟一日，供方需按合同总金额的 0.5％向需方支付违约金；供方逾期交货达 7 日的或违约达 5%时，需方有权解除合同；同时，供方应赔偿由于逾期供货给需方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿损失的，还应当赔偿全部损失。

2、供方所交的数据库产品不符合合同规定标准的，需方有权拒收，有权解除合同，供方向需方支付设备款总值 5%的违约金。需方不解除合同的，除供方按前述约定支付违约金外，供方应在本合同约定的期限内进行延期使用，超出第五条约定期限的，供方应按第八条第一款约定承担违约责任，一切费用由供方承担。

3、供方的产品由于供方原因造成的需方使用受阻的，供方应负责弥补需方的损失。

4、供方履行本协议约定给需方或任何第三方造成的人身或财产损失应当承担全部责任。

5、服务期内，如供方违反《售后服务计划》约定，每发生一次，供方应向需方支付违约金 500 元。需方因供方违约委托第三方维修的供方应支付相应的维修费用，由供方全部承担。

九、特殊约定

1、供需双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。

2、 采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决：

数据库的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

1、本合同自供需双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式六份，需方三份、供方三份。

附件 （1） 设备技术规格

附件 （2 ） 售后服务计划

附件 （3） 成交通知书

需方 ：                  供方 ：

地址 ：                  地址 ：

法定代表人：             法定代表人：

委托代理人 ：            委托代理人 ：

电话 ：                  电话 ：

签订日期：
河南省政府采购合同融资政策告知函 

各供应商:

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017] 10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 采购需求
采购内容

采购GE64排CT球管及附属配件。

球管技术参数

	1
	提供投标型号球管的原版技术白皮书（DATA SHEET），且以下应标参数均以此技术白皮书为准

	2
	阳极热容量：5.9MJ

	3
	焦点数量：≥两个

	4
	小焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.0mm x 0.7 mm

	5
	小焦点可输出最大mA≥680mA

	6
	大焦点（per IEC 60336/2005 ）≤1.6mm x 1.2mm

	7
	大焦点可输出最大mA≥835mA

	8
	GSI焦点 per IEC 60336/2005 ≤2.0 x 1.2 

	9
	GSI焦点 per IEC 60336/2005可输出最大mA≥890mA

	10
	提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续5秒扫描的大焦点最大mA输出单数）

	11
	提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续5秒扫描的小焦点最大mA输出单数）

	12
	提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续10秒扫描的大焦点最大mA输出单数）

	13
	提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的普通扫描和螺旋扫描在80kv、100kv、120kv、140kv四种条件下，可持续10秒扫描的小焦点最大mA输出单数）

	14
	120KV，5秒单层扫描时，球管最大电流输出≥835mA

	15
	提供以DATASHEET（技术白皮书）为准的HD750多层扫描时毫安输出参数（120KV时）

	16
	120KV，5秒多层扫描时，球管最大电流输出≥705mA

	17
	球管最大电压≥140KV

	18
	阳极靶面角度：7度

	19
	球管持续散热能力≥5.1kW

	20
	省内服务机构需配备有至少两名全职的、CT厂家认证的工程师，需提供当年更新的资质证明

	21
	提供球管与CT整机匹配的SFDA认证报告

	22
	投标人或服务机构需提供医疗器械维修ISO9001及ISO13485认证证书

	23
	提供CT原厂的 InSiteTM 数字化远程故障筛排系统，提前预知CT整机及球管的问题，帮医院提早做计划，无计划外停机。


第五章  响应文件格式
                （项目名称）

单一来源采购响应文件

采购编号：

供应商名称：                         （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
日期：        年        月        日
目录

 一、响应函

二、响应函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、供应商资格证明文件

六、单一来源信用承诺函

七、项目实施方案及售后方案

八、其他材料

一、响应函

致：   （采购人）             
根据贵方的单一来源采购文件（采购编号：          ），授权代表        （全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称）               提交下述文件，并对此负法律责任。

响应函；

响应函附录；

法定代表人身份证明；

（4）授权委托书；

（5）供应商资格证明文件；

（6）单一来源承诺函；

（7）项目实施方案及售后方案

（8）其他材料。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我们愿意按照响应函附录所述内容响应采购要求。 

2、如果我们的响应文件被接受，我单位承认和愿意按照单一来源采购文件中的各项规定和要求，完成全部工作。

3、我们详细审查了单一来源采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本协商有效期为自响应文件递交截止之日起60日历天。

5、我们同意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

供应商：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年      月         日

二、响应函附录

	项目名称
	

	供应商
	

	响应内容
	

	投标报价
	大写：

	
	小写：          

	供货期
	

	质量要求
	

	项目负责人
	

	备注
	


说明：投标报价为项目实施期间内所提供的全部服务所需要的一切费用。已综合包括了实施完成本项目全部工作所需的生活设施、劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本项目所提供的专用仪器、设备和设施等与项目业务有关的所有一切费用。

供应商：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：       年      月         

三、法定代表人身份证明
供应商名称： 
地 址： 
成立时间：    年    月    日
经营期限：                  
姓名：       ，性别：       ，年龄：       ，职务：       系                  （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
	此处请粘贴法定代表人身份证复印件


供应商：              （全称并加盖公章）
        年      月      日

四、授权委托书
本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

后附：委托代理人身份证复印件

供应商名称：                (盖单位章)

法定代表人：                (签字或盖章)

委托代理人：                (签字或盖章)

日   期：       年       月       日

五、供应商资格证明文件
注：后附
①供应商为代理商（经销商），应具有《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证(复印件加盖公章)
②满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（按照规定提供信用承诺函，信用承诺函格式详见附件2）：
附件1:                             
承诺书
我单位参加此次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，且具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
若上述内容不属实，我公司愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。
特此声明。
投标人(盖单位章)：           
法定代表人或被授权代表(签字或盖章)：         
                                          日  期：      年    月     日
附件2
六、单一来源信用承诺函
漯河市政府采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)            :

单位名称:

统一社会信用代码:  

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假采购承诺；

(七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

(八)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期:  年  月   日

注:1、供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，响应文件中应提供“法定代表人授权书”。

注：上述资料必须按要求逐条响应，否则视为未通过资格审查。
七、项目实施方案及售后方案
格式自拟

八、其他材料

供应商认为需要加以说明的其他内容及供应商认为有必要提交的其它材料。
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