## Sheet1
南召县城郊乡农田灌溉机井工程特性表
序号 | 机井位置 |  | 机井编号 | 建设内容 | [10 empty] | 备注 | 备注
| 乡 | 村 |  | 井深（m） | 蓄水深度（m） | 大口井直径（m） | 水量（m³） | 水泵型号 | 上水钢管 | 电缆型号 | 经纬度 | 电缆（m） | 线杆（根） | 配水泵/抽水机
1 | 城郊乡 | 北沟村 | 南召县城郊乡北沟村1号机井 | 8.6 | 5.9 | 3.6 | 60.0242 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°28'42.8634",33°28'37.2174" | 267 | 6 | 水泵
2 | 城郊乡 | 北沟村 | 南召县城郊乡北沟村2号机井 | 8.1 | 4.5 | 3.6 | 45.7812 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°29'18.2428",33°28'58.9345" | 100 | 2 | 水泵
3 | 城郊乡 | 大庄村 | 南召县城郊乡大庄村8号机井 | 11.2 | 6.7 | 1.8 | 17.0408 | D36-28 | / | / | 112°20'18.7310",33°30'09.3427" | / | / | 抽水机
4 | 城郊乡 | 大庄村 | 南召县城郊乡大庄村9号机井 | 11.65 | 7.05 | 2.4 | 31.8773 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°20'04.7878",33°29'41.4745" | 214 | 5 | 水泵
5 | 城郊乡 | 大庄村 | 南召县城郊乡大庄村11号机井 | 14.7 | 7.1 | 2 | 22.294 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°18'24.0183",33°30'54.1997" | 33 | 1 | 水泵
6 | 城郊乡 | 大庄村 | 南召县城郊乡大庄村12号机井 | 13.5 | 6 | 2 | 18.84 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°18'07.8928",33°31'04.1379" | 340 | 7 | 水泵
7 | 城郊乡 | 柴岗村 | 南召县城郊乡柴岗村6号机井 | 11.8 | 8.9 | 1.9 | 25.2213 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°30'25.7814",33°24'18.6059" | 160 | 3 | 水泵
8 | 城郊乡 | 柴岗村 | 南召县城郊乡柴岗村7号机井 | 8.6 | 6.8 | 1.9 | 19.2702 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°30'33.0861",33°24'36.7623" | 120 | 3 | 水泵
南召县城郊乡农田灌溉机井工程特性表
9 | 城郊乡 | 菜园村 | 南召县城郊乡菜园村4号机井 | 12.8 | 8.5 | 2.45 | 40.0517 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°20'37.7966",33°30'38.0417" | 255 | 5 | 水泵
10 | 城郊乡 | 前庄村 | 南召县城郊乡前庄村39号机井 | 11.3 | 8.8 | 2.2 | 33.4347 | D36-28 | / | / | 112°24'47.4658",33°30'19.9426" | / | / | 抽水机
11 | 城郊乡 | 前庄村 | 南召县城郊乡前庄村44号机井 | 13.5 | 9.2 | 1.4 | 14.1551 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°24'52.2889",33°29'37.0053" | 180 | 4 | 水泵
12 | 城郊乡 | 庙坡村 | 南召县城郊乡庙坡村36号机井 | 11.5 | 9.4 | 3.6 | 95.6318 | D36-28 | / | / | 112°28'36.4277",33°25'13.0275" | / | / | 抽水机
13 | 城郊乡 | 庙坡村 | 南召县城郊乡庙坡村37号机井 | 10.1 | 8.2 | 3.6 | 83.4235 | D36-28 | / | / | 112°28'45.2291",33°25'06.6968" | / | / | 抽水机
14 | 城郊乡 | 东庄村 | 南召县城郊乡东庄村18号机井 | 13.5 | 9.5 | 2.6 | 50.4127 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°29'59.9083",33°28'56.3695" | 50 | 1 | 水泵
15 | 城郊乡 | 贾沟村 | 南召县城郊乡贾沟村22号机井 | 12.35 | 9.15 | 3.5 | 87.9887 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°24'12.2409",33°30'04.3949" | 90 | 2 | 水泵 |  | 2018年建
16 | 城郊乡 | 贾沟村 | 南召县城郊乡贾沟村23号机井 | 12.6 | 9.5 | 3.5 | 91.3544 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'59.6109",33°29'49.2450" | 230 | 5 | 水泵 |  | 2018年建
17 | 城郊乡 | 贾沟村 | 南召县城郊乡贾沟村24号机井 | 18.3 | 14.4 | 2 | 45.216 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°24'30.4617",33°30'22.6318" | 70 | 2 | 水泵
18 | 城郊乡 | 贾沟村 | 南召县城郊乡贾沟村25号机井 | 14.9 | 12.7 | 2 | 39.878 | D36-28 | / | / | 112°23'49.7618",33°30'36.2947" | / | / | 抽水机
19 | 城郊乡 | 上店村 | 002 | 8(原始22m） | 7.6 | 1.5 | 13.4235 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°30'59.7269",33°23'07.0382" | 230 | 5 | 水泵
20 | 城郊乡 | 菜园村 | 南召县城郊乡菜园村2号机井 | [11 empty] | 报废井
21 | 城郊乡 | 史庄村 | 南召县城郊乡史庄村6号机井 | [11 empty] | 报废井