## Sheet1
南召县白土岗镇农田灌溉机井工程特性表
序号 | 机井位置 |  | 所在位置 | 机井编号 | 建设内容 | [11 empty] | 备注 | 备注 | 备注
| 乡 | 村 |  |  | 井深（m） | 蓄水深度（m） | 大口井直径（m）） | 水量（m³） | 水泵/汽油抽水机型号 | 上水钢管 | 电缆型号 | 经纬度 | 电缆（m） | 线杆（10m/个） | 配套水泵/抽水机 | 是否配井盖
1 | 白土岗镇 | 黑虎庙村 | 黑虎庙村碾盘沟组 | 白土岗镇黑虎庙村1号机井 | 6 | 2.9 | 3.3 | 24.7911 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°19'22.1374",33°23'07.0866" | 70 | 2 | 水泵 |  |  |  | 砖砌井
2 | 白土岗镇 | 黑虎庙村 | 黑虎庙村碾盘沟组（北岗） | 白土岗镇黑虎庙村2号机井 | 4.9 | 3.7 | 3.3 | 31.63 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°19'10.6469",33°23'13.2907" | 40 | 1 | 水泵 |  |  |  | 2007年 砖砌井
3 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 上旬垛组杨树林地 | 南召县白土岗镇旬垛村7号机井 | 11.8 | 9.5 | 3.6 | 96.6492 | / | / | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°22'13.2988",33°23'39.2790" | 70 | 2 | / |  |  |  | 新增 水泵完好
4 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 下旬垛组乱葬岗 | 南召县白土岗镇旬垛村17号机井 | 12.4 | 8.9 | 3.6 | 90.545 | / | / | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°21'48.7534",33°23'51.0490" | 200 | 4 | / |  |  |  | 新增 水泵完好
5 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 上旬垛组老虎庙 | 南召县白土岗镇旬垛村13号机井 | 11 | 8.5 | 3.6 | 86.4756 | / | / | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°22'17.4847",33°23'37.1910" | 250 | 5 | / |  |  |  | 水泵完好
6 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 上旬垛组北沟 | 南召县白土岗镇旬垛村14号机井 | 11.8 | 9.5 | 3.6 | 96.6492 | / | / | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°22'20.0628",33°23'53.9390" | 490 | 6 | / |  |  |  | 水泵完好
7 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 二道沟组村庄南边，菜地中间 | 南召县白土岗镇旬垛村18号机井 | 14.2 | 12 | 2.6 | 63.6792 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°22'39.4134",33°23'18.6361" | 170 | 4 | 水泵 |  |  |  | 砼井
8 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 孟庄组孟坟 | 南召县白土岗镇旬垛村19号机井 | 11.9 | 8.2 | 3.6 | 83.4235 | D36-28 | / | / | 112°22'24.5577",33°23'14.7380" | 超300m | / | 抽水机 |  |  |  | 现状水泵完好
9 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 下旬垛组黄土岗 | 南召县白土岗镇旬垛村20号机井 | 12 | 9 | 3.6 | 91.5624 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°22'01.6972",33°23'25.6341" | 110 | 3 | 水泵
10 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 下旬垛组响水潭沟口 | 南召县白土岗镇旬垛村21号机井 | 12.2 | 8.7 | 3.6 | 88.5103 | / | / | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°21'37.7505",33°23'40.9155" | 220 | 5 | / |  |  |  | 现状水泵完好
11 | 白土岗镇 | 旬垛村 | 小朱庄组赵献义门前 | 南召县白土岗镇旬垛村11号机井 | 12 | 9.4 | 3.6 | 95.6318 | / | / | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°22'20.5601",33°24'17.8361" | 50 | 1 | / |  |  |  | 现状水泵完好
12 | 白土岗镇 | 火神庙村 | 西庄组 | 南召县白土岗镇火神庙村1号机井 | 12.9 | 11.6 | 2 | 36.424 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°21'51.4571",33°24'40.3854" | 50 | 1 | 水泵 |  |  |  | 2010年 砼井深 砖砌井台
13 | 白土岗镇 | 火神庙村 | 西庄组 | 南召县白土岗镇火神庙村2号机井 | 12.7 | 9.9 | 2 | 31.086 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°21'53.3159",33°24'49.3563" | 180 | 4 | 水泵 |  |  |  | 2010年建
14 | 白土岗镇 | 火神庙村 | 石门沟组楝树湾 | 南召县白土岗镇火神庙村3号机井 | 11.1 | 8.4 | 2 | 26.376 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°21'35.4813",33°25'01.3815" | 100 | 2 | 水泵 |  |  |  | 新增
15 | 白土岗镇 | 马庄村 | 瓦房庄组 | 南召县白土岗镇马庄村2号机井 | 9.3 | 6.5 | 1.95 | 19.4023 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°21'29.5188",33°27'15.0749" | 150 | 3 | 水泵
16 | 白土岗镇 | 马庄村 | 小刘村 | 南召县白土岗镇马庄村4号机井 | 9.1 | 6.2 | 1.9 | 17.5699 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°21'28.7946",33°27'20.2228" | 330 | 7 | 水泵
17 | 白土岗镇 | 付庄村 | 付庄村月庄组 | 南召县白土岗镇付庄村1号机井 | 9.4 | 4 | 3.4 | 36.2984 | / | / | / | 112°21'26.9889",33°26'54.7887" | 现状有（地埋） | / | / |  |  | 井保控制器丢失 | 现状水泵完好，井保控制器丢失，高标准农田井
南召县白土岗镇农田灌溉机井工程特性表
18 | 白土岗镇 | 南岗村 | 下阳组 | 南召县白土岗镇南岗村1号机井 | 7 | 6 | 2 | 18.84 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°22'29.6464",33°26'18.3378" | 300 | 6 | 水泵 | 是 |  |  | 盖损坏
19 | 白土岗镇 | 南岗村 | 下阳组 | 南召县白土岗镇南岗村2号机井 | 8.3 | 5.8 | 3.6 | 59.0069 | / | / | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°22'16.5336",33°26'16.8552" | 120 | 3 | / |  |  |  | 现状水泵完好
20 | 白土岗镇 | 南岗村 | 上阳组 | 南召县白土岗镇南岗村3号机井 | 7.5 | 5.7 | 3.6 | 57.9895 | 200QJ32-39/3 | DN80 | / | 112°22'13.3037",33°26'17.4757" | 现状有 | / | 水泵 |  |  |  | 提灌蓄水池供水井
21 | 白土岗镇 | 南岗村 | 仓房组 | 南召县白土岗镇南岗村4号机井 | 8.3 | 7.3 | 3.5 | 70.1986 | / | / | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°21'55.7588",33°25'56.4081" | 25 | 1 | / |  |  |  | 电缆老化，现状水泵完好
22 | 白土岗镇 | 南岗村 | 仓房组 | 南召县白土岗镇南岗村5号机井 | 12.2 | 10.2 | 3.6 | 103.7707 | / | / | / | 112°21'45.9532",33°25'55.7151" | 现状有 | / | / |  |  | 保安器损坏 | 保安器损坏 现状水泵完好
23 | 白土岗镇 | 南岗村 | 井沟组 | 南召县白土岗镇南岗村6号机井 | 10 | 8 | 3.4 | 72.5968 | / | / | / | 112°21'42.7957",33°25'58.2857" | 现状有 | / | / |  |  | 保安器损坏 | 保安器损坏 现状水泵完好
24 | 白土岗镇 | 闫楼村 | 竹园庄 | 南召县白土岗镇闫楼村2号机井 | 8.6 | 6.5 | 3.6 | 66.1284 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°22'29.0767".33°25'08.4941" | 110 | 3 | 水泵 |  |  |  | 2017年 水利局
25 | 白土岗镇 | 闫楼村 | 村部对面 | 4号 | 15.3 | 11.1 | 2 | 34.854 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'30.3437",33°25'26.3856" | 210 | 5 | 水泵 |  |  |  | 2013年 农村局
26 | 白土岗镇 | 闫楼村 | 下闫楼组 | 3号 | 10.8 | 9 | 2.7 | 51.5038 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'11.0656",112°23'11.0656" | 160 | 4 | 水泵 |  |  |  | 2016年 水利局
27 | 白土岗镇 | 闫楼村 | 黄土坡大块地3（郭家庄） | 南召县白土岗镇闫楼村1号机井 | 10 | 7 | 3 | 49.455 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'04.1278",33°25'25.0559" | 30 | 1 | 水泵 |  |  |  | 2016年
28 | 白土岗镇 | 姬村 | 东上坪组（宋家沟） | 南召县白土岗镇姬村村1号机井 | 14.3 | 8 | 2 | 25.12 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°24'06.8867",33°24'42.2513" | 60 | 2 | 水泵 |  |  |  | 2013年 水利局
29 | 白土岗镇 | 姬村 | 西洼组 | 南召县白土岗镇姬村村2号机井 | 6 | 2.7 | 2.5 | 13.2469 | D36-28 | / | / | 112°24'40.2866",33°25'03.3037" | / | / | 抽水机 | 是 |  |  | 2007年 新增
30 | 白土岗镇 | 河南村 | 河南村岭南组 | 南召县白土岗镇河南村1号机井 | 14 | 9.8 | 2 | 30.772 | D36-28 | / | / | 112°26'07.8323",33°24'41.3647" | / | / | 抽水机 |  |  |  | 2015年左右
31 | 白土岗镇 | 东沟村 | 北组东庄场里 | 307 | 10.4 | 5.3 | 1.9 | 15.0194 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°26'37.7271",33°26'13.8819" | 60 | 2 | 水泵 |  |  |  | 2013年 农村局
32 | 白土岗镇 | 碾坪村 | 陈刺园组 | 南召县白土岗镇碾坪村1号机井 | 7.1 | 4.9 | 1.9 | 13.8859 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°26'18.6662",33°25'41.4557" | 200 | 4 | 水泵
南召县白土岗镇农田灌溉机井工程特性表
33 | 白土岗镇 | 碾坪村 | 陈刺园组 | 南召县白土岗镇碾坪村2号机井 | 10.7 | 6.6 | 2 | 20.724 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°26'07.7357",33°25'37.6036" | 120 | 3 | 水泵
34 | 白土岗镇 | 碾坪村 | 宋家庄组 | 南召县白土岗镇碾坪村3号机井 | 10.5 | 7.3 | 1.65 | 15.6013 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°26'00.5420",33°25'26.4864" | 40 | 1 | 水泵 | 是 |  |  | 无井盖
35 | 白土岗镇 | 碾坪村 | 李家庄组 | 南召县白土岗镇碾坪村4号机井 | 16.9 | 12.1 | 2 | 37.994 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°25'44.0400",33°25'21.0425" | 120 | 3 | 水泵
36 | 白土岗镇 | 碾坪村 | 樊家庄组 | 南召县白土岗镇碾坪村5号机井 | 15.6 | 7.1 | 2 | 22.294 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°25'15.0142",33°25'10.8515" | 60 | 2 | 水泵
37 | 白土岗镇 | 杜村村 | 杜村一组 | 南召县白土岗镇杜村村2号机井 | 8.2 | 3.3 | 2 | 10.362 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°25'04.2961",33°25'51.9639" | 200 | / | 水泵 | 是 |  |  | 2013年 农村局无井盖
38 | 白土岗镇 | 杜村村 | 杜村二组 | 南召县白土岗镇杜村村7号机井 | 6.9 | 3.8 | 1.95 | 11.3429 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°25'00.0861",33°25'52.0607" | 180 | / | 水泵 | 是 | 与1号井、2号井共用一根电缆 | 与2号井串联 | 新增 （与1号井、2号井共用一根电缆），无井盖
39 | 白土岗镇 | 杜村村 | 杜村六组 | 南召县白土岗镇杜村村1号机井 | 9.7 | 5.3 | 1.8 | 13.48 | D36-28 | / | / | 112°25'09.0275",33°25'51.8028" | / | / | 抽水机 | 是 |  |  | 2013年 农村局 无井盖
40 | 白土岗镇 | 杜村村 | 杜村五组 | 南召县白土岗镇杜村村4号机井 | 8.2 | 4.1 | 1.95 | 12.2383 | D36-28 | / | / | 112°24'52.0137",33°25'55.9286" | / | / | 抽水机 |  |  |  | 井台损坏
41 | 白土岗镇 | 杜村村 | 杜村四组 | 南召县白土岗镇杜村村3号机井 | 9.3 | 4.5 | 1.95 | 13.4323 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°24'40.5473",33°26'00.3042" | 330 | 9 | 水泵 |  |  |  | 2013年 农村局
42 | 白土岗镇 | 杜村村 | 杜村十一组 | 南召县白土岗镇杜村村6号机井 | 6.6 | 4.9 | 2.4 | 22.1558 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°23'43.4854",33°26'29.6144" | 330 | 12 | 水泵 | 是 |  |  | 2013年 无井盖
43 | 白土岗镇 | 杜村村 | 杜村七组 | 305 | 15 | 8.8 | 2 | 27.632 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°24'45.7760",33°26'26.9997" | 330 | 10 | 水泵 |  |  |  | 2013年 农村局
44 | 白土岗镇 | 瓦房庄 | 瓦房庄组 | 南召县白土岗镇瓦房庄村1号机井 | 14 | 8 | 3.6 | 81.3888 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°24'20.0525",33°27'27.1107" | 290 | 4 | 水泵 |  |  |  | 2022年 农村局
45 | 白土岗镇 | 东沟村 | 南召县白土岗镇东沟村1号机井 | [14 empty] | 报废井
46 | 白土岗镇 | 东沟村 | 南召县白土岗镇东沟村2号机井 | [14 empty] | 报废井
47 | 白土岗镇 | 东沟村 | 南召县白土岗镇东沟村3号机井 | [14 empty] | 报废井