## Sheet1
南召县崔庄镇农田灌溉机井工程特性表
序号 | 机井位置 |  | 机井编号 | 建设内容 | [11 empty] | 备注 | 备注
| 镇 | 村 |  | 井深（m） | 蓄水深度（m） | 大口井直径（m） | 水量（m³） | 水泵型号 | 上水钢管 | 电缆型号 | 经纬度 | 电缆（m） | 线杆（10m/根） | 配套水泵/抽水机 | 是否配井盖
1 | 崔庄镇 | 李家庄村 | 05 | 6 | 3.2 | 2.4 | 14.4691 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°25'00.8296",33°32'41.4589" | 100 | 2 | 水泵 |  |  | 1999年村集体自建
2 | 崔庄镇 | 枣庄村 | 03 | 12 | 10.3 | 2.2 | 39.1338 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°21'53.1662",33°32'29.6485" | 230 | 10m*3+12m*2 | 水泵 |  |  | 2013年村集体自建
3 | 崔庄镇 | 程家庄村 | 01 | 8 | 5.4 | 3.4 | 49.0028 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'25.8440",33°33'15.8492" | 160 | 4 | 水泵 |  |  | 2013年村集体自建
4 | 崔庄镇 | 寨坡村 | 01 | 7.6 | 3.1 | 3.4 | 28.1313 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°19'32.8556",33°34'51.3754" | 80 | 2 | 水泵 |  |  | 2016村集体自建
5 | 崔庄镇 | 马良村 | 01 | 4.9 | 2.6 | 9 | 165.321 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°20'57.6831",33°33'14.5617" | 70 | 2 | 水泵 |  |  | 2010年建
6 | 崔庄镇 | 马良村 | 05 | 6 | 4 | 3.5 | 38.465 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°20'49.1424",33°33'00.5879" | 280 | 6 | 水泵 |  |  | 2024年村集体自建
7 | 崔庄镇 | 马良村 | 06 | 5.3 | 3.2 | 8 | 160.768 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°20'04.1457",33°32'40.3926" | 100 | 2 | 水泵 |  |  | 2010年村集体自建
8 | 崔庄镇 | 王庄村 | 01 | 2.5 | 1.8 | 10*8（井口为长方形） | 144 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'59.2536",33°33'18.6576" | 295 | 6 | 水泵 |  |  | 2003年村集体自建
9 | 崔庄镇 | 前河村 | 01 | 12.5 | 6 | 2 | 18.84 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°26'22.9342",33°32'45.8892" | 80 | 2 | 水泵 |  |  | 2020年村集体自建
10 | 崔庄镇 | 周湾村 | 01 | 3.5 | 1.2 | 8 | 60.288 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°19'07.9625",33°32'52.3272" | 100 | 2 | 水泵 |  |  | 1985年村集体自建（井口塌陷严重）
11 | 崔庄镇 | 周湾村 | 03 | 5.7 | 3.8 | 2.5 | 18.6438 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°19'29.8139",33°32'43.7525" | 110 | 3 | 水泵 | 是 |  | 1985年村集体自建
12 | 崔庄镇 | 鱼池村 | 02 | 8 | 6 | 22 | 2279.64 | 200QJ32-39/3 | DN80 | / | 112°23'52.8807",33°32'48.0943" | 现状有（无控制器） | / | 水泵 |  | 无控制器 | 1985年村集体自建
南召县崔庄镇农田灌溉机井工程特性表
13 | 崔庄镇 | 长龙岗村 | 01 | 13 | 8 | 6.5*5.7（井口为长方形） | 296 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°26'21.5051",33°31'11.4273" | 440 | 9 | 水泵 |  |  | 2025年村集体自建
14 | 崔庄镇 | 崔庄村 | 01 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 36.2733 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'40.0576",33°31'35.2709" | 190 | 4 | 水泵 | 是 |  | 1996年村集体自建
15 | 崔庄镇 | 小龙湾村 | 01 | 3.8 | 3 | 3 | 21.195 | 100QJ4-41/6 | DN40 | / | 112°22'13.7527",33°31'20.4836" | 现状有 | / | 水泵 |  |  | 2015年水利局 井盖无法打开 新增
16 | 崔庄镇 | 小龙湾村 | 02 | 6.9 | 5 | 4 | 62.8 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'27.5097",33°32'08.0991" | 220 | 6 | 水泵 | 是 |  | 1993年村集体自建 新增 周边地块覆盖多
17 | 崔庄镇 | 小龙湾村 | 03 | 5.4 | 4.4 | 6.6 | 150.4562 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'23.9949",33°31'56.5731" | 130 | 3 | 水泵 |  |  | 2005年村集体自建
18 | 崔庄镇 | 小龙湾村 | 04 | 3.9 | 3 | 3 | 21.195 | 150QJ10-50 | DN50 | / | 112°22'38.9644",33°31'10.9524" | 现状有 | / | 水泵 |  |  | 井盖无法打开 高标准农田 新增 提灌 | 要求配大型号水泵
19 | 崔庄镇 | 张村 | 06 | 5.8 | 4.5 | 3.2 | 36.1728 | 150QJ10-50 | DN50 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°23'20.9485",33°32'49.1404" | 340 | 7 | 水泵 |  |  | 2004年村集体自建
20 | 崔庄镇 | 曹村 | 01 | 11.2 | 4.9 | 1.9 | 13.8859 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°28'03.6699",33°31'37.7743" | 295 | 6 | 水泵 |  |  | 2015年村集体自建，旱天时经常没水
21 | 崔庄镇 | 草庙村 | 01 | 3.1 | 1.9 | 14 | 292.334 | 200QJ32-39/3 | DN80 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*25+1*16） | 112°20'50.5184",33°33'41.0431" | 240 | 5 | 水泵 |  |  | 1995年村集体自建
22 | 崔庄镇 | 草庙村 | 02 | 5.3 | 3 | 3 | 21.195 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°20'29.4201",33°33'49.6846" | 290 | 6 | 水泵 |  |  | 2013年村集体自建
23 | 崔庄镇 | 草庙村 | 03 | 8.1 | 6.3 | 1.7 | 14.2925 | 100QJ4-41/6 | DN40 | 电缆（YJLV-0.6/1kv 3*16+1*10） | 112°20'29.4201",33°33'49.6847" | 270 | 6 | 水泵 |  |  | 2013年村集体自建 新增
24 | 崔庄镇 | 马良村 | 329 | [12 empty] | 报废井
25 | 崔庄镇 | 马良村 | 331 | [12 empty] | 报废井