## 扉-1 工程量清单扉页
| 桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
基础分部
1 | 010101001001 | 平整场地 | 平整场地 |  | m2 | 228.11
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 515.04
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 380
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:暂按3Km |  | m3 | 135.04
分部小计
混凝土及钢筋混凝土
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 15.94
2 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 53.39
3 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.25
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 17.26
5 | 010503004001 | 圈梁 | 1.圈梁 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 14.29
6 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.42
7 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 22.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
8 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.58
9 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 3.97
分部小计
钢筋分部
1 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ8 三级钢 箍筋 |  | t | 1.417
2 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ6 一级钢筋 |  | t | 0.145
3 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ8 三级钢 |  | t | 2.718
4 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10 三级钢 |  | t | 0.677
5 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ12三级钢 |  | t | 1.46
6 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ14 三级钢 |  | t | 1.165
7 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ16 三级钢 |  | t | 0.583
8 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ20 三级钢 |  | t | 0.087
9 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 砌体加固钢筋 |  | t | 0.293
10 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:直径18以内 |  | 个 | 18
分部小计
墙体分部
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*53机制砖 2.墙体类型:240mm 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M15 |  | m3 | 80.65
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 卫生间蹲位隔墙及蹲位踏步处挡墙 |  | m3 | 6.3
分部小计
门、窗分部
1 | 010802001002 | 金属(塑钢）门 | 灰铝双包双玻5厚中空玻璃门M0927 |  | m2 | 8.1
2 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 88系列彩铝镀膜玻璃窗 |  | m2 | 46.56
分部小计
楼地面分部
1 | 011102003006 | 块料地面 | 防滑地砖防水地面：参12YJ1-楼201-F1 1、素土夯实 2、最薄处20厚1：3水泥砂浆 3、60厚C20砼垫层 4、1.5厚高耐水聚合物防水涂料 2.0厚PMC422聚合物水泥砂浆 5、防水盆盥洗池盆翻起高度≥1200mm防水层周边以及所有地面与竖管、墙转角处均一并卷起350地面两道防水层 6、30厚1:3干硬性水泥砂浆 |  | m2 | 196.65
2 | 010404001001 | 垫层 | 卫生间蹲位踏步处沪渣垫层 |  | m3 | 5.64
3 | 011108003001 | 块料零星项目 | 卫生间蹲位踏步侧面粘地板砖 |  | m2 | 8.19
分部小计
屋面分部
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010902003002 | 屋面刚性层 | 屋1-12YJ1屋101 1、现浇钢筋混凝土楼板 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3、1.5mm厚高强水性橡胶沥青防水涂料 4、3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材 5 、50厚C20细石砼保护层 |  | m2 | 265.13
2 | 010902004001 | 屋面排水管 | 直径110PVC落水管 |  | m | 31.35
分部小计
墙面分部
1 | 011204003001 | 块料墙面 | 防水釉面砖墙面 1、2厚配套专用界面砂浆批刮 2、15厚1:3水泥砂浆分层压实抹平（加5%防水剂），扫毛或划出纹道 3、1.5厚高耐水聚合物防水涂料 4、10厚聚合物水泥防水砂浆 5、素水泥一道 6、3-4厚1:1水泥砂浆回水重20%建筑胶粘结层 7、4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝。 |  | m2 | 492.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 外墙真石漆：外墙面、女儿墙内侧、挑檐下面 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰底层涂料 5、喷涂主层涂料 6、涂饰面层涂料二遍 |  | m2 | 481.16
3 | 011204003003 | 蹲便器隔断 | 1、砖砌隔断（M5混合砂浆砌筑） 2、2层丙纶防水层 3、15厚1：3水泥砂浆 4、刷素水泥浆1道 5、5厚1：1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 6、贴5厚白色釉面砖 7、白水泥擦缝 |  | m2 | 120.6
4 | 011210005001 | 成品隔断 | 教师卫生间 |  | m2 | 29.19
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 吊顶以上墙面粉刷 |  | m2 | 81.87
分部小计
天棚分部
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 铝合金方形板吊顶 12YJ1棚15 1、钢筋混凝土底面清理干净 2、10厚聚合物水泥防水砂浆 3、配套金属龙骨 4、铝合金方形板 |  | m2 | 193.76
分部小计
室外分部
1 | 010507004001 | 台阶 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m2 | 10.62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 011107001001 | 石材台阶面 | 花岗岩台阶 |  | m2 | 10.62
3 | 010507001002 | 散水、坡道 | 花岗岩石板面层坡道 1、素土夯实 2、300厚3：7灰土 3、60厚c15混凝土 4、素水泥砂浆一道 5、30厚1：3干硬性水泥砂浆 6、40厚毛面花岗岩石板 |  | m2 | 4.4
4 | 011102001001 | 石材楼地面 | 防滑花岗岩坡道 |  | m2 | 4.4
5 | 010507001001 | 散水 | 散水12YJ1-散1 1、素土夯实 2、150厚卵石 3、100厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 |  | m2 | 41
6 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 门口坡道处栏杆 |  | m | 5.84
7 | 011501001001 | 洗脸盆花岗岩台面 | 盥洗池花岗岩台面 |  | m2 | 7.62
分部小计
旧公厕拆除
1 | 01B001 | 旧公厕拆除 | 旧公厕拆除 |  | 项 | 1
2 | 01B002 | 建筑垃圾外运 | 建筑垃圾外运5Km |  | 项 | 1
分部小计
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.规格:200*230*90 3.安装方式:距地1.8m暗装 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:总等电位端子箱MEB 2.规格:190*100*75 3.安装方式:距地0.3m |  | 台 | 1
3 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:距地3m |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: K271 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装 |  | 个 | 3
5 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:K271 250V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 |  | 个 | 6
6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4*6 3. 敷设方式、部位: FC 穿管 |  | m | 5.58
7 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 敷设方式: FC |  | m | 3.21
8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: YJV22-4*6 3. 材质、类型: 铜 |  | 个 | 1
9 | 030409004001 | 均压环 | 1. 名称: 基础避雷网 2. 安装形式: 利用基础钢筋焊接连通成环 |  | m | 100.72
10 | 030411001001 | 配管 | 1. 名称: 电线管 2. 材质: PC 3. 规格: 16 4. 配置形式: CC WC |  | m | 133.5
11 | 030411001002 | 配管 | 1. 名称: 电线管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: WC |  | m | 1.8
12 | 030411004001 | 配线 | 1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV-2.5 3. 配线部位: 暗敷 |  | m | 417.89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
13 | 030411006001 | 接线盒 | 1. 名称: 灯头盒 2. 材质: PVC 3. 规格: 86MM*86MM 4. 安装形式: 暗装 |  | 个 | 30
14 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称: 开关盒 2. 材质: PVC 3. 规格: 86MM*86MM 4. 安装形式: 暗装 |  | 个 | 9
15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称: 防尘防水灯 2. 规格: 220V 1X36W 3. 类型: 吸顶安装 |  | 套 | 22
16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:220V 1*36W 3.类型:吸顶 |  | 套 | 1
17 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1. 名称: 凿（压)槽 2. 规格: 16 3. 类型: 砌块墙 4. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆 |  | m | 27.7
分部小计
给排水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水用PP-R 20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 |  | m | 2.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水用PP-R 25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 |  | m | 72.92
3 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水用PP-R 32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 |  | m | 22.6
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水用PP-R 40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 |  | m | 24.91
5 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 给水用PP-R 50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 |  | m | 85.44
6 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PP-R 65 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 |  | m | 13.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:给水用PP-R 75 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 |  | m | 5.21
8 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:地下 2.介质:污水 3.材质、规格:排水用PVC-U 110 4.连接形式:胶粘连接 |  | m | 165.47
9 | 031001006009 | 塑料管 | 1. 安装部位: 地下 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 排水用PVC-U 75 4. 连接形式: 胶粘连接 |  | m | 28.83
10 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水用PVC-U De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 25.42
11 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 1
12 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 3
13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 4
14 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:丝接 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室外 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:台下感应式 见12YS1-29 3.组装形式:成品 4.附件名称、数量:详见图纸设计、规范及图集等 |  | 组 | 16
17 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 见12YS1-106 3.组装形式:脚踏式 4.附件名称、数量:详见图纸设计、规范及图集等 |  | 组 | 55
18 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:落地感应式小便器 见12YS1-133 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:详见图纸设计、规范及图集等 |  | 组 | 11
19 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:陶瓷拖布池 2.规格、类型:见12YS1-1(乙型) 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:详见图纸设计、规范及图集等 |  | 组 | 1
20 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.材质:PVC-U 3.型号、规格:De50 4.安装方式:粘接 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫出口 2.材质:PVC-U 3.型号、规格:De110 4.安装方式:粘接 |  | 个 | 9
分部小计
院内排污管及检查井等
1 | 010101003002 | 挖沟槽土方 |  |  | m3 | 85.9
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:粗砂 3.填方来源、运距:自行考虑 |  | m3 | 56.94
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:3km |  | m3 | 17.72
4 | 010103002003 | 余方弃置 |  |  | m3 | 85.9
5 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:3cm厚M7.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:5cm厚火烧板 |  | m2 | 63.87
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:3cm水泥砂浆 2.饰面材料种类:5cm花岗岩火烧板 |  | m2 | 77.06
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm |  | m2 | 63.87
8 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 2.连接形式:胶圈接口 3.铺设深度:1.2m |  | m | 70.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 040504003001 | 塑料检查井 | 1.名称:成品检查井 2.检查井材质、规格:塑料 φ700 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:PE井筒 |  | 座 | 13
10 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.名称:化粪池 2.材质:玻璃钢 3.型号、规格:见12YS8 页275 HFRP(LWQ)-6 |  | 座 | 1
11 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:15cm |  | m2 | 77.06
12 | 03B001 | 切割地面 | 切割混凝土地面15cm厚 |  | m | 169.14
分部小计
措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机 |  | 台·次 | 1
2 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:砖混结构，层高3.6米 |  | m2 | 228.1
3 | 011702001001 | 基础 | 垫层 |  | m2 | 25.6
4 | 011702001002 | 基础 | 条形基础 |  | m2 | 105.28
5 | 011702006002 | 矩形梁 | 矩形梁，高度3.6米以内 |  | m2 | 59.84
6 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 |  | m2 | 195.41
7 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁 |  | m2 | 87.59
8 | 011702009001 | 过梁 | 过梁 |  | m2 | 38.6
9 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 挑檐 |  | m2 | 46.48
10 | 011702021001 | 栏板 | 女儿墙 |  | m2 | 79.43
11 | 011702016001 | 平板 | 平板 |  | m2 | 184.73
12 | 011702029001 | 散水 | 散水 |  | m2 | 18.67
13 | 011702025001 | 其他现浇构件 | 坡道 |  | m2 | 7
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：桑坪中心小学厕所及附属工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 桑坪中心小学厕所及附属工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 01010210@2 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ8 | kg
2 | 01090121 |  | 圆钢 | φ10~14 | kg
3 | 04030143 |  | 砂子 | 中粗砂 | m3
4 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块
5 | 05030105 |  | 板方材 |  | m3
6 | 07000020 |  | 瓷砖 | 200mm*400mm | m2
7 | 07000037 |  | 瓷砖 | 200mm*300mm | m2
8 | 07050111 |  | 地砖 | 300mm*300mm | m2
9 | 09050441 |  | 铝合金嵌入式方板 |  | m2
10 | 11090221 |  | 铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) |  | m2
11 | 13030359 |  | 真石漆 |  | kg
12 | 13050205 |  | 防水涂料 | JS | kg
13 | 13050209 |  | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg
14 | 13330105 |  | SBS改性沥青防水卷材 |  | m2
15 | 35010101 |  | 复合模板 |  | m2
16 | BCCLF0 |  | 旧公厕拆除 |  | 项
17 | BCCLF1 |  | 建筑垃圾外运 |  | 项
18 | XB80010543 |  | 抹灰砂浆 | M10 | m3
19 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
20 | 80050241 |  | 预拌混合砂浆 M7.5 |  | m3