## 建筑工程
工程量清单
单位：元
| 项目或工程名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计
壹 | 建筑工程
一 | 主体工程维修养护
1 | 土石坝护坡工程维修
（1） | 护坡无砂砼换填 | 立方米 | 110.5
| 护坡干砌石整修 | 立方米 | 50
（2） | 护坡杂草清除 | 工日 | 2285
（3） | 护坡养护土方 | 立方米 | 955
2 | 防浪墙维修养护 | 立方米 | 204
3 | 土石坝排水沟维修养护 | 工日 | 3375
4 | 输水洞拦淤口清障 | 立方米 | 150
5 | 金属件防腐维修 | 平方米 | 1215
6 | 观测设施维修养护 | 工日 | 1980
二 | 启闭机维修养护
1 | 钢丝绳维修养护 | 工日 | 600
2 | 钢丝绳更换 | 座 | 1
三 | 附属设施维修养护
1 | 机房及管理房维修养护 | 平方米 | 2540
2 | 管理区维护 | 工日 | 2610
3 | 告示牌更新保养 | 块 | 80
四 | 坝顶及防汛道路路面保养
1 | 坝顶及防汛道路路面保养 | 平方米 | 3511
五 | 水文水情测报及视频监控设施
1 | 设备检修 | 年 | 61
2 | 位移点观测 | 次 | 122
3 | 网络及电路保障 | 年 | 61

## 级配、价差 (hidden)
混凝土及砂浆材料单价计算表 | [10 empty] | 主要材料价差表
附表五 |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 | 1.06 |  | 1.1 | 单位：m3 | 附表六
编号 | 混凝土标号 | 水泥强度等级 | 级配 | 预 算 量 | [5 empty] | 单 价 ( 元） | 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格 | 进入价 | 价差
|  |  |  | 水泥 (kg) | 掺合料(kg) | 砂 (m3) | 石子(m3) | 外加剂(kg) | 水 (m3)
1 | C10 | 32.5 | 1 | 260.7 |  | 0.638 | 0.7632 |  | 0.187 | 150.6346 | 1 | 水泥(32.5MPa) | kg | #REF! | 0.255 | #REF!
2 | C10 | 32.5 | 2 | 228.8 |  | 0.605 | 0.8374 |  | 0.165 | 144.9623 | 2 | 水泥(42.5MPa) | kg | 0.385 | 0.255 | 0.13
3 | C15 | 32.5 | 2 | 266.2 |  | 0.572 | 0.8586 |  | 0.165 | 153.7912 | 3 | 砂 | m3 | 140 | 60 | 80
4 | C15 | 32.5 | 3 | 221.1 |  | 0.462 | 1.0176 |  | 0.1375 | 145.2184 | 4 | 碎 石 | m3 | 110 | 60 | 50
5 | C20 | 32.5 | 2 | 317.9 |  | 0.539 | 0.8586 |  | 0.165 | 164.9948 |  | 水 | m3 | 0.45 | 0.45 | 0
6 | C20 | 32.5 | 3 | 261.8 |  | 0.44 | 1.0176 |  | 0.1375 | 154.2769 | 5 | 汽油 | kg | #REF! | 3.075 | #REF!
7 | C25 | 42.5 | 2 | 317.9 |  | 0.539 | 0.8586 |  | 0.165 | 164.9948 | 6 | 柴油 | kg | 9.581 | 2.99 | 6.591
8 | C25 | 42.5 | 3 | 261.8 |  | 0.44 | 1.0176 |  | 0.1375 | 154.2769 | 7 | 钢筋 | t | #REF! | 2560 | #REF!
9 | C30 | 42.5 | 1 | 388.3 |  | 0.55 | 0.7738 |  | 0.187 | 178.5286 | 8 | 块石 | m3 | #REF! | 60 | #REF!
10 | C30 | 42.5 | 2 | 341 |  | 0.517 | 0.8586 |  | 0.165 | 169.5652
11 | M7.5 | 32.5 |  | 261 |  | 1.11 |  |  | 0.157 | 133.2257
12 | M10 | 32.5 |  | 305 |  | 1.1 |  |  | 0.183 | 143.8573
13 | 无砂砼 | 32.5 |  | 349.8 |  |  | 1.166 |  | 0.132 | 159.2184
14 | C40 | 42.5 | 1 | 479.6 |  | 0.506 | 0.7632 |  | 0.187 | 198.5342
15 | M30 | 42.5 |  | 625 |  | 0.98 |  |  | 0.266 | 218.2947
16 | C20 | 42.5 | 2 | 257.4 |  | 0.286 | 0.62678 |  | 0.02805 | 120.4163
17 | C10 | 32.5 | 3 | 189.2 |  | 0.484 | 1.007 |  | 0.1375 | 137.7679
18 | C20 | 32.5 | 1 | 353.1 |  | 0.594 | 0.7632 |  | 0.187 | 171.5566
19 | 水下C15 | 32.5 | 2 | 407 |  | 0.57378 | 0.8265 |  | 0.1749 | 187.8809
20 | C40 | 42.5 | 2 | 422.4 |  | 0.506 | 0.8374 |  | 0.165 | 188.3903
备注：卵石换碎石。塑性砼中88为膨润土。

## 机械台班 (hidden)
施工机械台时费计算表 | [14 empty] | 施工机械台时费汇总表
表十一 | [7 empty] | 6.62 | 3.075 | 9.581 | 0.91127 | 0.1611 | 0.45018 | 单位：元 | 附表四 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 定额编号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中 | [10 empty] | 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中
|  |  |  | 第一类费用 |  |  |  | 第二类费用 | [9 empty] | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 小计 | 人工 (工时) | 汽油 (kg) | 柴油(kg) | 电(kw.h) | 风(m3) | 水(m3) | 小计
一 | 潜水电泵200QJ25-70/5 | 土石方机械 | [12 empty] | 一 | 土石方机械
1 | 1009 | 挖掘机 1m3 | 223.9009 | 35.63 | 25.46 | 2.18 | 63.27 | 2.7 |  | 14.9 |  |  |  | 160.6309 | 1 | 挖掘机 1m3 | 223.9009 | 35.63 | 25.46 | 2.18 | 17.874 | 142.7569
2 | 1041 | 推土机55KW | 111.6579 | 7.14 | 12.5 | 0.44 | 20.08 | 2.4 |  | 7.9 |  |  |  | 91.5779 |  | 推土机55KW | 111.6579 | 7.14 | 12.5 | 0.44 | 15.888 | 75.6899
3 | 1043 | 推土机74kw | 160.1166 | 19 | 22.81 | 0.86 | 42.67 | 2.4 |  | 10.6 |  |  |  | 117.4466 | 2 | 推土机74kw | 160.1166 | 19 | 22.81 | 0.86 | 15.888 | 101.5586
4 | 1044 | 推土机 88kw | 193.4586 | 26.72 | 29.07 | 1.06 | 56.85 | 2.4 |  | 12.6 |  |  |  | 136.6086 |  | 推土机 88kw | 193.4586 | 26.72 | 29.07 | 1.06 | 15.888 | 120.7206
5 | 1061 | 拖拉机59KW | 104.4879 | 5.7 | 6.84 | 0.37 | 12.91 | 2.4 |  | 7.9 |  |  |  | 91.5779 |  | 拖拉机59KW | 104.4879 | 5.7 | 6.84 | 0.37 | 15.888 | 75.6899
6 | 1062 | 拖拉机74kw | 132.3099 | 9.65 | 11.38 | 0.54 | 21.57 | 2.4 |  | 9.9 |  |  |  | 110.7399 | 3 | 拖拉机74kw | 132.3099 | 9.65 | 11.38 | 0.54 | 15.888 | 94.8519
7 | 1066 | 手扶拖拉机11kw | 25.9177 | 0.81 | 2.12 | 0.08 | 3.01 | 1 |  | 1.7 |  |  |  | 22.9077 | 4 | 手扶拖拉机11kw | 25.9177 | 0.81 | 2.12 | 0.08 | 6.62 | 16.2877
8 | 1088 | 羊脚碾5-7t | 2.33 | 1.27 | 1.06 |  | 2.33 | [6 empty] | 0 | 5 | 羊脚碾5-7t | 2.33 | 1.27 | 1.06 | 0 | 0 | 0
9 | 1093 | 内燃压路机 12-15t | 105.5645 | 10.12 | 17.28 |  | 27.4 | 2.4 |  | 6.5 |  |  |  | 78.1645 | 6 | 内燃压路机 12-15t | 105.5645 | 10.12 | 17.28 | 0 | 15.888 | 62.2765
10 | 1095 | 刨毛机 | 97.6974 | 5.07 | 5.62 | 0.22 | 10.91 | 2.4 |  | 7.4 |  |  |  | 86.7874 | 7 | 刨毛机 | 97.6974 | 5.07 | 5.62 | 0.22 | 15.888 | 70.8994
11 | 1096 | 蛙式打夯机2.8kw | 16.6982 | 0.17 | 1.01 |  | 1.18 | 2 |  |  | 2.5 |  |  | 15.5182 | 8 | 蛙式打夯机2.8kw | 16.6982 | 0.17 | 1.01 | 0 | 13.24 | 2.2782
12 | 1097 | 风钻 手持式 | 31.5797 | 0.54 | 1.89 |  | 2.43 |  |  |  |  | 180.1 | 0.3 | 29.1497 | 9 | 风钻 手持式 | 31.5797 | 0.54 | 1.89 | 0 | 0 | 29.1497
13 | 1098 | 风钻 气腿式 | 43.4781 | 0.82 | 2.46 |  | 3.28 |  |  |  |  | 248.4 | 0.4 | 40.1981 |  | 风钻 气腿式 | 43.4781 | 0.82 | 2.46 | 0 | 0 | 40.1981
14 | 1099 | 风镐 | 14.1622 | 0.48 | 1.68 |  | 2.16 |  |  |  |  | 74.5 |  | 12.0022 | 10 | 风镐 | 14.1622 | 0.48 | 1.68 | 0 | 0 | 12.0022
15 |  | 砼机械 | [13 empty] | 砼机械 |  |  |  |  | 0
16 | 2002 | 混凝土搅拌机0.4m3 | 26.1429 | 3.29 | 5.34 | 1.07 | 9.7 | 1.3 |  |  | 8.6 |  |  | 16.4429 | 11 | 混凝土搅拌机0.4m3 | 26.1429 | 3.29 | 5.34 | 1.07 | 8.606 | 7.8369
17 | 2005 | 搅拌机 强制式0.25m3 | 26.2098 | 2.85 | 4.43 | 1.12 | 8.4 | 1.3 |  |  | 10.1 |  |  | 17.8098 |  | 搅拌机 强制式0.25m3 | 26.2098 | 2.85 | 4.43 | 1.12 | 8.606 | 9.2038
18 | 2038 | 砼泵 30m3/h | 93.4289 | 30.48 | 20.63 | 2.1 | 53.21 | 2.4 |  |  | 26.7 |  |  | 40.2189 |  | 砼泵 30m3/h | 93.4289 | 30.48 | 20.63 | 2.1 | 15.888 | 24.3309
19 | 2047 | 喷射机 4～5m3/h | 108.4953 | 2.79 | 2.34 | 0.18 | 5.31 | 2.4 |  |  | 2.7 | 526.6 |  | 103.1853 |  | 喷射机 4～5m3/h | 108.4953 | 2.79 | 2.34 | 0.18 | 15.888 | 87.2973
20 | 2053 | 插入式振动器1.1kw | 2.269 | 0.32 | 1.22 |  | 1.54 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.72902 | 12 | 插入式振动器1.1kw | 2.269 | 0.32 | 1.22 | 0 | 0 | 0.72902
21 | 2054 | 插入式振动器1.5kw | 3.3124 | 0.51 | 1.8 |  | 2.31 |  |  |  | 1.1 |  |  | 1.0024 |  | 插入式振动器1.5kw | 3.3124 | 0.51 | 1.8 | 0 | 0 | 1.0024
22 | 2057 | 平板振动器2.2kw | 3.2192 | 0.43 | 1.24 |  | 1.67 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.5492 | 13 | 平板振动器2.2kw | 3.2192 | 0.43 | 1.24 | 0 | 0 | 1.5492
23 | 2058 | 变频机组8.5KVA | 17.2721 | 3.48 | 7.96 |  | 11.44 |  |  |  | 6.4 |  |  | 5.8321 | 14 | 变频机组8.5KVA | 17.2721 | 3.48 | 7.96 | 0 | 0 | 5.8321
24 | 2086 | 风(砂)水枪 | 35.1291 | 0.24 | 0.42 |  | 0.66 |  |  |  |  | 202.5 | 4.1 | 34.4691 | 15 | 风(砂)水枪 | 35.1291 | 0.24 | 0.42 | 0 | 0 | 34.4691
25 |  | 运输机械 | [13 empty] | 运输机械 |  |  |  |  | 0
26 | 3004 | 载重汽车 5t | 49.376 | 7.77 | 10.86 |  | 18.63 | 1.3 | 7.2 |  |  |  |  | 30.746 | 16 | 载重汽车 5t | 49.376 | 7.77 | 10.86 | 0 | 8.606 | 22.14
27 | 3012 | 自卸汽车5t | 111.8931 | 10.73 | 5.37 |  | 16.1 | 1.3 |  | 9.1 |  |  |  | 95.7931 |  | 自卸汽车5t | 111.8931 | 10.73 | 5.37 | 0 | 8.606 | 87.1871
28 | 3013 | 自卸汽车 8t | 142.4722 | 22.59 | 13.55 |  | 36.14 | 1.3 |  | 10.2 |  |  |  | 106.3322 | 17 | 自卸汽车 8t | 142.4722 | 22.59 | 13.55 | 0 | 8.606 | 97.7262
29 | 3063 | 沥青洒布车 3500L | 56.3335 | 13.44 | 15.53 |  | 28.97 | 1.3 | 6.1 |  |  |  |  | 27.3635 |  | 沥青洒布车 3500L | 56.3335 | 13.44 | 15.53 | 0 | 8.606 | 18.7575
30 | 3074 | 胶轮车 | 0.9 | 0.26 | 0.64 |  | 0.9 | [6 empty] | 0 | 18 | 胶轮车 | 0.9 | 0.26 | 0.64 | 0 | 0 | 0
31 | 3075 | 机动翻斗车 1t | 25.4175 | 1.22 | 1.22 |  | 2.44 | 1.3 |  | 1.5 |  |  |  | 22.9775 | 19 | 机动翻斗车 1t | 25.4175 | 1.22 | 1.22 | 0 | 8.606 | 14.3715
32 | 3103 | 电瓶机车5t | 22.7769 | 5.14 | 4.11 |  | 9.25 | 1.3 |  |  | 5.4 |  |  | 13.5269 |  | 电瓶机车5t | 22.7769 | 5.14 | 4.11 | 0 | 8.606 | 4.9209
33 | 3123 | v型斗车 1m3 | 0.54 | 0.43 | 0.11 |  | 0.54 | [6 empty] | 0 |  | v型斗车 1m3 | 0.54 | 0.43 | 0.11 | 0 | 0 | 0
34 | 3140 | 螺旋输送机 168*5 | 6.7464 | 0.43 | 0.65 | 0.03 | 1.11 | 0.7 |  |  | 1.1 |  |  | 5.6364 |  | 螺旋输送机 168*5 | 6.7464 | 0.43 | 0.65 | 0.03 | 4.634 | 1.0024
35 | 3176 | 胶带输送机 800×30 | 28.9992 | 5.85 | 6.88 | 0.7 | 13.43 | 0.7 |  |  | 12 |  |  | 15.5692 |  | 胶带输送机 800×30 | 28.9992 | 5.85 | 6.88 | 0.7 | 4.634 | 10.9352
36 |  | 起重机械 | [13 empty] | 起重机械 |  |  |  |  | 0
37 | 4030 | 塔式起重机 10t | 112.6776 | 41.37 | 16.89 | 3.1 | 61.36 | 2.7 |  |  | 36.7 |  |  | 51.3176 |  | 塔式起重机 10t | 112.6776 | 41.37 | 16.89 | 3.1 | 17.874 | 33.4436
38 | 4035 | 门式起重机 10t | 59.2052 | 20.42 | 5.96 | 0.99 | 27.37 | 2.4 |  |  | 17.5 |  |  | 31.8352 |  | 门式起重机 10t | 59.2052 | 20.42 | 5.96 | 0.99 | 15.888 | 15.9472
39 | 4043 | 桥式起重机 3t | 15.3197 | 2.32 | 2.22 | 0.26 | 4.8 | 1.3 |  |  | 2.1 |  |  | 10.5197 |  | 桥式起重机 3t | 15.3197 | 2.32 | 2.22 | 0.26 | 8.606 | 1.9137
40 | 4085 | 汽车起重机 5t | 61.049 | 12.92 | 12.42 |  | 25.34 | 2.7 | 5.8 |  |  |  |  | 35.709 |  | 汽车起重机 5t | 61.049 | 12.92 | 12.42 | 0 | 17.874 | 17.835
41 | 4087 | 汽车起重机 8t | 127.2077 | 20.9 | 14.66 |  | 35.56 | 2.7 |  | 7.7 |  |  |  | 91.6477 | 20 | 汽车起重机 8t | 127.2077 | 20.9 | 14.66 | 0 | 17.874 | 73.7737
42 | 4088 | 汽车起重机 10t | 134.1777 | 25.08 | 17.45 |  | 42.53 | 2.7 |  | 7.7 |  |  |  | 91.6477 |  | 汽车起重机 10t | 134.1777 | 25.08 | 17.45 | 0 | 17.874 | 73.7737
43 | 4090 | 汽车起重机 16t | 188.0131 | 37.62 | 26.17 |  | 63.79 | 2.7 |  | 11.1 |  |  |  | 124.2231 |  | 汽车起重机 16t | 188.0131 | 37.62 | 26.17 | 0 | 17.874 | 106.3491
44 | 4091 | 汽车起重机 20t | 204.0936 | 46.14 | 28.94 |  | 75.08 | 2.7 |  | 11.6 |  |  |  | 129.0136 |  | 汽车起重机 20t | 204.0936 | 46.14 | 28.94 | 0 | 17.874 | 111.1396
45 | 4092 | 汽车起重机 25t | 251.6284 | 74.64 | 40.31 |  | 114.95 | 2.7 |  | 12.4 |  |  |  | 136.6784 |  | 汽车起重机 25t | 251.6284 | 74.64 | 40.31 | 0 | 17.874 | 118.8044
46 | 4094 | 汽车起重机 40t | 435.8229 | 166.25 | 89.78 |  | 256.03 | 2.7 |  | 16.9 |  |  |  | 179.7929 |  | 汽车起重机 40t | 435.8229 | 166.25 | 89.78 | 0 | 17.874 | 161.9189
47 | 4128 | 电动葫芦 3t | 5.6451 | 1.24 | 0.76 |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 3.6451 |  | 电动葫芦 3t | 5.6451 | 1.24 | 0.76 | 0 | 0 | 3.6451
48 | 4149 | 卷扬机 5t | 37.0494 | 6.23 | 2.43 | 0.1 | 8.76 | 1.3 |  |  | 21.6 |  |  | 28.2894 |  | 卷扬机 5t | 37.0494 | 6.23 | 2.43 | 0.1 | 8.606 | 19.6834
49 |  | 钻孔灌浆机械 | [13 empty] | 钻孔灌浆机械 |  |  |  |  | 0
50 | 6002 | 地质钻机 150型 | 43.6786 | 3.8 | 8.56 | 2.37 | 14.73 | 2.9 |  |  | 10.7 |  |  | 28.9486 |  | 地质钻机 150型 | 43.6786 | 3.8 | 8.56 | 2.37 | 19.198 | 9.7506
51 | 6003 | 地质钻机 300型 | 49.4971 | 4.51 | 9.36 | 2.76 | 16.63 | 2.9 |  |  | 15 |  |  | 32.8671 | [6 empty] | 19.198
52 | 6006 | 冲击钻机CZ-22 | 83.1689 | 16.5 | 23.42 | 6.19 | 46.11 | 2.9 |  |  | 19.6 |  |  | 37.0589 |  | 冲击钻机CZ-22 | 83.1689 | 16.5 | 23.42 | 6.19 | 19.198 | 17.8609
53 | 6012 | 冲击循环钻CZF-1200 | 124.8006 | 26.63 | 42.59 | 10.65 | 79.87 | 3.8 |  |  | 21.7 |  |  | 44.9306 |  | 冲击循环钻CZF-1200 | 124.8006 | 26.63 | 42.59 | 10.65 | 25.156 | 19.7746
54 | 6015 | 液压开槽机 | 214.5704 | 39.1 | 54.74 | 15.64 | 109.48 | 5 |  |  | 79 |  |  | 105.0904 |  | 液压开槽机 | 214.5704 | 39.1 | 54.74 | 15.64 | 33.1 | 71.9904
55 | 6017 | 泥浆净化机JHB-200 | 41.1301 | 5.81 | 4.64 | 1.45 | 11.9 | 1.8 |  |  | 19 |  |  | 29.2301 |  | 泥浆净化机JHB-200 | 41.1301 | 5.81 | 4.64 | 1.45 | 11.916 | 17.3141
56 | 6020 | 泥浆搅拌机 | 30.6614 | 3.21 | 6.51 | 0.58 | 10.3 | 1.3 |  |  | 12.9 |  |  | 20.3614 |  | 泥浆搅拌机 | 30.6614 | 3.21 | 6.51 | 0.58 | 8.606 | 11.7554
57 | 6021 | 灰浆搅拌机 | 17.657 | 0.83 | 2.28 | 0.2 | 3.31 | 1.3 |  |  | 6.3 |  |  | 14.347 |  | 灰浆搅拌机 | 17.657 | 0.83 | 2.28 | 0.2 | 8.606 | 5.741
58 | 6022 | 高速搅拌机 NJ-1500 | 33.1769 | 3.56 | 8.91 | 0.71 | 13.18 | 1.3 |  |  | 12.5 |  |  | 19.9969 |  | 高速搅拌机 NJ-1500 | 33.1769 | 3.56 | 8.91 | 0.71 | 8.606 | 11.3909
59 | 6023 | 泥浆泵 HB80/10型 3PN | 13.0887 | 0.45 | 1.16 | 0.23 | 1.84 | 1.3 |  |  | 2.9 |  |  | 11.2487 |  | 泥浆泵 HB80/10型 3PN | 13.0887 | 0.45 | 1.16 | 0.23 | 8.606 | 2.6427
60 | 6024 | 灌浆泵(中压泥浆) | 37.8168 | 2.38 | 6.95 | 0.57 | 9.9 | 2.4 |  |  | 13.2 |  |  | 27.9168 |  | 灌浆泵(中压泥浆) | 37.8168 | 2.38 | 6.95 | 0.57 | 15.888 | 12.0288
61 | 6028 | 高压水泵3XB型75KW | 92.1431 | 3.57 | 12.12 | 1.78 | 17.47 | 1.3 |  |  | 72.5 |  |  | 74.6731 |  | 高压水泵3XB型75KW | 92.1431 | 3.57 | 12.12 | 1.78 | 8.606 | 66.0671
62 | 6029 | 搅灌机 WJG-80 | 44.7454 | 3.33 | 8.13 | 0.59 | 12.05 | 3.7 |  |  | 9 |  |  | 32.6954 |  | 搅灌机 WJG-80 | 44.7454 | 3.33 | 8.13 | 0.59 | 24.494 | 8.2014
63 | 6030 | 旋定摆提升装置 | 34.3616 | 2.14 | 8.55 | 0.33 | 11.02 | 2.7 |  |  | 6 |  |  | 23.3416 |  | 旋定摆提升装置 | 34.3616 | 2.14 | 8.55 | 0.33 | 17.874 | 5.4676
64 |  | 动力机械 | [13 empty] | 动力机械 |  |  |  |  | 0
65 | 8009 | 空压机 电动3m6/min | 27.4462 | 1.52 | 3.13 | 0.43 | 5.08 | 1.3 |  |  | 15.1 |  |  | 22.3662 |  | 空压机 电动3m6/min | 27.4462 | 1.52 | 3.13 | 0.43 | 8.606 | 13.7602
66 | 8010 | 空压机 电动6m3/min | 43.6264 | 2.24 | 4.59 | 0.67 | 7.5 | 1.3 |  |  | 30.2 |  |  | 36.1264 |  | 空压机 电动6m3/min | 43.6264 | 2.24 | 4.59 | 0.67 | 8.606 | 27.5204
67 | 8030 | 柴油发电机 50kw | 131.1075 | 2.59 | 5.53 | 0.89 | 9.01 | 1.8 |  | 11.5 |  |  |  | 122.0975 |  | 柴油发电机 50kw | 131.1075 | 2.59 | 5.53 | 0.89 | 11.916 | 110.1815
68 |  | 其他机械 | [13 empty] | 其他机械 |  |  |  |  | 0
69 | 9022 | 离心泵11-17 | 25.3107 | 0.31 | 1.76 | 0.51 | 2.58 | 1.3 |  |  | 15.5 |  |  | 22.7307 |  | 离心泵11-17 | 25.3107 | 0.31 | 1.76 | 0.51 | 8.606 | 14.1247
70 | 9039 | 潜水泵 7kw | 18.5836 | 0.62 | 2.87 | 1.02 | 4.51 | 1.3 |  |  | 6 |  |  | 14.0736 | 21 | 潜水泵 7kw | 18.5836 | 0.62 | 2.87 | 1.02 | 8.606 | 5.4676
71 | 9063 | 轴流通风机 14kw | 21.0935 | 2.45 | 3.77 | 0.58 | 6.8 | 0.7 |  |  | 10.6 |  |  | 14.2935 | 22 | 轴流通风机 14kw | 21.0935 | 2.45 | 3.77 | 0.58 | 4.634 | 9.6595
72 | 9126 | 电焊机 25KVA | 13.9334 | 0.33 | 0.3 | 0.09 | 0.72 |  |  |  | 14.5 |  |  | 13.2134 | 23 | 电焊机 25KVA | 13.9334 | 0.33 | 0.3 | 0.09 | 0 | 13.2134
73 | 9136 | 电弧对焊机 150型 | 89.3543 | 1.69 | 2.56 | 0.76 | 5.01 | 1.3 |  |  | 80.1 | 8.1 | 3.2 | 84.3443 | 24 | 电弧对焊机 150型 | 89.3543 | 1.69 | 2.56 | 0.76 | 8.606 | 75.7383
74 | 9143 | 钢筋弯曲机φ6-40 | 16.2936 | 0.53 | 1.45 | 0.24 | 2.22 | 1.3 |  |  | 6 |  |  | 14.0736 | 25 | 钢筋弯曲机φ6-40 | 16.2936 | 0.53 | 1.45 | 0.24 | 8.606 | 5.4676
75 | 9146 | 钢筋切断机20kw | 27.4499 | 1.18 | 1.71 | 0.28 | 3.17 | 1.3 |  |  | 17.2 |  |  | 24.2799 | 26 | 钢筋切断机20kw | 27.4499 | 1.18 | 1.71 | 0.28 | 8.606 | 15.6739
76 | 9147 | 钢筋调直机14kw | 19.8971 | 1.6 | 2.69 | 0.44 | 4.73 | 1.3 |  |  | 7.2 |  |  | 15.1671 | 27 | 钢筋调直机14kw | 19.8971 | 1.6 | 2.69 | 0.44 | 8.606 | 6.5611
77 | 9148 | 型钢剪断机 13kw | 32.6798 | 8.65 | 4.89 | 1.33 | 14.87 | 1.3 |  |  | 10.1 |  |  | 17.8098 | 28 | 型钢剪断机 13kw | 32.6798 | 8.65 | 4.89 | 1.33 | 8.606 | 9.2038
78 | 9150 | 型材弯曲机 | 20.3039 | 1.18 | 2.94 | 0.47 | 4.59 | 1.3 |  |  | 7.8 |  |  | 15.7139 | 29 | 型材弯曲机 | 20.3039 | 1.18 | 2.94 | 0.47 | 8.606 | 7.1079
79 | 6039 | 液压抓斗KH180MHL-800 | 526.0717 | 155.23 | 86.25 |  | 241.48 | 2.9 |  | 27.7 |  |  |  | 284.5917 |  | 液压抓斗KH180MHL-800 | 526.0717 | 155.23 | 86.25 | 0 | 19.198 | 265.3937
80 | 9170 | 车床 φ400-600 | 26.7362 | 5.88 | 4.91 | 0.05 | 10.84 | 1.3 |  |  | 8 |  |  | 15.8962 |  | 车床 φ400-600 | 26.7362 | 5.88 | 4.91 | 0.05 | 8.606 | 7.2902
81 | 9180 | 摇臂钻床 φ50 | 20.079 | 4.45 | 2.71 | 0.03 | 7.19 | 1.3 |  |  | 4.7 |  |  | 12.889 |  | 摇臂钻床 φ50 | 20.079 | 4.45 | 2.71 | 0.03 | 8.606 | 4.283
82 | 9198 | 刨床 B650 | 15.2019 | 2.26 | 2.09 | 0.15 | 4.5 | 1.3 |  |  | 2.3 |  |  | 10.7019 |  | 刨床 B650 | 15.2019 | 2.26 | 2.09 | 0.15 | 8.606 | 2.0959
83 | 9202 | 圆盘锯 | 23.978 | 0.4 | 1.17 | 0.05 | 1.62 | 2.4 |  |  | 7.1 |  |  | 22.358 |  | 圆盘锯 | 23.978 | 0.4 | 1.17 | 0.05 | 15.888 | 6.47
84 | 9204 | 双面刨床 | 19.0674 | 1.01 | 1.1 | 0.15 | 2.26 | 1.3 |  |  | 9 |  |  | 16.8074 |  | 双面刨床 | 19.0674 | 1.01 | 1.1 | 0.15 | 8.606 | 8.2014
85 | 9223 | x光探伤机 | 16.7092 | 3.26 | 5.21 | 0.07 | 8.54 | 1 |  |  | 1.7 |  |  | 8.1692 |  | x光探伤机 | 16.7092 | 3.26 | 5.21 | 0.07 | 6.62 | 1.5492
86 | 1087 | 斜坡振动碾10t | 105.6185 | 17.27 | 6.91 |  | 24.18 |  |  | 8.5 |  |  |  | 81.4385 |  | 斜坡振动碾10t | 105.6185 | 17.27 | 6.91 | 0 | 0 | 81.4385
87 | 3007 | 载重汽车 10t | 135.6469 | 20.95 | 20.82 |  | 41.77 | 1.3 |  | 8.9 |  |  |  | 93.8769 |  | 载重汽车 10t | 135.6469 | 20.95 | 20.82 | 0 | 8.606 | 85.2709
88 |  | 打锥机 | 10.086 | 0.58 | 0.7 | 0.2 | 1.48 | 1.3 | [5 empty] | 8.606 |  | 打锥机 | 10.086 | 0.58 | 0.7 | 0.2 | 8.606 | 0
89 | PB002 | 单头搅拌机 | 74.9025 | 12.23 | 11.38 | 0.2 | 23.81 | 2.9 |  |  | 35 |  |  | 51.0925 |  | 单头搅拌机 | 74.9025 | 12.23 | 11.38 | 0.2 | 19.198 | 31.8945
90 | PB003 | 双头搅拌机 | 104.2323 | 19.03 | 16.78 | 0.71 | 36.52 | 3.8 |  |  | 46.7 |  |  | 67.7123 |  | 双头搅拌机 | 104.2323 | 19.03 | 16.78 | 0.71 | 25.156 | 42.5563
91 | 6027 | 灰浆泵4w | 21.2511 | 1.78 | 6.33 | 0.89 | 9 | 1.3 |  |  | 4 |  |  | 12.2511 |  | 灰浆泵4w | 21.2511 | 1.78 | 6.33 | 0.89 | 8.606 | 3.6451
92 | 6019 | 灌浆自动记录仪 | 25.3031 | 6.65 | 3.99 | 0.67 | 11.31 | 2.1 |  |  | 0.1 |  |  | 13.9931 |  | 灌浆自动记录仪 | 25.3031 | 6.65 | 3.99 | 0.67 | 13.902 | 0.091127
93 | 3075 | 机动翻斗车0.5t | 25.4175 | 1.22 | 1.22 |  | 2.44 | 1.3 |  | 1.5 |  |  |  | 22.9775 | 37 | 机动翻斗车0.5t | 25.4175 | 1.22 | 1.22 | 0 | 8.606 | 14.3715
94 | 6003 | 地质钻机 300型 | 49.4971 | 4.51 | 9.36 | 2.76 | 16.63 | 2.9 |  |  | 15 |  |  | 32.8671 |  | 地质钻机 300型 | 49.4971 | 4.51 | 9.36 | 2.76 | 19.198 | 13.6691
95 | 1060 | 拖拉机55KW | 95.3674 | 3.8 | 4.56 | 0.22 | 8.58 | 2.4 |  | 7.4 |  |  |  | 86.7874 |  | 拖拉机55KW | 95.3674 | 3.8 | 4.56 | 0.22 | 15.888 | 70.8994
96 | 1134 | 缺口耙 | 2.29 | 0.58 | 1.71 |  | 2.29 | [6 empty] | 0 |  | 缺口耙 | 2.29 | 0.58 | 1.71 | 0 | 0 | 0
97 | 1136 | 三铧犁 | 1.87 | 0.51 | 1.36 |  | 1.87 | [6 empty] | 0 |  | 三铧犁 | 1.87 | 0.51 | 1.36 | 0 | 0 | 0
98 | 1078 | 轮胎碾9～10t | 29.27 | 13.51 | 15.76 |  | 29.27 | [6 empty] | 0 |  | 轮胎碾9～10t | 29.27 | 13.51 | 15.76 | 0 | 0 | 0
99 | 1028 | 装载机 1m3 | 124.1898 | 13.15 | 8.54 |  | 21.69 | 1.3 |  | 9.8 |  |  |  | 102.4998 |  | 装载机 1m3 | 124.1898 | 13.15 | 8.54 | 0 | 8.606 | 93.8938
100 | 1042 | 推土机59KW | 120.6784 | 10.8 | 13.02 | 0.49 | 24.31 | 2.4 |  | 8.4 |  |  |  | 96.3684 |  | 推土机59KW | 120.6784 | 10.8 | 13.02 | 0.49 | 15.888 | 80.4804
101 | 1062 | 履带推土机74KW | 132.3099 | 9.65 | 11.38 | 0.54 | 21.57 | 2.4 |  | 9.9 |  |  |  | 110.7399 |  | 履带推土机74KW | 132.3099 | 9.65 | 11.38 | 0.54 | 15.888 | 94.8519
102 | 3007 | 载重汽车 10t | 135.6469 | 20.95 | 20.82 |  | 41.77 | 1.3 |  | 8.9 |  |  |  | 93.8769 |  | 载重汽车 10t | 135.6469 | 20.95 | 20.82 | 0 | 8.606 | 85.2709
103 | 6028 | 高压水泵75kw | 92.1431 | 3.57 | 12.12 | 1.78 | 17.47 | 1.3 |  |  | 72.5 |  |  | 74.6731 |  | 高压水泵75kw | 92.1431 | 3.57 | 12.12 | 1.78 | 8.606 | 66.0671
104 | 6029 | 搅灌机WJC-80 | 44.7454 | 3.33 | 8.13 | 0.59 | 12.05 | 3.7 |  |  | 9 |  |  | 32.6954 |  | 搅灌机WJC-80 | 44.7454 | 3.33 | 8.13 | 0.59 | 24.494 | 8.2014
105 | 6030 | 孔口装置 | 34.3616 | 2.14 | 8.55 | 0.33 | 11.02 | 2.7 |  |  | 6 |  |  | 23.3416 |  | 孔口装置 | 34.3616 | 2.14 | 8.55 | 0.33 | 17.874 | 5.4676
106 | 6031 | 高喷台车 | 29.0498 | 6 | 9.2 | 2.51 | 17.71 | 1.3 |  |  | 3 |  |  | 11.3398 |  | 高喷台车 | 29.0498 | 6 | 9.2 | 2.51 | 8.606 | 2.7338
107 | 3140 | 螺旋输送机168*5 | 6.7464 | 0.43 | 0.65 | 0.03 | 1.11 | 0.7 |  |  | 1.1 |  |  | 5.6364 |  | 螺旋输送机168*5 | 6.7464 | 0.43 | 0.65 | 0.03 | 4.634 | 1.0024
108 | 2047 | 喷射机4-5m3/h | 108.4953 | 2.79 | 2.34 | 0.18 | 5.31 | 2.4 |  |  | 2.7 | 526.6 |  | 103.1853 |  | 喷射机4-5m3/h | 108.4953 | 2.79 | 2.34 | 0.18 | 15.888 | 87.2973
109 | 2047 | 喷射机4-5m3/h | 108.4953 | 2.79 | 2.34 | 0.18 | 5.31 | 2.4 |  |  | 2.7 | 526.6 |  | 103.1853 |  | 喷射机4-5m3/h | 108.4953 | 2.79 | 2.34 | 0.18 | 15.888 | 87.2973
110 | 6048 | 深层搅拌桩机 | 113.4552 | 18.55 | 17.26 |  | 35.81 | 3.8 |  |  | 57.6 |  |  | 77.6452 |  | 深层搅拌桩机 | 113.4552 | 18.55 | 17.26 | 0 | 25.156 | 52.4892
111 | 9031 | 多级离心泵7kw | 17.0549 | 0.36 | 1.3 | 0.41 | 2.07 | 1.3 |  |  | 7 |  |  | 14.9849 | 38 | 多级离心泵7kw | 17.0549 | 0.36 | 1.3 | 0.41 | 8.606 | 6.3789
112 | 8010 | 空压机 电动9m3/min | 59.1377 | 3.4 | 4.91 | 0.85 | 9.16 | 1.3 |  |  | 45.4 |  |  | 49.9777 |  | 空压机 电动9m3/min | 59.1377 | 3.4 | 4.91 | 0.85 | 8.606 | 41.3717
113 | 4040 | 龙门式起重机40t | 54.3327 | 17.69 | 5.07 | 1.56 | 24.32 | 2.4 |  |  | 15.5 |  |  | 30.0127 |  | 龙门式起重机40t | 54.3327 | 17.69 | 5.07 | 1.56 | 15.888 | 14.1247
114 | 9220 | 真空滤油机 | 38.624 | 5.43 | 4.04 | 0.5 | 9.97 | 1.3 |  |  | 22 |  |  | 28.654 |  | 真空滤油机 | 38.624 | 5.43 | 4.04 | 0.5 | 8.606 | 20.048
115 | 2076 | 摊铺机TX150 | 46.379 | 6.11 | 2.25 | 0.67 | 9.03 | 1.3 |  | 3 |  |  |  | 37.349 |  | 摊铺机TX150 | 46.379 | 6.11 | 2.25 | 0.67 | 8.606 | 28.743
施工机械台时费汇总表
附表四 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中
|  |  | 折旧费 | 修理及替换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费
1 | #REF! | 223.9009 | 35.63 | 25.46 | 2.18 | 17.874 | 142.7569
2 | #REF! | 120.6784 | 10.8 | 13.02 | 0.49 | 15.888 | 80.4804
3 | #REF! | 111.8931 | 10.73 | 5.37 | 0 | 8.606 | 87.1871
4 | #REF! | 31.5797 | 0.54 | 1.89 | 0 | 0 | 29.1497
5 | #REF! | 26.1429 | 3.29 | 5.34 | 1.07 | 8.606 | 7.8369
6 | 胶轮车 | 0.9 | 0.26 | 0.64 | 0 | 0 | 0
7 | #REF! | 2.269 | 0.32 | 1.22 | 0 | 0 | 0.72902
8 | #REF! | 35.1291 | 0.24 | 0.42 | 0 | 0 | 34.4691
9 | #REF! | 16.6982 | 0.17 | 1.01 | 0 | 13.24 | 2.2782