## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程
标段名称： |  |  | 淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 设备类
1.2 | 电缆桥架类
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
设备类
1 | 030402009001 | 高压开关柜 | 1.名称:10kV一二次融合成套环网箱 2.型号:AC10kV,630A,二进六出,环保气体绝缘,集中式DTU,进出线断路器,GRC外壳 ,后备电源免维护阀控铅酸蓄电池,支持5G上行通信 3.电压（kV):10 4.基础规格、浇筑材质:含设备基础及接地，详见设计图纸 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 1
2 | 010502004001 | 设备基础 | 1.名称:环网柜基础 2.尺寸:6.9*3.41*2.7m 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 座 | 1
3 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端 2.型号:冷缩 3.规格:3×400 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):10kV 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
4 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:10kV电缆终端 2.型号:冷缩 3.规格:3×120 4.材质、类型:铜 5.安装部位:户内 6.电压等级（kV):10kV 7.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
5 | 030402009002 | 高压开关柜 | 1.名称:GCS低压配电柜 2.型号:馈电柜 3.母线规格:TMY-4*2(100*10)+PE*(80*6) 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 4
6 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:新增1#配电箱 2.规格、型号：详见系统图 3.安装方式:悬挂、嵌入式 4.包含配电箱内各元器件、接地等 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 4
7 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称:新增2#配电箱 2.规格、型号：详见系统图 3.安装方式:悬挂、嵌入式 4.包含配电箱内各元器件、接地等 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 2
8 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4x240+1x120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 192
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4X185+1X95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 53
10 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4X95+1X50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 47
11 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4X50+1X25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管道/桥架敷设 5.电压等级(kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 30
13 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4x240+1x120 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:室内 5.电压（kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 10
14 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4X185+1X95 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:室内 5.电压（kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4X95+1X50 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:室内 5.电压（kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 14
16 | 030409003006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4X50+1X25 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:室内 5.电压（kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
17 | 030409003007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.型号:WDZC-YJV-0.6/1kV-4X35+1X16 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:室内 5.电压（kV):1 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 12
电缆桥架类
18 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:800*200 3.规格:槽式桥架 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 12.4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 030412003002 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:800*200 3.规格:梯级式桥架 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 15.5
20 | 030412003003 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:600*200 3.规格:梯级式桥架 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 8
21 | 030412003004 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:400*200 3.规格:梯级式桥架 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 8
22 | 030412003005 | 桥架 | 1.名称:电缆桥架 2.型号:300*150 3.规格:槽式桥架 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 15.6
23 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | kg | 60
24 | 030409011001 | 防火堵料(包) | 1.名称:防火封堵 2.材质:防火包、防火泥等 3.方式:桥架过墙处、桥架过楼板处 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 处 | 6
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
1 | 10kV一二次融合成套环网箱 |  | 台 |  |  | 260000
2 | GCS低压配电柜 |  | 台 |  |  | 60000
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 031401020001 | 夜间施工增加
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021001 | 冬雨季施工
6 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：淅川县第一高级中学餐厅电力改造工程 |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。