## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 配电室室外集水坑项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 配电室室外集水坑项目
标段名称： |  |  | 淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表D.1.1 工程量清单或最高投标限价编制(审核)说明
编制（审核）说明
工程名称：配电室室外集水坑项目
注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的 问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程量清单计算规则说明
工程名称：配电室室外集水坑项目
注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 配电室室外集水坑项目（高一）
1.2 | 配电室室外集水坑项目（高二）
1.3 | 配电室室外集水坑项目（高三）
2 | 措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 不含税工程造价合计
5 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
配电室室外集水坑项目（高一）
建筑
1 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 16.33
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 10.81
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:自行考虑 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 5.52
4 | 040305001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.46
5 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:集水坑下垫层 |  | m2 | 0.66
6 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.58
7 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 1.96
8 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | t | 0.356
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
9 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖胎膜 2.M5水泥砂浆砌120厚砖砌保护墙 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.87
10 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.集水井外侧底面防水 2.4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 7.29
11 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.集水井外侧墙身防水 2.4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 10.2
12 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.集水井侧面抹灰 2.面层厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 6.48
13 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.集水井底面抹灰 2.面层厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 1.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
14 | 070205001001 | 井、沟盖板 | 1.集水井钢篦子格栅 2.规格：1250mm(长)*1250mm（宽）*50mm(高度)*4mm(壁厚) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | 块 | 1
安装
15 | 030109001001 | 泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.规格:Pe=1.5kW 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 2
16 | 031001007001 | 复合管 | 1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 5.6
17 | 031001007002 | 复合管 | 1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 3.2
18 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水管 2.规格:DN150 3.安装部位:埋地敷设 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 2.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
20 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
21 | 031002008001 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 根 | 2
22 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.安装形式:就地安装 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 2
23 | 031301005008 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | kg | 20
24 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称:排污泵WBAC箱 2.规格、型号：详见系统图 3.安装方式:悬挂、嵌入式 4.包含配电箱内各元器件、接地等 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
25 | 030412001019 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 7
26 | 030409001009 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.含电缆头安装 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 30
27 | 030409001010 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:JHS-4*4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.含电缆头安装 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 8
28 | 031002014001 | 浮标液面计 | 1.名称:UQK-615浮球磁性水位计 2.连接位置:集水坑安装 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 组 | 1
配电室室外集水坑项目（高二）
建筑
29 | 010102001002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 16.33
30 | 010102007002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 10.81
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
31 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:自行考虑 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 5.52
32 | 040305001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.46
33 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.垫层部位:集水坑下垫层 |  | m2 | 0.66
34 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.58
35 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 1.96
36 | 010506004002 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | t | 0.356
37 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖胎膜 2.M5水泥砂浆砌120厚砖砌保护墙 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
38 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1.集水井外侧底面防水 2.4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 7.29
39 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1.集水井外侧墙身防水 2.4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 10.2
40 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.集水井侧面抹灰 2.面层厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 6.48
41 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.集水井底面抹灰 2.面层厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 1.44
42 | 070205001002 | 井、沟盖板 | 1.集水井钢篦子格栅 2.规格：1250mm(长)*1250mm（宽）*50mm(高度)*4mm(壁厚) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | 块 | 1
安装
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030109001002 | 泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.规格:Pe=1.5kW 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 2
44 | 031001007003 | 复合管 | 1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 5.6
45 | 031001007004 | 复合管 | 1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 3.2
46 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水管 2.规格:DN150 3.安装部位:埋地敷设 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 2.5
47 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
48 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
49 | 031002008002 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 根 | 2
50 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.安装形式:就地安装 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 2
51 | 031301005009 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | kg | 20
52 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称:排污泵WBAC箱 2.规格、型号：详见系统图 3.安装方式:悬挂、嵌入式 4.包含配电箱内各元器件、接地等 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 1
53 | 030412001020 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 030409001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.含电缆头安装 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 30
55 | 030409001012 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:JHS-4*4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.含电缆头安装 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 8
56 | 031002014002 | 浮标液面计 | 1.名称:UQK-615浮球磁性水位计 2.连接位置:集水坑安装 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 组 | 1
配电室室外集水坑项目（高三）
建筑
57 | 010102001003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 16.33
58 | 010102007003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 10.81
59 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一二类土 2.运距:自行考虑 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 5.52
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
60 | 040305001003 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.46
61 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.垫层部位:集水坑下垫层 |  | m2 | 0.66
62 | 010502003003 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.58
63 | 010502010003 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 1.96
64 | 010506004003 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | t | 0.356
65 | 010401001003 | 砖基础 | 1.砖胎膜 2.M5水泥砂浆砌120厚砖砌保护墙 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m3 | 0.87
66 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 1.集水井外侧底面防水 2.4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 7.29
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
67 | 010903001003 | 墙面卷材防水 | 1.集水井外侧墙身防水 2.4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 10.2
68 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.集水井侧面抹灰 2.面层厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 6.48
69 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.集水井底面抹灰 2.面层厚度、配合比：20厚1:2水泥砂浆抹面 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | m2 | 1.44
70 | 070205001003 | 井、沟盖板 | 1.集水井钢篦子格栅 2.规格：1250mm(长)*1250mm（宽）*50mm(高度)*4mm(壁厚) 3.其他详见图纸设计、招标文件及规范要求 |  | 块 | 1
安装
71 | 030109001003 | 泵 | 1.名称:排污泵 2.型号:JYWQ50-15-15-1200-1.5 3.规格:Pe=1.5kW 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 031001007005 | 复合管 | 1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 5.6
73 | 031001007006 | 复合管 | 1.材质:内外涂塑钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 3.2
74 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质:PVC排水管 2.规格:DN150 3.安装部位:埋地敷设 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 2.5
75 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
76 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
77 | 031002008003 | 软接头(软管) | 1.名称:橡胶软接 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 根 | 2
78 | 030601002003 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.安装形式:就地安装 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 2
79 | 031301005010 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支架 2.材质：型钢 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | kg | 20
80 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称:排污泵WBAC箱 2.规格、型号：详见系统图 3.安装方式:悬挂、嵌入式 4.包含配电箱内各元器件、接地等 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 台 | 1
81 | 030412001021 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 5.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 7
82 | 030409001013 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.含电缆头安装 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
83 | 030409001014 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:JHS-4*4 3.材质:铜芯 4.电压(kV):1 5.含电缆头安装 6.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | m | 8
84 | 031002014003 | 浮标液面计 | 1.名称:UQK-615浮球磁性水位计 2.连接位置:集水坑安装 3.其他:详见相关图纸、招标文件及规范要求 |  | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费
3 | 031401020001 | 夜间施工增加
4 | 031401013001 | 二次搬运
5 | 031401021001 | 冬雨季施工
6 | 031401001003 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 不含税工程造价合计-专业工程暂估价
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：配电室室外集水坑项目 |  |  | 标段：淅川县第一高级中学电力改造及消防设施建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A |  |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。