成 交 结 果 基 本 情 况

一、成交供应商（全称）：南阳虹志科技发展有限公司
   地址（详细）：南阳市文化路200号
   联系人（法定代表人或授权代表）：张丽
联系电话（办公电话）：15938836102
统一社会信用代码：91411300679468530T
二、成交标的具体情况：

	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	质保期限

	1
	IP网络广播系统服务器
	湖山NET700
	台
	1
	14553.00
	14553.00
	1年

	2
	IP网络广播系统管理软件
	湖山SM25800
	套
	1
	3650.00
	3650.00
	1年

	3
	IP广播移动分控APP软件
	湖山SM25802
	套
	1
	1455.00
	1455.00
	1年

	4
	室外防水声柱
	湖山SZ-N80WA
	只
	6
	931.00
	5586.00
	1年

	5
	多功能网络解码音箱
	湖山FN-4
	只
	73
	1086.00
	79278.00
	1年

	6
	室外音箱
	湖山CHT350
	只
	4
	4075.00
	16300.00
	1年

	7
	网络室外声柱
	湖山SZ-N60IP
	只
	4
	1552.00
	6208.00
	1年

	8
	IP定压功放
	湖山BK700HMF
	台
	1
	3590.00
	3590.00
	1年

	9
	功放
	湖山ADG27
	台
	2
	4948.00
	9896.00
	1年

	10
	壁挂扬声器
	湖山BGS-15W
	只
	5
	223.00
	1115.00
	1年

	11
	智能语音播控台
	湖山NXH2507
	台
	4
	2765.00
	11060.00
	1年

	12
	无线头戴话筒
	湖山DS-UT20W-TP2
	台
	2
	3105.00
	6210.00
	1年

	13
	IP定压功放
	湖山BK300HMF
	台
	1
	2814.00
	2814.00
	1年

	14
	IP智能语音播控台
	湖山NXH2507
	台
	1
	3153.00
	3153.00
	1年

	15
	有线会议话筒
	湖山DS-E5
	台
	4
	534.00
	2136.00
	1年

	16
	编码器
	湖山BMC2510
	台
	1
	2426.00
	2426.00
	1年

	17
	报警器
	湖山BCP2532
	台
	1
	3202.00
	3202.00
	1年

	18
	电源时序器
	湖山PC-16
	台
	1
	2620.00
	2620.00
	1年

	19
	终端解码器
	湖山SM21206
	套
	2
	1746.00
	3492.00
	1年

	20
	调音台
	湖山ATK0804
	台
	3
	2765.00
	8295.00
	1年

	21
	播音话筒
	湖山DS-308M
	只
	2
	485.00
	970.00
	1年

	22
	电源时序器
	湖山DX4.0
	只
	2
	1601.00
	3202.00
	1年

	23
	无线手持话筒
	湖山DS-UT20W-TH2
	套
	6
	2814.00
	16884.00
	1年

	24
	无源户外防雨天线
	湖山DS-QX3
	只
	6
	970.00
	5820.00
	1年

	25
	天线放大器
	湖山DS-SA60
	只
	6
	631.00
	3786.00
	1年

	26
	智能编码网络海螺型摄像机
	海康威视DS-2CD2347SWDV3-FZXH
	台
	4
	450.00
	1800.00
	1年

	27
	智能编码网络筒型摄像机
	海康威视DS-2CD2T47SWDV3-FZXH
	台
	123
	450.00
	55350.00
	1年

	28
	筒机支架
	海康威视定制
	个
	123
	34.00
	4182.00
	1年

	29
	鱼眼半球
	海康威视DS-2CD6345EVWD-IV(1.16mm)(B)
	个
	12
	756.00
	9072.00
	1年

	30
	大模型智能球型摄像机
	海康威视DS-2DF7C425MX-D/LM/VR
	台
	5
	4181.00
	20905.00
	1年

	31
	球机支架
	海康威视定制
	个
	5
	92.00
	460.00
	1年

	32
	智能网络存储设备
	海康威视iDS-AK2000S-X(标配)/C350/360T
	台
	1
	153292.00
	153292.00
	1年

	33
	网络存储设备（核心产品）
	海康威视DS-AT1000S(标配)(B)/C550/600T
	台
	1
	272000.00
	272000.00
	1年

	34
	服务器
	海康威视DS-VM22S-CL
	台
	1
	45570.00
	45570.00
	1年

	35
	智慧安防管理平台
	海康威视iSecure Center综合安防管理平台(DS)
	套
	1
	28000.00
	28000.00
	1年

	36
	LCD拼接屏
	海康威视DS-D2A55UL-1B
	台
	9
	4366.00
	39294.00
	1年

	37
	壁挂前维护支架
	海康威视DP-D2X55XXX-1X1-Q1-AW-Q0.8-ZF
	个
	9
	437.00
	3933.00
	1年

	38
	解码设备
	海康威视DS-6A12UD
	台
	1
	16979.00
	16979.00
	1年

	39
	核心交换机
	海康威视DS-3E6603
	套
	1
	10672.00
	10672.00
	1年

	40
	接入交换机
	海康威视DS-3E0526P-G
	台
	20
	1261.00
	25220.00
	1年

	41
	光模块
	海康威视HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
	对
	15
	223.00
	3345.00
	1年

	42
	室外补光灯
	亚明爆亮王600W
	个
	12
	785.00
	9420.00
	1年

	43
	通讯模块
	曼顿S3-T30A
	个
	3
	208.00
	624.00
	1年

	44
	电源模块
	曼顿S3-P25
	个
	3
	310.00
	930.00
	1年

	45
	智慧断路器2P32A
	曼顿S3-FNC32
	个
	2
	945.00
	1890.00
	1年

	46
	智慧断路器2P63A
	曼顿S3-FNC63
	个
	2
	945.00
	1890.00
	1年

	47
	UPS
	易事特EA9015H
	套
	1
	6306.00
	6306.00
	1年

	48
	蓄电池
	易事特NP100-12
	只
	16
	1050.00
	16800.00
	1年

	49
	机柜
	浙江一舟Q4.6642100
	套
	2
	2100.00
	4200.00
	1年

	50
	壁挂机柜
	浙江一舟SQ5406100
	个
	10
	340.00
	3400.00
	1年

	51
	服务器机柜
	浙江一舟Q4.6042100
	个
	1
	2620.00
	2620.00
	1年

	52
	机柜
	浙江一舟Q3.6622100
	台
	1
	1455.00
	1455.00
	1年

	53
	操作台
	郑州雅克定制
	套
	1
	3800.00
	3800.00
	1年

	54
	光纤
	联信GYTS-24B1.3
	米
	3000
	6.73
	20190.00
	1年

	55
	信号线
	浙江一舟G1807_60227 IEC 53(RVV) 2x1.0
	米
	2000
	2.91
	5820.00
	1年

	56
	信号线
	浙江一舟G1808_60227 IEC 53(RVV) 2x1.5
	米
	1000
	4.85
	4850.00
	1年

	57
	网线
	浙江一舟D135-G
	箱
	37
	757.00
	28009.00
	1年

	58
	电缆
	郑星YZ3*2.5
	卷
	10
	679.00
	6790.00
	1年

	59
	控制室环境美化
	虹志科技现场定制
	项
	1
	5500.00
	5500.00
	1年

	60
	设备安装调试及配套管线施工
	虹志科技现场施工
	项
	1
	13000.00
	13000.00
	1年

	合计（大写）：人民币壹佰零肆万伍仟贰佰陆拾玖元整   小写：￥：1045269.00元


