[image: image1.png]B ESHEIEL L XEREARELE
FeithlE I R XEX B ATEE TR E

R





鲁山县先进制造业开发区管理委员会鲁山县

先进制造业开发区南区路灯维修工程项目

竞争性磋商文件

      [image: image2.png]



采购人：鲁山县先进制造业开发区管理委员会
代理机构：河南中建工程管理有限公司

日期：二〇二六年三月

目
录
3

第一章 竞争性磋商公告

7

第二章 供应商须知

20

第三章 评审标准及评分办法

第四章 合同文本
21
第五章 工程量清单及图纸
25
第六章 竞争性磋商响应文件格式
26



                            第一章
竞争性磋商公告
项目概况
鲁山县先进制造业开发区管理委员会鲁山县先进制造业开发区南区路灯维修工程项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统获取招标文件，并于2026年3月30日8时40分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
1、采购编号：鲁采磋商-2026-14

2、项目名称：鲁山县先进制造业开发区管理委员会鲁山县先进制造业开发区南区路灯维修工程项目
3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额：826684.16元；最高限价：826684.16元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2026210   号-1
	鲁山县先进制造业开发区管理委员会鲁山县先进制造业开发区南区路灯维修工程项目
	826684.16 
	826684.16 
	是
	826684.16


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术要求或服务要求等）
5.1项目建设内容：鲁山县先进制造业开发区南区路灯维修，具体内容详见施工图及工程量清单。
5.2标段划分：本项目共划分为一个标段；
5.3资金来源：财政资金，已落实；
5.4采购内容：工程量清单及图纸范围内的全部内容；
5.5工期：30个日历天；
5.6质量要求：合格标准；
6、合同履行期限：同工期；
7、本项目是否接受联合体投标：否；
8、是否接受进口产品：否；
9、是否专门面对中小微企业采购：是。
二、申请人资格要求
2.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本项目专门面向中小微企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，符合条件的供应商应按磋商文件要求提供相应声明函，中小微企业划型标准请依据工信部联企业(2011)300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求：
（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照（或电子营业执照）；

（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书,格式自拟)；

（3）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书,格式自拟)；

（4）供应商须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书,格式自拟)；

（5）供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书,格式自拟)；

（6）供应商未列入“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”和“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，对列入上述名单的供应商拒绝其参与本项目政府采购活动（查询截止时点：自磋商公告发布后至评标结束时间止）（执行财库【2016】125号文）；
（7）供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃投标或中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（格式自定）；
4、本项目采用资格后审的方式确定合格的供应商。

三、获取采购文件
1、时间：2026年3月16日至2026年3月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)公共资源交易系统
3、方式：潜在供应商需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》(http://ggzy.pds.gov.cn)“交易主体”入口进入交易系统进行下载文件。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价0元
四、响应文件提交：
1、时间：2026年3月30日9时00分（北京时间）
2、地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统
五、响应文件开启：
1、时间：2026年3月30日9时00分（北京时间）
2、地点：全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

其它补充事项
1.本项目全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》及《关于“不见面开标系统”升级的通知》等相关公告。

2.监督单位：鲁山县财政局 

统一社会信用代码：11410423005487188A  联系电话：0375-5057526

3.投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：鲁山县先进制造业开发区管理委员会
地址：鲁山县新兴路北段农信大厦

联系人：姬先生

联系方式：0375-5078318

2.采购代理机构信息

代理公司：河南中建工程管理有限公司

地址：平顶山市新城区和盛时代广场7号楼912室

联系人：张女士    

联系方式：15617303607
3.项目联系方式

项目联系人：张女士

联系方式：15617303607
温馨提示

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

4.2供应商须将招标文件要求的资质、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

6.“不见面”开标注意事项及操作流程（具体内容见:平顶山市公共资源交易中心关于恢复重大紧急项目交易服务的公告http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/41494.jhtml)

6.1开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

6.2如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

6.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

6.4供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.5解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

                         第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：鲁山县先进制造业开发区管理委员会
地址：鲁山县新兴路北段农信大厦

联系人：姬先生  联系方式：0375-5078318



	2
	采购代理机构
	名称：河南中建工程管理有限公司

地址：平顶山市新城区和盛时代广场7号楼912室

联系人：张女士   联系方式：15617303607

	3
	项目名称
	鲁山县先进制造业开发区管理委员会鲁山县先进制造业开发区南区路灯维修工程项目

	4
	采购编号
	鲁采磋商-2026-14

	5
	采购内容
	工程量清单及图纸范围内的全部内容

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	工期
	30个日历天

	9
	质量要求
	合格标准

	10
	磋商有效期
	响应文件递交截止日期后90天（日历天）内有效

	11
	采购预算
	最高限价：826684.16元。
注：各供应商投标报价不得超过最高限价，否则视为无效投标。

	12
	投标报价

及相关费用
	报价方式：以人民币报价（供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

	13
	供应商资格

条件
	符合磋商公告中“二、申请人资格要求”的相关规定。

	14
	磋商文件及相关资料
	在规定时间内下载磋商文件

	15
	磋商保证金
	本项目不收磋商保证金

	16
	投标文件电子版
	投标截止时间前上传至电子交易系统。

	17
	磋商响应文件提交的截止时间及地点
	磋商响应文件提交截止时间：2026年3月30日8时40分（北京时间）

磋商地点：全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)公共资源交易系统

	18
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共3人以上单数组成；

磋商小组确定方式：参加磋商的专家由采购人在磋商前从相关评标专家库中随机抽取。

上述规定为一组磋商小组组成方式，根据项目标段数量和磋商工作量，可由多组磋商小组完成评审，但一个标段只能由一组磋商小组评审。

	19
	是否授权磋商小组确定中标人
	否，推荐的成交候选人数：3名

	20
	合同签订
	成交通知书发出后，与成交供应商在30日内签订合同。

	21
	履约保证金
	不收取

	22
	支付方式
	项目完工后支付合同额的50%为首付款，项目竣工验收合格后30天内支付剩余工程款。

	23
	电子招投标注意事项
	1、磋商时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的响应文件不予接收。             
2、资格审查项及评审办法中要求的全部证件、证书等证明资料均不需提供原件，投标文件中附扫描件即可。
3、全电子注意事项：全流程电子化交易注意事项
本项目为电子化交易项目，电子化交易项目响应文件是供应商通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版响应文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）电子化投标文件的签章
1、供应商在生成电子化响应文件后，应对电子化响应文件进行签章，未进行签章的视为无效响应。
2、磋商文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化响应文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。
（二）电子化投标文件的格式及上传投标
1、供应商所上传的电子化响应文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。生成的电子版响应文件包含用于响应文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的响应文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。
注：1、投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化响应文件应在响应文件递交截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在投标截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。
（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化响应文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化响应文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对响应文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现供应商的电子响应文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是响应文件自身问题导致响应文件无法解密的，该响应文件将不予接收、解密，磋商会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停磋商会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有供应商响应文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密响应文件进行磋商。
4、评标时，评标委员会对电子化响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、磋商时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

	24
	其他
	河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。                 

本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。
享受扶持政策获得政府采购合同的要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定的小微企业报价给予10%一20%(工程项目为3%一5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%一6%(工程项目为1%一2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。因本项目为专门面向中小微企业采购，故不再进行价格扣除。
5、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

6、签订合同：中标或成交供应商合同签订方式可在线签订。

7、落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策：本项目落实落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。

8、接收质疑函的方式和联系方式：供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。接收质疑函的联系方式如下：联系人：张女士   联系电话：15617303607

通讯地址：平顶山市新城区和盛时代广场7号楼912室

对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

9、采购代理服务费：采购代理服务费参照豫招协【2023】002号文附件规定的标准由成交人支付，采购代理服务费以成交金额为计算基数，按照下表所示费率及计算标准按差额定率累进法计算。
费率   项目类型

预算金额（万元）

工程

100万元以下（含100万元）

1.2%

10、加强采购文件编制环节防范 

参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：（一）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的；

不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； 

（四）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系 人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(五）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； 

(六）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单 位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(七）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

11、违反信用承诺的法律责任：

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

注：供应商须在响应文件中提供违反信用承诺的法律责任的承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效响应处理。

12、★特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）

《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

13、持续实施涉企收费减免

对参与平顶山市政府采购项目的单位免收投标保证金、免除履约保证金，在政府采购货物和服务项目时不得收取供应商质量保证金，或者在政府采购合同中预留资金作为质量保证金；实行电子化政府采购，要求不得以任何形式收取招标文件费用。


 一、供应商须知

1．适用范围

1．1
本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所叙述的服务。

2．定义

2．1 “采购代理机构”系指河南中建工程管理有限公司。

2．2 “供应商、投标人”系指向在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统及时上传本项目磋商响应文件的供应商。

2．3 “采购人”系指鲁山县先进制造业开发区管理委员会。
2. 4 “成交供应商”系指其磋商响应文件被采购人接受，并与采购人签订合同的供应商。

3．合格的供应商
供应商应具备承担本项目的资格条件：同竞争性磋商公告“二、申请人资格要求”。
4．委托磋商

如供应商代表不是法定代表人，须在响应文件中附上《法定代表人授权委托书》（见响应文件格式附件）。

5．磋商费用

供应商应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不负担任何责任。

二、磋商文件说明

6．磋商文件的构成

磋商文件由下述部分组成：

第一章
竞争性磋商公告

     第二章
供应商须知

第三章
评审标准及评分办法
第四章
合同文本

第五章
工程量清单及图纸
第六章   竞争性磋商响应文件格式

供应商收到磋商文件时，应检查页数和附件数量。供应商发现任何页数或附件数量的遗缺、数字或词汇模糊不清、词义含混不清，应告知采购代理机构补全或澄清。如果供应商不按上述提出要求而造成不良后果，有供应商自行承担。

7．磋商文件的澄清

供应商对收到的磋商文件如有疑问，可要求澄清，应当在响应文件提交截止时间5天前在电子交易系统中向采购代理机构提出。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在电子交易系统中予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复在电子交易系统中公示给已下载磋商文件的潜在的供应商，并作为磋商文件的组成部分。

8．磋商文件的修改

采购代理机构可主动地或依据供应商要求澄清的问题而修改磋商文件，并在电子交易系统中公示给下载磋商文件的潜在供应商；

为使供应商在编制响应文件时有合理的时间考虑采购代理机构对磋商文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟磋商响应文件提交截止时间，并在电子交易系统中公示给已下载磋商文件的潜在供应商；

磋商文件的修改文件将构成磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

三、磋商响应文件的编写

9．磋商响应文件的编写要求

9.1响应文件应按第六章“竞争性磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。响应文件所附各种证明、证件等原件的扫描件（或图片）。

9.2响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、磋商有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。

9.3供应商须将磋商文件要求的资质、业绩及相关人员证明材料等材料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

10．磋商响应文件语言及计量单位

磋商响应文件以及供应商所有与采购人及采购代理机构就磋商来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

磋商响应文件中所使用的计量单位，除在磋商文件的技术规格和要求中另有规定外，应采用国家法定计量单位。

磋商响应文件的组成
11.1详见第六章竞争性磋商响应文件格式
12．磋商响应文件格式
供应商应按照磋商文件要求编写磋商响应文件。

13．磋商报价

磋商报价：本报价本工程内容所有价格，报价应包含完成本次采购工程的人工费、设备使用费、各种税费、必须的辅助费及合同实施过程中不可预见费用等。成交供应商的磋商报价在签订合同及合同实施期内不得调整，同时也不因市场价格变动而调整。

磋商响应文件递交时的报价为第一轮报价，本报价不是最终报价。
评标过程中，磋商小组在电子交易系统中将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

参与最后报价的人员须是供应商单位法定代表人或委托代理人。

经提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14．报价货币

14.1 报价和支付所使用的货币：供应商填报的报价均以人民币为计价依据,可保留两位小数。合同实施时亦以人民币支付。

15．供应商资格的证明文件

见供应商须知前附表第13款 供应商资格条件的规定。

16．符合磋商文件规定的响应文件

供应商须提交证明其拟提供的工程符合磋商文件规定的磋商响应文件；

上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

17．磋商保证金

磋商保证金缴纳情况：见供应商须知前附表。

18.磋商有效期

磋商有效期从本须知前附表所规定的磋商响应文件递交截止时间起开始计算。磋商有效期见供应商须知前附表；

因特殊情况，采购人可以通知所有供应商延长磋商有效期。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回磋商保证金。同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其磋商保证金的有效期，但不得修改磋商响应文件的实质性内容。

19．磋商响应文件的份数
见供应商须知前附表。

磋商响应文件的递交形式
见供应商须知前附表。

四、磋商响应文件的递交及修改、补充与撤回
21. 磋商响应文件的递交

21.1 供应商应在前附表所规定的磋商响应文件递交截止时间之前上传至电子交易系统；

21.2 在磋商响应文件递交截止时间止未成功上传至电子交易系统的，视为放弃投标。

22. 磋商响应文件的修改、补充与撤回

22.1 供应商可以在磋商响应文件递交截止时间之前修改、补充或撤回响应文件。在磋商响应文件递交截止时间后不能修改、补充或撤回响应文件；

在磋商有效期内，供应商不能撤回其磋商响应文件。

五、磋商小组

23.磋商小组

磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。磋商小组成员人数及确定方式见供应商须知前附表。

与供应商有利害关系的不得进入磋商小组；

磋商小组成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

六、磋商会议

24.磋商会议要求事项

24.1采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间在电子交易系统中进行磋商会议；

七、磋商和评审

25.磋商、评审会议

25.1 磋商、评审会议采用保密方式进行。评审工作在政府采购监督人员的监督下，由磋商小组负责评审。

26.磋商、评审内容的保密

26.1 磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡涉及磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况均应严格保密；

26.2 在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将导致取消其磋商资格。

27.供应商实质性审核

实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被拒绝。如发现有下列情况之一的，其磋商响应文件将被拒绝：

（1）磋商响应文件没有按照第六章响应文件格式进行电子签章的；

（2）供应商提供两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在同一份磋商响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

28. 磋商响应文件的澄清

28.1 为了有助于对磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以用要求供应商对其磋商响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，供应商应在电子交易系统中进行，但是澄清或者说明不得超过磋商响应文件的范围和改变磋商响应文件的实质性内容。
29.错误的修正

29.1 磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）磋商响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.磋商的程序及方法

磋商小组首先审阅磋商响应文件，对供应商进行形式性评审、资格性评审、响应性评审，对通过形式性评审、资格性评审、响应性评审的供应商进行磋商，否则取消其磋商资格；

通过形式性评审、资格性评审、响应性评审的供应商进行最终报价。
根据磋商小组对供应商的磋商响应文件进行评审，磋商小组推荐综合得分（磋商小组依据评分标准得分）最高的磋商响应供应商作为成交供应商。成交价格为最终报价。

磋商小组根据“第三章评审标准及评分办法”规定的形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。形式评审、资格评审、响应性全部通过的供应商进入磋商程序。
磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。最

后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

经磋商，供应商提交最后报价后，由磋商小组采用“第三章评审标准及评分办法”规定的综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的的得分。

32.磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告经磋商小组全体成员签字确认。

33.磋商小组成员应当客观、公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
八、授予合同

35.成交信息

采购人根据磋商小组的推荐意见，最终确定成交供应商。磋商结束，在公告发布的媒介上同时发布中标公示。

35.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据。

36．签订合同

采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同；

成交供应商应按采购人指定的地点与其签订合同。

37．采购代理服务费
37.1 采购代理服务费：由成交供应商向采购代理机构交纳采购代理服务费。

九、解决争议的办法

38．出现争议时，双方可协商解决，不能达成一致意见时，可通过诉讼方式由采购人所在地法院裁决。

第三章  评审标准及评分办法

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	响应文件签字盖章
	符合第六章竞争性磋商响应文件格式规定

	
	
	响应文件格式
	符合第六章竞争性磋商响应文件格式规定

	
	
	报价唯一
	磋商报价未高于最高限价且只能有一个有效报价

	
	资格性

审查
	营业执照
	符合供应商须知前附表第13款的规定

	
	
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	提供承诺书

	
	
	其他要求
	符合供应商须知前附表第13款的规定

	
	响应性审查
	投标报价
	符合供应商须知前附表第11款规定

	
	
	采购内容
	符合供应商须知前附表第5款规定

	
	
	工期
	符合供应商须知前附表第8款规定

	
	
	质量要求
	符合供应商须知前附表第9款规定

	
	
	磋商有效期
	符合供应商须知前附表第10款规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
	综合部分：15分

技术方案：55分 

投标报价：30分

	2.2.2
	投标报价(30分）
	通过形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的供应商为有效供应商，有效供应商的磋商报价为有效磋商报价。（高于最高限价的磋商报价为无效磋商报价）。

满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的磋商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（基准价/供应商最终报价）*30

	2.2.3
	技术方案 评分标准

（55分）

	1、主要施工方案与技术措（0-8分）
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议得8分；
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排较合理，施工工艺、施工机械较合理、可行；对施工难点有较合理的建议的得5分；

施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排基本合理，施工工艺、施工机械基本合理、可行；对施工难点有基本合理的建议的得3分；
施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排不合理，施工工艺、施工机械不合理、不可行；对施工难点无合理的建议的得1分。

	
	
	2、质量管理体系与措施（0-8分）
组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施的得8分；

组织机构形式较合理，指挥系统、质量监控系统具体措施较可行，对项目提出较可行的保证措施的得5分；

组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统具体措施基本可行，对项目提出基本可行的保证措施的得3分；
组织机构形式不合理，指挥系统、质量监控系统措施不可行，对项目提出的保证措施不可行的得1分。

	
	
	3、安全管理体系与措施（0-7分）

施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，现场安全管理组织机构、人员配备满足要求，安全技术方案措施科学合理、先进可行的得7分；

施工安全生产保障体系基本健全，安全管理制度基本完善，现场安全管理组织机构、人员配备基本满足要求，安全技术方案措施合理、可行的得4分；

施工安全生产保障体系不健全，安全管理制度不完善，现场安全管理组织机构、人员配备不能满足要求，安全技术方案措施不合理、不可行的得1分。

	
	
	4、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（0-7分）

创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生规定的得7分；

创安全文明标准化工地目标基本明确，针对项目实际情况，有可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置基本规范，基本符合有关文明施工、健康卫生的规定得4分；

创安全文明标准化工地目标不明确，针对项目实际情况的创建计划和相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划不可行，现场施工区、生活区、办公区等设置不规范，不符合有关文明施工、健康卫生的规定得1分。

	
	
	5、工期保证措施（0-7分）

工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的得7分；

工期承诺基本满足招标文件要求，工期保证措施基本合理且有针对性，有违约责任承诺的得4分；

工期承诺不能满足招标文件要求，工期保证措施不合理且没有针对性，没有具体的违约责任承诺的得1分。

	
	
	6、拟投入资源配备计划（0-6分）

投入的机械、劳动力、物资计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要的得6分；

投入的机械、劳动力、物资计划与进度计划基本呼应，采用的机械设备配置基本合理，基本满足安全技术规范和施工进度需要的得3分；

投入的机械、劳动力、物资计划与进度计划不呼应，采用的机械设备配置不合理，不能满足安全技术规范和施工进度需要的得1分。

	
	
	7、施工进度表与网络计划图（0-4分）
关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求的得4分；

关键线路基本清晰、准确、完整、计划编制基本合理、可行、基本满足采购文件对工期的要求的得2分；
关键线路不准确，计划编制不可行的得1分。

	
	
	8、施工总平面图布置（0-4）

总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序的得4分；

总体布置基本合理、基本满足施工需要的得2分；

总体布置不合理、不能满足施工需要的得1分。

	
	
	9、风险管理措施（0-4）
风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力的得4分；
风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施的得2分；

风险防控管理措施不齐全，风险预控不符合规范要求，风险控制要点定位不准确，没有各阶段风险控制及应急措施的得1分。

	注：以上每项技术方案若缺项，本项得分为0分。

	2.2.4
	综合部分

（15分）
	1、企业业绩（2分）

企业自2023年1月1日以来每提供一项类似项目业绩得2分，最多得2分。（需提供施工合同，日期以合同签订日期为准，响应文件中附合同扫描件，否则不予认可）。

	
	
	2、服务承诺（7分）

根据供应商对工程质量保修期内、质量保修期外的服务承诺及技术措施等进行打分。

服务承诺内容、技术措施有针对性、合理可行的，得7分；

服务承诺内容、技术措施基本可行的，得3分；

服务承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分，没有不得分。

	
	
	3、履职尽责承诺（6分）
履职尽责内容、技术措施有针对性、合理可行的，得6分；

履职尽责承诺内容、技术措施基本可行、合理的，得3分；

履职尽责承诺内容一般的、技术措施可行性较差的，得1分；

无承诺不得分。

	注：1、供应商综合得分=报价得分+技术方案得分＋综合部分得分。

2、供应商最终得分：评标委员会完成评审后，按所有评委评分结果的平均值作为该供应商最终得分（本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数）。


第四章合同条款及格式
建设工程施工合同
住房城乡建设部
                               制定

国家工商行政管理总局

合同协议书

发包人：                                     
承包人：                                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                          施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：                              。 
2.工程地点：                                  。
3.工程立项批准文号：                              。

4.资金来源：                                      。
5.工程内容：                                。
6.工程承包范围：                            。

    二、合同工期

计划开工日期：          年      月      日。

计划竣工日期：          年      月      日。

工期：        。

    三、质量标准

工程质量符合         。
    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：（大写）                 (小写            )；

2.合同价格形式：        ；
3.付款进度安排、资金支付方式： 项目完工后支付合同额的50%为首付款，项目竣工验收合格后30天内支付剩余工程款。        
    五、项目经理

承包人项目经理：         ，技术负责人：             。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件；
（6）已标价工程量清单或预算书； 
（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于      年    月    日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效

本合同自                                   生效。

    十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)                         
法定代表人或其委托代理人： （签字）      法定代表人或其委托代理人：  （签字）

地  址：                                 地  址：                   
法定代表人：                         法定代表人：               
第二部分 通用合同条款

参照住建部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同》(GF-2017-0201)示范文本第二部分通用条款内容。

第三部分　专用合同条款

      1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：国家和地方现行的法律法规和有关规定，本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）。   
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                           。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                      ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                      。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的场所 。

1.1.3.9 永久占地包括：           。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人的项目办公室、仓库、机械停放、材料堆场等 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家现行法律法规和地方相关部门的政策、规定     。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行有效的相关标准、规范、规程（包括国家标准、行业标准、地方标准等）；当对同一事项，不同标准、规范、规程的规定有差异时，按其中要求最高的执行或由承包人书面报请发包人明确。

1.4.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
国家现行建筑项目的规定及本项目设计所规定的要求             。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序        。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：      ；

发包人向承包人提供图纸的数量：        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：包含本项目全部施工内容的图纸。图纸所标明的和施工中需要的图集、标准与规范由承包人自行收集。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                      ；

承包人提供的文件的期限为：    根据文件性质按发包人当时的要求     ；

承包人提供的文件的数量为：    根据文件性质按发包人当时的要求    ；

承包人提供的文件的形式为：    书面形式、电子版本及影像资料      ；

发包人审批承包人文件的期限：                 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸和图纸所列明的有关图集及规范、标准供发包人、监理人及有关人员使用    。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：       ；

发包人指定的接收人为：          。

承包人接收文件的地点：     ；

承包人指定的接收人为：      。

监理人接收文件的地点：       ；

监理人指定的接收人为：          。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：承包人应根据实施合同工程的需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，其费用包括在中标价内  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：            。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：       。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款     。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：    执行通用条款         。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中   。
1.13工程量清单错误的修正

1.13.1若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差，或因工程变更引起工程量增减，按照                                                   。

1.13.2工程量清单中项目特征变更的子项：按专用条款1.13.1调整办法执行。
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：        ；

身份证号：       ；

职    务：       ；

联系电话：       ；

电子信箱：        ；

通信地址：       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：           。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：       。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                   。
2.5 资金来源证明

发包人提供资金来源证明的期限要求：        。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：              。

承包人需要提交的竣工资料套数：                  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：     。

承包人提交的竣工资料形式要求：         。
（10）承包人应履行的其他义务：除不可抗力外，承包人应保证项目顺利进行，不得因承包人资金周转、拖欠工人工资、地方关系协调不当而停工  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：         。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：           。

 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：           。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：        。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：         。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：      。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：      。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家相关规定执行  。

主体结构、关键性工作的范围：执行国家相关规定       。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：依法分包工程且须经发包人认可和符合国家相关法律法规规定  。
其他关于分包的约定： 所选定专业承包人必须具有企业法人营业执照、相应的资质证明、安全生产许可证、主要技术人员的资格证等相关证件，专业承包人与承包人应签订分包合同和安全责任协议书，并将书面资料报送发包人，经发包人书面认可后执行     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：除分包合同当事人在合同中有明确的约定外，发包人不直接向分包人支付分包合同价款。如需直接付款给分包单位的，须经承包人同意，并在分包合同中写明  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  自发包人向承包人移交施工现场之日起至办理完工程接收证书之日止。承包人的照管、保护义务不因发包人是否指定存放场地等指令而免责    。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：            。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                     。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按监理合同规定   。

关于监理人的监理权限：  按监理合同规定          。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  按监理合同规定   。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：       ；

职    务：        ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：       ；

电子信箱：        ；

通信地址：       ；

关于监理人的其他约定：          。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：按通用条款执行
5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 执行通用条款  。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：      。

监理人不能按时进行检查时，应提前    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   执行通用条款       。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：     。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：      。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定和通用条款规定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：      。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：     。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：      。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：   执行通用条款        。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：      。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件指地勘资料未涉及的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件但不包括气候条件。发包人支付承包人处理不利物质条件而增加的费用，但不支付利润。有经验的承包人能预见的风险因素除外   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

 气象部门发布的高温、高寒、大风、大雨不适合工作的气候。当发生时承包人采取的措施费用不予支付，工期可按监理和发包人共同签证后顺延   ；

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担      。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按发包人和监理人要求报送、封存、报送、保管执行通用条款            。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担       。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行      。 
施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行      。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  执行通用条款 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   执行通用条款  。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  执行通用条款   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  执行通用条款    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   另行约定    。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件1：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。
11. 价格调整

11.1 物价波动引起的价格调整

材料价格发生变化时，承包人应承担材料价格±5%（包括±5%）的风险，即施工期间该工程所用的主要材料发生的价格涨跌幅度在±5%（包括±5%）范围内时，材料价格风险由承包人承担，结算中不予调整。施工期间主要材料价格涨跌幅度超过±5%以外部分,材料价格风险由发包人承担（最终结算材料单价=中标人投报单价±上述5%以外部分）。施工期间主要材料的价格以施工当期的《平顶山工程造价》公布价格或发包人认可的市场价格为准。

11.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第11.1款约定以外的增减时，根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，由承包人、发包人、监理人共同商定或确定需调整的合同价款。
11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：          。
11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：     。

11.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：      。   

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：     双方另行协商约定                  。

11.4.3 进度付款申请单的提交

单价合同进度付款申请单提交的约定：  执行通用条款 。
11.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：        。

（2）发包人支付进度款的期限：            。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：         。
12. 验收和工程试车

12.1 分部分项工程验收

12.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前     小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：     小时。

12.2 竣工验收

12.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款     。

12.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：        。

12.3 工程试车

12.3.1 试车程序
工程试车内容：  执行通用条款   。

（1）单机无负荷试车费用由  执行通用条款      承担；

（2）无负荷联动试车费用由  执行通用条款      承担。
12.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   执行通用条款        。

12.4 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     。

13. 竣工结算

13.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：       。

竣工结算申请单应包括的内容：   执行通用条款        。

13.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  执行通用条款   。

发包人完成竣工付款的期限：  执行通用条款      。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   执行通用条款      。

13.4 最终结清

13.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：        。

承包人提交最终结算申请单的期限：  执行通用条款  。 

13.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  按平顶山政府及财政评审中心规定    。

（2）发包人完成支付的期限：        。

14. 缺陷责任期与保修
14.1缺陷责任期的具体期限： 12个月。缺陷责任期满承包人仍应按工程质量保修书约定的工程各部位的保修年限承担保修义务。

14.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：          。
14.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金保函，保证金额为：          ； 

14.3.2 质量保证金的扣留 

承包人提交质量保证金保函后结算合同款全部支付。
14.4保修

14.4.1 保修责任

工程保修期为：    见工程质量保修书                  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：           。

15. 违约

15.1 发包人违约

15.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商约定 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   双方另行协商约定    。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    双方另行协商约定             。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    双方另行协商约定         。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：    双方另行协商约定        。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  双方另行协商约定       。

15.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  双方另行协商约定     。

15.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  由承包人承担全部费用和相关法律责任       。    
15.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    按通用条款执行        。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  双方另行协商约定 。
16. 不可抗力 

不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行    。

17.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按通用条款执行    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款执行    。

17.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行    。

18. 争议解决

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  视情形双方另行协商约定       。  
双方因合同及合同有关事项发生的争议，协商解决，协商不成的，有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
工程质量保修书

发包人：                                 

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                        （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　具体保修的内容，双方约定如下：                               。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期为   2   年：

其他项目保修期限约定如下：      。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

　　三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   12  个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                       。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：           承包人(公章)：           
地  址：                地  址：               
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：            
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：            
工程量清单及图纸
一、编制依据:
1.依据《河南省建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》，定额套用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、《河南省市政工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(2016)及配套的相关文件等；

2.材料价格参考平顶山市定额站发布的2025年《平顶山工程造价》第五期中的材料价格并参照当地市场价调整，由供应商自主报价；

3.施工图纸。
二、工程量清单（平顶山市公共资源交易中心系统中，自行下载）。
三、图纸（平顶山市公共资源交易中心系统中，自行下载）
第六章
竞争性磋商响应文件格式

（项目名称）


竞争性磋商响应文件
供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人：                 （电子签章）

日       期 ：        年       月       日

目录

（格式自拟）

一、报 价 函
（采购人）              ：
经研究，我们决定参加采购编号为（采购编号） 的（项目名称） 采购活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1.按磋商文件规定的各项要求，我单位经研究磋商文件后，我方愿以人民币（小写）          元的磋商报价，工期：               ，按磋商文件的要求提供本次采购范围内的全部服务。
2.如果我们的报价文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。
3.若我方成交，我们保证向采购代理机构按磋商文件规定的相关收费标准交纳采购代理服务费。
4.我们已经详细审阅和理解了本项目磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和有关附件，我方同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
6.我们同意按磋商文件规定遵守贵机构有关采购的各项规定。
7.我方的响应文件自磋商截止之日起有效期为90日历天，若我方成交我方的响应文件有效期延长至合同履行后。
供应商名称：         （电子签章）
法定代表人或其授权委托人：         （电子签章）                  

日      期：  
二、报价一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	磋商报价
	大写：
小写：

	投标范围
	

	质量标准
	

	工期
	

	项目经理
	姓名
	证书注册编号

	
	
	

	其它补充说明
	（不得与经济利益挂钩）


供应商名称：       （电子签章）                                  
法定代表人或其授权委托人：        （电子签章）
日期：    年    月     日
三、法定代表人身份证明及授权委托书

                             （一）法定代表人身份证明
供应商名称：______________

单位性质：________________

地址：____________________

成立时间：______年__月__日

经营期限：________________

姓名：_________性别：_____年龄：______职务：________

系________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：________________（电子签章）

日      期：______年____月_____日

（二）授权委托书

本人________（姓名）系________________（供应商名称）的法定代表人，现委托________（姓名），联系电话：           为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）     的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_响应文件递交截止日期后90天（日历天）内有效_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及委托代理人身份证（正反两面）扫描件或图片。
供应商名称：________________（电子签章）

法定代表人：________________（电子签章）

日期：____年______月______日

四、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户行名称
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


五、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职称
	
	职务
	
	学历
	

	拟在本合同任职
	

	在建或已完工程施工项目情况

	建设
单位
	项目
名称
	担任
职务
	建设
规模
	开、竣
工日期
	在建
或已完
	工程
质量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


六、资格证明文件
七、技术方案

   （格式自拟）

八、供应商需要提供的其他材料

九、磋商项目基本信息采集表
供应商名称：       统一社会信用代码：          
企业地址：           
法定代表人：             委托代理人：            联系电话：           
项目经理：             注册证书编号：                   
5、类似业绩汇总表
	序号
	项目名称
	项目经理
	合同金额
	合同签订日期
	验收日期
	成交公示查询网站（写明网站名称，若无填“/”即可）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：磋商项目基本信息采集表仅为磋商汇总时需要，不作为磋商依据，请供应商汇总后列出即可。
附件 1、                       中小企业声明函

 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 （标的名称）  ，属于 建筑业 ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员

    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（电子签章）：

                                         日     期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46 号  )相关规定。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件2、残疾人福利性单位声明函   （如有可提供，如无不需提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：__________________
日    期：__________________
附件3、监狱企业证明文件   （如有可提供，如无不需提供）
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


