
[image: image1.jpg]&1 ERBREES R 2026 £ R HG FTABLET
B4R E

TR TR AT

WESS: &FRER-2026-))





鲁山县民族宗教事务局2026年度宗教场所视频监控平台维保项目
竞争性磋商文件
项目编号：鲁采磋商-2026-22 

采 购 人:鲁山县民族宗教事务局

代理机构:河南践诺工程管理有限公司

日    期：二〇二六年四月
目录

3第一章 竞争性磋商公告


6第二章 供应商须知


21第三章 评审、磋商


27第四章 政府采购合同条款


30第五章 采购需求


35第六章 响应文件格式


46第七章 政府采购政策




第一章 竞争性磋商公告
项目概况：

鲁山县民族宗教事务局2026年度宗教场所视频监控平台维保项目招标项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年04月17日08时40分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：鲁采磋商-2026-22 
2、项目名称：鲁山县民族宗教事务局2026年度宗教场所视频监控平台维保项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：495880.00元

最高限价：495880.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026273号-1
	鲁山县民族宗教事务局2026年度宗教场所视频监控平台维保项目
	495880.00
	495880.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：2026年度视频监控中心设备、前端全部设备、数据专线和互联网专线的维护

5.2质量要求：满足采购人需求，达到合格标准

5.3资金来源及落实情况：财政资金，已落实

5.4服务期限：一年（自合同签订之日起）

5.5标段划分：本项目划分为一个标段
6、合同履行期限：同服务期限

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：/。

3、本项目的特定资格要求：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力或其他组织（含当地分公司或分支机构），在中国境内注册，持有国家工商行政管理部门核发的真实有效的营业执照(需提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书，格式自拟）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书，格式自拟）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书，格式自拟）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，格式自拟）。

3.2需提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若有不良记录报名无效，执行财库[2016]125号文（查询日期在公告日期之后）；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）；

3.4本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审。

注：供应商所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书。在采购期间，采购人保留查询及考察的权利，一旦发现弄虚作假行为，取消其响应资格。

三、获取采购文件
1.时间：2026年04月07日至2026年04月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）

3.方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。

具体操作请查看以下链接：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4.售价：0元

四、响应文件提交
1.时间：2026年04月17日08时40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

五、响应文件开启
1.时间：2026年04月17日08时40分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统；中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
六、发布公告的媒介及招标公告期限
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》网站上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

2、本项目全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3、逾期上传的竞争性磋商响应文件，采购人不予受理。
    4、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

5、监督部门：鲁山县财政局

统一社会信用代码：11410423005487188A

联系电话：0375-5057526 
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：鲁山县民族宗教事务局

地址：鲁山县老城大街原县委招待所四楼

联系人：林先生

联系方式：0375-7653630

2.采购代理机构信息(如有)

名称：河南践诺工程管理有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区神马大道东段东鼎花园4号楼12层东北户

联系人：王博文

联系方式：15886707687

3.项目联系方式

项目联系人：王博文

联系方式：15886707687

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	一、说明

	1.1
	采购项目名称
	鲁山县民族宗教事务局2026年度宗教场所视频监控平台维保项目

	2.1
	采购人
	名称：鲁山县民族宗教事务局

地址：鲁山县老城大街原县委招待所四楼

联系人：林先生

联系方式：0375-7653630

	2.2
	采购代理机构
	名称：河南践诺工程管理有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区神马大道东段东鼎花园4号楼12层东北户

联系人：王博文

联系方式：15886707687

	2.3
	供应商的邀请方式
	发布竞争性磋商公告

	2.4
	采购标的物
	服务

	3.1
	采购内容
	2026年度视频监控中心设备、前端全部设备、数据专线和互联网专线的维护

	3.2
	服务地点
	采购人指定地点

	3.3
	质量要求
	满足采购人需求，达到合格标准

	3.4
	服务范围
	2026年度视频监控中心设备、前端全部设备、数据专线和互联网专线的维护

	3.5
	服务期限
	一年（自合同签订之日起）

	4.1
	资金来源
	财政资金，已落实

	4.2
	最高限价（招标控制价）
	495880.00元，超过最高限价（招标控制价）的投标报价为无效投标，供应商的投标报价均超过招标控制价，采购人不能支付，按废标处理。

	5.1
	供应商资格条件
	详见“申请人的资格要求”

	5.2
	联合体形式
	☑不接受

	5.3（3）
	供应商不得存在的其他情形
	/

	10.1
	现场勘察
	供应商自行勘察

	11
	采购进口产品

或服务
	☑本采购项目拒绝进口产品或服务参加磋商 

	12.1
	实质性要求和条件
	磋商文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许偏离”、“否决”、“无效”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。

	12.2
	偏差
	实质性要求和条件不允许负偏差，其他条款允许偏差。

	二、磋商文件

	13.3
	磋商过程中可能实质性变动内容
	磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（等同或优于原内容），但不得变动磋商文件中的其他内容。

	15
	磋商文件澄清或修改发出的形式
	采用电子招标投标（采购），在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，供应商在提交响应文件截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

	三、响应文件

	17.6
	报价的其他要求
	不得超出最高限价

	18
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

	18.5
	近年完成的类似项目的时间要求
	2023年1月1日以来

	19.1
	投标保证金
	不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目）

	
	履约保证金
	不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目）

	
	质量保证金
	不收取。（只对政府采购货物、服务项目及非招标方式的工程项目）

	
	招标文件费用
	不收取。

	19.5（5）
	投标保证金不予退还的其他情形
	本项目不适用

	20.3（A）（2）
	响应文件及其他要求
	供应商须在响应文件递交截止时间前制作完成并在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统提交。

系统电子投标文件：供应商须使用电子交易系统提供的投标文件制作工具进行电子投标文件的制作，并按要求上传经CA锁签章和加密的电子投标文件（.file格式）。（系统电子投标文件签字盖章要求：按采购文件要求，需要法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方以法定代表人CA密钥进行电子签字或签章为准；需要投标人盖章的地方以企业CA密钥进行电子签章为准，磋商公告中“申请人的资格要求”的签字盖章除外）
投标文件格式及递交方式 ：

1、生成的电子版投标文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至平顶山市公共资源交易中心交易系统。

2、全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	20.3（A）
	响应文件是否需分册装订
	开评标时，暂不提交纸质及U盘形式投标文件，无需装订。

	20.3（B）
	响应文件所附证书证件要求
	符合资格审查要求的相关证件

	四、响应文件的递交

	21.1
	响应文件递交
	线上递交

	22.1
	提交首次响应文件截止时间
	2026年04月17日08时40分

	五、评审

	25.4
	磋商小组的组成
	磋商小组成员人数：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

技术、经济等方面专家的确定方式：从相关专家库中随机抽取。

注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	六、合同授予

	29.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：否

	八、需要补同授予充的其他内容

	37
	是否采用电子招标投标（采购）
	是

	38.1
	招标代理服务费
	1、本项目招标代理服务费10000元，由成交供应商向采购代理机构支付；
2、招标代理服务费的收取形式为：转账、现金、网银。

	38.2
	特别提示
	磋商文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以竞争性磋商文件中最后一次表述内容为准。

	38.3
	磋商有效期
	60日历天（从磋商响应文件递交截止之日算起）

	38.4
	付款方式（进度和方式）
	合同签订后，成交人进场服务并提供符合甲方要求的支付手续后，甲方支付给乙方合同金额的30%；合同签订半年后，成交人按照合同履约并提交合格支付手续后，甲方向乙方支付合同金额的40%；合同服务期结束，乙方完成合同约定的全部服务后，甲方将剩余合同金额的30%支付给乙方。

	39
	合同签订（如双方均已办理CA锁）
	合同在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。

	40
	政采领域优化营商环境相关政策

	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

三、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
四、预留采购份额项目说明

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
本项目因“《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；”的原因，不专门面向中小企业预留采购份额。

五、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	41
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。
	本服务项目不适用。

	42
	本项目所属行业
	本项目所属行业：软件和信息技术服务业

（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) ）

	43
	★专家特别注意

“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）
	各相关单位及个人须按照下表时间节点，及时在政府采购网上进行评价：

四方评价时间节点

评价主体

被评价主体

评价环节

评价节点

采购人

供应商

履约验收

5个工作日内

评审专家

评标结束

5个工作日内

代理机构

评标结束

5个工作日内

供应商

采购人

履约验收

5个工作日内

代理机构

履约验收

5个工作日内

代理机构

评审专家

评标结束

5个工作日内

评审专家

代理机构

评标结束

5个工作日内



	44
	其他注意事项
	参与同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效:

(一)不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

(二)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

(三)不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印；

(四)不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

(五)不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致；

(六)不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

(七)不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

(八)其它涉嫌串通的情形。

	说明：供应商须知与本表中不一致时以本表描述为准。根据平顶山市公共资源交易中心电子化最新程序以及受疫情影响而调整等原因与本表及本文件其它处表述不一致的，以平顶山市公共资源交易中心电子化最新实际程序为准。


供应商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于供应商须知前附表中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过供应商须知前附表所述方式，经磋商小组确定。

2.4 “磋商小组”是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.采购内容及范围

3.1采购内容：见供应商须知前附表。

3.2服务地点：见供应商须知前附表。

3.3标段划分：见供应商须知前附表。

3.4服务范围：见供应商须知前附表。

3.5服务期限：见供应商须知前附表。

4.资金来源及预算金额

4.1资金来源：见供应商须知前附表。

4.2预算金额（最高限价）：见供应商须知前附表。

5.供应商资格要求

5.1 供应商资格要求见供应商须知前附表。

5.2 供应商须知前附表规定接受供应商以联合体形式参加竞谈的，联合体除应符合本章第 5.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交的项目向采购人承担连带责任；

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录

5.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

6.费用承担

供应商准备和参加竞争性磋商活动发生的全部费用自理。

7. 保密

参与竞争性磋商的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

8. 语言文字

磋商文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

9. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.现场勘察

10.1 供应商须知前附表规定组织勘察现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商勘察项目现场。

10.2 供应商勘察现场发生的费用自理。

10.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在勘察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

10.4 采购人在勘察现场中介绍的现场和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

11.采购进口产品和服务

11.1除供应商前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品或服务参加竞争性磋商采购活动。

11.2供应商须知前附表规定同意购买进口产品或服务的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品或服务参与竞争性磋商。
12. 响应和偏差

12.1响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

12.2供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的响应文件将被否决。

12.3响应文件对磋商文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

12.4响应文件应当对磋商文件有关服务期限、磋商有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应，否则按无效标处理

二、磋商文件

13．磋商文件的组成

13.1 磋商文件包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 评审、磋商

第四章 政府采购合同条款（草案）

第五章 采购需求

第六章 响应文件格式

第七章 政府采购政策

13.2根据本章第14.3款、第15款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

13.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。可能实质性变动的内容见供应商须知前附表。
14. 磋商文件的质疑

14.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

14.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.3采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；

14.4供应商提出质疑的形式和内容应符合法律法规和磋商文件的要求。

15.磋商文件的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以供应商须知前附表规定的形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。提交首次响应文件截止时间见本章第22.1款。

三、响应文件

16.响应文件的组成

16.1 响应文件内容：具体详见竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”。
16.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

16.3供应商人在磋商过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清、说明、补正，构成响应文件的组成部分。
16.4无论成交与否，供应商的响应文件不予退还。

17.报价

17.1报价应包括国家规定的税金。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在响应函及报价一览表中进行报价。

17.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

17.3报价不得超过磋商文件中规定的预算金额（最高限价），否则响应文件无效。预算金额（最高限价）见本章第4.2款。

17.4磋商结束后，磋商小组将要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

18.资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 5.1 款规定的资格条件和要求。

19.保证金（不适用）

19.1供应商应按供应商须知前附表规定的形式和金额交纳保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商应当从其基本账户转出并在响应文件中附上基本账户开户证明和交纳凭证复印件。 
19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

19.3 供应商未按磋商文件规定提交保证金的，磋商小组将否决其响应文件。

19.4未成交供应商的保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还或者转为成交供应商的履约保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5有下列情形之一的，保证金不予退还：
　　（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
　　（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
　　（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
　　（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　（5）采购文件规定的其他情形。

19.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

20.响应文件的编制

20.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。
20.2供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。
20.3响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

20.4在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，线上提交，请供应商及时关注和查看电子交易系统。

四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

供应商应当按照磋商文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

22.响应文件的递交

供应商应当在供应商须知前附表规定的提交首次响应文件截止时间前，通过下载磋商文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件,供应商完成电子响应文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

供应商通过下载磋商文件的电子招标投标交易平台递交电子响应文件。
在截止时间后送达的响应文件为无效文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
23.响应文件的补充、修改或者撤回
供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、评审、磋商

25.竞争性磋商小组

25.1竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

25.2采用竞争性磋商方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

25.3技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.4磋商小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

25.5竞争性磋商小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认或者制定磋商文件；
（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

25.6竞争性磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

25.7保密

磋商小组、询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

26.评审、磋商

竞争性磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件第三章规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
27.成交无效

供应商有下列情形之一的，中标、成交无效：

（1）提供虚假材料谋取中标或成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的。

在此情况下，报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标、成交候选人，或者重新组织采购。
六、合同授予

28. 确定成交供应商

28.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
　　28.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，从评标报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照28.2规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
29.成交通知和成交结果公告

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在原公告发布媒体上公告中标、成交结果。中标、成交公告期限为1个工作日。

30.履约保证金（不适用）

31.签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等事项签订政府采购合同。
　　采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的和服务要求等实质性内容的协议。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
32.采购资金的支付

采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交供应商支付采购资金。

政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。
33.履约验收

采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

34.采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

七、纪律和监督

35．回避要求

在政府采购活动中，采购人员、磋商小组成员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

36.疑问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

八、 需要补充的其他内容

37．是否采用电子招标投标（采购）

本采购项目是否采用电子招标投标（采购）方式，见供应商须知前附表。

38.其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评审、磋商

1、评审、磋商程序

1.1成立磋商小组

磋商小组的组成符合第二章第25条“竞争性磋商小组”的规定

1.2确认或者制定磋商文件；

磋商小组应确认或制定磋商文件，并出具书面意见。
　　1.3对响应文件进行评审；

1.4从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。采用发布公告方式的，应邀请所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

1.5要求供应商解释或者澄清其响应文件， 完成初步评审；

1.6最后报价

1.7详细评审；

1.8推荐成交候选供应商；

1.9编写评审报告；

2、评审

磋商小组对响应文件进行评审，初步审查有一项不合格的即为未实质性响应磋商文件要求，其响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商过程中可以根据需要对技术、服务要求和合同草案条款中的实质性要求作出修改（等同或优于原内容），当磋商小组对如何修改意见不一致时，按少数服从多数的意见处理。实质性变动的内容，须经采购人书面代表确认，参加磋商的采购人代表应在发给供应商的书面变动通知或对应归档文件上签字确认。
	第一部分  初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式

评审

标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	响应文件签字盖章
	响应文件按要求签字或盖章

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”的要求

	
	
	报价
	符合竞争性磋商文件要求的有效报价

	2
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力或其他组织
	符合第二章“供应商须知前附表”第5.1项规定

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章“供应商须知前附表”第5.1项规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“供应商须知前附表”第5.1项规定

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二章“供应商须知前附表”第5.1项规定

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二章“供应商须知前附表”第5.1项规定

	
	
	信用查询
	符合第二章“供应商须知前附表”第5.1项规定

	
	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	符合第二章“供应商须知前附表”第5.1项规定

	
	
	其他要求 
	符合第二章“供应商须知前附表”第5.1项规定

	3
	响应性

评审

标准
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3项规定

	
	
	服务期限
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.5项规定

	
	
	采购内容
	符合第二章“供应商须知前附表”规定第3.1项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”规定第38.3项规定

	
	
	响应竞争性磋商文件
	实质上响应了竞争性磋商文件的要求

	第二部分  详细性评审（100分）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	4
	商务标（15分）
	最终磋商报价（15分）
	本项目不专门面向中小微企业采购，落实促进中小微企业发展扶持政策，促进残疾人就业、支持监狱企业发展政府采购政策。对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评审报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。

供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商最后报价得分=(评审基准价／评审报价)×15

注：1、所有竞争性磋商供应商的磋商报价不得超过最高限价，否则按无效标处理。且以二次报价参与报价评审。

2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。 

	
	技术标（75分）缺项该小项得0分，不因此为无效标；
	1.项目运维服务方案(15分)
	根据供应商对运维管理体系需求的理解情况及方案中的总体设计、系统架构等方面制作运维服务方案，满足先进性、合理性、可行性。

描述满足服务要求、细节考虑到位、且能考虑到用户的实际使用情况，计划安排充分适当可行，内容完整，描述清晰，且能针对项目需求得15分；

描述基本满足服务要求、细节考虑到位，计划安排适当，内容较完整、描述较清晰得11分；

描述基本满足服务要求，有计划安排,内容片面、描述不清晰得7分；

实施方案编制差或描述较少的得3分；

缺项不得分。

	
	
	2.项目质量管理方案（10分）
	根据供应商的项目质量管理方案进行整体比较评分。
项目质量管理方案科学合理、完整详细、切实可行，得10分；

项目质量管理方案较为详细完整，可行性较强的，得7分；

项目质量管理方案内容不够详细，笼统，可行性较差、存在一定缺陷的得4分；

缺项该项得0分。

	
	
	3.项目组织实施方案(10分)
	根据供应商针对本项目服务要求提供项目组织实施方案，从人员安排、安全管理、保密管理的科学性、合理性、规范性、可操作性等进行综合评定。

方案完整、安全、逻辑清晰、稳定性强、可操作性强的得得10分；

方案基本完整、安全、但基本合理、逻辑较清晰、可操作性一般得7分，

方案不太完整、安全、不合理、逻辑混乱、可操作性差得4分；

缺项不得分。

	
	
	4.安全管理方案(10分)
	根据供应商的安全管理方案整体编制水平进行评分。
编制科学、完善合理、可行、针对性强得10分；

编制比较完善合理、可行、有针对性得7分；

编制针对性及整体编制差的得4分；

缺项不得分。

	
	
	5.保密管理制度方案(10分)
	根据供应商的保密管理制度方案进行整体比较评分。
制度健全、内容完善、保密措施合理可行、针对性强得10分；

制度比较完整、保密措施有针对的得性7分；

针对性及整体编制差的得4分；

缺项不得分。

	
	
	6.应急方案（10分）
	根据应急方案（包含突发事件、重大活动、重要检查及各级业务主管部门安排的临时性工作等）整体编制水平，基于突发事件的应急方案的实用性、全面性可行性进行打分。

应急方案完善、合理、可行、全面，内容针对性强得10分；

应急方案比较合理、可行，内容较完整、内容有针对性得7分；

应急方案内容不全或没有针对性得4分；

缺项不得分。

	
	
	7.培训计划(10分)
	培训计划，针对本次维保内容进行中心硬件及平台软件及日常操作等培训。

内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分；

培训计划内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得7分；

培训计划内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度差的得4分；

缺项不得分。

	
	综合标（10分）
	1.业绩（2分）
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似项目业绩，每有一项得1分，最多得2分。（须提供中标通知书、合同原件扫描件，否则不得分）

	
	
	2.服务承诺（8分）
	服务承诺，承诺内容至少包含：

1.项目服务期间应急措施、人员保障、响应时间；

2.承诺为甲方排忧解难。

3.供应商设有专人值守24小时服务热线电话等服务承诺。

承诺详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高得8分；

一般、但基本合理、逻辑较清晰、可行性程度一般得5分；

简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差得2分；

未提供得0分。


3、磋商

3.1磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

3.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款（等同或优于原内容），但不得变动磋商文件中的其他内容（如合格供应商的资格条件、采购方式和采购程序等）。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

当通过资格审查和符合性审查的供应商不足三家，且部分供应商是由于未响应主要技术、服务或合同草案条款而导致其被判定为实质性不响应时，采购人可以考虑：

（1）重新采购；

（2）通过适当降低主要技术、服务要求或修改合同条款来使实质性响应磋商文件要求的供应商达到三家以上，此时，应将实质性变动的书面通知发给此前已被确认为实质性不响应的供应商（不含因资格审查不合格、未交保证金或报价超预算等原因而被判定为实质性不响应的供应商）。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价【共计两轮报价（情况特殊,经磋商小组根据磋商现场情况，可以要求供应商适当进行多轮报价），随响应文件上传电子交易系统的报价为初始报价，通过初步审查后提交的二次报价为最终磋商报价，作为价格得分的评审依据和最后报价】，提交最后报价的供应商不得少于3家。网上交易系统中管理员（或磋商小组）发起最后报价后，如供应商未在指定时限内提交最后报价，视为该供应商根据磋商情况退出磋商，交易系统技术故障或非供应商本身原因造成的除外。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

磋商委员会发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其其投标将被否决。

对符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定的：

对小型和微型、监狱、残疾人福利性企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评标，但不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价以最后报价为准。

供应商为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

详见第七章“政府采购政策”。

3.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

3.6详细评审

3.6.1磋商委员会按本章第2款“评审”第二部分“详细性评审”规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.6.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6.3最终得分为各个评委计分的算术平均值。

3.7按照综合得分由高到低的顺序提出3名成交候选人。评审、磋商结束磋商小组应编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4、重新评审

除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组、询价小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
第四章 政府采购合同条款

委托方（全称）：                    （以下简称甲方）
受托方（全称）：                    （以下简称乙方）
本合同甲方委托乙方进行         的技术服务工作，并支付相应的技术服务报酬。依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现达成如下协议：
第一条、甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
1.技术服务的目标：                            
2.技术服务的内容：                            
3.技术服务的方式：                            
第二条、乙方应按下列要求完成技术服务工作：
1.技术服务地点：                              
2.技术服务质量要求：                          
3.技术服务质量期限要求：                      
4.技术服务成果的提交要求：                    
第三条、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1.提供技术资料：相关基础资料。
2.提供工作条件：提供相关协作人员对接。
3.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式。
第四条.技术服务合同金额及支付方式：
（1）服务费总额为：（大写）人民币          （小写￥         元）。
（2）付款方式：合同签订后，成交人进场服务并提供符合甲方要求的支付手续后，甲方支付给乙方合同金额的30%；合同签订半年后，成交人按照合同履约并提交合格支付手续后，甲方向乙方支付合同金额的40%；合同服务期结束，乙方完成合同约定的全部服务后，甲方将剩余合同金额的30%支付给乙方。
　第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：
乙方对履行本合同所获得的数据信息，应采取适当的措施使其处于保密状态。未经甲方书面同意，不得为本合同以外的目的披露、使用和允许他人使用。同时，乙方应督促和保证其他工作人员遵守本合同项目下的保密义务。乙方或其他人员违反该保密义务的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的所有直接和间接损失。
第六条：本合同的变更必须有双方协商一致，并以书面形式确定。
第七条：甲方的权利和义务：
1.甲方有权向乙方询问技术服务工作进展情况及相关的内容，乙方应及时将该工作进度及相关内容反馈甲方。
2.甲方有权监督、检查乙方的技术服务工作，并对乙方的技术履务工作提出意见和建议。
3.甲方应积极配合协助乙方完成技术服务工作，并为乙方提供工作条件和技术资料。
4.甲方有权接收乙方交付的技术服务成果，并享有该技术服务成果的财产权及知识产权。
5.甲方应按照合同约定，及时、足额向乙方支付技术服务费用。
第八条：乙方的权利和义务
1.乙方的权利和义务：乙方应当按照国家、河南省和平顶山市有关的法律、法规、规范、标准、规程、政策和甲方提出的要求完成技术服务工作。同时，乙方应当参加相关部门组织的专家评审验收，并根据专家评审意见进行修改完善，直至通过专家评审验收。
2.乙方应当建立健全质量控制体系，加强完善技术服务过程管理，提高技术服务质量，确保技术服务工作符合合同约定技术规范标准和甲方提出的要求。
3.乙方应当制定并严格执行工作进度计划，合理分解进度目标，科学编制阶段性进度计划，保证按照本合同约定的技术服务进度完成技术服务工作。
4.技术服务质量期限内，乙方应根据甲方要求在甲方指定的合理期限内无偿对技术服务的内容进行调整完善。
5.本项目形成数据和报告的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得修改、翻译、注释或向公众展示、发表文件中方案及其复制品。
6.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下部分或全部服务工作转由第三人承担。
第九条、双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定        为乙方项目联系人。
项目联系人承担以下责任：
1.及时沟通工作进展情况；
2.及时沟通双方需求变化。
一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相关的责任。
第十条、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，约定由平顶山仲裁委员会仲裁。
第十二条：双方约定本合同其他相关事项为：
本合同约定的书面通知可以当面递交、邮寄送达或电子邮箱送达。当面递交通知的，接收人应当签收回执：邮寄送达的通知，其送达地址应为本合同签署页
第十三条：本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
第十四条：合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。
第十五条：本合同一式伍份，甲、乙双方各执二份，采购办一份。
第十六条、合同生效
合同订立时间：　　　年　　　月　　　日
合同订立地点： 　                　　
本合同双方约定：经双方盖章后生效。
甲方：　　　　　　（盖单位章）　　　乙方：　　　　　　（盖单位章）
住所地址：　　　　　　              住所地址：　　　　　　
法定代表人：　　　　　　            法定代表人：　　　　　　 
其委托代理人：　　　　　　 　    　 委托代理人：　　　  　　　 
电话：　　　　　        　 　    　 电话：　    　             
纳税人识别号：　　　　　　 　       纳税人识别号：　　　　　　 
开户银行：　　　　　    　 　　　　 开户银行：　　　　         
账号：　　　　        　　 　　     账号：　　　　　　         
         年　    　月　    　日
第五章 采购需求
一、项目概况

鲁山县宗教局视频监控维护点位多，且点位分散，月度平均上线率要达到95%（不可抗力原因除外：1、重大的自然灾害。如重大的地震、洪水等；2、重大的社会非正常事件。如异常断电；3、有些情况下，政府行为对民事当事人民事活动的影响，类似于不可抗力，应当比照不可抗力处理。如疫情封控等）。每个场所的电力由宗教场所自行提供。
二、技术、商务要求
维保项目包含：1个机房监控中心、73个宗教场所（原已覆盖的73个宗教场所）和新增县平台到市级视频汇聚平台线路。

（一）技术要求

1.维保概况

1.1维保期限

本次维保为期1年，自签订合同之日起算起。

1.2维保范围

运维点位（共计73个点位）

	鲁山县佛泉寺
	鲁山县慧元禅寺
	鲁山县华严寺
	鲁山县大明寺
	鲁山县明山寺
	鲁山县天玺寺

	鲁山县青古寺
	鲁山县大潺寺
	鲁山县文殊寺
	鲁山县茂林寺
	鲁山县润国寺
	鲁山县龙泉寺

	鲁山县铁佛寺
	鲁山县白塔寺
	鲁山县全佛寺
	鲁山县雷音寺
	鲁山县观音寺
	鲁山县宝林寺

	鲁山县泰山庙
	鲁山县瑞云观
	鲁山县祖师庙
	鲁山县天爷庙
	鲁山县城隍庙
	鲁山老君庙

	鲁山县天盘圣庙
	鲁山县娘娘庙
	鲁山县祖师阁
	鲁山县无生庙
	鲁山县应源观
	鲁山县长寿庙

	鲁山县天官庙
	鲁山县回龙观
	鲁山县九仙洞
	鲁山县柏灵庙
	鲁山县大王庙
	鲁山县中王庙

	鲁山县九龙宫
	鲁山县丁庄清真寺
	鲁山县西关清真寺
	鲁山县清真西寺
	鲁山县下汤清真寺
	鲁山县东关教堂

	鲁山县段庄教堂
	鲁山县鲁阳教堂
	鲁山县七里教堂
	鲁山县董村教堂
	鲁山县西马楼教堂
	鲁山县白象店教堂

	鲁山县雷趴教堂
	鲁山县薄坪教堂
	鲁山县蔡沟教堂
	鲁山县梁洼教堂
	鲁山县石庙教堂
	鲁山县窑场教堂

	鲁山县陈圪垱教堂
	鲁山县铁寨垣教堂
	鲁山县马楼教堂
	鲁山县马头赵教堂
	鲁山县鸡冢教堂
	鲁山县吴庄教堂

	鲁山县尧山教堂
	鲁山县四棵树教堂
	鲁山县下汤教堂
	鲁山县瓦屋教堂
	鲁山县马老庄教堂
	鲁山县土门教堂

	鲁山县背孜教堂
	鲁山县观音寺教堂
	鲁山县程村教堂
	鲁山县后店教堂
	鲁山县中汤教堂
	鲁山县赵村教堂

	鲁山县金马沟教堂
	
	
	
	
	


2.服务内容

通过图像平台巡检，发现故障及时现场维修；

每季度一次现场巡检测；

维护监控中心设备：服务器、交换机等；

驻场运维服务：驻场人员不低于4人，7*24小时热线电话报修维修服务；

备品备件：投标人需要提供维护系统所需要的备品备件（含新增县平台到市级视频汇聚平台线路），保障设备故障后更换新的设备，保证系统的正常运行；
设备资产登记普查；

技术支持及培训；

重大活动应急及保障。

3.维保职责

本资维保服务采取服务外包的方式，投标人提供从备件准备、人员配备以及建立维护标准说明书等各方面提供运维服务。

投标人严格按照招标人的维护流程组织实施维护范围内的系统维护工作，并接受使用方的监督管理，具体工作职责如下：

进行系统和设备故障处理，保障系统的正常运行；

安装铅封、易碎贴；

软硬件升级工作（升级前提供升级方案）；

进行必要的巡检工作，巡检人员填写《服务记录单》，同时提供必要的设备清洁，紧固、线缆、接头等维护。在巡检过程要完成现场主要设备的清点、系统运行情况检查、现场地理位置、传输交换设备IP地址等统计核实工作。

为保障系统的正常运行，提供满足维修中必要的备品备件数量，主要包括摄像机、电源、连接线缆、接插件等。

负责维护工作范围内涉及的系统拆除和迁移恢复等工作。

提供技术咨询服务。

提供相关培训服务。

对系统图像信息上传情况和关键配置参数进行监控，出现问题及时上报并采取必要的措施处理故障。

定时或者按照需要向业主提交下列文档

	文档名称
	介质
	周期
	备注

	《服务记录单》
	电子、纸质
	按需要
	无

	《系统运维月报告》
	电子、纸质
	每月一份
	无

	《系统运维半年总结报告》
	电子、纸质
	每6个月一份
	无

	《系统运维年度总结报告》
	电子、纸质
	每年一份
	无

	《系统维护手册》
	电子、纸质
	一份
	无

	《系统故障》
	电子、纸质
	不定期
	无


4.维保基本要求

4.1组织机构

投标人需在项目中标后成立项目小组，设立项目经理责任制，制定标准化施工组织架构，以确保项目维护的顺利开展。

4.2人员要求

应在项目所在地区设立有相应的售后维护机构，驻场服务维护人员人数不少于4人。同时根据工作需要中标方还应随时保证不低于8个机动人员，要求作业人员除按国家规定缴纳社会统筹外还必须购买意外伤害保险。中标人应自行建立安全体系，并承担安全事故造成的一切责任，招标人对此不承担连带责任。

4.3服务时间要求

提供7*24小时在线服务，随时接听报修电话、随时对设备进行抢修；常驻人员应24小时随时待班；遇各类活动，应根据招标人要求按其规定上下班。

4.4设备要求

维保单位应配备日常维护、应急抢修、紧急救援等专用车辆及设备。

至少配备专门运维车辆不低于2辆，同时投标人应准备所需维修维护的备品备件，设备损坏时及时更换，确保24小时内能完全修复故障，满足紧急维护需要。

4.5运维目标

a.组织措施有力

投标人应建立高效的组织架构，有清晰的工作任务分工、管理职能分工，合理的工作流程；建立运维工作进度、成本、质量、安全、档案管理体系。

b.设备运行稳定

视频监控中心设备以及前端全部设备运行稳定，达到招标人要求的设备完好率，遇高温雨雪等恶劣天气，投标人须提前采取措施，最大限度保障设备正常运行。

c.系统应用高效

各系统软件安全、稳定、可靠运行，各项性能达到招标人的要求。

d.服务响应及时

对维护保养、设备抢修、系统保障、应急处置、交办任务等工作能做到及时响应，并根据招标人要求按时保质保量完成各项任务。

5.维保详细要求

5.1日常维护

建立系统维护工作档案，详细记录各工程系统的日常维护工作；

从系统交付使用开始，每月与用户的使用人员电话交流一次了解使用情况;

从系统交付使用开始，每二个月对系统的情况进行一次例行检查；

关键设备综合检查半年一次，包括但不限于闭路电视监控系统的摄像枪、云台、数码录像主机、彩显、监视器等，防系统的主机、探测器等器材等；

设备和线路全面检查每半年一次，确保系统的正常使用。

5.2维修保养

设备报障处理，每天工作交接班将待处理的报障记录交给负责人，由负责人根据具体情况安排工作；

用户报障记录整理，建立维修工作记录卡，进行完整记录；

对于将会影响系统整体工作的器材保修期间，投标人应提供提供备用机。

	故障等级
	响应时间
	处理时间

	一般故障
	立即响应
	接报后次日完成

	严重故障（影响系统使用）
	立即响应
	4小时内解决完成

	重大故障(引致系统瘫痪)
	立即响应
	2小时内赶到现场8小时内解决完成


5.3监控设备维护

5.3.1至少每季度一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，确保机器正常运行，同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在－20 ℃～＋60℃，相对湿度应在10％～100％；室内温度应控制在＋5℃～＋35℃，相对湿度应控制在10％～80％。

5.3.2对容易老化的监控设备部件应每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等。

5.3.3对易吸尘部分每季度应定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。

5.3.4对长时间工作的监控设备应每月定期维护一次，以免硬盘录像机工作不正常。

5.3.5每月应定期对监控系统和设备进行优化，应提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等。

5.3.6应提供每月一次的定期信息服务：每月第一个工作日，将上月抢修、维修、维护、保养记录表以电子文档的形式报送监控中心负责人。

6.应急预案要求

投标人应提供完整、合理的应急预案，以应对突发事故的发生。

7.功能和质量：符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范。

（二）商务要求

1.地点：采购人指定地点；

2.付款条件（进度和方式）：合同签订后，成交人进场服务并提供符合甲方要求的支付手续后，甲方支付给乙方合同金额的30%；合同签订半年后，成交人按照合同履约并提交合格支付手续后，甲方向乙方支付合同金额的40%；合同服务期结束，乙方完成合同约定的全部服务后，甲方将剩余合同金额的30%支付给乙方。
3.服务期限：一年（自合同签订之日起）

注：本章节技术、商务要求，供应商须提供实质性承诺响应。供应商可直接全文响应或提供相当于或优于本章节要求的响应。
响应文件格式

                                （项目名称）

响应文件

项目编号：

供应商：
                                     （电子印章）
法定代表人（负责人）或委托代理人：            （电子签章或签字）

年 
 月   日

目 录

（根据响应文件内容编写目录）

一、响应函

致             (采购人)：

我方己仔细研究了                  (项目名称)竞争性磋商文件的全部内容，经研究上述竞争性磋商文件后，我方愿以人民币（大写）         元（小写：       元）的投标报价作为首次磋商报价提供服务，服务期限              ，并承诺如下：
一、我方已详细研究磋商文件及磋商文件的澄清和修改（如果有时），我们完全理解并接受本磋商文件的全部内容和要求，我方同意放弃对磋商文件提出不明或误解的权力。

二、我方愿意遵守磋商文件的各项规定，自愿参加磋商,并将严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。

四、我方愿意如实向磋商小组提供与本此磋商有关的任何数据、情况和技术资料。

五、我方承诺响应磋商文件的全部要求。
六、如我方成为成交供应商我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在合同约定的期限内完成合同约定的全部义务。

（3）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（4）按照磋商文件要求提交履约保证金（如有）；

七、我方若违反本承诺，愿承担相应的法律责任。
                                供应商：                                      （电子印章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：        （电子签章或签字）

日期：        年        月        日

二、初始报价一览表

	项目名称
	

	供应商名称
	

	首次磋商报价
	大写：               

小写：

	服务内容
	

	服务地点
	

	质量要求
	

	服务期限
	

	磋商有效期
	

	其他声明
	


供应商：                                （电子印章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：       （电子签章或签字）

日期：        年        月        日

三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                                   

姓名： 
性别：     年龄： 
职务： 


系 
（供应商名称）的法定代表人
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。 

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

   供应商：                      (电子印章)

日期：        年        月        日

四、授权委托书

(委托代理人参加磋商)

本人           、          （姓名、职务）系                       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权           、        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)退出磋商；(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（5）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                。

代理人无转委托权。

本授权书于响应文件递交截止之日起签字生效，特此声明。

附：法定代表人（负责人）、委托代理人身份证扫描件（盖单位章）

供应商：                        (电子印章)

法定代表人（负责人）：         （电子签章或签字）

日期：        年        月        日

五、资格审查资料

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传
真
	
	邮  箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称

（如有）
	
	电话
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其 中
	中、高级职称

人员数量
	

	成立日期
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户开户银行
	
	
	各类注册人员
	

	基本账户银行账号
	
	
	其他人员数量
	

	经营范围
	

	备注
	


企业基本情况表

注：1、供应商应根据供应商资格条件的要求在本表后附相关证明材料。
2、资格审查资料其他内容，格式自拟。

六、服务方案

七、供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在政府采购                          （采购项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

1.公平竞争参加本次招标活动。

2.杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。 

3.若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员自愿接受按照国家法律、法规等有关规定给予的处罚。

供应商：                                  （电子印章） 
法定代表人（负责人）或委托代理人：        （电子签章或签字）

日期：

八、享受政府采购政策的证明材料

1、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）       的    （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元¹，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.  （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；承建（承接）企业为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（电子印章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：非小微企业，提供虚假承诺，采购人有权追究其法律责任。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子印章）：__________________

日    期：__________________

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：不属于上述三类供应商，本节可写“无”。即可
第七章 政府采购政策

一、关于小、微企业及产品

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）、财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的要求，对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业需提供《中小企业声明函》有效证明材料，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性企业应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认可。
（2）对小型和微型、监狱、残疾人福利性企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评标，但不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价以投标报价为准。

投标单位为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

注：本项目落实促进中小微企业发展扶持政策，促进残疾人就业、支持监狱企业发展政府采购政策。
二、关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

关于监狱企业：视同小微企业。

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策
政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）

四、河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、关于推动解决政府采购异常低价问题的通知
 财库〔2026〕2号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：
为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，现就推动解决政府采购异常低价问题有关事项通知如下：
一、加强政府采购需求管理
采购人应当根据实际工作需要，综合考虑同类项目中标（成交）信息，以及市场供给和产业发展状况，材料、人工等市场价格，行业费用标准等市场调查情况，形成科学、完整、清晰的采购需求，合理设定最高限价，为供应商竞争报价提供基础。未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价。
采购人要综合考虑技术、成本效益、促进竞争等因素，按照专业类型和专业领域，合理设置采购包。采购人可以引入全生命周期成本理念，在采购文件中要求供应商对约定期限内的运营、维护、升级，专用耗材，处置报废等费用进行报价，作为评审因素，并在采购合同中明确，供应商应当在约定期限内以不高于其报价的价格向采购人提供专用耗材或者相关服务。采购项目采用综合评分法的，应当按照相关规定科学合理确定价格、技术、商务等因素的分值和权重。
采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。
二、强化政府采购异常低价审查
（一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。
三、加强政府采购履约验收管理
采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。
各部门、各地区要充分认识解决政府采购异常低价问题的重要意义，加强组织领导，周密安排部署，强化监督指导，结合工作实际，通过完善采购文件标准文本、增设交易系统功能、加强履约担保、加大违约责任追究力度等措施，进一步细化工作举措，确保各项要求落实到位。
本通知自2026年2月1日起施行。
 
 
财政部
2026年1月14日
PAGE  
2

