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鲁山县教育体育局7所农村寄宿制学校食堂购置配套设施项目

（第一标包）

招 标 文 件
采购编号：鲁采招标-2026-60

采 购 人：鲁山县教育体育局

采购代理机构：河南志坤工程管理有限公司
日    期：二0二六年八月

目   录

2第一章 招标公告


7第二章 投标人须知


30第三章 采购需求及技术要求


第四章 合同主要条款
32
第五章 投标文件格式
42



第一章

【平公资采2026916号】鲁山县教育体育局7所农村寄宿制学校食堂购置配套设施项目（第一标包）-公开招标公告
项目概况

鲁山县教育体育局7所农村寄宿制学校食堂购置配套设施项目的潜在供应商应在平顶山市公共资源交易中心网（http://ggzy.pds.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年 9月21 日 8时40 分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
1、采购编号：鲁采招标-2026-60
2、项目名称：鲁山县教育体育局7所农村寄宿制学校食堂购置配套设施项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2499760.00元

最高限价：2499760.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2026916号-1
	第一标包
	2231360.00
	2231360.00
	是
	2231360元，

其中小微企业采购金额：2231360元


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1、采购内容：鲁山县教育体育局7所农村寄宿制学校食堂购置配套设施一批，包括采购设备的供货、安装调试、培训、验收、售后服务及其他相关伴随服务（具体参数及要求详见招标文件）；
5.2、标包划分：共划分为2个标包；
5.3、质量要求：符合国家行业标准；

5.4、交货期及安装调试期：合同签订后10日历天；

5.5、交货地点：采购人指定地点；

5.6、质保期：1年；
6、合同履行期限：合同签订后10日历天；

7、本项目是否接受联合体：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：是；

申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供以下对应材料之一：1)若为中小微型企业需提供《中小企业声明函》（格式见招标文件）；2)若为监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；3)若为残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件）。
3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书）；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺书）；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）。

（8）本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

注：（1）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
（2）供应商可以同时投报本项目2个标包，但只能中一个标包，若同时中2个标包，则选择标包靠前的成交。
三、获取采购文件

1、时间：2026年 8 月 31 日至2026年 9 月 20 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）
3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“不见面开标”入口进入交易系统进行下载招标文件。具体操作请查看以下链接：
   链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
   办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年 9 月 21 日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

五、响应文件开启

1、时间：2026年 9 月 21 日08时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

发布公告的媒介及招标公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《鲁山县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、监督部门：鲁山县财政局

联系电话：0375-5057526

4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息
名   称：鲁山县教育体育局
地   址：平顶山市鲁山县人民路西段
联 系 人：魏老师

电    话：13849585673

2、采购代理机构信息（如有）

名称：河南志坤工程管理有限公司

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路289号4号楼5单元4层32号

联系人：温女士

联系方式：15637534975

3、项目联系方式

项目联系人：温女士

联系方式：15637534975 

温馨提示：
1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。
2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
3.加密电子投标文件的提交。
3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	名   称：鲁山县教育体育局
地   址：平顶山市鲁山县人民路西段
联 系 人：魏老师

电    话：13849585673

	2
	采购代理机构
	名称：河南志坤工程管理有限公司

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路289号4号楼5单元4层32号

联系人：温女士

联系方式：15637534975



	3
	项目名称
	鲁山县教育体育局7所农村寄宿制学校食堂购置配套设施项目

	4
	招标方式
	公开招标

	5
	项目属性
	货物

	6
	资金来源和落实情况
	财政资金，现已落实。

	7
	采购内容
	鲁山县教育体育局7所农村寄宿制学校食堂购置配套设施项目一批，包括采购设备的供货、安装调试、培训、验收、售后服务及其他相关伴随服务（具体参数及要求详见招标文件）； 



	8
	交货期及安装调试期
	合同签订后10日历天

	9
	交货地点
	采购人指定地点

	10
	质量要求
	符合国家行业标准

	11
	投标人资格

条件
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。提供以下对应材料之一：1)若为中小微型企业需提供《中小企业声明函》（格式见招标文件）；2)若为监狱企业需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；3)若为残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件）。
3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供证明材料或承诺书）；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺书）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供证明材料或承诺书）；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）被 列 入 “ 中 国 执 行 信 息 公 开 网 ” 网 站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”、“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站(http://www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构拒绝其参与本项目投标。采购人、采购代理机构将通过以上要求查询投标人信用记录，信用信息查询的截止时点为资格评审完成前，并将查询网页、内容进行截图，以作证据存档

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（需提供承诺函，格式自拟）。

（8）本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

注：（1）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
（2）供应商可以同时投报本项目2个标包，但只能中一个标包，若同时中2个标包，则选择标包靠前的成交。

	12
	招标文件下载
	2026年 8 月 31 日至2026年 9 月 20 日

	13
	投标人提出质疑截止时间
	投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系统中提出（如有）。

	14
	招标人澄清

时间
	在投标截止时间15日前，招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源（如有）。

	15
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起60日历天

	16
	质保期
	1年

	17
	履约验收
	（1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。

（2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

（3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。

（4）设备安装调试：设备经开箱检查确认一切正常后，由设备安装工程师执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。

	18
	投标文件签字和盖章要求
	投标文件应有法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，招标文件中应附法定代表人的有效授权委托书。

	19
	投标文件的递交
	投标人应于2026年 9 月 21 日08时40分前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

	20
	投标截止时间
	2026年 9 月 21 日08时40分（北京时间）

	21
	合同签订时间及地点
	根据采购人要求进行合同签订。

	22
	评标委员会

的组建
	评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3,注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	23
	评审得分相同时随机抽取中标候选人的

主体
	采购人委托评标委员会。

	24
	推荐的中标候选人数量
	3名

	25
	中标人确定
	招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

	26
	是否接受选择性报价方案
	不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。

	27
	最高投标限价
	各供应商的投标报价均不得超过最高投标限价，否则按无效标处理，

第一标包最高投标限价为:2231360.00元 

	28
	核心产品
	核心产品为 学生餐桌 ；核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采取随机抽签方式确定，其它同品牌投标人不作为中标候选人。

	29
	踏勘现场
	不组织。

	30
	合同履行期限
	合同签订后10日历天

	31
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：

采 购 人：

名   称：鲁山县教育体育局
地   址：平顶山市鲁山县人民路西段
联 系 人：魏老师

电    话：13849585673

采购代理机构信息

名称：河南志坤工程管理有限公司

地  址：河南省郑州市高新技术产业开发区西三环路289号4号楼5单元4层32号

联系人：温女士

联系方式：15637534975

	32
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	33
	是否专门面向中小企业
	是☑   否□

	34
	是否接受联合体投标
	是□     否☑

	35
	分包
	允许□   不允许☑

	36
	是否退还投标文件
	否

	37
	资格审查主体
	☑公开招标（采购人和采购代理机构）。

□非公开招标（评标委员会）。

	38
	投标保证金
	不收取

	39
	履约保证金
	不收取

	40
	质量保证金
	不收取

	41
	招标文件费用
	不收取

	42
	付款方式
	合同签订后，将货物送达指定地点拨付合同金额的50%，待设备安装调试完毕经验收合格后，支付至合同金额的100%。

	43

	其  他
	招标代理费参照豫招协【2023】002号文规定，按中标金额的1.7%由中标人一次性向代理公司缴纳招标服务费。

	
	
	本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为准，所有潜在投标人应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。

	44
	本项目所属行业
	工业

	45
	相关政府采购政策落实情况
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的小微企业报价给予10%—20%(工程项目为 3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的(联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上)，给予联合体或大中型企业4%-6%(工程项目为1%-2%)的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审惠幅度，支持中小企业发展。

为贯彻落实财库〔2020〕46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

D、依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

E、采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

F、采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

G、评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

H、进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《通知》规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

I、对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

六、保障市场主体自由平等参与政府采购活动

各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依注保障各类市场主体平等参与政府采购活动的

权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的降碍；

（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

七、电子营业执照应用事项详见《平顶山市公共资源交易中心关于进一步深化电子营业执照在公共资源交易领域应用的通知》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/70301.jhtml）

	46
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1.政府强制采购的节能产品： 

如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书。

2、优先采购产品

（1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件。

（2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件。

	47
	纸质文件要求
	中标单位中标后需提供纸质投标文件一份（最终 PDF 格式并和上传的电子投标文件一致 ），领中标通知书时交给采购负责人（采购人存档）！

	48
	未尽事宜
	其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	49
	★专家特别注意

“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）
	《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！
1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。
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	★供应商特别注意
	开标前需在“河南省政府采购网”完成供应商注册，以备中标后合同公示能够提取到供应商相关信息。
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	需要补充的其他内容

	1、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。

2、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。

3、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

4、如若所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家 3C 认证的有关证明材料（可提供合法查询网址）

5、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

	河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量、交货及安装调试期、交货地点、质保期、付款方式

1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量：见投标人须知前附表。

1.3.3交货及安装调试期：见投标人须知前附表。

1.3.4交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.5质保期：见投标人须知前附表。

1.3.6付款方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不召开）

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10 踏勘现场（不组织）

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购需求及技术要求；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出异议的，应在投标须知前附表规定的时间内以书面形式提出。

2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。
除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为投标文件递交截止之日起60日历天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标文件的编制

投标文件需按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程

5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成人数等专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

7.2 中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作内，发出中标通知书，并在公告发布媒介公告中标结果。

7.3 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7.4 签订合同

7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后30日内按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

除法律法规规定的恶意串通、视同串通投标情形外，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	投标人资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4项规定

	注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

	2
	符合性

评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货及安装调试期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	付款方式
	符合第二章“投标人须知”第1.3.6项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成

(总分100分)
	投标报价：30分

技术标部分：60分

商务标部分：10分

	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标

报价  

（30分）
	（1）评标基准价：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。

（2）投标人报价等于评标基准价的其价格分为满分30分。

其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准值／有效投标人的投标报价)×30；

注：1.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。

2.评标基准值为所有投标人的最低有效投标报价，最低有效投标报价得满分30分。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在电子交易系统中要求该供应商在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.本项目专门面向中小企业采购，不再执行中小企业相关价格评审优惠的扶持政策。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发 〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

7.根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

	3.2
	技术标

部分

（60分）
	技术参数

（30分）
	根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标需求具体要求）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得30分。

技术参数中带“▲”的有一项不满足的扣2分，技术参数中不带“▲”的每有一项不满足扣1分，扣完为止。

	
	
	供货方案及安装调试方案（6分）
	1、配送方案完整，有详细的供货总体实施计划，供货保障措施全面到位，供货流程高效有序快捷、体系完善、科学规范、衔接顺畅、高效快捷，全过程风险可控，具备完善的施工组织架构、人员配置等，服务工期及质量保障有力，有完善的应急方案，完全能够满足招标项目的需要，得 6 分；

2、配送方案内容较完整，但是专项细化措施偏少，配送供货流程基本规范，但基本是常规措施，对过程中可能出现的风险应对工作不够详细，具备相应服务质量标准，配备有相关项目实施及安装人员，但内容笼统不够深入，整体满足项目配送要求，得 4 分；

3、配送方案内容简略、框架简单，没有结合本项目工期、现场、规模进行细化，配送流程计划简单，没有详细计划措施，服务质量标准不完善、配备有相关项目实施及安装人员，方案无原则性错误，但整体粗糙、深度不足，落地性一般，得 2 分；
4、未提供的不得分。

	
	
	质量保证与控制措施

（6分）
	1、承诺在履行本项目的全部过程中，因存在质量问题或因质量原因发生的食品安全事故，生产企业主要负责人和相关主管人员必须到现场指导、处理，做好安抚工作和善后处理计3分。

2、承诺在履行本项目的全部过程中，凡出现因质量或配送运输引发的安全事故，投标方将承担全部法律责任和赔偿所有经济损失的计3分。  

3、未提供者不得分
（供应商若能满足以上要求的自行承诺。）

	
	
	应急处理预案 

（6分）
	1、应急处理预案体系完整、分类全面、贴合本项目、流程闭环、可直接落地执行，覆盖断货、配送延误、质量突发、运输事故等各类场景，建立完善的应急组织架构，各类专项应急预案齐全，具备玩啥的应急物资、应急车辆、备用货源等，应急响应速度快，分析处置清晰，预案针对性强，完全结合本项目实际场景，得 6 分；

2、应急处理预案整体完整、结构规范、满足项目需求，措施成熟可行，覆盖主要突发场景，处置流程条理清楚，配套响应与保障措施完备，可应对项目常规突发情况，但缺少本项目定制化细化内容得 4 分；

3、应急处理预案内容简略、架构粗浅，覆盖场景有限，处置流程表述笼统，相关保障举措欠缺，仅具备简易应急框架，整体方案单薄，落地性一般，得 2分；

4、未提供者不得分。

	
	
	安全保护措施（6分）
	1、根据投标供应商提供的项目实施安全保护措施进行综合评定，对接触食品的用具必须符合国家标准；断电动火规范、不锈钢边角防护、运输固定缓冲、设备防水防尘保护等内容比较全面，考虑周全，措施到位，完全能够满足采购项目的需要的，得6分；

2、对接触食品的用具必须符合国家标准，具备基础安全措施，但是缺少部分细节，断电动火规范、不锈钢边角防护、运输固定缓冲、设备防水防尘保护等内容不全，但是规范整体合规无重大漏洞，措施基本到位，基本满足采购项目要求的得4分；

3、对接触食品的用具必须符合国家标准，安全内容描述粗略，科学、合理性较差，考虑不周，措施不到位，虽然能够基本满足采购项目的需要，但还有很多地方需要进一步完善的，得2分；

4、未提供者不得分。

	、
	
	培训方案（6分）
	1、食堂操作人员实操培训、设备日常维保教学、故障快速排查、备品备件储备、年度巡检计划完整，方案科学合理、考虑周全、条理清晰，完全能够满足本招标项目的培训需求，得 6分；

2、食堂操作人员实操培训、设备日常维保教学、故障快速排查、备品备件储备、年度巡检计划齐全，但是比较笼统，方案具有一定科学性、条理一般，有少量缺陷，但是可以满足本招标项目的基本培训需求，仅个别细节需进一步完善提升，得4 分；；

3、食堂操作人员实操培训、设备日常维保教学、故障快速排查、备品备件储备、年度巡检计划内容不完整，方案科学性、合理性不足，考虑不够周全、条理不够清晰，虽能初步满足项目基础培训需求，但存在较多需完善优化的地方，得 2 分；

4、未提供者不得分。 

	3.3
	商务标部分（10分）
	质保期内外售后服务

（6分）
	1.质保期内售后服务（3分） 

（1）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，多样，故障报修2 小时内电话响应，县域内4 小时工程师抵达现场，得 3分； 

（2）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期内售后服务方案内容较为完整、考虑基本全面，2 小时电话响应，县域内 48 小时内安排工程师到场维修，得 2 分； 

（3）投标人提供的质保期内售后服务方案内容不完整、考虑不全面，仅工作日电话指导，到场维修无明确时限，得 1 分； 

（4）不提供，不得分。 

2.质保期外售后服务（3分） 

（1）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整、过保设备报修同样执行 2 小时响应、4 小时县域到场标准，备品备件配备完善，得3分； 

（2）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期外售后服务方案内容较为完整、有基础备件储备，但设备停产之后不再保障配件供应、过保报修 2 小时响应，维修人员 48 小时内到场，得2分； 

（3）投标人提供的质保期外售后服务方案内容不完整，响应不及时，过保故障无到场时限承诺，仅电话远程指导，备品备件配备不完善，得 1 分。 

（4）不提供，不得分

	
	
	业绩

（4分）
	根据投标单位提供的2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)所投类似业绩，每提供1份类似业绩得2分，最多得4分；

注：须提供合同复印件予以证明并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。

	
	
	注：上述证明材料均需提供原件扫描件附于投标文件中。


1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术标部分：见评标办法前附表；

（3）商务标部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务标部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第1、2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

（1）按本章第3.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第3.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；

（3）按本章第3.3目规定的评审因素和分值对商务标部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  采购需求及技术要求

一、采购技术参数要求：
	序号
	名称
	规格参数要求
	单位
	数量

	1
	蒸箱
	1.所投产品内胆采用优质不锈钢制作，外胆采用耐腐蚀不锈钢板，箱体为高密度、高压整体发泡；
2.所投产品功率：380V/12KW/h，采用304不锈钢电热管，防止干烧；双开门
3▲.所投产品食品接触部位须依据GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，具有相关食品接触产品安全检测报告，并提供食品安全接触认证证书；
4.▲所投产品核心部件：浮球采用不锈钢材质制作，须依据GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测要求对砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍的化学成分进行检测，均符合检测结果标准。提供相关检测报告；
5.▲所投产品不锈钢板材依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供相关质量检测报告（具有CMA标识）；
6.▲所投产品托盘通过检测砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍等微量元素，所有检测项目合格，符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测要求。提供相关质量检测报告；
7.▲所投产品电热管依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准　食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供产品质量检测报告复印件（具有CMA标识）；
	台
	23

	2
	烟罩
	尺寸5000*1500*450 采用优质不锈钢板材 板材厚度1.0mm，烟罩带LED灯 包含700*500集烟室 配套500*500烟管及辅料16㎡/套
	套
	18

	3
	燃气灶
	1、机体采用不锈钢整体拉伸台面，其中台面为厚度1.2mm，其余围板、侧板、前背板等不锈钢部位为201#不锈钢，厚度1.0mm。炉骨架采用40mm*40mm*2mm镀锌方管焊接，并采用防锈、喷漆处理；锅口径1.2米
2、配备独立燃烧系统，独立阀体，带熄火保护及调风阀；
3、风机采用通用中压离心式CZR50型风机，采用全铜芯电机，单风机额定功率≥250W，风压≥1.2kPA，电压AC220V/50Hz；
4、配置脉冲电子自动点火系统一键启动、带离子感应式熄火保护系统；
5、炉通脚50mm无缝不锈钢方管，配可调炉身高度的重力脚（0-15mm高度范围可调）；
6、配摇摆水龙头，带锅具。
7、▲产品需提供中国质量认证中心认证的产品环保认证证书，提供相关证明文件。
8、▲产品需具有中国节能认证证书。
9、▲产品需通过国家CCC认证，具有国家强制性认证证书相关证书，提供对应证书检测报告，以及对应证书官网查询截图。
	台
	12

	4
	电锅
	1、功率：30KW/380V,直径1200反边锅，使用1.2mm厚优质不锈钢板制作。锅口径1.2米
2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路。
3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘。
4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。
5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度。  
6.▲所投产品需具有全国工业生产许可证。提供证明文件；
	台
	12

	5
	和面机
	全不锈钢机身，50kg/次  优质绞龙，功率2.2kw 尺寸≥1010*590*1040
	台
	7

	6
	馒头机
	要求不锈钢机身，尺寸：1390*455*900  201不锈钢压花护罩；      
1.▲提供产品不锈钢粘辊须满足盐雾试验检测符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，检验面无锈蚀现象，保护等级10级，提供检测报告及防腐蚀等级认证证书;
2.▲提供产品输入功率和电流，工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险符合GB4706.38-2008第7章GB4706.38-2008标准的相关检测报告；
3.▲提供产品执行标准符合GB4706.1-2005相关报告。
4.▲提供产品依据GB/T229-2020《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》对不锈钢进行夏比摆锤冲击试验，满足冲击能量测试≥4个点位，试样缺口对称面与两砧座中间平面间的距离应不大于0.5mm的相关检测报告
5.▲提供产品耐久性试验：电机作为核心主件，提供设备专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》的耐久性试验，电动机结构设计应合理,确保在正常使用中不发生有损害电动机的电气或机械事故，绝缘不得损坏，连接件不得由于受热、振动等原因而松动的相关检测报告。
6.▲提供产品需符合国家食品安全标准要求，提供满足执行标准为GB4806.9-2023的食品接触材料安全相关检验报告(带CMA和CNAS)及证书。
7.▲提供产品符合国家认证标准GB4806.9-2023的食品接触安全认证证书；
8.▲提供产品保险责任单，产品均已购买第三方产品责任险，赔偿额度大于等于五百万元。
	台
	7

	7
	抽烟机（油烟净化器）
	1.适配电压：220V；功率≥600W；风量（m³/h）：≥16000；除油烟率达≥95%；自动调压电源；
2.外壳采用Q235B优质碳素结构钢，板厚≥1.0mm；表面采用高温烘漆工艺，涂层为底漆与面漆体系；
3.净化器内部主体采用铝合金板，铝板厚度≥0.8mm，低压区铝片间隙≤8.5mm；
4.绝缘子主体采用采用聚四氟乙烯（PTFE）材质，并非木板或塑料绝缘体，安全系数高，隔离电流，有助于防止消除防止电弧，耐高温高压，便于清洗；
5.机体内部联接处的密封条能把电离合收集组与内部结构隔离开以防止组件周围环境污染；
6.设备配备显示屏面板，每个工作组都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态等，可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备运行状态；
7.高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。
8.▲所投产品须依据HJ/T 62-2001、HJ38-2017、HJ57-2017、HJ640-2012标准，额定风量下检测油烟净化效率≥95%、排放浓度≤0.085mg/m³、非甲烷总烃≤0.14mg/m³、颗粒物≤0.13mg/m³、二氧化硫≤1.4mg/m³。投标时须同时提供CMA和CNAS检测报告；
9.▲所投产品的高压电场绝缘支撑部件（绝缘柱/绝缘子）须依据 HG/T 3210-2002 标准进行检测，耐酸性≥96%、耐碱性≥99%。
10.▲所投产品须依据QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》进行中性盐雾试验（NSS），金属镀层及化学处理层的保护评级不低于10级（最高级）；同时须依据GB/T 2423.65-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验：盐雾/温度/湿度/太阳辐射综合》进行盐雾/温度/湿度综合试验，试验阶段Z3条件下（盐雾浓度100±30mg/m²、温度35±2℃、相对湿度85±3%），持续试验时间不少于120小时，试验后样品外观应无剥落、无功能异常。投标时须同时提供CMA和CNAS检测报告；
	台
	18

	8
	电饼铛
	1.电饼铛采用304食品级不锈钢板制作，设备厚度≥1.2mm。
2.电饼铛铝制锅面，双温双控，工作温度：120~250度，设有超温保护装置，自动切断电源；
3.电饼铛采用智能控制器，微电脑控温0-300℃，电压/功率：380V/5KW；电饼铛底部装配防滑调节脚，可上下调节高度；
4.▲电饼铛与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB4806.1-2016、GB4806.9-2023，GB4706.37-2008标准，投标时提供食品接触产品安全认证证书及检测报告；
	台
	26

	9
	冰箱
	1.所投产品外箱采用耐腐蚀不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡，尺寸1200*725*1970；
2.所投产品配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速，双温双控；
3.所投产品微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围－2℃～8℃，冷冻温度范围－6℃～－15℃，制冷剂：R134a；
4.所投产品柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；
5.▲所投产品电器安全要求须符合国家标准GB/T17625.1-2022、GB/T4706.1-2024、 GB4343.1-2024 、GB/T4706.13-2024 标准，检验合格，提供产品相关认证证书,检测报告及证书网页截图；
	台
	14

	10
	冰柜
	1.所投产品外箱采用耐腐蚀不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡；规格：≥350L
2.所投产品配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速，双温双控；
3.所投产品微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围1℃～－5℃，制冷剂：R134a；
4.所投产品柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；
5.▲所投产品电器安全要求须符合国家标准GB/T17625.1-2022、GB/T4706.1-2005、 GB4343.1-2018 、GB/T4706.13-2014 标准 标准，检验合格，提供产品相关认证证书,检测报告及证书网页截图；
	台
	7

	11
	留样柜
	1.所投产品外箱采用耐腐蚀不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡，尺寸1200*725*1970；
2.所投产品配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速，双温双控；
3.所投产品微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围1℃～－5℃，制冷剂：R134a；
4.所投产品柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；
5.▲所投产品电器安全要求须符合国家标准GB/T17625.1-2022、GB/T4706.1-2024、 GB4343.1-2024 、GB/T4706.13-2024 标准，检验合格，提供产品相关认证证书,检测报告及证书网页截图；
	台
	7

	12
	土豆脱皮机
	1.所投产品通过离心旋转，磨擦脱皮技术，配合高压喷淋水管冲洗从而去除薯仔类食物表皮及污垢；
2.所投产品适用于根茎类蔬菜，清洗去皮，功率：220V/1.5KW，产量：≥200kg/h；
3.所投产品局部采用铸铝件，外部底座采用耐腐蚀不锈钢材质；
4.所投产品配有电源提示灯、材质为不锈钢，适用于蔬菜的脱皮与洗净；
	台
	7

	13
	切菜机
	电压功率：2*1.1kw+ 0.55kw
生产能力：850kg/h
切菜规格：1-45mm或片、丝、方块
机重：多功能变频型
	台
	7

	14
	切肉机
	1.不锈钢蛟龙刀片切片刀组可拆卸，接料更方便；
2.带肉盆，方便物料投放，干净卫生好清理。
3.单电机省电高效  功率：≥2kw  三用型
	台
	7

	15
	多功能压面机
	尺寸：≥620*690*980 全不锈钢机身  功率≥2.2KW 具有防夹手护栏。
	台
	7

	16
	食品级不锈钢盆
	直径70cm 优质不锈钢厚度1.2mm
	台
	77

	17
	食品级不锈钢盆
	直径60cm 优质不锈钢厚度1.2mm
	台
	52

	18
	食品级不锈钢盆
	 直径50cm 优质不锈钢厚度1.2mm
	台
	52

	19
	食品级不锈钢盆
	 直径40cm 优质不锈钢厚度1.2mm
	台
	68

	20
	餐车
	1.选用优质不锈钢板材，板厚为1.0mm，尺寸：950*500*1000；
2.支撑脚底部装配有静音万向轮；满焊焊接
	台
	14

	21
	操作台
	1.选用38mm方管厚1.0mm，耐腐蚀不锈钢无缝钢管，板材采用1.0mm厚，尺寸：1800*800*800；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	41

	22
	售饭台
	1.1.选用优质不锈钢板材，板厚为1.0mm，尺寸：1500*700*800；
2.四角带可调节不锈钢地脚，带温控器及定时器；                                                          
3.▲配备4个配套份数盒，份数盒材质为食品级，材质要求盐雾测试及耐腐蚀性和对应不锈钢材质检测，符合GB/T10125-2021  |  GB/T6461-2002  GB/T32080-2015，提供相关检测报告；
	台
	59

	23
	消毒柜
	1.所投产品采用耐腐蚀不锈钢板制作，整体高压发泡；尺寸：1300*600*1980
2.所投产品为热风消毒，设有双重超温保护功能；
3.所投产品消毒时间：≥60分钟，消毒柜电源：220V，消毒柜功率：≥4.4KW；
4.▲所投产品不锈钢板材须依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供产品质量检测报告（具有CMA标识）；
5.▲所投产品消毒筐须依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供产品质量检测报告（具有CMA标识）；
6.▲所投产品电热管须依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供产品质量检测报告（具有CMA标识）；
7.▲所投产品硅胶门封条须依据GB 4806.11-2016《食品安全国家标准　食品接触用橡胶材料及制品》，原料要求，感官要求，总迁移量，高锰酸钾消耗量，标签标识项目均合格；提供产品质量检测报告（具有CMA标识）；
8.▲所投产品已在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，可提供消毒产品卫生安全评价报告。
	台
	32

	24
	多层货物架
	1.选用38mm方管厚1.0mm耐腐蚀不锈钢无缝钢管，板材采用1.0mm厚，尺寸1500*500*1500；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	67

	25
	刀架
	1.选用38mm方管厚1.0mm耐腐蚀不锈钢无缝钢管，板材采用1.0mm厚，尺寸：1500*800*800；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	26

	26
	案板架
	1.选用38mm方管厚1.0mm耐腐蚀不锈钢无缝钢管，板材采用1.0mm厚，尺寸：1800*800*800；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	22

	27
	灭蝇灯
	1.所投产品工作方式：粘捕式；额定功率≥0.08KW；覆盖面积≥30m²；额定电压：220V-50HZ；
2.▲所投产品须提供在后厨高温潮湿环境中，符合GB/T2423.16-2022国家标准达到1级，检测黑曲扣碗式、绿色木霉、绳状青霉未长霉，检验合格，提供满足以上数据的检测报告；
3.▲所投产品须提供在高低温-20~60℃环境中测试，产品结构正常、运行正常，符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准，检验合格，保证设备在后厨高温和低温环境中运行正常，提供满足以上数据检测报告；                                                                                   
	台
	167

	28
	紫外线消毒灯
	尺寸：630*50*500 灯管长度60cm 可调节灯杆
	台
	148

	29
	汤桶
	优质不锈钢1.2mm厚 直径500mm*500mm
	台
	38

	30
	单水池
	1.星盆水池采用不锈钢板制作，台面厚度1.0mm，台面下洼，防溢水；
2.星盆水池盆斗底部冲压斜筋，防止盆斗底部积水，配不锈钢可提式滤筐，并配耐高温下水软管；
3.星盆水池拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手；
4.星盆水池支撑选用Ф38mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管；
	台
	29

	31
	三连水池
	1.星盆水池采用不锈钢板制作，台面厚度1.0mm，台面下洼，防溢水；尺寸1800mm*700mm*800mm
2.星盆水池盆斗底部冲压斜筋，防止盆斗底部积水，配不锈钢可提式滤筐，并配耐高温下水软管；
3.星盆水池拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手；
4.星盆水池支撑选用Ф38mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管；
	台
	24

	32
	净菜筐
	型号： 580*430*290
	个
	70

	33
	防蝇罩
	优质双层不锈钢骨架 不锈钢网 直径≥80cm 
	个
	145

	34
	洗菜筐
	尺寸： 580*430*290 白色加厚
	个
	70

	35
	刀具
	2号片刀
	把
	66

	36
	挡鼠板
	要求：优质不锈钢板材 宽度≥80cm 双层带不锈钢提手 （根据现场情况定做）
	套
	53

	37
	单层地架
	1.选用38mm方管厚1.2mm耐腐蚀不锈钢无缝钢管，尺寸1200*600*300；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	48

	38
	手推车
	1.选用优质不锈钢板厚1.0mm，尺寸1200*600*950；
2.支撑脚底部装配有静音万向轮；满焊焊接
	台
	14

	39
	脚踏垃圾桶
	80L
	个
	58

	40
	色标菜板
	500*700*30
	个
	54

	41
	档案柜
	1.选用2.7mm厚喷涂钢板，尺寸850*390*1800；
	台
	21

	42
	储物柜
	1.选用2.7mm厚喷涂钢板，尺寸850*390*1800；
	台
	16

	43
	更衣柜
	1.更衣柜采用耐腐蚀不锈钢板制作，尺寸：900*420*1800
2.更衣碗柜门板双侧门把手，门板两侧装有防撞垫，减少门板与柜体碰导致的形变；
3.更衣柜门缝大小高度均匀，门板采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑，保证滑轮强度的情况下达到静音效果；
4.更衣碗柜拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手；
	台
	15

	44
	鞋架
	木质，尺寸700*260*580
	台
	15

	45
	单人水池
	1.星盆水池采用耐腐蚀不锈钢板制作，台面厚度1.0mm，台面下洼，防溢水；尺寸600*600*800
2.星盆水池盆斗底部冲压斜筋，防止盆斗底部积水，配不锈钢可提式滤筐，并配耐高温下水软管；
3.星盆水池配不锈钢焊接水龙头，星盆拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手；
4.星盆水池柜式前面做开门，把手处全部免死边不割手，底部装配称重脚，可上下调整高度；
	台
	23

	46
	风幕机
	L:1200
	台
	46

	47
	排风机
	1.适配电机电压：380V、功率≥4kW：30345-24654；转速≤985r/min；全压（Pa）：665-896。                                  
2.外壳采用镀锌钢板（双面镀锌）双面烘漆工艺，板厚≥1.0mm；柱料采用彩色涂层钢板，厚度≥1.0mm；
3.风柜框架立柱端部采用铝合金包角厚度≥30mm；包角与立柱之间采用铆接或自攻螺钉固定，包角表面做防腐处理，保护立柱端头，防止划伤，减少抖动。
4.风轮:采用优质钢板满焊制作而成的叶片，叶片厚度≥30mm；耐腐蚀性好，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，压力比提高30%-40%，可达800-1200Pa。
5.主轴：采用45#钢免维护轴承，经调质处理（硬度HB 217~255），粗糙度Ra≤0.8μm，采用P4级及以上高精度主轴轴承，同轴度≤0.02mm。双层结构设计，内外层之间采用 [过盈配合/键连接/焊接] 固定。
6.风柜壳体及内部降噪结构：内部装有A级不燃岩棉与阻燃型聚氨酯海绵，达到安全且隔音功效；
7.电机底座：采用升降式可调节结构，高度可调，锁紧可靠，保证电机与风机同轴度要求。；                                                                        
8.风柜底板采用整张钢板一体折弯成型，底板无焊接拼缝，有效防止漏油、渗漏及积垢。
▲9.所投产品符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》要求，机组效率不低于该标准中1级能效对应的效率值。提供相关证明文件；
▲10.所投产品符合GB/T 28416-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》规定的试验方法，在盐雾、湿热及低浓度混合气体（SO₂、NO₂）复合循环环境下，累计试验时间不低于168h后，样品表面应无可见腐蚀、生锈，保护评级不低于10级。提供相关证明文件；                                    
▲11.所投产品符合 GB/T 10125-2021，GB/T 6461-2002标准，符合ZQHX-TRC-PV11-016《金属厨房用品防腐蚀性能认证实施规则》要求，防腐蚀性能评级不低于10级，提供相关证明文件。 
	台
	18

	48
	应急灯
	尺寸：190*40*130 应急时间90min  防护等级IP30
	台
	178

	49
	学生餐具
	优质304不锈钢  包括快餐盘  14cm碗  不锈钢筷子 勺子 4件套
	套
	4000

	50
	学生餐桌
	基本参数：1200*1500*750：
1.桌面：≥1150*580，采用优质不锈钢板材，厚度1.0mm；内衬≥1.8cm，高强度永不腐蚀高密度板；
2.主框架采用5cm*5cm优质钢管，管壁厚度1.0mm；聚乙烯座凳，直径30cm；
3.▲投标产品提供符合GB 4806.9-2016、GB 31604.49-2023、GB/T 10125-2021相关标椎的检测报告。
4.▲餐椅面采用聚丙烯pp材质，提供符合GB 4806.9-2016、GB 31604.49-2023 要求的相关检验报告；
5.▲提供所投产品厂家具有国家级高新技术企业证书。
	套
	1000

	51
	调料箱
	PP材质 尺寸：460*320*260
	个
	140

	52
	洗地机
	全自动驾驶清洗，具有洗擦吸三合一功能，即洗即干能清洗≥3600㎡/h的速度，24V强劲电机，驱动电机500W，刷盘电机550W，吸水电机500W，充电工作时间＞4H  高密度耐磨大刷盘，双加大水箱， 污水箱＞85L 清水箱＞70L采用智能集成操控台一键启停，1400*1000*1070，洗地刷压力大于40kg 工作宽度＞550mm。具有洗擦吸三合一功能，能高速擦洗，一次充电能用4小时以上，配备防滑站台等人性化设计
	台
	7

	53
	吹地机
	知名品牌，功率：900W  电压：220V/4A  电线：7米 产品转速： 高中低三档  使用方式：手动，尺寸：410*420*500  带拉杆轮子
	台
	14

	54
	干手器
	电压：220V 功率：1800W  材料：ABS树脂，防水等级：IPX4 
	台
	27

	55
	收纳箱
	PP材质 尺寸：460*320*260
	个
	140

	56
	防蝇罩
	优质不锈钢1.0mm 直径大于50cm
	个
	140

	57
	灭火器
	符合国家要求标准 规格：8kg 
	个
	70

	58
	灭火毯
	符合国家要求标准  尺寸≥1000*1000
	个
	14

	59
	电热桶三相电
	采用优质不锈钢板材，直径55cm
	台
	9

	60
	留样盒
	优质304不锈钢材质，尺寸：105mm*105mm*40mm   容量150g
	个
	280

	61
	学生饮水机
	优质5级净水过滤，尺寸≥1100*450*1500 触摸开关3开水1温水
	台 
	14


二、技术要求：

2.1采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。

2.2投标人应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民共和国家质量标准及相关行业标准要求。
第五章  合同主要条款（仅供参考）
厨房用品采购合同

                                 合同编号：      

需方（以下简称甲方）：          

供方（以下简称乙方）： 
鉴于甲方厨房设备 的需要，由乙方负责供应甲方所需的产品设备：甲乙双方本着平等互惠的原则，依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，达成如下协议：
　　第一条  供货清单

合同金额为           元（大写：              ）详见附件一供货清单明细。

第二条、供货时间
 供货期为收到定金后     天内交货安装完毕， （必须提前十天具备进场条件，水电具备，安装时甲方需安排专业水电工现场配合安装，乙方负责设备的安装，甲方负责安装设备所需的水电），在此供货期内乙方必须完成供货且现场安装完毕，具备移交条件。

第三条  货物数量、单价

1、货物单价：指材料运抵甲方指定地点的综合落地单价，包括出厂价、运杂费、包装费、储存保管费、倒运费、安装费、调试费、售后服务费。含发票税金。

第四条、货物运输与验收

1、产品的交货单位：     

2、交货方式：一次性交货。甲方验收合格交货单签字视为该批次货物合格。    

3、运输方式：具体运输方式由 乙 方负责。在物资运输过程中，如遇到交警、路政等部门罚款、翻车、事故等均由   乙      处理，并承担其费用。

4、甲方指定的到货地点：
（1）货到工地后，甲方应配合乙方清点数量，并对货物进行保管。

5、付款方式： 合同签订后，将货物送达指定地点拨付合同金额的50%，待设备安装调试完毕经验收合格后，支付至合同金额的100%。  

第五条、保修期与保修范围

乙方供应物资产品设备质量保修期为壹年。保修期内物资产品设备因质量问题出现故障由乙方负责更换或维修，接到甲方通知后24小时内维修或更换完毕。（人为损坏和操作不当除外）

 第六条、违约责任

1、乙方逾期供货的，每延期一天的延期交货违约金为应交货价款的0.1%，误期赔偿限额为合同总价的5％。

2、乙方必须严格按照甲方采购清单要求供货，如有以次充好，贴牌情况发生的，乙方赔偿甲方双倍预付定金。

3、甲方逾期付款的，每延期一天的延期违约金为交货价款的0.1%,直至货款支付完毕。

 第七条、不可抗力 

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

 第八条、其他事项

1、乙方在生产加工及运输的过程中应遵守国家安全生产、道路交通安全及环境保护的有关规定，对因此造成的损失或第三者损失，乙方应自行承担，甲方不承担任何责任。

    2、本合同未尽事宜，双方进行协商。协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

第九条 合同争议的解决方式

本合同项下发生的争议，首先由双方当事人协商解决，协商不成的，双方均同意提交                仲裁委员会裁决。
第十条、本合同自双方签订之日起生效，供货停止、办理最终结算时合同终止。

第十二条、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

	需　　　方（甲方）

单位名称（章）：

法定代表人：

委托代理人：

开 户 银 行：

银 行 帐 号：

联 系 方 式：


	供　　　　方（乙方）

单位名称（章）： 

法定代表人：

委托代理人：

开 户 银 行：

银 行 帐 号：

户名；

联 系 方 式：




 合同签订时间：     年      月      日      

第六章  投标文件格式
                （项目名称、标包）

投  标  文  件

项目编号：
投标人：                              （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

日  期：        年        月        日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

___________________________（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了_____________________（项目名称、标包）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________________小写（人民币）_______________元的投标报价，按合同约定实施和完成该项目。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。投标有效期自投标截止之日起60日历天。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

   （4）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．__________________________（其他补充说明）。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

联系人：                         

联系电话：                

电子邮箱：                                      

日期：_____年_____月_____日

（二）投标函附录

	序号
	项目名称、标包
	

	1
	投标人名称
	

	2
	投标报价
	小写：      元

大写：

	3
	投标内容
	

	4
	交货及安装调试期
	

	5
	交货地点
	

	6
	质保期
	

	7
	质量
	

	8
	付款方式
	

	9
	投标有效期
	

	10
	备注
	


投 标 人：________________________（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_______（电子签章）

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：_______________________

单位性质：_______________________

地址：_______________________

成立时间：_________年________月________日

经营期限：_______________________

姓名：_________ 性别：_________年龄：_________职务：_________

系_______________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

                          投标人：_______________________（电子签章）

日 期：____年____月____日

三、授权委托书（如有）

本人      （姓名）系______________________（投标人名称）的法定代表人，现委托______________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改______________________（项目名称、标包）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
  代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

投标人：______________________（电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

委托代理人：            （签字或盖章）

联系电话：            
日期： _____年_____月_____日

四、报价明细表

项目名称、标包：                                   项目编号：

	序号
	名称
	品牌
	型号规格
	制造商
	产地
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价金额合计：（小写）_____________________ （大写）________________________
	


说明：总报价必须是包含到交货地点的所有费用的总和。
          投标人：                 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：(电子签章)

日      期：_______年______月______日

五、技术规格偏差表

项目名称、标包：                                 项目编号： 

	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	偏离情况
	备注（请标注所提供产品证明材料页码）位zh置

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应按照招标文件提供参数顺序及内容进行一一响应。

有关技术参数证明材料附于此表后。

偏离情况包括：正偏离、负偏离、符合。投标人应如实填写。

投标人：                 (电子签章)

法定代表人或其委托代理人：                 (电子签章)

日 期：_______年______月______日

六、资格审查资料

附投标人资格要求中所有资料的原件扫描件（营业执照提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

七、技术标

八、商务标

九、投标人认为需要提交的其他材料
附件-1                中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、标包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件-2                       监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按实际情况填空）：

本单位为直接投标人提供本单位服务。

本单位            （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

                                              日  期：

附件-3

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                      单位名称（电子签章）：

                                      日  期：

附件4：
关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。
 
附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　　2.关于符合本国产品标准的声明函
国务院办公厅　        
2025年9月28日         
（此件公开发布）
 
 
附件1
中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
附件2
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
填表说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
关于印发中小企业划型标准规定的通知（非投标文件格式）

工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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全流程电子化交易注意事项（非投标文件格式）
电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。


