
[image: image1.png]HEARRBEEANEERTFERTBRERSGE
BRI & SWRAEIT. G RARFHRBER S RIS EH

s XX






目 录

2第一章 招标公告


7第二章 投标人须知


第三章 评标办法
26

31第四章 合同条款及格式


第五章 服务内容及要求 .................................. 37
第六章 投标文件格式
50


招标公告

【平公资采2026395号】叶县公安局交通管理大队全县电子智能交通系统及综合应用平台等设备运行、维护及保养保障服务采购项目公开招标公告

项目概况

 叶县公安局交通管理大队全县电子智能交通系统及综合应用平台等设备运行、维护及保养保障服务采购项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2026年 6 月 10 日 8 时 40  分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：叶财招标-2026-19
2、项目名称：叶县公安局交通管理大队全县电子智能交通系统及综合应用平台等设备运行、维护及保养保障服务采购项目

3、采购方式:公开招标

4、预算金额：2230000.00元         最高限价：2230000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）
	是否专门面向中小企业
	采购预留金额（元）

	1
	平公资采2026395号-1
	叶县公安局交通管理大队全县电子智能交通系统及综合应用平台等设备运行、维护及保养保障服务采购项目
	2230000.00
	2230000.00
	是
	2230000.00


5、采购需求（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1、采购内容: 叶县公安局交通管理大队全县电子智能交通系统及综合应用平台等设备运行、维护及保养保障服务。（详见服务内容）。
5.2、服务要求：符合国家、行业及地方规定的相应技术标准和规范要求。

5.3、服务期限：  1  年。
5.4、本项目标段划分：本项目分为一个标段
6、合同履行期限：同服务期限。
7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本项目专门面向中小企业采购，须提供相关有效声明材料等。

3、本项目的特定资格要求
3.1为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供叶县政府采购供应商信用承诺书（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：
1.具有良好的商业信誉的证明材料；

2.符合国家相关规定的财务状况报告；

3.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

注：采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。
3.2投标人具有独立法人资格，并持有有效的营业执照。（提供扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）；

3.3提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文。）
 3.4投标人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动（提供承诺书,格式自拟)。
3.5本项目采用资格后审方式，不接受联合体投标。

 注：如投标人为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。
三、获取招标文件

1、时间：2026年 5 月 20 日至 2026年 6 月 9 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

3、方式：潜在投标人报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

四、响应文件提交

1、时间：2026年 6 月 10 日  8 时 40 分（北京时间）
2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

五、响应文件开启
1、时间：2026年 6 月 10 日 8 时 40 分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统

注：实行在线“不见面”开标，供应商采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。
六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上同时发布，公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

（1）平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

（2）监督单位：叶县财政局 

  联系方式：0375-2316208 
（3）投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
（4）“该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：叶县公安局交通管理大队

地址：叶县昆阳大道417号

联系人：包女士   

联系方式：0375-3649310

2.采购代理机构信息

名称：河南希冀工程管理有限公司
联系人：李女士  

联系电话：19937507843

地址：平顶山市卫东区矿工路中段132号五一路办事处楼407

3.项目联系方式

项目联系人：李女士 

联系方式：19937507843
其他注意事项：

（1）、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名，因供应商操作不当造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

（2）、招标文件费不收取，报名后才能下载招标文件。

（3）、温馨提示：本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项：

1、供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。
2、本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统  下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

第二章投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：叶县公安局交通管理大队     地址：叶县昆阳大道417号

联系人：包女士   联系方式：0375-3649310

	2
	代理机构
	招标代理机构：河南希冀工程管理有限公司   

联系人：李女士    联系电话： 19937507843
地址：平顶山市卫东区矿工路中段132号五一路办事处楼407

	3
	项目名称
	叶县公安局交通管理大队全县电子智能交通系统及综合应用平台等设备运行、维护及保养保障服务采购项目

	4
	采购内容及服务要求
	采购内容：叶县公安局交通管理大队全县电子智能交通系统及综合应用平台等设备运行、维护及保养保障服务。（详见服务内容）。

服务要求：符合国家、行业及地方规定的相应技术标准和规范要求；

	5
	服务期限
	  1  年

	6
	投标人资格要求
	详见招标文件“第一章招标公告“二、申请人资格要求”

	7
	最高限价
	2230000.00元（人民币），超出招标控制价最高限价，视为无效响应性文件

	8
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台(河南省▪ 平顶山市) 》公共资源交易系统

	8.1
	采购人补充、修改招标文件的时间
	提交投标文件截止时间 15 日前

	8.2
	构成投标文件的其他材料
	投标单位认为有必要的其他资料

	9
	投标有效期
	60日历天

	10
	投标保证金
	不收取

	11
	签字和（或）

盖章要求
	1.投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

3.电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

	12
	投标文件份数
	本项目为不见面开标, 不再提供。

	13
	是否退还投标文件
	否

	14
	开标时间和地点
	开标时间：2026年 6 月 10 日  8 时 40 分
开标地点：平顶山市公共资源交易中心

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》

	15
	开标程序(本项目为不见面开标,请详细阅读注意事项)
	1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

	16
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：招标人代表 1 人（具备评标专家相应的或者类似的条件）和有关技术、经济等方面的专家共5人以上单数组成。

评标专家确定方式：从政府有关部门组建的专家库中随机抽取产生，其中经济、技术类专家人数不得低于评标委员会总人数的 2/3；

上述规定为一组评标委员会组成方式，根据项目数量和评审工作量，可由多组评标委员会完成评审，但一个项目只能由一组评标委员会评审。

	17
	评标方法
	综合评分法

	18
	付款方式
	每三个月支付一次。

	19
	投标报价
	项目报价均包含以下内容：维保的全部费用。

	20
	资格审查主体
	公开招标（采购人和采购代理机构）。

	21
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	22
	采购项目属性
	   服务

	23
	是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购
	是否专门面向中小企业：是

	24
	需要补充的其他内容

	（1）
	所属行业
	划定标准为：软件和信息技术服务业
中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发< 中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。

	（2）
	政府采购政策
	监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，（对于未预留份额专门面向中小企业采购的项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包）对小型和微型企业产品的价格给予5%的扣除，用扣除后的报价参与评审。
根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

	（3）
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除采购文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按采购公告、供应商须知、采购办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人及代理机构负责解释。

	（4）
	其他补充说明
	/

	（5）
	政采领域优化营商环境

相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策（本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠政策）
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	(6)
	特别注意“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商）
	《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的5个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后的5个工作日内对评审专家进行评价。

采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后的5个工作日内对代理机构进行评价。

采购人应当在合同履约完成后对中标供应商进行评价。

4.中标供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。

	(7)
	代理服务费
	中标人应在中标后向招标代理机构支付招标代理服务费。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号规定向招标代理机构缴清招标代理服务费。

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
费率  项目类型   预算金额（万元）

工程

货物

服务

100万元以下（含100万元）

1.2%

1.7%

1.7%

100-500万元（含500万元）

1.0%

1.2%

1.2%

500-1000万元（含1000万元）

0.7%

0.8%

0.7%

1000-5000万元（含5000万元）

0.4%

0.5%

0.4%



	(8)
	投标人须知前后不一致处，以本附表为准


二．投标人须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及有关等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定供货商。

1.2 本项目采购人：见投标单位须知前附表第1项。

1.3 本项目采购代理机构：见投标单位须知前附表第2项。

1.4 本项目名称：见投标单位须知前附表第3项。

1.5 本项目采购内容及服务要求：见投标单位须知前附表第4项。

1.6 本项目要求等：见投标单位须知前附表第6项。

2.有关定义

2.1 采购人：采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是叶县公安局交通管理大队。
2.2 采购代理机构：采购代理机构系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的采购代理机构是河南希冀工程管理有限公司。

2.3合格的投标单位

2.3.1具备投标单位资格要求的条件，详见投标人须知前附表第6项；

2.3.2购买了招标文件拟参加投标和向招标人提供相应服务的投标单位；

2.3.3遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.费用承担

本项目不组织踏勘现场，投标单位应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，投标单位应自行承担投标的全部费用。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）服务内容及要求

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6.招标文件的补充、修改

招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，采购人可以在电子交易系统中修改招标文件，并公示所有购买招标文件的投标单位。如果修改招标文件的时间距投标截止的时间不足15天，相应延长投标截止时间。

7.招标文件的澄清

7.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出（具体详见平顶山市公共资源交易中心系统操作流程），要求招标人对招标文件予以澄清。

7.2 招标文件的澄清在投标截止时间15天前在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出，但不指明澄清问题的来源，请各投标单位及时关注。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

7.3 投标人应及时在发布的媒体和平顶山市公共资源交易中心系统中查看澄清内容。
（三）投标文件

8．投标文件的组成

8.1投标文件包括以下内容
（一）投标函

（二）投标报价一览表
（三）法定代表人身份证明及授权委托书

（四）偏离表

（五）服务方案
（六）投标信用承诺函
（七）资格审查资料

（八）投标人认为有必要的其他资料。

8.2投标文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和所有文件必须使用简体中文。
9.投标文件的澄清

投标单位应仔细阅读和检查投标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在电子交易系统中提出。

10.投标文件的修改

投标文件的修改内容作为投标文件的组成部分，具有约束作用。

11．投标报价

11.1报价应包含本项目所有税项

所有招标文件中列出的及隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。报价内容包括本次招标项目的所有成本、利润、运输费、保管费、税金、人员工资、食宿、交通、工具办公费、各种国家规定的保险费运输保险等直至交给采购人指定地点的全部费用。投标单位应结合本项目最高限价及自身情况自主报价。
11.3如投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.4投标单位不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

    12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标单位不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标单位延长投标有效期。投标单位同意延长的，应相应延长其投标保证金(如有)的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标单位拒绝延长的，其投标失效，但投标单位有权收回其投标保证金(如有)。在延长期内，本须知关于投标保证金(如有)的退还与没收的规定仍然适用。

13.投标保证金

不收取。

14.资格审查资料

详见投标人须知前附表“投标人资格要求”，投标文件中相关复印件或扫描件并加盖公章。

15.投标文件的编制

15.1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

15.2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

16.投标文件的装订: /。
17．投标文件格式
17.1第六章“投标文件格式”仅供参考，规定之外允许投标单位可以自行编写。

17.2 对于没有格式要求的投标文件由投标单位自行编写。

18．投标有效期

18.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。
 18.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标单位同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标单位不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标单位不能修改其投标文件。

（四）投标

19. 投标文件的密封和标注

本项目为全电子投标,不涉及此项。

20．投标文件的递交

投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

21．投标文件的修改和撤回

21.1在本投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标单位可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2投标单位修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知要求签字或盖章。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照电子投标规定递交。

21.3在投标截止日期之后，投标单位不得补充、修改投标文件。

21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标单位不得撤回其投标文件。

（五）开标

22．开标

全流程电子化项目如遇到系统瘫痪、病毒、网络攻击等不可预见因素，造成短时间内无法正常恢复，该项目采用暂停、推迟等其他方式进行。

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

（六）评标

23. 评标委员会

23.1评标小组由依法组建的评标委员会负责，评标委员会组成详见前附表。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。
23.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标单位的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标单位有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标单位；

（2）接受投标单位提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正的除外）。

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

24．评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（七）合同授予

26.合同授予

26.1 定标方式：采购人据评标委员会推荐的中标候选投标人确定中标人。

26.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的服务数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

26.3 中标通知：在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标投标人在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

27．签订合同

27.1采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标投标人还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
28.招标代理服务费

中标人应在中标后向招标代理机构支付招标代理服务费。此项费用由响应人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号向招标代理机构缴清招标代理服务费。
29.纪律和监督

29.1对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

29.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

29.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

29.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

30.关于公平竞争的通知

关于河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。
31.需要补充的其他内容

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

全流程电子化项目如遇到系统瘫痪、病毒、网络攻击等不可预见因素，造成短时间内无法正常恢复，该项目采用暂停、推迟等其他方式进行。

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

第三章  评标办法

	初步评审标准

	评审步骤
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	响应性文件签字或盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章（符合电子化投标文件的签字和盖章）

	
	
	响应文件格式
	符合招标文件要求

	
	
	投标报价
	只能有一个有效报价

	2
	资格评审标准
	符合第二章“投标人须知前附表第6项”

	3
	响应性评审标准
	服务期限
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	服务要求
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	注：根据《中华人民共和国财政第87号令第四十四条规定》开标结束后，由代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。


	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	报价
	20分
	本项目报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（20分）。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

说明：

1.投标人的投报报价超出招标控制价的，按无效标处理。

2.经评标委员会全体认为最低报价低于成本价时，评标委员会可要求最低报价投标人对其报价合理性进行说明。若不能合理说明依据，可认定恶意投标，其投标将作为无效标处理。

注：本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	2
	技术部分

评分标准

（45分）
	运维服务管理方案
（10分）
	运维服务方案内容包含运维管理对象、组织机构、管理流程、服务内容进行综合评分：

1、针对本项目特点编制，方案完善、得力、合理、可行的得10分；

2、针对本项目特点编制，方案较为完善、可行的得7分；

3、针对本项目特点编制，方案基本完善、可行的得4分；

4、方案一般的得1分。
缺项不得分。

	
	
	人员技术力量配置计划

（10分）
	结合项目实际情况及项目的要求，根据供应商所提供的人员、技术力量配置计划内容进行综合评分：

1、人员技术力量、设备物资配置合理、先进，能很好的满足要求的，得10分；

2、人员技术力量、设备物资配置较合理，能满足项目要求的，得7分；

3、人员技术力量、设备物资配置基本合理，基本满足项目要求的，得4分；

4、人员技术力量、设备物资配置不足，不能满足项目要求的，得1分；

缺项不得分。

	
	
	运维质量管理方案（10分）
	根据供应商提供的运维质量管理的解决方案，服务资源保障、质量管理工作方法等方案等的详细程度、合理性等进行综合评分：

1、运维服务质量管理的解决方案，服务资源保障、质量管理工作方法等详细、合理得10分；

2、运维服务质量管理的解决方案，服务资源保障、质量管理工作方法等比较详细、比较合理得7分；

3、运维服务质量管理的解决方案，服务资源保障等不够详细、有一定的合理性得4分；

4、运维质量管理的解决方案，服务资源保障、质量管理工作方法等方案不合理得1分；

缺项不得分。

	
	
	安全管理方案（10分）
	根据供应商的安全管理方案整体编制内容进行综合评分：

1、方案内容编写详尽合理、逻辑描述清晰、管理科学、考虑到用户的实际使用情况，满足服务要求、细节考虑到位、可行性强的，得10分；

2、方案内容编写较详尽合理、逻辑较清晰、管理较科学，细节考虑到位、可行性较强的，得7分；

3、方案内容基本合理、逻辑基本清晰、管理科学性一般，可行性一般的，得4分；

4、方案内容编制不合理，逻辑混乱，不能满足服务要求的，得1分；

缺项不得分。

	
	
	应急方案

（5分）
	根据供应商提供的应急方案（包含突发事件、重大活动、重要检查及各级业务主管部门安排的临时性工作等）整体进行综合评分：

（1）方案内容编写详尽合理、逻辑描述清晰、管理科学、考虑到用户的实际使用情况，满足服务要求、细节考虑到位、可行性强的，得5分；

（2）方案内容编写较详尽合理、逻辑较清晰、管理较科学，细节考虑到位、可行性较强的，得3分；

（3）方案内容基本合理、逻辑基本清晰、管理科学性一般，可行性一般的，得2分；

（4）方案内容编制不合理，逻辑混乱，不能满足服务要求的，得1分；

缺项不得分。

	3
	商务部分（35分）
	服务内容及要求

（30分）
	投标人对采购内容及要求能够全部满足或优于招标采购内容及要求的,得30分；服务内容不满足招标要求的,每有一项不满足（负偏离）扣2分，扣完为止。

	
	
	业绩（3分)
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似业绩，每提供1项业绩得1.5分，满分3分。（提供合同复印件或扫描件）

	
	
	综合评议（2分）
	根据供应商投标文件的完整性，具体、详实等得2分，完整度欠缺，不够详实得1分。


1、评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件按照上述规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。
2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
见评标办法前附表。
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会依据本章初步评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其否决其投标：
(1) 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(2) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章详细评审表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章评标办法中分值构成与评分标准规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分A；

（2）按本章评标办法中分值构成与评分标准规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B；

（3）按本章评标办法中分值构成与评分标准规定的评审因素和分值对报价计算出得分C；
 投标人得分=A+B+C。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入” (投标人最终得分为：所有评委得分的算术平均值) 。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投 标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。
第四章  合同条款及格式

（以实际签订为准）
政府采购合同参考范本
（服务类）
第一部分 合同书
项目名称：                                   
甲方：                                       
乙方：                                       
签订地：                                     
签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （招标人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标或者中标人名称） 为该项目中标或者中标人。现于中标或者中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （招标人）   (以下简称：甲方)和   （中或者成交标投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照招标文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 中标或者中标通知书；
1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关招标文件。
1.2 标的
1.2.1 服务内容：                                        ；
1.2.2 服务标准：                                                ；
1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；
1.2.5.2 货物数量：                                       ；
1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；
1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。
1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

   1.3.3其他计价方式：                   。
1.4履约保证金
乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：
1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式详见     合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；
1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的    （可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的      %。
1.5预付款
甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见     合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见     合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见     合同专用条款         。
1.6资金支付
1.6.1甲方应严格履行合同，三个月支付一次。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。
1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见 合同专用条款。
1.7 履行期限、地点和方式
1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）： 合同专用条款；
1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）： 合同专用条款；
1.7.3 服务交付（实施）的方式： 合同专用条款。
1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：
1.7.4.1 交付期限：详见 合同专用条款；
1.7.4.2 交付地点： 合同专用条款；
1.7.4.3 交付方式： 合同专用条款。
1.8违约责任
1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的       %计算，最高限额为本合同总价的       %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的        %计算，最高限额为本合同总价的       （可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.8.6违约责任 合同专用条款另有约定的，从其约定。
1.9合同争议的解决
  本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：
1.9.1 将争议提交 合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.9.2 向 合同专用条款人民法院起诉。
2.0 合同生效
本合同自双方当事人盖章签字时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：
住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人或
授权代表（签字）：                       授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：
第五章 服务内容及要求
一、概述
近年来，叶县公安交通警察大队为构建现代化交通管理体系，分阶段、分批次建设了一套覆盖城区主要道路并延伸至全县多个乡镇的电子智能交通系统。该系统前端整合了红绿灯控制、电子警察、违停球机、高清智能卡口等多样化的感知设备，后端部署了统一的综合应用管理平台，并成功实现了与、平顶山市级交管平台、市级视频平台及智能卡口系统的数据对接与回传。经过多年发展与整合，目前已形成集治安监控、车辆抓拍、数据入库、情报研判等多功能于一体的综合性实战体系，在交通秩序管理、治安防控、案件侦查及社会服务等领域发挥着不可或缺的支柱作用。

由于该系统建设周期长、设备迭代不一，其运行现状呈现出两个显著特点：一是设备生命周期不同步，部分核心设备与卡口最早于2013年完成建设，已持续运行多年，性能与稳定性面临挑战；二是点位分布广泛而分散，大量前端设备遍布全县不同区域，对日常巡检、应急维护及高空作业提出了更高要求。

目前，该体系下的大量硬件设备、软件平台及对接系统已超过原厂质保期，且现有维保合同已到期。为保障系统持续稳定运行，避免出现运维真空，根据国家关于政府购买服务的相关政策精神，结合我县系统设备数量多、技术性强、维护面广的实际情况，拟继续采用向社会专业机构购买维保服务的模式。

新一轮维保工作不仅需要专业技术团队提供常态化支持，还须配备专用工具及高空作业车辆，以应对全县范围内特别是偏远点位的维护需求。重点任务包括：对超过质保期的软硬件进行全面检修与保养，对部分老旧路段设备的关键配件进行更换与升级，整体提升系统运行的可靠性与效能，最大限度延长设备使用寿命，确保我县智能交通系统持续为“平安城市”建设和科技强警战略提供坚实支撑。
二、项目运维计划

2.1、维保概况

1、维保期限
本次计划签署维保服务期为1年。
2、维保范围
（1）前端设备：主要包括有55处电子警察系统（共196个方向）、57处红绿灯系统（共211个方向）、33套道路卡口系统（共81个方向）、4处测速卡口（共8个方向）、1处双向区间测速卡口系统（共2个方向）、56套违停球、3套礼让行人以及配套路口视频监控设备等。（后附详细内容）

（2）中心硬件：大队指挥中心、液晶显示拼接屏、服务器、存储服务器、交换机、大数据服务器、机房及相关硬件设备等。

（3）软件平台：后端软件平台（综合视频信息管理平台、数据库管理平台及后台管理应用系统）和对接系统（联网平台、共享平台、卡口平台、卡口资源库、稽查布控系统等）等。

（4）以上所有设备应确保巡检、维护、保养、擦拭清洁等服务，并保障系统全天候运行。同时，要负责对价值未超过3500元的设备和配件进行更换及维修，以确保所有设备的正常使用。
（5）部分在质保期内的设备，因非设备质量原因造成的故障检修、前端服务、故障排除、设备对接等服务。

维保单位所需进行的维保工作，应保障以上所列设备、系统按甲方设定的要求正常运行，充分考虑维保工作中的不可预见因素。

3、常规维保责任

本次维护采取包工包料的全包方式，由维保单位按报价承担全部维护责任，但以下情况除外：

（1）路政道路施工导致设备遭破坏或者需迁移的，由道路施工单位赔偿修复或迁移费用；无法确认施工单位的，经甲方认可后，可委托维保单位进行修复，费用按以往类似项目结算后的单价进行计算。

（2）交通事故造成设备损坏的，由交通肇事人依据审定价格进行赔偿；无法确认肇事人的，经甲方认可后，可委托维保单位进行修复，费用按以往类似项目结算后的单价进行计算。

（3）配件更换：对于价值3500元以下不能维护的配件，由维保单位自行免费更换；对于价值3500元以上不能维护的配件维保单位应提前通知甲方，征得同意后方可更换，相关费用与甲方协商解决，更换后的配件应交由甲方查验。

（4）因自然灾害、道路自然破损等不可抗力导致的管道、设备损坏，经甲方认可后，可委托维保单位进行修复，费用按以往类似项目结算后的单价进行计算。

2.2、维保基本要求

为顺利推进本次维保工作，现就维保单位应具备的组织保障与资源配置要求如下：

1、在组织结构方面，要求维保单位成立专门的项目小组，实行项目经理负责制，明确项目经理、片区负责人及技术工程师等岗位职责，建立标准化施工组织架构，确保维护工作责任到人、有序开展。

2、在人员安排上，维保单位须在叶县本地设立售后维护机构，配备常驻人员不少于8人、机动人员10人，并为所有工作人员购买意外伤害保险，保障人员稳定与作业安全。

3、在时间响应上，维保单位应提供7×24小时全天候服务，确保报修电话随时接听、故障设备及时抢修；常驻人员须24小时待命，遇重大活动时按甲方要求配合值班备勤。

4、在设备保障方面，维保单位需配备专用车辆及工具，包括高空作业车3台（含自动升降梯）、带GPS及测速功能的行车记录仪、数码相机及相关安全设备等，所有设备须专用于本项目并保持良好状态，同时备足维修所需备品备件，以应对各类维护需求。

5、在安全责任方面，维保单位应建立完善的安全管理体系，并独立承担维保过程中发生的全部安全责任，包含人身、车辆、设备等，甲方不承担连带责任。

2.3、维保目标
1、组织措施有力。维保单位应建立高效的组织架构，有清晰的工作任务分工、管理职能分工，合理的工作流程；建立运维工作进度、成本、质量、安全、档案管理体系。

2、设备运行稳定。各类前端设备、中心设备运行稳定，达到甲方要求的设备完好率，遇高温雨雪等恶劣天气，维保单位须提前采取措施，最大限度保障设备正常运行。

3、系统应用高效。各系统软件安全、稳定、可靠运行，各项性能达到甲方的要求，及时响应甲方提出的软件修改完善需求（不涉及系统主体架构变更）。

4、服务响应及时。对维护保养、设备抢修、系统保障、应急处置、交办任务等工作能做到及时响应，并根据甲方要求按时保质保量完成各项任务。

2.4、维保详细要求
（1）前端部分：

1、完好率,各类设备的日均完好率应不低于90%，其中，因甲方要求、通讯电力中断、市政道路施工、交通事故、不可抗力导致的故障设备经甲方认可后，归为停用设备，不计入在用设备总量、当天故障设备数量。


2、保养周期，每一季度对所有前端设备完成至少3次保养如擦拭镜头、调整方位、除尘除污等。或根据甲方要求随时维护保养。

3、保养内容

每次保养应完成以下工作：

①对设备外观、运行状态、安全性进行检查，及时发现和解决故障。

②对设备、杆件、机箱进行清洗和清理。维保期内，对易损配件、耗材至少进行一次更换，保证维保期内设备正常运行，所更换配件型号及质量须等同或者高于原品牌，包括：频闪灯电容、频闪灯管、风扇、电池及其他耗材。

③对管线、通讯井进行检查，及时发现和消除隐患。

④对设备配件、电路进行检查，更换老旧的配件。

⑤对设备参数进行检查和调整，保障设备在最优状态运行。

⑥对影响设备及系统运行的标志标线变更、道路施工、重大活动等环境因素进行记录，并上报交通警察大队。

⑦对设备、机箱、杆件等进行统一编号及标识。

⑧根据甲方的要求，完成其他配套工作。

4、台账资料

①建立并实时更新前端设备保养档案。

②根据各类设备特点，做好保养计划及标准化流程，并报交通警察大队审核。

③做好巡检记录等台账资料，在机箱内对巡检情况进行登记，由交通警察大队进行检查。

5、设备巡检

前端设备应至少每周完成一次巡检，由维保单位当日值班人员于每周日下午5：00前完成巡检。

（2）中心后端部分

中心硬件包括中心设备、中心机房、指挥中心及其配套的各类设施、网络、线路等。清单请参照后台设备一览表。

1、指标要求，

对关键设备（包含LED拼接大屏、解码控制系统、解码器、服务器、磁盘阵列、UPS电源、交换机）需做到无故障时间率不小于99.5%，对其他中心设备的无故障时间率不小于99%。

2、中心设备

①每月对操作系统进行系统清理、磁盘整理；优化设备软、硬件参数，提升设备运行效率。

②配合软件部署工作，对服务器上的软件更改、删除、配置调整做好记录，并每月对服务器系统进行备份，防止重要数据丢失。

③进行系统安全管理，安装杀毒软件，每周升级病毒库、设备固件、补丁；关闭不必要的服务，设置系统安全策略；对服务器账号、密码实施分级授权管理制度。

④网络管理，根据要求对IP的划分使用进行管理，配置网络参数；配合大队信息部门工作，杜绝一机两用；配合新建设备的接入工作。

⑤视频共享管理，根据甲方要求每日对向外提供共享服务的各类视频资源、管理平台及相关通讯、链路等进行巡检，建立台账。

⑥每天对各中心设备运行状态进行检查并做好记录，及时发现故障并予以解决；每周对设备运行日志进行检查，分析并解决存在的隐患。

⑦配合新建项目的设备接入工作，并每季度对机房内的线路进行整理，保持美观、规范。

⑧定期对机房运行情况进行检查，及时发现并处置各类隐患。

⑨当日值班人员应于上午9：00前完成中心设备、中心机房、指挥中心的巡检工作。

⑩对于价值3500元以下不能维护的配件，由乙方自行免费更换；对于价值3500元以上不能维护的配件，乙方应提前通知甲方，征得甲方同意后方可更换，相关费用与甲方协商解决，更换后的配件应交由甲方查验。

3、台账资料

建立并实时更新中心硬件档案，对各设备采取标签管理，标签上须注明设备名称、参数、采购时间、责任人等信息；每天对维护、巡检情况进行记录，并报甲方审查。

4、系统平台

主要包括综合视频信息管理平台、数据库管理平台、后台管理应用系统及对接系统联网平台、共享平台、卡口平台、卡口资源库、稽查布控系统等，及其配套的各子系统、功能模块、数据库、软件组件等。

①对系统运行的软件环境进行检查和优化，提升系统运行环境质量。

②对系统各功能模块运行状态进行分析，优化各模块的参数设置；及时发现并处置各类隐患，保障系统正常运行，并根据要求对系统进行升级。

③建立备份机制，每月对系统进行备份，遇重大调整时实时进行备份；发生意外情况导致系统崩溃时，启动紧急预案，及时进行系统恢复。

④配合进行新建设备、系统的部署和调试工作。

⑤配合进行系统权限管理，建立严格的授权机制和保密制度，全面承担数据泄密的安全责任。

⑥根据各系统特点，建立细化的系统维护工作要求及操作规范。

5、数据传输

对传输至省、市的各类数据进行检查，确保数据在传输环节不丢失；配合对数据向市局、市交管支队的上传数据进行检查，并通知相关单位进行整改调整。

6、维修响应要求

①一般故障

8：00-18：00的时间段内，对中心硬件、系统平台故障应于5分钟内赶到现场，对前端设备故障应于2小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件、系统平台故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于3小时内赶到现场。

②紧急故障

8：00-18：00的时间段内，对中心硬件、系统平台故障应立即赶到现场，对前端设备故障应于1小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件、系统平台故障应于10分钟内赶到现场，对前端设备故障应于1.5小时内赶到现场。

7、维修时间要求

①一般故障

中心硬件、系统平台故障应于到达现场后1小时内修复，前端设备故障应于到达现场后48小时内修复，逾期须向交通警察大队书面说明原因，经批准后适当延期，原则上中心硬件、系统平台故障修复时间不超过48小时，前端设备故障修复时间不超过96个小时。

②紧急故障

中心硬件、系统平台故障应于到达现场后半小时内修复，前端设备故障应于到达现场后12小时内修复，逾期须向交通警察大队书面说明原因，经批准后适当延期，原则上中心硬件、系统平台故障修复时间不超过8小时，前端设备故障修复时间不超过24个小时。

③特殊情况

如因配件故障无法修复，导致设备修复时间逾期的，在向交通警察大队书面说明原因的同时，应立即更换配件，性能应不低于原配件；确因设备配件停产或者运输问题导致设备无法修复的，经甲方批准后，可延期修复，最长不超过15个工作日。

2.5、维保清单
（一）维护部分电子警察系统设备清单
	序号
	建设点位名称
	主要设备品牌
	备注

	1
	G234兴阳线与叶县旅游公路
	海康威视
	4个方向

	2
	G234与S323（三常路口）
	海康威视
	4个方向

	3
	G329国道与叶公大道
	海康威视
	4个方向

	4
	S232省道玄武大道
	海康威视
	3个方向

	5
	S241省道夏李街
	海康威视
	2个方向

	6
	S241省道与G329国道
	海康威视
	4个方向

	7
	S241省道与X007乡道
	海康威视
	4个方向

	8
	S241与叶任线
	海康威视
	4个方向

	9
	S242省道与洪庄杨乡
	海康威视
	4个方向

	10
	S323鹿方线与叶县旅游公路
	海康威视
	4个方向

	11
	北高速口
	海康威视
	4个方向

	12
	常村柳树王
	海康威视
	1个方向

	13
	常村镇政府
	海康威视
	1个方向

	14
	东风路与文化路口
	海康威视
	4个方向

	15
	广安路九龙路
	海康威视
	4个方向

	16
	广安路文化路
	海康威视
	4个方向

	17
	广安路叶廉路
	海康威视
	4个方向

	18
	广安路与叶公古街
	海康威视
	2个方向

	19
	广安路与叶舞路
	海康威视
	4个方向

	20
	昆阳大道玄武大道
	海康威视
	4个方向

	21
	昆阳大道盐城路
	海康威视
	4个方向

	22
	昆阳大道与九龙路
	海康威视
	4个方向

	23
	昆阳大道与文化路
	海康威视
	3个方向

	24
	昆阳大道与叶舞路
	海康威视
	3个方向

	25
	昆阳大道中心街
	海康威视
	4个方向

	26
	龙泉路与洪辛路
	海康威视
	4个方向

	27
	隆鑫大道与文化路
	海康威视
	4个方向

	28
	苗南路与郑水路
	海康威视
	4个方向

	29
	人民路与九龙路
	海康威视
	4个方向

	30
	新文化路与叶公大道
	海康威视
	4个方向

	31
	兴阳线与S241
	海康威视
	4个方向

	32
	兴阳线与保安乡政府
	海康威视
	3个方向

	33
	兴阳线与龙泉路
	海康威视
	4个方向

	34
	兴阳线与盐神大道
	海康威视
	3个方向

	35
	玄武大道德化街
	海康威视
	4个方向

	36
	玄武大道广安路
	海康威视
	4个方向

	37
	盐神大道与神马大道
	海康威视
	3个方向

	38
	叶公大道玄武大道
	海康威视
	3个方向

	39
	叶公大道与昆北路
	海康威视
	4个方向

	40
	叶公大道与马庄乡
	海康威视
	4个方向

	41
	叶公大道与田庄乡
	海康威视
	4个方向

	42
	叶公大道与盐城路
	海康威视
	3个方向

	43
	叶公大道与叶邓路
	海康威视
	4个方向

	44
	叶公大道与叶廉路
	海康威视
	4个方向

	45
	叶公大道与叶鲁高速
	海康威视
	2个方向

	46
	叶公大道与叶舞路
	海康威视
	4个方向

	47
	叶廉路与广场东街
	海康威视
	4个方向

	48
	沿河西路玄武大道
	海康威视
	3个方向

	49
	叶舞路高速口
	海康威视
	4个方向

	50
	叶舞路与叶鲁路高速
	海康威视
	2个方向

	51
	云叶线与北环路
	海康威视
	3个方向

	52
	云叶线与昆水路
	海康威视
	4个方向

	53
	云叶线与玄武大道
	海康威视
	4个方向

	54
	云叶线与郑水线
	海康威视
	4个方向

	55
	中心街沿河西路
	海康威视
	4个方向


（二）维护部分红绿灯系统设备清单
	序号
	建设点位名称
	主要设备品牌
	备注

	1
	G234兴阳线与叶县旅游公路
	海康威视
	4个方向

	2
	G234与S323（三常路口）
	海康威视
	4个方向

	3
	G329国道与叶公大道
	海康威视
	4个方向

	4
	S232省道玄武大道
	海康威视
	3个方向

	5
	S241省道夏李街
	海康威视
	4个方向

	6
	S241省道与G329国道
	海康威视
	4个方向

	7
	S241省道与X007乡道
	海康威视
	4个方向

	8
	S241与叶任线
	海康威视
	4个方向

	9
	S242省道与洪庄杨乡
	海康威视
	4个方向

	10
	S323鹿方线与叶县旅游公路
	海康威视
	4个方向

	11
	北高速口
	海康威视
	4个方向

	12
	常村柳树王
	海康威视
	2个方向

	13
	常村镇政府
	海康威视
	3个方向

	14
	东风路与文化路口
	海康威视
	4个方向

	15
	广安路九龙路
	海康威视
	4个方向

	16
	广安路文化路
	海康威视
	4个方向

	17
	广安路叶廉路
	海康威视
	4个方向

	18
	广安路与叶公古街
	海康威视
	4个方向

	19
	广安路与叶舞路
	海康威视
	4个方向

	20
	昆阳大道玄武大道
	海康威视
	4个方向

	21
	昆阳大道盐城路
	海康威视
	4个方向

	22
	昆阳大道与九龙路
	海康威视
	4个方向

	23
	昆阳大道与文化路
	海康威视
	3个方向

	24
	昆阳大道与叶舞路
	海康威视
	3个方向

	25
	昆阳大道中心街
	海康威视
	4个方向

	26
	龙泉路与洪辛路
	海康威视
	4个方向

	27
	隆鑫大道与文化路
	海康威视
	4个方向

	28
	苗南路与郑水路
	海康威视
	4个方向

	29
	人民路与九龙路
	海康威视
	4个方向

	30
	新文化路与叶公大道
	海康威视
	4个方向

	31
	兴阳线与S241
	海康威视
	4个方向

	32
	兴阳线与保安乡政府
	海康威视
	3个方向

	33
	兴阳线与龙泉路
	海康威视
	4个方向

	34
	兴阳线与盐神大道
	海康威视
	3个方向

	35
	玄武大道德化街
	海康威视
	4个方向

	36
	玄武大道广安路
	海康威视
	4个方向

	37
	盐神大道与神马大道
	海康威视
	3个方向

	38
	叶公大道玄武大道
	海康威视
	3个方向

	39
	叶公大道与昆北路
	海康威视
	4个方向

	40
	叶公大道与马庄乡
	海康威视
	4个方向

	41
	叶公大道与田庄乡
	海康威视
	4个方向

	42
	叶公大道与盐城路
	海康威视
	3个方向

	43
	叶公大道与叶邓路
	海康威视
	4个方向

	44
	叶公大道与叶廉路
	海康威视
	4个方向

	45
	叶公大道与叶鲁高速
	海康威视
	2个方向

	46
	叶公大道与叶舞路
	海康威视
	4个方向

	47
	叶廉路与广场东街
	海康威视
	4个方向

	48
	沿河西路玄武大道
	海康威视
	3个方向

	49
	叶舞路高速口
	海康威视
	4个方向

	50
	叶舞路与叶鲁路高速
	海康威视
	2个方向

	51
	云叶线与北环路
	海康威视
	3个方向

	52
	云叶线与昆水路
	海康威视
	4个方向

	53
	云叶线与玄武大道
	海康威视
	4个方向

	54
	云叶线与郑水线
	海康威视
	4个方向

	55
	中心街沿河西路
	海康威视
	4个方向

	56
	九龙路广场东街
	海康威视
	4个方向

	57
	九龙路广场西街
	海康威视
	4个方向


（三）维护部分卡口系统（4套测速卡口、1套双向区间测速卡口系统、33套道路卡口）设备清单
	序号
	建设点位名称
	主要设备品牌
	备注

	1
	G234龚店乡十里铺卡口
	海康威视
	2个方向

	2
	G234兴阳线与叶县旅游公路
	海康威视
	2个方向

	3
	G234与S323（三常路口）
	海康威视
	4个方向

	4
	S232省道玄武大道
	海康威视
	3个方向

	5
	S241省道与G329国道
	海康威视
	4个方向

	6
	S323鹿方线与旅游公路
	海康威视
	2个方向

	7
	S323省道常村卡口
	海康威视
	2个方向

	8
	北高速口卡口
	海康威视
	2个方向

	9
	常村柳树王
	海康威视
	1个方向

	10
	倒马沟卡口
	海康威视
	1个方向

	11
	东环路与昆北路
	海康威视
	1个方向

	12
	昆阳大道文化路
	海康威视
	2个方向

	13
	昆阳大道玄武大道
	海康威视
	1个方向

	14
	昆阳大道亿联卡口
	海康威视
	2个方向

	15
	昆阳大道与九龙路
	海康威视
	3个方向

	16
	昆阳大道中心街
	海康威视
	4个方向

	17
	兴阳线与盐神大道口
	海康威视
	3个方向

	18
	叶公大道玄武大道
	海康威视
	3个方向

	19
	叶公大道与昆北路
	海康威视
	3个方向

	20
	叶公大道与马庄乡乡道
	海康威视
	4个方向

	21
	叶公古街汇康药店
	海康威视
	1个方向

	22
	叶公古街五小
	海康威视
	2个方向

	23
	叶舞路高速口
	海康威视
	4个方向

	24
	云叶线昆水线
	海康威视
	4个方向

	25
	云叶线与北环路
	海康威视
	3个方向

	26
	中心街沿河西路
	海康威视
	4个方向

	27
	中心街金店门口
	海康威视
	1个方向

	28
	中心街文化局门口
	海康威视
	1个方向

	29
	中心街县衙门口
	海康威视
	1个方向

	30
	苗南路与郑水路
	海康威视
	4个方向

	31
	龙泉乡卡口
	海康威视
	2个方向

	32
	兴阳线与保安乡政府
	海康威视
	3个方向

	33
	中心街沿河东路
	海康威视
	2个方向

	34
	陈岗到常村文庄-区间测速卡口
	海康威视
	2个方向

	35
	S234省道叶县盆杨-测速卡口
	海康威视
	2个方向

	36
	秦赵-测速卡口
	海康威视
	2个方向

	37
	柳庄-测速卡口
	海康威视
	2个方向

	38
	瓦店-测速卡口
	海康威视
	2个方向


（四）维护部分违停球系统设备清单
	序号
	建设点位名称
	主要设备品牌
	备注

	1
	违停球-保安镇市场街东段
	海康威视
	

	2
	违停球-保安镇市场街西段
	海康威视
	

	3
	违停球-保安镇政府路东段
	海康威视
	

	4
	违停球-保安镇政府路西段
	海康威视
	

	5
	违停球-曹庄小学
	海康威视
	

	6
	违停球-德化街棕榈园东门路段
	海康威视
	

	7
	违停球-邓李乡丁字路口东
	海康威视
	

	8
	违停球-邓李乡丁字路口西
	海康威视
	

	9
	违停球-邓李浙江服饰
	海康威视
	

	10
	违停球-邓李政府门口
	海康威视
	

	11
	违停球-东风路科目三考试路段
	海康威视
	

	12
	违停球-龚店镇龚店街十字路口
	海康威视
	

	13
	违停球-龚店镇龚店乡政府路段
	海康威视
	

	14
	违停球-龚店镇龚店一中
	海康威视
	

	15
	违停球-广场东街商业街至叶廉路
	海康威视
	

	16
	违停球-广场东街玄武大道至九龙路
	海康威视
	

	17
	违停球-广场西街商业街至叶廉路
	海康威视
	

	18
	违停球-广场西街文化路至商业街
	海康威视
	

	19
	违停球-广场西街祥和小区门口
	海康威视
	

	20
	违停球-广场西街与九龙路至文化路路段
	海康威视
	

	21
	违停球-健康路二小门口
	海康威视
	

	22
	违停球-健康路县医院门口
	海康威视
	

	23
	违停球-健康路与政通街
	海康威视
	

	24
	违停球-九龙路德化街路口
	海康威视
	

	25
	违停球-九龙路德化街至广场东街
	海康威视
	

	26
	违停球-九龙路广安路至人民路路段
	海康威视
	

	27
	违停球-九龙路龙城首府
	海康威视
	

	28
	违停球-昆舞大道中原银行门口
	海康威视
	

	29
	违停球-昆阳大道一里桥南路段
	海康威视
	

	30
	违停球-龙泉路与洪辛路北
	海康威视
	

	31
	违停球-龙泉路与洪辛路东
	海康威视
	

	32
	违停球-龙泉路与洪辛路南
	海康威视
	

	33
	违停球-龙泉路与洪辛路西
	海康威视
	

	34
	违停球-人民路文化路至九龙路段
	海康威视
	

	35
	违停球-人民路玄武大道至九龙路段
	海康威视
	

	36
	违停球-田庄乡三常路口
	海康威视
	

	37
	违停球-田庄乡田庄卫生院
	海康威视
	

	38
	违停球-文化路昆阳大道至政通街
	海康威视
	

	39
	违停球-文化路实验小学西
	海康威视
	

	40
	违停球-夏李乡夏李初级中学路段
	海康威视
	

	41
	违停球-夏李乡夏李街十字路口
	海康威视
	

	42
	违停球-辛店镇农商银行路段
	海康威视
	

	43
	违停球-辛店镇辛店中学路段
	海康威视
	

	44
	违停球-玄武大道德化街北
	海康威视
	

	45
	违停球-玄武大道德化街南
	海康威视
	

	46
	违停球-叶公古街第五小学东路段
	海康威视
	

	47
	违停球-叶公古街第五小学西路段
	海康威视
	

	48
	违停球-叶公古街汇康药店东
	海康威视
	

	49
	违停球-叶县田庄乡中心校
	海康威视
	

	50
	违停球-悦来街中段
	海康威视
	

	51
	违停球-政通街四小门口
	海康威视
	

	52
	违停球-政通街与中心街口
	海康威视
	

	53
	违停球-中心街金店门口
	海康威视
	

	54
	违停球-中心街文化局
	海康威视
	

	55
	违停球-中心街县衙门口售票
	海康威视
	

	56
	违停球-中心街一小门口西
	海康威视
	


（五）维护部分礼让行人系统设备清单
	序号
	建设点位名称
	品牌
	备注

	1
	文化路与德化街路口
	海康威视
	

	2
	文化路实验小学门口
	海康威视
	

	3
	玄武大道乐熙中学
	海康威视
	


（六）维护部分后台硬件设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	交警管理服务器
	2
	浪潮
	

	2
	中心管理服务器
	2
	浪潮
	

	3
	WEB管理服务器
	1
	浪潮
	

	4
	流媒体服务器
	5
	浪潮
	

	5
	转发服务器
	2
	浪潮
	

	6
	高清视频网络存储设备
	2
	同有飞驥
	

	7
	高清图片网络存储设备
	4
	同有飞驥
	

	8
	核心以太网交换机
	2
	华为
	

	9
	汇聚以太网交换机
	2
	华为
	

	10
	KVM套件
	1
	德科
	

	11
	终端计算机
	5
	联想
	

	12
	LED拼接屏
	12
	欧帝
	

	13
	嵌入式图像拼接处理器
	1
	欧帝
	

	14
	系统总控软件
	1
	欧帝
	

	15
	门禁系统
	1
	微耕
	

	16
	交警管理服务器
	6
	海康
	

	17
	云存储管理服务器
	3
	海康
	

	18
	云存储
	6
	海康
	

	19
	大数据服务器
	1
	海康
	

	20
	汇聚以太网交换机
	2
	锐捷
	


（七）维保部分软件平台清单
	序号
	设备名称
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	综合视频信息管理平台
	1
	海康威视
	

	2
	数据库管理平台
	1
	与平台对应
	

	3
	卡口资源库
	1
	按照公安部及省厅要求
	协助配合

	4
	稽查布控系统等
	1
	按公安部要求
	协助配合

	5
	联网平台及共享平台的数据整理及上传
	1
	按照省厅及市局要求
	


2.6、其他要求

1.本次维保项目投标报价及服务应符合《道路交通技术监控设备运行维护规范》【GA/T1043-2013】、河南省财政厅等相关文件、标准要求。

2.具体维护的设备类型、位置、数量见招标一览表，本批招标为整体采购，投标人必须对所有设备维护进行投标，不得将其中的内容拆分报价，拆分漏项报价无效。若中标商在合同约定期内维护技术过硬、驻场人员素质较高，公司信誉良好，价格合理，合同期满后，招标人根据中标人的履约考核情况及预算资金保障情况决定是否与中标人签订后续服务合同，续签合同期限一次一年，续签期限不超过两次，且价格不能超过本次中标价，投标人报价时应综合考虑。
3.本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低维护要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为供应商认同遗漏部分并免费提供。

4.供应商必须对整个维护保养护的内容保密，不得将招标书中关于系统现状及建设情况提供给任何第三方。否则追究法律责任。

5.合同的签订：中标供应商在收到招标代理机构签发的《中标通知书》后，及时与采购人签订维保采购合同。

备注 ：以上条款，投标人在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须等于或优于招标文件要求，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会成员视其内容对招标人的影响程度评判，实质上未响应招标人要求的可被拒绝。
第六章、投标文件格式

叶县公安局交通管理大队全县电子智能交通系统及综合应用平台等设备运行、维护及保养保障服务采购项目 

投  标  文  件
投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）
年  月  日

一、投  标  函
致：         （采购人名称）
根据贵方            (项目名称)的招标文件，我方针对该项目的投标报价为小写：       元（大写：       ），服务期限     年。服务要求          。
1．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。
2．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本报价函递交的报价一览表属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
3．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
4．其他补充说明：                 。
投标人：                        （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：      （电子签章）
日  期：        年      月      日
二、投标报价一览表
	投标人名称
	

	项目名称
	

	投标报价
	          大写：                       
          小写：                       

	服务期限
	     年

	服务要求
	

	投标有效期
	

	其他说明
	


投标单位（电子签章）：

联系电话：

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

 年    月    日

三．法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明

企业名称：                                            

地    址：                                            

姓    名：            性别：           职务：         

            系     （投标人名称）     的法定代表人。能够为 （投标项目名称） 签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

     特此证明。

投标人：                      （电子签章）

                    日   期：     年     月     日
授权委托书

本人  （姓名）  系     （投标人名称）   的法定代表人，现委托   （姓名）   为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）      投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                        。

代理人无转委托权，特此证明。

附：法定代表人身份证、授权委托人身份证原件扫描件（或图片）
投标人：                           （电子签章）

法定代表人：                           （电子签章）

身份证号码：                                  
委托代理人身份证号码：                        

日期：       年       月        日
四、偏离表

	序号
	名称
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏离情况
	偏离情况说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


备注：说明：

1、按照“第五章 服务内容及要求”应在上表中分别列明，填写偏离说明（注明正偏差或无偏差或负偏差情况），保证除列出的偏差外无其他偏差。

2、无偏差时可不填列具体内容，只在“偏离说明”栏内注明“无偏差”。

注：此表可以根据需求自行调整或扩展；
       五．服务方案
六．投标信用承诺函

叶县政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人或代理机构）：

单位名称:

统一社会信用代码：

法定代表人:

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定,我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

                                                  日期：  年  月  日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应磋商文件要求，按无效投标处理。

       2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
七、资格审查资料

投标人基本情况表
	投标人全称
	

	经营范围
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	

	成立日期
	
	现有职
工人数
	

	单位组织机构简介：


投标人：                        （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）
日  期：        年      月      日

注：投标人需随此表附上营业执照等证明材料的扫描件。

八、投标人认为有必要的其他资料

附件一：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于  （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述表明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                      （电子签章）
法定代表人：                   （电子签章）
年      月     日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件二：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子印章）：

日期：

附件三：监狱企业证明文件

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的需在投标文件中附扫描件。
附件四：河南省政府采购合同融资政策告知函
各投标人：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件五

业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

《关于印发 中小企业 划型标准规定的通知》

工信部联企业〔 2011 〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：详见下表

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
河南省人民政府关于进一步促进小型微型企业健康发展的若干意见

豫政〔2012〕81号

各省辖市、省直管试点县(市)人民政府,省人民政府各部门: 

为贯彻落实《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》(国发〔2012〕14 号)精神,破解小型微型企业发展难题,促进全省经济社会又好又快发展,结合我省实际,现就进一步促进小型微型企业健康发展提出如下意见,请认真贯彻落实。

河南省财政厅 河南省工业和信息化厅

《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）

中小微企业划分标准表（工信部联企业〔2011〕300 号）

	行业类

型
	中小微型企业
	营业收入
	从业人员
	资产总额

	
	
	中
	小
	微
	中
	小
	微
	中
	小
	微

	农、林、

牧、渔

业
	营业收入20000 万元以下
	500万元及以上
	50 万

元及

以上
	50 万元以下
	
	
	
	
	
	

	工业
	1000 人以下或营业收入 40000 万元以下
	2000

万元及以上
	300

万元

及以上
	300

万元

及以上
	300

人及

以上


	20 人及以上


	20

人以

下
	
	
	

	建筑业
	收入 80000万元以下或资产总额

80000 万元
	6000

万元

及以

上
	300 万元

及以上
	300

万元

及以

下
	
	
	
	5000

万元

及以

上
	300

万元

及以

上
	300

万元

及以

下

	批发业
	人员 200 人以下或营业收入 40000万元以下
	5000

万元

及以

上
	1000 万元

及以

上
	1000

万元

及以

下
	20 人

及以

上


	5人

及以

上


	5 人

以下
	
	
	

	零售业
	人员 300 人以下或营业收入 20000万元以下
	500

万元

及以

上
	100万元及以上
	100

万元

以下


	50 人

及以

上


	10 人

及以

上


	10

人以

下
	
	
	

	交通运输业
	人员 1000人以下或营业收入30000 万元以下
	3000万元及以上
	200万元及以上
	200万元以下


	300人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	仓储业
	人员 200 人以下或营业收入 30000万元以下
	1000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	邮政业
	人员 1000人以下或营业收入30000 万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	300人及以上


	20人及以上


	20人以下


	
	
	

	住宿业
	人员300人以下或营业收入10000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	
	
	

	餐饮业
	人员300人以下或营业收入10000万元以下
	2000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	
	
	
	
	

	信息传

输业
	人员2000人以下或营业收入100000万元以下
	1000万元及以上
	100万元及以上
	100万元以下


	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	
	
	

	软件和信息技术服务业
	300人以下或营业收入10000万元以下
	1000万元及以上
	50万元及以上
	50万元以下
	从业人员100人及以上
	从业人员10人及以上
	从业人员10人以下
	
	
	

	房地产开发经营
	收入200000万元以下或资产总额10000万元以下
	1000万元及以上


	100万元及以上


	100万元以下


	
	
	
	5000万元及以上


	2000万元及以上


	2000万元及以下



	物业管理
	从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下
	1000万元及以上
	500万元及以上
	500万元以下


	300人及以上


	100人及以上


	100人以下


	1000万元及以上
	500万元及以上
	500万元及以下

	租赁和商业服务业
	人员300人以下或营业收入120000万元以下
	
	
	
	100人及以上


	10人及以上


	10人以下


	8000万元及以上
	100万元及以上
	100万元及以下

	其他未

列明行

业
	从业人员

300 人以下
	
	
	
	100人及以上
	10人及以上
	10人以下


	
	
	



