叶县公安局购置刑事技术设备项目                                                           招标文件

[image: image1.png]R BV A NV I AR R R 5 FR A SN Page 1 of 4

L
vl‘
R

o At 15
2

EEEH
%gﬁa
&
S
X
=

TAE B (2011) 3005

R B A v /ARl ZR A v A R 3 RN

A4, HHREK. EETARBHN, BF5KREHE. £EBHM KA x40
HEMEE CPEARERE RPN LRHAEY fo (B S RATFH—F(EF
N R R ETERLY (EX 2009) 365 ) , Tl ffz B3, EBX%iHA.
KRERES. MERHFREHET CEALRAFEREY . ZESREAZ, Ay
KAEGAT, HEEHAT
Tk otz BAb

EX%itE
ERXKXRMREER &
gz &
—Oo——4%,A+/N\E

Nk R B AR AL

—. R (PEARLEME RN WRHAZEY fr (EH SR x F#H— SR PN

Mk EHETELY (. 2009) 36%), #E4AM%E.
—. RN R AL NAL SR = MRA, BARARERIE A LA

P BN FHFEFERST, TR

http://www.ccgp.gov.cn/zefg/gjfg/201201/t20120117 1974866.shtml 2012-2-23





[image: image6.jpg]3.1

H-EA % REEE

HARBe& I H

bb

# B XA





目  录
3

第一章  招标公告

9

第二章  投标人须知

26

第三章  评标办法

36

第四章  合同条款及格式

52

第五章  采购项目及技术标准

68

第六章  投标文件格式



第一章  招标公告

【平公资采2026410号】叶县公安局购置刑事技术设备项目公开招标公告

项目概况

叶县公安局购置刑事技术设备项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（http://ggzy.pds.gov.cn）获取招标文件，并于2026年06月16日08时40分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：叶财招标-2026-22
2、项目名称：叶县公安局购置刑事技术设备项目
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1475000.00元

最高限价：1475000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026410号-1
	A包：超宽光谱全物证搜索摄录系统
	928000.00
	928000.00

	2
	平公资采2026410号-2
	B包：可视化生物物证摄录系统
	547000.00
	547000.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：主要包括采购超宽光谱全物证搜索摄录系统、可视化生物物证摄录系统等设备一批，具体内容详见招标文件。

5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3质量要求：符合现行国家、行业规定的相关标准并满足采购人要求

5.4交货及安装周期：

A包：合同签订之日起20日历天内安装调试完毕、交付使用

B包：合同签订之日起20日历天内安装调试完毕、交付使用

5.5交货地点：叶县公安局指定地点

6、合同履行期限：同交货及安装周期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。投标人为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照)；

3.2投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态(提供承诺书，加盖电子印章)；

3.3符合国家法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺书，加盖电子印章）。
3.4为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低投标人参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供政府采购投标人信用承诺书（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：

1.具有良好的商业信誉的证明材料；

2.符合国家相关规定的财务状况报告；

3.具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。
3.5按照财库〔2016〕125号文，投标人未被列入“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”及“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供相关截图，若有不良记录，取消其投标资格。

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图】；

3.7本项目不接受联合体投标。不得转包、分包。
三、获取招标文件 

1、时间：2026年05月25日至2026年06月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（http://ggzy.pds.gov.cn）

3.方式：潜在投标人下载招标文件需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cnfwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cntzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年06月16日08时40分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2026年06月16日08时40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》网站上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密响应文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.监督部门：叶县财政局

联系电话：0375-2316208
3.投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：叶县公安局

地址：河南省平顶山市叶县

联系人：柴先生

联系方式：0375-3649057

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南荣之鑫工程管理有限公司

地址:平顶山市和顺路公园南门嘉荷天城0326003号

联系人：张先生

联系方式：17737565013

3.项目联系方式

项目联系人：张先生

联系方式：17737565013

温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/dbgxz/72277.jhtml）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn/cas/login?service=http%3A%2F%2Fggzy.pds.gov.cn%2Fywpt%2Fj_login%2Fcas）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

“不见面”开标注意事项
1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章  投标人须知

一．投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：叶县公安局

地址：河南省平顶山市叶县

联系人：柴先生

联系方式：0375-3649057

	2
	采购代理机构
	名称：河南荣之鑫工程管理有限公司

地址:平顶山市和顺路公园南门嘉荷天城0326003号

联系人：张先生

联系方式：17737565013

	3
	项目名称
	叶县公安局购置刑事技术设备项目

	4
	资金来源
	财政资金，已落实。

	5
	采购内容
	A包：超宽光谱全物证搜索摄录系统

B包：可视化生物物证摄录系统

	6
	交货及安装周期
	A包：合同签订之日起20日历天内安装调试完毕、交付使用

B包：合同签订之日起20日历天内安装调试完毕、交付使用

	7
	交货地点
	叶县公安局指定地点

	8
	质量要求
	符合现行国家、行业规定的相关标准并满足采购人要求

	9
	投标人资格要求
	合格投标人：具备招标公告“二、申请人的资格要求”规定的条件。

	10
	投标截止时间
	2026年6月16日8时40分（北京时间）

	11
	投标有效期
	从投标截止之日起90日历天

	12
	踏勘现场
	不组织

	13
	投标预备会
	不召开

	14
	构成招标文件的

其他材料
	采购人或采购代理机构发出的补遗书和其他正式有效函件，包括答疑、澄清、补充或解释等文件均作为招标文件的组成部分，具有同样的约束作用。当招标文件的答疑、澄清、补充或解释等文件的内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

	15
	投标保证金
	本项目不收取

	16
	签字和（或）

盖章要求
	投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料原件扫描件须加盖投标人电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。

	17
	投标文件电子版
	/

	18
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统

	19
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	20
	评标委员会的组建
	评标委员会确定方式：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二。

评标专家确定方式：在专家库中随机抽取

注：“上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。”

	21
	评标方法和标准
	综合评分法

	22
	付款方式
	合同签订后，验收合格正常运行45天后无质量问题一次性支付100%。

	23
	需要补充的其他内容

	23.1
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。
二、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
三、落实《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（详见投标格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件,否则不给予价格扣除政策。
四、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
五、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
六、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	23.2
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。
	按相关政府采购政策执行，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。

	23.3
	四方信用评价
	我市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。

1.采购人评价指标

评价主体:中标、成交投标人。评价节点:合同履约完成后。

对中标、成交投标人评价指标

评价主体为:采购人。评价节点:合同履约完成后。

3.评审专家评价指标

评价主体为:采购人、代理机构。评价节点:项目评审结束后。

4.代理机构评价指标

评价主体为:采购人、评审专家、投标人。评价节点:项目评审结束后。

	23.4
	开标程序
	1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录

平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

	23.5
	计算机辅助评标
	是

	23.6
	招标控制价
	A包招标控制价： 928000.00 元；

B包招标控制价： 547000.00 元；

投标报价超出招标控制价的投标文件将不进入评审程序。

	23.7
	质保期
	3年，文件中另有约定的以约定为准(质保期自设备安装并验收合格之日起算）

	23.8
	中标公示
	在中标通知书发出前，采购人将中标投标人的情况予以公告，公告期不少于1个工作日。

	23.9
	标的物
	本项目采购项目标的物所属行业为：

A包：制造业

B包：制造业

	23.10
	有关费用
	投标人应在中标后向招标代理人支付招标代理服务费。此项费用由投标人综合考虑到投标报价中，不单独列项报价。中标人应向招标代理人缴清招标代理服务费,本项目代理服务费A包：15770元；B包：10000.00元。

	23.11
	解释权
	本招标文件解释权归采购人。


二．投标人须知

（一）总  则

1.项目说明

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定投标人。
1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表。

1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.4 本项目名称：见投标人须知前附表。

1.5 本项目采购内容：见投标人须知前附表。

1.6 本项目交货及安装周期、交货地点：见投标人须知前附表。

2.有关定义

2.1 采购人：采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是叶县公安局。

2.2 采购代理机构：采购代理机构系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的采购代理机构是指受采购人委托组织招标的河南荣之鑫工程管理有限公司。

2.3合格的投标人

2.3.1具备投标人资质要求的条件，见投标人须知前附表；

2.3.2购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人；

2.3.3遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.费用承担

投标人应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人应自行承担投标的全部费用。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）采购项目及技术标准

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。投标人若对招标文件有任何疑问，应在电子交易系统中向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，采购人都将在电子交易系统中予以澄清，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件发出后，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以电子交易系统中发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

6.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将根据投标人的延期投标意见酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确；若所有投标人认为招标文件的修改与补充不影响投标文件的编制，采购人将不予延长投标文件提交时间；若投标人未提出书面延期投标意见且同意本项目开标时间，则采购人可以认为所有投标人对招标文件的修改与补充通知不影响投标文件的编制，开标时间将不予延期。

7. 答疑会

不召开答疑会，投标人将需答疑的问题以应在电子交易系统中向采购人提出澄清要求。

（三）投标文件

8．投标文件的组成
投标文件的内容：

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）分项报价表

（4）偏离表

（5）法定代表人身份证明及授权委托书

（6）服务承诺书

（7）投标承诺书

（8）资格审查资料

（9）投标人认为有必要的其它资料

9．投标报价

9.1投标人必须对本项目招标范围及内容进行完整报价。

9.2投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求的投标，将被认为是非响应性投标而被拒绝。

9.3投标人不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

10.投标有效期

10.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

10.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

11.投标保证金

本项目不收取。

12.资格审查资料

投标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传下列资料供采购人或采购代理机构进行资格审查：

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）

2.投标人信用承诺书

3.相关网站截图
13.投标文件的编制

投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

14．投标文件格式


14.1 投标人应严格按照招标文件中提供的第六章“投标文件格式”填写相关内容。否则，将影响投标文件得分。第六章“投标文件格式”规定之外允许投标人可以自行编写。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

15.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

16．投标文件的印制和签署

16.1电子化投标文件的签章

16.1.1投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

16.1.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（四）投标

17. 电子化投标文件的格式及上传投标

17.1投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

17.2电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

18．投标文件的递交

18.1 投标单位应在本须知前附表规定的地点，于投标截止时间前上传电子投标文件。

18.2 投标单位所上传的电子投标文件不予退还。

18.3 逾期上传的或者未送达指定地点的电子投标文件，采购人不予受理。

19．投标文件的修改和撤回

19.1在本投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

19.2投标单位修改或撤回已上传投标文件的书面通知应按照本须知要求加盖电子印章或签章。修改的内容为投标文件的组成部分。

19.3在投标截止日期之后，投标人不得补充、修改投标文件。

19.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

（五）开标

20．开标

20.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
20.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

20.3所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

20.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

20.5解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

（六）评标

21. 评标委员会

21.1评标由依法组建的评标委员会负责。评标专家在招标监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。
21.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

22．评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

23．评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

24．投标文件的初步评审

24.1评标时，评标委员会将首先评定每份文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.2实质上没响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，不进入详细评审（打分程序）：

24.2.1投标文件（投标书）无投标单位电子印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签章的；

24.2.2投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

24.2.3投标文件附有招标方不能接受的条件的；

24.2.4招标文件中规定的其他情形。

24.3投标文件一经开标，投标人无权予以更正或撤回。

25．投标文件错误的修正
25.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误。开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.2调整或修正投标文件的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的进行。

26．投标文件的澄清

26.1在评标阶段，评标委员会认为需要时，可在电子交易系统中通知投标人要求澄清其投标文件中的问题，或者要求补充某些资料，对此，投标人不得拒绝。

26.2有关澄清的答复，应在电子交易系统中进行，投标人不得借澄清问题的机会，与评标委员会及评标工作人员私下接触或对原投标报价或投标的实质性内容提出修改，但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。

26.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

27.投标文件的评价与比较

27.1评标委员会依据本招标文件第三章“评标办法”对通过初审的投标文件进行评价和比较。

27.2 评标委员会向采购人提交书面评标报告，并依次推荐综合得分排名位于前3名的合格投标人为中标候选投标人。

28.评标过程的保密

28.1 开标后，直至授予中标投标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选投标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

28.2 在投标文件的评审和比较、中标候选投标人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3 中标投标人确定后，采购人不对未中标投标人就评标过程以及未能中标做出任何解释。未中标投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29.合同授予

29.1 定标方式：采购人据评标委员会推荐的中标候选投标人确定中标投标人。

29.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

29.3 中标通知：在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标投标人在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

30．签订合同

30.1采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标投标人还应当对造成的损失的部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标投标人造成损失的，还应当赔偿损失。

31.中标服务费

投标人如果中标，应按照豫招协《河南省招标代理服务收费指导意见》【2023】002号文的规定，中标人向河南荣之鑫工程管理有限公司一次性交清本次项目招标代理服务费A包：15770元；B包：10000.00元。
32.纪律和监督

32.1对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

32.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

32.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

32.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选投标人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

33.需要补充的其他内容（见投标人须知前附表）


第三章  评标办法

一、评标、定标原则

按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和七部委联合下发的《评标委员会和评标方法暂行规定》等的有关规定，坚持公开、公平、公正、诚实、守信、科学、择优的原则，反对不正当竞争。
二、评标监督：由相关行政主管部门对招投标全过程进行监督。
三、评标委员会：本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总人数的三分之二,在招标监督部门的监督下，从评标专家库中随机抽取。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

四、评标纪律：（评标现场宣读）

五、评标规则：采取百分制对各投标文件进行评审，计分过程按四舍五入取至小数点后两位，当出现并列时，保留至小数点后三位。具体评标过程分为两个阶段：

1．初步评审

评委会首先按招标文件要求对投标人的投标文件进行符合性评审。确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投标文件进行下一步评审。

2．细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供不了完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。如投标文件中数字大写和小写不一致的，以大写为准。

对于实质上符合招标文件要求的投标文件，采购人将对其投标文件的细微偏差进行校核。并对算数上和累积运算上的差错给与修正，这种修整应取得投标人的同意并确认修正后的最终结果。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予评审。

评标委员会不对无效标评审。评标委员会不接受投标人在投标文件递交截止时间之后主动进行的一切修正或撤销其不符合要求的偏差。

3．详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其投标文件做进一步评审与比较。

4．评标保密

在确认中标投标人之前，凡属于投标文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，凡参与评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对采购人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

5．评标结果

评标委员会每位成员根据评标办法和标准，对所有投标文件进行集中审核分别打分后。各评委评分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分取至小数点后两位，计分过程中小数点后第三位四舍五入。

6．定标

评标委员会将向采购人提交评标报告，并按照得分高低的顺序向采购人推荐排序前三名为中标候选投标人，采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选投标人，不得在评标委员会推荐的中标候选投标人之外确定中标投标人。排名第一的中标候选投标人因不可抗力放弃中标或提出不能履行合同，采购人可依次确定排名第二或第三的中标候选投标人为中标投标人,也可以重新开展政府采购活动。

7.评标的标准如下

评标委员会对初审后满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选投标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先。

A包评分标准:

	条款内容
	编列内容

	分值构成(总分100分)
	投标报价：30分

技术部分：40分

综合部分：30分

	评分因素
	评分标准

	投标报价

（30分）
	评标基准值：满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准值，投标报价等于最低有效投标报价得满分30分。其他有效投标人的投标报价得分=(评标基准值／有效投标人的投标报价)×30；

注：1有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有投标人。
2.依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3、根据政府采购相关政策，给予小型或微型企业产品（所有采购标的均为小微企业制造的）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业产品报价×（1-20%）

4、残疾人福利性单位视同小型或微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、投标人采用本国产品价格给予20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：（1）若投标人所有采购标的均为小微企业制造的，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；

（2）投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；

（3）投标人若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

（5）本项目对中小企业、本国产品分别落实价格扣除政策，符合条件的可叠加享受、重复计算。

（6）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标(响应)文件中对此作出承诺的，则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术部分（40分）
	技术参数

（30分）
	投标人所投产品的设备技术参数应满足招标文件技术要求，完全满足招标文件要求的得满分30分；若所投产品技术参数存在负偏离的，标注★项每有一项负偏离扣3分，未标注★项每有一项负偏离扣1分。（技术参数标注★项超过3项不满足的投标人技术参数分为0分；技术参数未标注★项超过5项不满足的投标人技术参数分为0分；）
★号项参数以公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检测报告为依据。

	
	技术先进性（10分）
	1、便携式迷你超宽光谱全物证搜索摄录系统提供厂家授权书、公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检测报告复印件加盖公章，★部分技术参数需在检测报告中体现，同时且提供完全满足便携式超宽光谱现场物证搜索系统产品技术参数证明文件得5分，否则不得分。
2、DNA靶向试剂提供厂家符合欧盟标准（2020年6月25日公布1907/2006号REACH法规）或同级别毒理学标准测试的测试报告复印件加盖公章，得5分，否则不得分。

	
	
	

	综合部分（30分）
	企业业绩
（2分）
	投标人提供自2023年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得2分。（需提供加盖投标人公章的项目合同扫描件，否则不得分）

	
	质保期

（3分）
	优于招标文件要求的质保期限的，每增加一年加1分，最多加3分。

	
	绿色产品

（2分）
	（1）除政府强制采购的节能产品外，本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的得1分，否则不得分。

（2）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。

	
	培训方案

(8分)
	根据投标人提供的培训方案，包括培训计划、培训方式、培训内容及培训结果等进行综合评分：
(1) 培训方案完整，培训内容全面、计划清晰，得8分；
(2) 培训方案相对完整，培训内容较全面、计划较清晰，得6；
(3) 培训方案完整性、培训内容、计划等均一般清晰，得4分；

(4)培训方案完整性、培训内容、计划等不太清晰，得1分；
缺项不得分。

	
	服务响应

（5分）
	投标人能够提供长期、快速及时、稳定持续的售后服务,并在接到故障电话后技术人员1小时内能够到达现场的得5分，2小时内能够到达现场的得3分，3小时内能够到达现场的得1分；(以提出切实可行的到达方案为准)

	
	售后服务

(10分)
	1、投标人提供项目售后服务方案：从售后服务内容、方式、流程、维修技术人员力量的保障与措施的完善、详细程度等方面进行综合评价。
(1) 售后服务方案内容全面、切实可行、针对性强得5分；
(2) 售后服务方案内容基本全面、基本可行、针对性一般得3分；
(3) 售后服务方案内容内容有欠缺、基本可行、针对性不强得1分；

2、投标人提供详细的质保期外设备主要配件清单及收费标准：
(1) 设备主要配件清单及收费标准内容全面、价格优惠优势最大得5分；
(2) 设备主要配件清单及收费标准内容基本全面、价格优惠优势一般得3分；
(3) 设备主要配件清单及收费标准内容有欠缺、价格优惠优势不强得1分；
以上内容缺项不得分。


B包评分标准
	条款内容
	编列内容

	分值构成(总分100分)
	投标报价：30分

技术部分：40分

综合部分：30分

	评分因素
	评分标准

	投标报价

（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：1有效投标人是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有投标人。
2.依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）：政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3、根据政府采购相关政策，给予小型或微型企业产品（所有采购标的均为小微企业制造的）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业产品报价×（1-20%）

4、残疾人福利性单位视同小型或微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、投标人采用本国产品价格给予20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：（1）若投标人所有采购标的均为小微企业制造的，须自行提供中小企业声明函（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；

（2）投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；

（3）投标人若为监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）投标人为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

（5）本项目对中小企业、本国产品分别落实价格扣除政策，符合条件的可叠加享受、重复计算。

（6）当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标(响应)文件中对此作出承诺的，则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	技术部分

（40分）
	投标货物技术功能要求：评标委员会将根据投标人提供的主要产品技术证明文件判断所投设备是否满足招标文件要求，若提供的货物技术证明文件与招标文件不一致时，则该条商务或技术指标不满足。

完全满足招标文件要求的得满分40分；若所投产品技术参数存在负偏离的，标注★项每有一项负偏离扣3分，未标注★项每有一项负偏离扣1分。（技术参数标注★项超过3项不满足的投标人技术参数分为0分；技术参数未标注★项超过5项不满足的投标人技术参数分为0分；）
技术证明文件应包含主要产品的产品彩页，技术参数证明，并加盖厂家公章。必须如实提供，如提供虚假材料，将承担相应法律责任。

	综合

部分

（30分）
	业绩

（2分）
	投标人提供自2023年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）类似项目业绩，每提供一份得1分，最高得2分。（需提供加盖投标人公章的项目合同扫描件，否则不得分）

	
	绿色产品

（2分）
	（1）除政府强制采购的节能产品外，本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的得1分，否则不得分。

（2）本项目所采购的内容中任意一项货物提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书的得1分，否则不得分。

	
	售后服务承诺（8分）
	根据各投标人售后服务承诺措施详细、完善，等进行评审，承诺完整、符合项目要求的得8分；

承诺较完整、部分符合项目要求的得6分；

承诺一般、部分符合项目要求的得4分；

服务方案较差、不符合项目要求的得2分；

缺项不得分。

	
	培训方案（10分）
	根据各供应商的培训方案内容包括培训时间、培训对象、培训内容等进行评审，培训方案可行合理、内容完整的得10分；

培训方案可行合理性较好、内容较完整的得8分；

培训方案可行合理性一般、内容不完整的得5分；

培训方案较差的得2分；

缺项不得分。

	
	质量保证方案及措施

（8分）
	根据供应商的质量保证方案及措施，从技术成熟度、先进性、安全性，功能合理性等进行评审，质量保证方案及措施技术成熟、重点难点分析全面、内容详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得8分；

质量保证方案及措施编写较合理、逻辑较清晰、可行性程度一般的得6分；

质量保证方案及措施编写一般、但基本合理、逻辑一般清晰、可行性程度一般的得4分；

质量保证方案及措施编写简单、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得2分；

不提供得0分。


注：如果中标人提供虚假证件、证明材料，降低服务水平及产品质量，一经查出，除取消中标资格，还将其列入平顶山市政府采购黑名单，三年内不得参加平顶山市政府采购。

第四章  合同条款及格式
（以实际签订合同为准）

（仅供参考）

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                  （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                 （投标人）

乙方2（全称）：                 （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                   （联合体成员投标人或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

        ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

        (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

(否

（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                   (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

      (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

      (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

     分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第五章  采购项目及技术标准

A包参数：

	序号
	名称
	功能
	数量
	规格与参数

	1
	超宽光谱全物证搜索摄录系统
	搜索发现指纹、血迹、唾液、尿液、精斑、DNA脱落细胞、等生物物证，超强的灵敏度和对微弱痕迹发现
	1
	一、设备参数

1.指纹实时比对功能：

无需有线连接，在勘察现场就可通过wifi/蓝牙将拍摄的指纹图像上传至警务通/现勘平板进行实时比对。比对结果在5-30分钟之内下载至警务通/现勘平板。

★2.质量：主机质量（含镜头，不含电池）≤1.4kg。迷你设计，体积小巧，方便携带。

3.尺寸：主机尺寸≤12.00*14.00*22.00cm。

★4.自动对焦：365NM光源开启，前端面至客体≥35cm，点击对焦按钮，可启动自动对焦程序。提供公安部检测报告。

5.激光定位：主机含有激光定位模块。

6.拍摄方式：单张拍照，防抖拍照，视频录制。

7.电子标尺：254短波紫外光源提取物证时，设备显示屏在水平方向和垂直方向各具一个可移动的电子标尺。

8.光源：

8.1 254NM短波紫外光源（外置式），有254nm正负5nm峰。

8.2 内置光源：

★（1）365NM，395NM，445NM，532NM，850NM，940NM光源集成于主机上，可通过主机上相应按钮切换光源。

（2）UV365NM光源，实测峰值波长/允许范围365nm正负5nm。

（3）395NM光源，实测峰值波长/允许范围395nm正负15nm。

（4）445NM光源，实测峰值波长/允许范围445nm正负15nm。

（5）532NM光源，实测峰值波长/允许范围532nm正负15nm。

（6）IR850NM光源，实测峰值波长/允许范围850nm正负25nm。

（7）IR940NM光源，实测峰值波长/允许范围940nm正负25nm。

9.滤光片

9.1 254NM滤光片安装于254NM短波光源上。

★9.2 其余滤光片内置于主机内的滤光盘中，可通过主机上相应按钮切换滤光片。提供产品技术参数证明文件。

★10.显示屏：≤5英寸显示屏。

11.电池：可更换可充电电池。

12.接口：USB接口一个，HDMI接口一个。

13.连接方式：254短波紫外防护罩与主机一体式连接。

14.分辨率：主机操作系统中“采集”分辨率选项，两种可选：2048x2048像素，1024x1024像素。

15.相机光谱响应范围：有效光谱响应范围：150nm-1100nm。

16.镜头焦距/通过波长：35mm/f2.0全兼容石英镜头，透过波长150nm-2000nm。

17.镜头消色差矫正：复消色差，紫外/可见/红外全程矫正。

18.图像处理：摄录系统主机备有图像自动处理按钮，根据不同摄录及成像的客体对象，自动调节图像亮度/对比度/伽马值等参数，实现实时图像处理。

19.快门类型：电子快门，曝光时间可自动或者手动调整。

20.图片储存格式：两种可选PNG/JPG

21.视频格式：MP4

二、重要配件

★1.红外潜血搜索仪

★1.1质量：实测质量（含电池）0.689kg。

★1.2组成部分：枪式主机1个，显示屏1个，可拆卸。

2.靶向试剂参数：

2.1试剂靶向源：生物DNA/氨基酸/脱落细胞/油脂

2.2试剂熏显时间：5-30秒

2.3试剂荧光残留时间：3-5周

2.4客体痕迹遗留可发现时间：生物DNA：5-20周，氨基酸：5-20周，脱落细胞：5-10周，油脂：3-10周。

2.5随配试剂数量：5瓶，每瓶10ml。

★2.6试剂安全性：符合欧盟标准（2020年6月25日公布1907/2006号REACH法规）或同级别毒理学标准测试，配件部分投标人需针对其提供的试剂提供以上★项所述的试剂安全性要求报告，即符合欧盟标准（2020年6月25日公布1907/2006号REACH法规）或同级别毒理学标准测试报告。提供测试报告复印件加盖公章。

★1. 超宽光谱全物证搜索摄录系统需提供制造商产品技术参数证明文件。

★2. 超宽光谱全物证搜索摄录系统投标人需提供《公安部刑事技术产品质量监督检验中心出具的检测报告》。

3、便携式安卓视频终端

采用三防IP67设计、Android操作系统、采用高性能8核256位Cortex-A7x高性能CPU，单核主频不低于2.5GHz、内置外接双高清视频源、6.7寸高亮度电容触摸屏、以及大容量电池。针对全天候移动办公应用场景开发的专用视频终端。通过3G/4G/5G/Wifi网络实现远程音视频监控、双向可视对讲、多方集群会议，可定制集成行业特色的业务办公APK；支持PTT集群通话集成高清视频无线网络实时上传、本地存储、集群语音、可视对讲功能为，支持一键报警SoS，并可在平台自动定位到报警终端设备的位置，并自动弹出设备现场的实时视频图像，辅助以北斗/GPS双模定位，重力传感，指纹采集识别，蓝牙传输等功能模块，配备外接小型高清摄像头和耳机。

支持激光定位，支持手电筒功能，支持指南针功能
配备6.7寸电容触摸屏，支持可视对讲、高清预览、本地管理
可以通过无线网络实时上传音视频，支持两个无线通道
支持TF卡存储，存储卡为1T
内置蓝牙，可扩展蓝牙设备，如蓝牙耳机等
支持指纹采集，可进行指纹加密，指纹认证
前端和中心可以进行双向的可视对讲和集群会议
★大容量锂电池容量不小于12000mAh，支持设备长时间续航，可20小时连续超长时间工作，中标后需实际测试，不满足为无效投标。
★支持公安部数据加密功能，可与4G图传强光手电筒接入同一个后端管理平台，支持POC公网对讲。
支持无线遥控器，遥控抓拍照片抓拍上传平台、遥控开始/停止录像，支持抓拍连拍、录像的预录、延录。

	2
	手写信息数字化采集及识别系统（手写数码笔）
	符合基层人员的操作习惯，能够与全国现勘系统连接，并能保持持续的同步升级，系统需能够连接到现有后台处理中心。能够嵌入文字及现场图自动识别系统，并提供能够在本地绘制及修改现场图工具，满足基本绘图功能，方便一线人员制作现场图。
	4
	1、符合基层人员的操作习惯，能够与全国现勘系统连接，并能保持持续的同步升级，系统需能够连接到现有后台处理中心。能够嵌入文字及现场图自动识别系统，并提供能够在本地绘制及修改现场图工具，满足基本绘图功能，方便一线人员制作现场图。以传统的书写方式流畅的填写各种工作记录，可做档案保存。                                                                      

2、通过USB传输方式将采集的信息发送到处理中心，系统利用三维定位技术自动完成选择项的判别，利用数字矩阵文字识别技术快速处理文件。

3、可灵活搭建的二级采集一级管理，二级采集二级管理的工作模式，可实时查看所有原始笔迹并从时间、长度、信息量等多角度进行分析，使管理人员能够及时掌握工作进度和工作质量。

4、系统的数据直接上传到《全国公安机关现场勘验信息系统》。

能够对现场资料进行统一的管理，支持统一存储、查询、统计等功能,用户可以以现场为单位，浏览、下载对应的原始资料；提供个人工作文件管理功能，帮助基层人员减少处理时间。

5、预留10000个以上的终端扩展接口
6、书写角度：-40度~+40度（支持终端旋转角度0-360度） 

分 辨 率：0.04mm 

读取高度：<7mm

工作温度：0℃~40℃ 

存放温度：-20℃~50℃ 

待机时间：50天 

使用时间：连续书写8小时

摄 像 头：高速红外摄像头 75P/S 

支持离线存储，容量约18万字

压感级别：1024

	3
	专业照相设备
	现场拍照取证的必备工具，具备高分辨率和细腻色彩还原，确保图像清晰、细节丰富，便于后续分析和证据固定。
	5
	一、机身核心技术参数

（一）传感器与图像处理器

1. 传感器类型：全画幅CMOS传感器（非堆栈式），兼顾分辨率与高感性能，可满足二次构图及专业画质需求
2. 图像处理器：搭载DIGIC X影像处理器（未搭载DIGIC Accelerator），具备高速图像处理能力，可有效提升对焦、连拍及视频录制的稳定性与流畅度
3. ISO感光度：标准ISO范围100-64000，可扩展至102400，具备优秀的高感降噪能力，低光照环境下可拍摄清晰、低噪点的影像作品
（二）对焦与连拍性能

1. 对焦系统：采用自动对焦系统，自动对焦点位最多6097个，自动对焦区域最大1053区，支持人物、动物、交通工具识别追踪，对焦精度高、响应迅速，高速连拍场景下可保持稳定对焦
2. 连拍速度：电子快门模式下，AF/AE追踪时最高可达40张/秒；机械快门/电子前帘模式下，连拍速度可达12张/秒，支持预拍模式（0.5秒/20张），可捕捉快门按下前后的动态瞬间，降低抓拍失败概率
3. 对焦辅助功能：支持注册人物优先级功能，照片与视频模式下均可锁定特定人物并优先对焦；具备对焦预设及AF设置记忆功能，适配不同拍摄场景需求
（三）防抖性能

搭载机身5轴防抖功能，与未配备内置防抖的RF/EF镜头组合时，可有效补偿拍摄抖动；若搭配具备内置防抖的RF镜头，协同防抖效果最高可达画面中央8.5级、周边7.5级；支持被摄体追踪IS功能，手持移动拍摄时可将被摄体稳定在画面指定位置，减少对外部稳定器的依赖
（四）视频拍摄

1. 录制规格：支持全画幅感应器片门全开记录，可实现无裁切的机内7K、4K、2K记录；支持7K 60fps RAW视频内录，可输出7K DCI（17:9）RAW 12位CRM格式；4K DCI视频横向无裁切支持60fps，4K UHD视频横向轻微裁切支持120fps，全高清模式支持180fps慢动作拍摄
2. 视频辅助功能：支持Canon Log-2与Log-3模式，动态范围超过15级（基于4K DCI精细/4K UHD精细格式、ISO 800设置）；支持Cinema Gamut广色域空间，提供Canon 709直出、HLG、PQ等HDR选项；新增14种色彩滤镜，配备波形示波器、伪色、斑马线等专业辅助工具，满足专业调色与快速出片需求
3. 音频录制：支持24位音频录制，格式为线性PCM/AAC，可搭配外接麦克风提升音频质量，适配专业视频创作需求
（五）存储与接口

1. 存储卡槽：双卡槽设计，支持CFexpress Type B与UHS-II SD卡，可实现双卡备份或分格式存储，提升数据安全性与存储灵活性
2. 接口：配备全尺寸HDMI接口，支持视频输出；支持WiFi 6、蓝牙5.1，可实现无线传输、远程控制，便捷完成影像导出与设备操控
（六）其他参数

1. 快门：支持机械快门、电子前帘及全电子快门，闪光同步速度全幅1/320秒，裁切模式1/400秒；新增“S&F”模式，可按倍速选择帧率（如24fps可切换至12fps或48fps）
2. 取景器：配备OLED彩色电子取景器，视野率≥100%，放大倍率≥0.76x，显示清晰、色彩准确，适配专业拍摄取景需求
3. 电池：配备LP-E6P可充电锂电池，续航能力满足日常拍摄及长时间工作需求，支持外接电源供电
4. 机身重量：约609克（仅机身），约699克（含电池、CFexpress存储卡），机身轻便，便于携带与长时间手持拍摄
5. 附加功能：支持4K与全高清延时拍摄，具备色彩调节物理按键，多项录制辅助工具，操作便捷，适配专业创作与日常拍摄场景
三、镜头核心技术参数

（一）基本规格

1. 镜头类型：全画幅标准变焦镜头，适配佳能RF卡口，可完美兼容EOS R6 III机身，支持机身与镜头协同防抖功能
2. 焦距范围：24-105mm，覆盖广角、标准焦段，适配风景、人像、纪实、日常拍摄等多种场景，实用性强
3. 光圈规格：恒定F4光圈，全焦段光圈一致，可提供均匀的景深效果，低光照环境下可提升进光量，兼顾画质与拍摄灵活性
4. 最小光圈：F22，可实现大景深拍摄，清晰呈现画面细节，适配风景、静物等拍摄需求
（二）光学性能

1. 镜头结构：13组18片，包含1片超级超低色散（超级UD）镜片和3片非球面镜片，可有效控制畸变和色差，提升画面锐度与色彩还原度
2. 对焦系统：搭载USM超声波马达，支持自动对焦与手动对焦（AF/MF切换），对焦响应迅速、安静，支持全时手动对焦，对焦精度高，适配静态拍摄与视频录制需求
3. 防抖功能：内置影像稳定器，支持光学防抖，相当于提高三档快门速度，手持拍摄时可有效减少抖动，提升拍摄成功率
4. 光学镀膜：采用多层超级光谱镀膜，优化镜片排放位置，可有效抑制鬼影和眩光，提升画面通透度，适配强光等复杂拍摄环境
（三）其他参数

1. 最近对焦距离：≥0.45m，105mm处最大放大倍率≥0.23倍，可近距离拍摄被摄体细节，满足静物、特写等拍摄需求
2. 光圈叶片数：8片，采用圆形光圈，可呈现柔和、自然的焦外虚化效果，提升画面质感
3. 滤镜口径：83.5mm，可搭配对应规格滤镜，保护镜头并提升拍摄效果
4. 外观与防护：镜头尺寸约107mm，重量约670g，轻便易携带；具备一定的防尘防潮性能（非防水滴），适配户外等复杂拍摄环境；配备对焦锁定按钮，操作便捷
5. 遮光罩：配备EW-83H原装遮光罩，可有效遮挡杂光，减少眩光，保护镜头前端
四、套机配件要求（原厂标配，缺一不可）

1. 机身配件：EOS R6 III机身×1、LP-E6P电池×1、电池充电器×1、机身盖×1、眼罩×1、肩带×1、USB数据线×1、使用说明书×1、保修卡×1
2. 镜头配件：RF24-105 F4 USM镜头×1、镜头前后盖×1、EW-83H遮光罩×1、镜头使用说明书×1、保修卡×1
3. 其他：需提供原厂正品证明、产品序列号（机身与镜头序列号可查询，确保正品行货），支持官方验证真伪
另含：（品牌UV镜、品牌偏振镜、品牌备用电池、配套闪光灯）

	4
	指掌纹自动识别系统终端
	老系统停止更新维护。全市统一更新启用新系统。
	1
	捺印指掌纹处理软件应具有捺印指掌纹文档输入、图像输入、特征抽取、特征人工干预、质量控制、比对、重复比对、比对结果鉴定、重卡管理、图像显示功能；

现场指掌纹处理软件应具有现场指掌纹图像输入、特征编辑、案件文档/现场指掌纹文档输入、比对、案件归并、比对结果鉴定、图像显示功能；

支持符合公安部指纹数据交换格式标准下所有格式文件的导入导出；提供标准BMP、JPEG等格式图像文件导入接口；

具备支持“全手”的信息录入，即包括滚动与平面的十指指纹、掌纹、侧掌纹的处理、存储、管理功能；

具有非1:1比例现场指掌纹的处理能力；

系统支持指掌纹特征人工编辑、系统自动提取两种方法；

提供无中心方向、无指尖方向的360度旋转比对方法；

支持功能丰富的专家比对模块，提供更多具有实用性的专家比对认定辅助工具，有效提升人工比对认定的工作效率。提供对接承诺书。


B包参数：

	序号
	名称
	功能
	数量

（套）
	规格与参数

	1
	可视化生物物证靶向试剂搜索摄录系统
	激发案发现场墙体、砖面等半渗透性客体表面指掌印发出荧光、直接激发人体分泌物发出强荧光、直接激发指甲、皮屑、毛发、骨骼碎片等离体组织发出强荧光、配合DNA靶向试剂，灵敏发现疑难客体表面的微弱指纹等痕迹、直接对搜索到的生物痕迹高清拍照取证、对灰尘指纹进行高清拍照且无损提取

对超宽光谱全物证搜索摄录系统完美补充
	1
	便携式疑难物证可视化智勘系统（三波段版）

一、产品技术参数

1、设备须便携一体化设计：由“可视化智勘仪主机”（内置取证图像处理软件）、“双波段mini激光模组”、“红外IR激发光模组”、“光谱摄像模组”、“光学滤光增强模组”、 “试剂雾化模组、“可视化生物物证试剂盒”、遮光罩（固定式）、内置锂电池等整体一体化便携式设计。

2、重量: ≤1.3kg。
★3.整体尺寸: ≤240mm×130mm×45mm，提供公安部检验报告并体现该参数。
4.通信接口：主机须具备有线连接： Type-C 和 USB3.0 通信接口和无线连接：j    具备  WiFi 和蓝牙无线通信接口。

5、供电方式：须支持通过内置锂电池供电，并支持通过Type-C充电接口对内置锂电池充电。
6.屏幕尺寸：主机须集成 ≥6 英寸触摸式主机显示屏和 ≥1 英寸LED 信息显示屏：

6.1、主机显示屏分辨率：主机触摸显示屏屏幕分辨率须≥2244 像素×1080 像素；

6.2、信息显示屏：显示屏须支持显示主机剩余电量和当前工作的光波长；

★7、摄像系统：主机须集成2个摄像头提供公安部检验报告并体现该参数 。

8. 摄像头的分辨率： ≥1984x1488像素。

★9、系统须配备多波段激发光源提供公安部检验报告并体现该参数

9.1、须具有红外光输出波段；

9.2、须具有蓝、绿两个激光输出波段；

9.3、系统输出红外光的峰值波长须为（850±25）nm之间；

9.4、系统输出蓝激光的峰值波长须为（445±15）nm之间；

9.5、系统输出绿激光的峰值波长应须为（532±15）nm之间；

10、滤光片系统：

★10.1、系统主机：须内置蓝光滤光片和绿光滤光片，并支持光源切换时滤光片自动跟随光源切换提供公安部检验报告并体现该参数；

10.2、系统扩展记录：须单独配备 1 片蓝光滤光片和 1 片绿光滤光片；

★11、拍摄模式：具有可视化激光模式、IR红外光谱模式二种以上拍摄模式的数码变焦，自动对焦，微距拍摄，HDR功能。照片格式：TIFF\PNG\JPG可选。

12、光谱摄像感范围：≥380-1100nm。

13. 须具备专属取证软件（非第三方软件）：主机配备内置专属“取证图像处理软件可进行如下图片编辑：

13.1、电子比例尺：系统取证软件须具有电子比例尺功能，并支持根据检材位置移动电子比例尺进行标注；

13.2、比例尺校准：系统取证软件须支持通过参照实物比例尺对电子比例尺进行手动校准；

★13.3、系统取证软件须支持通过主机摄像头对被检测客体进行拍照或录像。并支持通过主机物理按钮选择红外光、蓝光、绿光模式进行拍摄提供公安部检验报告并体现该参数；

13.4、图像处理功能：系统取证软件应支持对所拍摄的图像进行同等放大及缩小操作；

13.5、图像色彩：系统取证软件应具有彩色图像、黑白图像及黑白反差图像三种色彩模式；

★13.6、生成加密二维码功能：须具有设备显现的指纹图像生成特定加密二维码功能，用户可通过警务通手机或平板进行扫码提取指纹图像，并可直接在公安内网进行入库及比对。

14. 配套试剂盒：

14.1、系统须配备：蓝光试剂盒、绿光试剂盒、试剂盒与主机之间应采用磁吸式安装；
14.2、试剂盒试剂容量：30ml；

14.3、试剂冷熏显功能：系统须有具有试剂熏显功能，支持通过内置电动雾化器将相关试剂雾气喷到客体表面进行熏显（无须加热）；

★14.4、熏显时长：系统的蓝光试剂熏显时长须2-5秒，熏显非渗透性客体（如：垃圾袋） ≤3秒；熏显半渗透性客体（如：牛皮纸）≤4秒；熏显渗透性客体（如：棉布）≤3秒提供公安部检验报告并体现该参数；

14.5、绿光试剂：喷到背景颜色为红色或橙红色的 PVC 塑料卡片客体表面，在绿色激光的照射下，系统应能对塑料卡纸上的指纹进行勘查；

★15、可视化生物靶示试剂安全性：

可视化生物靶示试剂：可视化生物靶示试剂为水溶性试剂，须提供相关检测机构出具的检测报告体现如下标准：

15.1、急性经口毒性试验检测：根据GB/T21603-2008《化学品 急性经口毒性试验》须属低毒；

15.2、急性吸入毒性试验检测：根据GB/T21605-2008《化学品 急性吸入毒性试验》分级须为低毒；

15.3、急性经皮毒性试验检测：根据GB/T21606-2022《化学品 急性经皮毒性试验》 GHS类别分类须属5类。

16、DNA靶示试剂安全性：

16.1、“DNA靶示试剂”成份安全，不破坏DNA结构，无须加热自然阴干显现，无须混合使用方便；

★16.2、用“DNA靶示试剂”处理后，可检验出DNA分型，经磁珠法提取经喷显现后模拟指印样本，可得到完整DNA分型图谱，平均峰值大于1000rfu，提供公安部检测报告并体现该参数。

★17、背景扣除功能：将黑磁粉涂到触碰过指纹的人民币、热敏纸、快递标签纸客体表面，在系统红外光的照射下，应能在显现客体表面指纹痕迹时扣除客体表面的部分背景信息提供公安部检验报告并体现该参数。

激发光源：蓝绿激光光源功率（具有两档功率可调）：蓝光445nm：≥8W、

绿光 530nm：≥5W、IR红外850nm：≥15W。

19、光降噪方式：须采用暗视场遮光罩，消除环境光噪，减少激发光外泄，适合白天/夜晚/室内外各种环境，显示屏与物证背向，显示屏光不会影响物证采集。

20、 激光防护眼镜：须采用黄/橙色双镜片一体式设计，使用不同波段无须更换眼镜，镜片具有上下折叠功能且眼框四周须具有遮光护罩，眼镜镜片须符合国际激光安全防护标准，具有激光防护等级如下标识：

20.1、黄色镜片防护范围:180-450nm,防护等级为OD5+；
20.2、橙色镜片防护范围:180-532nm, 防护等级须为OD7+；

21、板式手机激光滤镜：须配备双波段（445/530nm）直板式手机激光滤镜，使用时无须夹持手机固定安装，可直接固定于警务通手机前端摄像头进行激光滤光拍摄记录使用。

★22、数据上传： 系统应支持通过无线通信网络接入公安信息网相关平台，将所拍摄指纹图像进行上传提供公安部检验报告并体现该参数 。

★23、系统应支持接收公安部相关平台返回的指纹比对结果并显示提供公安部检验报告并体现该参数。

四、系统配置表

配置名称、规格 、数量

疑难物证可视化智勘仪主机

1台

专属取证图像处理软件（内置）

1套

光谱摄像模组

1套

双波段激发光模组（445/530nm）

1套

红外IR激发光模组（850nm）

1套

磁吸式试剂盒（30ml）

2盒

DNA靶示试剂（40ml）

1瓶

双镜片激光防护眼镜（445/530nm）

2副

激光相机滤镜（445/530nm）

1套

板式手机激光滤镜（445/530nm）

1套

锂电池（内置）

1块

Type-C充电器

1个

皮质背带

1条

一体化整体注模防护包

1套



	 2
	非接触式指纹3D采集仪
	对尸体等疑难个体指纹非接触3D扫描采集，不受可见光、场所、环境影响，可直接对接公安部指纹库即采即查
	1
	非接触式指纹3D采集仪技术参数

一、设备应用要求：

★1、设备须采用双光路结构光技术，手持式设计，无须外接电源和连接PC使用，设备须具备高精度三维重建与三维图像展平技术，须通过非接触的方式对指纹进行无损采集，须不受可见光干扰、不受采集环境、场所限制，进行对指纹非接触快速采集。须提供“相关产品检测机构(具有CMA、CNAS标识）”的《检验检测报告》进行核对。
2、采集操作须简易快速，须具备可自动3D拍摄并快速转化成指纹捺印格式，较传统的指纹按捺采集等接触方式须具有非接无损 、安全卫生 、 智能规范 、快速高效等优势。

二、技术参数要求：

★1、采集指纹图像分辨率：≥500DPI。须提供“相关产品检测机构(具有CMA、CNAS标识）”的《检验检测报告》进行核对。
★2、采集时间：≤7秒。须提供“相关产品检测机构(具有CMA、CNAS标识）”的《检验检测报告》进行核对。
3、屏幕分辨率：≥800×480像素。

4、屏幕尺寸：≥4.3英寸触摸操作屏。

5、拍摄模式： 

5.1照片格式：BMP、TIFF格式、FPT5.0格式；

5.2单指指纹图像像素数：640像素点×640像素点；

6、设备储存容量：≥32GB，支持Type-C口外接U盘，支持大容量定制需求。

★7、系统软件功能：须提供“相关产品检测机构(具有CMA、CNAS标识）”的《检验检测报告》进行核对。
7.1须具有双手十指选择：左手、右手、拇指、食指、中指、无名指、小指的标识，点击标识对相对应手指进行采集；

7.2须具有：自动拍照→指纹自动平面展平→转捺印格式图片功能；

7.3 须具有：垂直翻转、左右镜像功能，使用者可根据需求进行设置；

7.4须具有：框定功能，采集手指时，黄色框定为需调整，绿色框定为可采集功能，并可自动拍照；

7.5采集指纹图像与手指实物须1：1同等比例，图像无放大或缩小；

7.6 非接触图像畸变≤1%，光学图像综合畸变≤1%；

7.7 图像中心偏差：X\Y方向均≤15像素点；

7.8光学图像背景灰度不均匀度：≤10%；

7.9 光学灰度动态范围：≥180级；

7.10 须具有：一键清除功能，采集完后完全清除十指采集的指纹图片；

7.11支持U盘/ wifi等数据传输方式；

★7.12须具有人员信息建档功能，可通过设备拍摄身份证自动获取姓名、性别、身份证号码、户籍地、住址等信息并录入；

7.13 须支持单次采集信息导出、批量采集信息导出功能；

7.14须支持数据导出为指纹采集卡PDF文件格式。

★8、信息获取：须具备拍摄被采人身份证以获取身份信息，并可自动生成填写指纹采集卡相应表格内容。

★9、信息传输：须具备热点舒传输发送功能，可将完成采集的内容（指纹采集卡、单指纹图、手指原貌图）：通过热点功能发送，也可选择U盘介质拷贝。须提供“相关产品检测机构(具有CMA、CNAS标识）”的《检验检测报告》进行核对。
10、供电方式：内置锂电池，≥10000 mAh。

11、连续采集续航时间:≥90分钟；待机续航时间≥4小时。

12、设备外观尺寸：≤250*170*130mm。

13、设备重量（含内置电池）：≤1.05kg。

14、附属配件

★14.1、须配备“折叠式采集固定专用支架”，支架须采用一体化折叠式构造，使用时无须拆装，须在≤3秒内直立整个支架，支架须承受采集主机重量，支架高度须为最适合的拍摄物距（采集主机与检材的高度），支架须为哑黑铝材质，拍摄无光斑反射；

14.2、须配备“尸体手指扳直辅助器”，辅助使用人员进行尸体手指扳直采集，须采用哑黑铝材质，拍摄无光斑反射；

14.3、须配备 “一体式轻质硬壳包”，包内内部间隔须采用与箱体内衬一体化整体注模设计，间隔固定孔与设备及附件的尺寸大小、弧度应密合固定。

三、产品配置要求：

名称

描述

数量

非接触式指纹3D采集系统主机

系统主机

（内置专属指纹图像处理软件）

1套

折叠式采集固定专用支架

辅助固定设备进行指纹采集，材质哑黑

1套

尸体手指扳直辅助器（大/小）

辅助使用人员进行尸体手指扳直采集

2套

U盘

Type-C /USB 64GB

1个

充电器套装

磁吸式充电口，减少灰尘残留

1套

黑色背景绒布

作为采集背景使用，减少干扰

5张

消毒清洁棉巾

清洁设备主机

5包

一体式轻质硬壳包

保护设备存放

1个




注：

1.属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的,必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。

2.投标文件中的检测报告，业绩，售后服务承诺函等证明材料，投标人应将证明材料彩色扫描后放投标文件中。

3.投标人提供的货物必须是全新、高于或等于招标文件规定技术参数，具有生产厂家质量合格证明的设备或产品。

4.同一品牌的认定及核心产品的确定：依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照价格分得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，视为提供相同品牌产品。依据项目占比及技术复杂性。

5.本项目核心产品：
A包：超宽光谱全物证搜索摄录系统；

B包：可视化生物物证靶向试剂搜索摄录系统；
第六章  投标文件格式
叶县公安局购置刑事技术设备项目    包
投  标  文  件

项目编号：
投    标    人：（电子印章）             

法 定 代 表 人：（电子签章）             
年  月  日

目    录

一.投标函

二.投标报价一览表

三.分项报价表

四.偏离表

五.法定代表人身份证明及授权委托书

六.服务承诺书

七.投标承诺书

八.资格审查资料

九.投标人认为有必要的其它资料

一．投标函

致：叶县公安局：

我方已仔细研究  （项目名称及包号）  招标文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该项目，我方愿意以大写       ，小写      元的投标报价，按招标文件要求供货。签字代表  （姓名）经正式授权并代表投标人  （投标人名称） 提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1. 招标文件 “投标文件及格式”中要求的投标文件；

2. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6. 我方若获得中标，保证按有关规定向代理公司支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                          。

日期：      年     月     日

二．投标报价一览表

	投标单位名称
	

	项目名称及包号
	

	投标报价
	大写              
小写             元

	交货及安装周期
	合同签订之日起    日历天内安装调试完毕、交付使用

	投报质量
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其它说明
	


投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

填写说明：                           

投标报价包括：此报价包括货物本身的费用、包装费、运输费、运输过程保险费、运杂费、安装费、质量检测费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。

三．分项报价表

	序号
	货物名称
	品牌、型号
	规格
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	本表报价合计

（大写）
	
	


投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

注: 1.品牌、型号和规格必须详细说明。

    2.此表仅为格式示例,不具有约束性,投标人可根据需要对表进行扩展或修改。

四．偏离表

技术偏离表

	序号
	货物名称
	招标规格
	投标规格
	偏离度
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格与招标文件的技术规格的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

商务偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离度
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人递交的投标文件与招标文件的商务要求的要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

五．法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

企业名称：                             

地    址：                             

姓    名：      性别：       职务：      

            系（投标人名称）的法定代表人。能够为（投标项目名称及包号）签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

     特此证明。

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托  （姓名）  为我方代理人，联系方式             。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称及包号） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权，特此证明。

附：法定代表人及授权委托人身份证明
投  标  人（电子印章）：                       
法定代表人（电子签章）：                  

日期：        年       月       日
六．服务承诺书

承诺可包括“评分因素及分值”部分，也可以包括以下内容：

    1.详细说明售后服务的内容、形式，含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

    2.维修技术人员情况。

    3.应急维修时间安排。

    4.技术培训、质量保证措施。

    5.该项目所提供的其他免费物品或服务。

　　6.收费项目的收费标准及主要零配件价格。

    7.投标人认为需要说明的其他服务承诺。

还可以涉及项目的具体实施方案等投标人认为有必要的其它内容。
	承诺内容包括：

投标人：                              （电子印章）

法定代表人：                          （电子签章）

日期：        年     月     日




七．投标承诺书

招标代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称及包号：           ，采购项目编号：          ）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向河南荣之鑫工程管理有限公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：                       （电子印章）
法定代表人：                       （电子签章）

日       期：        年       月       日
八．资格审查资料

九．投标人认为有必要的其它资料
附件1：

政府采购投标人信用承诺函
致：（采购人或代理机构）：

单位名称:

统一社会信用代码：

负责人:

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定,我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

（1)具有良好的商业信誉的证明材料；

（2)符合国家相关规定的财务状况报告；

（3)具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4)依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：  年  月  日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
附件2：
关于小、微企业及产品（如有）

1、政府采购政策：
1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）
1.2《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                          

   日期：        年       月       日

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
关于监狱企业（如有）
1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）
2、附证明材料
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。
关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
政府采购政策
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号） 
2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）
残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人：         （盖单位公章）
      年     月    日
附件3：关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称1） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

2.（产品名称2）  ，生产厂为  （厂名）  ，厂址为  （生产厂址）  。 （产品名称2）  的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2） 的  （关键组件） 在中国境内生产。 （产品名称2） 的  （关键工序） 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：            

日期：     年   月  日

1.产品如有型号，请在"产品名称"栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。
附件4：工信部联企业[2011]300号[image: image7.png]191 T 24 AR SR [l T O 5 S i

2011

KARNFABEAHEINREEH

BHRERMAFRARAUL MK T IR T ML YRR, 4
HEERRRMEH NGB RARE . B FER Y — R B
FHK, HAFAERNAKRKARNRE P ARRX BB, T
IR AR 0L BN TR, EREN, BR, BEN
HERE (THARARYEFARETHEERTR) (RMM
20171 10 ), B MAKF B AR URGER. & EHERA
#.

RURMPRGRE G LRI, TETHGHRRYRA
“AHARRRWGFREFE” EHRA.




[image: image2.png]R BV A NV I AR R R 5 FR A SN Page 2 of 4

= AHEEANTLEE: K. A & BN, Tl (BERT L, #H#E
A, B A A RAKAEFEAER ), EH, #EN, TEN, R@EEH
Y (Feskgzml) , ok, WBok, E5%, B4R, &0 (LFEE
5. BERMAMEARE) » ZEREERARS L, FHFFAEE, HILEHE,
MEAE SRS L, HARFIATL (BERFFTREARARS L, KA. FHFEf
AEGUHEEY, ERRSG. BEREMRSF L, H2THE, Xth. KEREERL
).

M. AT R BARE K

(—) K. M 4. . BIRN200007 5L T 6k o AMEAR AL, Hd,
B ENS007 TR By s A A, BRSO T0 K A _EHg Ay /N A A ,%ﬂk
KNS5O0 LA T B A A A

(=) Tk, AL AFRI000A L TEE I N4000075 75 DA T By 4 s /N AL 4
V. HA, A AFR300AKUE, HEWVIKRAN20007 TGK L B AR A Ak
AR20AKPL L, HEWWRN3007 TR A EE MR, Ak AR20A L TEE
VN300 T6 A T B 4 S A Aol

(=) #ZHb. B RA800007 75 BT B 7 K 81800007 7t LA T 8y 4 /Mg
Rk, Hep, EAWKRNG60007 T KL L, E ¥ EFS0007 TR LA A A
Wy BR300 TR L, ALY EFI008 TR AN El kA
3007 76 WA T3 H 7 EB30075 6 A T8 A4 A Ak,

() k. A AF200A LT 2E d 4R N400007 78 AT B 4 /N AL A
W He, R AFR20AKULE, HEWKRAS0007 oKL BB R A ok
ABRSAKULE, HELKANL0007 Jo Rk A LB H/NE A ok ARSAUTRE
W HNT00077 6 AT B A AL A b

(H) ZE¥. AL AFR3I00ALTEE LB N200007 75 AT 6y 4 /MR 4
V. He, R AFRSOAKLE, HEWBRAS00H TR UL LS g A Ak, Ak A
FIOAK L E, HEWRANI007 TR LB H/ANE S, Ak ARIOA LTS E b
KNT1007 76 DA T B 4 S LA b

(75) BBl Ak AF 1000 A LT E 4 N300007 5T LA 8924 3 /MK
A, Hea, A AR300AKUE, HEWRAN30007 T &L LR A,
A AR 20A KA L, HEWKN2007 6K AL H/NEA Y, Ak A F20A LT
B BN2007 T0 AT B9 R AR A Ak .

(&) Bk, A AF200A LT E YN 300007 78 AT By 4 /i AL A
V. He, A ART00A KL E, HEWIKRANT0007 T &L B AR A, Ak
AR20AKPL L, HEWWRNL007 TR A E# MR ; Ak AR20A L TEE
W HNT007 T6 A T B 4 S A Aol

http://www.ccgp.gov.cn/zefg/gjfg/201201/t20120117 1974866.shtml 2012-2-23




[image: image3.png]KB /AR P I R R v R RE FR 38 Page 3 of 4

(\) BBk, Ak A F 1000 A A T8 Ak Y N300007 70 DA T 89 4 s/ AL £
V. HA, A AFR300AKUE, HEWVIKRAN20007 TGK L B AR A Ak
AR20AKPL L, HEWWRNL007 TR A E# MR ; Ak AR20A L TEE
W HNT007 T6 A T B 4 S A Aol

() fEE . A AF300A LT 2 E d YR N100007 75 AT By 4 /N AL A
V. HeE, A ART00A K E, HEWIKRAN20007 TXE UL E# AR, Ak
ARIOAKBL L, HEWRNL007 TR A @GN A ; Ak ARTOA & E
W HNT007 T6 A T B 4 S A Aol

(1) B4R, A AF300A LT E L YEN100007 78 AT By 4 /N AL A
V. HeE, A ART00A K E, HEWIKRAN20007 TXE UL E# AR, Ak
ARIOAKBL L, HEWRNL007 TR A @GN A ; Ak ARTOA & E
W HNT007 T6 A T B 4 S A Aol

(+—) FEfEHml. A A F2000A LT E L N1000007 55 LT B A =
INERLA . H, R ART00A KB E, EHE W IRANT10007 0 &% LA Lo 4 A A4
Wi A ARIOARU E, BEWKRANLIOOL LA U 8 ANE MY, Ak ARI0OA
LT E L RN10077 6 AT B 4 AL A b

(=) #pAfofE ERARMRSE L. Ak A F300A LT b N100007 75 LA
TR R NMEAR A, o, A ARI00A KL E, HEWKANI0005 LKL EH
AR Mk ARTOAKR AL, BE MBS0 oKL BB /R s Aok
ARTOA L T8 W NS0 70 LT 8 A4 A A b

(+2) BHAEFLEZE. ELIRA2000007 6L TSR~ E 100007 GULT
B NMEAR A, Hd, BWRNI0007 T AU E, HEZEH50005 &MU E
oA AR, B RNT00A TR UL L, ELR=EF20007 76K DL Bl /AL A
A B HRNT007 T A T8k 5= K 820007 76 DA T 8 8 AL 4ol

(+m) #rkgE, Ak AF1000A AT E UL NS0007 TT BT 8 4 /i
A, Heaf, A AR300AKMUE, HEWRANL10007 T K& L L s R,
A A B 100N KA E, H & URNS007 6 K VA L& A /N Ak Ak AR TO0A L
TBE W RNS5007 70 AT 8 AL AL

(+&) FAEMEERE L., Mok AR 300A DL T % & %11200007 76 L T &y
R NEARA Y, H, Ak AR T00A KDL E, HE&E%80007 ju K& WA Ly X =+
A, A ARIOAKBUL L, ER=EF10075 TR oy /NS Aok AR
TOAL TR K= B F1007 T LT 8 4 A A,

(F7x) Efbk7HTE. AL ARI00AL TR A F/MMEAE AL, Hd, Al
ART00A KA B e B A AR TOAK VA B8 A/ BA s Ak AR TOA
DL B 9 S A Aol

http://www.ccgp.gov.cn/zefg/gjfg/201201/t20120117 1974866.shtml 2012-2-23




[image: image4.png]R EA /IR R AR 5 (38 Page 4 of 4

B N AR LG I8 Gt SR N R AR

Sy ARRERTAETRARSER NKE R LA XA S 2R AR R
A, MRTH P AR EUSMNGAT L, SBAH T HATRIA.

. AAE AR AR ERE AR A ATEN TR, B XA TE L
BlRARE MRS YKt K. B HRA XN ITELATERKE AT, TEH
R AR — M R BARE.

N ARE T fofE RAH. XA R 2FEARBITRE CEHREFTL
RN BATH SUAn e KRR A SLE BHET

i A E T fofE B, BXAIHRFAXHIT R FTARE.

. AARERAZHRWAT, REXEHZ. REXItEZ. MBRBMEXRS
TR2003FMATHy (/A AREEATAEY B BRI,

S e || X@EEn

http://www.ccgp.gov.cn/zefg/gjfg/201201/t20120117 1974866.shtml 2012-2-23




附件5：

[image: image5.jpg]W E B2

FRN: A

B

BB (20231002 5

T 4 T AR B D 22
KTFEIR CHHEARARRE RS KR S
w o

He RBAREAL:

J9 T HUEARARACE R BTy, PR ) A
BB, (R PRRRAT AL (R R R AR BUbR B 2 B I
SAHEE (D WAECER SR I, 4O RA RN

S tispsehn, BRSCBIE T GO A TR S B A S LD,

BRPAT.





河南省招标代理服务收费指导意见
第一条 为了规范招标代理服务收费行为，维护招标人、投标人和招标代理机构的合法权益，促进行业健康发展，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）《明码标价和禁止价格欺诈规定》（国家市场监督管理总局令第56号 ）《招标代理服务规范》（GB/38357-2019国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会）等规定,制定《河南省招标代理服务收费指导意见》（以下简称指导意见）。

第二条 河南省行政区域内招标代理服务收费活动适用本指导意见。

第三条 招标代理服务费是指招标代理机构接受委托，提供代理工程、货物和服务招标，编制资格预审文件或者招标文件、组织资格预审或者资格审查，踏勘现场并答疑，组织开标、评标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等服务所收取的费用。

第四条 招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务，具有从事招标代理业务的营业场所和相应资金，具有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量，并提供相关服务的社会中介组织。

第五条 招标代理机构应当遵守国家法律、法规和行业行为准则规范，积极转变服务理念和服务方式，主动适应市场和政策变化，根据本指导意见及附件中的计算标准和市场供需、物价水平、服务内容、质量和深度、成本投入等综合因素，与招标人协商确定招标代理服务收费金额或标准。

第六条 招标代理机构应当与委托人依法签订书面委托合同，明确服务范围、服务内容、双方责任和收费标准等，在招标人委托的范围内办理招标事宜，应当遵守国家法律法规及政策规定，符合代理项目的技术、质量和服务要求。

第七条 招标代理服务收费实行差额定率累进法计取。

第八条 招标人、招标代理机构在书面委托合同中应当明确约定招标代理服务费由招标人支付或者中标人（成交投标人）支付。

约定由中标人（成交投标人）支付的，招标代理机构应当在招标文件中明示招标代理费用收取方式、计算标准或数额，投标人（投标人）的投标报价应当包含该代理费用。

第九条 依据本指导意见计算的收费金额为招标代理服务费的基准价格，但不含工程量清单、工程标底或工程招标控制价的编制费用。

根据项目实际情况，对项目分标段（包）、分专业、分期/分批进行招标的，以每个项目、标段（包）的中标（成交）金额或预算金额或最高投标限价（招标控制价）作为计费基数，按标段和招标次数分别计算招标代理服务费。招标代理服务费的浮动幅度为基准价格的±20%，收费金额由招标代理机构与委托人根据项目实际需要、复杂程度、委托内容等情况，在规定的基准价格和浮动幅度内协商确定。

第十条 招标代理机构提供服务超出本指导意见规定范围的，如合同管理咨询或其他服务，招标代理机构可以与招标人就所增加的工作量，另行协商确定服务费用。

第十一条 招标代理过程中发生非招标代理机构原因造成招标失败时，招标代理服务费按以下方法计算：

（1）未进入评标阶段，招标代理服务费以预算金额或最高投标限价（招标控制价）为基数按附件中收费标准的30%计算，重新招标仍未进入评标阶段，不再重复收取；

（2）已进入评标阶段，本次招标代理服务费以预算金额或最高投标限价（招标控制价）为基数按附件中收费标准的50%计算。

若合同约定招标代理服务费由中标人（成交投标人）支付，发生以上两种情形，招标失败阶段的招标代理服务费由招标人支付。

第十二条 河南省招标投标协会发布的本指导意见，是河南省招标代理服务行业计取服务费用的指导性依据。

第十三条 河南省招标投标协会加强行业自律建设和管理，引导招标代理机构依法诚信代理，对扰乱招标代理服务市场秩序的招标代理机构及个人采取必要措施。

第十四条 本指导意见发布的招标代理服务收费计算标准，随招标代理市场变化适时修订公布。

第十五条 本指导意见自2023年3月1日起施行，由河南省招标投标协会负责解释。

附件:河南省招标代理服务收费计算标准

	费率项目类型 预算金额（万元）
	工程
	货物
	服务

	100万元以下（含100万元）
	1.2%
	1.7%
	1.7%

	100-500万元（含500万元）
	1.0%
	1.2%
	1.2%

	500-1000万元（含1000万元）
	0.7%
	0.8%
	0.7%

	1000-5000万元（含5000万元）
	0.4%
	0.5%
	0.4%

	5000万元-1亿元（含1亿元）
	0.25%
	0.30%
	0.250%

	1-5亿元（含5亿元）
	0.10%
	0.10%
	0.10%

	5-10亿元（含10亿元）
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	10-50亿元（含50亿元）
	0.010%
	0.01%
	0.010%

	50-100亿元（含100亿元）
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	100亿元以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：1.按本表费率计算的收费金额为招标代理服务费的基准价格，不含工程量清单、最高投标限价（招标控制价）或标底的编制费用。

2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

例如:某工程招标代理业务，项目预算金额（招标控制价）为10000万元，招标代理服务收费计算如下:

100万元×1.2%=1.2万元

（500-100）万元×1.0%=4万元

（1000-500） ×0.7%=3.5万元

（5000-1000）×0.4%=16万元

（10000-5000）×0.25%=12.5万元

合计收费=1.2+4+3.5+16+12.5=37.2万元

3.收费标准的计算基数以项目、标段（包） 的中标金额或预算金额或最高投标限价（招标控制价）为计费基数。

4.根据项目实际需要分段招标并分期分项分专业的，按各标段分别计算各标段招标代理服务费。

5.对于小型项目，如按本指导意见计算出的代理服务费，明显低于代理机构代理成本时，招标人与招标代理机构可在书面委托合同中直接约定招标代理服务费的保底价，并明确其具体数额，不足1万元的按1万元收取。

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。


河南荣之鑫工程管理有限公司



