
[image: image1.png]FILTHAR R RATFUPR AR LR = B4
RS E

SRR FIUTIY
a W —BoAE)





平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购项目

招 标 文 件

采购编号：平采招标-2026-28
[image: image2.png]



采   购   人：平顶山市公安局

采购代理机构：平顶山市信禾工程管理有限公司

日        期：二零二六年二月

  目    录
3第一章 招标公告


6第二章 供应商须知


26第三章 评标办法（综合评估法）


34第四章 合同条款及格式


36第五章 采购人要求


50第六章 投标文件格式




第一章 招标公告
【平公资采2026175号】平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购项目招标公告

项目概况：

平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购项目的潜在投标人应在潜在投标人须在平顶山市公共资源电子化交易系统中(http://ggzy.pds.gov.cn)，下载招标文件。获取招标文件，并于2026年03月18日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

项目基本情况

项目编号：平采招标-2026-28
项目名称：平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：583500.00元

最高限价：452100.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026175号-1
	平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购项目
	583500.00
	452100.00


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1采购范围：主要包括平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购的购置、安装调试以及其他有关的交付使用前所必需的所有税费。详见采购清单。

5.2资金来源：财政资金；

5.3交货地点：平顶山市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队；

5.4交货期：7日历天完成供货安装和调试，达到运行条件；

5.5质保期：一年；

5.6质量要求：合格,符合国家及行业标准；

5.7标段划分：分为1个标段；

6、合同履行期限：同交货期；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否。
二、供应商资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不专门面向中小企业采购，中小企业划型标准请依据工信部联企业（2011）300号文件之规定；

3.本项目的特定资格要求：

3.1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照（或三证合一营业执照）；

3.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.6、供应商须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；   

3.7、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2026年02月26日至 2026年03月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统。

3.方式：潜在供应商凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网站（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“交易主体登陆”入口进入电子交易系统下载招标文件，具体操作请查看以下链接：http://ggzy.pds.gov.cn fwzn/11020.jhtml，
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn /tzgg/10814.jhtml
4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间及地点

1.时间：2026年03月18日09时00分
2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2026年03月18日09时00分
2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

六、公告发布媒体及公告期限

本公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。
其他补充事宜

1.本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。
    2.投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
   3.监督部门：平顶山市财政局
    联系方式：0375-2627595

八、联系方式

1.采购人信息

名称：平顶山市公安局

地址：平顶山市新华区建设路280号 

联系人：史女士 

联系方式：0375-3220970
2.采购代理机构信息

名称：平顶山市信禾工程管理有限公司

地址：平顶山市和顺路中段鹰龙商务酒店4楼

联系人：张女士      

联系电话：13333758318
3.项目联系方式

项目联系人：张女士     

联系电话：13333758318

温馨提示：
1.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
2.电子投标文件的制作。

2.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。
2.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
2.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
2.4一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
3.加密电子投标文件的提交。
3.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
3.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

4.“不见面”开标注意事项及操作流程

4.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

4.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

(1)如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

(2)如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

4.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：平顶山市公安局

地址：平顶山市新华区建设路280号 

联系人：史女士 

联系方式：0375-3220970

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：平顶山市信禾工程管理有限公司

地址：平顶山市和顺路中段鹰龙商务酒店4楼

联系人：张女士    

联系电话：13333758318

	1.1.4
	招标项目名称
	平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购项目

	1.1.5
	项目交货地点
	平顶山市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队

	1.1.7
	预算金额
	58.35万元

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	主要包括平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购的购置、安装调试以及其他有关的交付使用前所必需的所有税费。详见采购清单。

	1.3.2
	交货期
	7日历天完成供货安装和调试，达到运行条件。

	1.3.3
	质量要求
	合格,符合国家及行业标准；

	1.4.1
	供应商资质条件、能力、信誉
	详见招标公告中“二、供应商资格条件”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出

	1.11.1
	分包
	/

	1.12.1
	实质性要求
	/

	1.12.3
	偏差
	☑不允许实质性内容偏差

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它等内容均是招标文件的组成部分。当招标文件的答疑、澄清、补充或解释等文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发生的为准。

	2.2.1
	供应商要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间 15  日前

	
	
	形式：在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中提出

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中发出

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改
	供应商应及时查看电子交易系统，关注项目进展，未及时查看引起的一切后果自主承担

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它等

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税方法

	3.2.3
	报价方式
	人民币，总价形式报价

	3.2.4
	最高投标限价
	最高投标限价：45.21万元
各供应商的投标报价均不得超过最高投标限价，否则按无效标处理，

	3.2.5
	付款方式
	合同签订后，甲方向乙方公司支付合同金额的30%作为预付款，乙方按照本项目招标需求，货到甲方指定的地点进行供货、安装、维修、调试，所有设备经验收组验收合格后，甲方向乙方支付合同金额剩余70%的货款。

	3.3.1
	投标有效期
	90 日历天

	3.4.1
	投标保证金
	不收取

	3.4.2
	履约保证金
	不收取

	3.4.3
	质量保证金
	不收取

	3.4.4
	招标文件费用
	不收取

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	☑无

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	  /

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	 2023年1月1日以来至投标截止时间

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	4.2.1
	投标截止时间
	  详见公告
特别提醒：各供应商在开标前及时完成河南省政府采购网“河南省电子化政府采购系统”供应商注册（已注册的可忽略本提示）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	   平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家共5人单数组成，其中采购人代表1人，技术、经济方面的专家4人；

评标专家确定方式：在专家库中随机抽取产生。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	3  名

	7.1
	中标候选人公示媒介
	同招标公告发布媒介

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否

	7.6
	技术成果经济补偿
	☑不补偿

	9
	是否采用电子招标投标
	☑是，具体要求：开标时，供应商采用网上远程异地解密时，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作环节。每位供应商的解密时间为开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件有被系统拒收的风险，后果自负。（解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。）

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标
	（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	10.2
	有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：
	（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

	10.3
	参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：
	（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

	10.4
	接收质疑函的方式和联系方式
	投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。联系方式为招标公告公示的相关负责人联系方式。

	10.5
	代理服务费
	招标代理服务费：招标代理费参照豫招协【2023】002号文件及发改价格（2015）299号文规定一次性由中标人向招标代理机构交纳中标服务费：10000元。

	10.6
	本项目所属行业
	工业

	10.7
	政采领域优化营商环境相关政策


	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在招标文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制

造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条中“（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”的规定，该项目不适宜专门面向中小企业采购。

落实价格评审优惠政策：

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

	
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。
	执行

	10.8
	10.9.1知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	
	10.9.2重新招标的其他情形

除供应商须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的供应商少于三个的，采购人依法重新招标。

	
	10.9.3 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“采购人要求”等章节中出现的措辞“采购人”和“投标人”，“甲方”和“乙方”在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	
	10.9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	10.10河南省政府采购合同融资政策告知函：

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标 人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投 标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省 政府采购合同融资工作实施方案》 (豫财购〔2017〕10 号) ，按照双方自愿的原则提供便捷、 优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”

查询联系。


1. 总则
1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目交货地点：见供应商须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见供应商须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见供应商须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表；

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的采购代理机构；

（6）与本招标项目的采购代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本招标项目的采购代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消投标资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（14）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形；

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有下载招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据招标文件的要求提供投标方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购人要求；

（6）投标文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在电子交易系统中向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将电子交易系统中通知所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 供应商应及时查看电子交易系统，关注项目进展，贻误内容后果自主承担。
2.3 招标文件的修改

2.3.1采购人可以在电子交易系统中修改招标文件，以通知所有已下载招标文件的供应商。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商应及时查看电子交易系统，未及时查看后果自主承担。

2.4 招标文件的异议

供应商或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前在电子交易系统中提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复，请关注电子交易系统，未及时查看后果自主承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）供应商信用承诺函；

（4）技术偏离表；

（5）资格审查资料；

（6）技术方案；

（7）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中其它涉及报价的相应表格等。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

根据豫财购〔 2019 〕4 4 号“降低供应商参与政府采购活动交易成本( ( 六) ) 取消政府采购投标保证金。自 2019 年8 月1 日起,在全省政府采购货物和服务招标投标活动中,不再向供应商收取投标保证金。非招标采购方式采购货物、工程和服务的, 也不再向供应商收取投标保证金。”的规定，该项目不再收取投标保证金。

3.5 资格审查资料

具体要求见供应商须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上技术方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写。

3.7.2 投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、交货期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.4电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商）。

3.7.5供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件的扫描件制作到所提交的电子投标文件中。

3.7.6供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

3.7.7一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

4. 投标

4.1 投标文件的递交及上传

4.1.1 供应商应在本章第二章第2.2.2项规定的投标截止时间前成功上传投标文件至电子交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予受理。

4.1.2 供应商递交投标文件的途径：见供应商须知前附表。

4.1.3供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin）。

4.1.4 投标文件逾期上传的采购人不予受理
4.2 投标文件的修改与撤回

在本章“供应商须知前附表”第2.2.2项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传至电子交易系统的投标文件，并在投标截止时间前上传最终版投标文件。
5.开标

5.1 开标时间、地点和方式

采购人在本章供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）、招标文件规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人不用到场。

5.2 开标程序

电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

注：

电子化投标文件解密异常的处理：如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：首先由技术人员进行问题排查。经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
5.3开标异议

供应商对开标有异议的，应当在电子交易系统中提出，采购人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

采购人在收到评标报告之日起 1 日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于7 个工作日。

7.2 评标结果异议

供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.6 技术成果经济补偿

采购人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，采购人将按供应商须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。采购人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 1日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行

8.5 投诉

8.5.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起7 个工作日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 供应商或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	按最终得分由高到低顺序排序

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	电子签章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	资格评审 标准
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	信用情况
	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知”第 1.4.1 项规定

	
	
	开标结束后，招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人资格按照招标文件第二章《投标人须知前附表》“申请请人的资格要求”内容审查，并按供应商提交的相应资料审查投标人的资格是否符合要求。

	2.1.3
	响应性评 审标准
	投标报价
	符合第二章“供应商须知”第 3.2.4 款规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定

	
	
	交货期
	符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分 100 分)
	商务部分：5 分

技术部分： 65 分 

投标报价：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	通过初步评审且投标价格最低的投标报价为评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.3
（1）
	商务评分标准
	体系证书（3分）
	投标快检产品生产厂家具有质量管理体系认证证书、商品售后服务评价体系证书、知识产权管理体系认证证书，每提供一份证明材料得1分，最高得3分。

	
	
	类似业绩

（2分）
	投标快检产品生产厂家或投标人2023年1月以来，完成过类似业绩项目，每提供一份得1分，最多得2分。投标人提供合同及中标通知书复印件，不能提供者不得分。时间以合同签订时间为准。

	2.2.4

（2）
	技术评分标准
	技术参数响应
（35分）
	评标委员会对照判断所投设备是否满足招标文件的要求；完全满足要求的得30分，★项技术参数及功能要求每有一项不满足扣5分，非★项技术参数及功能要求每有一项不满足扣3分，扣完为止。

★项技术参数及功能要求每有一项优于（正偏差）招标要求的加1分，非★项技术参数及功能要求每有一项优于招标要求的加0.5分，最多加5分。

	
	
	供货方案

（10分）
	针对本项目需求编写供货方案，包括但不限于：供货计划、安装调试计划、验收方案、项目实施人员组成、质量安全保证措施、应急管理措施，专家对照上述内容进行综合评分。
供货计划、安装调试计划、验收方案、项目实施人员组成、质量安全保证措施、应急管理措施等各项内容完整详尽，逻辑非常清晰、科学合理、全面性可靠性高、切合采购人实际需求，得10分；

供货计划、安装调试计划、验收方案、项目实施人员组成、质量安全保证措施、应急管理措施等各项内容较为完整详尽，逻辑比较清晰、没有缺项漏项，全面性高、切合采购人实际需求，得7分；

供货方案内容笼络个别内容缺项，基本满足采购人实际需求，得4分；
供货方案缺项漏项严重，或内容模糊应付，空洞无物，得1分；

	
	
	售后服务

（10分）
	对投标人提供的售后服务方案，从质保期内服务、质保期后服务、增值服务、本地化服务、快速检测的保障能力、试剂耗材的供应能力，特别是项目持续运行售后服务内容；

（1）各项内容完整详尽，逻辑非常清晰、科学合理、全面性可靠性高、切合采购人实际需求，得10分；

（2）各项内容较为完整详尽，逻辑比较清晰、没有缺项漏项，全面性高、切合采购人实际需求，得7分；

（3）售后服务内容笼络个别内容缺项，基本满足采购人实际需求，得5分；

（4）售后服务缺项漏项严重，或内容模糊应付，没有可靠性，得1分；

	
	
	培训技术支持保障

（5分）
	针对本项目需求制定培训方案，包括但不限于：培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、培训效果验收方法、培训应急方案、直至使用人员和相关保管人员熟练掌握使用及维修技能为止，专家对照上述内容进行综合评分。

培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、培训效果验收方法、培训应急方案、直至使用人员和相关保管人员熟练掌握使用及维修技能为止等各项内容完整详尽，逻辑非常清晰、科学合理、全面性可靠性高、切合采购人实际需求，得5分； 

培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、培训效果验收方法、培训应急方案、直至使用人员和相关保管人员熟练掌握使用及维修技能为止等各项内容较为完整详尽，逻辑比较清晰、没有缺项漏项，全面性高、切合采购人实际需求，得3分；

培训方案内容笼络个别内容缺项，基本满足采购人实际需求，得2分；

培训方案缺项漏项严重，或内容模糊应付，空洞无物，得1分；

	
	
	评价报告

（4分）
	针对快检产品生产厂家需提供具有食品检验资质的原食品药品监管系统官方检测机构出具的评价报告，报告符合《总局关于规范食品快速检测方法使用管理的意见(食药监科〔2017〕49号)》规定，每提供1份得2分，最多4分。

	
	
	政策赋分（1分）
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策（强制采购节能产品除外）：

投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书，需提供原件扫描件，本项目最高得1分，如没有或不符合要求的不得分。

	2.2.4

（3）
	投标报价 评分标准
	投标报价

（30分）
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准值／投标报价）×30×100%

特别说明：

1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定，对小微企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；）

同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

5、对本国产品的支持政策政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠,对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人需按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号文件规定提供《关于符合本国产品标准的声明函》，详见附件四。

6、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

注：1、投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。

2、投标供应商报价不得低于成本价；依据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第六十条：
评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。


注：使用综合评分法的采购项目，提供同一品牌同一型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同一品牌同一型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照投标报价低的供应商获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，以技术方案得分高的优先，技术方案得分也相等时，采取随机抽取方式确定，其他同一品牌同一型号供应商不作为中标候选人。

核心产品: 手持式X射线荧光光谱仪。多家投标人提供任意一项核心产品的品牌型号相同的，按上述规定处理。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以技术方案得分高的优先，技术方案得分相等时，采取随机抽取方式确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算 

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算 

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分= A + B + C 。供应商最终得分为所有评委打分的算术平均值。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同正文（仅供参考）  

甲方（全称） ：          （采购人)

乙方（全称）：          （供应商）

   甲方就《平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购项目》进行公开招标。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、《投标文件》、《中标通知书》等，甲乙双方同意签订本合同。                                                                                

一、合同标的物：                                  

	序号
	产品名称
	型号
	数  量（套）
	单  价（万元）
	总  计（万元）
	 交 付 时 间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	金额总计（含税价）： 


二、车辆配置：                                                      

三、付款方式：
合同签订后，甲方向乙方公司支付合同金额的30%作为预付款，乙方按照本项目招标需求，货到甲方指定的地点进行供货、安装、维修、调试，所有设备经验收组验收合格后，甲方向乙方支付合同金额剩余70%的货款。

四、质量技术标准：应为符合国家相关标准。
五、质保要求：在质保期内，符合《质量保证手册》内乙方责任的乙方必须进行保修，否则，视为乙方违约。详细规定按随货携带的《质量保证手册》执行。

六、随机必备品、配件、工具情况及供应办法：随车按清单供应。

七、产品所有权：甲方结清货款前，乙方保留车辆所有权。

八、检验标准、方法、地点及提出异议的期限：甲方按本合同约定的质量技术标准，在产品交付后5日内对产品进行验收，如有异议应当在验收同时提出，乙方应于5日内完成异议解决或更换产品；若未予验收或逾期验收或验收时未提出异议的，视为乙方产品符合合同约定。

九、保修期：              
十、合同交货期、交货方式、地点

1.交货期：                           

2.交货方式：                           
3.交货地点：甲方确认的指定地点，即甲方书面通知的时间和地点交货。由乙方运至现场的不合格产品的退回运费、装卸车费等一切费用由乙方负责。

4.运输费和装卸费：乙方负担。

5.配合安装、调试、验收：乙方应向甲方提供产品安装所需的全部材料及技术资料，并派遣具备相关专业知识、熟悉产品规格、技术指标及安装工艺、持有产品厂家委托证明书的合格人员到场配合。乙方应全过程配合甲方完成设备的安装、调试、验收、培训。

十一、违约责任：

1、乙方逾期交付的，应向甲方支付逾期所交货物价款日万分之五的违约金，违约行为超过30日的，甲方有权主张乙方退回预付款，同时支付甲方逾期所交货物价款日万分之五的违约金。

2、甲方逾期付款或逾期提货的，应向乙方支付所欠货款或未提货物价款日万分之五的违约金，违约行为超过30日的，乙方有权主张本批次货款或终止合同，此外，乙方有权停止本批次车辆售后服务或将本批次设备锁机，因锁机造成的全部损失由甲方承担。

十二、送达条款：双方确定合同落款处的送达地址作为双方函件往来、合同履行及发生纠纷后法院送达法律文书的送达地，如变更送达地址应当于变更之日起5个工作日内书面通知对方，否则相关通知、信函、文书等自送出之日起3日即视为合法送达。
十三、争议解决：因本合同发生的任何纠纷，双方首先应协商解决；协商不成的，向甲方所地人民法院提起诉讼。

十四、其他约定：                  
	甲方（签字/盖章）：

送达地址：

统一社会信用代码：

账号：

开户行：

法定代表人/委托代理人：
联系电话：
签订时间：  年   月    日
	乙方（签字/盖章）：

送达地址：

统一社会信用代码：

账号：

开户行：

法定代表人/委托代理人：

联系电话：
签订时间：        年    月   日


采购人要求

采购清单和主要技术参数如下：
采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	肉类快速鉴别仪
	1
	套

	2
	检测试剂
	20
	盒

	3
	食品综合分析一体机
	1
	套

	4
	检测试剂
	20
	盒

	5
	荧光定量检测仪
	1
	套

	6
	检测试剂
	10
	盒

	7
	重金属快速检测仪及配套试剂
	1
	套

	8
	检测试剂
	10
	盒

	9
	手持式X射线荧光光谱仪
	1
	个

	10
	多参数水质快速分析仪
	1
	个

	11
	检测试剂
	10
	盒

	12
	毒害气体检测仪
	1
	个

	13
	现场勘验化验箱
	1
	个

	14
	PH酸度计
	1
	个

	15
	采样箱
	1
	个

	16
	台式低速自动平衡离心机
	1
	个

	17
	粉碎机
	1
	个

	18
	恒温水浴锅
	1
	个

	19
	可调式漩涡混匀器
	1
	个

	20
	手动（可调式）移液器套组
	1
	套

	21
	样本浓缩仪
	1
	个

	22
	超声波震荡清洗机
	1
	个

	23
	电热鼓风干燥箱
	1
	个

	24
	电子天平（百分）
	1
	个

	25
	实验室专用超纯水机
	1
	套

	26
	各类快速检测试剂盒
	1
	套

	27
	各类器皿耗材
	1
	套

	28
	防护套装
	1
	套

	29
	便携式冷藏箱
	1
	个

	30
	双门药品冷藏柜
	1
	个

	31
	样品冷冻柜
	1
	个

	32
	办公终端及打印
	1
	套

	33
	七氟丙烷灭火器
	2
	个

	34
	实验室基础硬件
	1
	套


主要技术参数
	设备需求及技术要求-环食药支队

	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	肉类快速鉴别仪
	1.★根据实际工作需要，检测范围至少应包括牛、羊、鸡、鸭、马、驴、骡、猪8种常见肉源性测定
2.★操作方式：设备可独立操作，无需额外配备电脑以及前处理设备，简化检测流程，提高检测效率，便于快速部署与使用；
3.机器采用实时荧光定量PCR技术
4.机器能够对扩增过程实时监测
5.60分钟内能够完成整体测定过程并得到快检结果
6.仪器自动判读：仪器内置人性化操作系统，釆用半导体制冷技术、高灵敏度光电检测器硬件组件，配套先进的数学模型进行数据处理和图形绘制，将检测结果直观、准确呈现
7.具备可视化屏幕≥4.0英寸，电容式触摸屏操作
8.★样品容量≥16×0.2mL离心管，适用0.2ml透明八联管及0.2ml透明单管
9.★样本线性：r≤0.999 
10.★荧光强度检测重复性≤4%；
11.★荧光强度检测精密度≤3.5%；
12.检测器：高灵敏度光电传感器
13.荧光激发波长：460-550nm,检测波长：520-540nm；
14.温度稳定性：±0.5 ℃
15.控温区间：4-100℃
16.热盖温度范围：30-110℃
17.仪器能自动保存近期检测结果
18.数据断电保护：有
19.★仪器检测结果可一键生成警务通终端专用二维码，方便警务通终端扫码上传检测结果。
20.仪器配备结果导出功能及相应通讯端口，便于结果导出分析及连接打印机打印
21.仪器标配检测全处理设备及工具包
	1
	套

	2
	检测试剂
	★仪器配套可检测牛、羊、鸡、鸭、马、驴、骡、猪肉源的核酸检测试剂及相应DNA提取试剂，不少于200次
	20
	盒

	3
	食品综合分析一体机
	1.★集成分光光度检测模块、胶体金检测模块、干式农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等多模块于一体。
2.触摸屏操作，也可外接通用鼠标、键盘，无需外接电脑，系统各个检测模块通过食品安全数字化管理模块统一控制管理
3.打印功能：内置热敏打印机，可以实时打印检测数据，内容包括检测人员，样品名称，检测结果，结果判定等，也可外接打印机打印检测报告。
4.无线通信：支持WIFI，蓝牙4.0，具备定位功能。
5.仪器内置大容量锂电池和12V直流供电模式，满足室内、室外、车载等多种现场检测环境的需求。
6.★样品检测模块：仪器可自动识别放入待测液的检测通道，只需一键即可进行检测，检测完毕后只显示或打印放有样品液的通道结果。
7.可以自行选择或者手工录入样品名称，同时对不同的样品进行检测，检测结果自动保存并即时上传到食品安全监管信息系统。
8.★不同检测模块不同检测项目或相同检测模块不同检测项目可同时检测。
9.仪器具备自检功能。
10.仪器内置重力传感器，可对设备相对于水平面的倾斜角度进行判定，保证其在检测车上现场检测的准确性。
11.★提供生产厂家相关证明资料，并加盖公章。
技术参数：
（一）分光光度模块
1.★每个通道均配置410、536、595、620nm波长光源，所有检测项目均可实现16通道同时检测。
2.自动光源亮度调节功能，可使光强值控制在一定范围内。
3.具有通道异常指示灯，直观提供各检测通道状态报警。
4.比色池：≥16通道，1cm光程。
5.透射比重复性：≤0.5%。
6.光电流漂移：≤±1%。
7.透射比示值误差：≤±2%。
（二）胶体金模块
1.光源：LED光源。
2.探测方式：拍照式。
3.探测器：CMOS传感器。
4.★读卡种类：胶体金检测通道可适应市面多种规格胶体金卡，支持单卡，二连卡，三连卡，四连卡检测。
5. CV≤2.0%。
6.★胶体金检测通道具备游动卡标，可将检测卡固定在检测通道上，灵活兼容单卡至四联卡，并可防止因为放置不当导致检测结果出现错误。
（三）仪器自带系统软件：
1.系统软件：包含国家检验标准管理、被检单位管理系统、检测记录管理系统、任务接收管理系统、系统设置、检测项目管理、样品检测模块、检测数据上传等功能。
2.★检测记录管理：可进行数据筛选，通过仪器自带打印机打印检测数据，并可将检测数据上传到食品安全监管信息系统；
3.样品信息管理：仪器自带样品信息库，包括样品名称、对应的检测项目、参考的标准。
4.★任务接收管理：可随时从监管信息系统中接收检测任务，检测任务包括待检样品的种类，对应的检测项目。
5.★检测数据上传：检测数据通过无线/有线网络及时上传到食品安全监管信息系统。
6.★基础数据下载同步：监管对象、样品等基础数据从食品安全监管信息系统同步下载更新，确保基础数据一致性。
	1
	套

	4
	检测试剂
	★配套相应试剂，可检测非法添加剂、农药残留、保健食品化妆品非法添加、药物激素毒素残留检测批次不少于500批次
	20
	盒

	5
	荧光定量检测仪
	1.功能需求：检测食品中一系列检测项目，配合快速检测卡能专业用于定量检测畜禽、水产品等样品中的兽药残留，粮食、食用油、饲料等样品中的真菌毒素
2.★仪器应集成荧光层析检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块等，所有模块集成一体
3.显示界面≥10英寸，电容式触摸屏
4.存储≥16G，支持扩展 MicroSD（TF）卡
5.内置锂电池，待机时间不少于4小时，可外出携带工作
6.内置热敏打印机，可以实时打印检测数据，也可外接打印机打印检测报告
7.检测时间≤10秒
8.★重复性：CV≤1%
9.★稳定性：CV≤2%
10.配套相关实验仪器,无需额外购买。
11.★提供生产厂家相关证明资料，并加盖公章。
	1
	套

	6
	检测试剂
	★可检测荧光定量检测抗生素、真菌毒素等检测项目不少于100批次
	10
	盒

	7
	重金属快速检测仪及配套试剂
	1.★检测方法：采用阳极溶出伏安法或分光光度法，支持铅、镉、汞、砷、六价铬5类以上环食药侦重点重金属检测。
2.★检出限：铅、镉、汞、砷检出限≤0.001mg/L，六价铬检出限≤0.005mg/L。
3.★重复性与准确度：相对标准偏差（RSD）≤3%；加标回收率80% - 120%。
4.检测时间：单一样品单元素检测≤10min，多元素同时检测≤30min。
5.显示与操控：≥7英寸彩色触摸屏，支持中英文切换，操作流程可视化，一键启动检测。
6.存储与处理器：四核≥1.8GHz处理器；RAM≥2GB，ROM≥16GB；可存储≥10000组检测数据。
7.数据传输：支持蓝牙4.0、WiFi 2.4G，数据可导出为Excel/PDF格式。
8.★供电方式：支持AC220V市电、锂电池双供电；锂电池满电连续工作≥4h。
9.★防护等级与耐候性：防护等级≥IP54；工作温度5℃ - 40℃，湿度≤85%（无冷凝）。
10.校准功能与标准符合性：支持自动/单点/多点校准，内置标准曲线；符合GB 5009系列、HJ系列国标要求。
11.★设备产品需提供公安部检测报告或第三方检测报告，并加盖厂家公章。
	1
	套

	8
	检测试剂
	★配备水中铅、汞、镉、铬、镍、铜、锌等重金属检测试剂盒，检测次数不少于100次
	10
	盒

	9
	手持式X射线荧光光谱仪
	1.★检测元素：Mg,Al,Si,P,S,Cl,K,Ca,Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Rb,Sr,Y,Zr,Nb,Mo,Ag,Cd,Sn,Sb,W,Au,Hg,Pb,Bi,Ba,Th,U,Sc,Cs,Te,Pd,Hf,Ta,Re,Ge,Tl,I等47个元素，并且在仪器屏幕上同时显示元素及其含量≥40种
2.可以储存和显示重金属的种类、含量和测试时间等，储存数据及图谱≥50000个
3.具备蓝牙、USB数据端口，可外接平板电脑、手机专用APP软件连接仪器进行操作使用
4.★设备前端设有红外和可见光双探测器
5.测试窗口无样品时，自动关闭X射线，无需外加防辐射罩，具有散热和防辐射泄漏功能
6.★不含放射性同位素激励源，X射线辐射剂量≤0.06μSV/h。
7.无需样品前处理，进行非破坏性分析
8.屏幕尺寸≥4.0英寸，高亮度彩色电阻屏
9.★中文操作界面，专用分析级Android嵌入式实时操作系统
10.激发源为高性能微型X射线管。
11.探测器为SDD检测器。
12.工作温度-20℃～+50℃。
13.相对湿度＜95%均可正常工作
14.测量时间≤60s
15.检出限ppm级别。
16.电池一次充电连续工作≥8小时
17.★电池具有剩余电量显示功能，电池不插入设备可在电池上直接查看电池电量，并且插入设备也可在电池上直接查看电池电量
18.仪器外置标准片，开机免校准。
19.★提供生产厂家相关证明资料，并加盖公章
	1
	个

	10
	多参数水质快速分析仪
	1.★基础参数：同时测pH、COD、氨氮，总磷、总氮、溶解氧（光学法）、电导率、浊度、温度，符合HJ 505等国标。
2.★检出限/精度：pH：0-14，±0.2pH；溶解氧：0-60mg/L，±0.3mg/L；浊度：0-1000NTU，±2%FS。
3.显示/续航：≥7英寸触控屏，亮度≥500cd/m²；续航≥6h，支持220V供电。
4.存储/导出：存储≥10万条数据，支持USB导出Excel/PDF。
5.工作条件：温度5℃ - 40℃，湿度≤85%（无冷凝），IP54。
6.检测结果自动打印、批量检测。
7.★设备产品需提供公安部检测报告或第三方检测报告，并加盖厂家公章。
	1
	个

	11
	检测试剂
	★配套COD、氨氮、总磷、总氮检测试剂盒，检测次数不少于100次
	10
	盒

	12
	毒害气体检测仪
	1.★手提式设计，便携。
2.气体种类：同步检测O₂、H₂S、CO、NO₂、Cl₂等≥6种环食药常见毒害气体。
3.★响应/精度：T90≤20s，O₂：±0.2%VOL，毒害气体：±5%FS。
4.采样方式：泵吸式，流量≥200mL/min，泵寿命≥10000h。
5.显示/续航：≥3.5英寸LCD，强光可视；续航≥8h，支持220V/车载12V。
6.系统版本：嵌入式Linux/Android 7.1.1及以上。
7.防护等级：IP54，耐温-20℃ - 50℃，湿度≤95%RH（无冷凝）。
8.侦检适配：支持快速识别与溯源。
7.★提供生产厂家相关证明资料，并加盖公章
	1
	个

	13
	现场勘验化验箱
	铝镁合金箱体，1个；
移液枪，规格：100-1000uL，1把；
移液枪，规格：1000-5000uL，1把；
移液枪，规格：20-200uL，1把；
枪头盒（满），规格：200uL，1个；
枪头盒（满），规格：1mL，1个；
枪头，规格：5mL，10个；
离心管，规格：10mL，18个；
离心管，规格：50mL，8个；
离心管架，规格：15mL，1个；
离心管架，规格：50mL，1个；
计时器，规格：三通道，1个；
电子天平，规格：MYH-100，1个；
手术剪，规格：18cm，1把；
镊子，规格：14cm不锈钢，1把；
自封袋，规格：7号，20个；
手持式粉碎机，规格：不锈钢，1台；
漏斗，规格：φ60mm，2个；
定性滤纸，规格：Φ7cm100张/盒，1盒；
记号笔，规格：双头黑色，1支；
不锈钢电煮锅，规格：16cm，1个；
一次性活性炭口罩，5个；
乳胶手套，规格：M（5双/包），5双；
无机针头过滤器，规格：0.45um*d25，10个/包，1包；
一次性注射器，规格：2mL，10个/包，1包；
称量纸，规格：75*75，500张/包，1包；
药勺，规格：不锈钢药勺1*3，1套；
西地那非快速检测试剂盒，规格：10次/盒，1盒；
他达拉非快速检测试剂盒，规格：10次/盒，1盒；
西布曲明快速检测试剂盒，规格：10次/盒，1盒；
酚酞快速检测试剂盒，规格：10次/盒，1盒；
双胍类快速检测试剂盒，规格：10次/盒，1盒；
	1
	个

	14
	PH酸度计
	测量项目：pH、mV、温度
pH：0.00~14.00；分辨率0.01；精度±0.02
mV：-499~499mV；分辨率0.1（±0.1~195mV），1（±190~499mV）；精度±0.2
温度：0~60.0℃；分辨率0.1℃/℉；精度±0.3℃
自动温度补偿范围-5~80.0℃
支持手动温度补偿
可适配6种不同类型pH电极（全玻璃耐腐蚀、尖头、平面、低离子浓度电极等）
可检视测量期间内之最大值、最小值
可搭配电源适配器以便长时间使用
	1
	个

	15
	采样箱
	双层注塑箱体含蓝冰              
需至少配备：
微型电子天平
1～5.0ml可调式移液器
1～5.0ml移液头
金属酒精灯
酒精瓶
消毒棉球
耐高压样品均质罐
无菌样品袋 240×170mm
无菌注射器
采样勺
采样镊 
采样板
多功能剪刀
棉签
一次性手套
试管架
带盖试管
一次性吸管
标签纸
记号笔
储物盒
	1
	个

	16
	台式低速自动平衡离心机
	最大容量：12*20ml
★转速范围：0-10000转/分
加减速时间：≤30s
最大相对离心力：≥2490×g
整机噪声：≤56dB
★定时范围：1-99mim
电源：AC 220V±22V 50Hz
★功率≥100W，功率≤205W
过温保护
过速保护
	1
	个

	17
	粉碎机
	容量：≥80g
转速：≥24000转/分钟
粉碎效果（目）：60-200
可拆洗，双盖不溢粉
内胆不锈钢
	1
	个

	18
	恒温水浴锅
	双列布局，四孔，不锈钢内胆，可定时，
功率：1000w
控温范围：室温±5-100℃
控温精度：±1℃
显示方式：数显控制板
	1
	个

	19
	可调式漩涡混匀器
	振荡转速：≥2800 次/分
运行方式：连续运转/点动
震荡方式：圆周振荡
	1
	个

	20
	手动（可调式）移液器套组
	20～200μl移液枪：1把
100-1000μl移液枪：1把
1000-5000μl移液枪：1把
移液枪下半支可高温高压消毒
20～200μl移液枪配套枪头：10000个
100-1000μl移液枪配套枪头：1000个
1000-5000μl移液枪配套枪头：1000个
	1
	套

	21
	样本浓缩仪
	主体器件材质：304不锈钢
加热孔：≥12个
加热功率：250W
直径：≥20mm
深度：≥45mm
温度误差：≤±0.5℃
温度范围：室温-100℃
	1
	个

	22
	超声波震荡清洗机
	数码显示超声工作时间和加热温度设置
超声频率：≥40 kHZ
时间设置：1～99min
容量：≥9L
超声功率：≥200 W
	1
	个

	23
	电热鼓风干燥箱
	内胆材质：镀锌
温度均匀度 ：±2％
温控范围 ：5～300℃
容积：≥200L
	1
	个

	24
	电子天平（百分）
	可进行克、千克、磅、克拉、盎司、金衡等多种称量单位下的测量
包括计数称量、百分比称量、累加称量和峰值保持等多种应用模式
量程（g）： 0-500
可读性（g）： 0.01
重复性（g）： 0.01
线性误差（g）： 0.01
电池工作时间（小时）： 40
秤盘尺寸（cm）：≥ Ø 12.0
	1
	个

	25
	实验室专用超纯水机
	★出水水质要求：电导率≤1us/cm；总有机碳（TOC）≤10 ppb；热源（内毒素）≤0.001 EU/mL；微生物含量≤0.1 cfu/mL；颗粒物（≥0.1 μm）≤1个/mL
‌制水量‌要求：额定制水量为20升/小时（水温25℃时）
配备触摸屏控制界面
★具备水质参数实时监测功能
	1
	套

	26
	各类快速检测试剂盒
	常见农残、兽残、非法添加、动物源性等检测试剂盒不少于70个品种，单个品种不少于2盒
采用胶体金技术的快检试剂盒每盒不少于10次
采用理化显色技术的快检试剂盒每盒不少于50次
	1
	套

	27
	各类器皿耗材
	序号 名称 数量 单位 材质要求及规格
1 玻璃烧杯 10 个 250mL
2 玻璃烧杯 10 个 500 mL
3 锥形瓶 5 个 100 mL
4 移液枪 2 个 0.1-1mL
5 移液枪 2 个 0.02-0.2mL
6 刻度吸管 10 个 5mL
7 枪头 5 包 1mL
8 枪头 5 包 200ul
9 枪头盒 1 个 /
10 称量纸 1 包 9cm
11 滤纸 2 盒 9cm
12 定量滤纸 2 盒 9cm
13 离心管 20 个 15mL
14 离心管架 1 个 /
15 吸管 100 个 1L
16 塑料洗瓶 2 个 500mL
17 漏斗 6 个 50mm
18 计时器 1 个 /
19 敞口玻璃瓶 5 个 100mL
20 具塞玻璃瓶 2 个 100mL
21 吸球 5 个 /
22 擦镜纸 5 本 /
23 剪刀 1 个 不锈钢、医用剪刀、规格：15cm以上
24 微量进样器 1 个 0.5mL
25 试管刷 5 个 中号
26 工具刀 1 个 /
27 乳胶手套 2 盒 /
28 镊子 1 个 不锈钢、医用
29 玻璃棒 5 根 20cm
30 塑料量筒 6 个 50mL
31 容量瓶 6 个 100mL
32 铁质称量勺 3 个 /
33 提取瓶 6 个 100mL
34 玻璃具塞刻度管 6 个 10mL
35 配件箱（大） 1 个 用于携带现场检验必须的耗材及试剂
36 配件箱（小） 1 个 用于携带现场检验必须的耗材及试剂
	1
	套

	28
	防护套装
	1 护目镜 防飞溅，耐腐蚀 副 10
2 3M 3200 防毒面具 10
3 防护口罩 挂耳式，KN90及以上防护等级 个 10
4 防护面罩 一次性，高透光、不起雾 个 10
5 安全防护服 一次性，连体式 件 10
6 防护手套 丁腈防腐蚀 副 10
7 防菌靴套 一次性，防菌靴套 双 10
8 工作服白大褂  耐酸碱防水 10
	1
	套

	29
	便携式冷藏箱
	方便外出携带
数码屏幕操作
压缩机快速制冷
容量：54L
温度范围：-20℃至20℃
	1
	个

	30
	双门药品冷藏柜
	冷藏模式2℃-8℃
容量≥400L
	1
	个

	31
	样品冷冻柜
	开门方式：推拉门
温度范围：-25℃-65℃
容积≥138L
304不锈钢内胆
智能调控面板LED显示
	1
	个

	32
	办公终端及打印
	品牌机，内存容量：32GB
系统：Windows 10以上
能效等级：一级能效
屏幕尺寸：14.0-14.9英寸
R7-5800H 16G 512G 100%P3广色域 600尼特2.8K 90Hz护眼屏  
配套打印复印扫描传真一体机
2.7英寸触摸操作屏
A4自动双面打印
	1
	套

	33
	七氟丙烷灭火器
	单个：2KG
洁净气体
储存压力：1.2Mp
使用温度：-10-50摄氏度
★具有消防产品3C认证的产品，并确保其药剂充装量、喷射时间等符合保护区域（如实验室、机房）的国家消防标准
	2
	个

	34
	实验室基础硬件
	包含钢木边台、转角柜、钢玻试剂架、PP中型水盆、三口水龙头、滴水架、洗眼器、排风管道、试验凳。
1、钢木边台：3800*750*800mm、2500*750*800mm；
2、转角柜：1000*1000*800mm
3、钢玻试剂架:3800*200*750mm
4、PP中型水盆:550*450*310mm
5、三口水龙头 :鹅颈三联
6、滴水架 27棒
7、洗眼器 台上单口
8、排风管道：PVC材质，管道1米，百叶1个，弯头1个
9、试验凳2个
	1
	套


投标文件格式
                        （项目名称）   
投 标 文 件
供应商：                          （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）
         年       月      日

目   录
一、投标函及投标函附录
投标函 

                     （招标人名称）：
1．我方己仔细研究了                     （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥             ）的投标报价，交货期       ，按合同约定完成货物交付，供货质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同约定内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                    (其他补充说明)。

供应商：                              （电子签章）

        年     月    日

（二）投标函附录
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标报价（元）
	大写：

小写：

	交货期限
	

	质量要求
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他
	                  （本页不够时可另附）


供应商：                            （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

        年    月    日

（三）报价明细表

	序号
	设备名称
	规格、型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：此表可自行编辑，可依据第五章采购人要求“平顶山市公安局食药环侦快检技术实验室设备采购项目采购清单”进行分项报价，实际进场设备原则上应于投标文件中“报价明细表”保持一致，私自调换、或降低投报参数，采购人有权要求你方重新调整设备购置方案，直至确认完毕后方能进场。

供应商：                            （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

        年    月    日

二、法定代表人身份证明或授权委托书
（一）法定代表人身份证明
供应商名称：           
姓名：     性别：     年龄：     职务：     
系           （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。 

供应商：                          （电子签章）
      年       月      日

授权委托书

本人       （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名、电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改        项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                   
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件 

供    应    商： 
（电子签章）
法定代表人： 
      （电子签章或签字）
身份证号码：                    
委托代理人：                 （电子签章或签字）
身份证号码：                    
                                                   年       月      日

三、供应商信用承诺函
平顶山市政府采购供应商信用承诺函
致  （采购人或采购代理机构）  ：
单位名称：                                  
统一社会信用代码：                          
法定代表人：                                
联系地址和电话：                            
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证投标文件真实有效，不虚假承诺，采购人有权在签订合同前要求我单位提供相关证明材料以核实承诺事项的真实性，一经查实弄虚作假，取消我单位中标资格，我单位承担因此所引起的一切法律后果。
供应商名称（电子签章）： 
法定代表人(签字或电子签章)： 
日期：       年    月    日 
四、技术偏离表
	序号
	设备名称
	规格型号
	招标文件
技术参数
	投标技术
参数
	有无偏离
	偏离内容
说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	


供应商名称：（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

年    月   日

五、资格审查资料
基本情况表
	供应商名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	备注
	


附：营业执照等

六、技术方案
其他资料

中小企业声明函（货物）

（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                       企业名称（电子签章）：                       

     日期：        年       月       日

（提醒：如果响应人所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由响应人自行承担。） 

关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （电子签章）

年    月    日

四、关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

国办发〔2025〕34号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自2026年1月1日起施行。

附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则

2.关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025年9月28日

附件1

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2  

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年  月  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
平顶山银行“银政易贷”贷款简介
平顶山银行在平顶山、郑州、洛阳、南阳、新乡、信阳、商丘设立营业网点72个，其中平顶山地区50个，金融服务能力强，业务品种多。多年来，平顶山银行始终坚持“服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民”的市场定位，以“竭尽我能、感动你心”的服务理念，专注于产品和业务创新，积极打造具有自身特色的金融服务，有效满足了不同层次的金融需求，赢得了中小企业和广大市民的赞誉和信赖。
为扩大支持中小企业融资渠道，平顶山银行推出了“银政易贷”特色金融产品，主要面对平顶山市政府采购领域中标成交企业，对中标政府采购企业的实际控制人发放，专项用于履行政府采购合同。“银政易贷”专业服务政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产、加工等环节的资金需求，贷款额度高，最高贷款金额可达到采购合同的90%；还款方式灵活，可采用按月付息、到期一次性还款或者按频率付息、任务本金计划等多种还款方式；借款期限原则上不超过1年，年利率最低可达7%。同时，我行针对“银政易贷”业务开启“绿色通道”，手续齐全3-5个工作日即可完成放款。
“银政易贷”团队联系人及联系方式：
余梦丽：0375-2980538   
政府采购合同融资试点单位工商银行

平顶山分行 
中国工商银行平顶山分行是中国工商银行股份有限公司法人授权经营的二级分行，现全辖共有一级支行14个，其中市区支行8个，县区支行6个，营业网点41个。多年来，工行平顶山分行坚持以客户为中心，以市场为导向，积极创新和改进服务方式，逐渐形成了包括公司金融、个人金融、银行卡、电子银行、国际业务等若干类3000多种产品的业务体系；构建了物理网点与电话银行、网上银行、手机银行、自助银行、智能银行等互为一体的立体服务格局，致力服务平顶山经济发展。
   工行平顶山分行将针对政府采购合同融资推出专项“政采贷”贷款业务，满足政府采购上游投标人基于中标政府采购合同项下的备货、生产和加工等环节的资金需求。贷款方式为信用，融资金额不超过合同实有金额的80%；对投标人资信状况良好、购销关系稳定的，最高可放宽至90%。融资期限根据中标合同约定履约期限确定，最长不超过1年，且不晚于合同约定付款日后一个月。融资利率原则上不高于7%；按月还息。还款方式上，根据中标合同约定分期或到期一次性还本或财政支付资金回款到账后次日归还。
    工行平顶山分行建立政府采购合同融资绿色通道，成立“政采贷”专营团队，配备专业人员定向服务，简化审批流程，制定相应的业务管理规范，提供快捷方便、专业的金融服务；对融资申报资料齐全的，工行平顶山分行将在七个工作日内完成审批，符合提款条件的，将在三个工作日内完成放款。
  工行平顶山分行联系人;
	联系单位
	联系人
	联系方式

	政采贷专营团队
	卢文旭
	0375-2763835

	政采贷专营团队
	好金斗
	0375-2763881


河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应离融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017〕10 号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

 全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
