
[image: image1.jpg]P TR Ll T 8 S PR i 4 e R T
B E B R ST T H

NI AR ICAF




平顶山市妇幼保健院全院医疗资产

管理服务项目

招标文件

[image: image2.jpg]Ll




采   购   人：平顶山市妇幼保健院

采购代理机构：河南强晟工程咨询有限公司　　　　　

日        期：二○二六年五月
目录
2

第一章  招标公告

6

第二章  投标人须知

22

第三章  评标办法

28

第四章  合同条款及格式

29

第五章 招标要求

37

第六章  投标文件格式



第一章  招标公告
【平公资采2026391号】平顶山市妇幼保健院全院医疗资产管理服务项目项目公开招标公告

项目概况

 平顶山市妇幼保健院全院医疗资产管理服务项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2026年6月10日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2026-65 
2、项目名称：平顶山市妇幼保健院全院医疗资产管理服务项目
3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1300000元

最高限价：1300000元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	【平公资采2026391号】-1
	平顶山市妇幼保健院全院医疗资产管理服务项目
	1300000
	1300000


5、采购需求：

5.1、采购内容：全院医疗资产管理服务及其相关服务（详见招标文件）。

5.2、服务标准：符合国家、省、市相关规范、规定等技术要求，满足采购人要求。

5.3、服务期限：一年。

5.4、服务地点：采购人指定地点

5.5、验收标准：按照国家相关标准及本项目采购需求进行验收。

5.6、资金来源：自筹资金
6、合同履行期限：同服务期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2.落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。投标人为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照或事业单位法人证书；

3.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函,格式自拟）；

3.3投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函,格式自拟）；

3.4投标人具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函,格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(提供声明函,格式自拟)；

3.6不允许分包、转包，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目的采购活动。（自行承诺，格式自拟）。

3.7投标人需提供公告发布之日后的“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效。
3.8本次招标为资格后审，不接受联合体投标。

3.9投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（需出具承诺书，格式自拟）。
三、获取招标文件

1、时间：2026年5月19日至2026年6月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元

四、提交投标文件截止时间和地点

时间：2026年6月10日9时00分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
五、开标时间和地点

时间：2026年6月10日9时00分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
六、公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。

招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、投标人采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

2、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请在公告发布之日后，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向招标人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章由法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
4、监督部门：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

统一社会信用代码：11410400MB1632093J

联系方式：易先生，电话:0375-4976018

该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：平顶山市妇幼保健院

地址：平顶山市开源路南段28号院

联系人：刘先生

联系方式：0375-8917516

2、采购代理机构信息

名称：河南强晟工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市中原区航海西路北桐柏路东啟福国际3号楼15层1501号

联系人：王女士

联系方式：0371-55051785  18236651656

3.项目联系方式

联系人：王女士

联系方式：18236651656

第二章  投标人须知

一．投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：平顶山市妇幼保健院

地址：开源路南段28号院

联系人：刘先生

联系方式：0375-8917516

	2
	代理机构
	名称：河南强晟工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市中原区航海西路北桐柏路东啟福国际3号楼15层1501号

联系人：王女士

联系方式：0371-55051785  18236651656　　

	3
	项目名称
	平顶山市妇幼保健院全院医疗资产管理服务项目

	4
	 采购内容
	全院医疗资产管理服务及其相关服务（详见招标文件）。

	5
	服务期限
服务地点、

服务标准等
	服务标准：符合国家、省、市相关规范、规定等技术要求，满足采购人要求。

服务期限：一年。

服务地点：采购人指定地点

	6
	投标人资格要求
	详见招标公告

	7
	采购预算
	1300000元

	8
	投标截止时间
	同开标时间

	8.1
	采购人补充、修改招标文件的时间
	提交投标文件截止时间 15 日前

	8.2
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为有必要的其他资料

	9
	投标有效期
	90日历天

	10
	投标保证金
	响应豫财购【2019】3号文，本项目不收取投标保证金。

	11
	签字和（或）

盖章要求
	1.1投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

1.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

1.3电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

	12
	投标文件份数
	本项目为不见面开标, 不再提供。

	13
	递交投标文件地点
	全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	14
	是否退还投标文件
	否

	15
	开标时间
	2026年6月10日9时00分

	16
	开标程序(本项目为不见面开标,请详细阅读注意事项)
	1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

	17
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。

评标专家确定方式：在专家库中随机抽取产生。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	18
	评标方法
	综合评分法

	19
	
付款方式

	自合同执行之日起，六个月后的第一个月10日之前向中标服务商支付第一季度维保费用。以后在每个季度第一个月的10日内向中标服务商支付一季度维保费用。中标服务商每季度服务结束后向院方提供本季度正规维保发票。

	20
	验收标准
	按照国家相关标准及本项目采购需求进行验收

	21
	资格审查主体
	(公开招标（采购人和采购代理机构）。

(非公开招标（评标委员会）。

	22
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	服务标准保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	23
	采购项目属性
	(货物      (工程     (服务

	24
	是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购
	是否专门面向中小企业：是(   否(

	25
	需要补充的其他内容

	（1）
	最高限价
	本项目最高限价：1300000元人民币，投标人投标总报价超出最高限价的为无效投标。

	（2）
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：

联系人：王女士         联系电话：18236651656
对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	（3）
	所属行业
	其他未列明行业，

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小 微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。

	（4）
	政府

采购政策
	监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国 境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

	（5）
	其他

补充说明
	

	（6）
	政采领域优化营商环境

相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一服务标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

	26
	招标代理服务费


	参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件规定向中标人收取招标代理服务费用，投标人报价时应综合考虑。

	27
	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标投标人）
《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标人，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！
1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、投标人应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标人进行评价。

4.中标投标人应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


二．投标人须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及有关等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定供货商。

1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表第1项。

1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.4 本项目名称：见投标人须知前附表第3项。

1.5 本项目采购内容：见投标人须知前附表第4项。

1.6 本项目要求等：见投标人须知前附表第5项。

2.有关定义

2.1 采购人：采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是平顶山市妇幼保健院。
2.2 采购代理机构：采购代理机构系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的采购代理机构是河南强晟工程咨询有限公司。

2.3合格的投标人

2.3.1具备投标人资质要求的条件，详见投标人须知前附表第6项；

2.3.2购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标人；

2.3.3遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.费用承担

本项目不组织踏勘现场，投标人应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人应自行承担投标的全部费用。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标要求

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6.招标文件的补充、修改

招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，采购人可以在电子交易系统中修改招标文件，并公示所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止的时间不足15天，相应延长投标截止时间。

7.招标文件的澄清

7.1若有疑问，请于采购文件公告期限届满之日起七个工作日前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。具体请按照平顶山市公共资源交易中心网上流程办理。

7.2招标文件澄清将在电子交易系统中以答复并公示所有购买招标文件的投标人。但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注。

（三）投标文件

8．投标文件的组成

详见投标文件格式。

9.投标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查投标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在电子交易系统中提出。

10.投标文件的修改

投标文件的修改内容作为投标文件的组成部分，具有约束作用。

11．投标报价

11.1报价应包含本项目所有税项。

所有招标文件中列出的及隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。报价内容包括本次招标项目的所有成本、利润、运输费、保管费、税金、人员工资、食宿、交通、工具办公费、各种国家规定的保险费运输保险等直至交给采购人指定地点的全部费用。投标人应结合本项目最高限价及自身情况自主报价

11.3如投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.4投标人不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

13.投标保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低投标人参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。

14.资格审查资料

详见投标人须知前附表“投标人资格要求”，投标文件中相关复印件或扫描件并加盖公章。

15.投标文件的编制

15.1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

15.2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

16.投标文件的装订：本项目为电子标，不涉及。

17．投标文件格式

17.1第六章“投标文件格式”仅供参考，规定之外允许投标人可以自行编写。

17.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

18．投标有效期

18.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

18.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

（四）投标

19. 投标文件的密封和标注

本项目为全电子投标,不涉及此项。

20．投标文件的递交

投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

21．投标文件的修改和撤回

21.1在本投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知要求签字或盖章。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照电子投标规定递交。

21.3在投标截止日期之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

（五）开标

22．开标

全流程电子化项目如遇到系统瘫痪、病毒、网络攻击等不可预见因素，造成短时间内无法正常恢复，该项目采用暂停、推迟等其他方式进行。

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

（六）评标

23. 评标委员会

23.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会组成详见前附表。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

23.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）。

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

24．评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（七）合同授予
26.合同授予

26.1 定标方式：采购人据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

26.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的服务数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

26.3 中标通知：在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标投标人在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

27．签订合同

27.1采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标投标人还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

28.纪律和监督

28.1对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

28.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

28.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

29.关于公平竞争的通知

关于河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

30.需要补充的其他内容

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

全流程电子化项目如遇到系统瘫痪、病毒、网络攻击等不可预见因素，造成短时间内无法正常恢复，该项目采用暂停、推迟等其他方式进行。

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

第三章  评标办法

1.投标文件的符合性评审:

投标范围、服务期限、服务地点、服务标准、投标有效期是否响应招标文件要求；以投标报价一览表承诺内容为准。

2．投标文件错误的修正

2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误。开标时，投标文件中开标一览表(投标报价一览表表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(投标报价一览表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2调整或修正投标文件的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作的进行。

3．投标文件的澄清

3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足招标文件规定的实质性要求的投标文件内容。

3.3 计算错误将按以下方法修正：

（一）投标文件中投标函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附录（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条的规定经投标人确认后产生约束力， 投标人不确认的，其投标无效3.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.投标文件的评价与比较

4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行评价和比较(详细评审，详见评分办法)。

4.2实质上没响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

如发生下列情况之一的，不进入详细评审（打分程序）：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.3 评标委员会向采购人提交书面评标报告，并依次推荐综合得分排名位于前3名的合格投标人为中标候选人。

评标委员会综合评审后按综合总得分由高至低顺序排出各有效投标人的名次。综合总得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。综合总得分相同且投标报价得分相同的，按方案得分由高到低顺序排列。

4.4评标委员会每位成员根据评标办法和标准，对所有投标文件进行集中审核分别打分。各评委评分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分取至小数点后两位，计分过程中小数点后第三位四舍五入。

5.评标过程的保密

5.1 开标后，直至授予中标投标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标投标人确定后，采购人不对未中标投标人就评标过程以及未能中标做出任何解释。未中标投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

   6、特别提示：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品服务标准或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：  　　

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；  　　

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；  　　

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；  　　

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品服务标准或者不能诚信履约的其他情形。  　　

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。  　　

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。  　　

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。  　　

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

	一、报价部分

（10分）
	评标基准值计算方法及投标报价分值（10分）
	综合评分法中的价格分用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。本项目评标基准价满分为10分。

其他有效报价得分=（评标基准价／投标报价）×10%×100

注：计算结果取至小数点后两位。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品服务标准或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

	二、综合部分

（15分）
	业绩（5分）
	2022年1月1日以来投标人承担过类似业绩，每有一份得2.5分，最多得5分。（提供合同原件复印件，时间以合同签订时间为准，没有或不符合要求的得0分。）

	
	服务承诺

（10分）
	服务承诺包括但不限于服务内容、 服务响应时间、技术支持方式等内容，评标委员会根据投标人提供的服务承诺进行评分。
1、服务承诺内容完善、切实可行得10分；

2、服务承诺内容较详细、可行性较强得8分；

3、服务承诺内容一般、可行性欠缺得5分；

4、服务承诺内容简单得3分；

5、未提供者不得分。

	三、技术部分

（75分）
	整体服务方案（15分）
	评标委员会根据提供的整体服务方案（包含但不限定技术保障、服务标准控制）进行评分。

1、方案针对性强、逻辑清晰、科学合理、内容详实、具有可操作性，完全满足本项目需要的，得15分；

2、方案针对性较强、能够满足本项目需要，得12分；

3、方案针对性一般、考虑基本周全、基本合理、可行，虽然能够满足本项目需要，但有个别地方需要进一步完善的，得8分；

4、方案针对性较差，考虑不够周全，虽然能够基本满足本项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得4分。

5、未提供者不得分。

	
	项目重点、难点分析及应对措施（15分）
	评标委员会根据投标人提供的项目重点、难点分析及应对措施进行评审：

对本项目需要理解清晰、全面。提出的项目重点、难点针对性强、科学合理、考虑周全、切合本项目实际需求。应对措施针对本项目重点、难点具有详实科学合理的解决方案且考虑周全、切合实际、可行的，得15分；

2、对对本项目需要理解较清晰、较全面。提出的项目重点、难点针对性较强。应对措施针对本项目重点、难点具有较合理的解决方案且考虑较周全、较可行的，得12分；

3、本项目需要理解较清晰、但不够全面。提出的项目重点、难点针对性一般、合理、切合本项目实际需求。应对措施针对本项目重点、难点解决虽然能够满足本项目需要，但有个别地方需要进一步完善的，得8分；

3、对本项目需要理解不清晰、不全面。提出的项目重点、难点针对性较差、考虑不够周全，存在不切合本项目实际需求的地方。应对措施针对本项目重点、难点解决较差，虽然能够基本满足本项目需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得4分；

4、未提供者不得分。

	
	服务标准保障体系与措施（10分）
	评标委员会根据投标人提供的对本项目各阶段所制订的服务标准保证措施进行评分；

1、服务标准保证措施组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施，得10分；

2、服务标准保证措施组织机构形式较合理，具体措施较可行，得8分；

3、服务标准保证措施组织机构形式基本合理，具体措施基本可行，得5分；

4、服务标准管理体系与措施内容简单的得3分；

5、未提供者不得分。

	
	项目进度计划及保障措施
（15分）
	评标委员会根据投标人提供的年度服务计划、维修报告、维保报告及巡查报告，包括但不限于预防性维护、精细化管理等保障措施进行评审：

1、进度计划全面详实、科学合理、可行性强、针对性强。保障措施科学合理、切实可行，能够保障项目进度正常进行的，得15分；

2、进度计划基本全面、基本合理、基本可行、具有针对性。保障措施合理、可行，能够保障项目正常进行，但有个别地方需要进一步完善的，得12分；

3、进度计划内容基本可行。虽然能够保障项目进行，但有较多方面需要进一步完善甚至重新考虑的，得8分；

4、进度计划及保障措施内容简单，得4分；

5、未提供者不得分。

	
	服务团队配备（10分）
	评标委员会根据投标人提供的人员分工及职责等管理体系及服务团队配备进行评审：

人员分工及职责科学合理、切实可行，人员分工明确、职责清晰，满足本项目需求的，得10分；

人员分工及职较合理，人员分工及职责较清晰，得8分；

3、管理体系、措施基本全面、基本合理、基本可行，虽然能够满足本项目需要，但有个别地方需要进一步完善的，得5分；

4、人员分工及职责不清晰、内容简单，得3分。

5、未提供者不得分。

	
	应急措施（10分）
	评标委员会根据投标人提供的应急措施、应急预案进行评审：

1、应急措施措施切实可行、应急预案完善，得 10分；

2、应急措施措施切实较可行、应急预案较完善，得8分；

3、应急措施基本可行、应急预内容基本可行的得5分；

4、应急措施、应急预案内容简单的得3 分。

5、未提供者不得分。


第四章  合同条款及格式

平顶山市妇幼保健院

医疗设备资产管理服务合同

项目名称：平顶山市妇幼保健院医疗设备资产管理服务采购项目
项目编号：

甲方：平顶山市妇幼保健院

地址：平顶山市开源路南段28号
联系人：

乙方：

地址：
联系人：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律行政法规的相关规定，在平等、自愿的基础上，经共同协商，就平顶山市妇幼保健院医疗设备资产管理服务事宜，达成一致，签署合同如下： 

一、整体要求：

1.对医院托管设备提供接修、维修、质控检测、周期保养及日常维护保养计划建立、实施和管理，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务。

2.合同期内，乙方负责统一完成医院所有医学装备资产的计量校准检测工作，所有非强检设备计量检测的费用由乙方负责，强检设备由乙方负责联系相关单位及时检测。

3.乙方应根据全国卫生系统医疗器械仪器设备分类与代码，对医院所有医疗设备及器材进行建档并进行唯一二维码贴码管理，通过设备管理信息系统， 协助甲方建立医疗设备分类、分户电子账目，实行信息化管理。对于报修和配件发送情况，全程实时进度显示及详情记录，系统可查询。

4.服务期一年。

二、驻场人员及场地要求：

1.由医院提供场地，用于日常办公、维修及储存备件（费用由医院承担）。乙方须根据医院提供的场地建立维修中心，配套必要的办公设施、维修工具、质控设备、保养工具等其他工具、设施，服务期间所用水、电等，以上所有费用由乙方承担。

2.乙方在医院设立驻场服务，提供全年24小时维保服务，需配备长期驻扎的维修工程师（不少于2人）、运营专员（1人）并设立管理负责人，工资等一切费用由乙方承担。

3.工程师负责日常医疗设备的巡检、保养、质量控制、维修及管理等，运营专员负责处理医院报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。乙方需配合医院现有作息制度，建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制，人员受甲、乙方双方双重管理。

4.乙方围绕医院设备维修服务的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前必须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

5.所有驻场人员必须到医院主管部门备案接受我院管理，驻场人员要求固定，如需更换，需取得院方许可。

6.乙方围绕医院设备维修制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定并提供详细规划书，相关制度不得与医院制度冲突。

三、医疗设备巡检、维修、保养要求：

1.医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和零备件（不含光源灯泡、电池等厂家有明确使用次数或时间限制的物品及一次性管路、一次性血氧探头等厂家配套配件定义的一次性用品），提供维修更换的关键配件应为正规厂家生产的全新合格产品，渠道来源合法可溯源。当医院的医疗设备出现故障时，服务方需按既定的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，服务方需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由临床相关人员签字确认,同时录入设备管理系统保存。无法及时维修的设备，乙方需提供备用机或应急方案。

2.医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，服务方有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

3.医疗设备维护巡检管理。服务方需编制各科室医疗设备巡检计划每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。其中，急救类、生命支持类设备巡检不低于每月一次，其他设备巡检不低于每季一次。

4.定期保养：医疗设备维护保养管理。服务方需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关文件。保养书面记录需由临床科室签字确认。其中，医用冰箱、空气消毒机保养不低于每季一次，其他医疗设备不低于每半年一次。

5.设备质控：监护仪、除颤仪、输液泵、注射泵等设备需做电器安全质控，频率不低于每年1次。此外，此类设备维修后需进行质控校准，保证数据达到标准范围内，方能移交科室使用（质控设备由乙方提供）。

6.医疗设备档案管理。服务方需对医院所有医疗设备建立维修档案，并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。服务方负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

7.维修响应时间：法定工作时间内15分钟内响应，40分钟内到达现场进行处理维修，法定工作时间以外两小时内到达场地。

8.托管设备开机率不低于95%，其中急救及生命支持类设备开机率应达到100%。托管设备全年开机率平均须达到95%以上，如有不足，按2倍日期延长该设备的维保服务期限。

9.24小时内处理完成率80%以上；72小时内处理完成率95%以上；超出72小时未完成事件需出具事件跟踪报告，实时与院方沟通反馈；

10.若故障设备失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并出具相应的文字报告。报废标准：①达到设备使用年限，未达到国家计量标准，又无法校正修复的。②严重污染环境，不能安全运转或可能危及人身安全和人体健康，又无法维修或无改造价值的。③生产厂家无法提供技术和配件支持。④重要指标不能达到国家相关要求的或发布淘汰的品种。服务方有义务协助医院进行报废工作，协助医院对于设备状况进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合开展报废工作。

11.乙方每季度提供季度工作报告，报告季度维修、保养服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量、保养工作量、更换配件清单、重大事件等记录汇总及分析。

12.根据医院设备紧急状况不同，安排生命支持或急救设备备用机，设备清单根据医院实际情况拟定。

13.院方在保设备（厂家质保、其他第三方买保等），中标乙方代为管理，乙方不参与保养工作，但仍需正常巡检，发现问题后及时向院方反应，并与院方一起监督监管此类设备维保工作及日常设备管理。

14.此维修保养范围不包含信息类软硬件升级、大型设备移机等管理。

15.合同期内如院方有意向增加参保设备，可根据合同签订的维保费率增加维保费用，签订补充合同后纳入中标维修商服务范围。

四、医疗设备管理软件要求：

服务期内提供院方在用的健和MEIS医疗设备信息管理系统软件，确保医院历史信息的联系性，并在使用期间内能提供软件维护和更新，所有相关费用由乙方负责。服务期满后所有软件相关物品所有权归院方所有，确保院方向软件开发公司支付使用费即可正常使用。

五、医疗设备计量校准要求：

乙方配合医院迎接上级强检部门工作以及三方检测机构的工作并建档，保障医院设备应检尽检，强检类设备由当地产品质量检验检测中心或省计量院检定并出具证书，非强检类可由乙方委托三方检测，检测设备明细可参考院方2025年检测范围，具体以院方实际设备为主，所有相关费用由乙方负责。

六、其他要求：

1.根据三甲妇幼保健院医院评审标准进行设备托管服务，辅助医院完成三级甲等妇幼保健院创建工作，提供必要的技术支持与咨询服务等工作，并配合医院6S管理要求。

2.在服务期间协助医院在各级检查中，医学装备板块顺利通过。

3.对于重大维修、重大检查事宜，临时增派人员配合完成相关事宜。

4.服务期内要求至少邀请一次专家培训，内容为涉及医疗器械安全使用等内容。

七、年服务费：

                元人民币（大写：                ）
八、付款方式：

自合同执行之日起，六个月后的第一个月10日之前向中标乙方支付第一季度维保费用。以后在每个季度第一个月的10日内向中标乙方支付一季度维保费用。中标乙方每季度服务结束后向院方提供本季度正规维保发票。

九、甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。协商不成时，约定由平顶山湛河区人民法院诉讼解决。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同自签字之日起生效，本合同一式X份，甲方三份、乙方X份。

十二、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，做出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十三、合同终止：

甲方可在下列情况下发出书面通知提出解除部分或全部合同：

1.如果乙方未能在合同规定的期限内提供部分或全部服务，经甲方书面要求仍未在甲方同意延长期限内提供部分或全部服务的；

2.如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可以在任何时候以书面形式通知终止合同而不给予补充。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。
甲方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

签订日期：     年    月    日
乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

签订日期：     年    月    日
第五章 招标要求

整体要求：

1.对医院拟托管设备（共计1134台，总价值9067.5万元）提供接修、维修、质控检测、周期保养及日常维护保养计划建立、实施和管理，并且通过自身能力和外部渠道提供及时、可靠、优质的售后服务。提供部分大型设备清单（详见“附件一”），实际规格、种类、数量以中标维修商现场核实并经院方确认为准。
2.合同期内，服务商负责统一完成医院所有医学装备资产的计量校准检测工作，所有非强检设备计量检测的费用由服务商负责，强检设备由服务商负责联系相关单位及时检测。

3.服务商应根据全国卫生系统医疗器械仪器设备分类与代码，对医院所有医疗设备及器材进行建档并进行唯一二维码贴码管理，通过设备管理信息系统， 协助采购人建立医疗设备分类、分户电子账目，实行信息化管理。对于报修和配件发送情况，全程实时进度显示及详情记录，系统可查询。

4.服务期一年。

驻场人员及场地要求：

1.由医院提供场地，用于日常办公、维修及储存备件（费用由医院承担）。服务商须根据医院提供的场地建立维修中心，配套必要的办公设施、维修工具、质控设备、保养工具等其他工具、设施，服务期间所用水、电等，以上所有费用由服务商承担。

2.服务商在医院设立驻场服务，提供全年24小时维保服务，需配备长期驻扎的维修工程师（不少于2人）、运营专员（1人）并设立管理负责人，工资等一切费用由服务商承担。

3.工程师负责日常医疗设备的巡检、保养、服务标准控制、维修及管理等，运营专员负责处理医院报修，数据分析，零备件使用等商务事宜安排。服务商需配合医院现有作息制度，建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制，人员受医院、服务商双方双重管理。

4.服务商围绕医院设备维修服务的工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前必须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。

5.所有驻场人员必须到医院主管部门备案接受我院管理，驻场人员要求固定，如需更换，需取得院方许可。

6.服务商围绕医院设备维修制定各种管理制度、操作规程及其他有关规定并提供详细规划书，相关制度不得与医院制度冲突。

医疗设备巡检、维修、保养要求：

医院医疗设备为全保型服务。包括所有人工和零备件（不含光源灯泡、电池等厂家有明确使用次数或时间限制的物品及一次性管路、一次性血氧探头等厂家配套配件定义的一次性用品），提供维修更换的关键配件应为正规厂家生产的全新合格产品，渠道来源合法可溯源。当医院的医疗设备出现故障时，服务方需按既定的服务模式、响应时间及时进行处理，确保医疗设备的正常使用。每台次医疗设备故障维修时，服务方需填写电子版或纸质版维修单，注明故障现象、故障原因分析、处理结果，并由临床相关人员签字确认,同时录入设备管理系统保存。无法及时维修的设备，服务商需提供备用机或应急方案。

医疗设备安装管理。对于医院新购医疗设备，服务方有义务协助医院进行安装及技术验收工作，建立医疗设备保养档案，并根据诚实守信原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

医疗设备维护巡检管理。服务方需编制各科室医疗设备巡检计划每月按计划对医院的医疗设备进行巡检管理。对不符合设备正常运行或有可能造成医疗安全隐患的设备，出具书面的解决改进方案。每次服务需详细记录，所有数据需采集至设备管理系统。其中，急救类、生命支持类设备巡检不低于每月一次，其他设备巡检不低于每季一次。

定期保养：医疗设备维护保养管理。服务方需安排专职人员对医院的医疗设备进行预防性维护及清理工作，根据医院医疗设备使用情况及相关要求，制定详细的保养计划，大型医疗设备保养规程需符合生产厂家相关文件。保养书面记录需由临床科室签字确认。其中，医用冰箱、空气消毒机保养不低于每季一次，其他医疗设备不低于每半年一次。

设备质控：监护仪、除颤仪、输液泵、注射泵等设备需做电器安全质控，频率不低于每年1次。此外，此类设备维修后需进行质控校准，保证数据达到标准范围内，方能移交科室使用（质控设备由服务商提供）。

医疗设备档案管理。服务方需对医院所有医疗设备建立维修档案，并对相关技术资料如用户操作手册、电路图等进行分类、归档，随时备查。服务方负责该档案的保密工作，承担因失密、泄密等对医院造成的所有后果。

维修响应时间：法定工作时间内15分钟内响应，40分钟内到达现场进行处理维修，法定工作时间以外两小时内到达场地。

托管设备开机率不低于95%，其中急救及生命支持类设备开机率应达到100%。托管设备全年开机率平均须达到95%以上，如有不足，按2倍日期延长该设备的维保服务期限。

24小时内处理完成率80%以上；72小时内处理完成率95%以上；超出72小时未完成事件需出具事件跟踪报告，实时与院方沟通反馈；

若故障设备失去维修价值，需经过双方确认是否报废，并出具相应的文字报告。报废标准：①达到设备使用年限，未达到国家计量标准，又无法校正修复的。②严重污染环境，不能安全运转或可能危及人身安全和人体健康，又无法维修或无改造价值的。③生产厂家无法提供技术和配件支持。④重要指标不能达到国家相关要求的或发布淘汰的品种。服务方有义务协助医院进行报废工作，协助医院对于设备状况进行相关分析。符合报废条件按医院流程配合开展报废工作。

服务商每季度提供季度工作报告，报告季度维修、保养服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量、保养工作量、更换配件清单、重大事件等记录汇总及分析。

根据医院设备紧急状况不同，安排生命支持或急救设备备用机，设备清单根据医院实际情况拟定。

院方在保设备（厂家质保、其他第三方买保等），中标服务商代为管理，服务商不参与保养工作，但仍需正常巡检，发现问题后及时向院方反应，并与院方一起监督监管此类设备维保工作及日常设备管理。

此维修保养范围不包含信息类软硬件升级、大型设备移机等管理。

合同期内如院方有意向增加参保设备，可根据合同签订的维保费率增加维保费用，签订补充合同后纳入中标维修商服务范围。

医疗设备管理软件要求：

服务期内提供院方在用的健和MEIS医疗设备信息管理系统软件，确保医院历史信息的联系性，并在使用期间内能提供软件维护和更新，所有相关费用由服务商负责。服务期满后所有软件相关物品所有权归院方所有，确保院方向软件开发公司支付使用费即可正常使用。

医疗设备计量校准要求：

服务商配合医院迎接上级强检部门工作以及三方检测机构的工作并建档，保障医院设备应检尽检，强检类设备由当地产品服务标准检验检测中心或省计量院检定并出具证书，非强检类可由服务商委托三方检测，检测设备明细可参考院方2025年检测范围（详见“附件二”），具体以院方实际设备为主，所有相关费用由服务商负责。

其他要求：

根据三甲妇幼保健院医院评审标准进行设备托管服务，辅助医院完成三级甲等妇幼保健院创建工作，提供必要的技术支持与咨询服务等工作，并配合医院6S管理要求。

在服务期间协助医院在各级检查中，医学装备板块顺利通过。

对于重大维修、重大检查事宜，临时增派人员配合完成相关事宜。

服务期内要求至少邀请一次专家培训，内容为涉及医疗器械安全使用等内容。

付款方式：

自合同执行之日起，六个月后的第一个月10日之前向中标服务商支付第一季度维保费用。以后在每个季度第一个月的10日内向中标服务商支付一季度维保费用。中标服务商每季度服务结束后向院方提供本季度正规维保发票。

	附件一
	
	
	
	
	

	部分大型设备清单

	序号
	设备名称
	品牌
	设备型号
	使用科室
	设备原值(元)
	生产日期

	1
	超声诊断仪
	三星
	RS80A
	超声诊断科
	2,510,000.00
	2021-01-27

	2
	彩色多普勒超声系统
	迈瑞
	Resona 8
	超声诊断科
	2,000,000.00
	2020-11-11

	3
	彩色多普勒超声系统
	迈瑞
	Resona 8
	超声诊断科
	2,000,000.00
	2021-03-23

	4
	超声诊断系统
	西门子
	ACUSON Juniper
	生殖遗传科
	1,890,000.00
	2019-06-01

	5
	数字胃肠机
	安健科技
	XDRP80
	放射科
	1,786,000.00
	2022-07-31

	6
	彩色多普勒超声系统
	迈瑞
	DC-80
	健康体检科
	1,490,000.00
	2019-09-17

	7
	数字乳腺X射线系统
	圣诺
	Navigator 1000A
	放射科
	1,400,000.00
	2021-01-22

	8
	全自动染色体
显微图像扫描系统
	北昂医疗
	LABB M9120
	生殖遗传科
	1,195,000.00
	2020-11-17

	9
	彩色超声诊断仪
	GE
	VOLUSON P8
	生殖遗传科
	1,100,000.00
	2019-09-01

	10
	便携式彩色多普勒
超声系统
	迈瑞
	M9 Pro
	超声诊断科
	1,060,000.00
	2020-11-10

	11
	彩色多普勒超声系统
	迈瑞
	DC-90
	超声诊断科
	1,030,000.00
	2020-11-24

	12
	肺功能测试系统
	德国耶格
	MasterScreen
	儿科
	949,700.00
	2022-04-12

	13
	便携式彩色多普勒
超声系统
	迈瑞
	M8
	手术室
	798,000.00
	2019-12-18

	14
	彩超
	迈瑞
	M8
	新生儿科
	798,000.00
	2019-12-18

	15
	便携式彩色多普勒
超声系统
	迈瑞
	M8
	超声诊断科
	798,000.00
	2019-12-18


	附件二
	
	

	2025年非强制检定医学装备清单

	样品名称
	计数
	样品名称
	计数

	八通道移液器
	2
	立式超低温保存箱
	1

	超低温冷冻储存箱
	1
	立式冷藏柜
	1

	超声多普勒胎儿监护仪
	7
	立式灭菌器
	1

	超声多普勒胎心监测仪
	9
	立式压力蒸汽灭菌器
	3

	超声多普勒胎心仪
	4
	麻醉机
	11

	超声多普勒胎音监测仪
	2
	酶标仪
	1

	超声多普勒胎音仪
	2
	门诊自助采集系统
	1

	超声骨密度分析仪
	1
	免疫微柱孵育器
	1

	超声胎儿监护仪
	10
	全自动核酸提取仪
	1

	除颤器
	8
	全自动荧光PCR分析仪
	1

	大容量高速台式冷冻离心机
	1
	三门阴凉陈列柜
	1

	单通道注射泵
	6
	三通道注射泵
	2

	低速离心机
	6
	三用恒温水箱
	1

	低速台式离心机
	3
	身高体重秤
	1

	电热恒温鼓风干燥箱
	1
	生物安全柜
	9

	电热恒温培养箱
	1
	生物显微镜
	9

	电热恒温水温箱
	2
	实时荧光定量PCR仪
	4

	电热恒温水浴箱
	1
	试剂卡孵育器
	1

	电子体重秤
	5
	输液泵
	65

	电子天平
	1
	数显恒温水浴锅
	2

	电子婴儿秤
	7
	双通道注射泵
	74

	多普勒胎心仪
	1
	胎儿/母亲监护仪
	20

	二氧化碳培养箱
	3
	胎心多普勒仪
	8

	干式恒温器
	1
	台式离心机
	2

	高频电刀
	6
	体重秤
	13

	高速台式离心机
	2
	温度计
	2

	恒温保存箱
	1
	温湿度表
	18

	恒温金属浴
	1
	温湿度计
	38

	恒温水浴锅
	1
	无创呼吸机
	1

	恒温水浴箱
	2
	洗板机
	1

	恒温循环解冻箱
	1
	小儿呼吸机
	2

	呼吸机
	8
	新型金属浴
	1

	基因扩增仪
	1
	血液冷藏箱
	2

	洁净工作台
	9
	医用超声诊断仪
	13

	金属浴
	1
	医用低温保存箱
	14

	离心机
	11
	医用低温冰箱
	1

	医用冷藏箱
	12
	医用恒温箱
	1

	医用离心机
	2
	医用冷藏保存箱
	12

	医用培养箱
	6
	医用冷藏冷冻箱
	3

	移液器
	67
	婴儿秤
	2

	婴儿辐射保暖台
	21
	震荡恒温金属浴
	1

	婴儿培养箱
	36
	智能蓝牙婴儿秤
	3

	以上共计622台次，最终检测设备数量以双方最终调整确认的数量为准


注：投标人须对“第五章 采购内容及服务要求”中的内容进行响应，未响应或响应内容不满足要求的视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。
第六章  投标文件格式

                   （项目名称）

投标文件
项目编号：

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）
年  月  日

一、投标函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币大写         （￥：            元）的投标报价，服务期限     ，服务地点         。

据此函，签字人宣布同意如下：

1.我方将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务，并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6.一旦我方中标，保证若非因不可抗力而放弃中标，采购单位可另选中标投标人。

7.我方若获得中标，保证按有关规定向代理机构支付中标服务费。

投标人（电子签章）：                    
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：                    
日期：     年    月    日

二、投标报价一览表

	投标人名称
	

	项目名称
	

	投标范围（采购内容）
	

	投标总报价(元)
	大写：
小写：

	服务标准
	

	服务期限
	

	服务地点
	

	投标有效期
	


投标人（电子签章）：                    
联系电话：                    
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：                    
日期：     年    月    日

三、法人代表人证明书和授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月 日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：  职务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（电子签章）：                    
                    日期：     年    月    日
法人授权委托书

本授权委托声明：我　　　　　（姓名）系　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （项目名称）  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人名称（电子签章）：                    
法定代表人（电子签章）：                    
日期：     年    月    日

四、资格证明文件

提供复印件或扫描件并加盖公章

五、综合部分

六、技术部分

七、其他投标人认为有必要提供的资料

附件：
（一）中小企业声明函

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加    (单位名称) 的     （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.   （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员
     人，营业收入为 
 万元，资产总额为 
万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称），属于           （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为     （企业名称），从业人员
     人，营业收入为 
 万元，资产总额为 
万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（二）监狱企业证明

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖单位电子印章。

（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）

                        （三）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称                       （电子签章）：

日   期：        年      月     日

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

