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第一章 招标公告
【平公资采2026787号】河南质量工程职业学院智能食品感官分析实训室项目公开招标公告
项目概况
河南质量工程职业学院智能食品感官分析实训室项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统获取招标文件，并于2026年8月17日8时40分（北京时间）前递交投标文件。
项目基本情况：
1.项目编号：平采招标-2026-105
2.项目名称：河南质量工程职业学院智能食品感官分析实训室项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1260250.00元
最高限价：1260250.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算
（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026787号-1
	河南质量工程职业学院智能食品感官分析实训室项目第一标段
	1260250.00
	1260250.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1资金来源：财政资金,已落实；
5.2采购内容：包含高性能塔式工作站、显示器、感官分析系统等；具体详细内容及技术参数见招标文件；
5.3交货期:合同签订后60天内到货并安装调试完毕；
5.4质量要求:合格，符合国家相关规范要求；
5.5交货地点:采购人指定地点；

5.6标包划分：本项目不划分标段；
6、合同履行期限：同交货期；
7、本项目是否接受联合体投标：否；
8、是否接受进口产品：否；
9、是否专门面向中小企业：否；
二、申请人资格要求：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。 
2、落实政府采购政策满足的资格要求：/
3、本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，也可提供电子营业执照）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;（提供承诺函,格式自拟）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函,格式自拟）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函,格式自拟）；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供承诺函,格式自拟）；         
（6）投标人须提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图。上述信用信息应在招标公告发布后进行查询，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过；
（7）本次招标不接受联合体投标，供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一标包的采购活动。（提供承诺函,格式自拟）；
三、获取招标文件:
1.时间：2026年7月27日至2026年8月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）
2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。
3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：  

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml；
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml；
4.售价：0元。
四、投标截止时间及地点：
1.时间：2026年8月17日8时40分（北京时间）。
2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。
五、开标时间及地点:
1.时间：2026年8月17日8时 40分（北京时间）。
2.地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。
六、发布公告的媒介及招标公告期限:
本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日;
七、其他补充事宜:
1.本次开标全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。 
2.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。
3.投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。
4.监督单位：
监督单位：平顶山市财政局
联系电话：0375-2627595
八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系:
1.采购人信息
名称：河南质量工程职业学院

地址：河南平顶山市姚电大道中段 

联系人：王先生

联系方式：0375-7668752

2.采购代理机构信息
名称：河南百基工程管理服务有限公司
地址：平顶山市春华国际茗都小区3号楼西单元17楼
联系人：张先生
联系方式：0375-3383397
3.项目联系方式
项目联系人：张先生 
联系方式：0375-3383397        
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。
1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。 
2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。
3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。
4.电子投标文件的制作
4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。
5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。
供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	名  称
	内  容

	1
	采购人
	名称：河南质量工程职业学院

地址：河南平顶山市姚电大道中段 

联系人：王先生

联系方式：0375-7668752

	2
	采购代理机构
	名称：河南百基工程管理服务有限公司
地址：平顶山市春华国际茗都小区3号楼西单元17楼
联系人：张先生 
联系方式：0375-3383397

	3
	项目名称
	河南质量工程职业学院智能食品感官分析实训室项目

	4
	资金来源及落实
情况
	财政资金，已落实

	5
	    采购内容
	包含高性能塔式工作站、显示器、感官分析系统等；具体详细内容及技术参数见招标文件

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购项目属性
	(货物        eq \o\ac(□)服务       □工程

	8
	合同履行期限
	同交货期

	9
	交货期
	合同签订后60天内到货并安装调试完毕；

	10
	交货地点
	采购人指定地点

	11
	质量及质保期
	质量要求：合格，符合国家相关规范要求
质保期:≥3年

	12
	投标人资格要求
	符合招标公告“二、申请人资格要求”

	13
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受

	14
	踏勘现场及答疑
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	15
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
□召开

	16
	技术偏离
	□不允许
 eq \o\ac(□,√)允许

	17
	构成招标文件的
其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	18
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	自获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，在电子交易系统中提出并通知到采购代理机构

	19
	投标截止时间
	投标截止时间:2026年8月17日8时40分（北京时间）。
注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	20
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天

	21
	投标保证金
	不收取。

	22
	电子化投标文件的签章要求
	电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、投标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

	23
	投标文件格式及递交方式
	投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文
件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版响应文件中的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）上传至全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统；
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。
（2）电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。（如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。）

	24
	递交投标文件地点
	全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统

	25
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）电子交易系统

	26
	开标程序
	（1）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
（2）待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	27
	评标委员会的组建
	评标委员会组成：评标委员会由采购人和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家从专家库中随机抽取。
上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	28
	是否授权评标委会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：推荐3名中标候选人

	29
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	30
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若有投诉，可按照相关规定以书面形式向监督部门进行投诉。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
联系人：张先生    联系电话：0375-3383397
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	31
	招标控制价

（最高投标限价）
	本项目招标控制价为:¥1260250.00元；

投标报价超过本项目采购最高投标限价的作为无效投标处理。

	32
	招标代理服务费
	招标代理费参照河南省招标代理服务收费指导意见-豫招协【2023】002号的规定向中标人收取，在中标人领取中标通知书时以现金方式或转账向采购代理机构缴纳。

	33
	付款方式
	合同签订后，采购方支付合同总金额的[30]%作为预付款；

所有货物到场安装到位后支付合同总金额的[40]%；

项目全部完成并通过验收后，支付合同总金额的[30]%。

付款方式为银行转账，投标人需提供合法有效发票。

	34
	政采领域优化营商环境相关政策

	一、保障市场主体自由平等参与政府采购活动：
各单位应严格落实《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的要求，依注保障各类市场主体平等参与政府采购活动的

权利。在开展采购活动时禁止出现下列情形:

（1）以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民管企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待；

（2）通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场；

（3）要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册、或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的降碍；

（4）设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动；

（5）要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件；

（6）不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动；

（7）设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项；

（8）违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。。
二、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。
三、提供中小企业声明函格式
在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
四、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

五、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
六、落实价格评审优惠政策
对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

落实本国产品政策

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，供应商还应出具成本占比达到80%以上承诺函（格式自拟）。
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	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。
	1.政府强制采购的节能产品： 

如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，否则不能通过符合性审查。
2.优先采购产品
1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提 
供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 
2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具 
有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。
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	本项目所属行业
	采购标的所属行业：制造业
划定标准（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号) 
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	合同签订方式
	合同可选择在线签订，招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。
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	核心产品及同一品牌相关问题
	核心产品：  滋味分析仪 

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第 31 条的规定， 非单一产品采购项目且在招标文件中注明核心产品的，本项目采用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	39
	履约验收
	（1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类等符合合同要求。

（2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

（3）采购人有权委托具备相应资质的第三方专业机构对本项目进行验收，验收费用由乙方(中标供应商)承担，已包含在合同总价中，甲方(采购人)不另行支付。

（4）第三方验收费用的支付方式为:乙方应在甲方指定的第三方验收机构出具验收结果报告前，向该验收机构全额支付验收费用，并向甲方提交支付凭证。若乙方未按时支付验收费用导致验收工作延误的，由乙方承担相应违约责任。

（5）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。
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	政府采购异常低价审查
	（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目成交供应商）

《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目成交供应商，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、供应商应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对成交供应商进行评价。

4.成交供应商应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


1 总则
项目概况
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目的进行招标。
本招标项目采购人：见投标人须知前附表。
本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
本招标项目名称：见投标人须知前附表。
本招标项目交货地点：见投标人须知前附表。
资金来源和落实情况
本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
招标内容和质量要求
本次招标内容：见投标人须知前附表。
本次招标的交货期：见投标人须知前附表。
本次招标的质量标准：见投标人须知前附表。
投标人资格要求
1.4.1投标人应具备的资质条件见投标人须知前附表；
1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（4）为本招标项目的招标代理机构；
（5）与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；
（6）被依法暂停或者取消投标资格；
（7）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（8）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。中标人承担中标服务费，费用由中标人在领取《中标通知书》时按照河南省招标代理服务收费指导意见-豫招协【2023】002号文有关规定向招标代理机构缴清中标服务费。
保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
踏勘现场（本项目不组织，自行勘察）
投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损
失。
采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会（本项目不召开）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过平顶山市公共资源交易中心电子交易平台将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过平顶山市公共资源交易中心电子交易平台通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
本项目不允许分包。
1.12 偏离
偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2.招标文件
2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
招标公告
投标人须知
评标办法
合同条款及格式
采购内容及技术要求
投标文件格式
根据本章招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全或者疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在电子交易系统中提出，并告知代理机构，要求采购人对招标文件予以澄清。      
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中予以澄清形式公示给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。
2.3 招标文件的修改
2.3.1在投标截止日15天前，采购人或采购代理机构可以在电子交易系统中补充、修改招标文件，并公示给所有下载招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。
3.投标文件
3.1 投标文件的组成：
3.1.1 投标文件应包含下列内容：
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）法定代表人身份证明及授权委托书
（4）投标分项报价表
（5）技术参数偏离表
（6）类似业绩一览表
（7）技术方案
（8）资格审查资料
（9）其它资料
3.2 投标报价
3.2.1投标报价由投标人根据自己的实际情况合理自主报价，但不得低于成本竞争。投标价格为含税及配送到招标单位，并安装调试验收合格后的落地价格。
3.2.2投标报价应包含招标文件要求供应商承担的所有费用，包括所投产品的成本、税金、保险、运输、装卸费（货物到采购人指定到货地点）、安装、调试、验收、技术服务、培训、维护升级等相关的伴随服务费、所投产品在货到验收合格前产生的任何检验、监测与之相关的所有费用由中标人承担货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。
3.2.3 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。
3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期， 但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.4 投标保证金
根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不收取投标保证金。
3.5 资格审查资料
详见投标人须知前附表。
3.6 备选投标方案（不接受）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”要求进行编写，如有必要，可以增加附页作为投标文件的组成部分，但不修改投标文件格式，如修改招标文件中规定的“投标文件格式”视为不响应形式评审要求。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、招标范围等实质性内容响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
3.7.3 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。
4.投标
投标文件的递交
4.1.1投标人应在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间前将加密的电子投标文件成功上传提交至《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》公共资源交易系统，供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需的时间。
4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.4逾期上传的投标文件，采购人不予受理。
投标文件的修改与撤回
在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子投标文件。
5.开标
开标时间和地点
采购人在投标人须知前附表第19项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。
5.2 开标程序
5.2.1开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从投标截止时间起60 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
5.2.2如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
5.2.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
5.2.4投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5.2.5开标结束。
5.2.6采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
6.评标
评标委员会
6.1.1 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、 
经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚
或刑事处罚的。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标
6.3.1 公开招标采购项目开标结束后，根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购代理机构专职人员或采购人代表组成。资格审查小组依据第三章评标办法资格评审标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。
6.3.2 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行形式，符合性评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.3评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，通过电子化交易系统提交至评标委员会。
7.合同授予
定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。原则上第一名为中标人，若排名第一的中标候选供应商因不可抗力放弃中标或因自身原因不能履行合同，采购人可以顺延排名第二的中标候选供应商为中标供应商或重新招标。
中标通知
在规定的时间内，招标人以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标供应商在收到通知书后，应予以书面确认与采购人签订合同；中标通知书将成为合同的组成部分。
履约保证金（若有）
根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低投标人参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不收取履约保证金。
签订合同
采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格;
7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的， 给中标人造成损失的，也应当赔偿损失。
8. 重新招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：
（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；
（2）经评标委员会评审后有效供应商少于3个的。
9.纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守， 影响评标程序正常进行，不得使用第三章 “评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10 .需要补充的其他内容
详见投标人须知前附表
评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评
审标准
	投标人名称
	与营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照一致

	
	
	投标函电子签章
	按照招标文件要求具有电子签章

	
	
	投标文件格式
	符合“招标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	符合“报价唯一”要求

	2.1.2
	资格评
审标准

	营业执照
	三证合一的营业执照或电子营业执照

	
	
	其它条款
	符合第二章 “投标人须知前附表”中投标人资格要求

	2.1.3
	符合性
评审
标准
	投标报价
	符合第二章“投标须知前附表”第31项

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标须知前附表”第5项

	
	
	交货期
	符合第二章“投标须知前附表”第9项

	
	
	质量要求及质保期
	符合第二章“投标须知前附表”第11项

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标须知前附表”第20项

	
	
	其它实质性要求
	招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
	商务部分：30分
技术部分：55分
综合部分：15分


	条款号
	评分标准

	2.2.4（1）
	商务
部分
30分

	投标
报价
（30分）
	评标基准值=有效供应商的最低投标报价

投标报价得分=(评标基准值／投标报价)×30；

注：

1.有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有供应商。

2.评标委员会认为投标人的报价出现异常低价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（详见政府采购异常低价审查等相关规定）
3.根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号文件）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）和《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购【2022】5号）有关要求，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在响应文件中按照相关文件的要求出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
3.根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地 (设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
4.按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号文件规定，对残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
5.残疾人福利性单位、监狱企业、属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

	2.2.4（2）
	技术
部分
55分
	技术
要求
（25分）
	参数中标“▲”项为要求完全满足项，不允许出现负偏离，出现负偏离按废标处理。

供应商技术要求完全满足或优于招标文件技术要求的得25分，加★每有一项不满足（负偏离）扣2分，非★项每有一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。

	
	
	项目实施方案
（7分）
	根据投标人提供的整体实施方案（包括但不限于实施方案、组织实施计划、运作流程、信息反馈渠道及处理机制等）情况进行评审。 
1、实施方案具有针对性，内容非常完整、清晰、详实，得7分； 
2、实施方案较为全面，能符合项目需求，内容比较完整、比较清晰、比较详实，得5分； 
3、实施方案内容完整性一般、清晰性一般、详实性一般，得3分； 
4、项目实施方案及措施的内容比较差、不清晰性、不详实，得1分；
未提供方案或缺项的，不得分。

	
	
	供货

方案

（6分）
	根据供应商所提供的供货、安装、运输方案（包含但不限于供货计划、项目进度计划与保障措施、安装技术措施、项目重难点及保障、安装、调试及验收方案、人员安排计划等 ）进行打分：
（1）供货、安装、调试方案全面、合理、措施有保障，完全满足采购需求的，得6分； 

（2）供货、安装、调试方案较全面合理，可以满足采购需求的，得4分； 

（3）供货、安装、调试方案一般、但基本合理、基本可达到采购需求的，得2分；
（4）供货、安装、调试方案内容粗略，实施性较差的，得1分；

未提供方案或缺项的，不得分。

	
	
	质量保障措施及质量管控方案

（6分）
	根据投标人针对本项目的质量保障措施及质量管控方法进行评审。 

（1）方案内容完整、可执行性强，列明了多项保障措施、具有明确的保障方案、完全满足采购要求的得6分；

（2）方案内容比较完整、可执行性比较强，保障措施和保障方案比较详实可行、能满足采购要求的得4分；

（3）方案内容基本完整、可执行性基本可行，保障措施和保障方案基本详实可行、基本满足采购要求的得2分；

（4）方案内容一般且可执行性一般，有保障措施和保障方案但项目贴合度一般，不能完全满足采购要求的得1分；

未提供保证措施或缺项的，不得分。

	
	
	安装调试方法与技术措施（6分）
	根据供应商的安装调试方法与技术措施，从技术成熟度、先进性、安全性，功能完善性，合理性等综合评分：

（1）安装调试方法与技术措施编写完善、详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得6分；

（2）安装调试方法与技术措施编较完善、较详尽、合理、逻辑较清晰、具有可行性的得4分；

（3）安装调试方法与技术措施编写一般、但基本合理、基本可达到要求，可行性程度一般的得2分；

（4）安装调试方法与技术措施编写较差、不合理、逻辑混乱、可行性程度差的得1分；

未提供措施或缺项的，不得分。

	
	
	培训

方案

（5分）
	根据供应商针对本项目需求制定的培训方案（包括但不限于：培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、培训效果验收方法、培训应急方案、直至使用人员和相关保管人员熟练掌握使用及维修技能为止）进行打分：
（1）培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、培训效果验收方法、培训应急方案、直至使用人员和相关保管人员熟练掌握使用及维修技能为止等各项内容完整详尽，逻辑非常清晰、科学合理、全面性可靠性高、完全切合采购人实际需求，得5分； 

（2）培训目标、培训计划、培训方式、培训内容、培训时间、培训团队人员配置、培训效果验收方法、培训应急方案、直至使用人员和相关保管人员熟练掌握使用及维修技能为止等各项内容较为完整详尽，逻辑比较清晰、没有缺项漏项，全面性较高、切合采购人实际需求，得3分；

（3）培训方案中有个别缺项，不够合理可行，不能够满足采购实际需求，得1分；

未提供方案或缺项的。

	2.2.4（3）

	综合
部分
15分
	类似业绩
（2分）
	投标类人每提供1份2023 年1月1日以来（以合同签订时间为准）似项目业绩的得1分，本项最多得2分。

注：供应商须提供中标通知书扫描件、合同扫描件，未提供或提供不全不得分。

	
	
	质保期

（3分）
	质保期满足招标文件要求的得基本分1分；在3年基础上每增加1年的加1分，最多加2分。本项最多得3分。

	
	
	售后服务方案

（8分）
	根据投标人提供的售后服务方案，至少包含质保时长、质保期内、外服务方案、人员安排、响应时间、服务方式、服务内容、维修备品备件等进行评分：

（1）服务承诺方案内容非常详实、服务承诺条理清晰、步骤具体，响应时间极快、解决方案合理可行、针对性强、有利于实施的，得8分；

（2）服务承诺方案内容较详实、服务承诺条理较清晰，响应时间较快、解决方案合理、针对性较强、有利于实施的，得6分；

（3）服务承诺方案内容描述一般，响应时间一般、解决方案内容合理、针对性一般的，得4分；

（4）服务承诺方案内容较粗略、服务承诺条理不够清晰、响应速度慢、针对性差、得2分；

未提供不得分。

	
	
	落实绿色产品
（2分）
	1、投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提 
供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 
2、投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具 
有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

	注：本项目所涉及到的各种证明材料等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。


1.评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2.评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表
2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.3符合性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1分值构成
（1）商务部分：见评标办法前附表
（2）技术部分：见评标办法前附表
（3）综合部分：见评标办法前附表
2.2.2评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表
2.2.3评分标准
商务部分评分标准：见评标办法前附表
技术部分评分标准：见评标办法前附表
综合部分评分标准：见评标办法前附表
3.评标程序
3.1 初步评审
3.1.1资格审查小组根据投标人提交的第二章“投标人须知前附表12项”规定的有关证明材料，审查其资格。评标委员会依据本章第2.1款初步评审标准中形式评审标准、符合性评审标准对投标文件进行评审，具体评审标准详见评标办法前附表，投标文件有一项不符合评审标准的，则不再进行下一步评审。
3.1.2 参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，投标文件无效：
(1）不同供应商的投标文件上传计算机的网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

(2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

(3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

(4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

(5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

(7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。 

(8）其它涉嫌串通的情形

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，否决其投标。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
（2）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（投标函）的总价为准，并修改单价。
（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
3.2 详细评审
3.2.1评标委员会按招标文件要求对所有投标文件进行检查，并进行综合比较与独立评分并按本章第 2.2 款分值构成与评分标准中规定的量化因素和分值进行打分，计算出综合评估得分。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
（1）按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；
（2）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
（3）按本章规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C；
（4）评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
（5）投标人得分=A+B+C。
（6）投标人最终得分：最终得分为各评委打分之和的算术平均值。
（7）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以在电子交易系统中要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3 名中标候选人。
3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

 合同条款及格式

（以实际签订合同为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）
项目名称： 河南质量工程职业学院智能食品感官分析实训室项目  
合同编号：                             
甲    方：  河南质量工程职业学院       
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

（9）采购人有权委托具备相应资质的第三方专业机构对本项目进行验收，验收费用由乙方(中标供应商)承担，已包含在合同总价中，甲方(采购人)不另行支付。

（10）第三方验收费用的支付方式为:乙方应在甲方指定的第三方验收机构出具验收结果报告前，向该验收机构全额支付验收费用，并向甲方提交支付凭证。若乙方未按时支付验收费用导致验收工作延误的，由乙方承担相应违约责任。
组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	


  采购内容及要求

技术参数及要求：
	序号
	品目
	技术参数
	单位
	数量

	1
	实验台
	1.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板（颜色可选），且满足如下参数要求：

（1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：40%氢氧化钠、37%盐酸、98%硫酸、65%硝酸、正十六烷、氢氧化钾等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）

（2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）

（3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量＜0.005 mg/M3。

（4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）

（5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于10种的霉菌检测，且防霉等级为0级。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）

（6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）

（7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。

★（8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。（提供2021年或以后版本且带CMA或CNAS标志、带二维码防伪识别真假的检测报告复印件）

2.柜体：吊挂在钢架内，分体式组合结构，上抽下门，一抽一门样式，根据需求带有电脑空位，可在电脑位置台面上打穿线孔，采用18mmEnf级抗菌防霉实木颗粒板制作，PVC封边，防水耐潮，具体性能如下：

（1）板内密度偏差，含水率、静曲强度、强性模量、内胶合强度、2h吸水膨胀率、表面耐划痕、耐冷热循环符合国家标准GB/T15102-2017。

（2）表面耐香烟灼烧，耐湿热、耐干热、耐污染腐蚀、耐龟裂，按国家标准GB/T15102-2017需达到4级以上。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）

（3）握螺钉力：板面应＞1850N，板边应＞1200N。

（4）甲醛释放量应达到Enf级或无甲醛。

（5）挥发性有害物质释放量按国家标准GB/T44690-2024达到1级。

（6）防霉性能（常规霉菌6项）按LY/T2230-2013标准达到0级。

（7）抗菌性能（常规菌种6项）按LY/T1926-2020达到1级。 （提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件） 

★3.钢腿：镀锌方钢材质，所使用的方钢需满足以下要求：

（1）金属电镀层抗盐雾符合QB/T3826-1999标准要求，经盐雾理化性能测试符合QB/T3826-1999标准，中性盐雾720h试验、铜加速乙酸盐雾720h试验、乙酸盐雾720h试验达到保护评级9级。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）

（2）表面高温静电喷涂，整体钢腿框架涂层硬度不低于5H，耐腐蚀等级不低于10级。

（3）抗菌性能符合QB/T4371-2012标准，且检验菌种不低于9种。

（4）防霉菌性能达到GB/T1741-2020标准要求0级不滋生霉菌，且检验菌种不低于8种。

（5）可迁移重金属：汞（Hg）、锑（Sb）、铅（Pb）、镉（Cd）、砷（As）、铬（Cr）、钡（Ba）、硒（Se）、均为未检出。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）。 

4.配件/拉手：优质三节静音滑轨、铰链、三合一连接件，阻尼合页；一字PP拉手，耐腐蚀拉手，模具一体成型，表面经化学处理，耐腐蚀，颜色丰富，外型美观，设计人性化，避免磕碰。

5.投标人应针对以上环保技术参数要求，提供符合环保技术参数的检测报告的复印件。

6.配置嵌入式水盆1套

（1）材质：304不锈钢

（2）尺寸不小于60*30*20cm

（3）带不锈钢水龙头。
	套
	5

	2
	水池
	1.材质：陶瓷；

2.带下浴室柜；

3.尺寸不小于60*30*20cm；

4.带不锈钢水龙头。
	套
	1

	3
	空调
	1.形式：壁挂式空调、冷暖电辅、变频。

2.匹数：大2P。

3.制冷量(W)：≥5090。

4.制热量(W)：≥7290。

5.能效：一级。
	台
	2

	4
	感官器具
	1.样品制备器具：易清洗的标准化玻璃/陶瓷/食品级塑料杯、盘、碗12套，样品保温箱1个。

2.样品呈递器具：带盖3位数盲码杯、无味纸杯、塑料勺、木签、牙签，漱口筒12套，托盘3个。

3.特定测试专用器具：刀具、叉子、鼻夹、专用清洗剂（无香）、手套、口罩12套。

4.6L脚踏垃圾桶12个。

5.配置超声波清洗机（脱气机）1台

（1）容量：≥3L

（2）0-30分钟可调

（3）柔性电路板控制

（4）功率：≥120W

（5）频率：≥40KHz

（6）带数码显示

6.配置电动抽水器1台

（1）配套硅胶进水管1条

（2）出水PE管1条

（3）转接头若干

（4）工作电压：24V

（5）工作电流：1.5A

7.茶叶感官评定器具

（1）标准审评盘12个

（2）标准分样盘12个

（3）标准精制茶审评杯碗组：碗容量≥240mL，杯子带盖容量≥150mL（锯齿口）12套

（4）叶底盘12个

（5）不锈钢专用茶匙/茶夹12套

（6）计时器12个

（7）不锈钢网匙12个

（8）涤纶茶巾24个

（9）量杯：≥250mL，12个

（10）搪瓷勺子12个

（11）审评专用小杯：≥40mL，纯白色25个

8.酒类感官评定器具

（1）啤酒专用透明品评杯：厚底，150–200mL 24个

（2）多功能开瓶器12个

（3）专用红酒品酒杯：210–225 mL 24个

（4）品评托盘（带防滑）12个

（5）小型恒温品酒箱（10–18℃）1台

（6）白酒专用品酒杯：10–15mL 24个

9其他器具

（1）食品级品尝盘：直径20-23cm，白色 12个

（2）切菜刀6把

（3）剪刀6把
	项
	1

	5
	玻璃隔断
	满足现场使用的玻璃隔断一套，含百叶，带推拉玻璃门1扇，具体面积以现场实际情况和采购人要求确定。
	套
	1

	6
	感官品评工位
	★1.品评工位：隔断长≥0.9m×宽≥0.8m×高≥1.3m，颜色约N7.75，两隔断间隔板高于台面60cm；每个隔断设置挡板高度和推拉窗口；板材材质无异味，符合GB/T 3324家具通用技术条件。（需提供感官品评工位的平面设计图(带尺寸标注）和三维效果图，提供不全者视为不满足本条参数要求）
2.感官品评员可直接由感官小间自带软件呼叫感官分析师，并且也可以通过小间自带呼叫装置呼叫感官分析师。
▲3.感官品评工位配套软件，使用软件可以查看感官品评工位指南及注意事项；可查看光源使用规则，感官评价注意事项等信息。（需提供软件著作权证书复印件）
▲4.感官品评工位配套软件，可直接查看感官配品信息，不少于20种，需包含配品基本信息、来源、使用方法、注意事项等。
★5.为保证采购人能熟练的使用感官品评工位，中标人需派具有高校或科研院所感官培训资格证书的食品或相关专业的工程师到现场利用感官品评工位组织JAR感官实验及培训。（需提供前述要求的感官培训资格证书复印件）
6.品评工位配有漱口筒，数量与品评工位相同。
	套
	12

	7
	升降凳
	1.防静电皮革饰面。

2.圆脚固定脚。

3.带升降手柄。

4.升降高度48-68公分。

5.框架采用电镀金属管，不易生锈。
	个
	30
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	照明系统
	1.照明系统：特殊照明，白光，红光，黄光，色温6500K，平均照度大于0.6，显色指数大于0.9。
2.光照强度：200-400lx。
3.外观/色泽检验：样品表面照度需达到1000 lx或以上。
4.照明均匀性：照明需均匀、无影，光线宜垂直照射样品表面不产生阴影。
	套
	12
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	研讨桌
	1.钢木结构。
★2.实木刨花面板，桌面采用白色饰面，E0级板材。（提供有对应检验结果的检测报告复印件）
3.面板密度：≥0.66 g/cm³。

4.面板厚度≥2.5 cm，安全圆润边角设计。
5.静曲强度：≥14 MPa。

★6.甲醛释放量：≤0.124mg/m³。（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS的检测报告复印件）
7.具备防倾倒设计。
8.尺寸：≥300*100*75cm。
9.下方配置有电脑机箱。

10.桌面带线束孔。
	张
	1
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	高性能塔式工作站
	1.要求投标品牌为全球/中国市场工作站市场份额30%以上的品牌（根据IDC报告）。

▲2.处理器：≥30 MB 缓存，20 核， 20线程，1.8 GHz至 5.3 GHz， 65W。享受整机保修3年的原厂上门服务。

3.芯片组：≥W880 芯片组。

4.内存：≥32GB  DDR5，5600 MT/s，≥4个DIMM内存插槽，最大支持扩容升级到128GB DDR5内存，支持ECC内存。  

5.硬盘存储：≥1TB 固态硬盘；最大支持3个SATA 3.5 HDD 和1个SATA ODD；主板有3个M.2 PCIE NVME SSD插槽（不占用主板PCIe插槽）。

6.显卡：显存≥4GB GDDR6，4 mDP to DP。要求原厂预装非后期加装，享受整机保修3年的原厂上门服务。

★7.网络：≥1个集成的千兆以太网RJ45连接，支持选配光纤端口。（提供官方证明技术资料，要求原厂预装非后期加装，享受整机保修3年的原厂上门服务）

8.接口要求：

8.1前置端口：≥2个USB3.2端口（5 Gbps），≥2个USB3.2 Type C端口（≥10 Gbps），1 个通用耳机插孔。

8.2后置端口：≥2个USB2.0端口，≥2个USB3.2端口（10 Gbps），≥1个USB3.2 Type C端口（20 Gbps），2个 DP 1.4端口，1个 RJ45 以太网端口、1个可选端口（TBT4 (40 Gbps) 、 USB-C (10 Gbps)数据端口、 DP替代模式 Type-C (10 Gbps) 、HDMI 2.1 、DP 2.1 、5 GbE LAN、 2 USB-A 3.2 (10 Gbps)、 VGA、 LC光纤端口）。

9.插槽：≥1个全高第五代 PCIe x16 插槽，≥3个PCIe x4 插槽。

10.电源：≥360W 92%能效80PLUS白金认证电源，电源自带诊断灯，支持故障诊断功能（不启动检查电源工作状态）。

11.机箱：为了保证机箱散热及可扩展性，高效散热静音，机箱体积≥32升。

★12.专业软件ISV认证：厂家有不少于100种ISV独立专业软件认证，官网可下载软件认证文档，可在线查询相关软件认证（提供设置界面照片/截图）。
	台
	1
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	显示器
	1.≥23.8英寸液晶显示器，分辨率1920*1080。

2.键鼠：USB抗菌键鼠。
	台
	1
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	平板电脑
	1.操作系统：Android 13及以上或Harmony 4.0及以上。
2.屏幕尺寸：≥11.5英寸。
3.存储容量：≥256GB。
4.运行内存：≥8GB。
5.数据传输接口：应支持Type-C接口、支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线协议。
6.电池容量：≥10000mAh。
7.处理器：≥8核，频率：≥1.6GHz。
8.前置摄像头：≥800万像素。
9.后置摄像头：≥1300万像素。
10.WIFI：支持802.11 a/b/g/n/ac/ax无线协议。
11.蓝牙：Bluetooth 5.2，并向下兼容。
	台
	12
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	路由器
	1.≥6个千兆网口。
2.应支持网关。
3.应支持上网行为管理。
4.无线速率≥7200M。
5.应支持防火墙。
6.应支持APP控制。
	个
	1
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	感官分析系统
	1.功能模块：
★（1）感官检验（主体功能模块）：至少含差别检验、标度检验、描述性分析、消费者测试等4类24种感官分析方法检验可选，在交付时用户根据需要确定其中5种方法组合进行终身使用，确定后不得更改。（“A”-“非A”测试、“A”-“非A”检验（含确定性标尺）、简单差异测试、简单差异测试法（含确定性标尺）、二三点测试、三角测试、成对比较检验、排序测试、分类测试、自由描述分析、自由描述量化分析、索引描述分析、索引描述量化分析、定量描述分析（一页多词）、定量描述分析（一页一词）、喜好度绝对值测试、质地剖面测试、风味剖面测试、味觉特性识别测试、喜好度相对值测试、味觉多敏感度测试、Jar测试、Ti测试、TDS测试等）；每种方法具有实验设计、样品准备、过程评价与结果分析功能，需提供24种方法软件功能界面截图。
（2）信息查询：含历史实验查询、感官分析方法简介。
（3）软件操作界面中英文可切换，以上所有方法具有实验目标指引，需提供软件界面截图。
（4）含有词汇库，可以检索各类感官词汇，需提供软件功能界面截图。

（5）含有标准样品配置库。

（6）至少包含“完全随机”，“单一随机”，“顺序”，“Mcnemar”4种以上测试顺序，需提供软件功能界面截图。

（7）测试环节中，软件支持“不知道”选项，需提供软件统计结果界面截图。

（8）软件中至少自带如下计算方式：Pearson的方差统计模型 χ2，卡方分布，DM纠正卡方，测试比值比（Odds Ratio），效应规模（Effect Size），Thurstone 差异感觉（|d'|），统计测试功效（Power），Dirihlet 多项式分布模型，二项式分布检验，二项式分布测试功效，纠正β二项式测试功效，多重比较分析和方差分析，LSD值，Page 检验，Friedman 检验，Stuart-Maxwell 检验，P-Value，Cochran Q，CA计算表，Generalized Stuart-Maxwell，JAR测试及喜好度结果表，惩罚度结果，Penalty Mean Drops，Total Mean Drops。需提供软件计算方式界面截图。

★（9）内置数学统计算法，自动进行结果统计。量化描述分析，除得到原始数据表格外，还要在此基础上进一步分析，得到总方差SS(total)，人员间方差SS(panel)，样品间方差SS(product)，随机方差SS(res)，统计参数F值，且可根据各参数判断是否样品间针对某些特性描述强度在对应风险水平上存在显著差异，并且利用多重比较测试鉴定出哪些样品间有显著差异，且计算可接受差异。投标时需提供软件量化描述分析总方差SS(total)，人员间方差SS(panel)，样品间方差SS(product)，随机方差SS(res)，需提供软件统计参数F值的计算方式界面截图。

2.性能要求：

（1）中文操作系统；

（2）按照B/S结构设计，只需安装在服务器上，即可在局域网多台电脑通过浏览器访问；
（3）涵盖所有具有国家标准或ISO标准依据的感官分析方法；
▲（4）感官分析实验过程管理按照ISO或国家标准流程与要求设计；
（5）按照感官评价员、感官分析师与系统管理员进行角色划分与权限管理,可批量导入评价员信息；
（6）显示样品制备表、样品提供表、评价员回答表、评价结果汇总表、评价结果统计表、感官检验报告；
（7）设置评价员休息时间；
（8）不同级别评价员人员信息管理；
（9）历史实验内容查询；
（10）感官分析资料查询；
（11）评价员在线提交评价结果；
（12）感官分析师动态、实时查看评价员的实验结果；
（13）内置数学统计算法，自动进行结果统计。
3.技术参数要求：
（1）软件环境：操作系统支持多种操作系统，如windows 2000、windows xp、windows 7、windows 10等；
（2）网络环境：浏览器支持多种浏览器环境；
（3）支持海量数据的处理；
（4）支持≥100用户并发量；
（5）应用领域：水产品及其制品、蛋及蛋制品、冷冻饮品、水果、蔬菜、豆类、食用菌、藻类、坚果、肉及肉制品、粮食及粮食制品、烘焙食品、乳及乳制品、调味品、脂肪、油和乳化脂肪制品、饮料类、酒类、可可制品等。

4.需提供该系统加盖厂商公章的软件著作权证书复印件。

5.要求质保5年。

注：提供终身免费升级维护
	套
	1
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	质构仪
	▲1.应力测定范围：0-20kg；精度≤0.01 g（精度同时同步到软件显示上），误差≤0.01%。
2.设备校准：通过国际标准砝码进行验证和校正；待测样品高度数据可以自动侦测；设备保护：具有力量感应元超负荷保护功能，同时软件里可以设置力量感应元的安全保护，包含传感器的量程百分比限制、最大测试力限制、测试距离限制、测试时间限制。
▲3.位移精度：≤0.01mm；软件数据采集率：≥500组/秒，每组4个通道同时读取，可调。
4.测试方法：软件内直显≥5种实验模式；可做拉伸和下压动作，方法设置一页便捷式设计；设置界面同时显示实验类型，单次测试、全质构测试，恒压测试，循环测试，保持测试。同时测试类型、目标模式、目标数值、间隔时间、测试速度、触发点类型、数值、样品接触面积、探头接触面积，方法加载和另存显示在同一界面，同步进行可自行设定样品材料系数；提供恒压测试、循环测试、保持测试、材料系数设定4项功能的界面截图。
★5.数据分析：软件页面中英文可调，数据分析时不需另外撰写分析程序，用户可直接勾选所要的参数，软件即可自动计算结果。测试指标不少于60个，包括最大值、最小值、面积、斜率、范围内平均力、范围内峰数量、拉伸强度、断裂伸长率以及弹性模量、保持残余力、拉伸屈服应力、拉伸屈服应变等，以上测试指标要求软件带有详细释意解析并提供证明文件。
6.软件功能：自带≥10个领域应用方法库，测试方法可一键读取直接调用；软件自带≥10种模式仿真动画视频，解析测试过程和曲线指标含义。（以上各项功能提供软件对应部分功能界面截图） 
★7.测试曲线颜色显示和数据显示可以根据需要进行选择，计算结果可进行统计，筛选最大值，最小值，平均值，标准差等。软件内带物性、流变、热力学、电学等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析；带有国标算法，软件可直接调用； 测试报告可一键导出，包含实验测试信息，实验曲线，实验结果。（以上功能提供软件功能界面截图）
8.测试曲线具有回放功能，回放可控制播放进度，可实验重现；软件带有大数据分析，包含PCA、LDA建模分析功能。（提供软件数据建模分析功能界面截图）
9.配置：测试主机1套（20 kg力量感应元）；专用数据分析软件2套；转换器1个；标准砝码1个；标准样品台1套；满足测试专用探头8组。

10.要求质保5年。
	台
	1
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	气味分析仪
	▲1.传感器：传感器多种个性化选配，可选≥6根金属氧化物传感器阵列，软件界面可以显示传感器配置，传感器可在S1—Sn中任意组合选择，传感器精度为ppm。
▲2.传感器调理电路设计，可对产品气味信号自行分析，进行调节放大处理。

3.数据采集和分析软件：仪器自带操作软件为中文，需提供气味分析仪（或电子鼻）软件著作权证明；包含数据采集功能及不少于26余种算法分析、建立模型、模型预测等快捷操作功能，可通过直接勾选数据一键获取分析结果，无须借用外接其他软件建模，可实现数据结果即时查看，传感器贡献率可统计优化。（需提供软件功能截图）
★4.数据算法功能：完整智能模式识别系统以及数据分析系统，包括降维、分类、回归、聚类等四大数据处理方式，具备多种算法模式：ANOVA、PCA、LDA（降维）、LLE、LE、TSNE、ISOMAP、LDA（分类）、PLS-DA、BP、SVM（分类）、KNN、PCA-BP、PCA-SVM、PCA-KNN、LDA-BP、LDA-SVM、LDA-KNN、LLE-BP、LLE-SVM、LLE-KNN、PLSR、BP神经网络、SVM（回归）、欧氏距离、闵氏距离、马氏距离、K-Means、DBScan等算法。算法功能需要具备预测功能，在保持训练模型不变的情况下，对于未知样本的预测，进行准确的输出，PCA有三维可旋转模型结果。（需提供PCA三维可旋转模型、算法及预测功能软件功能界面截图）；算法及预测功能操作视频证明文件应随货物一并交付。
5.数据智能化扩展：不同数据库样品具有合并分析功能。
6.操作方式多样化：仪器带有≥7寸大液晶显示屏；配有图形化操作界面，能够显示检测过程中的雷达图；仪器触屏可以和电脑软件同时显示，电脑软件操作过程中，仪器触摸屏会同步实时显示测试曲线。（需提供功能界面截图）
7.软件内置有分析分析操作视频教程、传感器参数介绍、标准操作流程、分析算法简介、使用注意事项、产品介绍（含质构仪、电子鼻、电子舌、快速粘度仪、流变仪等介绍）等文件，电子鼻软件可直接查看。（需提供软件功能界面截图）；此参数操作视频证明文件应随货物一并交付。
8.含有风味物质查询库，≥50项风味物质，至少包含风味描述，实物参比及化学参比。需提供软件功能界面截图证明资料。
★9.气味分析仪主机带有水分活度测试接口，气味分析仪（或电子鼻）测试软件需控制检测样品的水分活度，同时显示水分活度曲线等指标（(包含时间，活度，温度，模式，测长、样品名称等）；分辨率：0.0001aw。需提供软件功能界面截图。
10.设备带有感官仿真软件，可真实的在线模拟电子舌、电子鼻、质构仪等仪器的实验操作和数据采集处理（投标时需提供彩色实物图片证明满足此项参数要求）
11.配置：气味测试主机1套；配套专用数据采集和分析软件1套；配套顶空进样瓶+盖垫（40 mL进样瓶100个）；必要配件1套。

12.要求质保5年。
	台
	1
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	滋味分析仪
	▲1.传感器阵列构成：要求惰性金属传感器，终身使用。
2.传感器工作电极构成：≥5感应集；单根传感器直径≥6mm，单根传感器有效工作区域直径≥3mm，有效接触面积（探头和样品发生反应的部分）≥7mm2，传感器可单根拆卸更换。需提供传感器构造照片证明满足此项参数要求；传感器调理电路设计，可对产品气味信号自行分析，进行调节放大处理。传感器要求可单根更换，需提供传感器构造照片证明满足此项参数要求。
3.脉冲频段：1Hz,10Hz.100Hz。
4.脉冲时间间隔：0.01S。
5.数据放大倍数：多种倍数可选，1,3，10,30，100,300，1000，3000倍可选，需提供软件功能界面截图。         
6.扫描灵敏度：10的-6次方摩尔。  
7.传感器试用范围：可适用于食品、饮料、酒精类产品（包括白酒）、调味品等，样品无需进行稀释可以直接检测。
8.采集信号描述：采集到的信号为样品的总体响应强度信号，而不是某个特定组分浓度的响应信号。
▲9.硬件要求：传感器性能稳定，重现性好，使用寿命长，检测信息量丰富，采用0v稳定2.6S，1.2V稳定2.6S,-1.2V稳定2.6S,提高样品检测稳定性。
10.数据采集和分析软件：仪器自带操作软件为中文，需提供滋味分析仪（或电子舌）软件著作权证书复印件；包含数据采集功能及不少于28种，可通过直接勾选数据一键获取分析结果，无须借用外接其他软件建模，可实现数据结果即时查看；需提供分析结果全屏查看彩色照片。
★11.数据算法功能：完整智能模式识别系统以及数据分析系统，包括降维、聚类、分类、回归等四大数据处理方式，具备多种算法模式ANOVA、PCA、LDA（降维）、PLSR、SVM、PCA-SVM、ED、Intensity、Concentration等算法。算法分析结果图在分析过程中可全屏查看；需提供满足此项参数的软件功能界面截图作为佐证材料。
12.仪器带有≥7寸大液晶显示屏；配有图形化操作界面，能够显示检测过程中的响应曲线；仪器触屏可以和电脑软件同时显示，电脑软件操作过程中，仪器触摸屏会同步实时显示测试曲线。（需提供功能证明文件）
★13.含有风味物质查询库，≥50项风味物质，至少包含风味描述，实物参比及化学参比。需提供软件功能界面截图。
14.配置要求：滋味分析主机1套；配套专用数据采集和分析软件1套；电脑连接线和电源线各1根；必要配件1套。

15.要求质保5年。
	台
	1
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	便携式测色仪
	1.照明方式：D/8（漫射照明，8°方向接收）；SCI/SCE测量；包括UV/排除UV测量。
2.口径数量：双测试口径,用于实验室颜色精确分析与传递。
3.积分球尺寸：≥Φ40mm。
4.照明光源：组合全光谱LED光源，UV光源。
5.分光方式：平面光栅分光。
6.感应器：硅光电二极管阵列（双列40组）。
▲7.测量波长范围：400～700nm。
8.波长间隔：≥10nm。
9.半带宽：≥10nm。
10.反射率测定范围：0～200%。
▲11.测量口径：双口径：MAV:Φ8mm/Φ10mm；SAV:Φ4mm/Φ5mm。
12.含光方式：同时测试SCI/SCE。
13.颜色空间：CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2)。
色差公式
ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)。
14.其它色度指标：光谱反射率,白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),同色异谱指数Mt,沾色牢度,变色牢度,力份(染料强度,着色力),遮盖度,8度光泽度,555色调分类,黑度(My,dM),色密度CMYK,Tint(ASTM E313-00),色密度,孟赛尔观察者角度2°/10°。
15.观测光源：D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),
F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8 ,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5；
支持定制光源。
16.显示：光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色仿真，颜色偏向。
17.测量时间：约1.5s（同时测试SCI/SCE 约3.2s）。
18.重复性：分光反射率：MAV/SCI,标准偏差0.08%以内（400～700nm:0.18%以内）。
19.色度值：MAV/SCI,ΔE*ab 0.03以内（预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值）。
20.台间差：MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值）。
21.测量方式：单次测量，平均测量（2～99次）。
22.定位方式：显示屏摄像头取景定位,稳定片定位。
23.电池电量：锂电池，3.7V，5000mAh，8小时内6000次。
24.照明光源寿命：5年大于300万次测量。
25.显示屏：≥3.5寸电容触摸屏。
26.接口：应具备USB，蓝牙®5.0。
27.存储数据：标样≥1000条，试样≥30000条（一条数据可同时包括SCI/SCE）。
28.标准附件：电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件、黑白校正盒、保护盖、腕带、Ø8mm平台口径、Ø8mm尖口径、Ø4mm平台口径、Ø4mm尖口径。
29.需提供测试液体、固体、颗粒和粉末的测试组件。
30.提供大小比色皿各5个。

31.要求质保5年。
	台
	1
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	高温消毒柜
	1.全无磁不锈钢机身。
2.根据所需时间自由调控，调控定时工作完成自动关机。
★3.采用全极断开开关，应直接连接到电源接线端子，触点开距在Ⅲ类过电压类别条件下提供全断开，保证师生人身安全；需提供第三方质量监督检测中心出具的检测报告复印件。
4.温度0-125℃可调。
5.定时0-60分钟可调。
6.采用微孔发泡层，保持长久高温消毒。
★7.在正常使用中易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；需提供第三方质量监督检测中心出具的检测报告复印件。
7.无磁不锈钢层架，承重能力强不易变形，层架数≥4层。
8.不锈钢脚。
9.消毒方式：红外线高温消毒+热风循环。
10.在正常使用中能够承受液体溢出的器具，其结构要能使这种溢出的液体不会影响器具的电气绝缘；需提供第三方质量监督检测中心出具的检测报告复印件。
11.不应放出有害的射线，或出现毒性或类似的危险。
	台
	1
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	手持式折光仪
	1.应具有LCD液晶数字显示，具有抗光干扰功能，通过IP65等级防水防尘验证。
2.读数时间≤3秒。
3.具有自动温度补偿的功能，使用次数达10000次以上。
4.具有自动关机的省电功能。
5.温度显示:摄氏/华氏转换。
6.有电量报警功能。
7.白利度：0～85%。
最小读值：≤0.1。
精度：±0.5。
8.折射率：1.3330～1.5100。
最小读值：≤0.0001。
精度：±0.0005。
	台
	4
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	电子天平
	1.具有柔和背光液晶显示，操作方便。

★2.具备全自动故障检测功能，确保产品的正常使用。（需提供检测报告）

3.采用新一代电磁平衡式称量传感器，使产品的精度有可靠保证。

4.外置电源适配器，保证产品的称重准确和读数的精度。

5.具有防静电涂层玻璃防风罩，能有效地屏蔽外界静电荷的干扰

6.具有准确可靠、校准快速、一般称量、计数称量、百分比称量等多种称量方式及单位转换功能。（需提供检测报告）

★7.具有超载、欠载报警、四级防震、动态温度补偿、全量程去皮、累加/累减、底钩称量等功能，可充分满足实验室质量分析之需求。（需提供检测报告）

8.最大称重（g）：≥200

9.最小读数（mg）：≤0.1

10.重复性误差（g）：≤0.0001

11.线性误差（g）：≤0.0002

12.去皮范围（g）：0～200

13.秤盘尺寸（mm）：≥Φ80

14.输出接口：RS232C
	台
	12

	22
	文化墙
	根据现场实际情况和使用人要求定制文化墙，要求符合实训室特点并具有现代气息。
	项
	1
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	环境改造
	1.吊顶：对顶部现有的所有灯具进行拆除并运送到指定地点；采用60*60规格白色铝扣板吊顶，报价应包含满足约54平方吊顶使用的铝扣板、丝杆、主龙骨、三角龙骨、收边条、膨胀螺丝及其它所必须的吊件。

2.墙面：采用浅白色或浅灰色乳胶漆对墙面重新进行粉饰，面积约104平方，具体要求如下：

（1）铲除问题区域：用铲刀将起皮、开裂、松软部分铲干净，铲至坚实的腻子层或水泥层。

（2）打磨边缘：将铲除区域的边缘打磨平缓（斜坡状），避免出现明显台阶。

（3）涂刷界面剂/墙固：在铲除区域涂刷墙固（界面剂），固化基层并提高粘接力。

（4）修补找平：用补墙膏或耐水腻子刮平凹陷处，干透后打磨平整。

（5）整体打磨：如果修补区域较大，建议对整面墙进行轻微打磨，消除新旧层的高低差。

（6）刷底漆：涂刷一层抗碱封闭底漆，防止旧漆膜中的污渍透出，并增强附着力。

（7）面漆：涂刷2-3遍新面漆，每遍干透后再刷下一遍。

3.地面：要求铺贴橡胶地板，面积约54平方，具体要求如下：

（1）检查并处理松动空鼓，如有，必须将松动瓷砖铲除，用水泥砂浆或自流平找平，防止上层地板下陷或开裂。

（2）对现有地板进行清洁，用中性清洁剂彻底清除瓷砖表面的油污、蜡质、灰尘等。

（3）填补缝隙，瓷砖间的缝隙特别是宽缝或破损处需用水泥或专用修补膏填平，并打磨至与瓷砖齐平。

（4）必须使用橡胶地板专用胶粘剂，不得随意使用普通万能胶。

4.电路：应采用铜质不低于4平方电线对实验室内电路进行改造，并对感官品评工位和实验台面上的插座进行接电使之能够正常用电，电路长度约330米（火地零），满足使用要求的插座一批，改造后应满足感官品评工位和实验台上放置的仪器使用。

5.给排水：对实验室内加装上下水系统，室外管道应加装保温棉，防止冬季因天气寒冷导致管道结冰，满足感官测评使用要求。

6.窗户：对现有的窗户加装百叶窗，对下窗台进行包边处理。

★7.投标人应根据下方所附的实训室尺寸图（见下图）对实训室布局进行规划设计，并提供规划设计后的实训室三维效果图和平面设计图（带尺寸标注）。

8.涉及到本项目使用所必须但在环境改造明细里没有要求的，成交人应根据实际情况和使用人要求进行配套提供。
	项
	1
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图1 实训室尺寸图
核心产品：滋味分析仪

投标文件格式

河南质量工程职业学院智能食品感官分析实训室项目
投  标  文  件
项目编号：                
    供应商名称： 



             （电子签章）
法定代表人或其委托代理人： 

       （电子签章）
 日
期： 
    年   
月     日
目    录
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）法定代表人身份证明及授权委托书
（4）投标分项报价表
（5）技术偏离表
（6）类似业绩一览表
（7）技术方案
（8）资格审查资料
（9）其它资料
一、投标函
致：              （采购人）
我们收到了你们关于                      （项目名称）  的招标文件，经正式授权      （授权代表全名）  签字代理并代表投标人    （供应商名称）负责本次投标活动及处理相关事宜。
据此函，签字人宣布同意如下：
愿意按照招标文件中的条款和要求，所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总报价       （大写）人民币，        （小写）元人民币。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
3.我方同意提供按照贵单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并愿承担因材料不实而致的一切后果；完全理解贵单位不一定接受最低价的投标；
4.如果我方中标，愿按照规定向招标代理机构支付招标代理服务费。  
5.我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。
         供应商名称：            （电子签章）    
            法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）
日    期：      年       月    日 
二、投标函附录
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标总报价
	（大写）：                   

	
	（小写）：                   元

	交货期
	

	质量要求
	

	质保期
	

	交货地点
	

	投标有效期
	

	其它
	


注：1、投标总报价必须是货物到位并交付使用前所有费用；

2.“投标总报价”须与投标函中的投标总报价一致；
                 供应商名称：                       （电子签章） 
            法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）
  日期：       年       月       日 

三、法定代表人身份证明及授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称： 

姓名： 
性别： 
年龄： 
职务： 

系 
（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。  
联系电话：                     公司邮箱：                                   
附：法定代表人身份证（正、反）
                供应商名称：                       （电子签章） 
                 法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
           日期：       年       月       日 
授权委托书
 本授权委托声明：本人   （姓名）   系      （供应商全称）  的法定代表人或负责人，现授权委托    （姓名）   为我单位代理人，参加     （项目名称）     的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事宜，我均予以承认。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止 。
委托代理人联系电话：                     公司邮箱：                     
注： 投标人“法定代表人”直接参加投标及签署相关文件的无须提供该授权委托书
	附：法定代表人身份证（正、反）
	附：委托代理人身份证（正、反）


              供应商名称：                       （电子签章） 
                法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）
           日期：       年       月       日 
四、投标分项报价表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	数量
	单位
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价

	大写:                      

	
	小写：                     元


注：
1.供应商必须严格按照此表格内容对所投全部设备的品牌、规格型号、单价、合价等全部内容逐项填报。
2.“本表报价合计”为各分项报价金额之和，且须与投标函中的投标总报价一致。
               供应商名称：                       （电子签章） 
              法定代表人或其委托代理人：                      （电子签章）
           日期：       年       月       日 
五、技术参数偏离表
	序号
	产品名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	


注：表中“招标技术参数”一栏需按招标文件技术参数要求内容逐项填写，漏项的视为不符合招标技术参数要求，扣除相应分值。

表中“偏离情况”一栏中供应商应对所投产品的技术规格参数及要求与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无离差”的字样，如有偏离请注明“正偏离”或“负偏离”字样。
             供应商名称：                       （电子签章） 
                法定代表人或其委托代理人：                      （电子签章）
           日期：       年       月       日 
六、类似业绩一览表
	类似业绩项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	项目负责人
	

	合同价格
	

	合同签订日期
	

	验收日期
	

	类似业绩的中标公示官方查询媒体
	

	备注
	


注：每个类似项目业绩需单独填表、完整填写，并后附类似项目业绩其它证明材料。
                    供应商名称：                       （电子签章） 
                 法定代表人或其委托代理人：                      （电子签章）
           日期：       年       月       日 
七、技术方案
格式自拟
八、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	供应商名称
	
	成立日期
	

	企业法人统一社会信用代码
	

	批准登记机关
	

	注册资本
	

	法定代表人
	
	营业期限
	

	主营业务
	

	地  址
	

	开户银行
	

	开户行号
（如有）
	

	银行账号
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	


                         供应商名称：                   （电子签章） 
                  法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）
                      日期：       年       月       日 
（二）资格审查资料
注：供应商须随此表后附“投标人须知前附表 投标人资质要求”中的全部资格审查资料，并保证资料的真实性。
九、其它资料
附件
（一）中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
 万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 2.（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
(二)关于监狱企业
1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）
2、附证明材料
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

(三)残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性企业请提供本函，不符合的不提供本函）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____________单位的____________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：          （盖单位公章）
年    月    日
：在政府采购中实施本国产品标准及相关政策

国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就在政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：
一、本国产品标准
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
四、政策执行要求
（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件1）计算。
（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
五、争议处理
财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。
（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：
1.对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
2.对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。
（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。
（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。
政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。
本通知自2026年1月1日起施行。
 
附件：1.中国境内生产的组件成本核算基本规则
　　　2.关于符合本国产品标准的声明函
国务院办公厅　        
2025年9月28日         
 
 
附件1
 
中国境内生产的组件成本核算基本规则
 
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
 
 
附件2
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
河南省政府采购合同融资政策告知函
银政易贷
尊敬的政府采购供应商： 
您好！
欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！
为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。
目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。
期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵 公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款， 无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购［2017]10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
附件：    
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


