河南质量工程职业学院食品智能加工与检验智慧实训中心项目                                        招标文件
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 第一章 招标公告

【平公资采2026789号】河南质量工程职业学院食品智能加工与检验智慧实训中心项目

公开招标公告

项目概况
河南质量工程职业学院食品智能加工与检验智慧实训中心项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》获取招标文件，并于2026年8月18日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1、项目编号：平采招标-2026-106
2、项目名称：河南质量工程职业学院食品智能加工与检验智慧实训中心项目

3、采购方式：公开招标
4、预算金额：2058950.00元
最高限价：2058950.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026   号-1
	河南质量工程职业学院食品智能加工与检验智慧实训中心项目
	2058950.00
	2058950.00


5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
（1）采购内容：食品智能加工与检验智慧实训中心项目，具体内容及要求详见招标文件。

（2）标包划分：本项目共划分一个包段；

（3）质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足采购人要求；

（4）交货及安装期：90日历天内供货、安装、调试完毕；

（5）质保期：3年，所有软件终身免费更新维护；
（6）交货及安装地点：采购人指定地点。

6、合同履行期限：详见招标文件。
7、本项目是否接受联合体投标：否
8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、落实政府采购政策满足的资格要求：/。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商具有独立法人资格，持有有效的营业执照(或电子营业执照)；

3.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.3供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.4供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.6供应商须提供“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若未按要求提供或有不良记录，资格审查不予通过（执行财库【2016】125号文）；

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标【提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东（或投资人）信息的截图】；

3.8本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

注：（1）如供应商为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。（2）网站查询页须完整显示网站名称标题及查询时间（查询时间不得早于招标公告发布日期）。
三、获取招标文件
1、时间：2026年7月27日至2026年8月17日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》
3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行文件下载。具体操作请查看以下链接：
链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点
1、时间：2026年8月18日8时40分（北京时间）
2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》公共资源交易系统
五、开标时间及地点
1、时间：2026年8月18日8时40分（北京时间）
2、地点：《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统
六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》、《河南质量工程职业学院》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

4、监督单位：平顶山市财政局

联系电话：0375-2627595

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系
1.采购人信息

名称：河南质量工程职业学院

地址：河南省平顶山市姚电大道中段

联系人：王老师

联系电话：0375-7668752

2.采购代理机构信息

名称：河南崇咨工程咨询有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区九龙广场6号院16号楼3003室

联系人：张先生

联系方式：0375-8092369

3.项目联系方式 

项目联系人：张先生 

联系方式：0375-8092369
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子响应文件。 

2.本项目供应商不用再提供纸质响应文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子响应文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统，下载“平顶山响应文件制作系统”，按采购文件要求制作电子响应文件。

电子响应文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子响应文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子响应文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子响应文件的提交

5.1加密电子响应文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子响应文件应按标段分别提交。
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名称：河南质量工程职业学院

地址：河南省平顶山市姚电大道中段

联系人：王老师

联系方式：0375-7668752

	2
	采购代理机构
	名称：河南崇咨工程咨询有限公司

地址：河南省平顶山市湛河区九龙广场6号院16号楼3003室联系人：张先生

联系电话：0375-8092369

	3
	项目名称
	河南质量工程职业学院食品智能加工与检验智慧实训中心项目

	4
	资金来源和落实情况
	财政资金，已落实
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5
	采购项目属性
	货物

	6
	采购内容
	食品智能加工与检验智慧实训中心项目，具体内容及要求详见“第四章 采购内容及要求”；

	7
	质量
	符合国家及行业相关规范和标准，满足采购人要求

	8
	交货及安装期
	90日历天内供货、安装、调试完毕

	9
	交货及安装地点
	采购人指定地点

	10
	质保期
	3年，所有软件终身免费更新维护

	11
	投标人资格要求
	详见招标公告

	12
	本项目采购标的所属行业
	工业

	13
	是否专门面向中小企业
	否

	14
	资格审查方式
	公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

	15
	是否接受联合体投标
	不接受

	16
	投标预备会
	不召开

	17
	踏勘现场
	不组织

	18
	分包
	不允许

	19
	构成招标文件的其他材料
	招标文件澄清、修改、答疑、补遗书、补充通知等

	20
	相同品牌认定
	本项目核心产品：学生电脑
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的，采购人委托评标委员会采取随机抽签方式确定，其它同品牌投标人不作为中标候选人。

	21
	投标人要求澄清招标文件
	招标文件获取之日起7个工作日内在电子交易系统中提出

	22
	构成投标文件的其他材料
	招标文件要求提交的其他资料

	23
	接收质疑函的方式和联系方式
	1、质疑提出：

（1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：

同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。

3、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

	24
	最高投标限价
	2058950.00元

	25
	投标有效期
	投标文件递交截止之日起90日历天

	26
	是否允许递交备选投标方案
	否

	27
	签字或盖章要求
	按招标文件要求在相应位置加盖投标人单位电子印章和法人电子印章。

	28
	投标文件递交
	投标人应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

	29
	投标截止时间
	2026年8月18日8时40分（北京时间）

	30
	递交投标文件地点
	《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统

	31
	是否退还投标文件
	否

	32
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同递交投标文件地点

	33
	开标程序
	开标时，投标人使用CA证书在规定时间内对其电子投标文件进行解密。采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

	34
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和相关技术、经济专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中相关技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家确定方式为从专家库中随机抽取。
备注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审。

	35
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐中标候选人数：3名

	36
	中标公告媒介及期限
	同招标公告发布媒介，公示期为1个工作日。

	37
	合同履行期限
	自合同签订之日起至合同约定全部内容完成之日止

	38
	履约验收
	（1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品品牌规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。

（2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物与合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

（3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料，否则，甲方有权拒绝接受货物。

（4）安装调试：经开箱检查确认一切正常后，由专业安装人员执行安装调试直至达到验收指标（以技术规格要求指标为验收指标）。



	39
	付款方式
	合同签订后，采购方支付合同总金额的30%作为预付款；（2）所有货物到场安装到位后支付合同总金额的40%；

（3）项目全部完成并通过验收后，支付合同总金额的30%。付款方式为银行转账，投标人需提供合法有效发票。

	40
	招标文件费
	不收取

	41
	投标保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	相关政府采购政策落实情况
	一、温馨提示：

为了不影响中标后及时发布合同公告，请供应商在开标前完成河南省政府采购网企业账号注册。采购人、供应商、代理机构、评审专家等各相关主体须在规定时间内及时在河南省政府采购网网上进行政府采购项目信用评价。
二、维护企业在政府采购活动中的知情权
采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，通过发电子邮件方式告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性招标、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式（附件1）。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

如果一个采购项目包含有多个采购标的，则每个采购标的均应由小微企业制造的，享受办法规定的小微企业扶持政策。

采购项目包含多种标的物的，货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具并加盖投标人公章。

任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
四、推广政府采购合同融资
要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。
五、落实预留采购份额
采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

六、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

七、落实本国产品政策

执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》及《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）。

供应商须在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，未按要求提交或声明不实，不予享受价格扣除，弄虚作假按无效投标处理。
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	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）

优先采购政策
	1、政府强制采购的节能产品 

如投标人所投产品为节能产品政府采购品目清单内强制采购产品的，投标人应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能标志产品认证证书，否则不能通过符合性审查。
2.优先采购产品
采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的加分。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。
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	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号计取，由中标单位向代理机构支付。

	44
	是否采用电子招标投标
	是

	45
	需要补充的其他内容

	其他需要说明事项

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 采购内容、质量、交货及安装调试期、交货及安装地点、质保期
1.3.1采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2质量：见投标人须知前附表。
1.3.3交货及安装期：见投标人须知前附表。

1.3.4交货及安装地点：见投标人须知前附表。
1.3.5质保期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
投标人应具备承担本项目投标的资格要求：见投标人须知前附表。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场（不组织）
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会（不召开）
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

应符合投标人须知前附表规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）采购内容及要求；
（5）合同条款及格式；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章对招标文件所作的澄清、修改（如有）等，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的疑问、澄清、说明或者补正

2.2.1投标人对招标文件提出疑问的，应在投标须知前附表规定的时间内在电子交易系统中提出。
2.2.2 采购人将在电子交易系统等原公告媒体将招标文件的澄清、说明或者补正进行公示，此公示视作已送达所有投标人。如果澄清、说明或者补正发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，并且澄清、说明或者补正内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
    2.2.3除非采购人认为有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。
2.2.4投标人应及时关注电子交易系统等公告媒体发布的与招标项目相关的信息，如因投标人自身原因未及时获取有关信息，由此造成的对投标不利的后果由投标人自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成
投标文件至少应包括第六章投标文件格式要求的内容。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应参考采购人提供的招标内容，考虑物价上涨、政策性调整等诸多因素，结合本项目实际情况和企业成本、市场行情自主报价。

除非采购人对招标文件予以修改，投标人应按采购人采购项目和采购内容计算单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成所列招标采购范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.2.2采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 详见投标人须知前附表。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金（不适用）

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.2 采购人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止时间后及投标有效期内投标人撤销投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假资料的；
（3）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
    （4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；

（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（7）法律法规禁止的其它情形。
3.5 投标文件的编制
投标文件须按第六章“投标文件格式”进行编写，提供有格式的须按照招标文件格式填写；如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.1.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.2.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件要求签字或盖章。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标

5.1“不见面”开标注意事项及操作流程
5.1.1采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。

5.1.2开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目不见面开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

5.1.3如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

5.1.4所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

5.1.5投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5.1.6解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

说明：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式

采购人应当在评审结束后1日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告后未在规定时间内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.2 中标公告

采购人应当在中标人确定当日，在指定的媒体公告中标结果。
7.3 中标通知书
在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
7.4 签订合同
7.4.1采购人应当自中标通知书发出之日后1日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订当日在政府采购监督管理部门完成合同备案及公告工作。
7.4.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	营业执照
	有效的营业执照（或电子营业执照）。

	
	
	其它要求
	符合第二章“供应商须知”规定

	注：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

	2
	形式评审
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	3
	响应性评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货及安装期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货及安装地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合或优于第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	4
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：30分

技术标部分：58分
综合部分：12分

	条款号
	评审因素
	评审标准

	4.1
	投标报价  （30分）
	评标基准价：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

说明：1、投标报价超过最高限价按无效投标处理。

2、根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和参与评标。参与评标的小型（微型）企业投标报价=小型（微型）企业投标报价×（1-20%）；

残疾人福利性单位、监狱企业均视同小型、微型企业。

注：①投标单位若为小型或微型企业，须提供中小企业声明函（格式见招标文件附件），并对其真实性负责；

②投标单位若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件附件），并对其真实性负责；

③投标单位若为监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

④投标单位为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

3、本项目执行政府采购本国产品政策，采用价格扣除方式落实；用扣除后的价格计算评标基准价和参与评标。

注：①政府采购活动中同时存在本国产品与非本国产品竞争的，对符合标准的本国产品报价给予20%价格扣除；

②项目含多种产品的，供应商符合本国产品标准的产品成本占比≥80%，对总报价给予20%价格扣除；未达80%不享受优惠。

4、符合本国产品标准的产品的价格扣除与小微企业价格扣除可叠加适用，在原始报价基础上分别计算。

按照评标办法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。
5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	4.2
	技术标部分（58分）
	技术参数
（24分）
	经评定，完全满足采购文件技术指标、参数要求的得24分。

参数中标注“★”为实质性响应条款，任意一条不满足均按废标处理。

参数中的标注“▲”的内容条款为重要条款，需按照招标技术要求提供相关证明资料，如未提供或者评标小组一致认为提供的证明资料属于负偏离的；每项扣1分扣完为止。

参数中其他内容条款为一般条款，每负偏离1项，扣0.5分，扣完为止。

	
	
	项目实施方案

（6分）
	投标人提供编制独立章节的《项目实施方案》；方案需结合本项目采购需求进行编制，至少包含以下内容：(1)项目实施计划(2)组织机构和分工(3)项目过程划分(4)控制及实施活动，并附软件制造商三级及以上有效等保证书。

（1）实施方案全面详实，科学合理、可行性强，完全能够满足采购项目要求的得6分；

（2）实施方案描述较为完整，基本合理、可行，基本满足采购项目要求的得4分；

（3）实施方案描述粗略，科学性合理性差，可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得2分。

	
	
	包装、运输方案（6分）
	投标人根据供货产品特点，编制包装、运输方案，至少包括：包装设计、运输方式、安全措施等。

（1）包装、运输方案内容全面详实，科学合理，针对性强，完全能够满足采购项目的需要，得6分；

（2）包装、运输方案内容描述较为完整，较为科学合理，针对性较强，基本满足采购项目的需要，得4分；

（3）包装、运输方案内容描述粗略，科学性合理性差、有针对性，虽然能够基本满足采购项目的需要，但还有很多地方需要进一步完善的，得2分。

	
	
	安装调试方案（6分）
	结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细科学的安装调试方案，至少包括：安装调试前的准备工作、安装流程、调试流程等。 

（1）安装调试方案内容详尽、完整可行，完全满足采购项目的需要，得6分；

（2）安装调试方案内容基本完整、基本详尽，基本满足采购项目的需要，得4分； 

（3）安装调试方案不够完整，有很多地方需要进一步完善的，得2分。

	
	
	质量、进度保障措施（6分）
	针对项目的供货、安装调试等制定质量、进度保障措施，至少包括：进度计划、资源保障、质量管控、过程监控与动态调整、沟通协作、质量标准、检查方法等保证措施。

（1）措施全面详实，科学合理、可行性强，完全能够满足采购项目要求的得6分；

（2）措施描述较为完整，基本合理、可行，基本满足采购项目要求的得4分；

（3）措施描述粗略，科学性合理性差，可行性差，有很多地方需要进一步完善的，得2分。

	
	
	培训方案（5分）
	结合采购项目实际，制定产品使用培训方案，投标人提供编制独立章节的《培训方案》，方案中应至少包括以下内容：技术支持能力、培训人员、培训方式、时间安排。

（1）方案安排全面详尽、考虑周全，完全能够满足采购项目需求，得5分；

（2）方案安排基本全面、考虑较为周全，基本能够满足采购项目需求，得3分；

（3）方案安排不全面、考虑不周全，有很多地方需要进一步完善的，得1分。

	
	
	应急处理方案（5分）
	针对本项目应急处理能力，需针对本项目提供应急处理方案，至少包括：应急处理预案、应急处理流程、备机备件保障方案。

（1）应急处理方案详尽、科学、可行性强，得5分；

（2）应急处理方案完整、合理，得3分；

（3）有基本的应急处理方案，得1分。

	4.3
	综合部分（12分）
	落实绿色产品、优先采购政策（2分）
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策（强制采购节能产品除外）

（1）投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有或不符合要求的不得分。
（2）投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有或不符合要求的不得分。

	
	
	售后服务方案
（3分）
	投标人须编制独立章节的《售后服务方案》，方案须结合本项目实际采购需求编制，至少包含以下内容：（1）售后机构及人员配置介绍；（2）售后应急处理方案；（3）软件制造商持有的、第三方认证机构颁发的不低于四星级商品售后服务评价体系认证证书。

方案内容完整、针对性强、全面贴合本项目服务需求的得3分；方案内容与本项目无关、不符合项目要求或内容缺失、不完善的，每缺一项、每项不符合或针对性不足扣1分，扣完本项分值为止。

	
	
	类似业绩

（2分）
	提供供货商或软件制造商近三年，已完成的食品类项目合同及对应验收报告作为证明材料：每提供1份完整、有效的合同+验收报告组合，得1分；本项最高得2分，未提供或材料不全、无效的，得0分。

	
	
	质保期

（2分）
	质保期在满足招标文件要求的基础上；每增加1年的加1分，最多加2分。(注：每增加1年指所有有质保期的项都增加1年，仅个别增加质保年限，不得分。)

	
	
	企业实力

（3分）
	（1）供货商或软件制造商须具有数据管理DCMM二级及以上证书，得1.5分。

（2）供货商或软件制造商须具有协同仿真类发明专利证书，得1.5分。

注：投标文件中提供有效证书复印件并加盖公章，否则不计分。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 


说明：以上项目若有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。

1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表
2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标办法前附表；
（2）技术标部分：见评标办法前附表；
（3）综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算
 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评分标准
（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；
（2）技术标部分评分标准：见评标办法前附表；
（3）综合部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据符合性评审规定的标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.1.2投标文件报价出现前后不一致的， 按照下列规定修正：
（1）投标文件中投标函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附录（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函附录的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.3

（1）评标委员会在价格评审阶段，优先审查供应商是否提交《关于符合本国产品标准的声明函》，未按规定提交的，不享受本国产品价格扣除优惠。

（2）对提交声明函的供应商，核查声明内容是否完整、清晰，是否明确符合本国产品标准及成本占比情况，声明内容模糊、关键信息缺失的，不予认定。

（3）评标委员会对本国产品认定结果存在疑问的，可要求供应商作出书面说明或提供辅助证明材料，供应商拒不配合或无法合理说明的，不予享受价格扣除。

（4）评标过程中发现供应商存在虚假声明、骗取政策优惠情形的，按无效投标处理，并由采购人或采购代理机构按规定上报财政部门。

3.1.4　投标人存在下列情况之一的，投标无效: 

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.5其他投标（响应）文件无效情形

依据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第4款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评审得分。
（1）按本章第4.1目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；
（2）按本章第4.2目规定的评审因素和分值对技术标部分计算出得分B；
（3）按本章第4.3目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人得分=A+B+C；投标人最终得分为所有评委打分汇总之后的算术平均值。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.4.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标:

　　（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

　　（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

　　（四）因重大变故，采购任务取消的。

第四章  采购内容及要求

一、设备采购清单

	序号
	标的名称
	计量单位
	数量

	
	果蔬加工虚拟仿真软件（NFC果汁生产虚拟仿真软件）
	套
	1

	
	啤酒发酵工艺仿真实验软件（啤酒智慧工厂虚拟仿真软件－酿造）
	套
	1

	
	啤酒发酵工艺仿真实验软件（啤酒智慧工厂虚拟仿真软件－包装）
	套
	1

	
	食品虚拟仿真软件（乳粉工艺认知实习仿真软件）
	套
	1

	
	食品虚拟仿真软件（西式火腿(盐水火腿)加工虚拟仿真软件）
	套
	1

	
	食品机械与设备3D虚拟仿真软件（灌装机设备拆分MR）
	套
	1

	
	食品机械与设备3D虚拟仿真软件（均质机设备拆分MR）
	套
	1

	
	食品机械与设备3D虚拟仿真软件（管式杀菌机设备拆分MR）
	套
	1

	
	乳制品智慧沙盘
	套
	1

	
	乳品生产线数字孪生系统
	套
	1

	
	TGC-3D互动式营养配餐和膳食评估系统
	套
	1

	
	智慧黑板
	套
	1

	
	控制电脑
	套
	2

	
	教师桌椅
	套
	1

	
	学生电脑
	套
	50

	
	机房管理软件
	套
	1

	
	实训六边形桌子
	套
	8

	
	配套椅子
	套
	48

	
	路由器
	台
	1

	
	汇聚交换机
	台
	1

	
	无线路由器
	台
	1

	
	48口交换机
	台
	2

	
	网络机柜
	台
	1

	
	LED显示屏
	套
	1

	
	控制台桌椅（单人）
	套
	1

	
	音频主机
	台
	2

	
	音响外放设备
	台
	8

	
	VR一体机
	台
	2

	
	VR设备充电柜
	套
	1

	
	MR头盔
	台
	1

	
	虚拟仿真网络运行平台
	套
	1

	
	现代科技感氛围建设
	项
	1

	
	地面系统
	项
	1

	
	墙面系统
	项
	1

	
	天花板系统
	项
	1

	
	文化墙建设
	项
	1

	
	文化墙数字资源建设
	套
	1

	
	房屋隔断建设
	项
	1

	
	机房教室布线
	项
	1


二、技术参数要求
	序号
	支出项目
	技术参数
	单位
	数量

	1
	果蔬加工虚拟仿真软件（NFC果汁生产虚拟仿真软件）
	一、核心架构及其内容

软件需涵盖卫生实训、车间认知、车间实训、创新设计、智慧管理平台等模块。

（1）卫生实训板块：需按照食品GMP的标准更换专用工作帽、口罩、工作服及工作鞋，完成风淋、洗手、消毒流程。

（2）车间认知板块：需完整还原NFC果汁标准化生产厂区布局，涵盖原料预处理区、调配区、杀菌区、无菌暂存区、成品包装区、仓储区等区域。可了解各车间功能定位、设备布局及工艺流程，同时配备知识点讲解、工艺原理，帮助零基础学习者快速熟悉NFC果汁生产车间整体环境。

▲提供NFC果汁3D场景及生产线设备图，设备包括鼓泡清洗机、滚杠拣果机、去农残清洗机、毛刷清洗机、榨汁机、刮板精制机、储汁罐、超洁净收集罐、管式冷却、乳化罐、隔膜、均质机、超洁净暂存罐、真空脱气机、管式杀菌机、无菌系统、灌装一体机、理盖机、洗盖机、通风管道、无菌水管道、消毒水管道、洗瓶机、喷码机、贴标机、灯检机、膜包机、纸箱成型机、装箱机、封箱机、码垛机。

（3）阶梯闯关实训板块

模拟从原料预处理到灌装全流程，以闯关形式进行实训操作。

a.第一关：清洗榨汁

仿真场景及设备：根据真实果汁预处理车间搭建虚拟场景，包含清洗机、拣选机、专用榨汁机等核心设备设施。

实训内容：需完成原料验收、清洗机、拣选机及专用榨汁机等前端生产设备的相关测试考核，熟练掌握果汁原料预处理全流程操作，从而熟悉鲜果清洗、人工拣选、机械榨汁的工艺过程及注意事项。

b.第二关：精制冷却

仿真场景及设备：根据真实果汁预处理车间搭建虚拟场景，该环节包含的生产线设备有不同型号储存罐、果汁换热冷却器、废弃物输送系统等。

实训内容：操作角色通过3D交互操作，熟悉果汁去杂、冷却等关键工艺，熟练掌握相关生产设备的运行原理与标准化操作流程，明确NFC果汁低温预处理的工艺核心，保障果汁原汁风味不流失。

c.第三关：均质乳化

仿真场景及设备：根据真实果汁调配车间搭建虚拟场景，在调配车间中配备了乳化调配设备、高压均质设备、物料杀菌设备等。

实训内容：该阶段的实训主要围绕果汁品质核心工艺展开，重点实训包含自主设置各项工序的运行参数，掌握NFC果汁锁鲜、均质、杀菌的核心工艺流程，理解参数设定对果汁口感、色泽、保质期的影响。针对不同学习者对参数的设定结果进行个性化评判，从而让学习者掌握参数设定对最终产品的影响。

d.第四关：灌装贴标

仿真场景及设备：根据真实果汁包装车间搭建虚拟场景，包含理盖设备、洗盖设备、灌装设备、喷码贴标设备、装箱码垛设备等全套包装生产线，并配备了成品仓库。

实训内容：该阶段是综合实训关卡，包含生产末端无菌包装、灌装作业与成品检验全流程。模拟流水线操作过程中，结合习题考核，全面掌握果汁的无菌灌装、成品检验的工作要点，提升综合生产实操能力。

（4）创新设计板块

依据生产工艺要求，通过在虚拟场景空间中进行搭建生产线，从软件系统设备资源库中选取匹配的清洗、榨汁、冷却、杀菌、灌装等全套生产设备完成点位装配，自主搭建完整的果汁虚拟生产线。

配套果汁生产工艺设计资源视频，展示设置产品方案、工艺流程设计、物料计算、经济核算等四模块内容。产品方案展示草莓清汁、草莓浊汁、苹果清汁、苹果浊汁、复合清汁、复合浊汁等不同产品，展示年产量、生产期、班产量、人员定额等设置过程；工艺流程设计展示从设备库拖拽相应的设备完成对果汁生产工艺流程图的搭建过程；物料计算展示物料平衡图计算、物料消耗计算；经济核算展示生产线建设成本计算，物料消耗成本计算和经济效益分析。每个视频时常不少于5分钟。

（5）管理平台

软件需配套搭载果汁生产的综合管理平台，实现对虚拟生产全流程的智能化、可视化管控，可实时显示并统计车间生产相关数据、设备参数等核心信息。平台支持库存，生产环境，设备运行状态，质量分析报告等信息查看，可记录学习者参数设置，留存实训过程产生的生产数据，贴合真实食品工厂智能化管控模式。

二、系统性能与辅助功能

（1）运行环境：适配PC端Windows系统，支持鼠标、键盘全交互操作，同时适配课堂集中教学、个人自主实训等多种使用场景，兼容性与实用性极强。

（2）评分系统：对学习者的3D操作及自主设定参数的准确性进行实时评定，系统支持成绩导出与打印。

（3）数据模型：结合数据算法，搭建后台模型，动态展示后台数据的变化情况，高度还原食品工厂真实生产实训环境与工艺变化规律，规避实体实训耗材损耗、设备受限、高危操作等问题，全方位提升实训教学效果与学习者的实操认知水平。

（4）操作引导功能：软件内置全套智能化操作指引体系，针对各实训关卡、设备操作、参数设置等关键环节配备分步提示。学员在自主实训过程中可随时调取指引内容，快速解决操作难题，降低实训上手难度，提升自主学习效率。

（5）专业教学资源库：系统内置完善的多媒体教学资源库，涵盖丰富的工艺教学视频与设备拆解教学素材，具体包含鼓泡清洗机工作原理、榨汁机工作原理、刮板精制机工作原理、真空脱气机工作原理、无菌灌装一体机工作原理。

（6）阶梯闯关实训功能：通过趣味化、层级化的闯关形式，调动学员实训积极性，循序渐进夯实学员生产操作技能与工艺知识储备。
	套
	1

	2
	啤酒发酵工艺仿真实验软件（啤酒智慧工厂虚拟仿真软件－酿造）
	1.专业教学要求
1.1 软件内容要求

啤酒酿造系统需涵盖麦汁制备、啤酒发酵、啤酒过滤和清酒罐四大核心内容，覆盖主流程环节，全链路还原啤酒酿造全流程。

1.1.1 麦汁制备：该模块根据操作规程进行麦芽出仓、麦芽粉碎、糖化、麦汁过滤、麦汁预热、弱麦汁回收、麦汁煮沸、回旋沉淀、麦汁冷却、麦汁充氧等生产过程；通过半透形式展示关键设备麦芽粉碎机、糖化锅、过滤槽、煮沸锅、旋沉槽等设备的结构及运行过程，可进行各生产工艺过程中关键参数的设定。

1.1.2 啤酒发酵：该模块根据操作规程进行酵母扩培、酵母储存和啤酒发酵过程，对发酵温度、发酵时间等关键参数进行考核。

1.1.3 啤酒过滤：软件模拟如下的啤酒过滤流程：发酵罐—离心机预澄清—缓冲罐—硅藻土过滤—PVPP稳定化处理—精滤（颗粒捕集器）。生产设备包括硅藻土过滤机及其上下游过滤设备，过滤操作过程中学生需要进行设备启停以及阀门开关等3D及DCS协同操作，操作通过评分系统评价。

1.1.4 清酒罐：该模块根据操作规程完成清酒罐相关内容学习，通过DCS进行设备启停以及阀门开关等操作，操作通过评分系统评价。

2. 功能要求

2.1 数据仿真运算

搭载后台专业运算逻辑，可完整实现全流程工艺数据仿真模拟，为虚拟实训操作提供精准数据支撑。

2.2 智能综合评分体系

针对虚拟实训场景内全部操作动作、工艺参数设置开展实时智能考评，实训结束后支持成绩报表导出到本地。

2.3 智能操作引导模块

软件内置多元化辅助教学指引，为学生实操全过程提供即时答疑指导；界面高亮操作指引、设备阀门快速检索功能，快速解决实训过程各类操作难题。

2.5 分段实训自选功能

支持学生自主勾选对应生产工段开展专项实训，可针对性强化知识薄弱工段练习，避免全流程长时操作带来的实训体验下降问题。

2.6 实训进度自主存储

学生可自主发起实训进度保存操作，支持随时暂停、中断当前实训任务；再次登录软件时，可读取历史存档，从上次保存节点接续实训操作。

2.7软件内嵌智慧平台，以智慧数据大屏展示啤酒行业智能化、数字化低碳、绿色和柔性生产线及供应链等方面特色，可实时监控生产、能耗和设备参数等关键指标，用图表分析数据，还能预警潜在事故、监控车间设备状态。

▲提供截图展示啤酒智慧工厂数智化综合管理平台，对啤酒生产过程进行综合管理。该管理平台分为工厂模式和实训室模式。工厂模式：包含态势总览、工艺流程、安全预警和智慧管理四个模块，态势总览中可对工厂人员、产能、核心设备、产销状况等内容进行动态展示；工艺流程可实时监控啤酒生产关键设备（包含粉碎设备、糖化锅、过滤槽、煮沸锅、沉淀槽、换热器、酵母扩培罐、酵母罐、发酵罐、拆垛机、洗瓶机、灌装机、杀菌机、装箱机、码垛机）的运行状态及关键参数；安全预警界面能够实时预警设备故障及处理情况，并进行信息汇总和分析；智慧管理界面可监控工厂能耗，并利用图表进行数据分析。实训室模式：教师可自主导入实训生产中的核心设备运行参数、预警信息、能耗等关键数据，平台利用图表进行数据分析。为保证软件使用质量，中标后，3个工作日内到达学校通过软件原型演示该部分内容，演示内容应与截图内容一一对应，不接受视频、图片flash、demo等形式演示，如达不到标准，则视为虚假应标。

（酿酒工程）为丰富教学资源，提升酿酒专业学生的知识面，平台配套啤酒、葡萄酒、果酒及浓香型白酒、米香型白酒等酿酒工艺相关视频资源，每个视频时常不少于10min。啤酒酿造工艺视频包含了啤酒设计及酿造全过程，啤酒设计为自主选择啤酒类型包含淡味艾尔9度、维也纳拉格12度、新英格兰IPA15度、帝国世涛22.5度，并获取不同类型啤酒的基本参数，依据啤酒基本参数，设计物料添加种类及添加量，包含麦芽、酒花及酵母的类型选择及添加量设计。葡萄酒酿造包含葡萄酒酒庄设计视频、干白葡萄酒酿造视频和干红葡萄酒酿造视频，葡萄酒酒庄设计包含酒庄总览（具体内容为：在地图上查看中国著名葡萄酒庄）、酒庄游览（具体内容为：3D场景中游览现代风和欧洲风2个酒庄以及酒庄的车间内部）、酒庄建设（具体内容为：物料衡算、设备选型、人员选型及经济核算），干红和干白酿造内容包含葡萄酒酒庄外景、前处理车间、发酵车间、冷冻车间、包装车间、酒窖等场景操作及漫游。浓香型白酒酿造工艺包含：传统手工酿造视频及机械智能酿造视频两种工艺。果酒酿造视频资源包含：磨盘柿、桑葚和山楂三种果酒的酿造流程。米香型白酒酿造视频资源包含：生产原料、制曲、蒸饭、续蒸、拌曲、入罐、发酵管理、蒸酒、酒体储存、酒体勾调、包装等全流程。

▲提供截图展示少两款PLC编程软件通过软件中间件直接与虚拟仿真软件进行数据通讯，可以通过编程软件控制仿真场景动作并采集仿真场景的信号。为保证软件使用质量，中标后，3个工作日内到达学校通过软件原型演示该部分内容，演示内容应与截图内容一一对应，不接受视频、图片flash、demo等形式演示，如达不到标准，则视为虚假应标。

2.9软件内嵌 AI 助教，学习时学生可随时点击 AI 教师提问对话。

2.10提供AI助手平台资源   

AI助手需支持软件管理界面和手机扫描二维码两种方式启动，与软件系统完全兼容，不允许外链展示或链接公共通用大模型平台；可根据软件考核模式、软件配置参数进行显隐控制；针对学员问题，AI助手以内置窗口形式，展示文本，视频，三维程序和H5应用程序等格式的回答内容。

管理员可自由上传任意资料创建专业知识库，至少支持word、pdf、ppt、pptx、excel、png、jpeg、jpg、gif、mp4、wav和mov等格式;至少支持预览并上传fbx、dwg、dxf、obj、sol和grdecl等三维格式。支持上传H5应用。管理员可通过模块拖拽和连线方式完成问答机器人过程定义，模块结构支持用户输入、聊天记录、AI对话、知识库搜索、指定回复、问题分类和文本内容等模块。连线结构连接不同的模块，表示数据的输入输出关系。
	套
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	啤酒发酵工艺仿真实验软件（啤酒智慧工厂虚拟仿真软件－包装）
	1.系统基本内容要求

软件需遵循啤酒瓶装线生产工艺流程，依据实际拍摄场景布局车间、搭建模型，按实际过程完成交互，完整再现瓶装啤酒包装生产操作要点，以半透、视频等形式展示重点设备。软件内嵌“智慧平台”，以智慧数据大屏展示啤酒行业特色，实时监控生产、能耗和设备参数等关键指标，用图表分析数据，还可预警潜在事故并监控设备状态。软件还内嵌AI助教，学习中，学生可随时点击AI教师提问、对话学习。 

▲为相应国产化要求，提供截图展示：可视化教学资源创作系统：通过自主开发的国产三维引擎和编辑器，在web浏览器中上传和编辑三维模型资源，制作交互界面和编写程序，完成可视化知识点、程序的制作。可将制作内容发布到自研应用商店。通过微信小程序或者手机扫码程序，可以在应用商店中学习、使用相应的可视化知识点和程序。为保证软件使用质量，中标后，3个工作日内到达学校通过软件原型演示该部分内容，演示内容应与截图内容一一对应，不接受视频、图片flash、demo等形式演示，如达不到标准，则视为虚假应标。

啤酒包装系统需涵盖拆垛、洗瓶、验瓶、灌装、杀菌、烘干、喷码、贴标、装箱及码垛主流程环节，全链路还原啤酒瓶装线生产全流程。采用 “3D 虚拟现场站 + 控制系统” 双场景联动模式，通过特效、动画、视频等形式，动态展示拆垛机、洗瓶机、验瓶机、灌装机、杀菌机、烘干机、喷码机、贴标机、装箱机及码垛机运行状态与物料走向，让学生身临其境感受生产过程。对各生产过程中关键参数进行考核。

（1）拆垛：该工段可在控制系统中设置生产速度和生产额定速度等关键参数，同时，用3D动画形式展示拆垛机拆垛过程。

（2）洗瓶：该工段可在控制系统中控制设备的启停，启动进瓶机构、预清洗、水槽、出瓶机构等操作工序，并对进口输送带速度、生产速度等关键参数进行设置，同时，动态展示洗瓶过程。

系统配套洗瓶机3D结构拆装软件资源，设备可进行360°旋转，演示3D结构拆分，零部件有标签提示，展示设备正常工作运行状态动画，软件有内构展示、启动运行、手动拆分和知识简介四部分；内构展示零部件包含进瓶轨道、进瓶拔杆、进瓶链条、瓶盒载架、喷射架、链条、出瓶链条、出瓶拔杆、出瓶轨道等结构；启动运行模块可动态展示洗瓶机洗瓶过程，包括瓶子在洗瓶机内的运行轨道、洗瓶机各部件的运行状态；手动拆分模块可按照操作指引，拆分洗瓶机的各零部件，并360°旋转查看各部件结构；知识点简介模块，可学习设备介绍、设备原理或操作规范。
（3）验瓶：该工段可在控制系统中控制设备的启停，并通过特效和动画形式展示验瓶机工作过程。
（4）灌装：该工段可在控制系统中控制设备的启停，可对第一次真空时间、第二次真空时间、第一次背压时间、第二次背压时间、吹扫置换时间、灌装时间等关键参数进行设置，通过控制阀门的开关、泵的启停来控制灌装机CIP循环清洗、清水冲洗、热水杀菌等阶段，同时，通过3D动画形式展示灌装机的灌装过程。

（5）杀菌：该工段可在控制系统中执行模式下，让杀菌机各区域按设定参数运行，3D场景中通过特效展示杀菌工作过程。
（6）烘干：该工段可在控制柜上控制电源、排湿风机、热风系统、输送网带等系统启停，并对烘干温度、网带速度等关键参数进行设定。
（7）喷码：该工段可在控制界面上对生产线主机速度、啤酒包装规格和喷码位置等参数进行设置。
（8）贴标：该工段可在控制界面中控制设备启停，同时，通过3D动画形式展示贴标机的贴标过程。

（9）装箱：该工段可在控制界面中控制设备启停，同时，通过3D动画形式展示装箱机的装箱过程。

▲提供截图展示装箱机3D结构拆装软件，设备可进行360°旋转，演示3D结构拆分，零部件有标签提示，展示设备正常工作运行状态动画，软件有内构展示、启动运行、手动拆分和知识简介四部分；内构展示零部件包含定瓶器、小纸箱抓手、分瓶轨道、装箱机抓手、封箱机抓手、底部封箱、大纸箱抓手等不少于7个结构；启动运行模块可动态展示装箱机装箱过程，包括定瓶过程、分瓶过程、小纸箱折叠过程、大纸箱折叠过程、装箱过程、封箱过程和输送过程；手动拆分模块可按照操作指引，拆分装箱机的各零部件，并360°旋转查看各部件结构；知识点简介模块，可学习设备介绍、设备原理和操作规范。为保证软件使用质量，中标后，3个工作日内到达学校通过软件原型演示该部分内容，演示内容应与截图内容一一对应，不接受视频、图片flash、demo等形式演示，如达不到标准，则视为虚假应标。

（10）码垛：该工段可在控制界面中控制设备启停，同时，通过3D动画形式展示码垛机的码垛过程。
	套
	1
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	食品虚拟仿真软件（乳粉工艺认知实习仿真软件）
	1.系统基本内容要求

软件需包含更衣消毒、乳企GMP、收奶、净乳、巴氏杀菌、配料、均质、杀菌浓缩、喷雾干燥、CIP等过程。学生可通过NPC领取任务，点击各设备学习其设备介绍，通过知识点及工艺视频学习相关工艺过程。

原料前处理（收奶、净乳）：通过整体视频的形式学习前处理相关知识点，包括生乳的验收关键控制点、净乳的关键控制点、关键设备（双联过滤器、计量罐、板式换热器、净乳机等）的结构及原理学习；

为丰富教学资源，提升使用者对乳制品加工工艺的深度了解，配套酸乳加工、冰淇淋加工、切达干酪加工工艺和乳粉加工工艺视频资源，每个视频时常不少于15分钟。酸奶加工工艺视频资源包含：原料乳验收与贮存、净乳、蒸发浓缩、均质、预杀菌、配料、均质、杀菌接种和发酵全流程展示。冰淇淋加工工艺视频资源包含：原料乳预处理、配料、混合、杀菌、均质、老化、凝冻、灌装成型、硬化包装、成品贮藏全流程，并包含巧克力涂层冰淇淋、杯装冰淇淋、冰砖冰淇淋、浇模冰淇淋、蛋筒冰淇淋、异形冰淇淋生产线。切达干酪工艺视频资源包含：收奶贮存、原料乳预处理、发酵、凝乳、排乳清、压榨、成熟、包装全流程，展示标准操作及关键参数设置，并以设备动画、特效、视频的方式展示了设备运行状态和运行原理。乳粉加工工艺视频资源包含：更衣消毒、收奶贮存、净乳杀菌、配料、均质、蒸发浓缩、喷雾干燥、二次更衣消毒、流化床干燥和罐装全流程展示。     

1.1杀菌：学习巴氏杀菌相关工艺，判断杀菌关键控制点；

1.2配料：学习配料罐、水粉混合器、剪切罐的使用及配料工艺视频， 判断配料关键控制点；

1.3均质：学习关键设备均质机的运行原理，并确定均质工段关键控制点；

1.4杀菌浓缩：学习杀菌浓缩工艺视频，学习三效降膜蒸发器、DSI 蒸汽杀菌、闪蒸罐的原理， 学习浓缩的工作原理和目的，并判断杀菌浓缩工段的关键控制点。

1.5喷雾干燥：学习喷雾干燥设备组成、结构及原理，及参数设置，学习喷雾干燥主要控制过程。

培训系统规格：VR版

▲为保障所投食品专业软件具备自主知识产权、合规正版化与行业专业适配能力，需同时具有认知类软件著作权证书及软件产品证书。
	套
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	食品虚拟仿真软件（西式火腿(盐水火腿)加工虚拟仿真软件）
	1.系统基本内容要求

软件需按照GMP标准规范搭建车间，包括厂区规划，生产线设计和工厂实践3个环节。

1.1 厂区规划

利用3D建模技术构建了西式肉制品生产外景，包括生产车间、原辅料车间、成品库、质检中心、办公楼、污水处理中心在内的各个车间，操作者可以自主漫游，也可以通过跳转按钮自由跳转到目的地。

1.2生产线设计

 2D工艺搭建：利用虚拟现实技术，构建了2D搭建系统，该系统能够实现盐水火腿生产工艺模块任意搭建，搭建完成后系统会自动给出反馈。

设备认知：包含盐水火腿生产的所有设备的介绍，包括盐水注射机、滚揉机、灌装机、烟熏炉、包装机等知识点。

生产线搭建：利用虚拟现实技术，构建了生产线3D搭建功能，进入该模块生产车间中的所有设备隐藏，同时该功能包含盐水火腿中的主要的生产设备列表，操作过程中操作者可以任意选择列表中的设备放到生产场景中，场景中放置设备的位置则会显示对应的设备，完成后系统会给出评分。

1.3 工厂实践

工厂实践部分借助肉制品生产厂组织管理机构框架，整合从总经理到操作工各岗位，满足学生轮岗实习需求。各部门设不同晋升级别，让学生体验不同职级工作内容。将生产、公共部门及质量控制、认证等机构融合，满足食品专业各学科实习实践需求。 

组织管理机构包含：总经理、人力资源部、供销部、生产技术部（生产、研发）、质管部（质量控制、认证）、质检部（质检、化验）、市场营销部、安全管理部，其中公共部门：总经理、人力资源部、供销部、市场营销部，操作过程中会整体介绍其岗位职责以及晋升途径，其他核心部门会根据岗位职责设置操作任务。

生产部

操作工：操作工要根据操作工的日常生产规范进行盐水火腿生产流程的操作，包括设备操作、参数设置、流程监控等。

采用西式肉制品中的盐水火腿生产线，工艺流程如下：原料选择→盐水注射→腌制滚揉→充填成型→蒸煮→冷却→下架包装→贮藏 

操作要点包括：

原料的选择 
选择检验合格的猪后腿肉或背最长肌肉作为原料，将肉块上所有可见脂肪、结缔组织、血管、淋巴、筋腱等修除干净，再切成肉块，去除皮和脂肪，再剔去骨头。 
2）盐水注射 
将配制好的腌制液由盐水注射机按肉重的20%进行肌内注射，使腌制液均匀地渗入肌肉中。 
3）腌制滚揉 
将注射好的肉块放入真空滚揉机，滚揉过程即为腌制过程，每小时滚揉20min，正转10min，反转10min，停机40min，腌制24—36h，腌制结束前加入适量淀粉和味精，再滚揉30min肉温控制在3-5℃。
4）充填成型 
用不同规格的不锈钢模具，充入相应规格的肉料，压制成型。充填时间温度控制在10-12℃，充填时每只模具内的充填量应留有余地，以便称量检查时填补。
5）蒸煮 
使用烟熏炉进行先蒸煮再烟熏以及后续冷却一体化的熟制方式。
7）冷却 
将熏蒸完的火腿放到冷却间冷却至中心温度至2℃。 
8）下架包装 
下架后的火腿即送入2-5℃冷库内继续冷却，时间为12-15h，至产品中心温度与库温平衡即可脱模包装，在0-4℃冷藏库中冷藏。

▲为保障所投食品专业软件具备自主知识产权、合规正版化与行业专业适配能力，需同时具有食品类软件著作权证书及软件产品证书。

生产部班长：班长会根据班长的操作规范设置班长的日常操作任务，包括设备巡检、参数监控、产品检查等。

生产部车间主任：车间主任会根据车间主任的操作规范设置车间主任的日常操作任务，包括生产记录监控、车间巡检等。

质管部

 GMP认证：学习GMP认证的流程，并严格按照GMP标准对车间地面、通风口、墙壁、传送口、吊顶进行检查。

SSOP认证：学习SSOP基本内容，对SSOP标准监控的8大方面——生产用水、与食品接触面洁净度、防止交叉污染、洗手间卫生情况、防止外来污染、有毒化学品标记、员工卫生与健康、有害生物防治进行车间检查。 

HACCP认证：利用虚拟现实技术，完全还原肉制品加工过程中的HACCP流程，包括：成立HACCP小组、产品描述、确定产品用途及消费对象、编制工艺流程图、现场验证工艺流程图、危害分析、确定关键控制点、确定关键限制、建立关键限值审核程序、建立纠偏程序、监理审核程序、建立记录和文件管理系统。

提供加工企业质管部门任务演示视频资源，包含：GMP认证：学习GMP认证的流程，并严格按照GMP标准对车间地面、通风口、墙壁、吊顶进行检查。SSOP认证：学习SSOP基本内容，并对SSOP标准监控的8大方面：生产用水、与食品接触面的洁净度、防治交叉污染、洗手间的卫生情况、防止外来污染、有毒化学品的标记、员工的卫生与健康、有害动物的防治。进行车间检查。HACCP认证：利用虚拟现实技术，完全还原肉制品加工过程中的HACCP流程，包括：成立HACCP小组、产品描述、确定产品用途及消费对象、编制工艺流程图、现场验证工艺流程图、危害分析、确定关键控制点、确定关键限制、建立关键限值审核程序、建立纠偏程序、监理审核程序、建立记录和文件管理系统。

质检部

根据国标要求的检验项目对原料、生产用水、成品进行检测

安全管理部

分别对生产过程中的常见事故应急处理、人员救护进行视频讲解和培训，包括火灾事故、触电事故以及人员紧急救护。

▲为保障软件专业性、知识产权权属清晰及软件正版合规，需同时具有防护类软件著作权证书及软件产品证书。

2.培训系统规格：VR版
	套
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	食品机械与设备3D虚拟仿真软件（灌装机设备拆分MR）
	1.系统基本内容要求

软件需围绕灌装机相关知识进行拆装，涵盖相关介绍、设备原理，各个内构拆分等模块，助力学员全面认知灌装机各个结构。

1.1 介绍模块​

系统需讲解灌装机相关知识，帮助学员建立初步认知。

1.2 演示模块​

需具备一键拆分功能，可使设备结构以爆炸式效果呈现。拆分后，各部件均会通过标签进行标识，包括出瓶拨瓶星轮、出瓶传送装置、进瓶拨瓶星轮、进瓶传送装置、螺旋进瓶器、灌装阀、充气管、排气管、抽真空阀杆、灌装嘴、灌装调节装置、进液口、分液管道等不少于13个结构，方便学生清晰识别。

▲为保证软件专业性、知识产权权属清晰及软件正版合规，需同时具有拆装类软件著作权证书及软件产品证书。

1.3 拆分模块​

可对设备进行手动拆分、组装，显示每一部分的灌装机名称，便于学生对灌装机的结构进行学习。

▲灌装机结构拆装软件，可进行360°旋转，结构二级拆分，零部件有标签提示。软件可进行拆分、组装、并完成评分。零部件包含：供液系统、进瓶系统、抽真空系统、背压机构、灌装机构、卸压机构、电力机构、调节机构。所有的领部件不少于10个结构。展示灌装阀带有语音讲解的工作原理动画。截图展示上述功能。为保证软件使用质量，中标后，3个工作日内到达学校通过软件原型演示该部分内容，演示内容应与截图内容一一对应，不接受视频、图片flash、demo等形式演示，如达不到标准，则视为虚假应标。

配套提供灌装机拆分学习视频，包含有①二级拆分功能：先将整体灌装机拆分为等压灌装机构、调节机构、进瓶机构和供液机构四大部分，再将每个部分进行二级拆分，细分为灌装阀、充气管、排气管等零件结构，使结构层级更加明确；②设备组装自主选择：用户可自主选择零件库里的设备零件，按照装配机构组装顺序点击选择所需零件进行设备组装；③组装评分功能：用户在自主选择零件库里的零件进行装配时，后台会实时进行评分并记录；④灌装阀原理展示：通过细节动画和语音配合的方式，将灌装阀的原理按照步骤划分详细的进行讲解和展示。

2.培训系统功能​

2.1培训系统规格：MR、PC

2.2 培训系统核心功能​

标签功能：在拆分过程中，系统内的每个子系统及各个独立部件均配备相应的标识标签。该功能能让操作者更直观、便捷地了解每个部位的具体名称。

组件拖拽：支持以手柄交互形式进行放大、缩小、旋转、抓取等方式在场景中自由拖拽移动组件。
	套
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	食品机械与设备3D虚拟仿真软件（均质机设备拆分MR）
	1.系统基本内容要求

软件需围绕均质机相关知识进行拆装，涵盖相关介绍、设备原理，各个内构拆分等模块，助力学员全面认知均质机各个结构。

1.1 介绍模块​

系统讲解均质机相关知识，帮助学员建立初步认知。

1.2 演示模块​

具备一键拆分功能，可使设备结构以爆炸式效果呈现。拆分后，各部件均会通过标签进行标识，包括设备外壳、泵壳、传送皮带、变速齿轮、比例阀、曲轴、压力表、润滑单元、一级均质阀、二级乳化阀、出口止回阀、物料进口、物料出口等不少于12个结构，方便学生清晰识别。

▲配套移动操作考核端
（1）可通过微信搜索小程序进入，无需下载APP。
（2）小程序可进行软件操作练习考核，学员可对小程序内软件进行自主交互并生成相应成绩单，学员可自主查看。
（3）小程序至少包含：均质机软件、管式杀菌机软件、灌装机软件
（4）实验结果、成绩以及相关实验数据上传至电脑端平台；学习端的所有实验，数据可以通过电脑端进行管理和查看。
（5）小程序内部支持软件资源收藏、软件资源关键字搜索等功能。
（6）具有AR图像识别功能：自主创建图像与软件关联，通过小程序扫描设定图像，可直接跳转至关联软件进行操作练习。

1.3 拆分模块​

可对设备进行手动拆分、组装，显示每一部分的均质机名称，便于学生对均质机的结构进行学习。

提供均质机设备拆分学习视频。①内构展示：对高压均质机设备进行系统拆分，显示当前设备整体、主体系统、控制系统和动力系统的爆炸图结构，设备结构炸开之后，出现各零件标签及系统图例，操作者可以选中要查看的结构部件任意拖动查看。

②手动拆分：对高压均质机设备进行零件拆分，内含放置包分为主体系统、控制系统和动力系统，拆分时需将零件与放置包系统匹配。安装部件时，满足“由内而外”原则，配有智能评分系统。

③启动运行：该模块下，机械设备的外壳半透，显示工作状态下设备内部的运行效果，有动画特效等效果展示。同时操作者可以利用触控笔移动拖拽整个设备查看运行效果，在此过程中可以调节一级均质阀和二级均质阀，调节过程中软件操作界面显示参数变化并通过特效效果显示物料粒径以及分散情况。

2.培训系统功能​

2.1培训系统规格：MR、PC

2.2 培训系统核心功能

同上述“食品机械与设备3D虚拟仿真软件（灌装机设备拆分MR）”软件中的培训系统核心功能
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	食品机械与设备3D虚拟仿真软件（管式杀菌机设备拆分MR）
	1.系统基本内容要求

软件需围绕管式杀菌机相关知识进行拆装，涵盖相关介绍、设备原理，各个内构拆分等模块，助力学员全面认知管式杀菌机各个结构。

1.1 介绍模块​

系统讲解管式杀菌机相关知识，帮助学员建立初步认知。

1.2 演示模块​

具备一键拆分功能，可使设备结构以爆炸式效果呈现。拆分后，各部件均会通过标签进行标识，包括U型管、内管管束、水流动管道、热水桶、管道阀门、平衡桶、物料流动通道等不少于13个结构，方便学生清晰识别。

1.3 拆分模块​

可对设备进行手动拆分、组装，显示每一部分的管式杀菌机名称，便于学生对管式杀菌机的结构进行学习。

▲提供以下食品机械设备的工作原理、结构拆解（均不少于10个结构）、360°旋转、演示3D结构拆分和零部件标签提示，提供相应操作截图；

分选设备：高方筛（含筛箱、筛格等主要部分）

分离设备：碟式分离机、水平压榨机（含压榨模具、挤压板等）、双联过滤器（含底部蝶阀、过滤器、过滤网等）、浸出机（包含进料口、外壳、门扣、观察门门框、观察门等）、压榨机（包含外壳、电机、螺旋进料器、榨笼等）

混合设备：混合机（手动拆分/组装、启动按钮(工作运行原理)、声音调节功能。零部件包含：进料口、外壳、观察门、桨叶轴、下料口、传动机构等）、均质机、真空和面机（含卡扣、漏斗、进面管等）

杀菌设备：杀菌机（含U型管、内管管束）

包装设备：真空封罐机（含供液系统、进瓶系统、抽真空系统、背压机构、灌装机构、卸压机构、电力机构、调节机构）、灌装机（含手动转轮、传动机构、封盖滚轮等）、贴标机（含卷标机构、刹车机构、贴标机构、检测机构、电控机构、传松机构）

为保证软件使用质量，中标后，3个工作日内到达学校通过软件原型演示该部分内容，演示内容应与截图内容一一对应，不接受视频、图片flash、demo等形式演示，如达不到标准，则视为虚假应标。

2.培训系统功能​

2.1培训系统规格：MR、PC

2.2 培训系统核心功能

同上述“食品机械与设备3D虚拟仿真软件（灌装机设备拆分MR）”软件中的培训系统核心功能
	套
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	乳制品智慧沙盘
	1.基础规格

1.1沙盘尺寸：宽3m×长4m，整体高度控制在0.8-1.0m；沙盘水平误差≤10mm，确保地形地貌展示精准。

1.2沙盘内容：核心厂区及周边关键区域的精细地形地貌物理沙盘，客观反映厂区地形、建筑布局清晰展示厂房、生产线、关键设备、仓储设施等核心工业要素的空间分布，能够完整展示鲜牛奶及发酵乳、乳粉生产线流程； 生产厂区包含鲜牛奶生产线及发酵乳、乳粉生产线，发酵乳生产线包含酸奶、发酵乳饮料、乳粉生产设备； 

2.材质与工艺

2.1核心框架

采用 ABS 塑料与金属框架，沙盘烤漆底座，内部木质龙骨表层高密度板材白色烤漆，沙盘底盘，下层钢架构表层木质多层板。

2.2区域表达

厂房建筑轮廓、大型仓储区域、特定功能区、绿化区域等，采用面状透光材料+边缘灯带/内部均匀布灯+铭牌方式表达，可分区点亮；

2.3管道系统 

设备（如发酵罐、灌装机）按比例精细复刻，表面喷涂哑光涂层模拟真实质感。管道系统嵌入光纤，通过编程实现物料流动的动态光影效果； 

2.4核心设备

鲜牛奶生产线关键设备包含：双联过滤器、净乳机、脱气机、计量罐、板式换热器、储存罐 6 个、巴氏杀菌机、均质机、暂存罐、超高温瞬时杀菌机、无菌罐、无菌灌装机等； 

发酵乳生产线关键设备包含：过滤器、净乳机、脱气机、冷却储存罐、乳化罐、水粉混合机、均质机、真空脱气机、暂存罐、巴氏杀菌机、恒温发酵机、灌装机、储水罐、封箱机、码垛机等； 

点状要素：关键设备（生产流水线、加工中心、检测站）等； 

2.5环境因素

核心厂区周围包含奶仓、原料辅仓、进料仓、锅炉间、水处理间、制冷车间、污水处理间、泵房/配电/机修间、成品库、生活区、停车场等厂房建筑及区域； 

3.核心配置

3.1动态演示 

沙盘灯光能够分组或按逻辑联动控制，模拟生产流程、物料流转、设备状态变化，达到重点突出、状态清晰、流程可视的效果。通过灯光动态模型等手段，直观反映生产流程、物料流向等信息。

3.2 32英寸LED屏触摸一体机

覆盖钢化玻璃层；分辨率:1920*1080dpi，核心15处理器。面板采用红外触控技术，灵敏高效。

铝合金支撑构件，冷轧钢板主体，细粒油表面光滑。

电源总控可实现系统的电路控制，具有电路保护功能，能实现电机过载保护功能。
	套
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	乳品生产线数字孪生系统
	建模依据：依据乳制品沙盘实物，1:1 比例构建虚拟产线三维模型，确保虚拟产线与沙盘物理布局、设备配置完全一致。

交互功能：模型支持缩放、旋转、平移等交互式操作，可自由切换全局整体视角与局部细节视角，满足演示、讲解过程中的视角调整需求。

建模精度：模型精度需全面匹配沙盘物理设备的外观形态、结构细节及安装布局，具体包括但不限于设备间距、管路走向、阀门位置、支架结构、设备外观标识等，无细节缺失。

覆盖范围：虚拟产线需完整覆盖沙盘乳制品生产全流程区域，包括原料接收区、原辅料储存区、核心加工区、成品仓储区及辅助生产区，各区域设备、管路、布局均需完整还原。

关键设备：针对乳制品生产全流程核心设备单独构建高精度三维模型，核心设备包括但不限于：暂存冷却罐、过滤/净化设备、净乳机、均质机、巴氏杀菌线、UHT灭菌设备、发酵罐、无菌储存罐、灌装机、调配罐等。

信息查看：支持查看设备基础信息，具体包括：设备名称、核心技术参数（例如处理量、工作压力、温度范围、设备容积、运行转速等）

演示功能：支持按产线进行独立显示，便于分模块讲解。
	套
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	TGC-3D互动式营养配餐和膳食评估系统
	主要包括四大模块：计算法配餐；交换份法配餐；营养点餐实践；健康促进实践。

2.1计算法配餐

营养调查与评价

（1）体格测量与评价：模拟对顾客进行体格测量流程，如体重、身高、头围、胸围、上臂围、皮褶厚度等检查项目。

（2）实验室检测与评价：模拟对顾客进行血压、血糖的测量流程，通过图文视频等多种形式学习血液、尿液、粪便等的取样方法及检测结果评价。

（3）临床检查与评价：通过图文视频等多种形式学习蛋白质-能量营养不良、维生素缺乏病、矿物质缺乏病等各类营养缺乏症状。

营养配餐

包括确定所需能量、食谱编制、食谱评价、食谱调整等内容。

（1）面向对象：普通个体、特定人群（备孕期或孕妇、乳母、老年人、蛋奶素食人群、全素食人群）、慢性病患者（高血压患者、冠心病患者、糖尿病患者、痛风患者）等

（2）配餐种类：使用计算法设计一日营养食谱编制。

（3）操作模式：

① 操作者以咨询者的角色在登记表自主输入信息，输入信息包含：姓名、性别、年龄、身高、体重、活动强度等。

② 系统模拟体检一体机功能，完成体格评估信息汇总。 

③以营养师角色完成营养素需要量的确定与计算，主要操作点有：确定3种营养素全日需要量及分配比例、每餐需要质量和每餐需要量所占比例，系统会自动计算3种营养素全日供能量和三餐供能量。 

④以咨询者角色在3D场景食材库选取5类食材。点击膳食宝塔不同层级，可直接转至大类食材选择区并显示已选食材。 

⑤ 以营养师角色完成主食、副食用量及其他食材计算，系统根据输入食材类型和食物占比自动计算萨达营养素需求量和食材质量，界面有添加、减少食材类型及保存食谱功能。

⑥ 以营养师角色完成食谱配置，系统可根据操作者所选食材列表自动匹配生成食物，在下拉列表供其选择；也可根据个人经验选择食材搭配编辑食物。确定食物后，可自主设置可食部重量和烹饪方式。系统实时计算编辑食谱中各类营养素占推荐营养素的比例，以不同颜色柱状图展现。 

⑦ 食谱评价：食谱评价包括10种营养素分析、产能营养素供能比、（中国居民膳食营养素参考摄入量（2023版《最新版》））、优质蛋白质来源、三餐供能比、食物结构分析依据（中国居民膳食指南（2022版《最新版》）)等数据的可视化展示，并可根据食谱评价自由返回进行食谱配方的修改。

2.2交换份法配餐

面向对象：系统给定18种人群列表，操作者以咨询者角色在3D场景获取登记表并自主输入信息，信息包括人群、年龄、各性别人数、成人活动水平分级等。运动员人群还需在8种运动类型及37种运动项目中选择。各类别自由编辑组合形式有100种，界面自带添加、减少不同所属人群不同年龄阶段人数编辑功能。 

（2）操作模式：

① 操作者以营养师角色确定并计算营养素需要量，主要操作点有：计算配餐人群能量及营养素所需摄入量、折合标准人平均每日能量摄入量，确定食物分数餐次分配比例，系统会根据操作者计算的“人均每日能量摄入量”自动计算每天所需食物交换份。 

② 操作者以咨询者角色在3D场景食材库选谷薯类、蔬菜水果类、肉蛋鱼类、大豆坚果及奶和奶制品类、油盐类食材。点击膳食宝塔不同层级，可直转大类食材选择区并显示已选食材。 

③ 操作者以营养师角色完成食谱配置，界面展示所选食材类别、份数餐次明细。系统根据所选食材列表自动匹配生成食物，显示在下拉列表供操作者选择，也可凭个人经验选食材搭配编辑。食物确定后，可自主设置食材可食部重量和烹饪方式。系统实时计算食谱中各类营养素占推荐营养素的比例，用不同颜色柱状图展现。 

④ 食谱评价：食谱评价内容同上述计算法配餐内容。

2.3营养点餐

（1）营养点餐游戏

用户自主输入信息后，系统在5种人群中自动匹配所属人群，用户可根据指引查看电子菜单，了解50多种菜品的口味特色、用料、注意事项及营养素含量等相关知识。可在菜单内选择任意菜品，并设置各菜品的早、中、晚摄入量，生成一日食谱，系统根据所选菜品及摄入量自动进行食谱评价，可查看食谱营养明细。

（2）配套营养虚拟仿真小程序

本内容为配套的手机交互小程序，即是本系统的一个组成部分，同时也可作为营养相关课程的独立的虚拟仿真资源，小程序内容不少于8个。

2.4健康促进实践

多维度心理测验

学员以自评表的形式进行多维度心理测验，提交自评表后系统可根据所填内容进行自动计算评价。

（2）心理健康实践

学员进入心理咨询室，进行多维度心理测验，包括但不限于情绪体验、自我认识、人际交往、认知效能、适应能力等方面。点击任意按钮出现考核题目，答题结束给出结果，系统根据测评结果给出合理建议。

（3）身体活动实践

该模块为2D交互，系统给定步行、跑步、球类运动、舞蹈、瑜伽和跳绳等身体活动场景，学生可选择其中任意情景进行操作。选择情景后出现该情景的相关考题。

2、软件系统及功能

2.1 系统开发版本：PC版

2.2软件系统功能

①评分系统：对3D场景实时操作、工艺参数设定及理论考核进行实时评定，并可以导出打印成绩；

2.3软件辅助功能

① 帮助系统：软件中如同游戏一般设有丰富的任务，附带丰富的帮助指导，方便学生在操作学习过程中快速解决问题。

② 知识点系统：以图文及视频形式展示，并指出关键操作、相关国标、注意事项等内容。

③ 对话功能：在特定位置，完成同营养师的对话交流。

④ 资料库：以图片、PDF、EXCEL等形式的资料，展示膳食配餐相关资料。

⑤ 食谱优化：根据食谱评价数据自由返回“食谱配置”界面进行食谱配方的修改。

⑥ 数据图标展示：通过柱状图实时展示所配置食谱中的营养素含量所占推荐营养素的比例，各营养素图柱可通过不同颜色变化进行合理性指示。
	套
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	智慧黑板
	★1.显示尺寸≥86英寸，分辨率：≥3840*2160 ，采用电容触控技术，在双系统Windows、Android下均支持≥50点触控。
2.表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体宽度≥4400mm。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告)
4.前置接口具备丝印中文标识，至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（全功能接口具备音频、4K视频、数据、触控、充电等功能，外接电脑可调用屏体麦克风、音响、摄像头等数据）。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
5.为方便用户外接拓展设备，后置标配非扩展 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
6.具有笔槽结构，可放置书写笔、粉笔、水性笔等，笔槽具有漏灰孔设计。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
7.具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。
8.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
9.前置按键≥7个，可实现主页、护眼、窗口关闭、多任务等功能，且按键均支持功能复用。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
10.前置按键面板向上倾斜，与黑板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。

★11.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。

采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
13.内置一体化超高清摄像头，单颗摄像头有效像素＞1900W，对角视场角≥120°，水平视场角≥100°，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。（需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
14.内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10米，可用于对教室环境音频进行采集。
15.具备前置组合式电脑还原按键，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章)（提供设备照片或者视频进行证明，视频一镜到底）
16.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。
17.在任意信号源下，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。（提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件并加盖公章）
18.具有悬浮菜单，支持单指拖拽，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，支持进行自定义分组，可添加白板、便签、AI互动软件等不少于30个应用。
19.支持智能手势，可通过多指长按屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。
20.背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。（提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
21.可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章）
22.满足《GB 40070-2021儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》。（需提供该标准产品认证证书并加盖公章）
23.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级（需提供节能证书能效等级体现并加盖公章）。
24.具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。(需提供CMA或CNAS认证检测机构出具的检测报告并加盖公章)
25.为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。
26.设备支持远程升级，及时给用户推送新版应用。
内置电脑
27.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。

★28.CPU采用≥第11代及以上平台I7处理器，内存：≥16G DDR4。硬盘：≥512G SSD固态硬盘。
29.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的输出接口：≥1路HDMI等；RJ45≥1路。
具备高效导槽散热模组，超低静音侧出风散热设计
	套
	1
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	控制电脑
	★1、CPU：≥i5-14500 
2、电源：≥500W电源 
★3、内存: 16GB DDR4
4、硬盘: 1T固态硬盘
★5、显卡: 独显  6G
6、显示器：23.8吋液晶
7、操作系统≥win10
	套
	2
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	教师桌椅
	一、讲台
1、主体采用冷轧钢板+橡木精制而成，内附安全锁；
2、尺寸：≥长宽高（MM）1140*820*1000mm（暂定），具体根据现场定制；
3、整体造型设计以人为本，整体采用圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方； 
4、采用冷扎钢板制成全封闭焊接结构，保障了多媒体设备的安全，功能强大、持久耐用。
二、座椅
1、配套轮扭脚座椅、高度升降可调，座位 360 旋转 。
	套
	1
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	学生电脑
	★1、CPU：≥i5-13400
2、电源：≥300瓦电源
★3、内存: ≥16GB DDR4
4、硬盘: ≥固态硬盘1TB 
★5、显卡:≥ 独显6G
6、显示器：≥ 21.5吋IPS液晶
7、操作系统≥win10
	套
	50
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	机房管理软件
	一、管理功能
1、云桌面管理平台支持在Windows或麒麟等国产系统搭建，支持对终端的操作系统镜像生成与统一分发管理。
2、云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理多网卡、双硬盘，支持M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署。
3、针对不同楼宇、年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的分组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载。
4、支持在镜像下发时进行组内网络探测与网速传输测试，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。
5、支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。
6、支持平台收集所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。
7、支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。
8、当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。
9、支持平台可以计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、下发模版、还原系统盘、还原数据盘。
10、支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。
11、云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。
12、终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。
13、终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux、 Windows全系列，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。
14、云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现异构设备的统一管理。
15、支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间。
二、教学功能
1、分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括但不限于文字，表情，图片等。
2、屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。
3、文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至学生机的某目录下。若目录不存在则自动新建此目录；若盘符不存在或路径非法则不允许分发；若文件已存在则可选择自动覆盖或保留原始文件。
4、作业提交：为方便教师收取作业批改，支持学生把做好的作业直接提交到教师机。教师可选择接收或拒绝学生提交的文件；且教师可限制学生提交文件的数目和大小。
5、上网限制：支持对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，包括但不限于QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。
6、程序限制：为防止学生在教学过程中打游戏或使用QQ、MSN等聊天工具，支持通过各种策略限制学生使用程序。
7、远程设置：支持远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生端密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。
	套
	1
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	实训六边形桌子
	尺寸直径≥1800mm暂定，具体根据现场情况确认。国标原木E1级颗粒板，标准25MM厚度，采用双面三聚氰胺板贴面。耐磨、防污 、硬度高、哑光效果持久，不变形，比重合理，所有板材均经过防腐、防虫处理。  颜色：可定制。

	套
	8
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	配套椅子
	1、椅背：新款尼龙透气网背，透气性强，弹力好； 
2、座垫：PU定型海绵，透气性强，回弹性好，不易变型老化； 
3、椅面：采用不助燃布料，具有防污，防尘，易清洁等功能； 
4、塑料背框：采用PP塑料模出样，环保，不易脆裂，舒适，安全可靠；
	套
	48
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	路由器
	1、支持基于源目的地址、端口定义防火墙过滤策略
2、支持WEB管理页面，支持云简网络管理平台远程管理
3、支持AP管理
4、支持L2TP VPN，支持IPSec VPN
5、LAN以太口：4*GE
6、WAN以太口：1*GE COMBO+1*GE电+1*GE光
	台
	1
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	汇聚交换机
	24口汇聚交换机
	台
	1
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	无线路由器
	1.LAN接口≥1*GE口
2.WAN接口≥1*GE口
3.支持LAN/WAN切换
	台
	1
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	48口交换机
	48口接入交换机
	台
	2
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	网络机柜
	32U网络机柜
	台
	1
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	LED显示屏
	1、像素点间距：≤1.8mm
2、像素密度：≥288906 Dots/㎡
3、单元板分辨率：≥14792 Dots（172*86）
4、整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm；拼接缝：≤0.03mm
5、白平衡亮度：≥786Cd/m²
6、亮度均匀性：≥99%；色度均匀性：±0.001Cx、Cy内；色温：800-18000K
7、水平视角：≥170°；垂直视角：≥170°
8、对比度：≥10327：1
9、刷新率：≥4200Hz
10、像素失控率：<1/100000；发光点中心偏距：＜0.8%
11、峰值功耗：≤238W/m²；平均功耗：≤93W/㎡
12、灰度等级：采用16bit技术
	套
	1
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	控制台桌椅（单人）
	一、操控台
尺寸≥1250*950*750mm。
材质：框架1.5mm冷轧钢，下面有调节地脚，托盘1.2mm，25mm桌面E1级防火板封边，侧板高密度纤维板喷漆，抽屉扶手采用环保橡胶漆，台面前沿有支撑防止台面变形，每联有连接孔可多联连接。
二、椅子
1.椅背：新款尼龙透气网背，透气性强，弹力好；
2.座垫：PU定型海绵，透气性强，回弹性好，不易变形老化；
3.椅面：采用不助燃布料，具有防污，防尘，易清洁等功能；
4.塑料背框：采用PP塑料模出样，环保，不易脆裂，舒适，安全可靠；
	套
	1
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	音频主机
	音频主机：
1.设备采用音频处理器和数字功率放大器一体式设计，高度≥1U，纯嵌入式系统设计。
2.设备接口具有不少于6路音频输入、8路音频输出（其中2路音频输出到功放）。同时为了便于主机扩展输入输出控制，要求主机具有不少于4路GPIO接口，GPIO接口要求能通过主机软件灵活设置输入输出控制和功能定义。
3.主机内置软件至少带6入8出音频矩阵功能，每路输入通道带扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块功能。
4.主机设备支持增配红外遥控器，遥控器可控制全麦静音、学生麦静音、男声模式、女声模式、音量加减等功能。
5.采用宽电压开关电源供电，AC120V-240V宽电压范围工作，为了保证湿度较大地区正常使用，要求内部电路板采用防潮工艺。
6.采用高清HD级数字功放芯片组，解析力更高，发热量低。具有延时保护、短路过流保护、过热保护功能，带散热风扇。
7.主机可内置双模数字无线接收功能，供校方自主选择使用。多功能无线麦克风具有激光笔、无线PPT翻页、无线话筒功能；要求无线话筒使用UHF传输技术。可软件设置无线麦克风优先功能。
8.调试控制接口支持RJ45网络调试和串口通讯功能，搭配软件可支持局域网集中远程管理、查看设备在线情况、版本信息等，可远程管理音量或静音，支持网络远程升级。
9.具有空间去混响算法功能，在有混响的教室扩声清晰洪亮，无金属尾音，回声和混响时间≤1秒，不丢字、不卡字，在混响环境中扩声不会放大混响，且具有抑制和消除混响的功能。
10.要求主机可支持U盘拷贝随堂录制讲课语音及课件音频混音文件，最大支持32GB，最多录音时长＞1000小时。
11.要求主机软件可支持白噪声消除，白噪声降噪能力大于9dB。
12.主机软件至少可支持麦克风60段频谱实时显示分析功能
13.具有环境降噪算法功能，可以去除风扇、空调、翻书、打铃等噪声。
14.自动增益功能：在2-8米范围内扩声增益差＜3dB。
15.信噪比：≥97dB。
16.功率放大器的输出功率≥2*120W。
17.频率响应：20Hz-20kHz（±2dB）。
18.总谐波失真：≤0.1%。
19.增益差：≤0.2dB。
20.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB 。
21.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥20dB。
22.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。
23.回声消除强度(AEC）：≥-60dB。
24.回音消除尾音长度：≥512ms。
	台
	2
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	音响外放设备
	音箱
1.室内壁挂式安装，角度可万向调节（可根据实际情况进行方向调整）；
2.采用绿色环保高密版材料，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还原人声及乐曲；
3.具备特殊结构设计，单导向管、音柱型箱体设计，在同等声压下可输出更大动态范围；
4.三喇叭单元，内置1×4.5吋低音单元，1×4.5吋中音单元，1X3吋进口纸盆高音单元，采用HIFI分频器；
5.面网：模压钢制平面型面网；
6.表面处理：白色颗粒状树脂喷涂； 
7.分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确。
8.频率响应范围（Frequency Response）：50Hz-20kHz（-3dB）
9.输入阻抗：8 ～16Ohm
10.灵敏度：≥87dB 1.0W/1m
11.额定输入功率（RMS）：≥65W
12.峰值输入功率（PEAK POWER）：≥260W
13.箱体结构：后导向
14.覆盖角度：90°（H）× 60°（V）
	台
	8
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	VR一体机
	一、计算平台
CPU：高通XR2 Gen2
内存：12GB RAM LPDDR5
闪存：UFS3.1  256GB
二、显示
 屏幕 ：2.56" x 2
分辨率：总分辨率 4320x2160，单眼分辨率2160x2160，
刷新率 ： 72/90Hz
三、光学
视场角 ：105°
透镜：Pancake光学
护眼模式 ：TÜV 低蓝光认证（软件设定）
四、传感器
9轴传感器 ：实现头部精准3DoF和6DoF，1KHz采样频率
P-Senor：人脸佩戴感应
五、摄像头
四目单色鱼眼：四目单色鱼眼相机，支持6Dof定位
双目RGB摄像头 ：双面RGB相机，支持MR透视能力
 MR深度摄像头：iTof相机
六、交互
头盔 ：Inside-out头部6DoF
 手柄：6DoF宽频触感手柄x2
 手势识别：双手26自由度追踪，支持4种手势模型
七、电源
电池容量： 5700mAh
八、接口 
扬声器：360°环绕一体式立体声喇
LED指示灯：三色LED，显示开机、关机、充电状态
	台
	2
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	VR设备充电柜
	输出电压：≥220V
兼容系统：各类VR设备
柜体材质：ABS+喷塑钢板
紫外线消毒灯，静音刹车减震万向轮，双轴流静音风扇
	套
	1
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	MR头盔
	★1.CPU：不低于八核64位处理器
2.内存：≥8G，类型不低于LPDDR5。
3.存储：≥128G Flash高速闪存。
4.光学显示：
1）双屏，单屏尺寸≤2.89寸。
2）视场角，垂直视场角≥50°，水平视场角≥60°。
3）屏幕分辨率不低于4K（2160*4320）
5.需支持拆卸式镜片，需支持机镜分离。
6.需支持拆卸式电池，支持电池更换。
7.USB接口：Type-C USB 3.0 OTG≥1 和 micro USB 2.0 Host≥1。
8.需支持不低于Wi-Fi 6及蓝牙5.0。
9.图像传感器
1）彩色高清摄像头个数≥1 ，分辨率≥1300万，帧率≥30；
2) 黑白摄像机≥2，分辨率≥100万，帧率≥60；
3）红外摄像机≥1，分辨率≥100万，帧率≥60。
10.跟踪交互：
1）需支持头戴式设备实时双环形手柄跟踪交互，跟踪距离≥1m，跟踪帧率≥60 Hz，跟踪精度≤1mm，角度≤0.1度；
2）需支持手势识别功能。
11.空间定位：
1）需支持无需架设外部摄像头，在只依靠头戴式设备自身的空间定位功能的情况下，即可实现6DOF自由度空间定位功能。
2）需支持在不小于50平方米的空间内，在无需提前预扫描空间环境的前提下，定位用户在空间中的位置，进行虚拟仿真实训。
12.需支持无线/有线串流。
13.支持采用miracast协议直接投屏到第三方显示器
14.需包含电源适配器≥1，电池≥1，USB充电线≥1。
15.支持实物交互：可在实物上添加信标，对现实物体进行识别和跟踪，实现实物的空间交互；
16.操作系统版本不低于Android 10.0版本。
17.需包含MR交互系统：结合MR头戴式显示设备，用于教学展示，可实现虚实融合功能； 
18.需包含6DOF手柄控制系统，支持手柄六自由度跟踪；
19.Launcher界面需支持显示设备电量、音量、亮度、系统信息与时间日期，需支持提供无线网络、蓝牙连接，外设管理，系统版本更新功能。
	台
	1
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	虚拟仿真网络运行平台
	一、用户端（PC&小程序）

1.登录：支持账号密码登录，支持数字安全验证功能，支持微信登录；

2.个人中心：支持课程开课、考试通知等消息推送；支持学生自行完善个人信息；

3.学习中心：支持平台所有学习内容，包含已分配给该学员的题库练习、考试、课程学习、仿真练习(仅PC端)等内容。

二、管理员端(PC)

1.组织架构管理：

1.1组织及角色管理：支持修改学校基本信息，支持创建无限级组织节点；支持用户自定义创建角色，为角色进行授权；

1.2人员管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改密码；

2.考试管理

2.1题库管理：支持题库设置多级分类；支持单个添加、编辑、预览、删除题目；支持批量导入题库题目，批量导入题目实现题目查重功能；题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理；

2.3试卷管理：用户可以创建试卷，填写试卷设置、内容设置信息；配置各类题型数量、分数、占比等；

2.4考试管理：用户可以根据需要创建、编辑理论考试，考试信息包含：基本信息、试卷、考试时间、考试次数、得分规则、防作弊(人脸识别、定时抓拍、防切屏)、成绩发放规则、阅卷人、参与人等；支持对客观题进行自动评分；支持成绩发放及成绩导出；

▲2.5截图展示考试分析：完成率、应考人员、参考人员、最高分、平均分、最低分、成绩分段人员统计、成绩分段人员占比、题型占比、题型正确率统计、成绩排名、参考时间统计、考试时长统计、错题统计TOP5、缺考统计、平台统计、操作系统。为保证软件使用质量，中标后，3个工作日内到达学校通过软件原型演示该部分内容，演示内容应与截图内容一一对应，不接受视频、图片flash、demo等形式演示，如达不到标准，则视为虚假应标。

3.课程管理

3.1课程资源：可根据不同资源进行分类管理；可批量上传/下载/删除资源；可编辑资源基础信息以及预览资源。

3.2课程制作：用户可以根据需要创建、编辑课程，课程信息包含：基本信息、课程介绍、章节内容(知识点、理论题库、测验、仿真考试、仿真练习等内容)、课程学时、总分、合格分数等；

3.3开课管理:可将课程进行开课：输入开课名称、选择开课开始和结束日期，合格方式、成绩发放方式、是否开启人脸验证、是否开启定时抓拍、选择对应班级或者组织范围；开课完成后可在开课列表查看开课设置页面以及开课详情。

3.4开课详情：开课详情默认显示开课列表及对应课程学习人员情况列表；学习人员详情列表包含学员信息、是否参与课程、参与时长、完成度、学时、自动抓拍、分数、课程状态、课程证书等，可进行姓名、学号、参与课程状态筛选，点击查看详情可进行对应人员学习记录明细查询，成绩列表可导出；课程学习过程中可针对学习情况自动统计分析(每日0点)，统计分析内容包含：参与统计情况、参与时长统计、完成度、参与人员趋势、课程分数统计、各组织参课及合格情况统计。

4.仿真管理

4.1仿真练习

学员可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，管理员可以从后台查询、统计学员的练习成绩。支持批量导出练习结果，并导出表格。

4.2仿真考试

4.2.1试卷管理：用户可以创建仿真试卷，将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，支持固定题目仿真试卷和随机题目仿真试卷两种试卷类型；可以设置每个题目的分数权重，可以设置用户交卷后是否允许查看成绩；

4.2.2创建仿真考试：根据已创建的仿真试卷资源，进行仿真考试的创建，可将试卷分配给对应的组织，并可设置考试名称、所属分类、考试试卷、考试有效时间、考试总分、合格成绩、答题顺序、是否允许查看分数、允许查看考试次数、是否开启人脸验证、考试负责老师及考试参与范围等信息；

4.3仿真成绩：默认展示所有仿真考试列表，支持查询仿真练习成绩、仿真考试成绩，支持根据考试名称查询成绩列表及导出；

▲5.截图展示数据大屏：截图展示门课程分类统计、理论考试成绩分布统计、仿真考试分类统计、月度学习人员趋势、每日学习人员趋势图、每日学习时长统计图等。为保证软件使用质量，中标后，3个工作日内到达学校通过软件原型演示该部分内容，演示内容应与截图内容一一对应，不接受视频、图片flash、demo等形式演示，如达不到标准，则视为虚假应标。
	套
	1
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	现代科技感氛围建设
	1.整体风格设计：

采用现代极简科技风格，主色调以白色、银灰色、浅蓝色为主，搭配局部亮色点缀（如食品主题相关色彩）。

空间布局合理，划分教学区、实训操作区、智慧沙盘互动区、讨论区等功能模块，确保流线顺畅，无遮挡死角。

2.LED照明灯具

2.1.配备隐藏式 LED 灯带营造氛围光，重点区域(如实训台、沙盘区)设置专业照明灯具，确保光照均匀

且无眩光。
2.2.功率≤40W、功率因数≥0.97、效能≥90LM/W、整灯光通量≥3200LM、色温≤5200K、显色指数Ra≥90（其中特殊显色指数R9≥50）、色容差≤5。
2.3.寿命不低于50000小时，其中6000小时光通维持率≥97%，9000小时光通维持率≥96%。通过30000次电源开关测试，且光通量变化率＜0.5%。课桌面维持平均照度≥400lx、照度均匀度≥0.7、眩光值 UGR≤16、照明功率密度≤6W/㎡。
	项
	1
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	地面系统
	材料：采用防静电、防滑、耐腐蚀的PVC地板（厚度≥2.0mm），或环氧自流平地面（防尘、耐磨），颜色以灰色或浅蓝色为主，营造科技感氛围。

功能区标识：地面用不同颜色或线条划分实训区、教学区、展示区等，标识清晰。

建设面积：约160㎡
	项
	1
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	墙面系统
	材料：主墙面采用抗腐蚀聚合物板（厚度≥10mm）或金属饰面板，局部区域可嵌入LED灯带或动态交互屏，增强科技感。
	项
	1
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	天花板系统
	材料：铝扣板吊顶（厚度≥0.8mm），集成照明模块、通风口及消防喷淋设备。

照明设计：无主灯设计，采用嵌入式LED灯带（色温4000K，照度≥500Lux）。

建设面积：约160㎡
	项
	1
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	文化墙建设
	1位置与尺寸：设置在入口区域或实训室主墙面，面积≥12㎡。

2设计元素：

主题分区：食品专业发展历程、技术成果展示、行业前沿动态、师生荣誉墙等。

材料：亚克力板雕刻+UV打印、LED背光字等。

整体建设面积：约12㎡
	项
	1

	37
	文化墙数字资源建设
	1.互动功能：嵌入二维码或NFC标签，扫码可查看实验案例、虚拟仿真视频。

2.文化元素：融入食品安全标语、实验室安全规范、科技感图标（如DNA双螺旋、分子结构等）
	套
	1

	38
	房屋隔断建设
	墙面采用环保涂料，局部区域使用金属质感装饰板或玻璃隔断（内置LED灯带），增强科技感。

根据功能划分虚拟仿真实训区、智慧沙盘交互区、研创中心等，确保动线合理，互不干扰。
	项
	1

	39
	机房教室布线
	采用强弱电分离布线，机柜集中管理（≥42U标准机柜×1台）。

强电：独立配电箱，配置UPS不间断电源，线路穿金属管保护。

弱电：六类网线+光纤，支持POE供电，标签化管理（按功能分类颜色标识）。

布线标准：符合GB 50311规范，预留冗余接口（如物联网传感器接口）。


	项
	1


三、其它实质性要求

1. 报价要求：投标人报价需符合采购预算要求，报价包含完成本项目所有相关费用（含设备和软件开发、部署、检验检测、安装调试、实施、服务、质保、税费等全部费用），不得有漏项、缺项；报价真实有效，不得恶意低价竞标，否则视为无效投标。

2.采购人有权委托具备相应资质的第三方专业机构对本项目进行验收，验收费用由乙方(中标供应商)承担，已包含在合同总价中，甲方(采购人)不另行支付。第三方验收费用的支付方式为:乙方应在甲方指定的第三方验收机构出具验收结果报告前，向该验收机构全额支付验收费用，并向甲方提交支付凭证。若乙方未按时支付验收费用导致验收工作延误的，由乙方承担相应违约责任。

3. 交付时间：投标人需承诺在合同签订后[90]日历天内完成全部采购标的的交付、安装及调试工作。

4. 实施期限：自项目交付之日起[90]日历天内完成全部实施工作，包括系统部署、调试、人员培训、等保合规配置等，确保项目达到合同约定标准。

5. 服务要求：提供项目实施期间的现场指导、人员培训，培训需覆盖项目相关操作人员，确保其熟练掌握系统使用及基础维护技能。

6. 交付地点：按采购方指定地点.

7. 实施范围：涵盖本项目全部采购内容，包括系统安装部署、调试、人员培训、售后保障等，确保项目全面达到采购要求。

8. 包装和运输：采购标的需采用符合行业标准的包装方式，确保运输过程中无损坏、丢失；运输费用由投标人承担，投标人需负责货物的全程运输及保险，直至交付至指定地点并验收合格。

9. 售后服务：参照本文件售后服务相关要求执行，提供[1]小时应急响应、[12]小时现场服务，及时处理各类故障及咨询需求。

10. 质保服务：质保期不少于3年（自项目验收合格之日起计算），质保期内提供免费维修、更换故障部件等服务，人为损坏除外。

11. 保险：投标人需为项目实施过程中的人员产购买足额保险，承担实施期间的一切安全责任及相关损失。

第五章 合同条款及格式

（签订合同时另行拟定）

政府采购货物买卖合同

项目名称：                                            

合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

(9)委托第三方验收

1. 采购人有权委托具备相应资质的第三方专业机构对本项目进行验收，验收费用由乙方（中标供应商）承担，已包含在合同总价中，甲方（采购人）不另行支付。

2. 第三方验收费用的支付方式为：乙方应在甲方指定的第三方验收机构出具验收结果报告前，向该验收机构全额支付验收费用，并向甲方提交支付凭证。若乙方未按时支付验收费用导致验收工作延误的，由乙方承担相应违约责任。

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第六章  投标文件格式
___________（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人：                              （电子印章）
法定代表人或其委托代理人：                （电子印章）
日  期：        年        月        日

投标函及投标函附录

（一）投标函
                 （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      （小写：¥          元）的投标报价，按合同约定实施和完成该项目。
2．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。
   （5）我方承诺将按照招标文件的具体规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
3．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 我方完全响应招标文件要求的所有内容。
5．                 （其他补充说明）。
投标人：                 （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                 （电子印章）

联系电话：                 
日    期：      年      月      日

（二）投标函附录
	序号
	项目名称
	

	1
	投标人名称
	

	2
	投标报价（人民币，元）
	小写：
大写：

	3
	交货及安装期
	

	4
	交货及安装地点
	

	5
	质保期
	

	6
	质量
	

	7
	投标有效期
	

	8
	备注
	


投 标 人：                 （电子印章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子印章）

日期：     年     月     日
二、法定代表人身份证明或授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：               
  
单位性质：               
  
地址：              
 
  
成立时间：         年         月         日
经营期限：                 
姓名：          性别：         年龄：         职务：         
系              
 
  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证原件扫描件或图片
                          投标人：              
 
  （电子印章）
日 期：      年      月      日
（二）法定代表人授权委托书（如有）
本人      （姓名）系              
 
  （投标人名称）的法定代表人，现委托       
 
  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              
 
  （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。              

委托期限： 
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人和委托代理人身份证原件扫描件或图片

投标人：              
 
  （电子印章）
法定代表人：              
 
  （电子印章）
日期：       年      月      日
三、分项报价表

（一）分项报价明细表
	序号
	产品

名称
	品牌
	规格

型号
	生产

厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计

	大写:                      

	
	小写：                     元


注：

2.供应商必须严格按照此表格内容对所投全部设备的品牌、规格型号、单价、合价等全部内容逐项填报。

2.“报价合计”为各分项报价金额之和，且须与投标函中的投标报价一致。

供应商名称： 

       （电子签章）

法定代表人或委托代理人： 

    （电子签章）

日
期： 
    年   
月       日

（二）常用耗材及易损件明细表
	序号
	品牌
	产地
	单位
	商品名
	型号
	售价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


供应商名称： 

       （电子签章）

法定代表人或委托代理人： 

    （电子签章）

日
期： 
    年   
月       日

四、技术规格偏差表

项目名称：

	序号
	产品名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	有无偏差
	偏差描述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、以上表中各项可进一步细分，栏目不够可自行调整表格；2、“有无偏差”一栏中应填写正偏差、无偏差或负偏差；3、投标人投标产品技术规格与招标文件的技术规格要求有不同时，应在“偏差描述”一栏中详细说明。

投标人名称：                 (电子签章)

法定代表人或委托代理人：                  (电子印章)

日 期：     年     月     日
五、资格审查资料
（一）政府采购供应商信用承诺函
致（采购人或代理机构）：______________________

单位名称： ___________________________________

统一社会信用代码：____________________________

法定代表人：__________________________________

联系地址：____________________________________

电话（手机号）：______________________________

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定,我单位郑重承诺,本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内、在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：______________________（电子印章）
法定代表人或其委托代理人：_________________（电子印章）

日期：_____年_____月_____日
（二）其他资格审查资料
六、技术标部分

七、综合部分
八、投标承诺函
致    



 （采购人）
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：
一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一单位的人员及政府采购法规定的应当回避的人作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予贵单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

七、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：                    （电子印章）

日期：     年     月     日
九、投标人认为需要提交的其它材料
附件1 
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子印章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2  
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      单位名称（电子印章）：                
                                      日  期：        年       月       日
附件3 

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日        
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件4 
河南省政府采购合同融资政策告知函
各供应商：
欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！
政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。
贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
附件5 
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业[2011]300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
附件6 
全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
一、电子化投标
（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）
1、递交形式: 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。
2、供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。
3、供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。
4、供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。
5、未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。
（二）电子化投标文件的签章
1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（三）电子化投标文件的格式及上传投标
1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。
注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

说明：上述内容如有与《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》公共资源交易系统不一致的以最新电子化交易程序为准。











