## 表B.1.1 招标项目清单封面
商丘市审计局办公楼加装货梯项目
招标项目清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日
河南省建设项目造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标项目清单扉页
项目名称： |  | 商丘市审计局办公楼加装货梯项目
标段名称： |  | 商丘市审计局办公楼加装货梯项目
招标项目清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表D.4.1 项目清单计算规则说明
项目清单计算规则说明
项目名称：商丘市审计局办公楼加装货梯项目
注：1 采用国家及行业项目计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据项目特点补充完善计算规则的，应列明项目清单的详细计算规则。

## 表E.2.1 分部分项项目清单计价表【土建部分】
分部分项项目清单计价表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电梯
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别:一、二类土 |  | m2 | 8.78
2 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m以内 3.弃土运距:自行考虑 |  | m3 | 11.48
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度:夯填 2.材料品种:素土 |  | m3 | 5.08
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.运距:翻斗车倒运 |  | m3 | 5.64
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.楼层建筑垃圾清理及外运 2.运距:自行考虑 |  | m3 | 1.64
6 | 01B009 | 拆除 | 1.窗户底部墙体拆除 2.外墙石材拆除，切割时应避免其他区域损坏 |  | 项 | 1
7 | 011108010001 | 墙柱面防撞条 | 100宽防撞护角，17J927-1 |  | m | 2
8 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.面层材料品种、规格:1.2mm厚铝合金门套 |  | m2 | 19.17
9 | 010808004001 | 成品门窗套 | 1.部位:电梯门套 2.基层材料种类:双层12mm厚水泥纤维板 3.面层材料品种、规格:1.0mm厚不锈钢包边 |  | m2 | 13.46
10 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.22
11 | 010505001001 | 垫层模板 | 垫层模板 |  | m2 | 1.4
12 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.32
13 | 010505002001 | 基础模板 | 筏形基础模板 |  | m2 | 5.28
14 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 4.9
15 | 010505005001 | 墙面模板 | 墙面模板 |  | m2 | 34.56
16 | 010502008001 | 钢管混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C35 |  | m3 | 0.28
17 | 010506004006 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.203
本页小计
分部分项项目清单计价表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 010506004005 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 0.097
19 | 010506004001 | 现浇混凝土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.997
20 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.415
21 | 010506024002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:栓钉d11-80 |  | 套 | 64
22 | 010607005001 | 钢走道 | 1.钢材品种、规格:5mm厚花纹钢板 2.运距暂按5km |  | t | 0.275
23 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:200*200*8,Q235B 2.运距暂按5km 3.金属面 环氧富锌底漆涂2遍,漆膜厚度70um;环氧云铁中间漆2遍,漆膜厚度110um,面漆环氧清漆3遍,漆膜厚度100um。 |  | t | 3.702
24 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:150*150*5,Q235B 2.运距暂按5km 3.金属面 环氧富锌底漆涂2遍,漆膜厚度70um;环氧云铁中间漆2遍,漆膜厚度110um,面漆环氧清漆3遍,漆膜厚度100um。 |  | t | 0.564
25 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:150*150*5,Q235B; 2.运距暂按5km 3.金属面 环氧富锌底漆涂2遍,漆膜厚度70um;环氧云铁中间漆2遍,漆膜厚度110um,面漆环氧清漆3遍,漆膜厚度100um。 |  | t | 3.313
26 | 011404006001 | 金属构件喷刷防火涂料 | 钢柱 耐火极限2.5h |  | m2 | 67.36
27 | 011404006002 | 金属构件喷刷防火涂料 | 钢梁 耐火极限1.5h |  | m2 | 79.85
28 | 011404006003 | 金属构件喷刷防火涂料 | 楼板 耐火极限1.0h |  | m2 | 10.78
本页小计
分部分项项目清单计价表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 011206006001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | 1.玻璃品种、规格、颜色:钢化夹胶玻璃6+1.14PVB+6 2.固定方式： 250系列驳接爪 |  | m2 | 170.44
30 | 011203001001 | 石材墙面 | 1.25mm厚花岗岩石材外墙粘贴 2.做法参12YJ6-第2页 |  | m2 | 13.2
31 | 011108003001 | 块料零星项目 | 1.部位:过门石 2.仿大理石瓷砖 |  | m2 | 0.99
32 | 010502029001 | 散水 | 混凝土散水,做法参12YJ1-散1。 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥沙子压实赶光 150厚3:7灰土 素土夯实，向外坡4% |  | m2 | 4.55
33 | 010905001001 | 基础卷材防水 | 1.部位:电梯基坑 2.4厚SBS政性沥青防水卷材(型) |  | m2 | 19.68
34 | 010905002001 | 基础涂膜防水 | 1.部位:电梯基坑 2.2厚非固化沥青防水涂料 |  | m2 | 19.68
35 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.部位:电梯基坑 2.50厚C20细石混凝土保护层 |  | m2 | 10.8
36 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.部位:电梯基坑 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 10.8
37 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.部位:电梯侧墙 2.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材(1型 |  | m2 | 19.44
38 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.部位:电梯侧墙 2.涂膜厚度、遍数:2厚非固化沥青防水涂料 |  | m2 | 19.44
39 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.部位:电梯侧墙 2.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 19.44
40 | 011102003001 | 块料楼地面 | 10厚防滑陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉50mm混凝土 |  | m2 | 7
41 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.部位:连廊 2.铝合金方形板吊顶 3.龙骨 |  | m2 | 7
42 | 010605003001 | 钢屋面板 | 1.部位:电梯机房顶 2.铝板 3.75mm岩棉 4.镀锌钢板 |  | m2 | 9.52
本页小计
分部分项项目清单计价表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 011503003001 | 扶手 | 1.扶手材料种类、规格:护窗防护栏杆 |  | m | 4.4
44 | 011503003002 | 扶手 | 1.扶手材料种类、规格:防护栏杆 |  | m | 3.5
45 | 01B001 | 沉降观测点 | 1@16端头磨圆 |  | 项 | 1
46 | 01B002 | 电梯吊钩 | 1.电梯吊钩@20圆钢 |  | 项 | 1
47 | 010904004001 | 楼(地)面变形缝 | 变形缝12YJ14 ,2/P7 |  | m | 15.5
48 | 030107004001 | 电梯 | 1.层数:5站5停 2.重量:1000KG 3.井道宽深:2600*2900 4.电梯部分技术参数要求：详见建设单位提供的办公楼加装货梯采购需求 |  | 部 | 1
其他
49 | 01B008 | 清除现有绿化 | 1.清除现有绿化 |  | m2 | 54.08
50 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.拆除混凝土路面 2.拆除厚度:自行考虑 3.建筑垃圾外运:运距自行考虑 |  | m2 | 5.13
51 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面修复 180厚C30混凝土 300厚3:7灰土,分两步夯实 路基碾压,压实系数>93% |  | m2 | 5.13
52 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:120*300*500混凝土路缘石 2.C20细石混凝土 |  | m | 9.27
53 | 011102001001 | 石材楼地面 | 80厚花岗岩,颜色同现有周边石材地面 30厚干硬性水泥砂浆 150mm厚C20混凝士 300mm厚3:7灰土垫层 路基碾压,压实系数>93% |  | m2 | 36.15
本页小计
分部分项项目清单计价表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
54 | 011102001003 | 石材楼地面 | 80厚花岗岩,颜色同现有周边石材地面(利旧) 30厚干硬性水泥砂浆 150mm厚C20混凝士 300mm厚3:7灰土垫层 路基碾压,压实系数>93% |  | m2 | 45
55 | 041001002002 | 拆除人行道 | 1.拆除青石板路面 2.拆除厚度:自行考虑 3.建筑垃圾外运:运距自行考虑 |  | m2 | 81.15
驳岸修复
56 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽 一二类土 |  | m3 | 71.86
57 | 010102007002 | 回填方 | 素土回填 一二类土 |  | m3 | 37.32
58 | 010103002003 | 余方弃置 | 余方外运 |  | m3 | 34.54
59 | 010502010002 | 钢筋混凝土墙 | 驳岸修复 C30混凝土 |  | m3 | 7.17
60 | 010505005002 | 墙面模板 | 墙面模板 |  | m2 | 72.32
61 | 010502002001 | 条形基础 | 驳岸修复 C30混凝土 |  | m3 | 15.23
62 | 010505002002 | 基础模板 | 基础模板 |  | m2 | 19.28
63 | 010501001002 | 基础垫层 | C20砼垫层 |  | m3 | 4.29
64 | 010505001002 | 垫层模板 | 垫层模板 |  | m2 | 4.9
65 | 010506012001 | 现浇混凝土挡土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 0.064
66 | 010506012002 | 现浇混凝土挡土墙钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.971
67 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 1.132
68 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |  | m2 | 26.88
69 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |  | m2 | 21.28
70 | 011108010002 | 防撞垫 | 贴防撞垫，黄黑警示标志，做法参图集17J927-1 |  | m | 22.4
71 | 01B006 | 河岸景观石拆除及恢复 | 1.原状河岸景观石拆除及恢复 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项项目清单计价表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
72 | 01B010 | 金属盖板 | 1.部位:防水收头 2.水泥钉中距500 镀锌垫片20*20*0.7 3.金属压条-20-2 4.未尽事宜详见设计图纸、施工规范、图集等文件 |  | m | 22.4
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【土建部分】
材料暂估单价及调整表
项目名称：土建部分 |  |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 项目清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土建部分】
措施项目清单计价表
项目名称：土建部分 |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设项目施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施项目序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601001002 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土建部分】
其他项目清单计价表
项目名称：土建部分 |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业项目暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土建部分】
暂列金额明细表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定项目暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业项目暂估价明细表【土建部分】
专业项目暂估价明细表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业项目名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【土建部分】
计日工表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 项目结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【土建部分】
总承包服务费计价表
项目名称：土建部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包项目 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业项目 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业项目明细表【土建部分】
直接发包的专业项目明细表
项目名称：土建部分 |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业项目名称 |  |  | 备注
1.0 | 直接发包的专业项目
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业项目总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【土建部分】
增值税计价表
项目名称：土建部分 |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项项目+措施项目+其他项目-专业项目暂估价
合 计

## 表E.2.1 分部分项项目清单计价表【安装部分】
分部分项项目清单计价表
项目名称：安装部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:AL-dt配电箱 2.安装方式:挂墙明装,底距地:1.8m 3.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2,4mm2 |  | 台 | 1
2 | 040205001002 | 人(手)孔井 | 1.名称:小型手孔井 2.规格尺寸:1200x900x1400mm 3.参见国标图集07SD101-8 |  | 座 | 2
3 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV-4*240 3.材质:铝芯 |  | m | 30
4 | 030409006005 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:Φ150 |  | m | 30
5 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 12
6 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*25 3.材质:铜芯 |  | m | 50
7 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm2以内 3.材质、类型:铜芯五芯 |  | 个 | 2
8 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以内 3.材质、类型:铜芯五芯 |  | 个 | 2
9 | 030409006001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:70 |  | m | 50
10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 10
11 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 54
12 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 |  | m | 35
13 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-4 4.材质:铜芯 |  | m | 134
14 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZ-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 |  | m | 80.4
本页小计
分部分项项目清单计价表
项目名称：安装部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别:一、二类土 |  | m3 | 15
16 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格:回填土 |  | m3 | 15
17 | 03B002 | 机房电缆移位拉接 | 1.机房电缆移位拉接 |  | 项 | 1
18 | 03B003 | 路灯拆除 | 1.现状路灯拆除 |  | 项 | 1
19 | 03B004 | 更换检查井井盖 | 1.检查井井盖降低并更换铸铁C250检查井盖及直承式球墨铸铁C2 50井座，做法参图集18YSZ902-P14、P16。 |  | 项 | 2
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【安装部分】
材料暂估单价及调整表
项目名称：安装部分 |  |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 项目清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装部分】
措施项目清单计价表
项目名称：安装部分 |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 03B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设项目施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 031401020001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 031401013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施项目序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装部分】
其他项目清单计价表
项目名称：安装部分 |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业项目暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装部分】
暂列金额明细表
项目名称：安装部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定项目暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业项目暂估价明细表【安装部分】
专业项目暂估价明细表
项目名称：安装部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业项目名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安装部分】
计日工表
项目名称：安装部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 项目结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安装部分】
总承包服务费计价表
项目名称：安装部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包项目 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业项目 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业项目明细表【安装部分】
直接发包的专业项目明细表
项目名称：安装部分 |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业项目名称 |  |  | 备注
1.0 | 直接发包的专业项目
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业项目总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装部分】
增值税计价表
项目名称：安装部分 |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项项目+措施项目+其他项目-专业项目暂估价
合 计

## 表E.2.1 分部分项项目清单计价表【绿化部分】
分部分项项目清单计价表
项目名称：绿化部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 项目 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 050102002001 | 移植单株灌木 | 1.移栽 2.种类:冬青球 3.未尽事宜详见设计图纸、施工规范、图集等文件 |  | 株 | 4
2 | 050102002002 | 移植单株灌木 | 1.移栽 2.种类:月季 3.未尽事宜详见设计图纸、施工规范、图集等文件 |  | 株 | 10
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【绿化部分】
材料暂估单价及调整表
项目名称：绿化部分 |  |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 项目清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【绿化部分】
措施项目清单计价表
项目名称：绿化部分 |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 050406002001 | 文明施工 |  | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 05B001 | 扬尘污染防治费 |  | 施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施
4 | 050406006001 | 夜间施工 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等
5 | 050406008001 | 二次搬运 |  | 由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运
6 | 050406005001 | 冬雨季施工 |  | 因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等
7 | 050402002001 | 反季节栽植影响措施 |  | 因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施
8 | 050406010001 | 既有建(构)筑物设施保护 |  | 在项目施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施
9 | 050406009001 | 已完项目及设备保护 |  | 对已完项目及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【绿化部分】
其他项目清单计价表
项目名称：绿化部分 |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业项目暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【绿化部分】
暂列金额明细表
项目名称：绿化部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定项目暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业项目暂估价明细表【绿化部分】
专业项目暂估价明细表
项目名称：绿化部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业项目名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【绿化部分】
计日工表
项目名称：绿化部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 项目结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【绿化部分】
总承包服务费计价表
项目名称：绿化部分 |  |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包项目 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业项目 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业项目明细表【绿化部分】
直接发包的专业项目明细表
项目名称：绿化部分 |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业项目名称 |  |  | 备注
1.0 | 直接发包的专业项目
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业项目总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【绿化部分】
增值税计价表
项目名称：绿化部分 |  |  | 标段：商丘市审计局办公楼加装货梯项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项项目+措施项目+其他项目-专业项目暂估价
合 计