民权县住房和城乡建设局民权县污水处理厂设备更新及配套主管网改造项目（二期）—工艺设备三次

变更公告

一、采购项目名称：民权县住房和城乡建设局民权县污水处理厂设备更新及配套主管网改造项目（ 二期）—工艺设备三次

二、交易项目编号： 商政采〔2026〕241号、采购项目编号：民财采招-2026-16

三、原招标公告发布媒介
原招标公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、 《商丘市公共资源交易中心》上发布。
四、更正内容：1、原招标文件发布的技术参数附件中：“
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	*118
	080809003002
	打印机
	1.名称:彩色喷墨打印机

2.类型:31M1页/分4800*1200DPI

3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。
	台
	1

	119
	030608001001
	便携式计算机*
	1.名称:便携式计算机
2.参数:CPU:17-14650HX;

2、内存:64G;

3、硬盘:2TSSD;

4独立显卡RTX-406

3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。
	台
	1

	131
	080802009003


	液位计
	1.名称:液位差计-- 进口 

2.规格:0-10m,4-20 mA 

3.其他:未尽事宜， 

详见设计图纸及相关规范、图集。
	套
	11

	135
	030605002002


	物性检测仪表


	1.名称:总氮检测仪 表--进口 

2.型号:0~20mg/L,4-20mA 进水监测 间 

3.其他:未尽事宜， 详见设计图纸及相关 规范、图集。
	套
	1

	136
	030605002003

	物性检测仪表

	1.名称:氧化还原电位检测仪表 
2.型号:-2000mV-2000mV，4~20mA 进口 
3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。
	套
	2

	137
	030605002004

	物性检测仪表

	1.名称:浊度计— — 进口 
2.型号:0-100NTU,4 -20mA 
3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。
	套
	2


”

现更正为：“
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	118
	080809003002
	打印机
	1.名称:彩色喷墨打印机

2.类型:31M1页/分4800*1200DPI

3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。
	台
	1

	*119
	030608001001
	便携式计算机*
	1.名称:便携式计算机
2.参数:CPU:17-14650HX;

2、内存:64G;

3、硬盘:2TSSD;

4独立显卡RTX-406

3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。
	台
	1

	131
	080802009003


	液位计
	1.名称:液位差计-- 进水口 

2.规格:0-10m,4-20 mA 

3.其他:未尽事宜， 

详见设计图纸及相关规范、图集。
	套
	11

	135
	030605002002


	物性检测仪表


	1.名称:总氮检测仪 表--进水口 

2.型号:0~20mg/L,4-20mA 进水监测 间 

3.其他:未尽事宜， 详见设计图纸及相关 规范、图集。
	套
	1

	136
	030605002003

	物性检测仪表

	1.名称:氧化还原电位检测仪表 
2.型号:-2000mV-2000mV，4~20mA 进水口 
3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。
	套
	2

	137
	030605002004

	物性检测仪表

	1.名称:浊度计— — 进水口 
2.型号:0-100NTU,4 -20mA 
3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。
	套
	2


”

2、原招标文件：“开标（投标截止）时间、投标文件解密截止时间：
2.1开标（投标截止）时间：2026 年 07 月24日9 时 00 分（北京时间）

2.2投标文件解密开始时间： 2026 年 07 月 24 日 9 时00 分；

投标文件解密截止时间：  2026 年 07 月 24 日 10 时00”

现更正为：“开标（投标截止）时间、投标文件解密截止时间：

2.1开标（投标截止）时间：2026 年07 月29日9 时 00 分（北京时间）。

2.2、投标文件解密开始时间： 2026 年 07 月 29 日 9 时00 分；

投标文件解密截止时间：  2026 年 07 月 29日 10 时00”

3、其他内容不变。
五、本次招标项目联系事项：

1、采购人：民权县住房和城乡建设局

联系地址：园北路与庄周大道交叉口西北100米

联系人：李先生 

联系电话： 18137039898

2、集中采购机构/代理机构：河南平辽工程咨询有限公司

联系地址：河南省民权县双塔镇人民政府院内 

联系人：陈先生 

联系电话：19139113685 

河南平辽工程咨询有限公司
2026 年 07 月 13 日
