## 扉-1 工程量清单扉页
| 商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 AP2 2.安装形式:距地1.5米安装 3.规格、型号:见图纸设计要求 |  | 台 | 1
2 | 030411004001 | 配线 | 1.敷设方式：管内穿线/槽内穿线 2.配线形式：暗配 3.型号、规格：BV-2.5 |  | m | 2459.5
3 | 030411004002 | 配线 | 1.敷设方式：管内穿线/槽内穿线 2.配线形式：暗配 3.型号、规格：BV-4 |  | m | 6560.9
4 | 030411004004 | 配线 | 1.敷设方式：管内穿线/槽内穿线 2.配线形式：暗配 3.型号、规格：BYJ-6 |  | m | 268.9
5 | 030411004003 | 配线 | 1.敷设方式：管内穿线/槽内穿线 2.配线形式：暗配 3.型号、规格：NH-BV-2.5 |  | m | 2195.2
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质、规格:刚性阻燃管PC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1256.8
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1156.20
8 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：自带电源事故照明灯 2.型号、规格：220V16W T≥90min 3.安装形式：双灯头应急灯 墙壁安装 |  | 套 | 59
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030412004001 | 标志灯 | 1.名称：疏散指示灯 2.型号、规格：220V 20W T≥90min 3.安装形式：吊装或壁装 |  | 套 | 143
10 | 030412004002 | 安全出口指示灯 | 1.名称：安全出口指示灯 2.型号、规格：220V 20W T≥90min 3.安装形式：门洞口上方0.3m处安装 |  | 套 | 16
11 | 030412002001 | 防水防潮灯 | 1.名称：节能防水防潮灯 2.型号、规格：220V 28W 3.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 28
12 | 030412002002 | 防水防潮灯 | 1.名称：感应节能吸顶灯 2.型号、规格：220V 28W 3.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 136
13 | 030108006001 | 卫生间排气扇 | 1.名称：卫生间排气扇 2.型号、规格：220V 28W 3.安装形式：吸顶安装 |  | 台 | 29
14 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：双管荧光灯LED灯 2.型号、规格：220V30W 3.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 26
15 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称：卫生间浴霸灯 2.型号、规格：220V30W 3.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 9
16 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：吊扇 成套含调速开关 2.安装形式：吸顶安装 |  | 台 | 64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:暗装单联开关 2.型号、规格:220V 10A |  | 个 | 19
18 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:暗装双联开关 2.型号、规格:220V 10A 3.安装形式：距地1.4m |  | 个 | 62
19 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称：单管荧光灯LED灯 2.型号、规格：220V30W 3.安装形式：吸顶安装 |  | 套 | 209
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:暗装三联开关 2.型号、规格:220V 10A 3.安装形式：距地1.4m |  | 个 | 18
21 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:暗装单相五孔插座 2.型号、规格:220V 10A |  | 个 | 383
22 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:暗装挂式空调专用插座 2.型号、规格:220V 15A |  | 个 | 60
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 |  | 个 | 831
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 |  |  | 标段：商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 商丘商贸学校基础设施改造及配套设施采购项目--电气 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03131987 |  | 锡基钎料 |  | kg
2 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m
3 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
4 | 17030155@1 |  | JDG管 | 外径20mm | m
5 | 25000001@1 |  | 双头应急灯 |  | 套
6 | 25000001@2 |  | 成套灯具 | 双向疏散指示灯 | 套
7 | 25000001@6 |  | 成套灯具 | 吸顶式 双管LED灯 | 套
8 | 25000001@8 |  | 成套灯具 | 吸顶式 单管 | 套
9 | 25000001@9 |  | 感应吸顶灯 | 灯罩周长≤1100mm | 套
10 | 26410171@2 |  | 成套插座 | 普通插座 | 套
11 | 26410171@3 |  | 成套插座 | 空调专用 柜式 | 套
12 | 28031431@2 |  | 绝缘电线 | BV-2.5 | m
13 | 28031431@3 |  | 绝缘电线 | BV-4 | m
14 | 28031431@4 |  | 绝缘电线 | NH-BV-2.5 | m
15 | 28031431@5 |  | 绝缘电线 | BYJ-6 | m
16 | 29060143@1 |  | 刚性阻燃管 | PC20 | m
17 | 50330106@1 |  | 吊风扇 |  | 台
18 | 52130106@1 |  | 红外线浴霸 | ≤6灯 | 套
19 | 补充主材001 |  | 卫生间排气扇 |  | 台
20 | 补充主材001@2 |  | 配电箱 | AP2 | 台