采购清单

	序号
	产品名称
	参数
	单位
	数量

	1 
	挂机空调
	种类：壁挂式空调及安装（含加长铜管及冷凝水管）变频、1.5P
2.能效等级：一级
3.适用面积：15㎡-22㎡
4.额定制冷量：≥3500W
5.额定制热量：≥5000W
室内机循环风量：≥800(m3/h)

噪声:室内机高风运行噪音40dB(A);室外主机运行噪音≤50dB(A).
	台
	81

	2 
	木质单人床
	1.木质单人床
2.床板结构：排骨架
3.材质：松木材质
4.床架尺寸：2000*1200*750mm(含床头及单床头柜)
5.床板离地高度：320mm
6.运输、上楼、安装
	套
	134

	3 
	床垫
	1.定制专业床垫1200*2000mm
2.材质：天然乳胶床垫（95D)  厚5cm
3.运输、上楼、安装
	套
	134

	4 
	床上用品
	1.床上用品（床笠、床单、褥子、枕头、被子、被罩
2.材质：超柔、60支、长绒棉、抑菌
3.床品工艺：印染
	套
	134

	5 
	办公桌
	1.木质办公桌（自带抽屉、锁）
2.材质：人造板  E0级环保板材  2.5cm厚加厚台面
3.规格尺寸：1200mm*600mm*750mm
4.组合形式：一体式
5.运输、上楼、安装
	套
	95

	6 
	小会议桌
	1.小会议桌（每套桌子由6张圆弧独立桌子组成直径1.8米圆桌）
2.材质：三聚氰胺板 E0级环保板材  2.5cm厚加厚台面
3.防火等级：A2级
4.运输、上楼、安装
	套
	14


