## 扉-1 工程量清单扉页【建筑工程】
| 建筑工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.场地平整 2.土壤类别 :综合考虑 3.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 720
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别 :综合考虑 2.挖土深度 :详见图纸设计 3.包含工作面及放坡工程量 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 248.04
3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求 :满足图纸设计要求 2.填方材料品种 :素土 3.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 216.63
4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.余土外运 2.运距 :自行考虑 3.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 31.41
分部小计
砌筑工程
1 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.±0.00以上，1.2m高240厚外墙 2.砌块品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖 3.砂浆强度等级:DMM5.0砌筑砂浆 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 32.23
分部小计
混凝土及钢筋混凝土工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.工作内容:含混凝土泵送、运输、浇筑、振捣、养护等 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 7.41
2 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:含混凝土泵送、运输、浇筑、振捣、养护等 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 24
3 | 010501003002 | 灌浆 | 1.灌注混凝土类型：膨胀细石混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.工作内容:含混凝土泵送、运输、浇筑、振捣、养护等 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 0.202
4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.工作内容:含混凝土泵送、运输、浇筑、振捣、养护等 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 1.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含混凝土泵送、运输、浇筑、振捣、养护等 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 3.9
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含混凝土泵送、运输、浇筑、振捣、养护等 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 14.31
7 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.工作内容:含混凝土泵送、运输、浇筑、振捣、养护等 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m3 | 2.88
8 | 010507001001 | 散水 | 1.70 厚C15混凝土上撒1：2水泥黄沙压实赶光 2.80 厚碎石垫层 3.素土夯实,向外坡4% 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 93.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 010507001002 | 坡道 | 1.25厚1：2水泥砂浆 2.素水泥浆一道 3.150厚C30细石混凝土 4.200 厚碎石灌M2.5水泥砂浆 5.素土夯实 6.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 23.23
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 φ10以内 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.787
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 φ12 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 2.324
12 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400以内 φ18~φ25 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 2.09
13 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.043
14 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
15 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.188
分部小计
金属结构工程
1 | 010603001002 | 实腹钢柱 | 1.柱类型 :焊接H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根柱质量 : ≤3t 4.清单工程量已包含柱脚、柱间连接板、加劲肋、加劲隔板、牛腿、节点板、悬臂梁等构件的重量 5.含钢构件5km运输费用 6.含钢结构除锈费用，除锈方式满足图纸设计及相关规范要求，除锈等级Sa2.5 7.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 5.102
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 010604001002 | 钢梁 | 1.梁类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q355B 3.单根质量 :质量≤1.5t 4.清单工程量已包含加劲肋、连接板、节点板等构件的重量 5.含钢构件5km运输费用 6.含钢结构除锈费用，除锈方式满足图纸设计及相关规范要求，除锈等级Sa2.5 7.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 5.102
3 | 010606002002 | 屋面钢檩条 | 1.部位 :檩条 2.钢材品种、规格:Q235B 3.清单工程量包含檩托等重量 4.含钢构件5km运输费用 5.含钢结构除锈费用，除锈方式满足图纸设计及相关规范要求，除锈等级Sa2.5 6.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 8.254
4 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1.部位 :钢支撑、钢拉条、系杆、水平支撑、隅撑、撑杆 2.钢材品种、规格: Q235B 3.含钢构件5km运输费用 4.含钢结构除锈费用，除锈方式满足图纸设计及相关规范要求，除锈等级Sa2.5 5.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 2.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋件 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.956
6 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋螺栓 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | t | 0.36
7 | 010516001001 | 栓钉 | 1.部位 :钢筋桁架楼承板钢梁处抗剪栓钉 2.规格 : φ16，L=80mm 3.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | 套 | 1234
8 | 010516001002 | 高强螺栓 | 1.种类 :高强螺栓 2.规格、材质 :M20, 10.9级摩擦型 3.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | 套 | 1021
9 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.底漆:铁红环氧树脂底漆两遍； 2..其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 435.41
10 | 011405001002 | 金属面油漆 | 部位：钢柱 1.防火材料类型 :非膨胀型防火涂料，等效热传导系数为0.10 W/(m.℃） 2.厚度：20mm 3.耐火极限:2h 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 125.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 011405001003 | 金属面油漆 | 部位：钢梁、隅撑、及支撑 1.防火材料类型 :膨胀型防火涂料，效热阻均为0.30 m2.℃/W 2.厚度：7mm 3.耐火极限:1.5h 4.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 309.81
分部小计
门窗工程
1 | 010802003005 | 普通铝合金门安装 平开 | 1.名称：车间专用双扇平开门 2.材质：车间专用双扇平开门 3.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 32.4
2 | 010807001007 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:80系列铝合金窗框 2.框、扇材质:铝合金窗 3.玻璃品种、厚度:5mm单层钢化玻璃 4.含纱扇及五金配件 5.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 69.6
分部小计
屋面及防水工程
1 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm |  | m | 50
2 | 010901002001 | 型材屋面 | 100厚夹芯岩棉复合板屋面 外侧压型钢板厚0.6mm，内侧压型钢板厚0.5mm |  | m2 | 683.56
分部小计
楼地面装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面 | 部位：一层地面 1.环氧自流平防腐地面 2.150厚C25 混凝土垫层陶打随抹平,沿轴线设8m 宽变形缝 3.150厚三七灰土 |  | m2 | 656.74
分部小计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011204003001 | 涂料墙面 | 部位：内墙1 1.6厚1:0.5：3水泥石灰砂浆抹平 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.柔性腻子两遍,打磨 4.白色无机涂料两遍 |  | m2 | 133.15
2 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 部位：外墙1 丙烯酸涂料外墙面 1.9厚1：3 水泥砂浆 2.6厚1：2.5 水泥砂浆找平 3.耐水腻子两遍 4.丙烯酸涂料两遍 |  | m2 | 134.3
3 | 010605002001 | 钢板墙板 | 75厚夹芯岩棉复合板墙面（含女儿墙内侧） 外侧压型钢板厚0.6mm，内侧压型钢板厚0.5mm |  | m2 | 596.19
分部小计
其他装饰工程
1 | 010902007004 | 封边、包角 | 1.泛水板 彩钢板 |  | m2 | 35.96
2 | 010902007005 | 封边、包角 | 1.成品封檐板 彩钢板 |  | m2 | 21.6
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011702001003 | 垫层 | 1.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 13.76
2 | 011702001004 | 独立基础 | 1.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 37.44
3 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 90.7
4 | 011702003002 | 构造柱 | 1.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 32.55
5 | 011702025001 | 压顶 | 1.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 48.8224
6 | 011702029002 | 散水 | 1.模板及支架制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模板内杂物、刷隔离剂等 2.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | m2 | 10.7421
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
7 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：自行考虑 2.满足施工要求 3.其它说明:满足图纸设计及相关规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【建筑工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表【建筑工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【建筑工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 建筑工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 09250141 |  | 彩钢夹芯板 | δ100 | m2
2 | 33011377 |  | 钢檩条 |  | t
3 | 09250136 |  | 彩钢夹芯板 | δ75 | m2
4 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
5 | 33011332 |  | 钢柱 |  | t
6 | 33011337 |  | 钢梁 |  | t
7 | 13030227 |  | 环氧自流平面漆 |  | kg
8 | 11090226@2 |  | 80系列铝合金窗户 |  | m2
9 | 80210561 |  | 预拌混凝土 | C30 | m3
10 | 03011051@1 |  | 高强螺栓 | M20 | 套
11 | 11090136 |  | 铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) |  | m2
12 | 04090213 |  | 生石灰 |  | t
13 | 13050137 |  | 厚型防火涂料 |  | kg
14 | 02030301 |  | 橡皮密封条 | 20*4 | m
15 | 01010211@5 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ12 | kg
16 | 03011039 |  | 固定螺栓 |  | 百套
17 | 04270149 |  | 混凝土实心砖 | 240mm*115mm*53mm | 千块
18 | 33011372 |  | 钢支撑 |  | t
19 | 01010211@8 |  | 钢筋 | HRB400以内 φ18-25 | kg
20 | 01490106 |  | 工字铝 | 综合 | m

## 扉-1 工程量清单扉页【强电工程】
| 强电工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【强电工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
强电
配电箱
1 | 030404017023 | 配电箱 | 1、名称:配电箱ALZ 2、规格型号 ：明装箱尺寸以厂家为准 3、安装方式：落地安装 4、其它：详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 台 | 1
2 | 030404017019 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱AL1 2、规格型号 ：明装箱尺寸以厂家为准 3、安装方式：壁挂，据地1.6m 4、其它：详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 台 | 1
3 | 030404017022 | 配电箱 | 1、名称:集中控制型A型集中电源PD 2、规格型号 ：明装箱尺寸以厂家为准 3、安装方式：壁挂，据地1.5m 4、其它：详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 台 | 1
4 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | 系统 | 1
桥架
1 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:不锈钢槽式桥架 2.规格:200*100 3.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | m | 34.17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:桥架支撑架制作、安装 2.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | kg | 51.25
配管、配线
1 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | m | 151.12
2 | 030411001023 | 配管 | 1.名称:强电配管 2.材质:PVC 3.规格:20 |  | m | 92
3 | 030411004019 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:BV2.5 3.材质:铜芯 4.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | m | 384.23
4 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:BV4mm2 3.材质:铜芯 4.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | m | 26.45
5 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:管内配线 2.规格:WDZN-BYJ2.5 3.材质:铜芯 4.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | m | 288.56
灯具、开关插座
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急标志灯具-安全出口标志灯 2.规格:中型，1*1W LED光源 4.安装形式：门框上0.2米安装 5.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | 套 | 3
2 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:A型消防应急照明灯具 2.规格:3W LED光源 3.安装形式：距地2.5米壁装 4.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | 套 | 12
3 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:LED工厂灯 2.规格:LED 1x100W 3.安装方式：吊装，吊杆1米 4.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | 套 | 15
4 | 040804004002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装方式：暗装 3.其他:详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 个 | 30
防雷接地
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线 2.安装形式:接闪引下线利用柱内对角主筋(二根d16及以上或四根d10及以上)上下连通作为引下线,其上端及下端应分别与接闪带和建筑物接地主筋电气连通 3.其他说明：详见相关图纸、图纸答疑回复、招标文件及现行标准，并满足相关规范要求 |  | m | 41.56
2 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4 4.其他说明:详见设计图纸及有关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求 |  | m | 4.69
3 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:基础钢筋 3.其他说明:详见设计图纸及有关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求 |  | m | 156.31
4 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板 2.规格：100*100*10 3.其他:详见图纸、规范、答疑等相关文件 |  | 块 | 4
5 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.其他说明:详见设计图纸及有关规范、标准、图纸答疑以及招标文件技术要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【强电工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：强电工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【强电工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表【强电工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：强电工程 |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【强电工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 强电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 03130913 |  | 低碳钢焊条 | 综合 | kg
2 | 03131987 |  | 锡基钎料 |  | kg
3 | 28030637 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-2.5mm2 | m
4 | 28030711 |  | 铜芯塑料绝缘软电线 | BVR-4mm2 | m
5 | 29060125 |  | 钢管保护管 | φ40*400 | 根
6 | 29170203 |  | 镀锌地线夹 | 20 | 套
7 | 01190101-1 |  | 槽钢 | 综合 | kg
8 | 01210109-1 |  | 角钢 | 综合 | kg
9 | 17030155@5 |  | JDG管 | 外径20mm | m
10 | 25000001@13 |  | A型消防应急照明灯具 | 3W LED光源 | 套
11 | 25000001@33 |  | LED工厂灯 | 100W | 套
12 | 25000001@8 |  | A型消防应急标志灯具-安全出口标志灯 | 墙壁式 | 套
13 | 28031431@13 |  | 绝缘电线 | WDZN-BYJ2.5 | m
14 | 28031431@8 |  | 绝缘电线 | BV2.5 | m
15 | 28031431@9 |  | 绝缘电线 | BV4mm2 | m
16 | 29010106@10 |  | 不锈钢槽式桥架 | 200*100 | m
17 | 29060143@6 |  | 刚性阻燃管 | 外径20mm | m
18 | 补充主材003@1 |  | 照明配电箱AL1 |  | 台
19 | 补充主材005 |  | 配电箱ALZ |  | 台
20 | 补充主材008@1 |  | 集中控制型A型集中电源PD |  | 台

## 扉-1 工程量清单扉页【消防工程】
| 消防工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
消防水
消火栓、气体灭火
1 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:磷酸氨盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 |  | 具 | 10
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表【消防工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【消防工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 02270123@1 |  | 棉纱头 |  | kg
2 | 23010101@3 |  | 磷酸氨盐干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 个

## 扉-1 工程量清单扉页【室外工程】
| 室外工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【室外工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
围墙及大门
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 挖一般土方 【工程内容】 1.土方开挖 2.排除地下障碍物 3.工作面内排水 4.土方归堆，堆放整齐 5.其他 |  | m3 | 17.48
2 | 010103001001 | 回填方 | 土(石)方回填(按清单量) 【工程内容】 1.回填土（回填方式、土方来源） 2.分层碾压、夯实 3.土方场内外运输（综合考虑） |  | m3 | 25.40
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 综合考虑余方弃置5公里以内 |  | m3 | 11.23
4 | 010404001001 | 垫层 | C20细石混凝土垫层 【工程内容】 1.C20混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护综合考虑 |  | m3 | 1.04
5 | 010404001002 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:300厚3:7灰土 |  | m3 | 3.72
6 | 010401001001 | 砖基础 | 地面以下砖砌体基础 【工程内容】 1.混凝土多孔砖 2.M7.5水泥砂浆 |  | m3 | 3.35
7 | 010402001001 | 实心砖墙 | 地面以上砖砌体 【工程内容】 1.混凝土多孔砖墙厚240 2.混合砂浆 M5.0 |  | m3 | 2.40
8 | 010401010001 | 多孔砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土多孔砖 2.柱类型:490*490方形 |  | m3 | 3.6
9 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 【工程内容】 1.C25混凝土压顶 2.商品砼强度等级C25 |  | m3 | 1.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
10 | 011201001001 | 涂料外墙面 | 墙体类型:涂料外墙面 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.喷或滚刷底涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍 |  | m2 | 24
11 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 柱类型:涂料砖柱 1.15厚1:3水泥砂浆 2.5厚1:2.5水泥砂浆找平 4.喷或滚刷底涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍 |  | m2 | 22.85
12 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.柱截面类型、尺寸:矩形柱490*490 2.面层材料品种、规格、颜色:釉面砖200*200 3.缝宽、嵌缝材料种类:专用胶粘接 4.底层厚度、砂浆配合比:9厚1:2.5水泥砂浆找平 5.防水层:1.5厚聚氨酯防水层 6.面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 11.42
13 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.铁艺围墙外涂黑漆 |  | m | 17
14 | 010805004001 | 电动伸缩门 | 1.成品电动伸缩门6m 2.含电动伸缩装置 |  | 樘 | 1
15 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:拆除多孔砖围墙 2.砌体材质:多孔砖 3.拆除高度:3200 4.垃圾外运5km |  | m3 | 2.4
分部小计
机井及配套
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 011706001001 | 成井 | 1.新打120m深机井 2.含打井、洗井、混凝土管、井底盘及滤料等成井所有内容 |  | m | 120
2 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵 2.型号:13QJ10-110/6-3.0 |  | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:水泵电缆 2.型号:YZ-3*10mm2 |  | m | 100
4 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:水泵钢管 2.规格、压力等级:DN50 |  | m | 100
5 | 031006004001 | 气压罐 | 1.型号、规格:20t碳钢压力罐 2.含压力罐所有配件 3.详见图纸设计说明 |  | 台 | 1
6 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土井台（含模板支护） |  | m3 | 0.72
7 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:压力罐砖支撑 2.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10 |  | m3 | 2.4
8 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN50 |  | 台 | 1
9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:排气阀 2.规格、压力等级:DN50 |  | 个 | 1
10 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:法兰片 2.规格、压力等级:DN50 |  | 副 | 5
11 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.材质:逆止阀 2.型号、规格:DN50 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
12 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:超声波流量计 2.规格:DN50 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表【室外工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外工程 |  |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
2.2 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 50
2.3 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费 |  | 25
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【室外工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外工程 |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目计价表【室外工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：室外工程 |  |  | 标段：2025年襄城县王洛镇房村厂房建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表【室外工程】
主要材料价格表
工程名称： |  | 室外工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04130135@2 |  | 混凝土多孔砖 | 240*115*90 | 千块
2 | BCCLF4 |  | 成井 |  | m
3 | 11070126 |  | 不锈钢伸缩门(含轨道) |  | m
4 | 04130135 |  | 烧结多孔砖 | 240*115*90 | 千块
5 | BCCLF0 |  | 铸铁围墙栏杆 |  | m
6 | 11370151 |  | 伸缩门电动装置系统 |  | 套
7 | 28110000@1 |  | 电力电缆 | YZ-3*10mm2 | m
8 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3
9 | 04130141 |  | 烧结煤矸石普通砖 | 240*115*53 | 千块
10 | 29060401 |  | 镀锌电缆吊挂 | 3.0*50 | 套
11 | 17010131@1 |  | 镀锌钢管 | DN50mm | m
12 | 80010543 |  | 干混抹灰砂浆 | DP M10 | m3
13 | 补充材料002 |  | 水泵 |  | 台
14 | 80010731 |  | 干混砌筑砂浆 | DM M10 | m3
15 | 04090213 |  | 生石灰 |  | t
16 | 07030121@1 |  | 墙面砖 | 200*200 | m2
17 | 80210701 |  | 预拌细石混凝土 | C20 | m3
18 | 13030237 |  | 聚氨酯甲乙涂料 |  | kg
19 | 80010743 |  | 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 |  | m3
20 | 13030181 |  | 高级丙烯酸外墙涂料 | 无光 | kg