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                                                                      单位：元
	序号
	设备名称
	数量
	单价
	金额

	1
	X射线透视设备检测工具
（亮度探头）
	1个
	40000
	40000

	2
	X射线透视设备检测工具
（铜过滤板）
	1块
	600
	600

	3
	X射线透视设备检测工具（铅板）
	1块
	800
	800

	4
	X射线透视设备检测工具（铝板）
	1块
	800
	800

	5
	X射线透视设备检测工具
（低对比度检测模体）
	1套
	10000
	10000

	6
	X射线透视设备通用检测项目
（铝板）
	1套
	1500
	1500

	7
	X射线透视设备通用检测项目
（铜板）
	1套
	800
	800

	8
	X射线透视设备通用检测项目
（滤线栅中心对准检测装置）
	1套
	5000
	5000

	9
	X射线透视设备通用检测项目
（密度计）
	1台
	6500
	6500

	10
	乳腺X射线摄影设备通用检测项目（X射线直读尺）
	1台
	16000
	16000

	11
	乳腺X射线摄影设备通用检测项目（铝片）
	1套
	1800
	1800

	12
	乳腺X射线摄影设备通用检测项目（PMMA模体）
	1套
	1800
	1800

	13
	乳腺数字X射线摄影（DR）设备专用检测项目（低对比度细节模体）
	1套
	65000
	65000

	14
	数字X射线摄影DR检测工具（铅块）
	1套
	1200
	1200

	15
	数字X射线摄影DR检测工具
（测量用卷尺）
	1把
	60
	60

	16
	数字X射线摄影DR检测工具
（固定用胶带）
	1卷
	35
	35

	17
	CT检测工具（不锈钢直尺长度50cm）
	1把
	35
	35

	18
	乳腺计算机X射线摄影（乳腺CR）设备专用检测项目（铜板）
	2块
	600
	1200

	19
	乳腺计算机X射线摄影（乳腺CR）设备专用检测项目（铝板）
	1块
	800
	800

	20
	乳腺计算机X射线摄影（乳腺CR）设备专用检测项目（铅橡胶围裙）
	2个
	850
	1700

	21
	乳腺计算机X射线摄影（乳腺CR）设备专用检测项目（放大镜）
	1个
	60
	60

	22
	牙科X射线设备检测项目
（剂量面积乘积仪）
	1套
	53000
	53000

	23
	牙科X射线设备检测项目
（口腔CBCT模体）
	1套
	22000
	22000

	24
	防护级X、γ剂量率仪
	1台
	52000
	52000

	25
	中子个人剂量测量系统
	1台
	18000
	18000

	26
	便携式γ能谱仪
	1台
	72000
	72000

	27
	氡及其子体测量仪
	1台
	80000
	80000

	28
	α/β放射性测量装置
	1台
	200000
	200000

	29
	全自动放射性水样蒸发浓缩赶酸仪
	1台
	120000
	120000

	合计
	
	
	
	772690



