# 二、报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2026080

项目名称： 禹州市博物馆文物库房标准化改造项目                                                  单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 响应报价 | 合同履行期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禹州市博物馆文物库房标准化改造项目 | 大写： 肆拾玖万壹仟零玖拾元整 小写：491090.00元 | 自合同签订之日起90日历天 |  |

供应商名称：   西安玧复工贸有限公司 （全称）   （公章）

日期： 2026年9月3日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间。

2、如谈判公告明确项目合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

## 4.1 分项报价表

（投标人根据谈判文件要求自行编制）

| 序号 | 产品名称 | 产地 | 规格、材质 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式温湿度检测仪 | 深圳 | testo 625 1、测量范围：-20～+60℃/0～100%RH 2、测量精度：±0.5℃/2.5%RH（5%～95%RH） 3、分辨率：0.1℃/0.1%RH 4、电池类型：3*AA 5、电池寿命：100h 6、存储温度：-20～+50℃ | 1 | 套 | 2500 | 2500 |
| 2 | 便携式甲醛检测仪 | 深圳 | WA-jq-20 1、检测范围：0-20ppm 2、分 辨 率：0.01ppm 3、示值误差：±3%FS 4、重复性：±1% 5、响应时间：T90＜30s | 1 | 套 | 2700 | 2700 |
| 3 | 层板式文物储藏柜 | 宁波 | 1600*600*2000 | 12 | 节 | 5700 | 68400 |
| 4 | 层板式文物储藏柜 | 宁波 | 1600*800*2000 | 22 | 节 | 6800 | 149600 |
| 5 | 保险柜 | 宁波 | 700*600*1800mm（长*宽*高） | 1 | 台 | 8000 | 8000 |
| 6 | 文物修复桌 | 宁波 | 定制 | 1 | 张 | 3500 | 3500 |
| 7 | 户外减震文物转运车 | 宁波 | 定制 | 2 | 辆 | 4000 | 8000 |
| 8 | 库房专用登高梯 | 宁波 | 高1200mm*宽600mm | 1 | 个 | 3800 | 3800 |
| 9 | 文物转运箱 | 西安 | 定制 | 1 | 个 | 5500 | 5500 |
| 10 | 摇盖式囊匣 | 西安 | 定制 | 217 | 个 | 720 | 156240 |
| 11 | 天地盖式囊匣 | 西安 | 定制 | 40 | 个 | 800 | 32000 |
| 12 | 九宫格式囊匣（9件文物/盒） | 西安 | 定制 | 3 | 个 | 950 | 2850 |
| 13 | 碳纤维囊匣 | 西安 | 定制 | 6 | 个 | 4000 | 24000 |
| 14 | 库房地面改造 | 西安 | 环氧树脂地板 | 180 | m2 | 80 | 14400 |
| 15 | 库房专用门 | 西安 | 定制 | 1 | 扇 | 9600 | 9600 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 491090 |

供应商名称（并加盖公章）：西安玧复工贸有限公司

日期：2026 年9 月 3 日