## Sheet0
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401012001 | 零星砌砖 | 卫生间地台 1.(240*115*53,M7.5砌筑砂浆)蒸压粉煤灰实心砖砌台 2.其它详图纸设计及规范要求 | m3 | 0.4
2 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.其它详图纸设计及规范要求 | m3 | 300.16
3 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体厚度:100mm 3.其它详图纸设计及规范要求 | m3 | 31.39
分部小计
| A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板 4.其它详图纸设计及规范要求 | m3 | 14.31
2 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板 4.其它详图纸设计及规范要求 | m3 | 1.59
3 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板 4.其它详图纸设计及规范要求 | m3 | 3.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
4 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m3 | 23.91
5 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级 :C20 3.含模板 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m3 | 0.16
6 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格 ：φ10以内一级钢 2.其它详图纸设计 及规范要求 | t | 0.419
7 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格 ：φ10以内，三级钢 2.其它详图纸设计 及规范要求 | t | 0.295
8 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格 ：φ10以外一级钢 2.其它详图纸设计 及规范要求 | t | 1.385
分部小计
| A.6 | 金属结构工程
1 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格：压型钢板 2.其它详图纸设计及规范要求 | m2 | 1.56
分部小计
| A.8 | 门窗工程
1 | 010801002001 | 木质门带套 | 1：门代号及洞口尺寸:M1424 2.其它详图纸设计及规范要求 | 樘 | 7
2 | 010801002002 | 木质门带套 | 1：门代号及洞口尺寸:M0924 2.其它详图纸设计及规范要求 | 樘 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
3 | 010801002003 | 木质门带套 | 1：门代号及洞口尺 寸:M1524 2.其它详图纸设计及规范要求 | 樘 | 7
4 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门代号及洞口尺 寸:M1224 2.其它详图纸设计及规范要求 | 樘 | 10
5 | 010801002005 | 木质门带套 | 1：门代号及洞口尺 寸:M1024 2.其它详图纸设计及规范要求 | 樘 | 49
6 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1：门代号及洞口尺寸：详见图纸 2.其它详图纸设计及规范要求 | m2 | 67.92
7 | 010805002001 | 旋转门 | 1.门代号及洞口尺 寸:2485*3000 2.其它详图纸设计及规范要求 | 樘 | 1
8 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1；门代号及洞口尺 寸:m1530 2.其它详图纸设计及规范要求 | m2 | 13.5
9 | 010801006001 | 门锁安装 | 1.门锁安装 2.其它详图纸设计及规范要求 | 个 | 104
10 | 010807001001 | 金属(塑钢、断 桥)窗 | 1：窗代号及洞口尺 寸：详见图纸 2.窗户材质为80系列断隔热断桥铝合金型材，蓝灰色框料，单框双层中空玻璃，5厚中空玻璃5+9A+5,窗扇均带纱扇，样式需与原建筑窗户造型一致。 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 69.07
11 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺 寸：百叶窗 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 5.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
12 | 010808007001 | 成品木门窗套 | 1.门窗代号及洞口 尺寸：垭口 2.门窗套展开宽度 :400mm 3.门窗套材料品种 、规格：木质 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 2.52
13 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规 格：15mm阻燃胶合 板 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m | 69.72
14 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1.窗代号及洞口尺 寸:M1427(电梯) 2.门窗套展开宽度 :400MM 3.基层材料种类： 木工板 4.面层材料品种、 规格：不锈钢板 5.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 26.4
分部小计
| A.10 | 保温、隔热、防 腐工程
1 | 011001005001 | 卫生间地台 | 1.部位：卫生间地 台 2.材料品种、规格 、厚度:200mm轻集 料混凝土 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 20.16
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面(CT-01) | 1.面层材料品种、 规格、颜色：水磨 石地砖800*800 2.30mm厚1:3干硬 性水泥砂浆 3.5mm厚水泥膏结 合层 4.素水泥砂浆结合 层一遍 5.原建筑楼板 6.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 2073.03
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
2 | 011102003002 | 块料楼地面 (CT-02) | 1.面层材料品种、 规格、颜色：水磨 石地砖400*800 ( 卫生间) 2.30mm厚1:3干硬 性水泥砂浆 3.5mm厚水泥膏结 合层 4.素水泥砂浆结合 层一遍 5.原建筑楼板 6.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 54.6
3 | 011102003003 | 块料楼地面(楼 层平台CT-05及库房) | 1.面层材料品种、 规格、颜色：陶瓷 地砖600*600 2.30mm厚1:3干硬 性水泥砂浆 3.5mm厚水泥膏结 合层 4.素水泥砂浆结合 层一遍 5.原建筑楼板 6.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 204.56
4 | 011102003004 | 块料楼地面 (病 房层地面CT-04) | 1.面层材料品种、 规格、颜色：陶瓷 地砖300*600 2.30mm厚1:3干硬 性水泥砂浆 3.5mm厚水泥膏结 合层 4.素水泥砂浆结合 层一遍 5.原建筑楼板 6.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 23.6
5 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50 mm 2.面层材料品种、 规格、颜色：黑钛 不锈钢踢脚线 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 83.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
6 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.面层材料品种、 规格、颜色：陶瓷 地砖 2.30厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层， 表面撒水泥粉 3.5mm厚水泥膏结 合层 4.5*3mm防滑槽( 厂家加工防滑槽) 5.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 142.88
7 | 011108001001 | 石材过门石 | 1.工程部位：过门 石 2.面层材料品种、 规格、颜色：石材 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 24.14
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程
1 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆 配合比：1：3水泥 砂浆 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 7654.35
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.安装方式：粘贴 2.面层材料品种、 规格、颜色:400*8 00墙砖 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 363.44
3 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.面层材料品种、 规格、颜色:300*6 00墙砖 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 102.82
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.基层材料种类、 规格：金属干挂件 ，9mm阻燃胶合板 板条@600mm 2.面层材料品种、 规格、颜色：木纹 碳晶板 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 2007.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
5 | 011207001002 | 碳晶板隔墙 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距：镀锌 方管 2.基层材料种类、 规格：胶合板 3.面层材料品种、 规格、颜色：碳晶 板 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 15.39
6 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、 规格、颜色：铝塑 板 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 62.63
7 | 011207001004 | 隔墙 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距:50*50 *3MM@600镀锌方 钢 2.基层材料种类、 规格：15mm胶合板 3.面层材料品种、 规格、颜色：碳晶 板+背漆钢化玻璃 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 11.08
8 | 011210003001 | 玻璃隔断 (大厅) | 1.边框材料种类、 规格：铝合金型材 2.玻璃品种、规格 、颜色：钢化玻璃1 2mm 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 14.99
9 | 011210006001 | 其他隔断 | 1.卫生间成品隔断 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 64
分部小计
| A.13 | 天棚工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
1 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距：U型轻 钢龙骨 2.面层材料品种、 规格:双层9.5mm厚 石膏板 3.刮白胶腻子找平 二遍，面饰白色乳 胶漆 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 136.58
2 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距：T型龙 骨 2.面层材料品种、 规格:600*600mm 矿棉板 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 1201.67
3 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距：U型轻 钢龙骨CS50主龙骨 , 间距1000mm 2.面层材料品种、 规格:0.8mm厚300 *600mm铝扣板 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 78.42
4 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、 规格、中距：轻钢 龙骨 2.面层材料品种、 规格：9mm厚蜂窝铝 板 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 186.66
5 | 011302001005 | 吊顶天棚(跌级 ) | 1.龙骨材料种类、 规格、中距：轻钢 龙骨 2.面层材料品种、 规格:双层9.5mm厚 石膏板 3.刮白胶腻子找平 二遍，面饰白色乳 胶漆 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 404.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
6 | 011302001006 | 蜂窝铝板(跌级 ) | 1.龙骨材料种类、 规格、中距：轻钢 龙骨 2.面层材料品种、 规格：9mm厚蜂窝铝 板 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 139.2
7 | 011302005001 | 织物软雕吊顶 | 1.骨架材料种类、 规格:CS50*19*0. 6mm轻钢龙骨, 15 mm厚阻燃胶合板， 9.5mm纸面石膏板 2.面层材料品种、 规格：软膜天花 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 2.08
8 | 011304001001 | 灯槽 | 1.格栅片材料品种 、规格:9.5mm纸面 石膏板，刷白色乳 胶漆 2.安装固定方式： 悬挑式 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 6.77
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类：成品 腻子 2.刮腻子遍数：2遍 3.油漆品种、刷漆 遍数：内墙墙乳胶 漆 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 3545.41
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
1 | 011501020001 | 服务台/护士站 | 1.台柜规格：石材 台面+木饰板+不锈 钢踢脚线 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m | 13.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
2 | 011501020002 | 药房柜台 | 1.材料种类、规格 ：石材台面+木饰板 +不锈钢踢脚线+柜 台隔断玻璃 2.其它详图纸设计 及规范要求 | 个 | 1
3 | 011501020003 | 医保报销柜台 | 1.材料种类、规格 ：石材台面+木饰板 +不锈钢踢脚线+柜 台隔断玻璃 2.其它详图纸设计 及规范要求 | 个 | 1
4 | 011501020004 | 采血柜台 | 1.材料种类、规格 ：石材台面+木饰板 +不锈钢踢脚线+柜 台隔断玻璃 2.其它详图纸设计 及规范要求 | 个 | 1
5 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1：基层类型：一般 抹灰面 2.线条材料品种、 规格、颜色:20mm 高木线收边 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m | 1003.7
6 | 011503005001 | 白色成品防撞扶 手 | 1.扶手材料种类、 规格：白色成品防 撞扶手 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m | 127.18
7 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格 、颜色：大理石板 2.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 4.75
8 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.镜面玻璃品种、 规格：镀银 2：框材质、断面尺 寸：不锈钢 3.其它详图纸设计 及规范要求 | m2 | 11.85
9 | 011508002001 | 有机玻璃字 | 1.镌字材料品种、 颜色：亚克力发光 字 2.其它详图纸设计 及规范要求 | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
10 | 011508004001 | 金属字 | 1.镌字材料品种、 颜色：不锈钢金属 字(护士站) 2.其它详图纸设计 及规范要求 | 个 | 5
分部小计
| A.16 | 拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称：内墙 2.砌体材质：加气 砼砌块 3.包含垃圾外运， 运距自行考虑 4.其它详图纸设计 及规范要求 | m3 | 213.77
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗面积超过4 m2，包含垃圾外运 ，运距自行考虑 2.其它详图纸设计 及规范要求 | 樘 | 8
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗面积在2.5 m2以内41樘,4m²以 内10樘，包含垃圾 外运，运距自行考 虑包含垃圾外运， 运距自行考虑 2.其它详图纸设计 及规范要求 | 樘 | 51
分部小计
措施项目
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.天棚装饰用脚手 架 | m2 | 2149.48
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙面装饰用脚 手架 | m2 | 7926.27
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
材料 (工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-装修 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
1 | 水磨石地砖 800mm*800mm | m2 | 2155.9512 |  | 107.35 | 231441.3 6
2 | 水磨石地砖 400*800mm | m2 | 56.238 |  | 107.35 | 6037.15
3 | 木纹碳晶板 12mm厚 | m2 | 2148.5467 |  | 181.5 | 389961.2 4
4 | 定制蜂窝铝板 9mm厚 | m2 | 364.077 |  | 331.185 | 120576.8 4
5 | 全玻璃转门(含玻璃转轴全套) | 樘 | 1 |  | 83463.54 | 83463.54
6 | 陶瓷地砖 楼梯间(带防滑槽) | m2 | 206.7331 |  | 193.9 | 40085.54
7 | 陶瓷地砖600*600 | m2 | 210.6968 |  | 193.9 | 40854.11
8 | 陶瓷地砖300*600 | m2 | 24.308 |  | 111.5 | 2710.34
9 | 发光亚克力字 1m2以内 | 个 | 20.2 |  | 355 | 7171
10 | 不锈钢金属字 1.0m2以内 | 个 | 5.05 |  | 465 | 2348.25
11 | 过门石 9mm | m2 | 25.5884 |  | 323.01 | 8265.31
合 计 | [5 empty] | 932914.6 8
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 表—12—2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
| A.13 | 天棚工程
1 | 011304001002 | 灯带(槽) | 1.名称:LED灯带 2.灯带型式、尺寸 ：嵌顶灯带 3.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 72.49
2 | 011304001003 | 灯带(槽) | 1. 名称: LED型 材灯带 2：灯带型式、尺 寸：嵌顶灯带 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 266.1
分部小计
| C.4 | 电气设备安装工 程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称: 1AP 2. 规格: 600*50 0*300 3：安装方式：悬 挂式-竖井内安装 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1. 名称: 1AL 2. 规格: 600*50 0*300 3.安装方式：悬 挂式-竖井内安装 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1. 名称: 2AL 2. 规格: 600*50 0*300 3.安装方式：悬 挂式-竖井内安装 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称: 3AL 2. 规格: 600*50 0*300 3.安装方式：悬 挂式-竖井内安装 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1. 名称: 4AL 2. 规格: 600*50 0*300 3.安装方式：悬 挂式-竖井内安装 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1. 名称: 5AL 2. 规格: 600*50 0*300 3.安装方式：悬 挂式-竖井内安装 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1. 名称: 6AL 2. 规格: 600*50 0*300 3.安装方式：悬 挂式-竖井内安装 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1. 名称: AL-DR 2. 规格: 600*50 0*300 3：安装方式：悬 挂式 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 1. 名称: AL-SH 2. 规格: 600*50 0*300 3：安装方式：悬 挂式 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
10 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称：卫生间 换气扇 2.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 12
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联防 水开关 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 8
12 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：单联开 关 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 58
13 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三联开 关 2.规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 5
14 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：双联开 关 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 30
15 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称：双联双 控开关 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 4
16 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称：四联开 关 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：带保护 接点暗装插座 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 23
18 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：带保护 接点暗装插座-1 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 302
19 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：地面插 座盒 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 2
20 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：小厨宝/ 热水器插座 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 19
21 | 030404035005 | 插座 | 1.名称：预留广 播插座 2. 规格: ~250V, 10A 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 4
22 | 030404036001 | 其他电器 | 1.名称：五合一 浴霸 2.规格：五合一 浴霸 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZB- YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部 位: CT 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 14.18
24 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZB- YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部 位: CT 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 14.7
25 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZB- YJY-5*16 3.敷设方式、部 位: CT 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 17.48
26 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZN- YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部 位: FC 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 19.24
27 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZB- YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部 位：桥架内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 24.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
28 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZB- YJY-5*16 3.敷设方式、部 位：桥架内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 18.28
29 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZB- YJY-4*25+1*16 3.敷设方式、部 位：竖井内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 53.18
30 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZB- YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部 位：竖井内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 6.25
31 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZB- YJY-5*16 3.敷设方式、部 位：竖井内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 21.35
32 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称：电力电 缆 2. 规格: WDZN- YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部 位：竖井内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 2.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
33 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保 护管 2. 材质: SC 3. 规格: 100 4. 敷设方式: FC 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 20.75
34 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保 护管 2. 材质: sc 3. 规格: 100 4.敷设方式：竖 井内 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 2.3
35 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电 缆头 2. 规格: WDZB- YJY-4*25+1*16 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 4
36 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电 缆头 2. 规格: WDZB- YJY-4*70+1*35 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 2
37 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电 缆头 2. 规格: WDZB- YJY-5*16 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 4
38 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电 缆头 2. 规格: WDZN- YJY-4*240+1*120 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: CT 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 15.24
40 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: CT SEC 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 1940.67
41 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: CT WC 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 1982.83
42 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4. 配置形式: WC FC 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 97.63
43 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 25 4. 配置形式: CT WC 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 14.48
44 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4.配置形式：竖 井内 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 1.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
45 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4.配置形式：竖 井内 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 76.05
46 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：电线管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4.配置形式：竖 井内 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 22.72
47 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：钢制防 火桥架-1 2. 规格: 200*10 0 3.材质：钢制防 火桥架 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 132.19
48 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称：钢制防火 桥架 2.规格:400*100 3.材质：钢制防火 桥架 4.位置：竖井内 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 21.59
49 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称：钢制防 火桥架-1 2. 规格: 200*10 0 3.材质：钢制防 火桥架 4.位置：竖井内 5.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 19.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
50 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿 线 2. 规格: WDZ- BYJ2.5 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 5183.78
51 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿 线 2. 规格: WDZ- BYJ4 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 7361.94
52 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿 线 2. 规格: WDZ- BYJ6 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 42.85
53 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：线槽配 线 2. 规格: WDZ- BYJ2.5 3.配线部位：桥 架内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 124.97
54 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：线槽配 线 2. 规格: WDZ- BYJ4 3.配线部位：桥 架内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 1793.29
55 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：线槽配 线 2. 规格: WDZ- BYJ6 3.配线部位：桥 架内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 30.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
56 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：线槽配 线 2. 规格: WDZ- BYJ2.5 3：配线部位：竖 井内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 206.45
57 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：线槽配 线 2. 规格: WDZ- BYJ4 3.配线部位：竖 井内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 232.95
58 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：线槽配 线 2. 规格: WDZ- BYJ6 3.配线部位：竖 井内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 2.55
59 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：预留蹲 便电源接线盒 2.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 27
60 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒- 1 2. 材质: JDG 3. 规格: 86MM*8 6MM 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 429
61 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2. 规格: 86MM*8 6MM 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 473
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-强电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
62 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：壁灯 2：类型：壁灯-竖 井内安装 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 套 | 3
63 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称：自控延 时吸顶灯 2.类型：自控延 时吸顶灯 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 套 | 23
64 | 030412001003 | 普通灯具 | 1. 名称: 300*30 0格栅灯 2. 类型: 300*30 0格栅灯 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 套 | 41
65 | 030412001004 | 普通灯具 | 1. 名称: 600*60 0格栅灯 2. 类型: 600*60 0格栅灯 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 套 | 168
66 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：嵌装饰 射灯 2.安装形式：吸 顶式 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 套 | 92
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-弱电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030501009001 | 路由器 | 1. 名称: wifi 2.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 台 | 48
2 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称：电话插 座 2.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 40
3 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.名称：电视插 座 2.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 7
4 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：数据插 座 2.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 106
5 | 030502003001 | 分线接线箱 (盒 ) | 1.名称：弱电箱 2. 规格: 600*50 0*300 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 6
6 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：总配线 架 2. 规格: 600*50 0*300 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 1
7 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称：弱电桥 架 2.规格: 200*10 0 3.材质：弱电桥 架 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 188.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-弱电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
8 | 030411003005 | 桥架 | 1.名称：弱电桥 架加消防隔板 2. 规格: 300*10 0 3.材质：弱电桥 架加消防隔板 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 21.44
9 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保 护管 2. 材质: JDG 3. 规格: 20 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 1531.54
10 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称：电缆保 护管 2. 材质: sc 3. 规格: 70 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 88.8
11 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：光缆 2.规格：6芯多模 光纤 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 34.07
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2. 规格: CAT6E 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 2197.93
13 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称：大对数 电缆 2. 规格: HYA-80 *(2*0.5) 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 44.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-弱电 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
14 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称：光缆 2.规格：6芯多模 光纤 3.敷设方式：桥 架内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | m | 46.4
15 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2. 规格: CAT6E 3.敷设方式：桥 架内 4.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集· | m | 3885.82
16 | 030411006004 | 接线盒 | 1. 名称: JXH-1 2. 规格: 86MM*8 6MM 3.其它：未尽事 宜参见施工图说明 及相关规范图集 | 个 | 201
措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-给排水 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称：水表井 2.其他：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 座 | 1
2 | 031003013001 | 水表 | 1.型号、规格： LSX-80 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 组 | 1
3 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢 塑复合管De63. 4.连接形式：丝接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 48.48
4 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢 塑复合管 De50. 4.连接形式：丝接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 47.65
5 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢 塑复合管 De40 4.连接形式：丝接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 37.13
6 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢 塑复合管De32 4.连接形式：丝接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 29.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-给排水 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
7 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢 塑复合管De25. 4.连接形式：丝接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 70.88
8 | 031001007006 | 复合管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：钢 塑复合管 De20 4.连接形式：丝接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 115.05
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格:PPR 管20 4.连接形式：热熔 连接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 177.6
10 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格:PVC -U160 4.连接形式：粘接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 24.99
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格:PVC -U110 4.连接形式：粘接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 261.21
12 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格:PVC -U75 4.连接形式：粘接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 23.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-给排水 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
13 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格:PVC -U50 4.连接形式：粘接 5.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m | 20.8
14 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.其他：未尽事宜 参见施工图说明、 图纸答疑、相关规 范图集 | kg | 107.6
15 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型：蹲 式大便器 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 组 | 20
16 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型：坐 式大便器 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 组 | 9
17 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.规格、类型：淋 浴器 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 套 | 8
18 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型：洗 脸盆 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 组 | 19
19 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.规格、类型：洗 涤盆 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 组 | 21
20 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1、规格、类型： 电热水器 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 台 | 8
21 | 031004014001 | 给、排水附(配) 件 | 1.型号、规格：地 漏DN50 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-给排水 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
22 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、 二类土 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m3 | 1.8
23 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：夯 填 2.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | m3 | 1.8
24 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级 :De50 3.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 7
25 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级 :De63 3.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 1
26 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级 :De50 3.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 6
27 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等 级: DN40 3.连接形式：热 熔连接 4.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 1
28 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级 :DN32 3.连接形式：热熔 连接 4.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程-给排水 |  |  | 标段：郸城县中医院郸城县新城社区卫生服务中心室内装饰工程 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
29 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级 :DN25 3.连接形式：热熔 连接 4.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 1
30 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级 :DN20 3.连接形式：热熔 连接 4.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 20
31 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：刚 性防水套管 2.规格:DN160 3.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 3
32 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚 性防水套管 2.规格:DN100 3.其它：未尽事宜 参见施工图说明及 相关规范图集 | 个 | 9
措施项目
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08