3.2  工程量清单：

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |
| 1.1.1 | 郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |
| 1.1.2 | 郸城县财政局办公楼修缮项目-屋面修缮 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 其中：环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合计 |  |  |
| 注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。 |  |  |  |

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |
| 1.2 | 郸城县财政局办公楼修缮项目-屋面修缮 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 其中：环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合计 |  |  |
| 注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。 |  |  |  |

| 工程项目清单汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 1.1 | 六楼卫生间 |  |
| 1.2 | 东卫生间 |  |
| 1.3 | 西卫生间 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。 |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第1页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 六楼卫生间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 01B001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：小便器 | 套 | 4 |  |  |
| 2 | 01B002 | 隔断隔墙拆除 | 1.原有小便器塑料隔断拆除，宽高厚400X1000X40mm | m2 | 27.75 |  |  |
| 3 | 01B003 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：大便器 | 套 | 7 |  |  |
| 4 | 01B004 | 木门窗拆除 | 1.原有卫生间木门MO821拆除 | 樘 | 2 |  |  |
| 5 | 01B005 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：洗脸盆 | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 01B006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨铝扣板 | m2 | 32.2 |  |  |
| 7 | 01B007 | 灯具拆除 | 1.灯具种类：吸顶灯 | 套 | 4 |  |  |
| 8 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型：感应式 | 组 | 4 |  |  |
| 9 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：蹲式 | 组 | 7 |  |  |
| 10 | 031003013001 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.容积(L):12 | 套 | 7 |  |  |
| 11 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:12YJ11P101-1 | m2 | 26.15 |  |  |
| 12 | 011207003002 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:12YJ11P106-4 | m2 | 2 |  |  |
| 13 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：拖布池 | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢抽纸盒 | 个 | 7 |  |  |
| 15 | 011505002002 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢纸篓 2.规格:15L | 个 | 7 |  |  |
| 16 | 011505002003 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢垃圾桶 2.配件品种：橡胶轮 3.规格:100L | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 031003009001 | 烘手器 | 1.干手器 | 个 | 2 |  |  |
| 18 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.新安装大理石洗面台及陶瓷洗脸盆(包含品牌感应水龙头) 2.长宽厚尺寸2800X 600X30m, 台高800 mm | 组 | 3 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第2页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 011505004001 | 镜 | 1.玻璃品种、规格：2500*900 | 个 | 1 |  |  |
| 20 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：大理石 | m2 | 1.6 |  |  |
| 21 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:800* 2100 2.门类型：实木门 | 樘 | 2 |  |  |
| 22 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:300*600*1.0铝扣板集成吊顶 | m2 | 32.3 |  |  |
| 23 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称: Led照明灯 2.型号:24W 3.规格:300*600 4.类型：嵌装 | 套 | 4 |  |  |
| 24 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称：排风扇 2.规格:300*300, 3 W | 台 | 2 |  |  |
| 25 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控防溅型开关 2.规格:250V, 10A | 套 | 3 |  |  |
| 26 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：暗装单相五孔防水防尘插座； 2.规格: 250V, 16A ; 3.安装方式：暗装，据地高度依据设计点位要求调整； 4.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | 套 | 2 |  |  |
| 27 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管； 2.材质: PVC; 3.规格: DN20; 4.配置形式：暗敷； 5.说明：未尽事宜应满足设计及相关规范要求。 | m | 28.12 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第3页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：电气配管； 2.材质: PVC; 3.规格: DN25; 4.配置形式：暗敷； 5.说明：未尽事宜应满足设计及相关规范要求。 | m | 7.4 |  |  |
| 29 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2. 5 | m | 84.36 |  |  |
| 30 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 22.2 |  |  |
| 31 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:0.2mm厚环氧树脂漆2遍 2.管道外径:40 | m | 3.5 |  |  |
| 32 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:0.2mm厚环氧树脂漆2遍 2.管道外径:50 | m | 3.5 |  |  |
| 33 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：给水管安装; 2.规格型号: De40 ; 3.材质: PP-R管,S4 系列； 4.连接方式：热熔连接； 5.管道冲洗消毒； 6.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | m. | 16.63 |  |  |
| 34 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称：给水管安装; 2.规格型号: De25 ; 3.材质: PP-R管,S4 系列； 4.连接方式：热熔连接； 5.管道冲洗消毒； 6.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | m | 4.1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第4页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 35 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级：De40 | 个 | 2 |  |  |
| 36 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级：De25 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 东卫生间 |  |  |  |  |  |
| 37 | 01B008 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：小便器 | 套 | 8 |  |  |
| 38 | 01B009 | 隔断隔墙拆除 | 1.原有小便器塑料隔断拆除，宽高厚400X1000X40mm | m2 | 99.55 |  |  |
| 39 | 01B010 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：大便器 | 套 | 24 |  |  |
| 40 | 01B011 | 木门窗拆除 | 1.原有卫生间木门MO821拆除 | 樘 | 8 |  |  |
| 41 | 01B012 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：洗脸盆 | 套 | 16 |  |  |
| 42 | 01B013 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨铝扣板 | m2 | 155.2 |  |  |
| 43 | 01B014 | 灯具拆除 | 1.灯具种类：吸顶灯 | 套 | 16 |  |  |
| 44 | 031003007002 | 小便器 | 1.类型：感应式 | 组 | 12 |  |  |
| 45 | 031003006002 | 大便器 | 1.类型：蹲式 | 组 | 24 |  |  |
| 46 | 031003013002 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.容积(L):12 | 套 | 24 |  |  |
| 47 | 011207003003 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:12YJ11P101-1 | m2 | 94.75 |  |  |
| 48 | 011207003004 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:12YJ11P106-4 | m2 | 8 |  |  |
| 49 | 031003008002 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：拖布池 | 组 | 4 |  |  |
| 50 | 011505002004 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢抽纸盒 | 个 | 24 |  |  |
| 51 | 011505002005 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢纸篓 2.规格:15L | 个 | 24 |  |  |
| 52 | 011505002006 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢垃圾桶 2.配件品种：橡胶轮 3.规格:100L | 个 | 4 |  |  |
| 53 | 031003009002 | 烘手器 | 1.干手器 | 个 | 8 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第5页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 54 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.新安装大理石洗面台及陶瓷洗脸盆(包含品牌感应水龙头) 2.长宽厚尺寸2800X 600X30m, 台高800 mm | 组 | 16 |  |  |
| 55 | 011505004002 | 镜 | 1.玻璃品种、规格：2500*900 | 个 | 8 |  |  |
| 56 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：大理石 | m2 | 10.08 |  |  |
| 57 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:800* 2100 2.门类型：实木门 | 樘 | 8 |  |  |
| 58 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:300*600*1.0铝 扣板集成吊顶 | m2 | 155.2 |  |  |
| 59 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称: Led照明灯 2.型号:24W 3.规格:300*600 4.类型：嵌装 | 套 | 16 |  |  |
| 60 | 030405015002 | 风扇 | 1.名称：排风扇 2.规格:300*300, 3 W | 台 | 8 |  |  |
| 61 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控防溅型开关 2.规格:250V, 10A | 套 | 16 |  |  |
| 62 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：暗装单相五孔防水防尘插座； 2.规格: 250V,16A ; 3.安装方式：暗装， 据地高度依据设计点位要求调整； 4.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | 套 | 8 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第6页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 63 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：电气配管； 2.材质: PVC; 3.规格: DN20; 4.配置形式：暗敷： 5.说明：未尽事宜应满足设计及相关规范要求。 | m | 139.6 |  |  |
| 64 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：电气配管； 2.材质: PVC; 3.规格: DN25; 4.配置形式：暗敷； 5.说明：未尽事宜应满足设计及相关规范要求。 | m | 234.6 |  |  |
| 65 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2. 5 | m | 430.8 |  |  |
| 66 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 | m | 142.76 |  |  |
| 67 | 031201001003 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:0.2mm厚环氧树脂漆2遍 2.管道外径:40 | m | 112 |  |  |
| 68 | 031201001004 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:0.2mm厚环氧树脂漆2遍 2.管道外径:50 | m | 56 |  |  |
| 69 | 031001008003 | 塑料管 | 1.名称：给水管安装; 2.规格型号: De32 3.材质: PP-R管,S4 系列； 4.连接方式：热熔连接； 5.管道冲洗消毒； 6.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | m | 46.72 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第7页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 70 | 031001008004 | 塑料管 | 1.名称：给水管安装 ; 2.规格型号: De25 ; 3.材质: PP-R管,S4 系列； 4.连接方式：热熔连接； 5.管道冲洗消毒； 6.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | m | 18 |  |  |
| 71 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级：De32 | 个 | 16 |  |  |
| 72 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级：De25 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 西卫生间 |  |  |  |  |  |
| 73 | 01B015 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：小便器 | 套 | 10 |  |  |
| 74 | 01B016 | 隔断隔墙拆除 | 1.原有小便器塑料隔断拆除，宽高厚400X1000X40mm | m2 | 93.12 |  |  |
| 75 | 01B017 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：大便器 | 套 | 25 |  |  |
| 76 | 01B018 | 木门窗拆除 | 1.原有卫生间木门MO821拆除 | 樘 | 10 |  |  |
| 77 | 01B019 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类：洗脸盆 | 套 | 20 |  |  |
| 78 | 01B020 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨铝扣板 | m2 | 161 |  |  |
| 79 | 01B021 | 灯具拆除 | 1.灯具种类：吸顶灯 | 套 | 20 |  |  |
| 80 | 031003007003 | 小便器 | 1.类型：感应式 | 组 | 10 |  |  |
| 81 | 031003006003 | 大便器 | 1.类型：蹲式 | 组 | 25 |  |  |
| 82 | 031003013003 | 大、小便槽自动冲洗水箱 | 1.容积(L):12 | 套 | 25 |  |  |
| 83 | 011207003005 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:12YJ11P101-1 | m2 | 87.12 |  |  |
| 84 | 011207003006 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格:12YJ11P106-4 | m2 | 7.5 |  |  |
| 85 | 031003008003 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：拖布池 | 组 | 5 |  |  |
| 86 | 011505002007 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢抽纸盒 | 个 | 25 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第8页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 87 | 011505002008 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢纸篓 2.规格:15L | 个 | 25 |  |  |
| 88 | 011505002009 | 洗厕配件 | 1.配件名称：不锈钢垃圾桶 2.配件品种：橡胶轮 3.规格:100L | 个 | 4 |  |  |
| 89 | 031003009003 | 烘手器 | 1.干手器 | 个 | 10 |  |  |
| 90 | 031003003003 | 洗脸盆 | 1.新安装大理石洗面台及陶瓷洗脸盆(包含品牌感应水龙头) 2.长宽厚尺寸2800X 600X30m, 台高800 mm | 组 | 20 |  |  |
| 91 | 011505004003 | 镜 | 1.玻璃品种、规格：2500*900 | 个 | 10 |  |  |
| 92 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：大理石 | m2 | 12.6 |  |  |
| 93 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:800* 2100 2.门类型：实木门 | 樘 | 10 |  |  |
| 94 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:300*600*1.0铝 扣板集成吊顶 | m2 | 161 |  |  |
| 95 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称: Led照明灯 2.型号:24W 3.规格:300*600 4.类型：嵌装 | 套 | 20 |  |  |
| 96 | 030405015003 | 风扇 | 1.名称：排风扇 2.规格:300*300, 3 W | 台 | 10 |  |  |
| 97 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：单联单控防溅型开关 2.规格:250V, 10A | 套 | 20 |  |  |
| 98 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：暗装单相五孔防水防尘插座； 2.规格: 250V,16A ; 3.安装方式：暗装，据地高度依据设计点位要求调整； 4.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | 套 | 10 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第9页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 99 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：电气配管： 2.材质: PVC; 3.规格: DN20; 4.配置形式：暗敷； 5.说明：未尽事宜应满足设计及相关规范要求。 | m | 164.5 |  |  |
| 100 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：电气配管； 2.材质: PVC; 3.规格: DN25; 4.配置形式：暗敷； 5.说明：未尽事宜应满足设计及相关规范要求。 | m | 58.65 |  |  |
| 101 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2. 5 | m | 508.5 |  |  |
| 102 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 | m | 178.45 |  |  |
| 103 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:0.2mm厚环氧树脂漆2遍 2.管道外径:40 | m | 112 |  |  |
| 104 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:0.2mm厚环氧树脂漆2遍. 2.管道外径:50 | m | 92.5 |  |  |
| 105 | 031001008005 | 塑料管 | 1.名称：给水管安装 ; 2.规格型号: De32 ; 3.材质: PP-R管,S4 系列； 4.连接方式：热熔连接； 5.管道冲洗消毒； 6.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | m | 53.5 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-卫生间修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第10页 共10页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 106 | 031001008006 | 塑料管 | 1.名称：给水管安装 ; 2. 规格型号: De25 3.材质: PP-R管,S4 系列； 4.连接方式：热熔连接； 5.管道冲洗消毒； 6.其他：未尽事宜详见设计资料及相关规范标准。 | m | 23.5 |  |  |
| 107 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级：De32 | 个 | 20 |  |  |
| 108 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.规格、压力等级：De25 | 个 | 5 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程项目清单汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-屋面修缮 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。 |  |  |  |

| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-屋面修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 01B022 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:SBS 防水卷材 2.外运运距10KM | m2 | 1640.67 |  |  |
| 2 | 01B023 | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类：30厚地砖 2.外运运距10KM | m2 | 671.62 |  |  |
| 3 | 01B024 | 平面抹灰层拆除 | 1.抹灰层种类：50厚水泥砂浆 2.外运运距10KM | m2 | 671.62 |  |  |
| 4 | 01B025 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质：PVC落水管 | m | 129.4 |  |  |
| 5 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS 2.防水层数：2 | m2 | 1640.67 |  |  |
| 6 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层材料种类及强度等级:30厚C20细石混凝土 | m2 | 1347.93 |  |  |
| 7 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：50厚1：3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:300*600*30芝麻灰花岗岩 | m2 | 150 |  |  |
| 8 | 010902005001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:PVC100 | m | 174.4 |  |  |
| 9 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：2厚无胎自粘防水卷材 2.防水层数：2 | m2 | 852.56 |  |  |
| 10 | 01B026 | 灯具拆除 | 1.灯具种类：吸顶灯 | 套 | 2 |  |  |
| 11 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称: Led照明灯 2.型号:58W 3.规格:600*600 4.类型：嵌装 | 套 | 2 |  |  |
| 12 | 01B027 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：轻钢龙骨铝扣板 | m2 | 40.04 |  |  |
| 13 | 01B028 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.龙骨及饰面种类：石材 | m2 | 27.2 |  |  |
| 14 | 011302001004 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格:600*600*1集成吊顶 | m2 | 40.04 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：郸城县财政局办公楼修缮项目-屋面修缮 |  |  | 标段：郸城县财政局办公楼修缮项目 |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 15 | 01B029 | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类：石材 2.外运运距10KM | m2 | 97.15 |  |  |
| 16 | 011205001001 | 柱面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：20厚光面花岗岩 | m2 | 36 |  |  |
| 17 | 011205001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格：干挂20厚光面花岗岩 | m2 | 88.35 |  |  |
| 18 | 011204004001 | 干挂石材钢骨架 | 1.骨架种类、规格：L50*5镀锌角钢 | t | 3.117 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |