工程项目清单汇总表

工程名称：周口国家农高区办公楼提    标段：周口国家农高区办公楼提升项

升项目	目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 周口国家农高区办公楼提升项目 |  |
| 1.1.1 | 土建 |  |
| 1.1.2 | 电气 |  |
| 1.1.3 | 电梯 |  |
| 1.1.4 | 给排水 |  |
| 1.1.5 | 弱电 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 其中：环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合计 |  |  |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：周口国家农高区办公楼提    标段：周口国家农高区办公楼提升项

升项目	目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目内容 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程项目 |  |
| 1.1 | 土建 |  |
| 1.2 | 电气 |  |
| 1.3 | 电梯 |  |
| 1.4 | 给排水 |  |
| 1.5 | 弱电 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全生产措施项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |
| 3.5 | 其中：合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 其中：环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合计 |  |  |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：周口国家农高区办公楼提升项

工程名称：土建	目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 1.1 | 电梯基坑防水 |  |
| 1.2 | 外立面 |  |
| 1.3 | 屋面 |  |
| 1.4 | 一层大堂 |  |
| 1.5 | 电梯厅 |  |
| 1.6 | 走廊 |  |
| 1.7 | 办公室 |  |
| 1.8 | 楼梯间 |  |
| 1.9 | 卫生间 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合计 |  |  |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建                            项目	第 1 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 电梯基坑防水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.基清理后水泥砂浆找平 2.4mm厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 32.38 |  |  |
|  |  | 外立面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011203003001 | 块料墙面 | 1.基层清理 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤网布 3.15厚聚合物水泥防水砂浆找平 4.2厚配套专用界面砂浆批刮 5.5mmm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层或用建筑粘接剂粘贴瓷砖 6.瓷砖勾缝处理 | m2 | 29.07 |  |  |
| 3 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.龙骨吊件，中距横向间距1200，纵向间距600。 3.专用轻钢龙骨，与吊件固定 4.5mm亚克力板面层 5.专用收边条 | m2 | 21.6 |  |  |
|  |  | 屋面 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 墙面乳胶漆铲除 | 1.铲除墙面乳胶漆 2.铲除后墙面无残留乳胶漆，基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 67.89 |  |  |
| 5 | 01B002 | 天棚乳胶漆铲除 | 1.铲除天棚乳胶漆 2.铲除后墙面无残留乳胶漆，基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 26.27 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建	项目	第 2 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 6 | 01B003 | 电梯机房地面 | 1.电梯机房木地板拆除 2.拆除后满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 26.27 |  |  |
| 7 | 01B004 | 门窗拆除 (电梯机房) | 1.门窗拆除，面积在4m2以上 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | 樘 | 1 |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.4mmSBS改性沥青防水卷材 2.水泥砂浆找坡，最薄处30mm | m2 | 199.39 |  |  |
| 9 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材 | m2 | 148.77 |  |  |
| 10 | 01B005 | 屋面雨水口清理、扩孔、修补防水 | 1.屋面雨水口清理、扩孔、修补防水 | 处 | 7 |  |  |
| 11 | 011403001001 | 墙面 | 1.基础墙面清理 2.两遍耐水腻子找平打磨 3.喷防水抗碱度(底漆)一道 4.喷防水乳胶漆(面漆)一道 5.刷防水乳胶漆(面漆)一道 | m2 | 67.89 |  |  |
| 12 | 011403001002 | 天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.两遍耐水腻子找平打磨 3.喷防水抗碱度(底漆)一道 4.喷防水乳胶漆(面漆)一道 5.刷防水乳胶漆(面漆)一道 | m2 | 26.27 |  |  |
| 13 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 26.27 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建	项目	第 3 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 14 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.电梯机房钢制成品门M1528 (含五金及锁具) | m2 | 4.2 |  |  |
|  |  | 一层大堂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 15 | 01B006 | 立面块料拆除 | 1.大厅干挂墙砖拆除，含龙骨 | m2 | 200 |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 16 | 011403001003 | 天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.两遍腻子找平打磨 3.喷抗碱度漆(底漆) 一道 4.(面漆)一道 5.刷乳胶漆(面漆)一道 | m2 | 73.92 |  |  |
| 17 | 011205001001 | 大厅碳晶板面层 | 1.基层清理 2.C50轻钢覆面竖向龙骨@400mm 3.15mm厚防火阻燃板基层 4.9mm厚仿石纹碳晶板面层 5.含配套收边条、不锈钢收边等辅材和安装 | m2 | 200 |  |  |
| 18 | 01B007 | 顶角铝型材条 | 1.成品铝合金阳角条 | m | 67.2 |  |  |
| 19 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.50mm高不锈钢踢脚线 | m | 14.2 |  |  |
|  |  | 电梯厅 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 20 | 01B008 | 电梯门套拆除 | 1.电梯门套拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m | 21 |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建                      项目	第 4 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 21 | 011403001004 | 电梯厅天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.两遍腻子找平打磨 3.喷抗碱度漆(底漆)一道 4.(面漆)一道 5.刷乳胶漆(面漆)一道 | m2 | 85.35 |  |  |
| 22 | 010808004001 | 电梯厅门套 | 1.基层清理 2.18mm不锈钢阻燃板基层 3.不锈钢门套 | 套 | 5 |  |  |
|  |  | 走廊 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 23 | 01B009 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.吊顶龙骨及饰面拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 50.16 |  |  |
| 24 | 01B010 | 墙面乳胶漆铲除 | 1.铲除墙面乳胶漆 2.铲除后墙面无残留乳胶漆，基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 458.25 |  |  |
| 25 | 01B011 | 踢脚线拆除 | 1.踢脚线面层及粘接层拆除 2.拆除基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 16.17 |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 26 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.龙骨吊件，中距横向间距1200，纵向间距600。 3.专用轻钢龙骨，与吊件固定 4.石膏板板面层 | m2 | 50.16 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建	项目	第 5 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 27 | 011403001005 | 走廊天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.两遍腻子找平打磨 3.喷抗碱度漆(底漆)-道 4.刷乳胶漆(面漆)二道 | m2 | 624.8 |  |  |
| 28 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基础墙面清理； 2.两遍腻子找平打磨 3.三遍无机涂料饰面(A级)饰面 | m2 | 1729.59 |  |  |
| 29 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.基层清理 2.刷素水泥砂浆一遍 3.5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层或用建筑粘接剂粘贴100mm高黑色瓷砖踢脚线 4.瓷砖勾缝处理 | m2 | 16.17 |  |  |
|  |  | 办公室 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 30 | 01B012 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.吊顶龙骨及饰面拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 189.44 |  |  |
| 31 | 01B013 | 墙面 | 1.墙面龙骨及饰面拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 128.64 |  |  |
| 32 | 01B014 | 柜体拆除 | 1.柜体拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 10.08 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建	项目	第 6 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 33 | 01B015 | 踢脚线拆除 | 1.踢脚线面层及粘接层拆除 2.拆除基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 38.58 |  |  |
| 34 | 01B016 | 办公室卫生间砖砌体拆除 | 1.卫生间砌体墙拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m3 | 8.48 |  |  |
| 35 | 01B017 | 墙面乳胶漆铲除 | 1.铲除墙面乳胶漆 2.铲除后墙面无残留乳胶漆，基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 1207.78 |  |  |
| 36 | 01B018 | 门窗拆除 (电梯机房) | 1.门窗拆除，面积在4m2以内 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | 樘 | 6 |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 37 | 011403001006 | 天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.两遍腻子找平打磨 3.喷抗碱度漆(底漆)-道 4.刷乳胶漆(面漆)二道 | m2 | 1652.3 |  |  |
| 38 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.原结构清理 2.两遍腻子找平打磨 3.喷抗碱度漆(底漆)-道 4.刷乳胶漆(面漆)二道 | m2 | 3623.35 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建                                 项目	第 7 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 39 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.基层清理 2.刷素水泥砂浆一遍 3.5mmm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层或用建筑粘接剂粘贴100mm高黑色瓷砖踢脚线 4.瓷砖勾缝处理 | m2 | 38.58 |  |  |
| 40 | 01B019 | 窗帘 | 1.对开窗帘，含所有配件 2.尺寸详见图纸 | m | 215.8 |  |  |
| 41 | 011207001001 | 办公室石膏板隔墙 | 1.沿顶边、沿地边龙骨膨胀螺栓固定 2.中部贯通龙骨间距400mm-600mm 3.内置吸音棉100kg/m³ 4.9.5mm厚纸面石膏板 5.白色无机涂料 | m2 | 61.2 |  |  |
| 42 | 011102003001 | 块料楼地面 | 302房间瓷砖地面 1.基层清理 2.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.800mm*800mm地砖面层 4.瓷砖勾缝处理 | m2 | 38.31 |  |  |
| 43 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.200mm厚加气混凝土砌块墙，M5砌筑砂浆砌筑 2.15mm厚水泥砂浆抹面 | m3 | 4.61 |  |  |
| 44 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.钢制成品门M0927，同原办公室门(含五金及锁具) | m2 | 9.72 |  |  |
|  |  | 楼梯间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 45 | 01B020 | 天棚乳胶漆铲除 | 1.铲除天棚乳胶漆 2.铲除后墙面无残留乳胶漆，基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 52.54 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建	项目	第 8 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 46 | 01B021 | 墙面乳胶漆铲除 | 1.铲除墙面乳胶漆。 2.铲除后墙面无残留乳胶漆，基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 473.04 |  |  |
| 47 | 01B022 | 踢脚线拆除 | 1.踢脚线面层及粘接层拆除 2.拆除基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 3.82 |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 48 | 011403001007 | 天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.两遍腻子找平打磨 3.喷抗碱度漆(底漆)一道 4.刷乳胶漆(面漆)二道 | m2 | 372.04 |  |  |
| 49 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层墙面清理 2.刷专用界面剂一道； 3.两遍耐水腻子找平打磨 4.两遍防水、防霉白色无机涂料饰面 (A级)饰面。 | m2 | 946.08 |  |  |
| 50 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 1.基层清理 2.刷素水泥砂浆一遍 3.5mmm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层或用建筑粘接剂粘贴100mm高黑色瓷砖踢脚线 4.瓷砖勾缝处理 | m2 | 3.82 |  |  |
|  |  | 卫生间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建	项目	第 9 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 51 | 01B023 | 砖砌体拆除 | 1.卫生间砌体墙拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m3 | 58.86 |  |  |
| 52 | 01B024 | 隔断隔墙拆除 | 1.卫生间隔断拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 166.4 |  |  |
| 53 | 01B025 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.吊顶龙骨及饰面拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 261.21 |  |  |
| 54 | 01B026 | 立面块料拆除 | 1.卫生间墙砖面层及粘接层拆除 2.拆除基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 689.18 |  |  |
| 55 | 01B027 | 平面块料拆除 | 1.卫生间地砖面层及粘接层拆除(含302房间瓷砖地面) 2.拆除基层平整度满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m2 | 286.98 |  |  |
| 56 | 01B028 | 零星砖砌体拆除 | 1.卫生间星砌体拆除 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | m3 | 7.67 |  |  |
| 57 | 01B029 | 门窗拆除 (电梯机房) | 1.门窗拆除，面积在4m2以内 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | 樘 | 20 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建	项目	第 10 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 58 | 01B030 | 门窗拆除 | 1.门窗拆除，面积在4m2以上 2.拆除满足后续装修要求 3.工作面清理，垃圾归堆 | 樘 | 10 |  |  |
|  |  | 新建 |  |  |  |  |  |
| 59 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.原结构楼板顶面清理 2.龙骨吊件，中距横向间距1200，纵向间距600。 3.专用轻钢龙骨，与吊件固定 4.成品铝扣板吊顶 5.专用铝扣板收边条 | m2 | 251.15 |  |  |
| 60 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.基层清理 2.15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5mm厚JS或聚氨酯涂膜防水层 4.10mm厚1:3水泥砂浆防水保护层 5.刷素水泥砂浆一遍 6.5mmm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层或用建筑粘接剂粘贴300*600瓷砖 7.瓷砖勾缝处理 | m2 | 1075.09 |  |  |
| 61 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.原建筑钢筋混凝土楼板 2.15mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.1.5厚JS或聚氨酷涂膜防水层 4.10 mm厚1:3 水泥砂浆防水保护层 5.素水泥砂浆结合层-遍 6.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 7.水泥膏结合层 8.600*600*10瓷砖(湿贴应提前泡水) 9.填缝 | m2 | 257.86 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：土建	项目	第 11 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 62 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.200厚加气混凝土砌体墙 | m3 | 42.03 |  |  |
| 63 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.蹲便台砖砌 | m3 | 12.85 |  |  |
| 64 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.卫生间抗倍特板成品隔断 | m2 | 99.74 |  |  |
| 65 | 01B031 | 窗帘 | 1.对开窗帘，含所有配件 2.尺寸详见图纸 | m | 22 |  |  |
| 66 | 010904001002 | 楼(地)面卷材防水 | 1.400g丙纶卷材防水材料 | m2 | 398.53 |  |  |
| 67 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.卫生间铝合金门 (含五金及锁具) | m2 | 49.5 |  |  |
| 68 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1.无框镜子 | m2 | 30 |  |  |
| 69 | 01B032 | 成品PVC包管道 | 1.成品PVC包管道 | m | 54 |  |  |
| 70 | 01B033 | 男卫浴室柜 | 1.成品浴室柜3190mm*600mm 2.石材台面 3.木饰面柜门 | 个 | 5 |  |  |
| 71 | 01B034 | 女卫浴室柜 | 1.成品浴室柜2090mm*600mm 2.石材台面 3.木饰面柜门 | 个 | 5 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价明细表

标段：周口国家农高区办公楼提升项

工程名称：土建	目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁ |  |
| 1 | 垃圾外运和开荒宝洁 | 15596.33 | 1403.67 | 17000 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计费 | 36697.25 | 3302.75 | 40000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 52293.58 | 4706.42 | 57000 |  |  |  |  | -- |
| 合计 |  | 52293.58 | 4706.42 | 57000 |  |  |  |  | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单汇总表

标段：周口国家农高区办公楼提升项

工程名称：电气	目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 1.1 | 电气安装 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合 计 |  |  |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：电气	项目	第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 电气安装 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：配电箱改造 2.规格: 500*600*150 3.端子板外部接线材质、规格: 2.5mm2、6mm2以下无端子外部接线； 4.安装方式：壁挂安装 距地1.8米 | 台 | 10 |  |  |
|  |  | 电缆、桥架 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412003001 | 桥架 | 1、名称：电缆桥架 2、规格:100*50 3、安装部位：走廊内暗装 | m | 291 |  |  |
|  |  | 配管、配线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:20*10 3.配置形式：明配 4.敷设方式、部位：室内 | m | 2500 |  |  |
| 4 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线槽/桥架 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：明敷 | m | 5600 |  |  |
| 5 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：配线 2.配线形式：线槽/桥架 3.型号:WDZ-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：明敷 | m | 4200 |  |  |
|  |  | 灯具、开关、插座 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：走廊及楼梯间吸顶灯 2.规格:18W 3.工作内容：原废旧拆除，新灯具采购安装 | 套 | 40 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：电气	项目	第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 7 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称：办公室吊灯 2.规格:38W 3.工作内容：原废旧拆除，新灯具采购安装 | 套 | 86 |  |  |
| 8 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称：办公室格栅灯 2.规格:30W 3.工作内容：原废旧拆除，新灯具采购安装 | 套 | 24 |  |  |
| 9 | 030413001004 | 普通灯具 | 1.名称：自带电源消防应急标志灯双头应急壁灯 2.规格:2W 3.工作内容：原废旧拆除，新灯具采购安装 | 套 | 15 |  |  |
| 10 | 030413001005 | 普通灯具 | 1.名称：卫生间嵌入灯 2.规格:30W | 套 | 15 |  |  |
| 11 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：自带电源消防应急标志灯-安全出口 2.工作内容：更换安装 3.规格:1w 4.安装形式：壁式 | 套 | 20 |  |  |
| 12 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：简灯 2.工作内容：更换安装. 3.规格:5W 4.安装形式：吸顶 | 套 | 30 |  |  |
| 13 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称：明装单极单控开关10A 2、安装方式：暗装距地1.3米 | 套 | 68 |  |  |
| 14 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、名称：明装双极单控 开关 10A 2、安装方式：暗装距地1.3米 | 套 | 15 |  |  |
| 15 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1、名称：明装三极单控开关 10A 2、安装方式：暗装距地1.3米 | 套 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：电气	项目	第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 16 | 030413014001 | 插座 | 1、名称：单相五孔安全型插座 3、规格: 220V 10A 3、安装方式：管井内暗装 距地0.3米 | 套 | 164 |  |  |
| 17 | 030413014002 | 插座 | 1、名称：防溅五孔插座 2、规格: 220V 10A 3、安装方式：暗装距地2.2米 | 套 | 20 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

工程项目清单汇总表

工程名称：电梯	标段：周口国家农高区办公楼提升项目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合计 |  |  |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：电梯	项目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 01B035 | 电梯拆除 | 1.名称：电梯拆除 | 部 | 1 |  |  |
| 2 | 030107001001 | 交流电梯 | 1.名称：电梯安装 2.型号：国产优质电梯 3.层数:5 4.站数:5 5.含图纸设计的一切费用 | 部 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

材料暂估单价及调整表

工程名称：电梯	标段：周口国家农高区办公楼提升项目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) |  |  |
|  |  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁ |  |
| 1 | 电梯 |  | 部 | 1 | 99000 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | — | — |  |  | — |

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

工程项目清单汇总表

标段：周口国家农高区办公楼提升项

工程名称：给排水	目	第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额 (元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 1.1 | 给水 |  |
| 1.2 | 排水 |  |
| 1.3 | 雨水，冷凝水 |  |
| 1.4 | 洁具 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合 计 |  |  |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：给排水	项目	第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001008001 | 塑料管 | 1.名称：室内给水管拆除 2.材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 De25 | m | 276 |  |  |
| 2 | 031001008002 | 塑料管 | 1.名称：室内给水管拆除 2.材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 De50 | m | 50 |  |  |
| 3 | 031001008003 | 塑料管 | 1、名称：室内给水管安装 2、介质:冷水管 S4 (1.6MPa) 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 De65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 | m | 39.8 |  |  |
| 4 | 031001008004 | 塑料管 | 1、名称：室内给水管安装 2、介质:冷水管 S4 (1.6MPa) 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：管道冲洗消毒 | m | 43.8 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：给排水	第 2 页 共 6 页

工程名称：给排水	第 2 页 共 6 页

项目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 5 | 031001008005 | 塑料管 | 1、名称：室内给水管安装 2、介质:冷水管 S4 (1.6MPa) 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：管道冲洗消毒 | m | 4.5 |  |  |
| 6 | 031001008006 | 塑料管 | 1、名称：室内给水管安装 2、介质:冷水管 S4 (1.6MPa) 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 | m | 67.9 |  |  |
| 7 | 031001008007 | 塑料管 | 1、名称：室内给水管安装 2、介质:冷水管 S4 (1.6MPa) 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗消毒 | m | 68.4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：给排水	项目	第 3 页  共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 8 | 031001008008 | 塑料管 | 1、名称：室内给水管安装 2、介质:冷水管 S4 (1.6MPa) 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、 洗设计要求：管道冲洗消毒 | m | 32.4 |  |  |
| 9 | 031002003001 | 阀门 | 1、类型：不锈钢截止阀 2、规格、压力等级: DN50 3、连接形式：丝接 | 个 | 10 |  |  |
| 10 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度: 1.5m以内 3.回填夯实 | m3 | 5 |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主楼排水 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031001008009 | 塑料管 | 1.管道拆除 2.材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De110 | m | 195 |  |  |
| 12 | 031001008010 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De110 4、连接形式：承插粘接 5、其它：含塑料管卡安装 | m | 47.5 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升项目

工程名称：给排水	第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 13 | 031001008011 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De160 4、连接形式：承插粘接 5、其它：含塑料管卡安装 | m | 10.4 |  |  |
| 14 | 031001008012 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De75 4、连接形式：承插粘接 5、其它：含塑料管卡安装 | m | 57.8 |  |  |
| 15 | 031001008013 | 塑料管 | 1.管道拆除 2.材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De50 | m | 160 |  |  |
| 16 | 031001008014 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De50 4、连接形式：承插粘接 5、其它：含塑料管卡安装 | m | 62.8 |  |  |
| 17 | 031002003002 | 地漏 | 1.名称：直通式地漏 2.型号、规格：所接管道De50 3：其他说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 26 |  |  |
| 18 | 031002003003 | 地面清扫口 | 1.名称：地面清扫口 2.材质：铜制 3.型号、规格: Dell0 4.其他说明：详见相关图纸设计及规范要求 | 个 | 4 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：给排水	项目	第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度: 1.5m以内 3.回填夯实 | m3 | 20 |  |  |
|  |  | 雨水，冷凝水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水管 |  |  |  |  |  |
| 20 | 031001008015 | 塑料管 | 1.管道拆除 2.材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De110 | m | 150 |  |  |
| 21 | 031001008016 | 塑料管 | 1、安装部位：室外沿墙 2、介质：雨水 3、材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De110 4、连接形式：承插粘接 5、其它：含塑料管卡安装 6、与外墙同色涂料 | m | 150 |  |  |
| 22 | 031001008017 | 塑料管 | 1.管道拆除， 2.材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De50 | m | 15 |  |  |
| 23 | 031001008018 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：废水 3、材质、规格： UPVC硬聚录乙烯排水管 De50 4、连接形式：承插粘接 5、其它：含塑料管卡安装 6、与外墙同色涂料 | m | 15 |  |  |
| 24 | 031002003004 | 屋面落水口 | 1、屋面落水口 2、DN100内落水口 | 个 | 6 |  |  |
| 25 | 031002003005 | 屋面落水口 | 1、屋面落水斗 2、DN50落水斗 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 洁具 |  |  |  |  |  |
| 26 | 031003006001 | 大便器 | 1.名称：蹲便器拆除 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：蹲式 | 组 | 35 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：给排水	项目	第 6 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 27 | 031003006002 | 大便器 | 1.名称：坐便器拆除 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：蹲式 | 组 | 3 |  |  |
| 28 | 031003006003 | 大便器 | 1.名称：无障碍坐便器 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：蹲式 | 组 | 2 |  |  |
| 29 | 031003006004 | 大便器 | 1.名称：脚踏式蹲便 2.材质：陶瓷 3.规格、类型：蹲式 | 组 | 28 |  |  |
| 30 | 031003007001 | 小便器 | 1.名称：小便器拆除 2.材质：陶瓷 | 组 | 19 |  |  |
| 31 | 031003007002 | 小便器 | 1.名称：感应小便器 2.材质：陶瓷 | 组 | 10 |  |  |
| 32 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.名称：洗手盆拆除 2.规格、类型：成套 | 组 | 15 |  |  |
| 33 | 031003003002 | 洗脸盆 | 1.名称：洗手盆 2.规格、类型：成套 | 组 | 20 |  |  |
| 34 | 031003008001 | 拖把池 | 1.名称：清洁间拖把池 2.规格、类型：成套 | 组 | 5 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

专业工程暂估价明细表

标段：周口国家农高区办公楼提升项

工程名称：给排水	目	第 1页	共 1 页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额±(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含格价 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁ |  |
| 1 | 室外破除与恢复路面 | 18348.62 | 1651.38 | 20000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 18348.62 | 1651.38 | 20000 |  |  |  |  | -- |
| 合计 |  | 18348.62 | 1651.38 | 20000 |  |  |  |  | -- |

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单汇总表

标段：周口国家农高区办公楼提升项

工程名称：弱电	目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |
| 1.1 | 原监控拆除 |  |
| 1.2 | 弱电工程 |  |
| 2 | 措施项目 |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工项目 |  |
| 3 | 其他项目 |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |
| 3.5 | 合同中约定的其他项目 |  |
| 3.6 | 环境保护税 |  |
| 4 | 增值税 |  |
| 合计 |  |  |

注：1专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：周口国家农高区办公楼提升

工程名称：弱电	项目	第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | 原监控拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 | 原监控拆除 | 1.原监控拆除 | 项 | 1 |  |  |
|  |  | 弱电工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电缆、桥架 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030412003002 | 桥架 | 1、名称：电缆桥架 2、规格: 100*50 3、安装部位：走廊内暗装 | m | 15 |  |  |
|  |  | 配管、配线 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:PVC线槽 2.规格:20*10 3.配置形式：明配 4.敷设方式、部位：室内 | m | 600 |  |  |
| 4 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：配线 2架配线形式：线槽/桥架 3.型号:UTP CAT6 4.材质：铜芯 5.配线部位：明敷 | m | 2800 |  |  |
|  |  | 网络插座 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030502002001 | 网络插座 | 1、名称：网络插座2、安装方式：明装距地0.3米 | 个 | 124 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |