## 表B.1.1 招标工程量清单封面
|  | 2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
| 招标人： |  | (盖章)
年 月 日
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  |  | 2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目
标段名称： |  |  | 2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目
招标工程量清单
| 编 制 人 | ： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人 | ： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人 | ： |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人 | ： |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间 | ：

## 表E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程
1.1 | 电气
1.2 | 土石方工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 金属结构工程
1.5 | 屋面及防水工程
1.6 | 楼地面装饰工程
1.7 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.8 | 墙面工程
1.9 | 门窗
1.10 | 冷库
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产措施项目
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 合同中约定的其他项目
3.6 | 环境保护税
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额; 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
电气
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 |  | 台 | 1
2 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YGC-3*2.5 |  | m | 358.59
3 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJLV22-4*10+1*4 3.材质:铝芯 |  | m | 234.21
4 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4*240+1*95 3.材质:铜芯 |  | m | 210
5 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*16 3.材质:铜芯 |  | m | 924.55
6 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20mm |  | m | 187.77
7 | 030412001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:150mm |  | m | 200
8 | 030412001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50mm |  | m | 400.6
9 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:400*200 |  | m | 54.14
10 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:吸顶灯 2.安装方式:吸顶 |  | 套 | 24
11 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称:密封单极双控开关 |  | 套 | 8
12 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:明装 |  | 个 | 32
13 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:10mm² 3.材质、类型:铝芯 |  | 个 | 14
14 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:240mm² 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 1
15 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆终端头 2.规格:16mm² 3.材质、类型:铜芯 |  | 个 | 28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 输配电装置系统 |  | 系统 | 1
17 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 147
18 | 030410002004 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:利用基础梁钢筋焊接 |  | m | 149.44
19 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:预留接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:40*4 |  | m | 9.07
20 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:接地测试板 |  | 台 | 4
21 | 030410003001 | 引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构引下 |  | m | 24.11
22 | 030410005001 | 接闪带 | 1.名称:屋面接闪带 |  | m | 198.43
23 | 030416027001 | 接地装置 | 接地装置测试 |  | 系统 | 1
土石方工程
24 | 010103001001 | 平整场地 | 1.名称：平整场地 2.未尽事宜详见图纸及规范 |  | m2 | 1144
25 | 010102001001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.未尽事宜详见图纸及规范 |  | m3 | 311.1
26 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m以内 3.未尽事宜详见图纸及规范 |  | m3 | 75.19
27 | 010102007001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:压实性较好的素土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.未尽事宜详见图纸及规范 |  | m3 | 288.06
28 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.部位:余方弃置 2.运距:暂按1km考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范 |  | m3 | 55.01
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
混凝土及钢筋混凝土工程
29 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土运距:自行考虑 4.含模板制作安装 |  | m3 | 18.16
30 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 含模板制作安装 |  | m3 | 42.32
31 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 含模板制作安装 |  | m3 | 19.44
32 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运距:自行考虑 含模板制作安装 |  | m3 | 4.1
33 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土运距:自行考虑 含模板制作安装 |  | m3 | 2.32
34 | 010502024001 | 填充混凝土 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C40细石膨胀混凝土 3.混凝土运距:自行考虑 含模板制作安装 |  | m3 | 0.66
35 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 3.762
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 0.517
37 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm |  | t | 0.346
38 | 010506002003 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.414
39 | 010506002004 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 0.394
40 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 0.251
41 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 0.089
42 | 010506017002 | 砌体工程内配钢筋 | 砌体内加固钢筋 |  | t | 0.059
金属结构工程
43 | 010604001001 | 钢梁 | 1.钢梁 2.钢构件除锈 3.涂两底两遍灰色防锈漆，漆膜总厚度不小于160微米 4.其它说明：详见相关设计及规范要求 |  | t | 8.447
44 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.钢柱 2.钢构件除锈 3.涂两底两遍灰色防锈漆，漆膜总厚度不小于160微米 4.其它说明：详见相关设计及规范要求 |  | t | 7.709
45 | 010607002001 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.其他:除锈处理 |  | t | 2.87
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
46 | 010607003001 | 钢檩条 | 1.檩条：C型钢 冷轧镀锌薄壁型钢 2.其它说明：详见相关设计及规范要求 3.屋面檩条 |  | t | 4.831
47 | 010607003002 | 钢檩条 | 1.檩条：C型钢 冷轧镀锌薄壁型钢 2.其它说明：详见相关设计及规范要求 3.墙面及门窗檩条 |  | t | 3.216
48 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:预埋铁件 2.其它说明：详见相关设计及规范要求 |  | t | 0.281
49 | 010608002001 | 高强螺栓 | 高强螺栓 |  | 套 | 288
50 | 010605002003 | 封边、包角 | 封边、包角 彩钢板 |  | m2 | 116.49
屋面及防水工程
51 | 010605003002 | 钢屋面板 | 为950型100mm厚彩钢夹芯板（0.5厚彩钢板+岩棉复合板+0.5厚压型钢板） |  | m2 | 1190.53
52 | 010605003005 | 雨篷 | 为950型100mm厚彩钢夹芯板（0.5厚彩钢板+岩棉复合板+0.5厚压型钢板） 1、YPL:2C180X70X20X2.5冷轧镀锌薄壁型钢,材质为Q355B。 2、LT:C180X70X20X2.0冷轧镀锌薄壁型钢,材质为Q355B。 |  | m2 | 21
楼地面装饰工程
53 | 010502029001 | 坡道 | 《12YJ1》坡道,素土夯实,200厚C30混凝土。 |  | m2 | 416
54 | 010502029002 | 散水 | 《12YJ1》散2,60厚C25混凝土。 |  | m2 | 88.02
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
55 | 011404005001 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.厚型防火涂料（钢柱） 2.耐火极限2.5h 3.其它说明：详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 222.4
56 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.薄型防火涂料（钢梁） 2.耐火极限1.5h 3.其它说明：详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 280.93
57 | 011404005003 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.薄型防火涂料（檩条及其附属结构） 2.耐火极限1h 3.其它说明：详见相关设计及规范要求 |  | m2 | 962
墙面工程
58 | 010605002001 | 钢板墙板 | 950型0.5厚彩钢板 |  | m2 | 425.27
59 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.乳胶漆2遍 2.刮腻子2遍 3.6厚1:3水泥砂浆找平 4.9厚1:3水泥砂浆 5.外墙面 |  | m2 | 136.26
60 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.瓷釉涂料（12YJ1涂307） 2.6厚1:2水泥砂浆找平 3.9厚1:3水泥砂浆 4.内墙面 |  | m2 | 115.58
61 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2.砂浆强度等级:DM M10 |  | m3 | 12.11
62 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2.砂浆强度等级:DM M7.5 |  | m3 | 25.15
门窗
63 | 010804007001 | 特种门 | 冷库门 |  | m2 | 38.4
冷库
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
64 | 010605002002 | 钢板墙板 | 150mm厚净化板 双面0.5厚彩钢板 |  | m2 | 1043.07
65 | 011101002002 | 细石混凝土楼地面 | 1.150mm厚C30细石混凝土 2.0.1mm厚塑料膜 3.100厚聚苯乙烯挤塑板(XPS)B1 35kg/m3 4.0.1mm厚塑料膜 5.100厚C25混凝土 6.300厚三七灰土基层 7.素土夯实 |  | m2 | 1108.7
66 | 010605003003 | 钢屋面板 | 150mm厚净化板双面0.5厚彩钢板 轻钢龙骨吊顶 |  | m2 | 1000
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 01B001 | 环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费 |  | 施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施
3 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
4 | 011601013001 | 二次搬运 |  | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工 |  | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
6 | 环境保护税 | [5 empty] | 按实计取
合 计

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  |  |  |  | 标段：2026年扶沟县江村镇产业发展建设项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --