## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 室内安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 室内安装 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：室内安装 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 |  | 个 | 27
2 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:地插 |  | 个 | 8
3 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:空调插座 |  | 个 | 6
4 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网线插座 |  | 个 | 8
5 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:网线插座 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:600万星光筒型网络摄像机 2.类别:1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（公安部检验报告证明） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、白光，红外补光可识别不小于20米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、不低于IP66防尘防水等级。 8、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 |  | 台 | 6
7 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:600万星光智定义筒型网络摄像机筒型网络摄像机 2.类别:详见图纸 |  | 台 | 8
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:300*300LED平板灯功率48W |  | 套 | 9
10 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED平板灯功率48W |  | 套 | 25
11 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:600*600排气扇 |  | 台 | 1
12 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:排气扇处打孔 |  | 个 | 1
13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2 |  | m | 134.11
14 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4mm2 |  | m | 71.38
15 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-6mm2 |  | m | 29.61
16 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC管 3.规格:DN16 4.配置形式:暗配 |  | m | 356.35
17 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙体开槽 |  | m | 24.18
18 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:网线 2.规格:超五类 |  | m | 625.63
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电话线 2.规格:HPVV-2*(2*0.5) |  | m | 165.36
20 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电源线 2.规格:RVV2*1.0 |  | m | 152.44
21 | 030502007002 | 光缆 | 1.名称:HDMI视频线 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
22 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:10口千兆监控PoE交换机 2.功能:符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 8个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data) 4K MAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 20Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率100W 标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口 支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用 |  | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
23 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称:6口千兆监控PoE交换机 2.功能:符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 4个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data) 2K MAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 12Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率55W 标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口 支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用 |  | 台 | 2
24 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:千兆单模单纤光纤收发器 2.类别:即插即用，快速转发，高速无损3km传输 6KV超强防雷设计，品质保证 精美时尚精钢设计，坚固耐用，散热能力更强 |  | 个 | 5
25 | 080606005001 | 录像、记录、存储设备 | 1.名称:32路16盘位硬盘录像机 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
26 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称:监控硬盘 2.类别:8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 |  | 台 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
27 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称:安防核心三层全千兆交换机 2.功能:1、配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 2、支持独立的console管理串口 3、交换容量：336Gbps/3.36Tbps，转发性能：42Mpps/96Mpps 4、支持最大32台设备混合堆叠 5、产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求,并提供相应的证书 6、持802.3ad规定的链路聚合功能 7、支持MAC地址绑定功能，支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF 8、支持广播风暴抑制，支持IGMP Snooping 9、支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL，支持端口镜像 10、可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接 11、支持通过TELNET对设备进行管理 12、提供至少2年原厂维保服务，标星项需提供权威第三方测试报告 13、为保证整体系统稳定性，投标产品必须与摄像机、 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
解码器、视频综合管理平台为同一品牌
28 | 080904007001 | 编码器、网关、显示器 | 1.名称:43寸4K显示器 |  | 台 | 1
29 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:22U网络机柜 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
30 | 080606005002 | 录像、记录、存储设备 | 1.名称:高性能硬盘录像机 2.规格、型号:1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，可内置9个SATA接口硬盘； 2、具有16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）；具有1路直流12V输出接口；（标配16进4出报警口，其他接口选配支持） 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB容量的SATA接口硬盘； 3、可接入16路分辨率为1920×1080的视频图像；支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps，最大回放带宽256Mbps； 4、可同时解码输出16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840× |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像； 5、设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览；（CVBS接口选配支持） 6、HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出； 7、显示输出分辨率具有8K 8、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防； 9、接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式； 10、最大可接入16路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片； 11、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；
31 | 030501004002 | 存储设备 | 1.名称:监控硬盘 2.类别:8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 |  | 台 | 8
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：室内安装 |  |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内安装 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室内安装 |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室内安装 |  |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室内安装 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室内安装 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 28030641 |  | 铜芯塑料绝缘电线 | BV-6mm2 | m
2 | 29090211 |  | 铜接线端子 | 20A | 个
3 | 25000001@2 |  | 600*600LED平板灯功率48W |  | 套
4 | 26410171@1 |  | 地插 |  | 套
5 | 26410171@4 |  | 五孔插座 |  | 套
6 | 28030301@1 |  | RVV2*1.0 |  | m
7 | 28031431@1 |  | BV-2.5mm2 |  | m
8 | 28250101@1 |  | 网线 | 超五类 | m
9 | 29060143@1 |  | PVC管 | 外径16mm | m
10 | 30130139@1 |  | 千兆单模单纤光纤收发器 | 即插即用，快速转发，高速无损3km传输 6KV超强防雷设计，品质保证 精美时尚精钢设计，坚固耐用，散热能力更强 | 个
11 | 55050101@1 |  | 22U网络机柜 | 19" | 个
12 | 补充主材003@1 |  | 600万星光海筒型网络摄像机 | 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（公安部检验报告证明） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、白光，红外补光可识别不小于20米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、不低于IP66防尘防水等级。 8、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 | 台
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
13 | 补充主材003@2 |  | 智定义筒型网络摄像机 | 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（公安部检验报告证明） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、白光，红外补光可识别不小于20米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、不低于IP66防尘防水等级。 8、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 | 台
14 | 补充主材005@1 |  | 监控硬盘 | 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 | 台
15 | 补充主材005@2 |  | 监控硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为 | 台
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
16 | 补充主材007@2 |  | 10口千兆监控PoE交换机 | 功能:符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 8个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data) 4K MAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 20Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率100W 标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口 支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用 | 台
17 | 补充主材007@3 |  | 安防核心三层全千兆交换机 |  | 台
18 | 补充主材008@1 |  | 43寸4K显示器 |  | 台
19 | 补充主材009@1 |  | 32路16盘位硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置 | 台
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
16块SATA接口硬盘； 2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入； 3、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps（以公安部检测报告为准） 4、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 5、支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作（以公安部检测报告为准） 6、可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz选项。 可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 7、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 8、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（以公安部检测报告为准） 9、支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 10、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以公安部检测报告为准） 11、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 12、可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持32路音频设备管理
20 | 补充主材009@2 |  | 高性能硬盘录像机 | 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个 | 台
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； 2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入； 3、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps（以公安部检测报告为准） 4、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 5、支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作（以公安部检测报告为准） 6、可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz选项。 可自适应显示器的最
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
佳分辨率进行图像显示。 7、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 8、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（以公安部检测报告为准） 9、支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 10、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以公安部检测报告为准） 11、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 12、可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
匹配画面中疑似抛物的楼层信息 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持32路音频设备管理

## 表-14-1 主要材料价格表（电子评标）
主要材料价格表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：室内安装 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室内安装 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室内安装 |  |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：室内安装 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 300*300LED平板灯功率48W |  | 套 | 9.09
2 | 600*600LED平板灯功率48W |  | 套 | 25.25
3 | 网线插座 |  | 个 | 8.08
4 | 地插 |  | 套 | 8.16
5 | 空调插座 |  | 套 | 6.12
6 | 五孔插座 |  | 套 | 27.54
7 | RVV2*1.0 |  | m | 164.6352
8 | 电话线 型号:HYV¦规格:2×0.5规格型号:HYV-2×0.5 |  | m | 178.5888
9 | BV-2.5mm2 |  | m | 155.5676
10 | BV-4mm2 |  | m | 78.518
11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV 6² |  | m | 32.571
12 | 网线 超五类 |  | m | 638.1426
13 | HDMI视频线 |  | m | 10.1
14 | PVC管 外径16mm |  | m | 377.731
15 | 接线盒 |  | 个 | 61.2
16 | 千兆单模单纤光纤收发器 即插即用，快速转发，高速无损3km传输 6KV超强防雷设计，品质保证 精美时尚精钢设计，坚固耐用，散热能力更强 |  | 个 | 5.05
17 | 排气扇 600*600 |  | 台 | 1
18 | 22U网络机柜 19" |  | 个 | 1
19 | 一位电话插座 |  | 个 | 9.09
20 | 600万星光海筒型网络摄像机 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（公安部检验报告证明） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、白光，红外补光可识别不小于20米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6、同一静止场景相同图像质 |  | 台 | 6
单位工程主材表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、不低于IP66防尘防水等级。 8、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。
21 | 智定义筒型网络摄像机 1、最大分辨率3200 × 1800，水平分辨率不低于1800线。（公安部检验报告证明） 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸1/2.4英寸，内置1个麦克风，1个RJ45网络接口。 4、白光，红外补光可识别不小于20米处的人体。 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、物品移除时，可对目标大小范围进行设置，相机只对预设大小范围内的目标进行检测 6、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 7、不低于IP66防尘防水等级。 8、支持DC12V和PoE供电，任何一路供电停止后，设备均可连续工作。 |  | 台 | 8
22 | 监控硬盘 8TB，3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：256MB 24×7全天候高效稳定运行 支持3年有限质保服务 |  | 台 | 12
23 | 监控硬盘 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达256MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 |  | 台 | 8
单位工程主材表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
24 | 6口千兆监控PoE交换机 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 4个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data) 2K MAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 12Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率55W 标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口 支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用 |  | 台 | 2
25 | 10口千兆监控PoE交换机 功能:符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x 8个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data/Power) ，2个10/100/1000 Base-T 以太网端口(Data) 4K MAC 地址和 MAC 地址自动学习 IEEE 802.3x 全双工流控和半双工 backpressure 流控 20Gbps 无阻塞线速转发背板带宽 PoE端口单口最大输出功率: 30 W，整机PoE功率100W 标准共享、VLAN隔离双模式切换，1-2口为优先级端口 支持桌面和壁挂等多种安装方式，即插即用 |  | 台 | 5
26 | 安防核心三层全千兆交换机 |  | 台 | 1
27 | 43寸4K显示器 |  | 台 | 1
28 | 32路16盘位硬盘录像机 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16 |  | 台 | 1
单位工程主材表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； 2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入； 3、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps（以公安部检测报告为准） 4、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 5、支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作（以公安部检测报告为准） 6、可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz选项。 可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 7、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 8、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联
单位工程主材表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
动（以公安部检测报告为准） 9、支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 10、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以公安部检测报告为准） 11、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 12、可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持32路音频设备管理
29 | 高性能硬盘录像机 1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘； 2、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘、加密硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。支持SATA硬盘，SAS硬盘和SSD硬盘混合接入； 3、支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps（以公安部检测报告为准） 4、可同时解码输出32路2MP、H.265编码、25fps、1920× |  | 台 | 1
单位工程主材表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准） 5、支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且每路均可分别进行预览、回放、配置等操作（以公安部检测报告为准） 6、可设置输出分辨率为1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、4K(3840×2160)/60Hz、4K(4096×2160)/30Hz选项。 可自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示。 7、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等 8、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（以公安部检测报告为准） 9、支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息 10、接入警戒摄像机，支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警，可以对声光联动一键撤防（以公安部检测报告为准） 11、支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 12、可实现高空抛物检测区域的隐私保护，自动过滤屏蔽区域内的抛物目标，支持设置最多8个隐私遮蔽区域；可手动
单位工程主材表
工程名称： |  | 室内安装 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
预标定楼层，报警后自动匹配画面中疑似抛物的楼层信息 13、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大支持32路音频设备管理
合计