## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 室外给排水 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1
河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

## 扉-1 工程量清单扉页
| 室外给排水 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：室外给排水 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
给水
1 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:快速取水器 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 6
2 | 040502010001 | 消火栓 | 1.名称:SS100/65-1.6室外消火栓 |  | 个 | 4
3 | 040502005003 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:dn100 3.连接方式:法兰 |  | 个 | 4
4 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:变频管道加压泵含自动控制装置 2.规格:Q=7m3/h，H=40m，N=5KW，380V，稳压罐容积:800L,含压力自动控制设备 |  | 台 | 1
5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.名称:给水阀门井参照图集 室外给水管道附属构筑物05S502P16/P42/P43 |  | 座 | 4
6 | 040501004001 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE给水管 DN50 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗及消毒 |  | m | 156.66
7 | 040501004002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE给水管 DN100 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗及消毒 |  | m | 64.83
8 | 040501004003 | 塑料管 | 1.材质及规格:PE给水管 DN150 2.连接形式:热熔连接 3.管道检验及试验要求:管道冲洗及消毒 |  | m | 134.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 040501012001 | 顶管 | 1.土壤类别:一、二类 2.顶管工作方式:定向钻 3.管道材质及规格:PE50 |  | m | 20
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 106.41
11 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯实 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 106.41
分部小计
排水
1 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1.名称:成品钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:50m3 |  | 座 | 1
2 | 040504008002 | 整体化粪池 | 1.材质:成品玻璃钢隔油池 2.型号、规格:4m3 |  | 座 | 1
3 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 606.07
4 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:素土 |  | m3 | 419.24
5 | 080103021001 | 褥垫层 | 1.厚度:200 2.材料品种及配合比:砂垫层 |  | m3 | 93.63
6 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 13.08
7 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:基础垫层模板制作、安装 |  | m2 | 7.52
8 | 040501004010 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹雨水管 De200,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 73.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 040501004005 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹雨水管 De300,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 156.88
10 | 040501004006 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹雨水管 De400,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 51.34
11 | 040501004011 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹污水管 De150,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 11.73
12 | 040501004008 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹污水管 De200,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 27.56
13 | 040501004009 | 塑料管 | 1.材质及规格:HDPE高密度聚乙烯双壁波纹污水管 De300,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) 2.连接形式:胶圈接口 |  | m | 76.48
14 | 040504009001 | 雨水口 | 1.名称:雨水收集口 |  | 座 | 12
15 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.06MS201-3P20 2.名称:Φ1000砖砌雨水检查井 |  | 座 | 11
16 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.06MS201-3P20 2.名称:Φ1000砖砌污水检查井 |  | 座 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 04B001 | 防坠网 | 06MS201-3P125, |  | 付 | 20
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(主要清单)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)
工程名称：室外给排水 |  |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 041109003001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外给排水 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：室外给排水 |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：室外给排水 |  |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四 | 企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：室外给排水 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：室外给排水 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04030147 |  | 砂子中砂 |  | m3
2 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块
3 | 80210555 |  | 预拌混凝土 | C15 | m3
4 | 80210557 |  | 预拌混凝土 | C20 | m3
5 | 80050241@1 |  | 预拌混合砂浆 | M7.5 | m3
6 | 80050246 |  | 预拌混合砂浆 | M10 | m3
7 | 04290117@1 |  | 成品玻璃钢隔油池 | 容积4m3以内 | 套
8 | 04290117@2 |  | 钢筋砼预制组合式化粪池 | 50m³ | 套
9 | 17250257@1 |  | PE给水管 | 公称外径100mm以内 | m
10 | 17250257@2 |  | PE给水管 | 公称外径150mm以内 | m
11 | 17250257@3 |  | PE给水管 | 公称外径50mm以内 | m
12 | 17250261@2 |  | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) | De200 | m
13 | 17250261@3 |  | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) | De300 | m
14 | 17250261@4 |  | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) | De400 | m
15 | 19000201@2 |  | 闸阀 | Z45T-10 DN100 | 个
16 | 36010139-1@1 |  | 球墨铸铁井盖 | Ф700mm 轻型 | 套
17 | 36010139-1@2 |  | 铸铁井盖、井座 φ700重型 | 筒高1m | 套
18 | 36010151 |  | 铸铁平箅 | 单平箅(680*380) | 套
19 | 补充主材001@1 |  | SS100/65-1.6室外消火栓 |  | 座
20 | 补充主材002 |  | 变频管道加压泵含自动控制装置 |  | 台

## 表-14-1 主要材料价格表（电子评标）
主要材料价格表
工程名称： |  | 室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格、型号 等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价

## 表-16 总价项目进度款支付分解表
总价项目进度款支付分解表
工程名称：室外给排水 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 项目名称 | 总价金额 |  | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 |  | 五次 支付
1 | 安全文明施工费
2 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 夜间施工增加费
2.2 | 二次搬运费
2.3 | 冬雨季施工增加费
3 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。
表—16

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：室外给排水 |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：室外给排水 |  |  |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：室外给排水 |  |  | 标段：鲁台派出所 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 室外给排水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 橡胶圈 De300 |  | 个 | 48.0722
2 | 橡胶圈 De400 |  | 个 | 10.576
3 | 橡胶圈 De200 |  | 个 | 20.909
4 | 橡胶圈 DN150 |  | 个 | 2.4164
5 | 成品玻璃钢隔油池 容积4m3以内 |  | 套 | 1
6 | 钢筋砼预制组合式化粪池 50m³ |  | 套 | 1
7 | PE给水管 公称外径100mm以内 |  | m | 64.83
8 | PE给水管 公称外径150mm以内 |  | m | 154.62
9 | PE给水管 公称外径50mm以内 |  | m | 156.66
10 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) De200 |  | m | 101.5
11 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) De300 |  | m | 233.36
12 | HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管,环刚度SN8级(不小于8KN/㎡) De400 |  | m | 51.34
13 | HDPE双壁波纹管 Ф160 8kN/㎡ |  | m | 11.73
14 | 闸阀 Z45T-10 DN100 |  | 个 | 4
15 | 快速取水阀 dn25 |  | 个 | 6.06
16 | 球墨铸铁井盖 Ф700mm 轻型 |  | 套 | 4
17 | 铸铁井盖、井座 φ700重型 筒高1m |  | 套 | 20.2
18 | 铸铁平箅 单平箅(680*380) |  | 套 | 12
19 | SS100/65-1.6室外消火栓 |  | 座 | 4
20 | 变频管道加压泵含自动控制装置 |  | 台 | 1
合计