全胸振荡排痰机技术参数

1、治疗时间设定范围：1min～60min，。

2、气动压力调节范围：0.4kPa-4.0kPa，。

3、气动频率设置范围：1Hz～20Hz。

4、工作模式：背心模式、固定模式、自定义模式；

5、保险功能：设备手持控制器具备启动和暂停振动功能。

6、记忆功能:当设备供电短时中断后又恢复时，设置参数保持不变，一键启动。

7、工作噪声：设备正常工作时，噪声应不超过65dB(A)。

8、全胸充气气囊内衬和外罩衣可单独拆卸清洗消毒。