多频振动排痰机技术参数

1、输出方式：单路输出，适用于成人；

2、显示方式：大屏幕液晶显示，中文菜单，按键式操作；

3、 软轴长度：≥1800mm，可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换；

4、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著；

5、振幅：叩击头振幅不大于7mm;

6、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ；

7、工作模式： 四挡自动模式，一种手动模式；

8、定时功能：设置范围1min～60min可调，步进值1min；

9频率范围：10Hz～60Hz可调；

10、成人型叩击头共5个