空气波压力治疗仪

1、操作方式：数码显示。

2、气囊腔数：单侧4腔气囊，双侧8腔气囊，配备双下肢气囊。

3、压力范围：0kPa～27kPa（0mmHg～203mmHg），步进1kPa。

4、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

5、治疗时间：1min～99min自由设置，开机默认20min。

▲6、提示与警示：具备过压保护提示功能。

7、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。

8、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。

9、静音治疗：设备使用噪声不超过60dB(A)。

10、压强监测：内置压强检测模块，实时监测工作状态下压强。

11、充气间隔时间：8s。

12、充气保持时间：1s。

使用年限＞6年，配件